## 235
Batiment | Niveau | Local | Nom | Domaine | TYPE 1 | TYPE 2 | Quantité | Marque | Modèle | Numéro de série | Date mise en service | Zone desservie | Durée de vie restante (ans) | Criticité | Statut lors de la visite | Durée de garantie | Présent dans liste Client | Présent sur le Site | Domaine EQ GMAO | Famille EQ GMAO | Equipe Travaux | Puissance | Puissance frigorifique | Circuit Frigo1 - Type de fluide | Circuit Frigo1 - Charge en fluide | Circuit Frigo1 - Dossier CTP | Circuit Frigo1 - Dernière inspection | Circuit Frigo2 - Type de fluide | Circuit Frigo2 - Charge en fluide | Circuit Frigo2 - Dossier CTP | Circuit Frigo2 - Dernière inspection | Detecteur fixe avec report d’alarme - Présence | Detecteur fixe avec report d’alarme - Dernière vérif | Énergie | Réglementaire | Sécurité | Technique | Clé bâtiment Beeldi | Clé équipement Beeldi | Lien vers l'équipement
Bâtiment 235 |  |  | Escalier extérieur | Lot Bâtiment | Menuiserie extérieure | Escalier extérieur | Ens | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPcRTwX7yRJDC_qizq | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPcRTwX7yRJDC_qizq
Bâtiment 235 |  |  | Façade | Lot Bâtiment | Façade |  | Ens | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPRLcq98A9mZX52xAu | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPRLcq98A9mZX52xAu
Bâtiment 235 | TN |  | Lavabo | Lot PLB | Équipement sanitaire | Lavabo | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOkJz8XGgTfXQjf3hl | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOkJz8XGgTfXQjf3hl
Bâtiment 235 | Entrée |  | Double battants (ENS) | Lot Ouvertures mécanisées |  |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Rouge | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOVy_9YIY5ZRDliEBm | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOVy_9YIY5ZRDliEBm
Bâtiment 235 | Extérieur | Entre Bat. 235 et 236 | Bouche d'incendie | Lot SSI | Bouche d'incendie |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaThbglhbjj7HPlwOOg | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaThbglhbjj7HPlwOOg
Bâtiment 235 | RDC |  | Contrôle d'accès | Lot CFA | Contrôle d'accès |  | 5(RDC) | FICHET | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Rouge | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaONWrlJ9hxS_1CuLm1 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaONWrlJ9hxS_1CuLm1
Bâtiment 235 | RDC |  | Escalier extérieur Ens | Lot Bâtiment | Menuiserie extérieure | Escalier extérieur | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -Oae89x1Io_7_Cr4Yr0R | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-Oae89x1Io_7_Cr4Yr0R
Bâtiment 235 | RDC |  | Plan de site Evacuation | Lot Bâtiment | Signalétique | Signalétique intérieure | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Jaune | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaeA8rUV4I_hM6UHaAb | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaeA8rUV4I_hM6UHaAb
Bâtiment 235 | RDC |  | Voirie Ens | Lot Voiries Réseaux Divers | Voirie |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaTcwW0F6OHdmn8H_F- | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaTcwW0F6OHdmn8H_F-
Bâtiment 235 | RDC |  | Éclairage extérieur LAMPADAIR | Lot CFO | Éclairage extérieur |  | 16 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaTbi3gdE3ifcoQ_wBS | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaTbi3gdE3ifcoQ_wBS
Bâtiment 235 | RDC | 0.19 | Armoire électrique TDN RDC | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaYye5jwbnIE8o0j13- | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaYye5jwbnIE8o0j13-
Bâtiment 235 | RDC | 0.19 | Armoire électrique TDO RDC | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Rouge | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaYxhM8Y1CfxqLMaEwA | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaYxhM8Y1CfxqLMaEwA
Bâtiment 235 | RDC | 0.19 | Porte engin poid lourd | Lot Services | Gestion des véhicules | Poid lourd | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [19 empty] | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaZ-pHoHHBXHpAGzAGl | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaZ-pHoHHBXHpAGzAGl
Bâtiment 235 | RDC | 0.19 | Split-system - unité intérieure | Lot CVC | Emetteur | Split-system - unité intérieure | 1 | DAIKIN | FHA50AVEB99 |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaYzEyYIi28HfYwgd9w | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaYzEyYIi28HfYwgd9w
Bâtiment 235 | RDC | Accueil | Extincteur à poudre | Lot SSI | Extincteur | Extincteur à poudre | 2 | Desautel | 6kg |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPjfns9xOGWLSSr-9Z | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPjfns9xOGWLSSr-9Z
Bâtiment 235 | RDC | Circulation | AES | Lot SSI | AES |  | 1 | SLAT | AES 48V 3A C38 SB | 700061896 |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPYM-Dm1X7gAHN-enz | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPYM-Dm1X7gAHN-enz
Bâtiment 235 | RDC | Circulation | Armoire électrique TDN 235 RDC | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | Schneider | PrismaSet |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Jaune | Jaune | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOelHLdZOvvr_MZ7Od | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOelHLdZOvvr_MZ7Od
Bâtiment 235 | RDC | Circulation | Armoire électrique TDO 235 RDC | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | Schneider | PrismaSet |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Jaune | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOi5i1H5xsvVEnjEPi | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOi5i1H5xsvVEnjEPi
Bâtiment 235 | RDC | Circulation | DAC | Lot SSI | DAC |  | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaP59GmEeObHjiuTJ0N | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaP59GmEeObHjiuTJ0N
Bâtiment 235 | RDC | Escalier | Détecteur anti-intrusion | Lot CFA | Système anti-intrusion | Détecteur anti-intrusion | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaP2V264OxRZMSx7Yk- | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaP2V264OxRZMSx7Yk-
Bâtiment 235 | RDC | Placard | CMSI | Lot SSI | Équipement d'alarme EA | CMSI | 1 | AVISS | Adress IV concept | 01-05-240103 |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPTbkOhjCCgjfL_c0T | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPTbkOhjCCgjfL_c0T
Bâtiment 235 | RDC | Stockage | Éclairage intérieur | Lot CFO | Éclairage intérieur |  | 3 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPiyHxSGAABp3YZA5G | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPiyHxSGAABp3YZA5G
Bâtiment 235 | SS1 | 011 | Armoire électrique AGBT | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | Schneider | PrismaSet |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Jaune | Jaune | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaJQyTg1M85DNEmYYxh | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaJQyTg1M85DNEmYYxh
Bâtiment 235 | SS1 | 011 | Armoire électrique TGBT 235 | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | Schneider | PrismaSet |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Jaune | Jaune | Rouge | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaJXxHDEdBsZaXcd2-Z | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaJXxHDEdBsZaXcd2-Z
Bâtiment 235 | SS1 | 011 | Armoire électrique TGO 148 | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | Schneider | PrismaSet |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Jaune | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaJUe96k5vykONR5F73 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaJUe96k5vykONR5F73
Bâtiment 235 | SS1 | 011 | Local basse tension (BT) TGBT | Lot Bâtiment | Local | Local basse tension (BT) | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Rouge | Rouge | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaJkLxThmpU-6S86VEq | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaJkLxThmpU-6S86VEq
Bâtiment 235 | SS1 | 011 | Onduleur Non repérer | Lot CFO | Onduleur |  | 1 | Zriello UPS | UPS NXE 250 SB | AC31UP1308200002 |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Jaune | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaJfMA3x3dufMr45LkA | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaJfMA3x3dufMr45LkA
Bâtiment 235 | SS1 | Circulation | Diffuseur sonore DS | Lot SSI | Système d'évacuation | Diffuseur sonore DS | 21 | AVISS | Concept 3 |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOM4mcsPsA-XuevHHE | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOM4mcsPsA-XuevHHE
Bâtiment 235 | SS1 | Extérieur | Climatiseur mono-split | Lot CVC | Système de climatisation | Climatiseur mono-split | 1 | FUJITSU | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -Oae928v8ggObxbEh-38 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-Oae928v8ggObxbEh-38
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Adoucisseur EF | Lot PLB | Traitement d'eau | Adoucisseur | 1 | Talassa | 75 L série 10 1 | 107230 |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Orange | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaKKyJPwlFWqOQJBJvU | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaKKyJPwlFWqOQJBJvU
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Armoire électrique ECS | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Rouge | Rouge | Rouge | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaKerSaH_9pXbPt2fhh | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaKerSaH_9pXbPt2fhh
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Armoire électrique Non repérer | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | Schneider | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Rouge | Orange | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaJcDljDlWH03ZVrUjS | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaJcDljDlWH03ZVrUjS
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Ballon de stockage ECS | Lot PLB | Production et stockage ECS | Ballon de stockage ECS | 1 | CORFLEX | 500 L PN8 | 3225422804227 | 2024 |  | 19 | Standard | En service |  | Faux | Vrai |  |  |  | 5 | [11 empty] | Jaune | Jaune | Rouge | Rouge | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaKRWCvgE7lL3uSEtge | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaKRWCvgE7lL3uSEtge
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Compteur EF Adoucie Bat. 235 | Lot Métrologie | Compteur |  | 1 | B METERS | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaKQb-vWnZ5jaMOnk7Y | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaKQb-vWnZ5jaMOnk7Y
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Compteur EF Adoucie Bat. 236 | Lot Métrologie | Compteur |  | 1 | B METERS | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaKPv_VQiFKzvSF16oQ | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaKPv_VQiFKzvSF16oQ
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Compteur EF Brute Bat. 235 | Lot Métrologie | Compteur |  | 1 | B METERS | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaJttEXxEK1O_B2ApCj | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaJttEXxEK1O_B2ApCj
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Compteur EF Brute Bat. 236 | Lot Métrologie | Compteur |  | 1 | B METERS | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaJt7atoiWz6Qm0kg6Z | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaJt7atoiWz6Qm0kg6Z
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Disconnecteur EF BRUTE | Lot PLB | Dispositif anti-pollution | Disconnecteur | 1 | RESIDEO | BA295S |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Rouge | Vert | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaJrKqygyfLnqrHgmvL | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaJrKqygyfLnqrHgmvL
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Filtre EF Brute | Lot PLB | Traitement d'eau | Filtre | 1 | Talassa | INO 120 TSA |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaJuayaSv12bkKbrIGF | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaJuayaSv12bkKbrIGF
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Local Sous-Station chauffage (07) | Lot Bâtiment | Local |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaKkU4yEltbTz3TaBFk | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaKkU4yEltbTz3TaBFk
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Pompe Recyclage ECS | Lot CVC | Pompe |  | 1 | GRUNDFOS | DK8850 B |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Jaune | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaKWCxbq0fAMoSiKFa1 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaKWCxbq0fAMoSiKFa1
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Pompe de relevage | Lot PLB | Pompe | Pompe de relevage | 1 | DAB | NOVA 300 MA 40 th |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaKbv4QMj8gf2gqmW6f | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaKbv4QMj8gf2gqmW6f
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Réseau de distribution de chaleur PAC | Lot CVC | Réseau hydraulique | Réseau de distribution de chaleur | 1 | Atlantic | HYDRAPAC 2 | 7142422835 | 2024 |  | 24 | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaKZGpqofyiB7sB1lxg | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaKZGpqofyiB7sB1lxg
Bâtiment 235 | SS1 | Sous-station chauffage (07) | Réseau hydraulique EAU BRUTE | Lot CVC | Réseau hydraulique |  | Ens | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaJpAMBATh93ks_tjJa | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaJpAMBATh93ks_tjJa
Bâtiment 235 | TN |  | Ascenseur | Lot LEVAGE | Ascenseur |  | 1 | [6 empty] | Important | En panne |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Rouge | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPgCcXL39V8R2smyEj | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPgCcXL39V8R2smyEj
Bâtiment 235 | TN |  | BAES ENS | Lot CFO | Éclairage de sécurité | BAES | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOUUDCXUw_yOXAzfjP | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOUUDCXUw_yOXAzfjP
Bâtiment 235 | TN |  | Bouche d'aération | Lot CVC | Réseau aéraulique | Bouche d'aération | 88 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOb6KKF4JFlPqfGWvL | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOb6KKF4JFlPqfGWvL
Bâtiment 235 | TN |  | Bouche d'aération | Lot CVC | Réseau aéraulique | Bouche d'aération | 5 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOuNPe9oSnbQ94wSbJ | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOuNPe9oSnbQ94wSbJ
Bâtiment 235 | TN |  | Douche | Lot PLB | Équipement sanitaire | Douche | 5 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Vert | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOlDZG8XfWMjIba8Fn | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOlDZG8XfWMjIba8Fn
Bâtiment 235 | TN |  | Déclencheur manuel DM | Lot SSI | Système de détection incendie | Déclencheur manuel DM | 13 | EATON | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOO8BR4_L8BrllNsy6 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOO8BR4_L8BrllNsy6
Bâtiment 235 | TN |  | Extincteur au CO2 | Lot SSI | Extincteur | Extincteur au CO2 | 2 | Desautels | 5kg |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOqCbHuPd7ynC6ZB0a | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOqCbHuPd7ynC6ZB0a
Bâtiment 235 | TN |  | Extincteur à eau avec additif | Lot SSI | Extincteur | Extincteur à eau avec additif | 16 | Desautel | 6kg |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOobnvOXPnR8OOS2tk | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOobnvOXPnR8OOS2tk
Bâtiment 235 | TN |  | Fermeture et store Ens | Lot Bâtiment | Fermeture et store |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Rouge | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPSedUSBQk-OFrrEcz | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPSedUSBQk-OFrrEcz
Bâtiment 235 | TN |  | Mitigeur thermostatique | Lot PLB | Production et stockage ECS | Mitigeur thermostatique | 6 | DELABIE | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Vert | Rouge | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOnPeI7tfRFUfaNWuA | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOnPeI7tfRFUfaNWuA
Bâtiment 235 | TN |  | Mur Ens | Lot Bâtiment | Mur |  | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOPKLAx2aRKn2xiFiY | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOPKLAx2aRKn2xiFiY
Bâtiment 235 | TN |  | Plafond Ens | Lot Bâtiment | Plafond |  | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOPSnMCyeuG7xlc_rF | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOPSnMCyeuG7xlc_rF
Bâtiment 235 | TN |  | Revêtement de sol Ens | Lot Bâtiment | Revêtement | Revêtement de sol | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOT_GZBlUJYJ-Okqst | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOT_GZBlUJYJ-Okqst
Bâtiment 235 | TN |  | Réseau hydraulique Ens | Lot CVC | Réseau hydraulique |  | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPdZwsx73o80RbgIwF | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPdZwsx73o80RbgIwF
Bâtiment 235 | TN |  | Urinoir | Lot PLB | Équipement sanitaire | Urinoir | 3 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOthu7DUWg_XB-wTGm | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOthu7DUWg_XB-wTGm
Bâtiment 235 | TN |  | WC | Lot PLB | Équipement sanitaire | WC | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOl3rQLFwgyU3dPV0B | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOl3rQLFwgyU3dPV0B
Bâtiment 235 | TN |  | Éclairage extérieur | Lot CFO | Éclairage extérieur |  | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOrMUcJr9vpkxTjZ2p | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOrMUcJr9vpkxTjZ2p
Bâtiment 235 | TN |  | Éclairage intérieur ENS | Lot CFO | Éclairage intérieur |  | 110 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Rouge | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOXE9jXS-U7wRk2FRP | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOXE9jXS-U7wRk2FRP
Bâtiment 235 | TN | Bureaux | Simple battant (ENS) | Lot Ouvertures mécanisées |  |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOWiO-WF5ZSH2ddruF | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOWiO-WF5ZSH2ddruF
Bâtiment 235 | TN | Bureaux | Détecteur de présence Bureaux | Lot CFO | Commande d'éclairage | Détecteur de présence | 27 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOaX9p1LJVhBV7cCIO | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOaX9p1LJVhBV7cCIO
Bâtiment 235 | TN | Bureaux | Sonde | Lot CFA | Sonde |  | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Rouge | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOwYY1DFISsKwL4BAC | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOwYY1DFISsKwL4BAC
Bâtiment 235 | TN | Bureaux | Éclairage intérieur Bureaux | Lot CFO | Éclairage intérieur |  | 90 (RDC) | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOZSVKRbWOuyVm6d6o | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOZSVKRbWOuyVm6d6o
Bâtiment 235 | TN | Circulation | Détecteur de présence | Lot CFO | Commande d'éclairage | Détecteur de présence | 15 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaO_kQeLRZcWluyo1Hh | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaO_kQeLRZcWluyo1Hh
Bâtiment 235 | TN | Toilettes | Bouche d'aération | Lot CVC | Réseau aéraulique | Bouche d'aération | 5 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaOvIwv9Cc3lvJdFplW | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaOvIwv9Cc3lvJdFplW
Bâtiment 235 | TN | Toilettes | Plafond Ens | Lot Bâtiment | Plafond |  | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Jaune | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaP0VTOoI1C1Ms_TmMm | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaP0VTOoI1C1Ms_TmMm
Bâtiment 235 | Terrasse |  | CTA double flux C1 EST | Lot CVC | CTA | CTA double flux | 1 | FRANCE AIR | RH40C.1R |  |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPtBZXfZ5aZewekV4p | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPtBZXfZ5aZewekV4p
Bâtiment 235 | Terrasse |  | CTA double flux CTA01 OUEST | Lot CVC | CTA | CTA double flux | 1 | FRANCE AIR | RH40C.1R |  |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaTY4bDMGYuPCAKK4IR | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaTY4bDMGYuPCAKK4IR
Bâtiment 235 | Terrasse |  | CTA double flux CTA03 RDC | Lot CVC | CTA | CTA double flux | 1 | FRANCE AIR | RH45C.1R |  |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Rouge | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaTQmpoWvvgRFCt0Bou | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaTQmpoWvvgRFCt0Bou
Bâtiment 235 | Terrasse |  | CTA double flux CTA04 RDC | Lot CVC | CTA | CTA double flux | 1 | FRANCE AIR | POWERPLAY T1500-V-EL-Y | 3000300919 |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaTO4xLk-wBWhGjvvJt | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaTO4xLk-wBWhGjvvJt
Bâtiment 235 | Terrasse |  | CTA double flux CYA 04 R+1 | Lot CVC | CTA | CTA double flux | 1 | FRANCE AIR | POWERPLAY T1500-V-EL-Y | 3000298090 |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaTM9nPcDdrTRdOhAhw | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaTM9nPcDdrTRdOhAhw
Bâtiment 235 | Terrasse |  | Climatiseur mono-split | Lot CVC | Système de climatisation | Climatiseur mono-split | 1 | DAIKIN | RXM50A5V1B |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [5 empty] | R32 | 1,10 | [8 empty] | Vert | Jaune | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPr9qICWAYpf0a3ZwZ | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPr9qICWAYpf0a3ZwZ
Bâtiment 235 | Terrasse |  | Climatiseur mono-split Pas de repérage | Lot CVC | Système de climatisation | Climatiseur mono-split | 1 | FUJITSU | WOYK112LCTA | T040193 | 2023 |  | 13 | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [5 empty] | R410A | 3 | [8 empty] | Vert |  | Vert | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPpEPfBZfKMXZbUIyt | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPpEPfBZfKMXZbUIyt
Bâtiment 235 | Terrasse |  | Toiture terrasse Ens | Lot Bâtiment | Toiture | Toiture terrasse | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Vert | Rouge | Vert | -OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT | -OaPlXWe3ABWiJg7Ba8w | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTlIC8Kyvh_9iX-pT/-OaPlXWe3ABWiJg7Ba8w

## 236
Batiment | Niveau | Local | Nom | Domaine | TYPE 1 | TYPE 2 | Quantité | Marque | Modèle | Numéro de série | Date mise en service | Zone desservie | Durée de vie restante (ans) | Criticité | Statut lors de la visite | Durée de garantie | Présent dans liste Client | Présent sur le Site | Domaine EQ GMAO | Famille EQ GMAO | Equipe Travaux | Puissance | Puissance frigorifique | Circuit Frigo1 - Type de fluide | Circuit Frigo1 - Charge en fluide | Circuit Frigo1 - Dossier CTP | Circuit Frigo1 - Dernière inspection | Circuit Frigo2 - Type de fluide | Circuit Frigo2 - Charge en fluide | Circuit Frigo2 - Dossier CTP | Circuit Frigo2 - Dernière inspection | Detecteur fixe avec report d’alarme - Présence | Detecteur fixe avec report d’alarme - Dernière vérif | Énergie | Réglementaire | Sécurité | Technique | Clé bâtiment Beeldi | Clé équipement Beeldi | Lien vers l'équipement
Bâtiment 236 | TN |  | WC | Lot PLB | Équipement sanitaire | WC | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Jaune | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUherwuB2_-kNt0aA9 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUherwuB2_-kNt0aA9
Bâtiment 236 | R+1 | 0.35 | AES | Lot SSI | AES |  | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [19 empty] | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZGrxjZlleeMkkjErE | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZGrxjZlleeMkkjErE
Bâtiment 236 | R+1 | 1.58 | AES | Lot SSI | AES |  | 2 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [19 empty] | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZBdanZvfX3oCR3V0c | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZBdanZvfX3oCR3V0c
Bâtiment 236 | R+1 | 1.58 | Armoire électrique TDN | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ9zHDpMt9PpLEqvt9 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ9zHDpMt9PpLEqvt9
Bâtiment 236 | R+1 | 1.58 | Armoire électrique TDO | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ9eq10VSuBLVVCpgc | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ9eq10VSuBLVVCpgc
Bâtiment 236 | R+1 | 1.58 | Coffret électrique CCF N1 | Lot CFO | Coffret électrique |  | 1 | LEGRAND | MARINA |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZAV0uwtpsPpYVNXek | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZAV0uwtpsPpYVNXek
Bâtiment 236 | R+1 | 1.58 | Porte battante | Lot Ouvertures mécanisées | Porte piétonne | Porte battante | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OacaQcuH8aYDN1vqSgV | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OacaQcuH8aYDN1vqSgV
Bâtiment 236 | R+1 | 1.58 | Split-system - unité intérieure | Lot CVC | Emetteur | Split-system - unité intérieure | 1 | DAIKIN | FHA50AV |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZBBvYGpwANYrMQfno | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZBBvYGpwANYrMQfno
Bâtiment 236 | R+1 | Circulation | AES | Lot SSI | AES |  | 1 | IZYX | RSX1205C+ |  |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZuvM1b-ELQQMMApfE | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZuvM1b-ELQQMMApfE
Bâtiment 236 | R+1 | Circulation | Armoire électrique TDN/O | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | Schneider | PrismaSet |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Rouge | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaYr_ty3aIiN5cjeRXi | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaYr_ty3aIiN5cjeRXi
Bâtiment 236 | R+2 | 2.49 | AES | Lot SSI | AES |  | 2 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [19 empty] | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ7Xs8US8hCdo3BKOt | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ7Xs8US8hCdo3BKOt
Bâtiment 236 | R+2 | 2.49 | Armoire électrique TDN | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ62htXWYD6LA2JjZ3 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ62htXWYD6LA2JjZ3
Bâtiment 236 | R+2 | 2.49 | Armoire électrique TDO | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ6RGgei5szdeOBnQq | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ6RGgei5szdeOBnQq
Bâtiment 236 | R+2 | 2.49 | Coffret électrique CCF N2 | Lot CFO | Coffret électrique |  | 1 | LEGRAND | MARINA |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ71tfo6wTz5bkGRCA | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ71tfo6wTz5bkGRCA
Bâtiment 236 | R+2 | 2.49 | Porte battante | Lot Ouvertures mécanisées | Porte piétonne | Porte battante | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OacdBUUKutbZcAxehKW | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OacdBUUKutbZcAxehKW
Bâtiment 236 | R+2 | 2.49 | Split-system - unité intérieure | Lot CVC | Emetteur | Split-system - unité intérieure | 1 | DAIKIN | FHA50AV |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ5ZzHNbZmjEMKeTCX | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ5ZzHNbZmjEMKeTCX
Bâtiment 236 | R+2 | Circulation | Armoire électrique TDN/O | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | Schneider | PrismaSet |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Rouge | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaYZe0qkrcurGuf3Qts | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaYZe0qkrcurGuf3Qts
Bâtiment 236 | R+3 | 3.23 | Bouche d'aération | Lot CVC | Réseau aéraulique | Bouche d'aération | 2 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaV2kAfjDL2uKNuiyvB | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaV2kAfjDL2uKNuiyvB
Bâtiment 236 | R+3 | 3.26 | AES | Lot SSI | AES |  | 2 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [19 empty] | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ4HnltrobR0Tr-u24 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ4HnltrobR0Tr-u24
Bâtiment 236 | R+3 | 3.26 | Armoire électrique TDN | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ3pi_9uve8MCFiJTi | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ3pi_9uve8MCFiJTi
Bâtiment 236 | R+3 | 3.26 | Armoire électrique TDO | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ3TtX_GfVgPdO4j_z | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ3TtX_GfVgPdO4j_z
Bâtiment 236 | R+3 | 3.26 | Coffret électrique CCF N3 | Lot CFO | Coffret électrique |  | 1 | LEGRAND | MARINA |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ3A51xQ5FStQ7myoI | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ3A51xQ5FStQ7myoI
Bâtiment 236 | R+3 | 3.26 | Porte battante | Lot Ouvertures mécanisées | Porte piétonne | Porte battante | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -Oace0G2o09csmLPLseq | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-Oace0G2o09csmLPLseq
Bâtiment 236 | R+3 | 3.26 | Split-system - unité intérieure | Lot CVC | Emetteur | Split-system - unité intérieure | 1 | DAIKIN | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [19 empty] | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZ2gcwOM4TvAVWEa4o | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZ2gcwOM4TvAVWEa4o
Bâtiment 236 | R+3 | Bureaux | Éclairage intérieur | Lot CFO | Éclairage intérieur |  | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  |  | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUyQVogxnzoT6xKaOU | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUyQVogxnzoT6xKaOU
Bâtiment 236 | R+3 | Bureaux 3.10; 11; 13 et 14 | Détecteur anti-intrusion | Lot CFA | Système anti-intrusion | Détecteur anti-intrusion | 4 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaV9R8K33xWV5NXAjeH | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaV9R8K33xWV5NXAjeH
Bâtiment 236 | R+3 | Circulation | Armoire électrique TDN/O | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Rouge | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUuodkUu8Z-hdD2V1- | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUuodkUu8Z-hdD2V1-
Bâtiment 236 | R+3 | Circulation | BAES | Lot CFO | Éclairage de sécurité | BAES | Ens | ZEMPER | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUcXzKBWXiNlt8MUA1 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUcXzKBWXiNlt8MUA1
Bâtiment 236 | R+3 | Circulation | Éclairage intérieur | Lot CFO | Éclairage intérieur |  | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUbfmXLUG0XQyJN1Ys | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUbfmXLUG0XQyJN1Ys
Bâtiment 236 | R+3 | Local ménage | Bouche d'aération | Lot CVC | Réseau aéraulique | Bouche d'aération | 2 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaV89_HVhOvATy9QrUW | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaV89_HVhOvATy9QrUW
Bâtiment 236 | R+3 | Palier | Exutoire de désenfumage | Lot SSI | Système de désenfumage | Exutoire de désenfumage | 2 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaTk0OlnSOdf9IcMmWx | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaTk0OlnSOdf9IcMmWx
Bâtiment 236 | R+3 | TN | Évier Ens | Lot PLB | Équipement sanitaire | Évier | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaV43D4K-0iGN6W2mIP | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaV43D4K-0iGN6W2mIP
Bâtiment 236 | R+3 | WC | Bouche d'aération | Lot CVC | Réseau aéraulique | Bouche d'aération | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaYi_eLntTF6Dt9CkVV | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaYi_eLntTF6Dt9CkVV
Bâtiment 236 | RDC |  | Porte extérieure Ens | Lot Bâtiment | Menuiserie extérieure | Porte extérieure | 1 | [6 empty] | Important | En panne |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZzVL371Ww7aU5NDV- | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZzVL371Ww7aU5NDV-
Bâtiment 236 | RDC | 0.30 | CMSI | Lot SSI | Équipement d'alarme EA | CMSI | 1 | AVISS | ADDRES IV CONCEPT |  |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OacxWfC0dicAbFUigCe | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OacxWfC0dicAbFUigCe
Bâtiment 236 | RDC | 0.30 | Commande d'éclairage BAES | Lot CFO | Commande d'éclairage |  | 1 | BLOC TECHNIBEL | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -Oaczzk_VYrTJWSbSB2J | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-Oaczzk_VYrTJWSbSB2J
Bâtiment 236 | RDC | 0.30 | Placard TECHNIQUE | Lot Process | Mobilier | Placard | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -Oad-dseM1HltgmdK2mS | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-Oad-dseM1HltgmdK2mS
Bâtiment 236 | RDC | 0.35 | Armoire électrique TDN | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZFwgGRZBWGWqIpiwE | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZFwgGRZBWGWqIpiwE
Bâtiment 236 | RDC | 0.35 | Armoire électrique TDO | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -Oa_RAIXNbWaGIr7KKG4 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-Oa_RAIXNbWaGIr7KKG4
Bâtiment 236 | RDC | 0.35 | Porte battante | Lot Ouvertures mécanisées | Porte piétonne | Porte battante | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -Oac__EYM2UWuK1uU5g- | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-Oac__EYM2UWuK1uU5g-
Bâtiment 236 | RDC | 0.35 | Split-system - unité intérieure | Lot CVC | Emetteur | Split-system - unité intérieure | 1 | DAIKIN | FHA50AV |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZFMmu7r7AAktbdb6E | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZFMmu7r7AAktbdb6E
Bâtiment 236 | RDC | Circulation | Armoire électrique TDN/O | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | Schneider | PrismaSet |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Rouge | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -Oa_5QD5vnOavnv2qbeZ | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-Oa_5QD5vnOavnv2qbeZ
Bâtiment 236 | RDC | Escaliers | DAC | Lot SSI | DAC |  | 2 | JOFO | COFMX1 |  |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaTnY0TkspOrc1eXIJY | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaTnY0TkspOrc1eXIJY
Bâtiment 236 | RDC | Garage | Porte de garage sectionnelle | Lot Ouvertures mécanisées | Porte de parking | Porte de garage sectionnelle | 1 | MORMANN | SPU 67 THERMO BR60 |  |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaciS02T7XGfIZ2DV-T | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaciS02T7XGfIZ2DV-T
Bâtiment 236 | RDC | STOCKAGE MATÉRIEL | Armoire électrique ECS | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | NVENT | MAS1008026R5 |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Rouge | Vert | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OacmhxfmnsHWCO_mBFo | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OacmhxfmnsHWCO_mBFo
Bâtiment 236 | RDC | STOCKAGE MATÉRIEL | Ballon de stockage eau chaude | Lot CVC | Ballon de stockage eau chaude |  | 1 | Atlantic | [5 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OacuHV1ZRrtMFR60RTN | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OacuHV1ZRrtMFR60RTN
Bâtiment 236 | RDC | STOCKAGE MATÉRIEL | Pompe Recyclage ECS | Lot CVC | Pompe |  | 1 | GRUNDFOS | ALPHA2 25-40 N 180 |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -Oacsd8Zyk7zzYD317DJ | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-Oacsd8Zyk7zzYD317DJ
Bâtiment 236 | RDC | STOCKAGE MATÉRIEL | Préparateur ECS | Lot PLB | Production et stockage ECS | Préparateur ECS | 1 | DAIKIN | ELBH12EF9W | 0300628 |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OacqnbbODCNJwGuiocJ | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OacqnbbODCNJwGuiocJ
Bâtiment 236 | RDC | STOCKAGE MATÉRIEL | Préparateur ECS | Lot PLB | Production et stockage ECS | Préparateur ECS | 1 | ATLANTIC | ALPHA EXCELLIA TRI BS | 7142422834 | 2024 |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Jaune | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OadE1vu7CE45WYVmxe8 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OadE1vu7CE45WYVmxe8
Bâtiment 236 | SS1 |  | AES | Lot SSI | AES |  | 2 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [19 empty] | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZKBy9kbN85a23G1rB | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZKBy9kbN85a23G1rB
Bâtiment 236 | SS1 |  | Armoire électrique TDN | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Rouge | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZIlAZKlPJ2PAL3Dxq | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZIlAZKlPJ2PAL3Dxq
Bâtiment 236 | SS1 |  | Armoire électrique TDO | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZJ5NvGkxmfe0q7r08 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZJ5NvGkxmfe0q7r08
Bâtiment 236 | SS1 |  | Coffret électrique CCF SS | Lot CFO | Coffret électrique |  | 1 | LEGRAND | MARINA |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Jaune | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZJcEWPKwX2xq-C7Yj | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZJcEWPKwX2xq-C7Yj
Bâtiment 236 | SS1 |  | Pompe de relevage | Lot PLB | Pompe | Pompe de relevage | 2 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaTqDoRbclDbXtF6lsC | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaTqDoRbclDbXtF6lsC
Bâtiment 236 | SS1 |  | Porte battante | Lot Ouvertures mécanisées | Porte piétonne | Porte battante | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OacYqkueXzPkaSyxTse | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OacYqkueXzPkaSyxTse
Bâtiment 236 | SS1 |  | Poste GTB/GTC 235/236 | Lot CFA | Système de gestion technique | Poste GTB/GTC | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZL6g4LoobQ_5YwzQb | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZL6g4LoobQ_5YwzQb
Bâtiment 236 | SS1 |  | Split-system - unité intérieure | Lot CVC | Emetteur | Split-system - unité intérieure | 1 | DAIKIN | FHA50AV |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaZIDL5tip8dAtryvRp | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaZIDL5tip8dAtryvRp
Bâtiment 236 | SS1 | Technique | Armoire électrique | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | NVENT | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Rouge | Rouge | Orange | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OadGwP0GsyXG14L5olr | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OadGwP0GsyXG14L5olr
Bâtiment 236 | SS1 | Technique | Armoire électrique TGBT 236 | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | Schneider | PrismaSet |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Rouge | Jaune | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OadtaSBEi_g3Dkrt1e- | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OadtaSBEi_g3Dkrt1e-
Bâtiment 236 | SS1 | Technique | Armoire électrique TGO | Lot CFO | Armoire électrique |  | 1 | Schneider | PrismaSet |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Rouge | Jaune | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OadqbQsnld0TYa8vRdP | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OadqbQsnld0TYa8vRdP
Bâtiment 236 | SS1 | Technique | Ballon de stockage eau chaude | Lot CVC | Ballon de stockage eau chaude |  | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OadA9b-afCME_5iNcac | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OadA9b-afCME_5iNcac
Bâtiment 236 | SS1 | Technique | Local Technique | Lot Bâtiment | Local |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OadL6HeQvYZMPW1mplv | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OadL6HeQvYZMPW1mplv
Bâtiment 236 | SS1 | Technique | Pompe Recyclage | Lot PLB | Pompe |  | 1 | GRUNDFOS | MAGNA1 25-60 N180 |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OadC1Y2HbVLHTRQnoDt | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OadC1Y2HbVLHTRQnoDt
Bâtiment 236 | SS1 | Technique | Pompe de relevage | Lot PLB | Pompe | Pompe de relevage | 1 | JETTY | B.S.R.2 |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OadMu-YQHSatxDhVeag | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OadMu-YQHSatxDhVeag
Bâtiment 236 | SS1 | Verstiaires Homme et Femme | Douche | Lot PLB | Équipement sanitaire | Douche | 20 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OadT9ZmytrIvB1lkDOd | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OadT9ZmytrIvB1lkDOd
Bâtiment 236 | TN |  | Ascenseur | Lot LEVAGE | Ascenseur |  | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaTlUUy18-VZC-Rxdk3 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaTlUUy18-VZC-Rxdk3
Bâtiment 236 | TN |  | Clapet coupe-feu | Lot SSI | Système de compartimentage | Clapet coupe-feu | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Jaune | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaV6wpdizWeZ7Rw1eNJ | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaV6wpdizWeZ7Rw1eNJ
Bâtiment 236 | TN |  | Diffuseur sonore DS | Lot SSI | Système d'évacuation | Diffuseur sonore DS | Ens | AVISS | CONCEPT 3 |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUg25mkAblL2rcFCG3 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUg25mkAblL2rcFCG3
Bâtiment 236 | TN |  | Déclencheur manuel DM | Lot SSI | Système de détection incendie | Déclencheur manuel DM | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUnjlYgPz9sBxZaPoQ | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUnjlYgPz9sBxZaPoQ
Bâtiment 236 | TN |  | Escalier Ens | Lot Bâtiment | Menuiserie intérieure | Escalier | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaVBih3St-4BDnpJ6nT | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaVBih3St-4BDnpJ6nT
Bâtiment 236 | TN |  | Extincteur au CO2 | Lot SSI | Extincteur | Extincteur au CO2 | Ens | DESAUTEL | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUpgqWnN4KJR2mGToP | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUpgqWnN4KJR2mGToP
Bâtiment 236 | TN |  | Extincteur au CO2 | Lot SSI | Extincteur | Extincteur au CO2 | Ens | DESAUTEL | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Jaune | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUu1hJhhcntorq8Pyv | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUu1hJhhcntorq8Pyv
Bâtiment 236 | TN |  | Extincteur à eau avec additif | Lot SSI | Extincteur | Extincteur à eau avec additif | Ens | DESAUTEL | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUohLmVjTn6U4dqOlJ | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUohLmVjTn6U4dqOlJ
Bâtiment 236 | TN |  | Fenêtre Ens | Lot Bâtiment | Menuiserie extérieure | Fenêtre | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaTiX0ZXIX_v0i82Nuk | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaTiX0ZXIX_v0i82Nuk
Bâtiment 236 | TN |  | Lecteur de badges | Lot CFA | Contrôle d'accès | Lecteur de badges | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUqGvAHoIGOCIWh1Zt | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUqGvAHoIGOCIWh1Zt
Bâtiment 236 | TN |  | Mur | Lot Bâtiment | Mur |  | Ens | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUenJwIuyS0aV18wxR | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUenJwIuyS0aV18wxR
Bâtiment 236 | TN |  | Plafond Ens | Lot Bâtiment | Plafond |  | Ens | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUexXbAUDcs19Q1owU | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUexXbAUDcs19Q1owU
Bâtiment 236 | TN |  | Plan de site D'évacuation | Lot Bâtiment | Signalétique | Signalétique intérieure | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Jaune | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -Oae45Nrb_eVuYUl9yrt | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-Oae45Nrb_eVuYUl9yrt
Bâtiment 236 | TN |  | Porte battante | Lot Ouvertures mécanisées | Porte piétonne | Porte battante | Ens | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUs0C_lWfN61moKEqj | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUs0C_lWfN61moKEqj
Bâtiment 236 | TN |  | Porte coupe-feu | Lot SSI | Système de compartimentage | Porte coupe-feu | Ens | POLYTECH | D6.302 POLYFEU 60 DV F6D015 |  |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUqsLGVe7c0FSCz8Nq | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUqsLGVe7c0FSCz8Nq
Bâtiment 236 | TN |  | Porte intérieure Ens | Lot Bâtiment | Menuiserie intérieure | Porte intérieure | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -Oa_4XcezlMA2T_yIQpo | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-Oa_4XcezlMA2T_yIQpo
Bâtiment 236 | TN |  | Prise électrique Ens | Lot CFO | Réseau de distribution électrique | Prise électrique | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [16 empty] | Vert | Jaune | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaYkRMbRFtzZSeung64 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaYkRMbRFtzZSeung64
Bâtiment 236 | TN |  | Revêtement de sol Bureaux | Lot Bâtiment | Revêtement | Revêtement de sol | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaV-dyknFVLj1iQRGu0 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaV-dyknFVLj1iQRGu0
Bâtiment 236 | TN |  | Revêtement de sol Circulations | Lot Bâtiment | Revêtement | Revêtement de sol | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUn7EijBGDGlpsUm2T | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUn7EijBGDGlpsUm2T
Bâtiment 236 | TN |  | Revêtement de sol Escaliers | Lot Bâtiment | Revêtement | Revêtement de sol | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaVBMGSk22RpU7lTkzg | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaVBMGSk22RpU7lTkzg
Bâtiment 236 | TN |  | Revêtement de sol WC | Lot Bâtiment | Revêtement | Revêtement de sol | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUme7Rg2saAVdk8uCn | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUme7Rg2saAVdk8uCn
Bâtiment 236 | TN |  | Réseau aéraulique Ens | Lot CVC | Réseau aéraulique |  | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Jaune | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -Oadx96pCwaXjiWgkOky | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-Oadx96pCwaXjiWgkOky
Bâtiment 236 | TN |  | Réseau hydraulique Ens | Lot CVC | Réseau hydraulique |  | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Jaune | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OadySBkqOhxQfwqW_pD | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OadySBkqOhxQfwqW_pD
Bâtiment 236 | TN |  | Sonde CO | Lot CFA | Sonde |  | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Jaune | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUt52AhPoTDqbE3WBt | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUt52AhPoTDqbE3WBt
Bâtiment 236 | TN |  | Urinoir | Lot PLB | Équipement sanitaire | Urinoir | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUjaqyWLGLjyRuXdFI | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUjaqyWLGLjyRuXdFI
Bâtiment 236 | TN |  | Vidoir Ens | Lot PLB | Équipement sanitaire | Vidoir | 1 | GEBERIT | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Vert | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaV6Wy-cNrO0Wpir5qH | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaV6Wy-cNrO0Wpir5qH
Bâtiment 236 | TN |  | Volet | Lot Bâtiment | Fermeture et store | Volet | Ens | SOMFY | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUzG9Wt-jDA0YCvZi_ | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUzG9Wt-jDA0YCvZi_
Bâtiment 236 | TN |  | Éclairage intérieur WC | Lot CFO | Éclairage intérieur |  | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUlN0r7B-kQFeSG17S | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUlN0r7B-kQFeSG17S
Bâtiment 236 | TN |  | Éclairage intérieur WC | Lot CFO | Éclairage intérieur |  | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUlvUDJH7LFxyqXxVM | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUlvUDJH7LFxyqXxVM
Bâtiment 236 | TN |  | Éclairage intérieur local ménage | Lot CFO | Éclairage intérieur |  | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  | Rouge | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaYo2KH4pEwh0Fijjir | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaYo2KH4pEwh0Fijjir
Bâtiment 236 | TN | Bureaux | Bouche d'aération CTA double flux | Lot CVC | Réseau aéraulique | Bouche d'aération | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUkDJNGBaFV05Coq5a | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUkDJNGBaFV05Coq5a
Bâtiment 236 | TN | Bureaux | Détecteur de présence Bureaux | Lot CFO | Commande d'éclairage | Détecteur de présence | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaV0HgX39yHVqygPUYT | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaV0HgX39yHVqygPUYT
Bâtiment 236 | TN | Bureaux | Plafond | Lot Bâtiment | Plafond |  | Ens | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaV-8btOZYc7Tx4SrWE | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaV-8btOZYc7Tx4SrWE
Bâtiment 236 | TN | Circulation | Détecteur de présence | Lot CFO | Commande d'éclairage | Détecteur de présence | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUdo5fMeuX_6RT9aOS | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUdo5fMeuX_6RT9aOS
Bâtiment 236 | TN | Escaliers | Détecteur de présence | Lot CFO | Commande d'éclairage | Détecteur de présence | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaVAG1_EFjhU0B2_UCv | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaVAG1_EFjhU0B2_UCv
Bâtiment 236 | TN | Escaliers | Détecteur de présence Ens | Lot CFO | Commande d'éclairage | Détecteur de présence | 1 | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [18 empty] | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaYqYnnISS0sOv50YRv | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaYqYnnISS0sOv50YRv
Bâtiment 236 | TN | Escaliers | Porte coupe-feu Ens | Lot SSI | Système de compartimentage | Porte coupe-feu | 1 | POLTRCH | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaYp8glYjPNz6DfyQei | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaYp8glYjPNz6DfyQei
Bâtiment 236 | TN | Escaliers | Éclairage intérieur Ens | Lot CFO | Éclairage intérieur |  | Ens | [6 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert |  |  | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaVATZNwfhbuROaEdHG | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaVATZNwfhbuROaEdHG
Bâtiment 236 | TN | WC | Bouche d'aération VMC | Lot CVC | Réseau aéraulique | Bouche d'aération | Ens | FRANCE AIR | [5 empty] | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [17 empty] | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUkja4zbO2ttOttKOP | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUkja4zbO2ttOttKOP
Bâtiment 236 | Terrasse |  | CTA double flux | Lot CVC | CTA | CTA double flux | 1 | FRANCE AIR | RH45C.1R |  |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaU6yvOArjUG1Fhu4B4 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaU6yvOArjUG1Fhu4B4
Bâtiment 236 | Terrasse |  | CTA double flux CTA C1 | Lot CVC | CTA | CTA double flux | 1 | FRANCE AIR | RH45C.1R |  |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Rouge | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaU03GAVAyAfCh28Uk8 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaU03GAVAyAfCh28Uk8
Bâtiment 236 | Terrasse |  | CTA double flux CTA02 | Lot CVC | CTA | CTA double flux | 1 | FRANCE AIR | RH45C.1R |  |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUD4kWwW4xBChlTMDO | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUD4kWwW4xBChlTMDO
Bâtiment 236 | Terrasse |  | CTA double flux CTA04 RDC | Lot CVC | CTA | CTA double flux | 1 | FRANCE AIR | POWERPLAY T1500-V-EL-Y | 3000298091 |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUBC9DaLWioP4nUV2g | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUBC9DaLWioP4nUV2g
Bâtiment 236 | Terrasse |  | CTA double flux CTA04 SSIRI | Lot CVC | CTA | CTA double flux | 1 | FRANCE AIR | POWERPLAY T1500-V-EL-Y | 3000300918 |  |  |  | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Jaune |  | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaU9ep2dUZyhAcwTGXa | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaU9ep2dUZyhAcwTGXa
Bâtiment 236 | Terrasse |  | Climatiseur mono-split | Lot CVC | Système de climatisation | Climatiseur mono-split | 1 | DAIKIN | ERRA08EAW1 |  | 02/2024 |  | 14 | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [5 empty] | R32 | 3,6 | [8 empty] | Vert | Jaune | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUFYEENFVT4zdrcDA9 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUFYEENFVT4zdrcDA9
Bâtiment 236 | Terrasse |  | Climatiseur mono-split | Lot CVC | Système de climatisation | Climatiseur mono-split | 1 | DAIKIN | RXM50A5V189 | T002044 |  |  |  | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [5 empty] | R32 | 1,55 | [8 empty] | Vert | Jaune | Rouge | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaUGw8gtu0VzA-hsNqJ | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaUGw8gtu0VzA-hsNqJ
Bâtiment 236 | Terrasse |  | Toiture terrasse Ens | Lot Bâtiment | Toiture | Toiture terrasse | 1 | [6 empty] | Important | En service |  | Faux | Vrai | [15 empty] | Vert | Vert | Rouge | Vert | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaU3Z4YjRIqulrgUjs8 | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaU3Z4YjRIqulrgUjs8
Bâtiment 236 | Terrasse |  | VRV - Unité extérieure | Lot CVC | Système de climatisation | VRV - Unité extérieure | 1 | DAIKIN | RXYSQ8TMY1B | F043706 | 2024 |  | 14 | Standard | En service |  | Faux | Vrai | [5 empty] | R410A | [9 empty] | Vert | Jaune | Vert | Jaune | -OAwTnwEHKlJF6OalzLE | -OaU5Ar73Q0JoUkiLqai | https://app.beeldi.com/-OAwPuZLXnB1-fHMqEWZ/equipement/-OAwTnwEHKlJF6OalzLE/-OaU5Ar73Q0JoUkiLqai