Cadre de mémoire technique

GROUPEMENT HOSPITALIER EST

Modernisation CTA SELF

Opération n° 91 0590

Lot unique – retrofit moteur CTA

Direction des Achats

Préambule :

Les prestataires doivent indiquer, selon les items figurant au règlement de consultation, les dispositions qu'elles comptent adopter en complément des conditions figurant au cahier des charges

Les différents éléments demandés sont à renseigner sur le présent document.

Toute déclaration devra être justifiée pour être appréciée et prise en compte.

Si l’entrepreneur le souhaite, des documents complémentaires peuvent être joints et listés à la fin du présent document.

Il est rappelé que le présent mémoire technique est une pièce contractuelle du marché ; à ce titre, les informations et dispositions renseignées dans le présent document engagent contractuellement le prestataire quant au respect des moyens mis en œuvre pour l’exécution de ses prestations.

Les dispositions proposées par le candidat et figurant au présent mémoire technique seront rendues contractuelles pour celles qui ne remettent pas en cause directement ou indirectement le cahier des charges.

Nom de l’entreprise candidate :

Rédacteur du mémoire technique (nom et fonction dans l’entreprise) :  O. LIU, économe de flux

Chargé d’études et travaux : HCL

En explicitant notamment les éléments suivants pour chacune des prestations à réaliser :

Présentation de l’entreprise :

Brève présentation de l’entreprise (domaines de compétence, CA, nombre de salariées, etc.)

Rappel de l’expérience et des compétences en lien avec le projet :

•	Historique des projets similaires réalisés au cours des 5 dernières années

•	Description de 3 à 5 projets particulièrement pertinents, en précisant :

- La nature et l'envergure du projet Le rôle exact de l'entreprise

- Les défis rencontrés et les solutions apportées

- Les résultats obtenus et les retours des clients

Réponse du candidat :

Appréhension du délai et contraintes d’exécution des prestations : 	                        5 %

Durée des études pendant la préparation des travaux :

Le candidat confirme le respect du délai de 16 semaines à compter de la date de démarrage des travaux fixée par l’ordre de service, avec 8 semaines de préparation des matériels maximum.

L’arrêt de CTA doit être effectué en avril ou mai, pendant la mi-saison. Le temps d’arrêt de ventilation pour le rétrofit de la CTA SELF ne doit pas dépasser 3 jours. Les travaux ne doivent pas impacter l’activité du SELF.

Le candidat confirme également le respect des horaires d’intervention : les travaux de rétrofit CTA doivent être effectué du lundi 8h au vendredi 17h. Le décapage des batteries, le nettoyage et la désinfection des gaines doivent être effectué en horaire décalée, à partir de 15h jusqu’à 8h le lendemain.

Réponse du candidat :

Le candidat établira un planning prévisionnel d’exécution des travaux et le joindra à son offre.

Moyens humains et matériels affectés au chantier : 		                         	          5 %

- Composition /Qualification des équipes spécifiquement affectées au chantier

Description de l’équipe dédiée à l’opération (personnes pressenties pour l’encadrement et la réalisation des travaux – y compris pour réaliser les études d’EXE avec l’ancienneté dans l’entreprise, la qualification, l’autonomie et les responsabilités)

Le candidat doit préciser le nombre de personnel (encadrant et ouvriers) et la compétence du personnel.

Confirmer la Présence (obligatoire) :

- D’un conducteur de travaux pendant toute la durée de l’opération

Réponse du candidat :

Un organigramme fonctionnel de l’équipe affectée à l’opération, avec les coordonnées de chacun, ainsi que les C.V. et expériences des intervenants principaux (chef de chantier...)  seront fournis en annexe du présent document.

- Envisagez-vous d’avoir recours à la sous-traitance pour certaines prestations ?

Si oui, préciser lesquelles ?

Réponse du candidat :

- Moyens et matériels qui seront utilisés sur le chantier

- Description du matériel et de certains matériels les plus adaptés au chantier : manutention, levage, livraison et retrait matériel, protection mise en place ...

Réponse du candidat :

- Moyens matériels apportés par les sous-traitants (le cas échéant) :

Réponse du candidat :

Méthodologie d’exécution des travaux et de mise en service des équipements :          15 %

### Veuillez décrire de manière détaillée, étape par étape, comment vous envisagez de réaliser la mission en prenant en compte les besoins exprimés dans le CCTP.

Cette description doit inclure les différentes phases du projet, les actions spécifiques à entreprendre, ainsi que les outils, logiciels et méthodes que vous prévoyez d’utiliser pour chaque étape.

Les procédures des travaux à détailler :

- Procédure de la manutention

- Procédure de remplacement des moteurs

- Procédure de la mise en place d’une motorisation pour des registres pilotés en fonction de CO2 et température

- Procédure des travaux amélioratifs : nettoyage, hygiénisation, rénovation des équipements, etc.

Réponse du candidat :

### Gestion des nuisances et des déchets de chantier :

### Dispositions arrêtées par l’entreprise en matière de gestion des déchets de chantiers :

- Organisation de la collecte des déchets

- Lieux d’évacuation des déchets – Traçabilité des déchets

- Recyclage des produits

Réponse du candidat :

Qualité des équipements et fournitures proposes :                                                                             15 %

### Qualité des équipements et des fournitures proposés

Fournir le tableau de marques et types des équipements et transmettre les fiches techniques

Réponse du candidat :

### Exploitation et performance des équipements :

Justifier les choix des matériels, préciser les avantages des matériels et matériaux proposés en termes d’exploitation et de performance (énergétique, environnementale, acoustique), facilité d'accès aux équipements, standardisation des différents composants, durée de vie des appareils, continuité de services du fabricant, gamme maintenance des nouveaux équipements ...

Fournir le tableau des moteurs avec ses caractéristiques, l’estimation d’économie d’énergie et le ROI.

Réponse du candidat :

|  | Débits mesurés (m3/h) | Pression total (Pa) | Puissance absorbée P1s (kW) | Rendement% | Estimation d’économie d’énergie (kWh/an) | ROI (ans) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTA SELF soufflage |  |  |  |  |  |  |
| CTA SELF reprise |  |  |  |  |  |  |

### CEE

Fournir la liste des fiches CEE éligibles.

Réponse du candidat :

### Modalités de mise en service des équipements, garantie et SAV :

Réponse du candidat :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pièces à joindre à l’offre :

X Liste des matériels

X Fiches Techniques

X Organigrammes

X CV des intervenants

X Planning prévisionnel optimisé

X Autres documents utiles pour les critères du mémoire techniques