SSCX_2690

CAS D’USAGES LOT 1

L’attention du candidat est appelée sur le fait qu’il doit impérativement et séparément répondre à chacun des cas d’usage.

CAS D’USAGE N°1

« LIMS »

CONTEXTE

L’EFS est confronté à une augmentation significative de ses volumes d’analyses, à une diversification des types de tests réalisés, ainsi qu’à des exigences accrues en matière de traçabilité, de conformité réglementaire (ISO 17025, BPF, FDA 21 CFR Part 11, etc.) et de qualité des données.

Actuellement, les processus de gestion des échantillons, de saisie des résultats, de génération de rapports et de suivi qualité sont partiellement informatisés ou réalisés manuellement, ce qui engendre :

- Des risques d’erreurs humaines,

- Une perte de temps dans la recherche d’informations,

- Une difficulté à assurer la traçabilité complète des analyses,

- Une faible interopérabilité avec les autres systèmes (ERP, MES, instruments de laboratoire).

OBJECTIF

L’objectif principal est de mettre en place un LIMS permettant :

- La gestion centralisée et automatisée des échantillons, des analyses et des résultats,

- L’amélioration de la traçabilité et de la conformité réglementaire,

- L’intégration avec les équipements de laboratoire et les systèmes d’information existants,

- L’optimisation des processus internes et la réduction des délais de traitement,

- La sécurisation et l’historisation des données analytiques.

Le LIMS devra couvrir les fonctionnalités suivantes :

- Enregistrement et suivi des échantillons,

- Planification et gestion des analyses,

- Saisie et validation des résultats,

- Génération automatique de rapports,

- Gestion des non-conformités et des actions correctives,

- Suivi des équipements et des maintenances,

- Gestion des utilisateurs, des droits et des audits,

- Interfaçage avec les instruments et les systèmes tiers.

DONNEES

|  | SampleID | SampleName | CollectionDate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Example Data | S001 | Blood Sample | 2023-01-01 |  |
| Data Type | INT | VARCHAR | DATE |  |
|  | AnalysisID | SampleID | AnalysisType | AnalysisDate |
| Example Data | A001 | S001 | Hemoglobin Test | 2023-01-02 |
| Data Type | INT | INT | VARCHAR | DATE |
|  | ResultID | AnalysisID | ResultValue | ResultDate |
| Example Data | R001 | A001 | 13.5 | 2023-01-03 |
| Data Type | INT | INT | FLOAT | DATE |
|  | UserID | UserName | Role |  |
| Example Data | U001 | Dr. Smith | Lab Technician |  |
| Data Type | INT | VARCHAR | VARCHAR |  |
|  | EquipmentID | EquipmentName | LastMaintenanceDate |  |
| Example Data | E001 | Centrifuge | 2023-01-01 |  |
| Data Type | INT | VARCHAR | DATE |  |

Au titre de ce cas d’usage, l’offre du candidat doit, entre autres :

- La réponse au cas d’usage ne devra pas dépasser 15 pages (annexes incluses et hors tableau ci-dessous)

- Présenter exhaustivement la démarche projet et sa démarche de cadrage

- Proposer des cibles d’architecture tant pour la partie « technique » (niveau de performance, sécurité, etc.) que pour la partie « logiciel » (nouvelles fonctionnalités)

- Identifier les profils mobilisés (Annexe fiches profils à compléter)

- Définir le calendrier à partir de la réception du bon de commande, en détaillant le séquencement de l’intervention des profils mobilisés

- Présenter la forme et le contenu du (des) livrable(s) du cas d’usage considéré ;

- Identifier les UO mobilisées pour l’exécution de la prestation en complétant un tableau dont le cadre impératif est précisé ci-dessous :

| CAS D’USAGE |  |  |
| --- | --- | --- |
| LIBELLE ET CODE DE L’UNITE D’ŒUVRE (Reprendre strictement le libellé et le code de l’UO) | QUANTITE | PRIX REMISE |
| UO … |  |  |
| UO … |  |  |
| UO etc. |  |  |