## Récapitulatif
PRO 19/01/2026 - IND. B
Réhabilitation des bureaux du siège de la CAF - Vannes
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
RECAPITULATIF GLOBAL
| Euros H.T | TVA 20% | Euros TTC
LOT N°1 : DEMOLITION - GROS-ŒUVRE | 0 | 0 | 0
LOT N°2 : CLOISONS - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS | 0 | 0 | 0
LOT N°3 : REVETEMENTS DE SOLS - PEINTURE | 0 | 0 | 0
LOT N°4 : PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION | 0 | 0 | 0
LOT N°5 : ELECTRICITE | 0 | 0 | 0
| Total HT |  | 0
| TVA 20,0 % |  | 0
| Total TTC |  | 0
VARIANTES
| Euros H.T | TVA 20% | Euros TTC
Variante - Remplacement des portes stratifiées par des portes peintes | 0 | 0 | 0
Variante - Habillage poteaux espace "Partenaires" | 0 | 0 | 0
| Total HT |  | 0
| TVA 20,0 % |  | 0
| Total TTC |  | 0

## Lot 1 GO
PRO 19/01/2026 - IND. B
LOT N°1 : DEMOLITION - GROS-ŒUVRE
La visite sur site est obligatoire. Toutes les quantités, métrés, dimensions d'équipements
devront être vérifiées sur site par l’entreprise pour l’élaboration de son offre.
Les matériaux et les prestations devront être conformes à la description du CCTP et aux normes en vigueurs.
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaire Euro H.T. | Prix total Euro H.T.
Installation et préparation de chantier
| Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Installation et préparation de chantier : Sous-total H.T. | 0
Démolitions et déposes
Dépose
| Cloisons - Avec imposte vitrée | m² | 230 |  | 0
| Portes intérieures | u | 17 |  | 0
| Faux-plafonds | m² | 620 |  | 0
| Façade de placard | u | 4 |  | 0
| Revêtement de sol (Sols souples / Moquette) | m² | 604 |  | 0
| Carrelage | m² | 24 |  | 0
| Bardage mural - DGT 1 | m² | 5 |  | 0
|  |  |  | Démolitions et déposes : Sous-total H.T. | 0
Gros œuvre
Rebouchage MEXT
| Sciage tablette | ml | 5 |  | 0
Sas
| Création ouverture | m² | 5 |  | 0
| Fourniture et pose de linteau métallique | T | 0.2 |  | 0
| Reprise bardage | ens | 2 |  | 0
Percements
| D.125 | u | 4 |  | 0
| D.160 | u | 7 |  | 0
| D.200 | u | 1 |  | 0
| D.315 | u | 5 |  | 0
| D.355 | u | 13 |  | 0
| D.400 | u | 8 |  | 0
|  |  |  | Gros œuvre : Sous-total H.T. | 0
Autres prestations
L'entreprise soumissionnaire adjoindra au présent D.P.G.F. toutes prestations qu'elle
jugera utile à l'appui de son offre
|  |  |  | Autres prestations : Sous-total H.T. | 0
|  | Total en Euro H.T. |  |  | 0
|  | 20% |  |  | 0
|  | Total en Euro T.T.C. |  |  | 0

## Lot 2 Cloison Mint FP
PRO 19/01/2026 - IND. B
LOT N°2 : CLOISONS - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS
La visite sur site est obligatoire. Toutes les quantités, métrés, dimensions d'équipements
devront être vérifiées sur site par l’entreprise pour l’élaboration de son offre.
Les matériaux et les prestations devront être conformes à la description du CCTP et aux normes en vigueurs.
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaire Euro H.T. | Prix total Euro H.T.
Cloisons
| Cloison | m² | 190 |  | 0
| Cloison EI60 | m² | 18 |  | 0
| Habillage bati-support | ens | 1 |  | 0
| Reprise mur après dépose radiateur | ens | 1 |  | 0
| Obturation des menuiseries extérieures | m² | 8 |  | 0
| Occultation des menuiseries extérieures | m² | 8 |  | 0
|  |  |  | Cloisons : Sous-total H.T. | 0
Faux-plafonds
| Plafond EI60 | m² | 6 |  | 0
| Faux-plafond 60x60 | m² | 178 |  | 0
| Faux-plafond 60x60 acoustique | m² | 436 |  | 0
| Jouées | ml | 70 |  | 0
| Isolation FP | m² | 620 |  | 0
|  |  |  | Faux-plafonds : Sous-total H.T. | 0
Menuiseries intérieures
Portes et châssis
| Porte DAS | u | 1 |  | 0
| Porte automatique coulissante | u | 2 |  | 0
| Porte vitrée aluminium (0,93x2,10m ht) cis gâche électrique | u | 1 |  | 0
| Porte vitrée aluminium (1,46x2,10m ht) cis gâche électrique | u | 1 |  | 0
| Porte pleine (0,93x2,10m ht) finition stratifiée | u | 6 |  | 0
| Porte vitrée (0,93x2,10m ht) finition stratifiée | u | 1 |  | 0
Porte vitrée (0,93x2,10m ht) finition stratifiée + fixe vitrée
| MIN 01 | u | 4 |  | 0
| MIN 02 | u | 1 |  | 0
| MIN 03 | u | 1 |  | 0
| MIN 04 | u | 1 |  | 0
| Chassis vitré fixe bois finition stratifiée | m² | 11 |  | 0
| Chassis vitré fixe aluminium | m² | 20 |  | 0
| Placard technique | ml | 1.6 |  | 0
Aménagements
| Meuble évier + Plan de travail | ml | 5 |  | 0
| Crédence stratifié | m² | 3 |  | 0
| Plinthes | ml | 430 |  | 0
|  |  |  | Menuiseries intérieures : Sous-total H.T. | 0
Autres prestations
L'entreprise soumissionnaire adjoindra au présent D.P.G.F. toutes prestations qu'elle
jugera utile à l'appui de son offre
|  |  |  | Autres prestations : Sous-total H.T. | 0
|  | Total en Euro H.T. |  |  | 0
|  | 20% |  |  | 0
|  | Total en Euro T.T.C. |  |  | 0
Variante - Remplacement des portes stratifiées par des portes peintes
| Portes pleines (0,93x2,10m ht) | u | 5 |  | 0
| Porte vitrée (0,93x2,10m ht) | u | 1 |  | 0
Portes vitrées (0,93x2,10m ht) + fixe vitrée
| MIN 01 | u | 4 |  | 0
| MIN 02 | u | 1 |  | 0
| MIN 03 | u | 1 |  | 0
| MIN 04 | u | 1 |  | 0
| MIN 05 | u | 1 |  | 0
| Chassis vitré fixe | m² | 20 |  | 0
|  |  |  | Variante - Remplacement des portes stratifiées par des portes peintes : Sous-total H.T. | 0
Variante - Habillage poteaux espace "Partenaires"
| Cloison | m² | 15 |  | 0
|  |  |  | Sous-total H.T. | 0

## Lot 3 Sols Peinture
PRO 19/01/2026 - IND. B
LOT N°3 : REVETEMENTS DE SOLS - PEINTURE
La visite sur site est obligatoire. Toutes les quantités, métrés, dimensions d'équipements
devront être vérifiées sur site par l’entreprise pour l’élaboration de son offre.
Les matériaux et les prestations devront être conformes à la description du CCTP et aux normes en vigueurs.
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaire Euro H.T. | Prix total Euro H.T.
Revêtements de sols
| Ragréage | m² | 613 |  | 0
| Revêtement textile | m² | 256 |  | 0
| Revêtement PVC | m² | 297 |  | 0
Etanchéité sous carrelage
| Sanitaires | m² | 8 |  | 0
Carrelage + plinthes
| Cuisine | m² | 7 |  | 0
| Sanitaires | m² | 8 |  | 0
| Dégagements | m² | 35 |  | 0
| Reprographie | m² | 5 |  | 0
| Ressourcerie | m² | 12 |  | 0
| Tapis | u | 5 |  | 0
|  |  |  | Revêtements de sols : Sous-total H.T. | 0
Revêtements muraux
| Papier peint | m² | 50 |  | 0
Faience
| Sanitaires | m² | 38 |  | 0
|  |  |  | Revêtements muraux : Sous-total H.T. | 0
Peinture
| Plafond | m² | 6 |  | 0
| Murs (Toile de verre + Peinture) | m² | 1013 |  | 0
| Portes | u | 6 |  | 0
| Plinthes | ml | 430 |  | 0
| Canalisations & radiateurs | ens | 5 |  | 0
|  |  |  | Peinture : Sous-total H.T. | 0
Nettoyage
| Nettoyage | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Nettoyage : Sous-total H.T. | 0
Autres prestations
L'entreprise soumissionnaire adjoindra au présent D.P.G.F. toutes prestations qu'elle
jugera utile à l'appui de son offre
|  |  |  | Autres prestations : Sous-total H.T. | 0
|  | Total en Euro H.T. |  |  | 0
|  | 20% |  |  | 0
|  | Total en Euro T.T.C. |  |  | 0
Variante - Remplacement des portes stratifiées par des portes peintes
Peinture sur menuiseries intérieures
| Portes pleines | u | 5 |  | 0
| Porte vitrée | u | 1 |  | 0
Portes vitrées + fixe vitrée
| MIN 01 | u | 4 |  | 0
| MIN 02 | u | 1 |  | 0
| MIN 03 | u | 1 |  | 0
| MIN 04 | u | 1 |  | 0
| MIN 05 | u | 1 |  | 0
| Chassis vitrés fixe | m² | 30 |  | 0
|  |  |  | Variante - Remplacement des portes stratifiées par des portes peintes : Sous-total H.T. | 0
Variante - Habillage poteaux espace "Partenaires"
| Toile de verre + Peinture sur poteaux | m² | -5 |  | 0
| Toile de verre + Peinture sur habillage | m² | 15 |  | 0
|  |  |  | Variante - Habillage poteaux espace "Partenaires" : Sous-total H.T. | 0

## Lot 4 CVC
PRO 19/01/2026 - IND. B
LOT N°4 : PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
La visite sur site est obligatoire. Toutes les quantités, métrés, dimensions d'équipements
devront être vérifiées sur site par l’entreprise pour l’élaboration de son offre.
Les matériaux et les prestations devront être conformes à la description du CCTP et aux normes en vigueurs.
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaire Euro H.T. | Prix total Euro H.T.
PLOMBERIE SANITAIRE
Alimentation chantier
| Alimentation en eau du chantier | ens | 1 |  | 0
Appareils sanitaires
| WC suspendu PMR | ens | 1 |  | 0
| Barre de relevage | ens | 1 |  | 0
| Lavabo PMR compris robinetterie sèche mains | ens | 1 |  | 0
| Lave-mains compris robinetterie | ens | 1 |  | 0
| Miroir 600x400mm | ens | 2 |  | 0
| Evier (meuble hors lot) | ens | 1 |  | 0
| Attente lave-vaisselle/ fontaine à eau | ens | 1 |  | 0
| BECS instantané | ens | 2 |  | 0
Réseaux EF/ECS
| Réseaux EF au sous sol compris calorifuge - Raccordement sur bloc sanitaire existant | ml | 25 |  | 0
| Réseaux EF/ECS bloc sanitaire RDC compris calorifuge | ml | 15 |  | 0
Réseaux EU
| Réseaux EU | ml | 35 |  | 0
Ventilation primaire
| Ventilation primaire + aérateur à membrane | ens | 1 |  | 0
Essais et mise en service
| Mise en eau, réglages, essais et mise en service des installations de plomberie | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | PLOMBERIE SANITAIRE : Sous-total H.T. | 0
CHAUFFAGE
CHAUFFAGE CIRCULATIONS
Vérification des existants
| Vérification du bon fonctionnement de la production et des émetteurs de chauffage circulation | ens | 1 |  | 0
Travaux de dépose
| Neutralisation et dépose du radiateur - annexe bureau informatique R43b | u | 1 |  | 0
Travaux de dépose/repose
| Dépose/repose des radiateurs compris raccordements | u | 5 |  | 0
Têtes thermostatiques
| Remplacement des robinets et têtes thermostatiques | u | 5 |  | 0
Essais et mise en service
| Mise en eau, réglages, essais et mises en service des installations de chauffage | ens | 1 |  | 0
CHAUFFAGE BUREAUX
Vérification des existants
| Vérification du bon fonctionnement de la production bureaux | ens | 1 |  | 0
Travaux de dépose
| Déconnexion, neutralisation et dépose de l'ensemble des éléments de chauffage (réseaux + K7) | ens | 1 |  | 0
Groupes extérieurs existants conservés
Distribution
| Réseaux EC/EG compris calorifuge - Aller retour compris vannes d'arrêt et supportage | ml | 250 |  | 0
Condensats
| Réseaux condensats compris siphons de parcours et supportage | ml | 110 |  | 0
Emetteurs
| Cassette 600x600mm | ens | 16 |  | 0
Régulation
| Commande individuelle | ens | 12 |  | 0
Essais et mise en service
| Mise en eau, réglages, essais et mises en service des installations de chauffage | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | CHAUFFAGE : Sous-total H.T. | 0
VENTILATION
Travaux de dépose
| Déconnexion, neutralisation et dépose des réseaux de ventilation existants (CTA double flux + bouches) | ens | 1 |  | 0
| CTA existante conservée | pm
Réseau VMC
| D125 | ml | 60 |  | 0
Réseau CTA calorifugé - Raccordement sur réseau existant
| D125 | ml | 30 |  | 0
| D160 | ml | 21 |  | 0
| D250 | ml | 42 |  | 0
| D315 | ml | 50 |  | 0
| D355 | ml | 60 |  | 0
| D450 | ml | 12 |  | 0
| Calorifuge ép25mm | m² | 186 |  | 0
| Registre de réglage sur raccordement à l'existant D.450 | u | 2 |  | 0
Bouches de ventilation
| Bouches de ventilation bureaux - Petit débit + MR | ens | 22 |  | 0
| Bouches de soufflage - Grand débit + MR | ens | 8 |  | 0
| Bouches de reprise - Grand débit + MR | ens | 8 |  | 0
| Bouches de ventilation sanitaires Alizée | ens | 2 |  | 0
Essais et mise en service
| Réglages, essais et mise en service des installations de ventilation | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | VENTILATION : Sous-total H.T. | 0
Autres prestations
L'entreprise soumissionnaire adjoindra au présent D.P.G.F. toutes prestations qu'elle
jugera utile à l'appui de son offre
|  |  |  | Autres prestations : Sous-total H.T. | 0
|  | Total en Euro H.T. |  |  | 0
|  | 20% |  |  | 0
|  | Total en Euro T.T.C. |  |  | 0

## Lot 5 Electricité
PRO 19/01/2026 - IND. B
LOT N°5 : ELECTRICITE
La visite sur site est obligatoire. Toutes les quantités, métrés, dimensions d'équipements
devront être vérifiées sur site par l’entreprise pour l’élaboration de son offre.
Les matériaux et les prestations devront être conformes à la description du CCTP et aux normes en vigueurs.
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaire Euro H.T. | Prix total Euro H.T.
Travaux préparatoires
| Préparation de chantier, études, relation prestatiaires, suivi de chantier et DOE | ens | 1 |  | 0
| Installation de chantier (coffrets de chantier, éclairages extérieurs et intérieurs) | ens | 1 |  | 0
| Repérage des installations et isolement électrique | ens | 1 |  | 0
Dépose des équipements
| Dépose des équipements existants (Ecl, PC, alimentation, Hp, DM, etc) | ens | 1 |  | 0
| Stockage soigné du matériel déposé et démarche réemploi | ens | 1 |  | 0
| Modification/ Déplacement armorie et coffert "reprographie" existants dans placard créé | ens | 1 |  | 0
| Repose et adaptation des équipements existants conservés compris adaptation (horloge, SSI, intrusion, contrôle d'accès, PPMS, etc.) | ens | 1 |  | 0
Armoire électrique
| Remplacement du TDR1 | ens | 1 |  | 0
| Coffret reprographie | ens | 1 |  | 0
Circuit de terre
| Mise à la terre des masses d’utilisations | ens | 1 |  | 0
Eclairage
| Type A : Dalle LED gradable KAMELEON SENSOR+ - CLAREO ou equivalent | ens | 48 |  | 0
| Type B : SPOT LED à détection | u | 1 |  | 0
| Type C : Downlight LED CLAREO circulation | u | 23 |  | 0
| Type D : Downlight comun sanitaire | u | 1 |  | 0
| Type E : Hublot LED | u | 1 |  | 0
| Type F : Spot hall d'acueil | u | 12 |  | 0
| Type G : Réglette LED | u | 1 |  | 0
| Programation fabricant | ens | 1 |  | 0
Commande d'éclairage
| Panneau de contrôle HYTRONIK SENSOR Bluetooth ou equivalent | u | 9 |  | 0
| Détecteur de présence B.E.G ou equivalent | u | 11 |  | 0
Prises de courant
| PC 10/16A+T Odace ou équivalent | u | 58 |  | 0
| PT222 | u | 49 |  | 0
| PT101 | u | 4 |  | 0
| PT101W | u | 4 |  | 0
Câblage
Distribution
| Distribution U1000 R02V 3G1,5 | ml | 288 |  | 0
| Distribution U1000 R02V 5G1,5 | ml | 354 |  | 0
| Distribution U1000 R02V 3G2,5 (PC) | ml | 920 |  | 0
Cheminement
| Chemin de câble 50*100 | ml | 50 |  | 0
| Canalisation encastrée | ml | 200 |  | 0
| Colonne LOGIX TM A CLIPPAGE DIRECT75 x 125 mm - 2 compartiments, 2 faces ref PW32320 ou équivalent | ens | 3 |  | 0
Alimentations diverses
| Alimentation centrale SSI | ens | 1 |  | 0
| Alimentation centrale intrusion | ens | 1 |  | 0
| Alimentation frigo | ens | 1 |  | 0
| Alimentation PC divers cuisine sur plan de travail | ens | 5 |  | 0
| Alimentation casette climatisation | ens | 16 |  | 0
| Alimentation BECSI | ens | 2 |  | 0
| Alimentation porte automatique | ens | 2 |  | 0
| Alimentation sèche main | ens | 1 |  | 0
Eclairage sécurité
Blocs d’évacuation saillis:
| BAES | u | 16 |  | 0
| BAEA | u | 2 |  | 0
| Télécommande | u | 1 |  | 0
| Distribution CCA S2d2a2 5G1,5 | ml | 20 |  | 0
| SIGNALETIQUE | ens | 1 |  | 0
Vidéoprojecteur
| Vidéoprojecteur (PC ht + liaison HDMI) | u | 4 |  | 0
COURANTS FAIBLES
TELEPHONIE / INFORMATIQUE
| Câble 1x4P6/10 catégorie 6a - U/FTP | ml | 2650 |  | 0
| Modifcation Baie informatique | ens | 1 |  | 0
| Connecteurs rj45 | u | 106 |  | 0
| Prises terminales | u | 106 |  | 0
| Cordons de brassage | u | 106 |  | 0
| Essais de réception | u | 106 |  | 0
CHEMINEMENT
| Chemin de câble | ml | 50 |  | 0
| Canalisation encastrée | ml | 100 |  | 0
SSI
| Dépose/repose compris adaptation des éléments existants | ens | 1 |  | 0
| Fourniture pose et raccordement d'une alarme visuelle (compris câblage et cheminement) | ens | 1 |  | 0
| Création porte DAS (compris câblage et cheminement, remplacement menuiserie hors lot) | ens | 1 |  | 0
| Reprogramation, tests, essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
Contrôle d'accès
| UTL | ens | 1 |  | 0
| Lecteur de Badge | u | 3 |  | 0
| BP | u | 3 |  | 0
| DM Vert | u | 3 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total H.T. | 0
Autres prestations
L'entreprise soumissionnaire adjoindra au présent D.P.G.F. toutes prestations qu'elle jugera utile à l'appui de son offre.
|  |  |  | Autres prestations : Sous-total H.T. | 0
|  | Total en Euro H.T. |  |  | 0
|  | 20% |  |  | 0
|  | Total en Euro T.T.C. |  |  | 0
Note on C118: Entrez le taux de T.V.A. sous la forme d'un pourcentage.