## DQE
Réfection de la Voirie et des Réseaux EU et EP
Maison d’Arrêt d’Amiens
DOSSIER CONSULTATION
ENTREPRISES
Phase 2
Zone de Livraison
Détail Quantitatif Estimatif
(D.Q.E.)
Maitrise d'Ouvrage
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES LILLE DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES 123, rue nationale – BP 765 – 59034 LILLE
Maitrise d'Œuvre
Bureau d’études TRACKS Ingénierie
1 Av. du Champ de Gretz
62 180 Verton
N° | DESIGNATION | U | Qté | P.U. | Total HT
1 | Travaux Préparatoires
1.1 | Installation et repli de chantier, y compris préparation de chantier | FT | 1
1.2 | Signalisation de chantier au droit des travaux | FT | 1
1.3 | Etablissement de plans d'éxécution | U | 1
1.4 | Piquetage général des travaux de voirie | FT | 1
1.5 | Implantation par géomètre | FT | 1
1.6 | Dossier de recolement DOE | U | 1
1.7 | Mise à disposition d’un agent de chantier pour la gestion de la circulation des engins et des piétons. | FT | 1
Sous-total 1 :
2 | Travaux Généraux
2.1 | Décapage de la voirie existante y compris pour ouverture de tranchée EP (15ml) et évacuation | M2 | 420
2.2 | Sciage de revetement en enrobés ou béton | ML | 162
2.3 | Démolition D'ouvrage en béton | M3 | 2
2.4 | Dépose de canalisations EP enterrées | ML | 66
2.5 | Dépose de canalisations EU enterrées | ML | 41
2.6 | Dépose de regards EU | U | 3
2.7 | Dépose de regards ou grille EP | U | 5
2.8 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux de remblai | M3 | 28
2.9 | Fourniture et mise en œuvre de béton – Reprises diverses d’ouvrages | M3 | 3
Sous-total 2 :
3 | Assainissement EU
3.1 | Ouverture de tranchée en sol sous chaussée | ML | 41
3.2 | fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 de Ø250 mm | ML | 41
3.3 | Fourniture et pose d’un regard de visite en béton Ø1000 mm pour réseau d’eaux usées, équipé d’un clapet anti-retour anti-rongeurs sur la sortie, compris cadre et tampon fonte D400 | U | 1
3.4 | Fourniture et pose d'un regard 50x50cm avec cunette y compris cadre et tampon fonte D400 | U | 1
3.5 | Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 800x800 mm,, y compris cadre et tampon fonte D400 | U | 2
3.6 | Raccordement du réseau EU sur réseau existant | FT | 1
Sous-total 3 :
4 | Assainissement EP
4.1 | Ouverture de tranchée en sol sous chaussée | ML | 65
4.2 | fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 de Ø160 mm | ML | 12
4.3 | fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 de Ø200 mm | ML | 9
4.4 | fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 de Ø250 mm | ML | 9
4.5 | fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 de Ø315 mm | ML | 35
4.6 | Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 800x800 mm, y compris cadre et tampon fonte D400 | U | 1
4.7 | Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 500x500 mm, y compris cadre et tampon fonte D400 | U | 1
4.8 | Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 400x400 mm, y compris cadre et tampon fonte D400 | U | 1
N° | DESIGNATION | U | Qté | P.U. | Total HT
4.9 | Reprise des sorties EP des bâtiments y compris cadre et tampon fonte C250 | U | 2
4.10 | Fourniture et pose d’un regard de visite en béton Ø1000 mm pour réseau d’eaux usées, équipé d’un clapet anti-retour anti-rongeurs sur la sortie, compris cadre et tampon fonte D400 | U | 1
4.11 | Création d’un regard de visite en béton préfabriqué Ø1000 mm, y compris cadre et tampon fonte D400, | U | 1
Sous-total 4 :
5 | Voirie
5.1 | Terrassement mécanique de la voirie y compris évacuation des matériaux. Ep 60cm | M3 | 231
5.2 | Réglage et compactage du fond de forme | M2 | 385
5.3 | Fourniture et Mise en oeuvre de GNT A 0/31,5 sur 50cm y compris géotextile classe 6 | T | 347
5.4 | Fourniture et mise en œuvre d’un enduit de cure | M2 | 385
5.5 | Fourniture et Mise en oeuvre de grave bitume 0/14 sur 7cm | M2 | 385
5.6 | Fourniture et Mise en oeuvre d'enrobés BBSG 0/10 porphyre sur 6cm | M2 | 385
Sous-total 5 :
6 | Adaptation des ouvrages existants
6.1 | Remise à niveau des ouvrages existants | U | 2
6.2 | Changement tampon et cadre existant 45X45cm par de la fonte C250Kn | U | 1
6.3 | Changement tampon et cadre existant béton 110x110cm par de la fonte C250Kn | U | 1
6.4 | Changement cadre et grille fonte 50x50cm D400, y compris mise à niveau | U | 1 |  |  | #REF! | #REF!
Sous-total 6 :
7 | Signalisation
7.1 | Fourniture et pose de logo piéton | U | 6
[6 empty] | #REF! | #REF!
Sous-total 7 :
8 | Contrôles et essais sur réseaux d’assainissement
8.1 | Inspection télévisée des réseaux EU et EP | ML | 106
8.2 | Essai d’étanchéité à l’air ou à l’eau des canalisations EU et EP | ML | 106
8.3 | Contrôle de compactage et de portance des remblais de tranchées | U | 1
[6 empty] | #REF! | #REF!
Sous-total 8 :
MONTANT TOTAL Travaux Phase 2 HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL Travaux Phase 2 TTC

## BPU
Réfection de la Voirie et des Réseaux EU et EP
Maison d’Arrêt d’Amiens
DOSSIER CONSULTATION
ENTREPRISES
Phase 2
Zone de Livraison
Bordereau des Prix Unitaires
(B.P.U.)
Maitrise d'Ouvrage
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES LILLE DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES 123, rue nationale – BP 765 – 59034 LILLE
Maitrise d'Œuvre
Bureau d’études TRACKS Ingénierie
1 Av. du Champ de Gretz
62 180 Verton
N° | DESIGNATION | U | P.U.
1 | Travaux Préparatoires
1.1 | Installation et repli de chantier, y compris préparation de chantier, Description : Cette prestation comprend l’ensemble des sujétions liées à l’installation, la maintenance et le repli du chantier à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire en activité. L’entrepreneur devra tenir compte des contraintes de sécurité propres au site : contrôle d’accès, vérification du matériel, accompagnement éventuel par le personnel de l’administration pénitentiaire, horaires restreints, zones d’accès réglementées, etc. Le prix comprend notamment : L’étude et la mise en place des installations de chantier conformément aux consignes de la direction de l’établissement ; La mise en place d’un local de chantier sécurisé (base vie, stockage, etc.), sous réserve d’autorisation et dans les zones définies par la direction ; Les contrôles de sécurité à l’entrée et à la sortie du chantier pour les personnels, matériels et véhicules ; La préparation de chantier (visites, réunions de coordination, vérifications techniques) ; Le repli complet en fin de travaux, évacuation des déchets, remise en état des lieux et validation par le maître d’œuvre et l’administration pénitentiaire. | FT
Le Forfait :
1.2 | Signalisation de chantier au droit des travaux, Description : Fourniture, mise en place, entretien et dépose de la signalisation temporaire nécessaire à la sécurité des interventions dans l’enceinte pénitentiaire, adaptée aux contraintes de circulation interne (personnels, visiteurs, véhicules de service, transferts de détenus, etc.). Le prix comprend notamment : Les dispositifs de balisage adaptés au contexte (barrières, rubans, cônes, panneaux réglementaires) ; Les protections physiques pour éviter toute intrusion sur les zones de travaux ; L’entretien et la surveillance quotidienne de la signalisation ; Les ajustements éventuels à la demande du maître d’œuvre ou de l’administration pénitentiaire ; La dépose complète en fin de chantier. | FT
Le Forfait :
1.3 | Etablissement de plans d'éxécution, Description : Élaboration des plans d’exécution des travaux VRD (voiries, réseaux EP et EU), sur la base des plans fournis par la maîtrise d’œuvre et après validation de l’administration pénitentiaire. Les documents devront intégrer les contraintes de sécurité et de circulation propres au site. Le prix comprend notamment : Les relevés complémentaires nécessaires à la définition des ouvrages ; L’élaboration des plans (DWG + PDF) conformes aux normes en vigueur ; Les versions provisoires et définitives, après validation par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ; Les corrections liées à la coordination des différents corps d’état. | U
L'unité :
1.4 | Piquetage général des travaux de voirie, Description : Réalisation du piquetage général des ouvrages de voirie et réseaux au sein de la maison d’arrêt, en coordination avec le géomètre et la direction de l’établissement. Les interventions devront respecter les contraintes d’accès et les zones autorisées. Le prix comprend notamment : Le repérage et le traçage des zones d’intervention ; Les implantations provisoires et définitives ; La fourniture du matériel de marquage adapté au site ; Le nettoyage des zones en fin d’intervention ; Les ajustements demandés par la maîtrise d’œuvre. | FT
Le Forfait :
1.5 | Implantation par géomètre, Description : Prestations d’implantation topographique des ouvrages à exécuter (voiries, réseaux, ouvrages annexes), effectuées par un géomètre agréé, dans le respect des protocoles de sécurité de la maison d’arrêt. Le prix comprend notamment : L’accès contrôlé du personnel géomètre, le matériel soumis à vérification à l’entrée ; L’implantation des axes, altitudes, bordures, réseaux EU et EP ; Les levés contradictoires de fin de travaux ; La remise d’un rapport et des fichiers numériques correspondants. | FT
Le Forfait :
1.6 | Dossier de recolement DOE, Description : Établissement complet du Dossier des Ouvrages Exécutés, conforme aux prescriptions du maître d’œuvre et aux exigences de la direction de l’établissement. Le DOE devra être fourni en version papier et numérique, et ne comporter aucune information sensible (plans d’accès, dispositifs de sécurité, etc.) sans validation préalable. Le prix comprend notamment : Les plans de récolement (voiries, réseaux EP, EU) ; Les fiches techniques et certificats de conformité des matériaux ; Les plans et coupes en format DWG et PDF ; La livraison en 2 exemplaires papier + 1 exemplaire numérique validé. | U
L'unité :
1.7 | Mise à disposition d’un agent de chantier pour la gestion de la circulation des engins et des piétons, Description : Fourniture d’un agent de chantier spécifiquement formé aux règles de sécurité en milieu pénitentiaire, chargé d’assurer la gestion et la sécurisation des circulations internes pendant les travaux. Le prix comprend notamment : La présence permanente de l’agent pendant les heures d’intervention autorisées ; La gestion des flux d’engins, véhicules de service, personnels et piétons ; Le port d’équipements de protection et de signalisation conformes ; La coordination avec les surveillants de l’administration pénitentiaire pour tout déplacement d’engins ; L’application stricte des consignes de sécurité et des procédures d’accès. | FT
Le Forfait :
2 | Travaux Généraux
2.1 | Décapage de la voirie existante y compris évacuation, Description : Décapage de la couche de roulement existante (enrobé, grave ou dalle béton) y compris raclage, curage et évacuation des matériaux en centre agréé. Les travaux seront réalisés dans le respect des contraintes de sécurité de la maison d’arrêt (accès contrôlés, zone confinée, horaires restreints). Le prix comprend notamment : Le décapage mécanique ou manuel selon l’accessibilité des zones ; Le chargement, transport et évacuation des matériaux de démolition ; Le tri et l’élimination en décharge agréée ; Le nettoyage de la zone décapée avant poursuite des travaux. | M2
Le mètre carré :
2.2 | Sciage de revetement en enrobés ou béton, Description : Sciage de chaussées, trottoirs ou dallages en enrobé ou béton, tous types d’épaisseurs, pour la réalisation des tranchées, joints ou découpes nécessaires aux travaux de VRD. Le prix comprend notamment : La fourniture et mise en œuvre du matériel de sciage adapté ; L’arrosage et le nettoyage des zones sciées ; L’évacuation des déblais et boues de sciage ; Le respect des contraintes acoustiques et horaires imposées par l’administration pénitentiaire. | ML
Le mètre linéaire :
2.3 | Démolition D'ouvrage en béton, Description : Démolition soignée d’ouvrages en béton existants (massifs, murets, dalles, fosses, regards, etc.), dans la limite des zones définies par le maître d’œuvre. Les travaux devront être réalisés avec précaution pour éviter toute nuisance ou projection en milieu sensible. Le prix comprend notamment : La démolition mécanique ou manuelle selon la configuration ; Le tri et l’évacuation des gravats en centre agréé ; Le nettoyage des zones démolies ; Le respect des consignes de sécurité spécifiques au site pénitentiaire. | M3
Le mètre cube :
2.4 | Dépose de canalisations EP enterrées, avec terrassement, Description : Dépose des canalisations d’eaux pluviales enterrées, tous diamètres, y compris terrassement, ouverture de tranchée, mise en dépôt ou évacuation des déblais, extraction et transport des tuyaux en décharge agréée. Le prix comprend notamment : Le repérage et la localisation précise des réseaux existants ; L’ouverture de tranchée manuelle ou mécanique suivant l’accès autorisé ; L’évacuation des matériaux et tuyaux déposés ; Le respect des prescriptions de sécurité et de contrôle d’accès du site. | ML
Le mètre linéaire :
2.5 | Dépose de canalisations EU enterrées, avec terrassement, Description : Dépose des canalisations d’eaux usées enterrées, tous diamètres, y compris terrassement, ouverture de tranchée, mise en dépôt ou évacuation des déblais, extraction et transport des tuyaux existants en centre agréé. Le prix comprend notamment : L’ouverture et la fermeture des tranchées ; La manutention et l’extraction des canalisations ; L’évacuation et le traitement des déchets en filière autorisée ; Le respect des contraintes sanitaires et sécuritaires liées au milieu pénitentiaire. | ML
Le mètre linéaire :
2.6 | Dépose de regards EU, Description : Dépose manuelle ou mécanique des regards d’eaux usées en béton ou PVC, y compris décapage de la surface autour, ouverture, démolition éventuelle et déconnexion des branchements. Le prix comprend notamment : L’extraction complète du regard et de ses accessoires ; L’évacuation des matériaux et gravats en centre agréé ; La remise en état des abords ; La gestion des accès et du matériel conformément aux règles pénitentiaires. | U
L'unité :
2.7 | Dépose de regards ou grille EP, Description : Dépose manuelle ou mécanique des regards d’eaux pluviales en béton ou PVC, y compris décapage de la surface autour, ouverture, démolition éventuelle et déconnexion des branchements. Le prix comprend notamment : La dépose complète du regard et de ses raccordements ; Le tri et l’évacuation des matériaux ; La remise en état du terrain ; Le respect des contraintes d’accès, d’horaires et de sécurité du site. | U
L'unité :
2.8 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux de remblai : Le présent prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux de remblai destinés au comblement des fouilles de réseaux déplacés ou supprimés, conformément aux prescriptions du marché, aux normes en vigueur et aux règles de l’art. Les matériaux de remblai devront être agréés par le maître d’œuvre, propres, exempts de matières organiques, déchets ou éléments susceptibles de nuire à la stabilité des ouvrages. Ils pourront être constitués de matériaux naturels ou recyclés, sous réserve de leur conformité technique. La mise en œuvre comprend : le déversement des matériaux, le réglage et la répartition en couches successives, le compactage soigné par couches d’épaisseur adaptée, jusqu’à obtention de la portance et de la densité requises, toutes sujétions liées à l’exécution dans des fouilles existantes. Le prix comprend également : les chargements et transports, les pertes éventuelles, les moyens matériels et humains nécessaires, les contrôles de compactage si requis, toutes sujétions liées à la sécurité et à la protection des ouvrages existants. | M3
Le mètre cube :
2.9 | Fourniture et mise en œuvre de béton – Reprises diverses d’ouvrages, ce prix comprend la fourniture, transport, mise en œuvre et finition de béton de classe appropriée, y compris toutes sujétions liées à la mise en place (préparation des supports, coffrage éventuel, vibration, cure, nettoyage), pour la réalisation de reprises ponctuelles d’ouvrages existants. | M3
Le mètre cube :
3 | Assainissement EU
3.1 | Ouverture de tranchée en sol sous chaussée, Description : Ouverture de tranchée en sol sous chaussée préalablement décapée (enrobé retiré), pour la pose de canalisations de diamètre 160 à 315 mm, y compris : Terrassement en pleine terre (largeur adaptée au diamètre du tuyau), Évacuation des déblais en centre agréé, Mise en œuvre d’un lit de pose en sable compacté – épaisseur 10 cm, Remblai latéral en sable compacté jusqu’à 10 cm au-dessus du tuyau, Remblaiement final en matériaux adaptés, compactés par couches successives, Reprofilage de la plateforme prête à recevoir les couches de chaussée. Le prix comprend notamment : Toutes sujétions de terrassement et de manutention dans un site pénitentiaire occupé, Le respect des zones d’accès et des horaires imposés par la direction, Le tri, chargement et transport des déblais vers une filière agréée, La mise en œuvre des remblais contrôlés, avec compactage conforme au CCTG. | ML
Le mètre linéaire :
3.2 | fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 de Ø250 mm, Description : Fourniture et pose en tranchée d’un tuyau en PVC CR8 Ø250 mm à emboîtement, pour réseaux d’eaux usées ou pluviales, posé sur lit de sable compacté, y compris tous accessoires et sujétions de raccordement. Le prix comprend notamment : La fourniture du tuyau et des joints étanches, La pose, alignement, calage et réglage des pentes, Le contrôle d’étanchéité et de conformité avant remblaiement, La coordination avec les ouvrages annexes et réseaux existants. | ML
Le mètre linéaire :
3.3 | Fourniture et pose d’un regard de visite en béton Ø1000 mm pour réseau d’eaux usées, équipé d’un clapet anti-retour anti-rongeurs, Description : Fourniture et pose d’un regard de visite en béton préfabriqué Ø1000 mm, destiné au réseau d’eaux usées, équipé d’un clapet anti-retour anti-rongeurs monté sur la sortie, y compris cadre et tampon fonte D400. Le prix comprend notamment : Le terrassement et le réglage du fond de forme, La fourniture et la pose du regard complet (éléments préfabriqués, clapet, cadre et tampon), Le calage, jointoiement, scellement et finitions, Le raccordement aux canalisations en amont et aval, La vérification du bon fonctionnement du clapet avant réception. Remarques spécifiques : Les éléments métalliques (clapets, tampons, grilles) seront stockés et installés sous contrôle du responsable de la maison d’arrêt, afin d’éviter toute perte ou utilisation non autorisée. | U
L'unité :
3.4 | Fourniture et pose d'un regard 50x50cm avec cunette, Description : Création d’un regard béton 40x40 cm équipé d’une cunette moulée pour écoulement des eaux, y compris cadre et tampon fonte D400, scellement et réglage altimétrique. Le prix comprend notamment : Le terrassement local et la mise en place de l’ouvrage, La fourniture et pose du cadre et tampon, Le réglage au niveau fini de la chaussée ou du trottoir, L’évacuation des déblais et nettoyage du chantier. | U
L'unité :
3.5 | Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 800x800 mm, Description : Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 800x800 mm, y compris cadre et tampon fonte D400, implanté en sortie de bâtiment sur réseau d’eaux usées, avec tous raccordements et finitions. Le prix comprend notamment : Le terrassement et le réglage du fond de pose, La mise en place du regard et du cadre fonte, Le raccordement sur les réseaux sortants du bâtiment, L’étanchéité et la finition du raccordement, Le contrôle d’altimétrie et d’étanchéité avant réception. | U
L'unité :
3.6 | Raccordement du réseau EU sur réseau existant, Description : Raccordement du nouveau réseau d’eaux usées sur le réseau existant en fonctionnement, comprenant toutes sujétions de localisation, ouverture, découpe, raccordement étanche, reprise de branchements et remise en état des zones impactées. Le prix comprend notamment : Les travaux manuels dans les zones étroites ou sensibles, La mise hors d’eau et le contrôle de l’écoulement, L’adaptation des diamètres et matériaux si nécessaire, Le rebouchage et le compactage du remblai, La gestion des contraintes d’accès, sécurité et coordination avec les services de l’administration pénitentiaire. | FT
Le Forfait :
4 | Assainissement EP
4.1 | Ouverture de tranchée en sol sous chaussée, Description : Ouverture de tranchée en sol sous chaussée préalablement décapée (enrobé retiré), pour la pose de canalisations de diamètre 160 à 315 mm, y compris : Terrassement en pleine terre (largeur adaptée au diamètre du tuyau), Évacuation des déblais en centre agréé, Mise en place d’un lit de pose en sable compacté (épaisseur 10 cm), Remblaiement latéral en sable compacté jusqu’à 10 cm au-dessus du tuyau, Remblaiement final en matériaux conformes aux prescriptions du maître d’œuvre, compactés en couches, Reprofilage de la plateforme prête à recevoir les couches de chaussée. Le prix comprend notamment : Toutes sujétions de terrassement en site contraint et sécurisé (accès, contrôle du matériel, gestion des déblais) ; L’approvisionnement et la mise en œuvre des matériaux de remblai et de lit de pose ; L’exécution manuelle dans les zones inaccessibles ou sensibles ; La coordination avec les autres réseaux et services pénitentiaires. | ML
Le mètre linéaire :
4.2 | fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 de Ø160 mm, Description : Fourniture et pose en tranchée de canalisation en PVC CR8 Ø160 mm, à joints étanches, pour réseaux EP ou EU selon le plan. Le prix comprend notamment : La fourniture du tuyau et des accessoires de raccordement ; La pose sur lit de sable, alignement et réglage ; Le contrôle de pente et d’étanchéité ; L’évacuation des excédents et la remise en état. | ML
Le mètre linéaire :
4.3 | fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 de Ø200 mm, Description : Fourniture et pose en tranchée de canalisation en PVC CR8 Ø200 mm, à joints étanches, pour réseaux EP ou EU selon le plan. Le prix comprend notamment : La fourniture du tuyau et des accessoires de raccordement ; La pose sur lit de sable, alignement et réglage ; Le contrôle de pente et d’étanchéité ; L’évacuation des excédents et la remise en état. | ML
Le mètre linéaire :
4.4 | fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 de Ø250 mm, Description : Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø250 mm posée en tranchée, avec joints à emboîtement étanches, y compris accessoires. Le prix comprend notamment : Le réglage altimétrique, Le contrôle visuel et dimensionnel, Le nettoyage du fond de tranchée avant pose, Le compactage du remblai de protection. | ML
Le mètre linéaire :
4.5 | fourniture et pose d’un tuyau PVC CR8 de Ø315 mm, Description : Fourniture et pose en tranchée de canalisation PVC CR8 Ø315 mm à joints étanches, y compris toutes sujétions de manutention, calage et remblaiement. Le prix comprend notamment : La mise en œuvre du lit de pose, Le contrôle de la pente et de la profondeur, Les raccordements aux ouvrages existants ou neufs, Les mesures de sécurité spécifiques à un chantier en milieu pénitentiaire (zone fermée, horaires limités). | ML
Le mètre linéaire :
4.6 | Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 800x800 mm, Description : Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 800x800 mm, y compris cadre et tampon fonte D400, implanté en sortie de bâtiment sur réseau d’eaux usées, avec tous raccordements et finitions. Le prix comprend notamment : Le terrassement et le réglage du fond de pose, La mise en place du regard et du cadre fonte, Le raccordement sur les réseaux sortants du bâtiment, L’étanchéité et la finition du raccordement, Le contrôle d’altimétrie et d’étanchéité avant réception. | U
L'unité :
4.7 | Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 500x500 mm, Description : Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 500x500 mm, y compris cadre et tampon fonte D400, implanté en sortie de bâtiment sur réseau d’eaux usées, avec tous raccordements et finitions. Le prix comprend notamment : Le terrassement et le réglage du fond de pose, La mise en place du regard et du cadre fonte, Le raccordement sur les réseaux sortants du bâtiment, L’étanchéité et la finition du raccordement, Le contrôle d’altimétrie et d’étanchéité avant réception. | U
L'unité :
4.8 | Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 400x400 mm, Description : Création d’un regard de visite en béton préfabriqué 400x400 mm, y compris cadre et tampon fonte D400, implanté en sortie de bâtiment sur réseau d’eaux usées, avec tous raccordements et finitions. Le prix comprend notamment : Le terrassement et le réglage du fond de pose, La mise en place du regard et du cadre fonte, Le raccordement sur les réseaux sortants du bâtiment, L’étanchéité et la finition du raccordement, Le contrôle d’altimétrie et d’étanchéité avant réception. | U
L'unité :
4.9 | Reprise des sorties EP des bâtiments y compris cadre et tampon fonte C250, Description : Reprise des sorties d’eaux pluviales en pied de bâtiments, y compris cadre et tampon fonte C250, la réalisation d’un nouveau regard adapté à la descente des eaux pluviales de toiture, adaptation sur réseaux existants, étanchéité et finitions. Le prix comprend notamment : La déconnexion de l’ancien dispositif, La fourniture et la pose du nouveau regard adapté à la descente des EP, L’adaptation du raccordement sur réseau neuf, Le scellement du nouveau tampon, La remise en état des abords. | U
L'unité :
4.10 | Fourniture et pose d’un regard de visite en béton Ø1000 mm pour réseau d’eaux usées, équipé d’un clapet anti-retour anti-rongeurs, Description : Fourniture et pose d’un regard de visite en béton préfabriqué Ø1000 mm, destiné au réseau d’eaux usées, équipé d’un clapet anti-retour anti-rongeurs monté sur la sortie, y compris cadre et tampon fonte D400. Le prix comprend notamment : Le terrassement et le réglage du fond de forme, La fourniture et la pose du regard complet (éléments préfabriqués, clapet, cadre et tampon), Le calage, jointoiement, scellement et finitions, Le raccordement aux canalisations en amont et aval, La vérification du bon fonctionnement du clapet avant réception. Remarques spécifiques : Les éléments métalliques (clapets, tampons, grilles) seront stockés et installés sous contrôle du responsable de la maison d’arrêt, afin d’éviter toute perte ou utilisation non autorisée. | U
L'unité :
4.11 | Création d’un regard de visite en béton préfabriqué Ø1000 mm, y compris cadre et tampon fonte D400, Description : Création d’un regard de visite en béton préfabriqué Ø1000 mm, équipé d’un cadre et tampon fonte D400, implanté en sortie de bâtiment sur réseau d’eaux usées. Le prix comprend notamment : Le terrassement et le réglage du fond de forme ; La fourniture et la pose du regard, cadre et tampon ; Les raccordements au réseau principal EP ; L’étanchéité et les finitions ; Le respect strict des procédures d’accès et de sécurité du site pénitentiaire. | U
L'unité :
5 | Voirie
5.1 | Terrassement mécanique de la voirie y compris évacuation des matériaux, Description : Exécution de terrassements mécaniques pour la réalisation de la structure de voirie, y compris : Décapage des matériaux existants sur 60 cm d’épaisseur ; Chargement, transport et évacuation des déblais excédentaires vers une décharge agréée ; Mise en dépôt temporaire si nécessaire ; Toutes sujétions de manutention, nivellement, nettoyage, accès et circulation en enceinte pénitentiaire (contrôle, horaires, zones restreintes, etc.) ; Protection des ouvrages existants (réseaux EP, EU, AEP, câbles, etc.) et remise en état des abords. Le prix comprend la fourniture de tous matériels, engins, carburants, main-d’œuvre et sujétions de sécurité propres au chantier en milieu carcéral. | M3
Le métre cube :
5.2 | Réglage et compactage du fond de forme, Description : Réalisation du réglage, profilage et compactage du fond de forme après terrassement, conformément aux tolérances du CCTG, y compris : Apport éventuel de matériaux complémentaires ; Compactage à la densité prescrite ; Contrôles et essais de portance (PL ou CBR) ; Nettoyage et maintien en état jusqu’à la mise en œuvre des couches supérieures. Toutes sujétions d’accès et de coordination avec le service de sécurité pénitentiaire sont incluses. | M2
Le mètre carré :
5.3 | Fourniture et Mise en oeuvre de GNT A 0/31,5, Description : Fourniture, transport, mise en œuvre et compactage d’une couche de GNT A 0/31,5 sur 50 cm d’épaisseur, conformément au guide SETRA-LCPC, y compris : Fourniture et pose d’un géotextile classe 6 entre le fond de forme et la GNT ; Réglage, arrosage et compactage ; Contrôles de portance et densité ; Toutes sujétions d’accès, stockage et manipulation en site pénitentiaire. | T
La tonne :
5.4 | Fourniture et mise en œuvre d’un enduit de cure pour protection de la GNT : Le présent prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un enduit de cure destiné à assurer la protection temporaire de la couche de GNT (Grave Non Traitée) en voirie, notamment contre le dessèchement, les intempéries et les circulations provisoires. L’enduit de cure sera appliqué sur une GNT réglée, compactée et conforme aux tolérances géométriques et aux exigences de portance prévues au marché. Le produit utilisé devra être compatible avec les couches de chaussée ultérieures, agréé par le maître d’œuvre et conforme aux normes en vigueur. | M2
Le mètre carré :
5.5 | Fourniture et Mise en oeuvre de grave bitume 0/14, Description : Fourniture, transport et mise en œuvre d’une couche de grave-bitume 0/14 de 7 cm d’épaisseur, conformément aux normes NF EN 13108-1 et au guide technique LCPC-SETRA, y compris : Réglage, épandage et compactage mécanique ; Arrosage d’accrochage si nécessaire ; Nettoyage préalable et protection du chantier ; Toutes sujétions liées à l’exécution en milieu pénitentiaire. | M2
Le mètre carré :
5.6 | Fourniture et Mise en oeuvre d'enrobés BBSG 0/10 porphyre, Description : Fourniture, transport et mise en œuvre d’un béton bitumineux semi-grenu (BBSG) 0/10 de nature porphyrique sur 6 cm d’épaisseur, conforme à la norme NF EN 13108-1, y compris : Nettoyage et préparation du support ; Épandage d’une émulsion d’accrochage ; Mise en œuvre mécanique, cylindrage et finition ; Protection des ouvrages adjacents ; Toutes sujétions liées aux conditions d’accès et de contrôle dans l’enceinte de la maison d’arrêt. | M2
Le mètre carré :
6 | Adaptation des ouvrages existants
6.1 | Remise à niveau des ouvrages existants, Description : Remise à niveau de tout ouvrage existant (regard, bouche à clé, avaloir, tampon fonte ou béton, etc.) afin de les adapter au nouveau profil de la voirie, y compris : Décaissement et purge autour de l’ouvrage existant ; Démolition partielle du béton de scellement ; Rehaussement ou abaissement au moyen d’anneaux, cadres ou éléments adaptés ; Réfection du scellement en béton de ciment ; Nettoyage, remise en état et repliement du chantier. Le prix comprend toutes sujétions de sécurité, d’accès et de contrôle propres au travail en établissement pénitentiaire. | U
L'unité :
6.2 | Changement des tampons et cadre existant 45X45cm par de la fonte C250Kn, Description : Dépose et remplacement de tampons et cadres existants de dimensions 45x45 cm par des tampons en fonte ductile de classe C250 kN conformes à la norme NF EN 124-2, y compris : Dépose de l’ancien tampon et de son scellement ; Nettoyage du support ; Fourniture, pose, réglage et scellement au mortier ou béton de ciment ; Alignement à la cote du revêtement fini ; Évacuation des déchets et remise en état du site. Toutes sujétions de manutention, de stockage sécurisé et d’accès contrôlé en milieu pénitentiaire sont incluses. | U
L'unité :
6.3 | Changement des tampons et cadre existant béton 110x110cm par de la fonte C250Kn, Description : Dépose et remplacement de tampons et cadres béton existants 110x110 cm par des tampons en fonte ductile de classe C250 kN, conformes à la norme NF EN 124-2, y compris : Démolition et évacuation du cadre béton existant ; Nettoyage et préparation du support ; Fourniture et pose du nouveau cadre fonte et de son tampon ; Scellement au béton de ciment et réglage à la cote finie ; Nettoyage, évacuation des déchets et protection de la zone de travail. Toutes sujétions de manutention lourde, de levage, de coordination avec la direction de l’établissement et de respect des procédures de sécurité pénitentiaire sont comprises dans le prix. | U
L'unité :
6.4 | Changement de cadre et grille en fonte 50 x 50 cm – Classe D400 Description : Fourniture et pose d’un cadre et d’une grille en fonte 40 x 40 cm, classe D400, en remplacement d’un dispositif existant. Les travaux comprennent la dépose de l’ancien cadre et de la grille, la mise en œuvre du nouveau matériel, ainsi que tous travaux nécessaires à l’adaptation, la mise à niveau et la remise en état des abords. Le prix comprend notamment : La dépose et l’évacuation de l’ancien cadre et de la grille, La fourniture d’un cadre et d’une grille en fonte 40 x 40 cm, classe D400, conformes aux normes en vigueur, La mise en œuvre avec scellement au mortier approprié, La mise à niveau du dispositif au droit des finitions (chaussée, trottoir, espace vert, etc.), L’adaptation sur ouvrage existant si nécessaire, Le nettoyage et la remise en état des abords après travaux. | U
L'unité :
7 | Signalisation
7.1 | Fourniture et pose de logo piéton, Description : Fourniture et pose de logos piétons normalisés pour le balisage des cheminements, réalisés par application de résine à froid ou thermocollée, y compris : Nettoyage du support et traçage préalable ; Fourniture du pochoir et des produits de marquage (résine ou thermoplastique) ; Application et durcissement selon les prescriptions du fabricant ; Nettoyage, dépose des protections et contrôle visuel de la qualité du rendu. Le prix comprend toutes sujétions d’accès, de signalisation temporaire et de sécurité propres au chantier en établissement pénitentiaire. | U
L'unité :
8 | Contrôles et essais sur réseaux d’assainissement
8.1 | Inspection télévisée des réseaux EU et EP Fourniture et exécution d’une inspection télévisée couleur des canalisations neuves ou reprises, y compris le nettoyage préalable, la localisation, l’enregistrement numérique, le plan de repérage et le rapport d’observation codifié selon la norme NF EN 13508-2. | ML
Le mètre linéaire :
8.2 | Essai d’étanchéité à l’air ou à l’eau des canalisations EU et EP Fourniture, mise en place et dépose des dispositifs d’obturation, remplissage, instrumentation, réalisation des essais conformément à la norme NF EN 1610, établissement du PV de conformité et validation par la Maîtrise d’Œuvre. | ML
Le mètre linéaire :
8.3 | Contrôle de compactage et de portance des remblais de tranchées Essais de densité et de portance (EV2) réalisés par un laboratoire agréé, comprenant la fourniture du matériel, la mise en œuvre, le rapport d’essai et la validation par la Maîtrise d’Œuvre, conformément à la norme NF P 98-331. | U
L'unité :