## DPGF
PROCEDURE N°26-005 Maintenance préventive et corrective des moyens d’extinction des différents sites du Cnam en Ile-de-France, au Mans et à Cherbourg
MAINTENANCE DES MOYENS D'EXTINCTION DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
ATTENTION : il est expressément précisé que toutes les lignes de la DPGF et du BPU doivent être renseignées et ne doivent pas être altérées. En cas de document incomplet, l'offre pourra être déclarée irrégulière.
Prix du forfait pour la vérification annuelle des extincteurs
Rappel : le prix forfaitaire comprend les éléments de sécurité (plomb, goupille, joint, scellé, étiquette de vérification), la numérotation, la main d'œuvre, le déplacement et le rapport de visite.
prix détaillé par site et par type d'extincteur (prévisionnel)
Site | Eau pulvérisée (avec ou sans fluor) 6L | Eau pulvérisée (avec ou sans fluor) 9L | Eau pulvérisée (avec ou sans fluor) 50L | Poudre 2kg | Poudre 4kg | Poudre 6kg | Poudre 9kg | CO2 2kg | CO2 5kg | CO2 10kg | Eau pulvérisée type ABF 6L | Total
Saint Martin | 215 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 188 | 59 | 0 | 0 | 524
Musée | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 104
Conté | 197 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 124 | 24 | 0 | 2 | 363
Gay Lussac | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 89
Synergie | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 54
Landy | 118 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 72 | 23 | 0 | 0 | 234
Réserves du musée | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 91
Boulevard Ney | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19
IAT Saint-Cyr | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 32 | 24 | 2 | 0 | 142
ESGT Le Mans | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 80
Cherbourg INTECHMER | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 43
Total | 845 | 70 | 2 | 3 | 2 | 85 | 16 | 564 | 152 | 2 | 2 | 1743
prix unitaire (€ HT) par extincteur
prix total (€ HT) (1) | [11 empty] | 0
Prix du forfait pour la vérification des RIA
Rappel : le prix forfaitaire (pour la maintenance annuelle et le remplacement de RIA) comprend l'étiquettage, la fourniture et la fixation des panneaux, la numérotation, la main d'œuvre, le déplacement et le rapport de visite
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | nombre de RIA | tarif (€ HT)
Vérification annuelle |  | 81 | 0
prix total (€HT) (2) |  |  | 0
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | nombre de RIA | tarif (€ HT) |  | PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | nombre de RIA | tarif (€ HT)
Maintenance quinquennale en 2026 |  | 2 | 0 |  | Maintenance quinquennale en 2027 |  | 2 | 0
Maintenance decennale en 2026 |  | 4 | 0 |  | Maintenance decennale en 2027 |  | 4 | 0
prix total maintenances approfondies 2026 (€HT) (6) |  |  | 0 |  | prix total maintenances approfondies 2027 (€HT) (7) |  |  | 0
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | nombre de RIA | tarif (€ HT) |  | PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | nombre de RIA | tarif (€ HT)
Maintenance quinquennale en 2028 |  | 2 | 0 |  | Maintenance quinquennale en 2029 |  | 3 | 0
Maintenance decennale en 2028 |  | 16 | 0 |  | Maintenance decennale en 2029 |  | 8 | 0
prix total maintenances approfondies 2028 (€HT) (8) |  |  | 0 |  | prix total maintenances approfondies 2029 (€HT) (9) |  |  | 0
Prix du forfait pour le remplacement de RIA
Rappel : le prix forfaitaire pour le remplacement de RIA comprend la fourniture, l'installation et la mise en service du RIA ainsi que l'étiquettage, la fourniture et la fixation des panneaux, la numérotation, la main d'œuvre, le déplacement et le rapport de visite
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | nombre de RIA | tarif (€ HT)
Remplacement annuel |  | 3 | 0
prix total (€HT) (3) |  |  | 0
Prix du forfait annuel pour vérification de l'extinction automatique de feux de cuisine
Rappel : le prix forfaitaire comprend l'étiquetage, le remplacement des piles, la main d'œuvre, le déplacement et le rapport de visite
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | nombre d'installation | tarif (€ HT)
Vérification site de Conté (inclus 2 passages par an) |  | 2 | 0
Vérification site du Landy (inclus 2 passages par an) |  | 1 | 0
prix total (€HT) (4) |  |  | 0
Prix du forfait annuel pour vérification des poteaux incendie
Rappel : le prix forfaitaire comprend l'étiquetage, la main d'œuvre, le déplacement et le rapport de visite
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | nombre d'installation | tarif (€ HT)
Vérification sur site de Saint-Martin |  | 8 | 0
prix total (€HT) (5) |  |  | 0
DPGF - DETAIL PAR ANNEE
Année | Somme par année |  |  | tarif (€ HT)
2026 | (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) |  |  | 0
2027 | (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (7) |  |  | 0
2028 | (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (8) |  |  | 0
2029 | (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (9) |  |  | 0

## BPU
PROCEDURE N°26-005 Maintenance préventive et corrective des moyens d’extinction des différents sites du Cnam en Ile-de-France, au Mans et à Cherbourg
MAINTENANCE DES MOYENS D'EXTINCTION BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
ATTENTION : il est expressément précisé que toutes les lignes de la DPGF et du BPU doivent être renseignées et ne doivent pas être altérées. En cas de document incomplet, l'offre pourra être déclarée irrégulière.
EXTINCTEURS
A - Prix des extincteurs neufs Prix d'achat des extincteurs neufs incluant la mise en service et l'accroche murale (pose non incluse)
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | Commentaires (si besoin)
eau pulvérisée avec additif 6L à pression auxiliaire sans fluor
eau pulvérisée avec additif 9L à pression auxiliaire sans fluor
eau pulvérisée avec additif 50L sur roue sans fluor
poudre ABC 4kg à pression auxiliaire
poudre ABC 6kg à pression auxiliaire
poudre ABC 9kg à pression auxiliaire
CO2 2kg
CO2 5kg
CO2 10kg sur roue
extincteur spécial pour feu de classe D (métaux) 6 kg à pression auxiliaire
extincteur spécial pour feu de classe D (métaux) 9 kg à pression auxiliaire
eau pulvérisée de type ABF avec additif 6L à pression auxiliaire sans fluor
CO2 2kg amagnétique
CO2 5kg amagnétique
Pose par extincteur
B - Prix des équipements neufs Prix d'achat des équipements neufs (pose non incluse)
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | Commentaires (si besoin)
Support sur pied pour extincteur à eau 6L (ceci est un exemple de support attendu)
Support au sol (socle) pour extincteur à eau 6L (ceci est un exemple de support attendu)
Support sur pied pour extincteur à eau 9L
Support au sol (socle) pour extincteur à eau 9L
Support sur pied pour extincteur CO2 2kg
Support au sol (socle) pour extincteur CO2 2kg
Support sur pied pour extincteur CO2 5kg
Support au sol (socle) pour extincteur CO2 5kg
Support sur pied pour extincteur à poudre 4kg
Support au sol (socle) pour extincteur à poudre 4kg
Support sur pied pour extincteur à poudre 6kg
Support au sol (socle) pour extincteur à poudre 6kg
Support sur pied pour extincteur à poudre 9kg
Support au sol (socle) pour extincteur à poudre 9kg
Panneau extincteur PVC avec classe de feu et numérotation possible
Sticker autocollant pictogramme extincteur (norme ISO 7010)
Support en drapeau pour panneaux extincteurs
Housse de protection pour extincteur à eau 6L
Housse de protection pour extincteur à eau 9L
Housse de protection pour extincteur CO2 2kg
Housse de protection pour extincteur CO2 5kg
Housse de protection pour extincteur à poudre 6kg
Housse de protection pour extincteur à poudre 9kg
C - Prix des prestations de maintenance extincteurs (hors forfait) Les prix incluent le coût de la main-d'œuvre et les élements de sécurité (plomb, goupille, additif, joint, scellé,étiquette de vérification)
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | Commentaires (si besoin)
Maintenance extincteurs hors marché
Maintenance aditionnelle approfondie 5 ans (extincteurs à eau et poudre)
vérification extincteur portatif (hors prestation forfaitaire)
vérification extincteur portatif sur roue (hors prestation forfaitaire)
Reprise et mise en décharge d'un extincteur réformé (prix unitaire)
Achat de pièces détachées pour extincteurs
additif pour 6 l d’eau
additif pour 9 l d’eau
antigel pour 6 l d’eau
antigel pour 9 l d’eau
poudre ABC pour extincteur à poudre 4kg
poudre ABC pour extincteur à poudre 6kg
poudre ABC pour extincteur à poudre 9kg
sparklet pour 6 l d'eau
sparklet pour 9 l d'eau
sparklet pour 6 kg de poudre
sparklet pour 9 kg de poudre
recharge d'un extincteur à eau 6L (inclus additif et sparklet)
recharge d'un extincteur à eau 9L (inclus additif et sparklet)
recharge d'un extincteur à poudre 6kg (inclus poudre et sparklet)
recharge d'un extincteur à poudre 9kg (inclus poudre et sparklet)
soufflette extincteur à eau (6 et 9 l)
soufflette extincteur à poudre (6 et 9 kg)
tuyau extincteur à eau (6 et 9 l)
tuyau extincteur à poudre (6 et 9 kg)
tromblon extincteur à CO2 de 2kg
tuyau + tromblon extincteur à CO2 de 5kg
tuyau + tromblon extincteur à CO2 de 10kg
Dénaturation poudre
RIA
A - Prix des équipements neufs Prix d'achat des équipements neufs incluant la mise en service (pose non incluse)
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | Commentaires (si besoin)
RIA complet (incluant le diffuseur)
Diffuseur
Seau
Housse
Tuyau
Joints
Vanne
Manomètre
Platine pour RIA
Support (potence) pour RIA
B - Prix des prestations de maintenance RIA (hors forfait) Les prix incluent le coût de la main-d'œuvre et les élements de sécurité (joint, étiquette de vérification)
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | Commentaires (si besoin)
Maintenance et autres maintenances hors marché
Maintenance aditionnelle approfondie 5 ans (hors prestation forfaitaire)
Maintenance aditionnelle approfondie 10 ans (hors prestation forfaitaire)
Achat d'équipements pour RIA
Panneau RIA PVC avec numérotation et mode d’emploi
Sticker autocollant pictogramme RIA (norme ISO 7010)
Support en drapeau pour panneaux RIA
Housse de protection RIA
POTEAU INCENDIE
A- Prix d'une vérification annuelle
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | Commentaires (si besoin)
Prix d'une maintenance annuelle
COLONNE SECHE
A- Prix d'une vérification annuelle
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | Commentaires (si besoin)
Prix d'une maintenance annuelle
DEPLACEMENT ET MAIN D'ŒUVRE
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | Commentaires (si besoin)
Prix forfaitaire du déplacement par intervention (hors intervention à l'occasion de la vérification périodique forfaitaire) en Île de France
Prix forfaitaire du déplacement par intervention (hors intervention à l'occasion de la vérification périodique forfaitaire) sur l'ESGT Le Mans
Prix forfaitaire du déplacement par intervention (hors intervention à l'occasion de la vérification périodique forfaitaire) sur Cherbourg
Coût d'intervention du technicien sur site (n'inclus pas le déplacement) pour 2h
Coût d'intervention du technicien sur site (n'inclus pas le déplacement) pour une demi-journée
Coût d'intervention du technicien sur site (n'inclus pas le déplacement) pour une journée complète
PLAN D'EVACUATION ET D'INTERVENTION
Les prix incluent la fourniture d'un plan en version PDF sans filigrane ainsi que tous les déplacements sur site, le relevé sur place des informations, le cadre et la pose du plan, et pour les plans d'intervention cela inclut en plus une version papier reliée et plastifiée des plans
PRODUIT | tarif unitaire H.T (euros) | Commentaires (si besoin)
Plan d’évacuation tout compris au format A3
Plan d’évacuation tout compris au format A2
Plan d’intervention tout compris au format A3
Plan d’intervention tout compris au format A2
Achat du plan d’évacuation ou d’intervention au format Autocad (dwg)
Forfait pour mise à jour d'un plan déjà existant
Cadre pour plan (fourni sans plan) format A3
Cadre pour plan (fourni sans plan) format A2

## Feuil2 (hidden)
OUI | Saint Martin
BC
Forfait
En cours
NON
OUI | OUI | BC
Non | NON | Forfait
En cours |  | En cours
Forfait |  | STB
Annulé |  | Annulé