## QT lot 1
Lot 1 : Panoramique dentaire 3D (cone beam) pour patients couchés
|  | Produit A | Produit B
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner de cellules |  | Panoramique dentaire 3D (cone beam) pour patients couchés | Panoramique dentaire 3D (cone beam) à tunnel large pour patients couchés
GENERALITES | unités
Candidat
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Date
Délai de livraison à réception de la commande | semaines
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation) | jours
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
Date de fin de validité du marquage CE
REFERENCES | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle) | Nbr
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Statif
Largeur du statif | cm
Profondeur du statif sans céphalométrie | cm
Hauteur du statif | cm
Diamètre ouverture du tunnel(ouverture utile patient) | cm
Poids du statif | kg
Nombre et type de commandes sur le statif(boutons, écran tactile, pédales, etc.)
Générateur
Puissance | kW
Marque et référence commerciale
Fabricant du générateur
Lieu de fabrication
Courant (valeurs du minimum au maximum) | mA
Tension (valeurs du minimum au maximum) | kV
Contrôle automatique de l'exposition (AEC) - oui/non - décrire le principe (adaptation kV, mA, autre) | oui/non
Tube
Marque et référence commerciale
Fabricant du tube
Lieu de fabrication
Technologie
Anode fixe ou tournante
Capacité calorifique du tube dans sa gaine | UC
Nombre et dimensions des foyers | mm
Filtrations disponibles : permanente, additionnelle ponctuelle mobile
Collimation (type et fonctionnement)
Détecteur panoramique 3D
Technologie / matériau
Fabricant du détecteur
Lieu de fabrication/ Site de production.
Lister tous les FOV disponibles du plus petit au plus grand (Base / Option) | Ø en cm x h en cm
Taille du voxel (µm): Associer chaque taille de voxel au FOV correspondant. | μm
Nombre de paires de lignes du capteur | pl/mm
Profondeur de l'image (bits) | bits
type de refroidissement du capteur (si applicable , décrire le principe)
Calibration du détecteur : fréquence , durée et automatisation du processus
Modes d'acquisition (indiquer si oui si présent de base, option si disponible en supplément, non si non disponible et apporter des précisions si nécessaire)
Protocole standard - décrire paramètres principaux. | Base/option/non disponible
Protocole basse dose - décrire précisément les leviers de réduction de dose. | Base/option/non disponible
Protocole haute résolution - décrire gain et contreparties (dose, temps) | Base/option/non disponible
Protocole rapide - indiquer temps minimal d’acquisition. | Base/option/non disponible
Protocole pédiatrique - préciser adaptations spécifiques. | Base/option/non disponible
Acquisition en double énergie - décrire le principe physique (double kV, double spectre…), les paramètres utilisés, les applications cliniques réelles et les limites. | Base/option/non disponible
Préciser si les acquisitions/incidences suivantes sont possibles et avec quelle dimension maximale de champ
Articulation temporo-mandibulaire( préciser FOV max et résolution) | Base/option/non disponible
sinus maxillaire( préciser FOV max) | Base/option/non disponible
Indiquer pour chaque anatomie si l’acquisition est possible, avec FOV max et conditions
main
coude
épaule
pied/cheville
genou
hanche
cou
Autres types d'acquisitions ou de mesures | Base/option/non disponible
Possibilité de stitching entre plusieurs champs (décrire nombre max de volumes et impact dose)
Temps d'examen (acquisition + image disponible)
en CBCT
durée du balayage pour un examen CBCT standard | s
durée de l'exposition(Valeur efficace) | s
durée de la reconstruction(Temps jusqu’à image exploitable) | s
Station d'acquisition
Nom commercial
version logicielle et année de lancement
Système d'exploitation ?
Caractéristiques de l'unité centrale
Nombre, marque et dimensions des écrans
Capacité de stockage | Go
Taille d'un examen | Mo
La station permet-elle de base la visualisation et la comparaison d'examens antérieurs ? Avant et pendant l'acquisition ?
Station de travail
Est-elle distincte de la station d'acquisition ?
Nom commercial et version
version logicielle et année de lancement
Système d'exploitation ?
Caractéristiques de l'unité centrale
Nombre, marque et dimensions des écrans
Capacité de stockage | Go
Taille d'un examen | Mo
Logiciel d'implantologie dentaire - décrire les fonctionnalités cliniques incluses | Base/option/non disponible
Logiciel endodontie - décrire les fonctionnalités cliniques incluses | Base/option/non disponible
Logiciel parodontie - décrire les fonctionnalités cliniques incluses | Base/option/non disponible
Logiciel d'orthodontie - décrire les fonctionnalités cliniques incluses | Base/option/non disponible
Logiciel pathologies du sommeil - décrire les fonctionnalités cliniques incluses | Base/option/non disponible
Logiciel ORL - décrire les fonctionnalités cliniques incluses | Base/option/non disponible
Logiciel chirurgie maxillo-faciale - décrire les fonctionnalités cliniques incluses | Base/option/non disponible
Autres logiciels disponibles | Base/option/non disponible
La station permet-elle de base la visualisation et la comparaison d'examens antérieurs ? Avant et pendant l'acquisition ?
Nombre de licences ou d'utilisateurs inclus de base
Existe-t-il un mode client/serveur ? A décrire
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (si plusieurs solutions sont proposées, remplir les lignes de cette rubrique pour chacune des solutions) | unités
Solutions d'IA disponibles
Editeurs
Modalités d'intégration sur l'équipement proposé
Fonctionnalités possibles (oui/non et si oui, description succincte)
aide au positionnement du patient | oui/non
aide à la gestion de la dose | oui/non
utilisation possible pour des examens antérieurs | oui/non
Aide à l’évaluation de la qualité de l’examen | oui/non
Aide à l’édition de rapport | oui/non
Autres fonctionnalités possibles | à décrire
Interopérabilité :
Listez les fonctionnalités DICOM disponibles de base sur l'appareil
Listez les fonctionnalités DICOM disponibles en option sur l'appareil
Listez les fonctionnalités DICOM non disponibles sur l'équipement
Contrôle de la dose
Décrire tous les éléments qui participent explicitement à la diminution de la dose ou à son management
Mesure ou estimation de la dose : à décrire
Export de l'information dosimétrique dans le rapport
Modalité de connexion au DACS
Autres éléments de radioprotection
Dose CBCT 3D en standard du plus petit au plus grand champ | µSv
µSv
µSv
µSv
µSv
CONTRAINTES D'INSTALLATION | unités
Puissance de l'alimentation électrique | VA
Nécessité d'une protection contre les microcoupures ? Onduleur ? | oui / non
Charge au sol dans la salle d'examen | kg/m2
Nombre et type d'ancrages nécessaires à l'installation
Surface minimale d'implantation | m2
Dissipation calorifique maximale | kW
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices