## Lot1 Terrassement - VRD - EV
Commune de Thonon les Bains |  |  |  | Dossier N° : | 2024-028
Réhabilitation et extension du centre INRAE THONON |  |  |  | DPGF | ind C
Lot n°01 Terrassement - VRD - Espaces Verts
Article | Nature des travaux | Quantité |  | P.U ht | Montant HT
A | Frais commun
0
1000 | Installation de chantier pour les besoins propre à l'entreprise titulaire du présent lot comprenant : locaux de chantier conformes à la réglementation en vigueur, mise en place de la signalisation et du balisage du chantier, aménagement d'aires de stockage ainsi que des accès de chantier, adaptation à toutes phases nouvelles du chantier, prise en compte des dispositions demandées par le coordonnateur SPS, celles décrites dans le PGC et celles prévues au CCTP, remise en état en fin de chantier. | 1 | Forfait |  | 0
0
1001 | Marquage et piquetage des réseaux existants conformément à la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux. Le marquage devra être maintenue pendant toute la durée du chantier. Les marquages et les piquetages sont de couleurs différentes selon la nature du réseau repéré. Les couleurs utilisées répondent à la norme NF P 98-332. Elle impose une couleur précise et unique par type de réseau. La prestation est complétée par une estimation de la profondeur notée à intervalle régulier. Un procès verbal est dressé suite à la réalisation de cette opération en direction du maitre d'ouvrage. | 1 | Forfait |  | 0
0
1004 | Elaboration du dossier des ouvrages exécutés comprenant : _le plan de récolement en XYZ de l'ensemble de l'opération sur base informatique avec le levé topographique des ouvrages éxécutés (enterrés et en surface) par rattachement par méthode GPS au système planimétrique du plan cadastral (système RGF93 et projection CC46 ou autre), et au système altimétrique NGF-IGN69, la définition de tous les détails nécessaires à la situation et aux repérages des réseaux et des équipements, l'éxécution des plans selon les prescriptions des différents concessionnaires et conformément à la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, la remise des documents en trois exemplaires couleurs, la remise du fichier informatique au format DWG et DGN. _Plan Géoréférencé des Ouvrages Construits (PGOC) pour les ouvrages remis en concession à ENEDIS y compris liaison entre coffret de coupure et pénétration dans le bâtiment. _les rapports d'essais à l'air et d'inspection vidéo des réseaux d'eaux usées et eaux pluviales, _les PV d'essais COPREC RE et RA dûment complétés et signés, _les rapports d'essais de compactage, _les fiches techniques des matériels installés (barrière levante, portail, candélabres...), _le rapport de vérification des installations électriques (le cas échéant), _une copie du CONSUEL (le cas échéant), _les PV de conformité des concessionnaires pour les ouvrages remis en concession, _les PV de livraison des plates-formes aux autres lots. | 1 | Forfait |  | 0
0
1005 | Réalisation d'un constat d'état des lieux avant travaux (état des voiries attenantes aux travaux, façades des bâtiments et habitations, mobilier urbain, etc…) par un huissier. Fourniture d'un rapport en 3 exemplaires. | 1 | forfait |  | 0
0
1010 | Abattages d'arbres de diamètre supérieur à 0,20 m comprenant les travaux d'abattage, débitage des troncs et branches, dessouchage, évacuation à la décharge. | 15 | u |  | 0
0
1010 | Elagage / Nettoyage de la végétation existante y compris protection, nettoyage et évacuation des déchets en décharge contrôlée. Localisation: Cèdre de l'Atlas au nord du Labo. extension | 1 | u |  | 0
0
1020 | Découpe de revêtement de chaussée ou trottoir comprenant la découpe soignée du revêtement à la scie à béton, toute épaisseur. | 80 | ml |  | 0
0
1021 | Démolition de chaussée en enrobé comprenant la démolition et l'évacuation de l'enrobé quelle que soit l'épaisseur. | 360 | m² |  | 0
1035 | Dépose, sans repose, de bordures béton bute roue comprenant dépose, démolition et évacuation de la fondation béton. | 30 | ml |  | 0
0
1040 | Sondage pour détection de réseaux existant. Nota: sondage pour déterminer les emplacements des réseaux pour les déviations du réseaux Gaz, de la source, basse tension, le reccordement du réseau d'eau pluviale | 6 | u |  | 0
0
| Total A : Frais commun |  |  |  | 0
B | Terrassement Bâtiment
0
1102 | Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne conforme au rapport géotechnique et mise en dépôt dans l'emprise du chantier, y compris chargement et transport. Epaisseur moyenne de terre végétal : 20 cm selon rapport géotechnique G2PRO | 50 | m3 |  | 0
1104 | Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne conforme au rapport géotechnique, chargement et évacuation à la décharge à toute distance. Epaisseur moyenne de terre végétal : 20 cm selon rapport géotechnique G2PRO | 230 | m3 |  | 0
0
1111 | Terrassements en déblais par moyens mécaniques pour la mise à niveau générale du fond de forme, purge des parties malsaines et des blocs erratiques, chargement et évacuation à la décharge à toute distance, droit de décharge et remise en état de la décharge. | 2400 | m3 |  | 0
0
1120 | Réglage et compactage du fond de forme comprenant réglage final fond de forme pour obtenir les niveaux déduits des plans et mise en forme pour assurer l'évacuation des eaux de ruissellement si nécessaire, compactage final fond de forme. | 770 | m3 |  | 0
0
1122 | Réalisation d'une tranchée drainante profondeur 50 cm comprenant drains collecteur en PP crépiné emballé dans géotextile anti contaminant série renforcée CR8 diamètre 160 mm, y compris manchons, joints, lit de pose et enrobage en matériaux roulés 20/40, raccordement au regard drain. Localisation: plateformes bâtiment de terrassement à -0,50/FF. | 130 | ml |  | 0
0
1142 | Réalisation d'éperons drainant largeur 50 cm, destinées à capter les venue d'eau du talus en amont du terrassement, comprenant la tranchée, le géotextile déroulé en fond de fouille remontant sur les parois puis fermer "en chaussette", matériaux de remplissage en drainant 20/40 le drains collecteur en PP crépiné, la connection vers exutoire gravitaire, purges éventuelles et évacuation des excédents. |  |  |  | 0
| - Talus Sud | 15 | ml |  | 0
0
1142 | Réalisation Masque drainant , destinées à capter les venues d'eau du talus en amont du terrassement, comprenant la purge des zones instable et venue d'eau, le géotextile déroulé sur la zone purgé , matériaux de remplissage en drainant 20/40 le drains collecteur en PP crépiné, la connection vers exutoire gravitaire, purges éventuelles et évacuation des excédents. |  |  |  | 0
| - Talus Sud | 40 | m3 |  | 0
1130 | Fourniture et mise en place d'un géotextile comprenant fourniture, transport et mise en place d'un géotextile anti-contaminant non tissé de classe 5, de type Bidim ou similaire, y compris recouvrement minimum de nappes de 50 cm. | 770 | m² |  | 0
0
1139 | Remblais généraux comprenant remblais en GNT 0/150 et exempts de matières pouvant nuire à leur tenue, nettoyage préalable du fond de la forme et purges éventuelles, remblai étalé par couche de 25 cm au plus et compacté à 95 % de l'Optimum Proctor Normal. |  |  |  | 0
| - Remblais de garde Nord du bâtiment sous zone minéral parvis piéton et sous voirie | 50 | m3 |  | 0
0
0
1143 | Fourniture et mise en place de remblais drainant 20/40 comprenant: nettoyage préalable du fond de la forme et purges éventuelles et évacuation des excédents, réglage aux cotes du projet. |  |  |  | 0
| - Remblais de garde Sud du bâtiment sous zone minéral parvis piéton et sous voirie | 425 | m3 |  | 0
| - Remblais de garde Nord du bâtiment sur 50cm de large | 20 | m3 |  | 0
| - Empierrement bâtiment - PAC - Escaliers - 30cm | 275 | m3 |  | 0
0
1164 | Fourniture et mise en place de blocs béton « Titan » type BT80 pour soutènement provisoire, comprenant le terrassement complémentaire, la pose des blocs sur 1,10 m de hauteur hors sol moyenne (1,60m hauteur 2 rangés de blocs), le remplissage face arrière en pierre cassée 20/40 sur toute la hauteur + drain, réalisation par passes successives selon prescriptions du rapport d’étude de sol, retrait et évacuation avant remblais ou abandonnés en place. NOTA: Prévoir BT160 pour passage réseaux de relevage existant NOTA : la prestation comprend la mission G3 réalisée par un géotechnicien pour vérifier la stabilité. | 55 | m3 |  | 0
1093 | Empierrement provisoire de piste de chantier, comprenant fourniture, transport, mise en œuvre et compactage de matériaux GNT calibrés 0/80 sur une épaisseur de 40 cm, application d'un géotextile à l'interface des matériaux limoneux, reprise, chargement et évacuation à la décharge à toute distance en fin de chantier. Localisation: façade Nord du bâtiment 40,00 X 3,00 de large, à réaliser après remblais de garde. | 120 | m² |  | 0
0
| Total B : Terrassement Bâtiment |  |  |  | 0
C | Terrassement Voirie
0
1102 | Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne conforme au rapport géotechnique et mise en dépôt dans l'emprise du chantier, y compris chargement et transport. Epaisseur moyenne de terre végétal : 20 cm selon rapport géotechnique G2PRO | 400 | m3 |  | 0
0
1111 | Terrassements en déblais par moyens mécaniques pour la mise à niveau générale du fond de forme, purge des parties malsaines et des blocs erratiques, chargement et évacuation à la décharge à toute distance, droit de décharge et remise en état de la décharge. comprenant voirie et modelage espaces verts (Bassin de rétention) | 650 | m3 |  | 0
0
1121 | Réglage et compactage du fond de forme voirie comprenant réglage final fond de forme pour obtenir les niveaux déduits des plans et mise en forme pour assurer l'évacuation des eaux de ruissellement si nécessaire, compactage final fond de forme. | 1910 | m² |  | 0
0
1130 | Fourniture et mise en place d'un géotextile comprenant fourniture, transport et mise en place d'un géotextile anti-contaminant non tissé de classe 5, de type Bidim ou similaire, y compris recouvrement minimum de nappes de 50 cm. | 1910 | m² |  | 0
0
1162 | Fourniture et pose de mur de soutènement préfabriqué comprenant la fourniture de mur de type L , parement griffé en béton gris, type BONNA SABLA ou similaire, hauteur de terre soutenue de 0,60m, y compris masque drainant avec drain Ø 100 mm et raccordement au réseau EP - géotextile - matériaux roulés 20/40, terrassements, radier de pose en béton, manutention, fourniture du plan de calepinage et de la note de calcul de dimensionnement avant travaux. NOTA: arase pentée selon terrain fini en amont, plans d'exécution à soumettre à l'approbation du MOE avant réalisation. Localisation: Au nord du bâtiment | 7 | ml |  | 0
0
1163 | Fourniture et pose de mur de soutènement préfabriqué comprenant la fourniture de mur de type L, parement griffé en béton gris, type BONNA SABLA ou similaire, hauteur de terre soutenue de 1,00m, y compris masque drainant avec drain Ø 100 mm et raccordement au réseau EP - géotextile - matériaux roulés 20/40, terrassements, radier de pose en béton, manutention, fourniture du plan de calepinage et de la note de calcul de dimensionnement avant travaux. NOTA: arase pentée selon terrain fini en amont, plans d'exécution à soumettre à l'approbation du MOE avant réalisation. Localisation: Au Sud du bâtiment entrée R+1 | 4 | ml |  | 0
0
1164 | Fourniture et pose de mur de soutènement préfabriqué comprenant la fourniture de mur de type L, parement griffé en béton gris, type BONNA SABLA ou similaire, hauteur de terre soutenue de 1,50m, y compris masque drainant avec drain Ø 100 mm et raccordement au réseau EP - géotextile - matériaux roulés 20/40, terrassements, radier de pose en béton, manutention, fourniture du plan de calepinage et de la note de calcul de dimensionnement avant travaux. NOTA: arase pentée selon terrain fini en amont, plans d'exécution à soumettre à l'approbation du MOE avant réalisation. NOTA: prévoir réservation pour passage tuyau diam 25 pour installation du robinet. Localisation: Entre Labo et extension / Entre extension et Atelier | 8 | ml |  | 0
0
1203 | Fourniture et mise en place de Grave Non Traitée 0/80 pour fondation de chaussées et trottoirs, comprenant fourniture, transport, mise en œuvre et compactage par couches successives de 0,20 m de matériaux GNT calibrés 0/80 . Matériaux récyclés équivalent admis. |  |  |  | 0
| - sous voirie légère / stationnement - 50cm | 785 | m3 |  | 0
| - sous trottoir piéton - 30cm | 36 | m3 |  | 0
| - sous béton desactivé - 30cm | 70 | m3 |  | 0
0
0
| Total C : Terrassement Voirie |  |  |  | 0
D | Voirie
1210 | Fourniture et mise en place de grave concassée 0/20 ou 0/31,5 sur une épaisseur de 0,05 m pour fin réglage de chaussée et trottoir, comprenant fourniture, transport, mise en œuvre mécanique ou manuelle, réglage et compactage. |  |  |  | 0
| - voirie en enrobé | 1130 | m² |  | 0
| - trottoir | 120 | m² |  | 0
| - béton désactivé | 230 | m² |  | 0
0
1222 | Fourniture et mise en œuvre d'un mélange TERRE/PIERRE, comprenant la fourniture de terre végétale exempt de racines et déchets, la fourniture de pierre concassée: - Mélange de terre à 30% et de 20/30 à 70% sur une hauteur de 20 cm pour la couche supérieur. - Mélange de terre à 30% et de 40/70 à 70% sur une hauteur de 40 cm (20 + 20, compacté par couche de 20 cm) pour les couches inférieur. L'ensemble devra être homogène et mis en oeuvre par temps sec. Des essais de compactage pour une portance seront à réaliser avant et après mise en oeuvre. Comprenant engazonnement - Stationnement VL | 426 | m² |  | 0
0
1223 | Couche de roulement BBSG 0/6 Cl1 sur 4 cm sur trottoir comprenant fabrication, transport, déchargement, mise en œuvre par moyen mécanique ou manuel, le réglage de la pente et de l'épaisseur, y compris couche d'accrochage, collage des lèvres et toutes sujétions d'éxécution. |  |  |  | 0
| - trottoir piéton | 120 | m² |  | 0
0
1224 | Couche de roulement BBSG 0/10 Cl1 sur 6cm sur chaussée comprenant fabrication, transport, déchargement, mise en œuvre par moyen mécanique ou manuel, le réglage de la pente et de l'épaisseur, y compris couche d'accrochage, collage des lèvres et toutes sujétions d'éxécution. |  |  |  | 0
| - voirie légère - VL | 1130 | m² |  | 0
0
1240 | Exécution de revêtement de chaussée en béton désactivé (dénudage chimique), épaisseur 15 cm, coloris et granulats au choix du Maître d'Ouvrage, calepinage, joints de dilatation en baguettes PVC blanches, protection par film polyane recouvert d'un bidim jusqu'à la livraison et toutes sujétions d'exécution. NOTA: l'entreprise proposera des planches d'essais avec différents granulats pour choix par le maître d'ouvrage avant mise en oeuvre. |  |  |  | 0
| - Circulable VL | 35 | m² |  | 0
0
1241 | Exécution de revêtement de trottoir en béton désactivé (dénudage chimique), épaisseur 12 cm, coloris et granulats au choix du Maître d'Ouvrage, calepinage, joints de dilatation en baguette PVC blanches, protection par film polyane recouvert d'un bidim jusqu'à la livraison et toutes sujétions d'exécution. NOTA: l'entreprise proposera des planches d'essais avec différents granulats pour choix par le maître d'ouvrage avant mise en oeuvre. |  |  |  | 0
| - Troittoir | 203 | m² |  | 0
0
1242 | Exécution d'une dalle en béton balayé, épaisseur 15 cm, coloris et granulats au choix du Maître d'Ouvrage comprenant toutes sujétions d'exécution. |  |  |  | 0
| - dalle pour PAC | 16 | m² |  | 0
0
1263 | Fourniture et pose de bordures type T2 béton comprenant implantation, terrassement, évacuation, fondation en béton dosé à 250 kg, pose, calage y compris coffrage éventuel, joint des bordures en alignement droit, en courbe, bordures biaises pour passages "bateaux", chanfreinage des angles vifs et toutes sujétions de pose conformément au CCTP. | 201 | ml |  | 0
0
1264 | Fourniture et pose de bordures type CR3 béton comprenant implantation, terrassement, évacuation, fondation en béton dosé à 250 kg, pose, calage y compris coffrage éventuel, joint des bordures en alignement droit, en courbe, bordures biaises pour passages "bateaux", chanfreinage des angles vifs et toutes sujétions de pose conformément au CCTP. | 5 | ml |  | 0
0
1268 | Fourniture et pose de bordurettes type P3 béton comprenant implantation, terrassement, évacuation, fondation en béton dosé à 250 kg, pose, calage y compris coffrage éventuel, joint des bordures en alignement droit, en courbe, chanfreinage des angles vifs et toutes sujétions de pose conformément au CCTP.
| - délimitation troittoir/stationnement | 141 | ml |  | 0
| - marquage stationnement | 52 | ml |  | 0
0
1672 | Fourniture et pose d'un rail de guidage normalisé pour personnes malvoyantes collé sur résine métacrylate souple (colori au choix du Maître de l'Ouvrage ou de l'Architecte), y compris nettoyage préalable du support. | 20 | ml |  | 0
0
1642 | Fourniture et pose en escaliers, conformément à la réglementation d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (nez de marche contrastés par bandes anti dérapantes incrustées et contre marche contrastées), composé de blocs marche 40x15 chanfreiné, parement bouchardé ou sablé, teinte au choix (y compris base ciment blanc), compris terrassement, réglages , réalisation d'une paillasse ferraillée, béton de pose ,calage, joints, coupes, limons et toutes sujétions de pose. Le mètre linéaire de marches : Choix des matériaux et détails d'exécutions à soumettre à l'approbation du maitre d'œuvre. | 12 | ml |  | 0
0
9068 | Fourniture et mise en œuvre d'une main courante de chaque côté de l'escalier, conformément à la réglementation d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en inox Ø 42,4mm, hauteur hors-sol 0,90m, longueur à adapter au projet, avec supports muraux coudés avec fixation par 3 vis en inox, entraxe suivant longueur de l'escalier y compris toutes sujétions. Localisation: escalier atelier | 4 | ml |  | 0
0
9069 | Fourniture et pose de garde-corps réglementaire conforme à la norme NF P 01-012 en inox Ø 42,4mm, hauteur 1m comprenant les supports espacés de 2m, y compris toutes sujétions de coupe et de pose. Localisation: sur mur > à 1,00m de hauteur de chute | 7 | ml |  | 0
| Total D : Voirie |  |  |  | 0
E | Signalisation - Support vélo
0
0
1584 | Fourniture et pose de support vélo de type "NEO" de chez ABRI PLUS, en acier galvanisé + thermolaqué RAL y compris massif de fondation en béton et son terrassement. Modèle comprenant la tôle avec le motif de vélo | 4 | u |  | 0
1660 | Fourniture et pose support pour panneaux de signalisation en aluminium de hauteur 3,20m à 3,50m et de diamètre 60 mm avec obturateur plastique et bande contrastée conforme à la réglementation PMR, y compris scellement dans massif béton. | 3 | u |  | 0
0
1661 | Fourniture et pose de panneaux de signalisation routière aluminium, type B6d + M6h "stationnement PMR" gamme petite, rétroréfléchissant de classe 2, y compris brides de fixation poteau et scellement. | 1 | u |  | 0
1672 | Fourniture et pose de panneaux de signalisation routière aluminium, type M6i "recharge électrique" gamme petite, rétroréfléchissant de classe 2, y compris brides de fixation. | 2 | u |  | 0
0
1683 | Exécution d'un enduit à froid à base de résine poly méthacrylique conforme à la norme NF EN 1436/NF2, pour marquage des places de parking, de largeur 0,10 m en résine, y compris nettoyage préalable du support.
| _pour marquage piéton | 30 | ml |  | 0
| _pour VL sur enrobé | 110 | ml |  | 0
0
1681 | Fourniture et pose de bande d'éveil de vigilance pour aveugles ou malvoyants (podotactiles) conforme à la norme NF P 98-351, y compris fixe poussière, avivateur et nettoyage préalable du support. | 7 | ml |  | 0
0
1688 | Exécution d'un enduit à froid à base de résine poly méthacrylique conforme à la norme NF EN 1436/NF2, pour marquage pictogramme Logo IRVE, comprenant le marquage du pictogramme normalisé sur les limites de l'emplacement, y compris nettoyage préalable du support. | 4 | u |  | 0
0
1688 | Exécution d'un enduit à froid à base de résine poly méthacrylique conforme à la norme NF EN 1436/NF2, pour marquage pictogramme cycle ou piétons, comprenant le marquage du pictogramme normalisé sur les limites de l'emplacement, y compris nettoyage préalable du support. | 4 | u |  | 0
0
1686 | Exécution d'un enduit à froid à base de résine poly méthacrylique conforme à la norme NF EN 1436/NF2, pour marquage des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, comprenant le marquage du pictogramme normalisé sur les limites de l'emplacement, y compris nettoyage préalable du support. | 1 | u |  | 0
0
| Total E : Signalisation - Support vélo |  |  |  | 0
F | Remise en état des abords - Espaces Verts - Nichoirs
1105 | Reprise de la terre végétale au stock sur dépôt provisoire, chargement, régalage soigné, sur une épaisseur moyenne de 30 cm, sur les parties indiquées sur le plan du projet y compris décompactage soigné préalable du fond de forme. |  |  |  | 0
| - pour zone engazonnée (Ep:30cm) | 450 | m3 |  | 0
0
9013 | Réalisation d'un traitement des sols des zones plantées et engazonnées, selon CCTP. | 1500 | m² |  | 0
0
9014 | Fourniture et mise en œuvre d'engrais organique et amendements, selon CCTP. | 1500 | m² |  | 0
0
9015 | Préparation des sols, décompactage et labourage de fond, manuel ou mécanique, sur une profondeur de 0,30m au minimum de toutes les surfaces plantées, ainsi que l'épiérrage et le fraisage mécanique. Nivellement fin du terrain avec ratissage et triage des pierres et autres déchets avec évacuation en décharge, selon CCTP. Localisation: toutes zones | 1500 | m² |  | 0
0
9102 | Engazonnement - Mélange de gazon (y compris préparation sol, amendement + fumure : Zone à engazonner, comprenant: -engazonnement à raison de 4 Kg/100m2 et 6Kg/100m2 pour les bordures en deux temps, l'un pour les graines fines, l'autre pour les grosses graines, un ratissage léger dans les deux sens pour enfouir les graines, -roulage, -1ère tonte(l'herbe est ramassée et évacuée en décharge), -roulage après tonte, -réensemencement des parties insuffisantes garnies, -fourniture et épandage de désherbant sélectif si nécessaire, -y compris toutes sujétions de garantie, d'arrosage, d'engrais minéraux et organiques si nécessaires. | 1500 | m² |  | 0
0
9105 | Entretien des végétaux pendant la période de confortement de 1 ans. La période de confortement est réalisée par l'entrepreneur depuis la réalisation du constat de plantation et jusqu’à la réception définitive des plantations. - Désherbage manuel - (1/an) - L'arrosage des végétaux (1/an) - Tonte (1/an) | 1 | année |  | 0
0
9120 | Fourniture et mise en place de nichoirs seront de type LPO- 1WQ et équipés de plaques de suspension en béton léger SCHWEGLER ou similaire, à installer sur mât bois à orienter vers le sud. | 5 | u |  | 0
0
9121 | Fourniture et mise en place de nichoir à balcon tout en béton de bois (type Nichoir Schwegler 2GR Triple 27mm LPO), | 5 | u |  | 0
0
9122 | Fourniture et mise en œuvre de mât bois rustiqe type tronc de 4 m de hauteur pour pose de nichoir et gite | 10 | u |  | 0
0
| Total F : Remise en état des abords - Espaces Verts - Nichoirs |  |  |  | 0
G | Eaux usées
0
2010 | Fouille simple pour canalisation EP ou EU diam inférieur ou égal à 300 mm, en terrain de toute nature, jusqu'à une profondeur de 1,50 m, y compris remblayage ou évacuation des excédents, surprofondeur pour lit de pose, nivellement du fond de fouille, étaiement, blindage, croisements de réseaux divers, épuisement des tranchées si nécessaire.
| '- Pour tranchée jusqu'à 1,50 m | 30 | ml |  | 0
| - Pour tranchée de 1,50 à 2,50 m | 30 | ml |  | 0
0
2034 | Plus-value sur articles 2010 pour remblaiement en GNT 0/80, y compris fourniture et évacuation des déblais excédentaire | 25 | ml |  | 0
0
2126 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations fonte ductile série assainissement diam 160 mm à joints automatiques et revêtement intérieur en ciment alumineux, y compris lit de pose épaisseur 10 cm et enrobage jusqu'à 10cm au dessus de la génératrice supérieure en gravette, raccordements aux regards. | 60 | ml |  | 0
0
2170 | Raccordement sur regard existant réalisé par carottage, diamètre inférieur ou égal à 200 mm, y compris joint type Forsheda. | 2 | u |  | 0
0
2205 | Regard de visite étanche de diamètre intérieur 1000 mm, coulé en place ou préfabriqué, jusqu'à 1,50 m de profondeur comprenant fourniture, transport et mise en œuvre des matériaux, implantation, terrassement, cheminée, remblais périphériques, blindage, échelons, mise à niveau avant réalisation des enrobés. | 3 | u |  | 0
0
2220 | Plus-value pour surprofondeur de regard de visite en diamètre 1000 mm. Ce prix s'entend au décimètre et comprend toutes les fournitures et sujétions nécessaires à sa réalisation. Le décimètre de surprofondeur au delà de 1,50 m. | 14 | dm |  | 0
0
3020 | Fourniture et pose de tampon fonte série lourde, classe 400 KN, ouverture utile diam 600 mm, type RAD 85, DVD600, URBAMAX ou équivalent, y compris mise à la cote avant réalisation des revêtements de surface. | 3 | u |  | 0
0
2227 | Réalisation de boïte de branchement EU ø 400mm PVC à passage direct, entrée sortie ø 125 ou 160, profondeur maxi 1,50 m, compris tube de réhausse, terrassement, remblaiement, couronnement béton, manchons de scellement, boulons d'ancrage et tampon fonte 400 KN ouverture utile ø 420mm. | 3 | u |  | 0
0
2320 | Contrôle du réseau d'eaux usées comprenant le curage par hydrocureuse, l'inspection vidéo de l'ensemble du collecteur, l'essai d'étanchéité de l'ensemble des tronçons et de tous les regards, fourniture d'un rapport de contrôle en 3 exemplaires. | 1 | forfait |  | 0
0
| Total G : Eaux usées |  |  |  | 0
H | Eaux pluviales
0
2010 | Fouille simple pour canalisation EP ou EU diam inférieur ou égal à 300 mm, en terrain de toute nature, jusqu'à une profondeur de 1,50 m, y compris remblayage ou évacuation des excédents, surprofondeur pour lit de pose, nivellement du fond de fouille, étaiement, blindage, croisements de réseaux divers, épuisement des tranchées si nécessaire.
| - Pour tranchée jusqu'à 1,50 m - réseau SOURCE | 60 | ml |  | 0
| '- Pour tranchée jusqu'à 1,50 m | 260 | ml |  | 0
| - Pour tranchée de 1,50 à 2,50 m | 100 | ml |  | 0
| - Pour tranchée de2,50 à 3,00 m | 30 | ml |  | 0
0
2034 | Plus-value sur articles 2010 pour remblaiement en GNT 0/80, y compris fourniture et évacuation des déblais excédentaire |  |  |  | 0
| - Pour tranchée jusqu'à 1,50 m - réseau SOURCE | 40 | ml |  | 0
| - Pour tranchée jusqu'à 1,50 m | 250 | ml |  | 0
| - Pour tranchée de 1,50 à 2,50 m | 40 | ml |  | 0
| - Pour tranchée de2,50 à 3,00 m | 25 | ml |  | 0
0
4066 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation PEHD série 16 bars diam 90 mm (73,6mm int.), y compris lit de pose et enrobage sable, grillage avertisseur détectable bleu.
| - réseau SOURCE | 60 | ml |  | 0
0
2130 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polypropylène CR10 série assainissement diam 125 mm conforme aux normes en vigueur, bénéficiant d'un avis technique français ou européen, y compris manchons à butées centrales et manchons de raccordement sur regard, lit de pose épaisseur 10 cm et enrobage jusqu'à 10cm au dessus de la génératrice supérieure en gravette, raccordements aux regards. | 60 | ml |  | 0
0
2130 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polypropylène CR10 série assainissement diam 160 mm conforme aux normes en vigueur, bénéficiant d'un avis technique français ou européen, y compris manchons à butées centrales et manchons de raccordement sur regard, lit de pose épaisseur 10 cm et enrobage jusqu'à 10cm au dessus de la génératrice supérieure en gravette, raccordements aux regards. | 80 | ml |  | 0
0
2131 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polypropylène CR10 série assainissement diam 200 mm conforme aux normes en vigueur, bénéficiant d'un avis technique français ou européen, y compris manchons à butées centrales et manchons de raccordement sur regard, lit de pose épaisseur 10 cm et enrobage jusqu'à 10cm au dessus de la génératrice supérieure en gravette, raccordements aux regards. | 250 | ml |  | 0
0
2070 | Réalisation d'une tranchée drainante de profondeur moyenne 1.00 m, comprenant les terrassements, le chargement et l'évacuation des déblais, le blindage par cage métallique, le drain type agricole diamètre 150 mm, le lit de pose et l'enrobage en gravette roulée 4/12, la chaussette en géotextile et le remblais de la tranchée en pierres cassées 40 /80. | 35 | ml |  | 0
0
2170 | Raccordement sur regard existant réalisé par carottage, diamètre inférieur ou égal à 200 mm, y compris joint type Forsheda. | 1 | u |  | 0
0
2205 | Regard de visite étanche de diamètre intérieur 1000 mm, coulé en place ou préfabriqué, jusqu'à 1,50 m de profondeur comprenant fourniture, transport et mise en œuvre des matériaux, implantation, terrassement, cheminée, remblais périphériques, blindage, échelons, mise à niveau avant réalisation des enrobés. |  |  |  | 0
| - Réseau Source | 2 | u |  | 0
| - Réseau EP/Drains | 17 | u |  | 0
0
2220 | Plus-value pour surprofondeur de regard de visite en diamètre 1000 mm. Ce prix s'entend au décimètre et comprend toutes les fournitures et sujétions nécessaires à sa réalisation. Le décimètre de surprofondeur au delà de 1,50 m. |  |  |  | 0
| - Réseau EP | 60 | dm |  | 0
0
3020 | Fourniture et pose de tampon fonte série lourde, classe 400 KN, ouverture utile diam 600 mm, type RAD 85, DVD600, URBAMAX ou équivalent, y compris mise à la cote avant réalisation des revêtements de surface. |  |  |  | 0
| - Réseau Source | 2 | u |  | 0
| - Réseau EP/Drains | 16 | u |  | 0
0
3070 | Fourniture et pose de grille articulée en fonte, série lourde 400 KN, ouverture utile diam 600 mm type ARTI GR850 ou équivalent, y compris mise à la cote avant réalisation des revêtements de surface. |  |  |  | 0
| - Réseau EP | 1 | u |  | 0
0
2235 | Regard de visite à grille 50x50 comprenant le regard en béton dosé à 350 kg, profondeur 1,30 m avec décantation de 0,30 m y compris grille fonte, plate ou concave conforme à la réglementation PMR. | 5 | u |  | 0
0
2253 | Fourniture et pose de regards pied de chute EP au droit de la façade ou décalé dimensions intérieures 40 x 40, compris tampon fonte 125KN et raccordement de la descente EP. | 11 | u |  | 0
0
2256 | Réalisation de regards de branchement EP dimensions intérieures 50 x 50, profondeur maxi 1 m, compris cunette et tampon fonte 125 KN. | 4 | u |  | 0
0
2265 | Fourniture et pose de caniveau à grille fonte comprenant le caniveau béton (largeur = 0,20) et grille fonte classe 400 KN, y compris profilés fonte pour renforts des feuillures et fixation de la grille, conforme à la réglementation handicapés. | 15 | ml |  | 0
0
2279 | Fourniture et pose d'une tête de pont préfabriquée L=1,00 m H=0,70m, pour un tuyau diam 200 mm. | 3 | u |  | 0
0
2385 | La construction d'un ouvrage de régulation du débit de fuite EP en béton préfabriqué de dimensions intérieures 1,00 m x 1,00 m, comprenant : terrassements, réglage du fond de forme, radier, voiles, réservations selon arrivées et départs, dalle, évacuation des excédents, tampon fonte 400 kN et un régulateur de débit de type Hydrovortex type VPH de chez Techn Eau ou similaire, de construction en acier inoxydable. Il sera calibré pour un débit de fuite de 3 l/s, garantie par le fabriquant avec une tolérance de +/- 5 % ; et toutes sujétions d'exécution. | 1 | forfait |  | 0
0
cuve | Réalisation d'une Cuve de Récupération des eaux de pluies - toiture comprenant: - 1 Tuyaux Spirel de chez Tubosider ou similaires, dimensions du bassin: L=3,00ml ø=1500m, pour un volume de 5 m3 y compris fosse de marnage pour mise en oeuvre d'un système de pompage, - terrassements, blindage, évacuation des déblais, gravelette roulée 5/25 pour lit de pose, enveloppe géotextile, - cheminées d'accès avec descentes d'homme réglementaires, tampons fonte 400 Kn, - canalisations d'évent déportées en pied de façade, - 1 PEHD 25 depuis le système de pompage jusqu’au robinet comprenant la traversé du mur béton, longueur 10,00ml, - Fourniture et installation du robinet sur le mur béton - 1 TPC diam. 110 entre le système de pompage et le bâtiment 50,00ml, - remblais périphériques en GNT 0/80 par couches de 30 cm compactées successives, piquages latéraux, - accessoires de pose et toutes sujétions. Plan d'exécution à soumettre à l'approbation du MOE avant réalisation. | 3 | ml |  | 0
0
pompe | Pompe de 1 m3/h Hmt 20 m avec poires de niveau permettant son arrét en cas de manque d'eau à installer dans la cuve y compris barre de guidage. Localisation : Cuve EP | 1 | forfait |  | 0
2321 | Contrôle du réseau d'eaux pluviales comprenant le curage par hydrocureuse, l'inspection vidéo de l'ensemble des canalisations d'eaux pluviales y compris curage et inspection du bassin de rétention, fourniture d'un rapport de contrôle en 3 exemplaires. | 1 | forfait |  | 0
0
| Total H : Eaux pluviales |  |  |  | 0
I | Eau potable
0
4005 | Fouille simple pour conduite AEP ø <= 160 mm, prof. 0,90 m, comprenant nivellement fond de fouille, surprofondeur pour lit de pose, étaiement, blindage, épuisement des eaux, croisements de réseaux divers, remblaiement en GNT 0/80 et évacuation des excédents |  |  |  | 0
| _Eau potable | 115 | ml |  | 0
0
4060 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation PEHD série 16 bars diam 19/25 mm pour branchements particuliers, posée sous fourreau diam 63 bleu, y compris fourreau, lit de pose et enrobage sable, grillage avertisseur détectable bleu. | 5 | ml |  | 0
| _Alimentation robinet |  |  |  | 0
0
4063 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation PEHD série 16 bars diam 50 mm (40,8 mm int.), y compris lit de pose et enrobage sable, grillage avertisseur détectable bleu. | 110 | ml |  | 0
| _Alimentation local Eau - bâtiment |  |  |  | 0
0
4090 | Fourniture et pose d'une bouche à clef complète en fonte type PAVA 14 kg, réglable en hauteur, comprenant tabernacle en béton, ensemble de manœuvre télescopique, massif de protection de la tête. | 1 | u |  | 0
0
4081 | Fourniture et pose de robinet vanne diam 50 mm PN16, brides fonte, écartement réduit ou standard, opercule métallique surmoulé élastomère type EURO 20 ou OCA2. | 1 | u |  | 0
0
4230 | Raccordement sur conduite AEP existante ø < ou = 150 mm, comprenant détection et dégagement sur la conduite, découpe soignée et démolition du revêtement de chaussée, évacuation à la décharge, terrassements supplémentaires pour surprofondeur, coupes et percement de la colonne, toutes pièces spéciales, remblayage des fouilles en GNT 0/80, réfection du revêtement de chaussée selon prescriptions du gestionnaire de voirie et collage des lèvres à l'émulsion. | 1 | u |  | 0
0
| Total I : Eau potable |  |  |  | 0
J | Gaz et PAC
0
5008 | Fouille simple pour tranchée pour réseau gaz réalisée en terrain de toute nature y compris le nivellement du fond de fouille, surprofondeur éventuelle pour lit de sable, blindage, épuisement des tranchées si nécessaire, croisements de divers réseaux, fourniture et mise en œuvre de sable sur 30 cm d'épaisseur pour lit de pose et enrobage, fourniture et mise place d'un grillage avertisseur de couleur normalisée, remblayage en GNT 0/60, évacuation à toutes distances des excédents. La fouille devra être ouverte sur tout le linéaire du réseau pour permettre son déroulage en une fois. | 35 | ml |  | 0
0
5008 | Fouille simple pour tranchée pour réseau PAC réalisée en terrain de toute nature y compris le nivellement du fond de fouille, surprofondeur éventuelle pour lit de sable, blindage, épuisement des tranchées si nécessaire, croisements de divers réseaux, fourniture et mise en œuvre de sable sur 30 cm d'épaisseur pour lit de pose et enrobage, fourniture et mise place d'un grillage avertisseur de couleur normalisée, remblayage en GNT 0/60, évacuation à toutes distances des excédents. La fouille devra être ouverte sur tout le linéaire du réseau pour permettre son déroulage en une fois. Nota: tranchée pour canalisation de chauffage en tubes pré-isolés (canalisation hors lot VRD) | 35 | ml |  | 0
0
5056 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation PEHD bande jaune diam 40 mm, lit de pose et enrobage sable, grillage avertisseur détectable jaune Localisation: déviation gaz traversant le parking | 40 | ml |  | 0
0
| Total J : Gaz et PAC |  |  |  | 0
K | Téléphone & Fibre optique
0
5001 | Fouille simple pour tranchée réseau courant faible réalisée en terrain de toute nature y compris le nivellement du fond de fouille, surprofondeur éventuelle pour lit de sable, blindage, épuisement des tranchées si nécessaire, croisements de divers réseaux, fourniture et mise en œuvre de sable sur 30 cm d'épaisseur pour lit de pose et enrobage, fourniture et mise place d'un grillage avertisseur de couleur normalisée, remblayage en GNT 0/60, évacuation à toutes distances des excédents. Le mètre linéaire de tranchée : |  |  |  | 0
| Déviation de réseaux | 0 | ml |  | 0
| Réseaux |  | ml |  | 0
5005 | Surlargeur de fouille pour tranchée courants faibles/réseau opérateur quelque soit le nombre de fourreaux, réalisée en terrain de toute nature y compris le nivellement du fond de fouille, surprofondeur éventuelle pour lit de sable, blindage, épuisement des tranchées si nécessaire, croisements de divers réseaux, fourniture et mise en œuvre de sable sur 30 cm d'épaisseur pour lit de pose et enrobage, fourniture et mise place d'un grillage avertisseur de couleur normalisée, remblayage en GNT 0/60, évacuation à toutes distances des excédents. Le mètre linéaire de tranchée :
| Réseaux | 60 | ml |  | 0
0
5055 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de tube PVC adduction 16 bars, diam 42,6/50, y compris coudes grand rayon pour remontée éventuelle vers poteau. |  |  |  | 0
| Réseaux: depuis nouveau local CFA jusqu'à l'atelier | 180 | ml |  | 0
| Déviation de réseaux: depuis bâtiment existant jusqu'à l'atelier | 160 | ml |  | 0
| - Alimentation Ecurie depuis Atelier | 25 | ml |  | 0
0
5071 | Chambre de tirage L1T comprenant fourniture, transport, implantation et mise en œuvre selon normes Orange de chambre de tirage préfabriqués en béton sous-chaussée ou trottoir, agréée Orange avec tampon fonte 250 KN, y compris enrobage en béton des fourreaux sur 3 mètres de part et d'autre de la chambre, raccordement au réseau d'assainissement des eaux pluviales et mise à la cote avant réalisation des revêtements de surface. | 2 | u |  | 0
0
5072 | Chambre de tirage L2T comprenant fourniture, transport, implantation et mise en œuvre selon normes France Télécom de chambre de tirage préfabriquée en béton sous-chaussée ou trottoir, agréée France Télécom avec tampon fonte 250 KN, y compris enrobage en béton des fourreaux sur 3 mètres de part et d'autre de la chambre, raccordement au réseau d'assainissement des eaux pluviales et mise à la cote avant réalisation des revêtements de surface. | 1 | u |  | 0
0
5095 | Raccordement sur chambre de tirage existante comprenant percements de la chambre, scellement des tubes et réalisation des masques. | 0 | u |  | 0
0
| Total K : Téléphone & Fibre optique |  |  |  | 0
L | Eclairage
7000 | Etude d'éclairage, comprenant la fourniture d'un plan de calepinage des points lumineux et d'une étude d'éclairage avec les points lumineux prévus au marché permettant de vérifier l'application de 20 lux minimum en tout point des parties communes extérieures accessibles aux personnes handicapés (avec éclairement dépréciés facteur 0,8). | 1 | forfait |  | 0
7002 | Vérification, par un organisme agréé,de l'ensemble des installations électriques du présent lot, fourniture du ou des certificats de conformités et consuels quelque soit le nombre d'interventions. |  | forfait
0
5001 | Fouille simple pour tranchée réseau éclairage quelque soit le nombre de fourreaux, réalisée en terrain de toute nature y compris le nivellement du fond de fouille, surprofondeur éventuelle pour lit de sable, blindage, épuisement des tranchées si nécessaire, croisements de divers réseaux, fourniture et mise en œuvre de sable sur 30 cm d'épaisseur pour lit de pose et enrobage, fourniture et mise place d'un grillage avertisseur de couleur normalisée, remblayage en GNT 0/60, évacuation à toutes distances des excédents. Le mètre linéaire de tranchée : | 15 | ml |  | 0
0
5005 | Surlargeur de fouille pour tranchée éclairage quelque soit le nombre de fourreaux, réalisée en terrain de toute nature y compris le nivellement du fond de fouille, surprofondeur éventuelle pour lit de sable, blindage, épuisement des tranchées si nécessaire, croisements de divers réseaux, fourniture et mise en œuvre de sable sur 30 cm d'épaisseur pour lit de pose et enrobage, fourniture et mise place d'un grillage avertisseur de couleur normalisée, remblayage en GNT 0/60, évacuation à toutes distances des excédents. Le mètre linéaire de tranchée : | 85 | ml |  | 0
0
5029 | Fourniture et pose de fourreau TPC diam ext 63 mm et de câble de terre cuivre 25 mm² en pleine fouille, comprenant fourniture, transport et mise en œuvre. | 110 | ml |  | 0
0
7010 | Fourniture et pose de câble d'alimentation type U1000 RO2V, nombre de phases et section à définir par l'installateur suivant linéaire et puissance à délivrer, sous fourreau TPC diamètre 63 mm | 120 | ml |  | 0
0
7032 | Socle d'ancrage pour candélabre h<=5m, comprenant terrassement, béton de pose, remblayage, scellement des ferrures d'ancrage, réservations pour câble d'alimentation et câble de terre, calage sous platine par plaque d'appui semi-rigide ou mortier sans retrait, l'ensemble conforme à la norme EN 40. | 3 | u |  | 0
0
7055 | Réalisation d'un regard dimensions intérieures 50 x 50 sans fond pour boîte de jonction ou dérivation éclairage, profondeur 0,6 m, tampon fonte 125 KN. |  | u
0
7101 | Fourniture, pose et raccordement d'un CANDELABRE équipé d'un mât acier cylindro-conique, hauteur 5,00m fixé en top et d'un luminaire Town Tune simple à LED L'ensemble peint thermolaqué (RAL au choix di MO)). Equipé d'un appareillage pour abaissement de luminosité de 50 % programmé par tranches horaires et d'un détecteur de présence avec module de communication permettant de remonter le niveau d'éclairement à 100% lorsqu'un mouvement est détecté. Comprenant un boîtier classe II à bornes à bascule type ROHL permettra le passage en coupure du câble d'alimentation Marque: Philips. | 3 | u |  | 0
0
| Total L : Eclairage |  |  |  | 0
M | IRVE
0
5001 | Fouille simple pour tranchée réseau IRVE quelque soit le nombre de fourreaux, réalisée en terrain de toute nature y compris le nivellement du fond de fouille, surprofondeur éventuelle pour lit de sable, blindage, épuisement des tranchées si nécessaire, croisements de divers réseaux, fourniture et mise en œuvre de sable sur 30 cm d'épaisseur pour lit de pose et enrobage, fourniture et mise place d'un grillage avertisseur de couleur normalisée, remblayage en GNT 0/60, évacuation à toutes distances des excédents. Le mètre linéaire de tranchée : | 20 | ml |  | 0
0
5035 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC diam ext 110 mm, de couleur normalisée, comprenant fourniture, transport et mise en œuvre. |  |  |  | 0
| - IRVE VL | 20 | ml |  | 0
0
5056 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation PEHD bande verte diam 40 mm, lit de pose et enrobage sable, grillage avertisseur détectable blanc |  |  |  | 0
| - IRVE VL | 20 | ml |  | 0
0
5061 | Réalisation de regard d'interface dimensions intérieures 30 x 30, profondeur 0,60 m, compris drainage du fond ou raccordement au réseau EP et tampon fonte 125 KN. |  |  |  | 0
| - IRVE VL | 3 | u |  | 0
0
5065 | Réalisation d'un massif béton pour borne IRVE comprenant le béton et le terrassement pour un massif de 0,40x,040x,60 m (dimensions à adapter selon modèle borne choisi pour le MO) | 2 | u |  | 0
0
2037 | Plus-value sur les prix 5001 pour traversée de mur y compris sujétions de terrassements manuels soignés au droit de l'ouvrage, passage au travers des semelles de fondation par carrotage ou brochage si nécessaire, bétonnage et ragréage soignés des maçonneries au droit des pénétrations, terrassements manuels complémentaires et toutes sujétions de fourniture de matériel et de main d'oeuvre. | 1 | u |  | 0
0
| Total M : IRVE |  |  |  | 0
N | Génie civil Basse Tension
0
5001 | Fouille simple pour tranchée réseaux Basse tension quelque soit le nombre de fourreaux, réalisée en terrain de toute nature y compris le nivellement du fond de fouille, surprofondeur éventuelle pour lit de sable, blindage, épuisement des tranchées si nécessaire, croisements de divers réseaux, fourniture et mise en œuvre de sable sur 30 cm d'épaisseur pour lit de pose et enrobage, fourniture et mise place d'un grillage avertisseur de couleur normalisée, remblayage en GNT 0/60, évacuation à toutes distances des excédents. Le mètre linéaire de tranchée :
| - Déviation de réseau | 65 | ml |  | 0
| - Alimentation | 200 | ml |  | 0
5032 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC diam ext 63 mm, de couleur normalisée, comprenant fourniture, transport et mise en œuvre. |  |  |  | 0
| - Réseau cuve récupération EP | 30 | ml |  | 0
0
5034 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC diam ext 90 mm, de couleur normalisée, comprenant fourniture, transport et mise en œuvre. |  |  |  | 0
| - Alimentation Abri depuis Atelier | 20 | ml |  | 0
| - Alimentation Ecurie depuis Atelier | 10 | ml |  | 0
0
5035 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC diam ext 110 mm, de couleur normalisée, comprenant fourniture, transport et mise en œuvre. |  |  |  | 0
| - Déviation de réseau (Atelier) | 70 | ml |  | 0
| - Alimentation Extension depuis bâtiment Labo existant | 440 | ml |  | 0
| - Alimentation Atelier depuis Extension | 60 | ml |  | 0
0
5062 | Réalisation de regard d'interface dimensions intérieures 50 x 50, profondeur 0,60 m, compris drainage du fond ou raccordement au réseau EP et tampon fonte 250 KN. |  |  |  | 0
| - Réseau sûreté | 5 | u |  | 0
0
5078 | Chambre de tirage L2C comprenant fourniture, transport, implantation et mise en œuvre selon normes Orange de chambre de tirage préfabriquée en béton sous-chaussée ou trottoir, agréée Orange avec tampon fonte 250 KN, y compris enrobage en béton des fourreaux sur 3 mètres de part et d'autre de la chambre, raccordement au réseau d'assainissement des eaux pluviales et mise à la cote avant réalisation des revêtements de surface. |  |  |  | 0
| - Alimentation Extension depuis bâtiment Labo existant | 1 | u |  | 0
0
7012 | Fourniture et pose de câble d'alimentation type U1000 RO2V de section 4xXXmm² pour 63 A
| - Déviation de réseau | 70 | ml |  | 0
0
| Total N : Génie civil Basse Tension |  |  |  | 0
| Total Lot n°01 Terrassement - VRD - Espaces Verts HT : |  |  |  | 0
O | Option: 2 places IRVE Parking Aval
1660 | Fourniture et pose support pour panneaux de signalisation en aluminium de hauteur 3,20m à 3,50m et de diamètre 60 mm avec obturateur plastique et bande contrastée conforme à la réglementation PMR, y compris scellement dans massif béton. | 1 | u |  | 0
1672 | Fourniture et pose de panneaux de signalisation routière aluminium, type M6i "recharge électrique" gamme petite, rétroréfléchissant de classe 2, y compris brides de fixation. | 1 | u |  | 0
0
1688 | Exécution d'un enduit à froid à base de résine poly méthacrylique conforme à la norme NF EN 1436/NF2, pour marquage pictogramme Logo IRVE, comprenant le marquage du pictogramme normalisé sur les limites de l'emplacement, y compris nettoyage préalable du support. | 2 | u |  | 0
0
5001 | Fouille simple pour tranchée réseau IRVE quelque soit le nombre de fourreaux, réalisée en terrain de toute nature y compris le nivellement du fond de fouille, surprofondeur éventuelle pour lit de sable, blindage, épuisement des tranchées si nécessaire, croisements de divers réseaux, fourniture et mise en œuvre de sable sur 30 cm d'épaisseur pour lit de pose et enrobage, fourniture et mise place d'un grillage avertisseur de couleur normalisée, remblayage en GNT 0/60, évacuation à toutes distances des excédents. Le mètre linéaire de tranchée : | 15 | ml |  | 0
0
5005 | Surlargeur de fouille pour tranchée IRVE quelque soit le nombre de fourreaux, réalisée en terrain de toute nature y compris le nivellement du fond de fouille, surprofondeur éventuelle pour lit de sable, blindage, épuisement des tranchées si nécessaire, croisements de divers réseaux, fourniture et mise en œuvre de sable sur 30 cm d'épaisseur pour lit de pose et enrobage, fourniture et mise place d'un grillage avertisseur de couleur normalisée, remblayage en GNT 0/60, évacuation à toutes distances des excédents. Le mètre linéaire de tranchée : | 17 | ml |  | 0
0
5035 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreaux TPC diam ext 110 mm, de couleur normalisée, comprenant fourniture, transport et mise en œuvre. |  |  |  | 0
| - IRVE VL | 32 | ml |  | 0
0
5056 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation PEHD bande verte diam 40 mm, lit de pose et enrobage sable, grillage avertisseur détectable blanc |  |  |  | 0
| - IRVE VL | 32 | ml |  | 0
0
5061 | Réalisation de regard d'interface dimensions intérieures 30 x 30, profondeur 0,60 m, compris drainage du fond ou raccordement au réseau EP et tampon fonte 125 KN. |  |  |  | 0
| - IRVE VL | 1 | u |  | 0
0
5065 | Réalisation d'un massif béton pour borne IRVE comprenant le béton et le terrassement pour un massif de 0,40x,040x,60 m (dimensions à adapter selon modèle borne choisi pour le MO) | 1 | u |  | 0
0
| Total O : Option: 2 places IRVE Parking Aval |  |  |  | 0

## RECAP Lot 1
| Commune de Thonon les Bains | Dossier N° : | 2025-009
| INRAE | DPGF | Ind C
Réhabilitation et extension du centre INRAE THONON
Lot n°01 Terrassement - VRD - Espaces Verts
RECAPITULATIF
Lot 1
A | Frais commun | 0
B | Terrassement Bâtiment | 0
C | Terrassement Voirie | 0
D | Voirie | 0
E | Signalisation - Support vélo | 0
F | Remise en état des abords - Espaces Verts - Nichoirs | 0
G | Eaux usées | 0
H | Eaux pluviales | 0
I | Eau potable | 0
J | Gaz et PAC | 0
K | Téléphone & Fibre optique | 0
L | Eclairage | 0
M | IRVE | 0
N | Génie civil Basse Tension | 0
| Total Lot n°01 Terrassement - VRD - Espaces Verts HT : | 0
| 20% | 0
| Total Lot n°01 Terrassement - VRD - Espaces Verts TTC : | 0
O | Option: 2 places IRVE Parking Aval | 0