## PDG
Construction d’un laboratoire et restructuration de bâtiments existants
INRAE à Thonon-les-Bains (74)
D.P.G.F
Lot N° 14 : ELECTRICITE CFO Cfa
MAÎTRE D'OUVRAGE
ARCHITECTES
BRENAS & DOUCERAIN Architectes 48, rue Saint Laurent, 38 000 Grenoble Tél : 04 76 42 67 92 contact@brenasdoucerain-architectes.com
BUREAU D'ÉTUDES FLUIDES |  | THERMIBEL
3, rue des Pins - 38100 GRENOBLE
Tél. : +33 4 38 12 15 70
E-mail : fluides@thermibel.fr
Indice | Date | Nature | Page | DCE
0 | 15/01/2026

## Généralités
GÉNÉRALITÉS
Présentation de l'offre
Le soumissionnaire présentera obligatoirement ses prix suivant la présente Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
Le soumissionnaire peut, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus. Ces postes sont alors ajoutés à la suite mais en aucun cas en remplacement de postes existants inutilisés.
Les colonnes "quantités, prix unitaires, prix totaux", doivent être remplies sans omission.
Lorsqu'un poste est inutilisé, un tiret horizontal barre la colonne quantité correspondante.
Le soumissionnaire effectuera les différents totaux de prix comme indiqué dans la récapitulation prévue en fin de lot.
TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIT PAS CES EXIGENCES EST ÉCARTÉE SANS EXAMEN.
Contenu de l'offre
Les prix comprennent toutes les prestations et sujétions indiquées dans le descriptif et les autres pièces du marché.
Les quantités indiquées ne le sont qu'à titre indicatif pour servir de guide et doivent être obligatoirement prédéterminées par le soumissionnaire sous sa responsabilité.
Les options demandées ou les variantes proposées par l'entrepreneur doivent être présentées de la même manière que la solution de base obligatoire.
Tous les prix comprennent la fourniture et la pose, avec tous les accessoires, sauf exceptions précisées dans le descriptif.

## INRAE
DESIGNATION
| U | Q | P.U. | P.T.
Nota: Les ouvrages d"crits ci-dessous sont à chiffrer "CC - Compris canalisations"; il sous entend les fourreaux ICTA, IRL, MRB, TPC ou autres, les chemins de câbles, les goulottes et la filerie (fils HO7V U ou R ou câbles U1000 R2V) propres aux circuits concernés
I - GÉNÉRALITÉS |  | PM
II - EXTENSION LABORATOIRE, RESTRUCTURATION ECURIE
II.1 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
II.2 - DEPOSE ET MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
Phasage, tranché et continuité de service | PM | 1
Mise en securité des instalaltions existantes | ens | 1
Reperage et dépose des installations existantes obsolètes (Ecurie, Abri) | ens | 1
Reperage et dépose des installations existantes obsolètes (Atelier) | ens | 1
TOTAL TRAVAUX PREALABLES |  |  |  | 0
II.3. ELECTRICITE - COURANT FORT
II.3.1. RESEAU INTERIEUR PROVISOIRE DE CHANTIER
Installations de chantier
Coffret princimal | ens | 1
Equipements minimum de chaque coffret , y compris déplacement et adaptation pendant la durée des travaux | ens | 7
Eclairage (normal et sécurité) de circulation toute phase, y compris déplacement | ens | 1
Vérification et entretien | ens | 1
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | Compris
TOTAL Installation de chantier |  |  |  | 0
RESEAUX DE TERRE - PROTECTION FOUDRE
- Création de la prise de terre de bâtiment, CC | ens | 1
- Prise de terre VDI, CC | ens | 1
- Liaisons équipotentielles principales, CC | ens | 1
- MALT et Liaisons équipotentielles diverses, CC | ens | 1
- Parafoudre de type 2, CC | PM
- Parafoudre de type 3, CC | PM
- Accessoires et travaux divers | Compris
TOTAL RESEAUX DE TERRE ET PROTECTION FOUDRE |  |  |  | 0
ORIGINE DE L'INSTALLATION
- Adaptation de tableau de distribution existant, reprendre certains équipements de protection, | ens | 1
- Alimentation générale FR-N1X6-G3 4x1x240 mm² pour TGBT extension, y compris accessoires de raccoredement. Y compris le nouveau depart dans le local poste tranfo, note de calcul, adaptation de l'existant | ens | 1
- Alimentation générale FR-N1X6-G3 4x1x35mm² pour AD depuis TGBT Extension, y compris accessoires de raccoredement. | ens | 1
- Accessoires et travaux divers, limites de prestations, etc. | ens | 1
TOTAL Origine de l'installation |  |  |  | 0
ARMOIRES ELECTRIQUES
Information générales de l'installation :
- AU Général Electricité suivant CCTP | ens | 1
- AU Général Electricité batiment A suivant CCTP | ens | 1
- AU Général Ventilation suivant CCTP | ens | 2
- AU Locaux suivant CCTP intégré au AD | PM
- Coffret de coupure chaufferie | ens | 1
- Comptage RT communiquant suivant CCTP | PM
- Bus de Comptage RT communiquant à fournir au lot CVC-PS suivant CCTP | PM
- Reperage et désignation des borniers suivant CCTP | ens | 1
- Schémas, notes de calculs, etc. suivant CCTP | Compris
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | Compris
Tableaux électriques :
- TGBT 0.1 suivant CCTP | ens | 1
- AD 1.1 suivant CCTP | ens | 1
- Tableau Ecurie suivant CCTP | ens | 1
- Accessoires et travaux divers, limites de prestations, etc. | Compris
TOTAL Armoires Electriques |  |  |  | 0
CANALISATIONS ET FORCES MOTRICES
Chemins de câbles
- Chemin de câble CFO circulations 200x50, suivant CCTP | ml | 50
- Chemin de câble CFO circulations 300x50, suivant CCTP | ml | 100
- Chemin de câble CFO 400x50 capoté, suivant CCTP | ml | 5
- Chemin de câble CFO au droit du TGBT et AD 400x50, suivant CCTP | ml | 30
- Chemin de câble Cfa local VDI 400x50, suivant CCTP | ml | 10
- Chemin de câble Cfa circulations 200x50, suivant CCTP | ml | 50
- Chemin de câble Cfa circulations 100x50, suivant CCTP | ml | 100
- Accessoires et travaux divers | Compris
Fourreaux et gaines
- Fourreaux et gaines nécessaires à l'intérieur de bâtiments, suivant CCTP | PM | 1
- Fourreaux et gaines nécessaires aux cheminements vers AD 1.1, suivant CCTP | PM | 1
- Accessoires et travaux divers | PM | 1
Goulottes et plinthes
- Goulotte deux compartiments, suivant CCTP | ml | 32
- Accessoires et travaux divers | Compris
Forces motrices
Alimentations depuis le TGBT 0.1
- Coupure d’urgence Électricité | PM
- Coupure d’urgence Ventilation | PM
- Coupure d’urgence PPV | PM
- AD A1.1 | ml | 50
- AD At. | ml | 50
Alimentation divers - Lot élec
- SSI | ens | 1
- SG VDI | ens | 1
- Borne IRVE 2x22kW | ens | 3
Alimentation divers - Lot menuiserie - serrurerie
- BSO | ens | 5
- Ventillation | ens | 5
Alimentation divers - MOA
- Congélateur -20°C | ens | 3
- Réfrigérateur +4°C | ens | 1
- Machine à glace | ens | 1
Alimentation CVC PS
- UE | ens | 7
- CTA 01 | ens | 1
- ECS 2000W | ens | 5
- Déshumidificateur | ens | 1
- Accessoires et travaux divers | Compris
Alimentations depuis le AD 1.1
- Coupure d’urgence Électricité | PM
- Coupure d’urgence Ventilation | PM
Alimentation divers - Lot menuiserie - serrurerie
- BSO | ens | 30
- Ventillation | ens | 2
Alimentation divers - MOA
- LV | ens | 1
- Four | ens | 1
- Frigo | ens | 2
- Cuisson | ens | 1
- Matériel sur paillasse - centrifugeuse (microtubes) | ens | 2
- Etuve (jusqu'à 70°C) | ens | 1
- Congélateur -20°C | ens | 2
- Réfrigérateur +4°C | ens | 1
- Hotte UV | ens | 2
- Matériel sur paillasse - centrifugeuse (tubes) | ens | 1
- Matériel sur paillasse - robot extraction | ens | 1
- Etuve (jusqu'à 70°C) | ens | 1
- Etuve(jusqu'à 37°C) | ens | 1
- Congélateur -20°C - réactifs | ens | 1
- Réfrigérateur +4°C - réactifs | ens | 1
- Congélateur -20°C - échantillons de travail | ens | 1
- Moteur armoire extraction | ens | 1
- Réfrigérateur +4°C - échantillons de travail | ens | 1
- Congélateur -20°C - produits PCR | ens | 1
- Réfrigérateur +4°C - produits PCR | ens | 2
- Machine à laver | ens | 1
- Etuve | ens | 1
Alimentation CVC PS
- ECS 2000W | ens | 5
- Cassettes | ens | 15
- Accessoires et travaux divers | compris
Alimentations depuis le T.Ecurie
- Coupure d’urgence Électricité | PM
Alimentation divers - Electricité
- Panneau rayonnant | ens | 4
Alimentation CVC PS
- VMC | ens | 1
- Accessoires et travaux divers | compris
TOTAL Canalisation et forces motrices |  |  |  | 0
IRVE
- Borne double 2x22kW suivant CCTP | ens | 1
- Alimentation depuis TGBT | compris
- Programmation et mise en service avec le fabriquant pour intégration sur système de la commune | ens | 1
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | compris
TOTAL IRVE |  |  |  | 0
ECLAIRAGE
Lustrerie
- Type LUM 01 | ens | 20
- Type LUM 02 | ens | 60
- Type LUM 03 A symétrique | ens | 25
- Type LUM 03 A asymétrique | ens | 2
- Type LUM 03 B | ens | 20
- Type LUM 03 C | ens | 45
- Type LUM 04 | ens | 30
- Type LUM 05 | ens | 4
- Type LUM 07 | ens | 25
- Type LUM 08 | ens | 10
- Type LUM 09 | ens | 1
- Type LUM 10 | ens | 5
- Type LUM 11 | ens | 1
- Type LUM 12 | ML | 40
- Accessoires et travaux divers, y compris sources, boites de dérivation, fixation, tubes, connectiques, etc. | ens | 1
Sous-total - Lustrerie |  |  |  | 0
Commandes d'éclairage
- BP | ens | 10
- SA ET | ens | 25
- VV ET | ens | 5
- Détecteur DP 01 | ens | 20
- Détecteur DP 02 | ens | 5
- Détecteur DP 03 | ens | 15
- Télécommande de gestion des détecteurs de présence | ens | 2
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | ens | 1
Sous-total - Commandes d'éclairage |  |  |  | 0
TOTAL Ecairage |  |  |  | 0
APPAREILLAGES
Prise de courant :
- PCM 10/16A+T Ménage | ens | 35
- PCN 10/16A+T Standard | ens | 100
- PCEt 10/16A+T Etanche | ens | 15
- Bloc 6 PCN 10/16A+T | ens | 1
- Bloc 4 PCN 10/16A+T | ens | 10
- Bloc 2 PCN 10/16A+T | ens | 30
- PC spécial LV, cuisson, Hotte | ens | 5
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | ens | 1
Combinaisons de prises (CP) - hors courants faibles
- PA1 | ens | 30
- PA2 | ens | 3
- Poste de travail encastré su sol | ens | 1
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | ens | 1
TOTAL Appareillage |  |  |  | 0
GESTION DES OCCULTATIONS MOTORISEES
- ALIM BSO ou VR - Brises soleil orientables ou volets roulants, suivant CCTP | ens | 50
- Modules d'automatisme, suivant CCTP | U | 11
- Afficheur de commande générale, suivant CCTP | U | 1
- Double poussoir avec fonction stop, suivant CCTP | U | 25
- Capteur anémomètre, suivant CCTP | U | 1
- Accessoires et travaux divers | ens | 1
Ouvrants de Ventilation
- Alimentation 10 A / 230 vac par câble série CR1 3G1.5mm², compris raccordement côté protection | ens. | 6
- Fourniture et mise en œuvre d'un interrupteur de commande des châssis, compris liaison adaptée
TOTAL Gestion des occultations motorisées |  |  |  | 0
TOTAL COURANTS FORTS |  |  |  | 0
II.4. COURANTS FAIBLES
VDI
- Rocade Optique entre RG existant et RG bâtiment neuf selon CCTP | ens | 1
- RG bâtiment neuf, équipée selon CCTP | ens | 1
- Protection contre les effets indirects de la foudre, selon CCTP | PM
- Connecteur RJ45 FTP dans baie | ens | 107
- Prises usagers RJ45 standard, F/FTP | ens | 25
- Prises usagers RJ45 des postes de travail, CC F/FTP | PM | 64
- Prises usagers RJ45 WIFI, F/FTP | ens | 15
- Prises usagers RJ45 étanche, F/FTP | ens | 3
- Accessoires et travaux divers, y compris cordons, jartieres, etc | ens | 1
Divers
- Raccordements | ens | 1
- Mises à la terre | ens | 1
- Recettage | ens | 1
- Contrôle du câblage optique | ens | 1
- Repérage des installations, certificat de conformité | compris
- Dossier de recollement | compris
TOTAL VDI |  |  |  | 0
SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES
Contrôle d'accès et visiophonie Cf CCTP
- Platine de rue vidéo antivandale, CC | ens | 2
- Bris de glace de décondamation, CC | ens | 2
- Lecteur de badge intérieur, CC | ens | 40
- Lecteur de badge extérieur, CC | ens | 8
- Clavier extérieur, CC | ens | 1
- Badge, CC | ens | 50
- Programmation suivant analyse fonctionnelle | ens | 1
- Alimentation des ventouses et serrures electroniques | ens | PM
- Accessoires et fournitures diverses, l'ensemble de kit (centrale, transformateur, alimentatio …) | ens | 1
Divers
- Intégration du système dans supervision intrusion du MOA | ens | 1
- Programmation / Mise en service / formation | ens | 1
TOTAL Contrôle d'accès |  |  |  | 0
TOTAL COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
II.5. SSI ET MOYENS DE SECOURS
SSI
2.3.1. SSI
Equipement d'alarme 2b
- BAAS Pr suivant CCTP | U | 1
- BAAS Sa Flash suivant CCTP | U | 10
- BAAL suivant CCTP | U | 10
- DM avec clapet IK07 suivant CCTP | U | 10
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | U | 1
Mises en sécurité
- Repère Mes 01 [Porte DAS], CC, YC ventouse DAS | ens | 2
- Repère Mes 02 [Dev. IS], CC | ens | 6
- Repère Mes 03 [Arrêt technique CTA], CC | ens | 3
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | U | 1
Divers
- PV de bon fonctionnement, test, etc. | ens | 1
- Formation des utilisateurs | ens | 1
- Documents à fournir | compris
TOTAL SSI |  |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
- BS01 - Standard, suivant CCTP | U | 20
- BS02 - Etanche, suivant CCTP | U | 10
- BS03 - Ambiance, suivant CCTP | U | 2
- BAPI - Bloc Autonome Portatif d’Intervention, suivant CCTP | U | 1
- TLU - Télécommande, suivant CCTP | PM
- Accessoires et travaux divers, y compris boite, fixation, etc. | ens | 1
TOTAL Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
TOTAL SSI ET MOYENS DE SECOURS |  |  |  | 0
III - RESTRUCTURATION ATELIER |  | PM
III.1 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
III.2. ELECTRICITE - COURANT FORT
RESEAU INTERIEUR PROVISOIRE DE CHANTIER
Installations de chantier
Equipements minimum de chaque coffret , y compris déplacement et adaptation pendant la durée des travaux | ens | 2
Eclairage (normal et sécurité) de circulation toute phase, y compris déplacement | ens | 1
Vérification et entretien | ens | 1
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | Compris
TOTAL Installation de chantier |  |  |  | 0
RESEAUX DE TERRE - PROTECTION FOUDRE
- Création de la prise de terre, CC | ens | 1
- Liaisons équipotentielles principales, CC | ens | 1
- MALT et Liaisons équipotentielles diverses, CC | ens | 1
- Parafoudre de type 2, CC | PM
- Parafoudre de type 3, CC | PM
- Accessoires et travaux divers | Compris
TOTAL RESEAUX DE TERRE ET PROTECTION FOUDRE |  |  |  | 0
ARMOIRES ELECTRIQUES
Information générales de l'installation :
- AU Locaux suivant CCTP intégré au AD | PM
- Coffret de coupure chaufferie | ens | 1
- Comptage suivant CCTP | PM
- Reperage et désignation des borniers suivant CCTP | ens | 1
- Schémas, notes de calculs, etc. suivant CCTP | Compris
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | Compris
Tableaux électriques :
- AD At suivant CCTP | ens | 1
- Accessoires et travaux divers, limites de prestations, etc. | Compris
TOTAL Armoires Electriques |  |  |  | 0
CANALISATIONS ET FORCES MOTRICES
Chemins de câbles
- Chemin de câble CFO circulations 200x50, suivant CCTP | ml | 40
- Chemin de câble CFO circulations 300x50, suivant CCTP | ml | 40
- Chemin de câble CFO 400x50 capoté, suivant CCTP | ml | 40
- Chemin de câble CFO au droit du TGBT et AD 400x50, suivant CCTP | ml | 40
- Chemin de câble Cfa local VDI 400x50, suivant CCTP | ml | 40
- Chemin de câble Cfa circulations 200x50, suivant CCTP | ml | 40
- Chemin de câble Cfa circulations 100x50, suivant CCTP | ml | 40
- Accessoires et travaux divers | Compris
Fourreaux et gaines
- Fourreaux et gaines nécessaires aux cheminements vers T.Ecurie, suivant CCTP | ml | PM
- Accessoires et travaux divers | ml | PM
Goulottes et plinthes
- Goulotte deux compartiments, suivant CCTP | ml | 32
- Accessoires et travaux divers | Compris
Forces motrices
Alimentations depuis le AD.At.
- Coupure d’urgence Électricité | PM
- Coupure d’urgence Ventilation | PM
- Coupure d’urgence PPV | PM
- AD T.Ecurie | ml | 50
Alimentation divers - Lot élec
- SR VDI | ens | 1
- Panneau rayonnat | ens | 5
- Séche serviette | ens | 4
Alimentation CVC PS
- PAC | ens | 1
- ECS 2000W | ens | 1
- Aspirateur des fumées | ens | 1
- Déshumificateur | ens | 1
- VMC | ens | 1
- Accessoires et travaux divers | compris
TOTAL Canalisation et forces motrices |  |  |  | 0
ECLAIRAGE
Lustrerie
- Type EN01 | ens | 10
- Type EN02 | ens | 4
- Type EN04 | ens | 4
- Type EN06 | ens | 8
- Type EN07 | ens | 2
- Accessoires et travaux divers, y compris sources, boites de dérivation, fixation, tubes, connectiques, etc. | ens | 1
Sous-total - Lustrerie |  |  |  | 0
Commandes d'éclairage
- SA ET | ens | 1
- VV ET | ens | 2
- Détecteur 360° DP 01 | ens | 1
- Détecteur 230° DP 03 | ens | 4
- Télécommande de gestion des détecteurs de présence | ens | 1
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | ens | 1
Sous-total - Commandes d'éclairage |  |  |  | 0
TOTAL Ecairage |  |  |  | 0
APPAREILLAGES
Prise de courant :
- PCM 10/16A+T Ménage | ens | 3
- PCN 10/16A+T Standard | ens | 20
- PCEt 10/16A+T Etanche | ens | 2
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | ens | 1
TOTAL Appareillage |  |  |  | 0
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
- Fourniture, pose, alimentation et raccordement suivant CCTP, de :
- Séche Serviette soufflerie, suivant CCTP | U | 4
- Cassettes rayonnantes, suivant CCTP | U | 5
- Accessoires et travaux divers | ens | 1
TOTAL Chauffage Electrique |  |  |  | 0
TOTAL COURANTS FORTS |  |  |  | 0
III.3. COURANTS FAIBLES
VDI
- Rocade Optique depuis RG selon CCTP | ens | 1
- SR B0.2, équipée selon CCTP | ens | 1
- Protection contre les effets indirects de la foudre, selon CCTP | PM
- Connecteur RJ45 FTP dans baie | ens | 5
- Prises usagers RJ45 standard, F/FTP | ens | 4
- Prises usagers RJ45 étanche, F/FTP | ens | 1
- Accessoires et travaux divers, y compris cordons, jartieres, etc | ens | 1
Divers
- Raccordements | ens | 1
- Mises à la terre | ens | 1
- Recettage | ens | 1
- Contrôle du câblage optique | ens | 1
- Repérage des installations, certificat de conformité | compris
- Dossier de recollement | compris
TOTAL VDI |  |  |  | 0
SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES
Contrôle d'accès et visiophonie
- Lecteur de badge, CC | ens | 4
- Programmation suivant analyse fonctionnelle | ens | 1
- Alimentation des ventouses et serrures electroniques | ens | 4
- Accessoires et fournitures diverses | compris
Divers
- Intégration du système dans supervision intrusion du MOA | ens | 1
- Programmation / Mise en service / formation | ens | 1
TOTAL Contrôle d'accès |  |  |  | 0
TOTAL COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
II.5. SSI ET MOYENS DE SECOURS
ECLAIRAGE DE SECURITE
- BS01 - Standard, suivant CCTP | U | 3
- TLU - Télécommande, suivant CCTP | PM
- Accessoires et travaux divers, y compris boite, fixation, etc. | ens | 1
TOTAL Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
TOTAL SSI ET MOYENS DE SECOURS |  |  |  | 0
IV. DIVERS
- Plans EXE | ens | 1
- Plans PAC | ens | 1
- Note de calculs | ens | 1
- Synoptiques | ens | 1
- Repérage, affichage, etc. | ens | 1
- Percements, rebouchages, etc. | ens | 1
- Outillages spécifiques, moyen de levage, de manutention, etc. | ens | 1
- Contrôle des installation, PV de conformité, autocontrôle, CONSUEL, etc. | ens | 1
- Essais, mise en service, etc. | ens | 1
- DOE/DIUO | ens | 1
TOTAL DIVERS |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL - BASE |  |  |  | 0
V. PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES PSE
V.1. PSE Installation Hors Gel Ecurie
- Fourniture, pose, alimentation et raccordement suivant CCTP, de :
- Panneaux rayonnants, suivant CCTP | U | 4
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement | ens | 1
TOTAL PSE Installation Hors Gel Ecurie |  |  |  | 0

## Récapprix
RECAPITULATION DES PRIX
II - EXTENSION LABORATOIRE, RESTRUCTURATION ECURIE
II.1 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
TOTAL TRAVAUX PREALABLES | 0
TOTAL Installation de chantier | 0
TOTAL RESEAUX DE TERRE ET PROTECTION FOUDRE | 0
TOTAL Origine de l'installation | 0
TOTAL Armoires Electriques | 0
TOTAL Canalisation et forces motrices | 0
TOTAL IRVE | 0
TOTAL Ecairage | 0
TOTAL Appareillage | 0
TOTAL Gestion des occultations motorisées | 0
TOTAL COURANTS FORTS | 0
II.4. COURANTS FAIBLES
TOTAL VDI | 0
TOTAL Contrôle d'accès | 0
TOTAL COURANTS FAIBLES | 0
II.5. SSI ET MOYENS DE SECOURS
TOTAL SSI | 0
TOTAL Eclairage de sécurité | 0
TOTAL SSI ET MOYENS DE SECOURS | 0
TOTAL II | 0
III - RESTRUCTURATION ATELIER
III.2. ELECTRICITE - COURANT FORT
TOTAL Installation de chantier | 0
TOTAL RESEAUX DE TERRE ET PROTECTION FOUDRE | 0
TOTAL Armoires Electriques | 0
TOTAL Canalisation et forces motrices | 0
TOTAL Ecairage | 0
TOTAL Appareillage | 0
TOTAL Chauffage Electrique | 0
TOTAL COURANTS FORTS | 0
III.3. COURANTS FAIBLES
TOTAL VDI | 0
TOTAL Contrôle d'accès | 0
TOTAL COURANTS FAIBLES | 0
II.5. SSI ET MOYENS DE SECOURS
TOTAL Eclairage de sécurité | 0
TOTAL SSI ET MOYENS DE SECOURS | 0
TOTAL III | 0
IV. DIVERS
TOTAL DIVERS | 0
MONTANT GENERAL - H.T. | 0
Montant TVA 20,00 % | 0
MONTANT GENERAL - T.T.C. | 0
V.1. PSE Installation Hors Gel Ecurie
TOTAL PSE Installation Hors Gel Ecurie | 0