## Annexe financière
Affaire n° 26P001 - Entretien des installations d'assainissement et du réseau de collecteurs du Centre Hospitalier d'Avignon
Annexe financière à l'acte d'engagement
Nom de la société :
Date :
Prestations forfaitaires
Installations | Périodicité visites de Maintenance Préventive Systématique | Total annuel en heures | Prix annuel en € HT
A/ Secteur hospitalisation
1/ Installations générales hors bâtiment
- Curage collecteur Eaux Usées - Eaux Vannes | 2 visites / an 2 x 16 h | 32
- Curage collecteur Eaux Pluviales | 1 visite / an 1 x 16 h | 16
Sous-Total |  | 48 | 0
2/ Cuisines (U.C.P.C. + U.R.H)
- Curage collecteur EU Cuisines sous V.S. Curage canalisations et application odorant | 2 visites / an 2 x 16 h | 32
- Curage réseau de la MAL au bac et pompage bac à graisse | 1 visite / mois 12 x 2 h | 24
- Pompage des huiles alimentaires usagées conditionnées en fûts de 200 litres, et traitement | Toutes les 13 semaines 1h | 4
Sous-Total |  | 60 | 0
Installations | Périodicité visites de Maintenance Préventive Systématique | Total annuel en heures | Prix annuel en € HT
3/ Extension sud : attention la hauteur maximum du véhicule ne doit pas dépasser 2,04 m
- Curage collecteur EU - EV | 2 visites /an 2 x 4 h | 8
- Curage collecteur EP | 1 visite /an 1 x 4 h | 4
Sous-Total |  | 12 | 0
4/ Unité Mère et Enfant
- Curage collecteur EU et EV | 2 visites /an 2 x 8 h | 16
- Curage collecteur eaux pluviales | 1 visite /an 1 x 8 h | 8
Sous-Total |  | 24 | 0
5/ Vide sanitaire WC public
- Curage collecteur EU et EV jusqu’au collecteur extérieur du bâtiment | 2 visites /an 2 x 8 h | 16
- Curage collecteurs EU et EV WC public des urgences et self
- Curage collecteurs EU et EV en vs WC public Maternité
- Curage collecteurs EU et EV en vs internats self
- Curage collecteurs EU et EV sous URH
Sous-Total |  | 16 | 0
6/ Médecine nucléaire
Vidange et nettoyage cuve principale | 1 visite / an 1 x 2 h | 2
Vidange et nettoyage cuve TEP | 1 visite / an 1 x 2 h | 2
Sous-Total |  | 4 | 0
Total du Poste A |  | 164 | 0
B/ Autres secteurs
Installations | Périodicité visites de Maintenance Préventive Systématique | Total annuel en heures | Prix annuel en € HT
1/ Nouveaux Laboratoires
- Vidange et curage EU réseau extérieur et intérieur | 1 vis./an 1 x 4 h | 4
- Nettoyage bac à rétention inox station effluents (produits à risques infectieux)
Sous-Total |  | 4 | 0
2/ Magasins généraux
- Curage collecteur EU et EV | 2 vis./an 2 x 1 h | 2
- Curage collecteur eaux pluviales | 1 x 2 h | 2
Sous-Total |  | 4 | 0
3/ Internat
- Curage collecteur EU et EV extérieur | 2 vis./an 2 x 1 h | 2
- Curage collecteur eaux pluviales | 1 vis./an 1 x 1 h | 1
- Pompage et traitement du bac à graisse | 12 vis./an 12 x 1 h | 12
Sous-Total |  | 15 | 0
4/ CAMSP
- Curage collecteur EU et EV | 2 vis./an 2 x 2 h | 4
- Curage collecteur eaux pluviales | 1 vis./an 1 x 4 h | 4
Sous-Total |  | 8 | 0
5/ Village
- Curage collecteur EU et EV | 2 vis./an 2 x 4 h | 8
- Curage collecteur eaux pluviales | 1 vis./an 1 x 8 h | 8
Sous-Total |  | 16 | 0
6/ Funérarium
- Vidange cuve funérarium | 3 vis/an | 3
Sous-Total |  | 3 | 0
Installations | Périodicité visites de Maintenance Préventive Systématique | Total annuel en heures | Prix annuel en € HT
7/ Nettoyage siphons hydrocarbures
Nettoyage de 5 siphons hydrocarbures : 1) Parking Bâtiment SUD 2) Parking CAMSP Avignon 3) Hélistation CHA 4) Parking SAMU 5) En alternance Cuve Fioul / chaufferie | 1 visite/an | 4
Sous-Total |  | 4 | 0
8/ Blanchisserie
Pompage et nettoyage du caniveau d'évacuation de la blanchisserie | 1 visite/an | 1
Sous-Total |  | 1 | 0
Total du Poste B |  | 55 | 0
Montant forfaitaire annuel (en € HT) : |  |  | 0
Montant forfaitaire annuel (en € TTC) : |  |  | 0
Prestations hors forfait
Types de prestations |  | Unité | Prix en euros HT
Main d'œuvre de jour en semaine |  | 1 heure
Déplacement de jour en semaine |  | 1 déplacement
Main d'œuvre de nuit en semaine et les samedi, dimanche et jours fériés (astreinte) |  | 1 heure
Déplacement de nuit en semaine et les samedi, dimanche et jours fériés (astreinte) |  | 1 déplacement
Mise à disposition d'un camion hydrocureur |  | 1 camion
Traitement des graisses / tonne |  | 1 tonne
Inspection visuelle caméra |  | Mètre linéaire
chemisage de canalisation |  | Mètre linéaire
Montant total des prestations hors forfait (en € HT) : |  |  | 0
Montant total des prestations hors forfait (en € TTC) : |  |  | 0
Note on B4: compléter toutes les zones en jaune