## BPU
Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
Les marques ou les références citées dans le BPU correspondent aux matériels fréquemment utilisés au sein du CHU. Les réponses des fournisseurs pourront être soit à l'identique de ces marques, soit à fonctionnalités et normes identiques (équivalents) dont la preuve sera à apporter.
N° ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | P.U.
0 - MAIN D'ŒUVRE et TRAVAUX DIVERS
0.01 | Prix horaire de main-d'œuvre (uniquement pour les prestations hors bordereau) | H
0.02 | Plus value pour travaux week end et férié | %
0.03 | Plus value pour travaux de nuit (21h00 à 07h00) | %
0.04 | Création de schéma à la demande du Maître d'Ouvrage jusqu’à 5 folios incluant la page de garde (fourni au format autofil Algotech et 2 exemplaires papier) | F
0.05 | Création de plans à la demande du Maître d'Ouvrage jusqu’à 10 folios incluant la page de garde (fourni au format autofil Algotech et 2 exemplaires papier) | F
0.06 | Forfait Livraison & enlèvement échafaudage | F
0.07 | Forfait Montage & démontage échafaudage | F
0.08 | Échafaudage fixe ou roulant de 3 à 8 mètres | /jour
0.09 | Échafaudage fixe de 9 à 16 mètres | /jour
0.10 | Transport nacelle A / R | F
0.11 | Nacelle électrique automotrice hauteur de travail 8m | /jour
0.12 | Nacelle électrique automotrice articulées hauteur de travail 12m | /jour
0.13 | Nacelle thermique automotrice articulée hauteur de travail 15m | /jour
0.14 | Percement par carottage, compris sondage, protection et toutes sujétions, de dallage ou mur béton jusqu'à 0,60 m, compris évacuation des gravois, pompage de l'eau et nettoyage
a) | Ø 16 | U
b) | Ø 20 | U
c) | Ø 32 | U
d) | Ø 63 | U
0.15 | Prix horaire de main d'œuvre automaticien pour prestation sur automates de marque Distech, Wago, Schneider et Moëller | H
1 - TRAVAUX ET INTERVENTIONS EN SOUS SECTION 4 "AMIANTE"
1.01 | Taux horaire de main d'œuvre pour travaux en sous section 4 "amiante", y compris mise en œuvre des protections collectives avec pose et dépose du confinement, le port des protections individuelles, les consommables, la gestion et traitement des déchets et le cas échéant mesure sur opérateur. | H
2 - APPAREILS D'ECLAIRAGE et LAMPES TUBES
Eclairage intérieur :
2.01 | Remplacement d'ampoules ou tubes fluos
| (les lampes et tubes sont fournis par le CHU), par appareil : | U
Travaux de dépose :
2.02 | Dépose d'appareil d'éclairage y compris toutes sujétions : | U
2.03 | Repose d'appareil déposé, y compris fixations, nettoyage et toutes sujétions : | U
Appareils d'éclairage : fourniture et mise en place d'appareils d'éclairage complets (avec lampes) équipés de ballast(s) électronique(s) ou LED, compris fixations, percements (non compris alimentation).
2.04 | LUMINAIRES Divers installé par les Services Techniques dans le cadre du renouvellement des appareils d'éclairage
a) | Réglette SWAN IP44 Vol2 a/lpe LED 15W 4000K 1500lm | U
b) | KATE - Réglette IP44 Vol.2, LED intég. 7W 4000K 800lm, en alu et polycarbonate | U
c) | CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 840 Dali UGR19 3600lm 50000hL90 | U
d) | BackLite CWS Dalle LED 600x600 CWS IP54 22/34W UGR19 830/840 140lm/W Non-Grad | U
e) | LDV PL Comfort 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320lm UGR19ML IP40 Panel LEDVANCE | U
f) | CoreLine Panel LED 600x600 RC132V G6 Multilumen MultiCCT ON/OFFUGR19 50000hL90 | U
g) | CoreLine Downlight LED D150 DN142B 840 On/Off UGR19 1100lm 50000h L80 | U
h) | CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 On/Off UGR19 2100lm 50000h L80 | U
i) | CoreLine Downlight LED D150 DN142B 840 On/Off UGR25 1100lm 50000h L80 | U
j) | CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 On/Off UGR25 2100lm 50000h L80 | U
k) | PavoCWS - Downlight encastré/saillie 6/12/18W CS (30/40/60K) non-grad. Blanc | U
l) | Enc. basc. EDOS IP65 RE2020 Vol1 CCT 2700-3000-4000K 6W 600lm dimmable 50000h | U
m) | CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 On/Off 28,6W 4000lm IP65 IK08 50000h L85 | U
n) | Etanche DP LED classique 1200 32W 4000K 4400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10 | U
o) | CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On/Off 42,9W 6000lm IP65 IK08 50000h L80 | U
p) | Etanche DP LED classique 1500 46W 4000K 4400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10 | U
q) | Ledinaire Hublot All in WL070V 830 835 840 11-17W 1100-1700lm IP65 IK08 50khL70 | U
r) | OrbitalCSR - Hublot LED RSE IP66 IK10 240V D=300mm 10/14/20W 3000/3500/4000K BL | U
s) | LDV LN COMPACT 1500 25W 4000K 2500lm Réglette Batten IP20 LEDVANCE sans cordon | U
t) | LDV LN COMPACT HO 1500 25W/4000K 2500lm Réglette High Output IP20 LEDVANCE | U
u) | LDV LN COMPACT HO 1200 20W/4000K 2000lm Réglette High Output IP20 LEDVANCE | U
v) | LDV LN COMPACT SWITCH 300 4W/3000K 400lm IP20 Réglette LEDVANCE | U
w) | LDV LN COMPACT 1200 20W 4000K 2000lm Réglette Batten IP20 LEDVANCE (pour 6ème) sans cordon | U
x) | LDV LN COMPACT HO 600 10W/4000K 1000lm Réglette High Output IP20 LEDVANCE (eq 18w) sans cordon | U
y) | LDV LN COMPACT HO 600 10W/4000K 1000lm Réglette High Output IP20 LEDVANCE (eq 18w) avec cordon | U
LUMINAIRES THORN
2.05 | THORN OMEGA LED
a) | OMEGA LED encastré 600*600 - 3250 HF L840 597 code 96241576 | U
b) | OMEGA LED encastré 600*600 - 3250 HF L830 597 code 96241575 | U
c) | OMEGA LED encastré 600*600 - 3250 HFIX L840 597 code 96241580 | U
d) | OMEGA LED encastré 600*600 - 3250 HFIX L830 597 code 96241579 | U
e) | OMAGA LED PRO LED 3900-840 HF Q597 | U
f) | Kit de fixation en plafonnier pour luminaire oméga LED 600x600 | U
g) | Kit de fixation en plafonnier pour luminaire oméga LED 1200x300 | U
2.06 | Luminaires plafonniers gamme jupiter 3 LED optique microprismatique
a) | JUP3 LED D 2800 HFI-X MPT L840 | U
b) | JUP3 LED D 4900 HFI-X MPT L840 | U
2.07 | Luminaires étanches gamme AquaForce II IP65 LED 850°C vasque polycarbonate
a) | AQUAF2 LED 4300 HF 840 | U
b) | AQUAF2 LED 6400 HF 840 | U
2.08 | Luminaires étanches gamme AquaForce II IP65 LED 850°C câblage traversant
a) | AQUAF2 LED 4300 HF TW 840 | U
b) | AQUAF2 LED 6400 HF TW 840 | U
2.09 | Luminaires encastrés gamme CHALICE 190 LED 850°C (avec collerette blanche)
a) | CHALICE 190 H LED ECO 1000 HF L840 | U
b) | CHALICE 190 H LED ECO 1000 HF L830 | U
c) | CHALICE 190 H LED ECO 2000 HF L840 | U
d) | CHALICE 190 H LED ECO 2000 HF L830 | U
e) | CHALICE 190 H LED ECO 1000 HFIX L840 | U
f) | CHALICE 190 H LED ECO 1000 HFIX L830 | U
g) | CHALICE 190 H LED ECO 2000 HFIX L840 | U
h) | CHALICE 190 H LED ECO 2000 HFIX L830 | U
i) | CHALICE 190 H LED ECO 3000 HF L840 | U
j) | CHALICE 190 H LED ECO 3000 HF L830 | U
2.10 | Luminaires encastrés gamme CETUS LED
a) | Encastré CETUS LED 1000 HF 840 code 96242096 | U
b) | Encastré CETUS LED 1000 HF 830 code 96242095 | U
c) | Encastré CETUS LED 2000 HF 840 code 96242098 | U
d) | Encastré CETUS LED 2000 HF 830 code 96242097 | U
2.11 | Spots TBT + spot LED 230V
a) | PICO IP65 ROUND 50W - 12V WHI Blanc 96010938 compris transformateur et lampe | U
b) | BASELED JUNIOR 100 H 11,5W LED L930 230V IP 44 | U
c) | BASELED JUNIOR 100 L 11,5W LED L930 230V IP 44 | U
d) | LIGHTSTREAM2 LS2 FH 8W LED PAR 16 IP65 CL2 SN 830 | U
e) | LIGHTSTREAM2 LS2 FH 8W LED PAR 16 IP65 CL2 WHI 830 | U
f) | LIGHTSTREAM2 LS2 FH 8W LED PAR 16 IP65 CL2 WHI 840 | U
LUMINAIRES SARLAM Catalogue LEGRAND
2.12 | Hublot fonctionnel Gamme Astréo pour locaux techniques -IP44-IK07-Classe 2- 4000k
a) | ASTREO LED 9W 800lm blanc ON/OFF | U
b) | ASTREO LED 16W 1400lm blanc ON/OFF | U
c) | ASTREO LED 10W 800lm blanc détection HF | U
d) | ASTREO LED 17W 1400lm blanc détection HF | U
e) | Plus value antivandale | %
2.13 | Hublot Gamme Chartres Essentiel IP55-IK10 classe 2 - diffuseur et corps en polycarbonate - usage pour couloirs-cage escaliers - halls, parking couverts
a) | Essentiel Led taille 1 1000lm 10W on/off blanc | U
b) | Essentiel led taille 1 1500lm 15W on/off blanc | U
c) | Essentiel led taille 1 1000lm 11W détection HF blanc | U
d) | Essentiel led taille 1 1500lm 16W détection HF blanc | U
e) | Plus value antivandale | %
2.14 | Hublot Gamme Chartres Infini IP55-IK10 classe 2 - diffuseur en polycarbonate et corps en aluminium - usage pour couloirs-cage escaliers - halls, parking couverts
a) | Infini taille 1 1000lm 14W on/off blanc | U
b) | Infini taille 1 2000lm 27W on/off blanc | U
c) | Infini taille 2 3000lm 34W on/off blanc | U
d) | Infini taille 1 1000lm 11W détection HF blanc | U
e) | Infini taille 1 2000lm 28W détection HF blanc | U
f) | Infini taille 2 3000lm 35W détection HF blanc | U
g) | plue value pour anti vandale | %
2.15 | Appliques électronique Fluolux 960 °C
a) | 1 x 18 W Simple | U
b) | 1 x 18 W détecteur IR | U
c) | 1 x 18 W + transformateur PC rasoir 230V 20 VA | U
e) | 1 x 24 W Simple | U
f) | 1 x 24W détecteur IR | U
g) | 1 x 24 W + transformateur PC rasoir 230V 20 VA | U
2.16 | Appliques électronique XALI 960 °C
a) | 1 x 18 W Simple 108710 | U
b) | 18 W interrupteur 108720 | U
2.17 | Applique Prismaline LED SARLAM
a) | Applique 800lm IP44 LED Simple | U
b) | Applique 800lm IP44 LED Interrupteur tactile | U
c) | Applique 800lm IP44 LED détection | U
2.18 | Luminaire de veille Kalank CS LED
a) | LED 20 Lumens pour veille 3000K blanc satiné 660700 | U
LUMINAIRES PHILIPS
Les luminaires seront livrés filmés, avec les câbles et accessoires de suspensions. Les connexions seront de type "Pushing connecteurs à poussoirs" PI.
2.19 | Luminaires Plafonnier gamme PoverBalance LED
a) | PowerBalance optique micro lentilles MLO - SM461V LED34S/840 PSD 1690x170 - UGR17 | U
b) | PowerBalance optique micro lentilles MLO - SM461V LED34S/840 PSD 570x570 - UGR16 | U
2.20 | Luminaires Plafonnier gamme CoreLine LED - UGR19
a) | SM120V LED27S/840 PSD VAR PC gradation DALI 1200x200 - 2700lm | U
b) | SM120V LED34S/840 PSD VAR PC gradation DALI 1200x200 - 3400lm | U
c) | SM120V LED34S/840 PSD VAR PC gradation DALI 600x600 - 3400lm | U
2.21 | Luminaires Plafonnier gamme CoreLine LED - UGR22
a) | SM120V LED26S/840 PSU 1200x200 - 2600lm sans gradation | U
b) | SM120V LED37S/840 PSU 1200x200 - 3700lm sans gradation | U
c) | SM120V LED37S/840 PSU 600x600 - 3700lm sans gradation | U
d) | Kit de suspension SM120Z SME-3 | U
2.22 | Luminaire gamme encastré LuxSpace compact 200mm LED - UGR19 - hauteur 121mm
a) | DN571B LED12S/840 ou 830 PSE-E C WH (équivalent 2x18W) | U
b) | DN571B LED12S/840 ou 830 PSED-E C WH gradation DALI (équivalent 2x18W) | U
c) | DN571B LED20S/840 ou 830 PSE-E C WH (équivalent 2x26W) | U
d) | DN571B LED20S/840 ou 830 PSED-E C WH gradation DALI (équivalent 2x26W) | U
e) | DN571B LED24S/840 ou 830 PSE-E C WH (équivalent 2x32W) | U
f) | Accessoire verre de fermeture opale DN570G PGO | U
2.23 | Luminaire gamme encastré LuxSpace compact 200mm LED - UGR22 Faible hauteur 99mm
a) | DN570B LED12S/840 ou 830 PSE-E C WH (équivalent 2x18W) | U
b) | DN570B LED12S/840 ou 830 PSED-E C WH gradation DALI (équivalent 2x18W) | U
c) | DN570B LED20S/840 ou 830 PSE-E C WH (équivalent 2x26W) | U
d) | DN570B LED20S/840 ou 830 PSED-E C WH gradation DALI (équivalent 2x26W) | U
2.24 | Luminaire gamme encastré LuxSpace compact IP54 LED - UGR22 Faible hauteur 99mm
a) | DN570B LED20S/830 PSE-E C PG WH (équivalent 2x26W) | U
b) | DN570B LED20S/840 PSED-E C PG WH gradation DALI (équivalent 2x26W) | U
2.25 | Spots Encastrés LED compris transformateur et lampe
a) | Spot CoreLine Accent fixe IP54 Blanc RS140B LED6-32-830 PSR P16 WH 32° 62lm | U
b) | Spot CoreLine Accent Orientable IP44 Blanc RS141B LED6-32-830 PSR P16 WH 32° 62lm | U
c) | Spot ZADORA KIT BBG120 LED-36-5 3W 3000 GU10 WH Blanc orientable | U
d) | Spot ZADORA KIT BBG120 LED-36-5 3W 3000 GU10 ALU orientable | U
e) | Luxspace Accent fixe mini IP20 RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH | U
f) | Luxspace Accent fixe mini IP20 RS730B LED12S/830 PSED-E DALI WB WH | U
g) | GreenSpace mini DN460B LED11S/830 ou 840 PSE-E WH | U
h) | GreenSpace mini DN460B LED11S/830 ou 840 PSED-E WH gradation DALI | U
i) | GreenSpace mini IP44 DN460B LED11S/830 ou 840 PSE-E PGO IP44 WH | U
2.26 | Luminaires étanches
a) | CoreLine WT120C LED 22S/840 PSU L1200 (équivalent 1x36W) | U
b) | CoreLine WT120C LED 40S/840 PSU L1200 (équivalent 2x36W) | U
c) | CoreLine WT120C LED 34S/840 PSU L1500 (équivalent 1x58W) | U
d) | CoreLine WT120C LED 60S/840 PSU L1500 (équivalent 2x58W) | U
e) | Pacific LED WT460C LED42S/840 PSU VWB L1300 faisceau extensif (équivalent 2x36W) | U
f) | Pacific LED WT460C LED64S/840 PSU VWB L1300 faisceau extensif (équivalent 2x58W) | U
g) | Pacific LED WT460C LED42S/840 PSU VWB TW3 L1300 montage traversant (équivalent 2x36W) | U
h) | Pacific LED WT460C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600 montage traversant (équivalent 2x58W) | U
2.27 | Hublot gamme CoreLine LED
a) | WL120V LED12S/840 PSR WH (équivalent 2x18w) | U
b) | WL120V LED16S/840 PSR WH (équivalent 2x26w) | U
c) | WL120V LED12S/840 PSR MDU WH (équivalent 2x18w) - Détecteur de présence intégré | U
d) | WL120V LED16S/840 PSR MDU WH (équivalent 2x26w) - Détecteur de présence intégré | U
2.28 | Réglette Mini Pentura LED
a) | BN130C LED3S/840 PSU L325 | U
b) | BN130C LED6S/840 PSU L585 | U
c) | BN130C LED8S/840 PSU L885 | U
d) | BN130C LED11S/840 PSU L1185 | U
2.29 | Accessoires Divers Philipps (capteurs, variateurs,…)
a) | Variateur encastré DALI UID8620/00 DALI Dimmer - Commande rotative | U
b) | Boite de montage saillie LRH8600/00 | U
c) | Interface bouton poussoir pour OccuSwitch LCC2070/00 | U
2.30 | Luminaires marque Gewis
a) | SMART[3] 1200 63LED 39W 220 240V OPALE - GEWGWS3236P | U
b) | SMART[3] 1600 84LED 51W 220 240V OPALE - GEWGWS3258P | U
2.31 | Luminaires marque TLV
a) | STAGNO LED 5000 Lumens teinte 840 EVG 600*600 WH+VERRE DEP+LO code 208490 | U
b) | STAGNO LED encastré 13 modules 7200 Lumens teinte 840 HFG 1-10V 600*600 code 206776 sans cadre montage LAY-IN | U
c) | Cadre LAY-OUT LE 2302-A pour LED 600*600 code 209003 | U
d) | Luminaire STAGNO LED, encastré, 12 modules, 7800 Lm / 840, HFG ( 1-10V), 600x600 mm code 206965 | U
3 - BLOCS AUTONOMES DE SECURITE
Blocs autonomes de sécurité SATI 1 H autocontrôlables pour ERP avec batterie Caldium Nickel complet y compris étiquette sérigraphiée LEGRAND/LUMINOX ou similaire. Tous les les blocs autonomes doivent être adressables. Les blocs sont raccordés et adressés.
3.01 | LUMINOX
a) | 45 lm LED Blocs LUMINOX | U
b) | 360 lm LED Blocs LUMINOX | U
c) | Evacuation étanches LUMINOX (Planete 60 CES.1) | U
d) | Ambiance étanches LUMINOX (Planete 400 ES) | U
e) | Ambiance DESIGN LUMINOX (Planete 400.1 Design) | U
f) | Bloc Portable LUMINOX LP100 | U
g) | CGLine+ Web Controller pour système CGLine+ code 40071361055 | U
h) | Bloc LUM17102 CrystalWay 45 Adressable CGLine+ | U
i) | Cadre encastrement LUM10561 CrystalWay | U
j) | Télécommande de mise au repos LUMINOX TLU | U
k) | Forfait assistance technique Luminox pour mise en service centrale CGLine+ et adressage | U
l) | Forfait intégration web serveur | F
3.02 | LEGRAND
a) | 45 lm LED Blocs LEGRAND IP43 | U
b) | 360 lm LED Blocs LEGRAND IP43 | U
c) | Evacuation étanches LED LEGRAND IP66 | U
d) | Ambiance étanches LED LEGRAND IP66 | U
e) | Bloc en drapeau LEGRAND compris accessoires (plaque signalétique, pictogramme) | U
f) | Bloc Portable LEGRAND | U
g) | Centrale de gestion LEGRAND | U
h) | Télécommande de mise au repos LEGRAND | U
i) | Centrale de gestion adressable LEGRAND (compris logiciel) | U
j) | Forfait assistance technique LEGRAND pour mise en service centrale | F
4 - APPAREILLAGE
4.01 | Dépose d'appareillages et alimentations :
a) | mécanisme d'interrupteurs, prises de courant etc | U
b) | câbles ou fileries (linéaire d'alimentation) | ml
c) | canalisations, moulures, tubes, CDC (compris fixations) | ml
4.02 | Repose d'appareillages déposés, y compris fixation, nettoyage et toutes sujétions :
| mécanisme d'interrupteurs, prises de courant etc | U
4.03 | Détecteurs/variateurs
a) | Détecteur version faux plafond PD2 M 1C FP code 92565 (BEG) | U
b) | Détecteur version faux plafond couloir PD4 /M-C-FP code 92143 (BEG) | U
c) | Détecteur version fencastré dans cloison INDOOR 180M code 92136 (BEG) | U
d) | Variateur 1-10V Philips Référence 675556 | U
e) | Boitier de montage saillie réf 701323 pour variateur 1-10V Philips Référence 675556 | U
4.04 | Variateurs, télévariateurs, interrupteur temporel
a) | Pour source fluorescente ballasts électroniques 1-10 volts | U
b) | Pour sources incandescentes mini 60W maxi 600W | U
4.05 | Fonctionnement sur bus
a) | Pour sources lumineuses à ballast 1/10V séparé (tube fluo, lampes fluocompactes, leds…) maxi 1000VA | U
b) | Pour sources incandescentes halogènes, halogènes TBT à transformateurs électroniques p maxi 1000W | U
c) | Interrupteur crépusculaire astronomique 2 canaux, SCHNEIDER Référence CCT15243 | U
4.06 | Matériel LEGRAND Mosaïc 45 compris accessoires (plaques, supports etc...) circuits de commande
a) | Interrupteur | U
b) | Interrupteur + voyant | U
c) | Double allumage | U
d) | Va-et-vient simple | U
e) | Va-et-vient double | U
f) | Bouton poussoir | U
g) | Bouton poussoir inverseur | U
h) | Bouton poussoir à voyant | U
i) | Interrupteur automatique sans neutre 2 fils 250W | U
j) | Interrupteur automatique avec neutre 3 fils 2000W | U
k) | Interrupteur variateur sans neutre 2fils 600W | U
l) | Interrupteur variateur 0-10 Volts | U
m) | Variateur Legrand 3 fils, avec neutre, 300W | U
n) | Interrupteur de volet roulant blanc 500W | U
o) | Hublot 2 modules (blanc, vert, bleu ou rouge) 230V | U
p) | Module de charge USB - 2USB 2400mA | U
q) | Signalisation lumineuse 2 modules blanche ou bleu LED 02 ou 1W - 078522 | U
r) | Signalisation lumineuse 2 modules 2 états vert ou rouge LED 1W - 078522 | U
s) | Signalisation lumineuse 5 modules blanche LED 1W - 078522 | U
t) | Signalisation lumineuse 5 modules bleu LED 2,3W - 078523 | U
u) | obturateur 2 modules 077071 | U
v) | Module de pilotage éclairage variation - balast DALI code 048851 | U
w) | Module de pilotage éclairage variation - balast 1-10V code 048852 | U
x) | contrôleur DALI Light Controller XS VS Lighting solutions référence 186220 | U
4.07 | Matériel LEGRAND Mosaïc 45 compris accessoires ( plaques, support etc...) Circuits prises
a) | PC 2P + T 16 A | U
b) | PC 2P + T 16 A de couleur (rouge, orange, verte ou grise allu) | U
c) | Prises à connexion automatique pour goulotte 2 x 2P + T 16 A | U
d) | Prises à connexion automatique pour goulotte 3 x 2P + T 16 A | U
e) | Prises à connexion automatique pour goulotte 4 x 2P + T 16 A | U
f) | Prises à connexion automatique pour goulotte 2 x 2P + T 16 A détrompées | U
g) | Prises à connexion automatique pour goulotte 3 x 2P + T 16 A détrompées | U
h) | Prises à connexion automatique pour goulotte 4 x 2P + T 16 A détrompées | U
i) | Prise pour rasoir y compris transformateur | U
j) | Sortie de câble 20 A | U
k) | Prise téléphone 8 contacts | U
l) | Prise télévision | U
m) | Prise VGA Legrand à visser code 078757 | U
n) | Prise VGA Legrand préconnectorisée code 078777 | U
o) | Prise HDMI préconnectorisée Legrand code 078778 | U
p) | Prise 2 RCA Legrand code 078753 | U
q) | Prise BNC 75 femelle Legrand code 078758 | U
r) | Prise traversée fibre optique 2xST | U
s) | Prise Jack Legrand à visser code 079764 | U
t) | Prise Jack Legrand Préconnectorisés code 078779 | U
4.08 | Matériel LEGRAND Cadres et supports pour montage en saillie
a) | 2,3 ou 4 modules (montage horizontal), compris supports | U
b) | 6 modules (montage horizontal), compris supports | U
c) | 2x2 ou 2x3 modules (montage vertical), compris supports | U
d) | 2x6 ou 2x8 modules, compris supports | U
4.09 | Matériel LEGRAND Fiches sortie latérale, socles à vis 20A et 32A et cadres saillie
a) | Fiche 20A 2P+T avec serre câble | U
b) | Fiche 20A 3P+T avec serre câble | U
c) | Fiche 20A 3P+N+T avec serre câble | U
d) | Fiche 32A 2P+T avec serre câble | U
e) | Fiche 32A 3P+T avec serre câble | U
f) | Fiche 32A 3P+N+T avec serre câble | U
g) | Socle 20A 2P+T | U
h) | Socle 20A 3P+T | U
i) | Socle 20A 3P+N+T | U
j) | Socle 32A 2P+T | U
k) | Socle 32A 3P+T | U
l) | Socle 32A 3P+N+T | U
m) | Cadre saillie 82x82x40 | U
n) | Cadre saillie 100x100x36 | U
4.11 | Matériel LEGRAND Coupures de proximité
a) | 25A 3P+N Commande frontale | U
b) | 32A 3P+N Commande frontale | U
c) | 25A 3P+N Commande laterale | U
d) | 32A 3P+N Commande laterale | U
4.12 | Matériel LEGRAND Fiche P17 IP 44 monophasée
a) | Fiche droite 16 A mâle | U
b) | Prise mobile 16 A | U
c) | Fiche droite 32 A mâle | U
d) | Prise mobile 32 A | U
e) | Fiche droite 63 A mâle | U
f) | Prise mobile 63 A | U
4.13 | Matériel LEGRAND Plexo IP 55 IK07 complet saillie
a) | Va-et-vient simple | U
b) | Va-et-vient double | U
c) | Va-et-vient à voyant | U
d) | Détecteur de mouvement IK04 2000W | U
e) | Bouton poussoir NO 10 A | U
f) | Bouton poussoir NO 10 A lumineux 230V | U
g) | PC 2P + T 16 A avec volet | U
h) | PC 2P + T 20 A | U
i) | PC 2P + T 32 A | U
j) | PC 3P + T 20 A | U
k) | PC 3P + T 32 A | U
l) | PC 3P + N + T 20 A | U
m) | PC 3P + N + T 32 A | U
4.14 | Matériel LEGRAND Plexo IP 55 IK07 complet encastré
a) | Va-et-vient simple | U
b) | Va-et-vient double | U
c) | Bouton poussoir NO+NF 10 A | U
d) | Bouton poussoir NO+NF 10 A lumineux 230V | U
e) | PC 2P + T 16 A avec volet | U
f) | PC 2P + T 20 A | U
g) | PC 3P + T 20 A | U
h) | PC 3P + N + T 20 A | U
4.15 | Matériel LEGRAND Soliroc IP 55 IK 10
a) | Va-et-vient simple | U
c) | Va-et-vient à voyant | U
d) | Interrupteur automatique 2 fils 400 W | U
e) | Bouton poussoir inverseur 6 A | U
f) | Bouton poussoir inverseur 6 A lumineux | U
g) | PC 2P + T 16 A avec volet | U
4.16 | Matériel LEGRAND Coupure d'urgence + commande puissance
a) | Arrêt d'urgence IP 66 pousser-tourner 3 contacts avec étrier avec collerette | U
b) | Arrêt d'urgence IP 66 à impulsion 3 contacts avec étrier avec collerette | U
c) | Arrêt d'urgence IP 66 à clé 3 contacts avec étrier | U
d) | Boîte à bouton 3 trous + Arrêt d'urgence + BP marche + BP Arrêt + (compris contacts auxilaires) | U
4.17 | Matériel LEGRAND Carillon compris bouton appel (hors câblage)
a) | Carillon filaire + BP | U
b) | Carillon sans fil + BP (mini portée 100m) | U
c) | Ronfleur 230V mosaic 45 076641 | U
d) | Sonnerie à timbre électronique 12-24-48V 076642 | U
4.18 | Matériel SCHNEIDER Odace compris accessoires ( plaques, supports etc...)
a) | Interrupteur | U
b) | Interrupteur + voyant | U
c) | Double allumage | U
d) | Va-et-vient simple | U
e) | Va-et-vient double | U
f) | Bouton poussoir | U
g) | Bouton poussoir inverseur | U
h) | Bouton poussoir à voyant | U
i) | Interrupteur automatique avec neutre 3 fils | U
j) | Ecovariateur 2 fils sans neutre Référence 64095 | U
k) | Variateur pour ballast 1-10v Référence 64094 | U
l) | P.C. 2P + T 16 A | U
m) | P.C. 2P + T 16 A avec détrompeur | U
n) | P.C. 2P + T 16 A de couleur différente | U
o) | Prise téléphone 8 contacts | U
p) | Prise télévision | U
5 - CANALISATIONS - Gaines Tête de Lit - Gaînes Techniques Médicales
5.01 | En apparent
a) | Tubes Ø 16 | ml
b) | Tubes Ø 21-23 | ml
c) | Tubes Ø 29 à 36 | ml
d) | Moulure largeur 20 x 16 compris accessoires angles embouts | ml
e) | Moulure largeur 32 x 16 compris accessoires angles embouts | ml
f) | Moulure largeur 40 x 16 compris accessoires angles embouts | ml
g) | Moulure largeur 60 x 20 compris accessoires angles embouts | ml
h) | Plinthe PVC ENSTO 80 x 54, non compris accessoires | ml
i) | Plinthe PVC ENSTO 100 x 54, non compris accessoires | ml
j) | Plinthe PVC ENSTO 160 x 54 2 compartiments, non compris accessoires | ml
k) | Plinthe PVC ENSTO 130 x 54 2 compartiments, non compris accessoires | ml
l) | Plinthe PVC ENSTO 160 x 54 3 compartiments, non compris accessoires | ml
m) | Plinthe PVC ENSTO 190 x 54 3 compartiments, non compris accessoires | ml
n) | embout de fermeture | U
o) | angle plat variable | U
p) | angle variable intérieur ou extérieur | U
q) | Goulotte de sol 92x20 Legrand (ref 032800) | ml
5.02 | Saignées pour encastrement conduits
a) | saignée largeur 40 mm pour encastrement conduit, compris rebouchage | ml
b) | saignée largeur 50 mm pour encastrement conduit, compris rebouchage | ml
5.03 | En encastré ou en incorporation (vide de construction)
a) | ICT Ø extérieur 16 | ml
b) | ICT Ø extérieur 20 | ml
c) | ICT Ø extérieur 32 | ml
d) | ICT Ø extérieur 63 | ml
e) | Conduit TINB 3422 Ø20 anti UV pour pose en extérieure toiture - terrasse etc | ml
f) | Conduit TINB 3422 Ø32 anti UV pour pose en extérieure toiture - terrasse etc | ml
5.04 | Colonne sol-plafond, sur vérin, compartimentage, courant fort, courant faible, informatique. moyenne 3,30 m
a) | * alu naturel | U
b) | * alu laqué | U
5.05 | Fourniture et pose de chemin de câble y compris fixations, supports boulonneries, accessoires et toutes sujétions :
Type "Cablofil"
a) | * largeur 51 | ml
b) | * largeur 99 | ml
c) | * largeur 150 | ml
d) | * largeur 220 | ml
e) | * largeur 300 | ml
f) | * largeur 480 | ml
5.06 | Type "dalle perforée"
a) | * largeur 50 | ml
b) | * largeur 100 | ml
c) | * largeur 150 | ml
d) | * largeur 220 | ml
e) | * largeur 300 | ml
f) | * largeur 480 | ml
5.07 | Accessoires pour cablofil et dalle
a) | Accessoires coude - té de dérivation - angle concave -convexe pour dalle | U
b) | Couvercle pour dalle et cablofil | ml
5.08 | Chemin de câbles type isolant pour façade et toiture terrasse
a) | Chemin de câbles isolant 66 U23X UNEX 100X60 y compris couvercle - eclisse - visserie - consoles | ml
b) | Chemin de câbles isolant 66 U23X UNEX 150X60 y compris couvercle - eclisse - visserie - console PVC | ml
c) | Accessoire coude - té de dérivation y compris couvercle | U
5.09 | Chemin de câbles type dalle galva GC
a) | Type dalle galva à chaud GC après fabrication 100x50 y compris couvercle | ml
b) | Type dalle galva à chaud GC après fabrication 200x50 y compris couvercle | ml
c) | Accessoire coude - té de dérivation y compris couvercle galava GC | U
5.10 | Support Terrase
a) | Support de terrasse Type ERICO CADDY PYRAMID PSF16C | U
b) | Support de terrasse Type FIF 250mm | U
5.11 | Boite de dérivation Plexo embouts à gradins 650 °C
a) | Ronde Ø 70 hauteur 45 mm | U
b) | Carrée 80 x 80 x 45 mm | U
c) | Carrée 105 x 105 x 55 mm | U
5.12 | Boite de dérivation Plexo avec embouts 750 °C
a) | Carrée 130 x 130 x 74 mm 10 embouts | U
b) | Rectangle 155 x 110 x 74 mm 10 embouts | U
c) | Rectangle 180 x 140 x 86 mm 10 embouts | U
d) | Rectangle 310 x 240 x 124 mm 24 embouts | U
5.13 | Boite de dérivation Plexo avec embouts 960 °C
a) | Carrée 80 x 80 x 45 mm | U
b) | Carrée 105 x 105 x 55 mm | U
c) | Rectangle 155 x 110 x 74 mm 10 embouts | U
5.14 | Fourniture et pose de fourreaux en tranchée (non compris ouverture de tranchée)
a) | * diamètre 80 | ml
b) | * diamètre 100 | ml
c) | * diamètre 160 | ml
d) | * diamètre 200 | ml
5.15 | Fourniture et pose de gaine tête de lit 3 compartiments, ou gaine technique médicale aluminium anodisé ou laqué marquage CE
a) | Marque TLV Médiva longueur 3 m, pour un lit : | U
b) | Marque TLV Médiva longueur 4,5 m, pour deux lits : | U
c) | Marque TLV Fluidys | ml
d) | Remontée d'alimentation pour gaine TLV | ml
e) | Marque BIOLUME BTL 900 longueur 3 m, pour un lit : | U
f) | Marque BIOLUME BTL 900 longueur 4,5 m, pour deux lits : | U
g) | Marque BIOLUME Bioline | ml
h) | Remontée d'alimentation pour gaine BIOLUME | ml
i) | Marque ALUX type breva longueur 3 m, pour un lit : | U
j) | Marque ALUX type breva longueur 4,5 m, pour deux lits : | U
k) | Marque ALUX type solano longueur 3 m, pour un lit : | U
l) | Remontée d'alimentation pour gaine ALUX | ml
5.16 | Equipements GTL
a) | circuit 3 PC 2P+T Mosaic 45/16A | U
b) | circuit 3 PC 2P+T Mosaic 45/16A de couleur orange sans détrompeur | U
c) | 1 PC 2P+T Mosaic 45/16A | U
d) | 1 PC 2P+T Mosaic 45/16A de couleur orange sans détrompeur | U
e) | Circuit et appareil d'éclairage d'ambiance 1 x 58W ballast électronique, télérupteur électronique 24 volts avec raccordements en attente sur bornes (puissance et commande) | U
f) | Circuit et appareil d'éclairage de lecture 1 x 18W ballast électronique, télérupteur électronique 24 volts avec raccordements en attente sur bornes (puissance et commande) | U
g) | Circuit éclairage de veille 1x7W | U
h) | Circuit et appareil d'éclairage de soins articulé (bras 1m), 1 spot TBT 50W, alimentation électronique, commande par interrupteur sur gaine, raccordements puissance en attente sur bornes | U
i) | Télérupteurs électronique MCL2100 marque CELION | U
j) | Relais FINDER 12/24/48/230V 4RT + embase | U
k) | Réservation 45x45mm | U
l) | Réservation et accessoires pour prises fluides médicaux | U
6 - FILERIE et CABLES
Fourniture et pose de filerie et câbles (âme cuivre), y compris passage dans canalisations, raccordements, repérages conformes et toutes sujétions
6.01 | Filerie pour câblage dans armoire ou coffret par fil souple VK :
a) | * section 1,5 mm² | ml
b) | * section 2,5 mm² | ml
c) | * section 4 mm² | ml
d) | * section 6 mm² | ml
e) | * section 10 mm² | ml
f) | * section 16 mm² | ml
g) | * section 25 mm² | ml
h) | * section 35 mm² | ml
6.02 | Câbles HO7RNF
a) | 3 G 1,5 mm² | ml
b) | 4 G 1,5 mm² | ml
c) | 5 G 1,5 mm² | ml
d) | 7 G 1,5 mm² | ml
e) | 12 G 1,5 mm² | ml
f) | 2 G 2,5 mm² | ml
g) | 3 G 2,5 mm² | ml
h) | 4 G 2,5 mm² | ml
i) | 5 G 2,5 mm² | ml
j) | 3 G 4 mm² | ml
k) | 5 G 4 mm² | ml
l) | 3 G 6 mm² | ml
m) | 5 G 6 mm² | ml
n) | 5 G 10 mm² | ml
o) | 5 G 16 mm² | ml
p) | 5 G 25 mm² | ml
q) | 5 G 35 mm² | ml
r) | 5 G 50 mm² | ml
6.03 | Câble R2V | ml
a) | 3 G 1,5 mm² | ml
b) | 4 G 1,5 mm² | ml
c) | 5 G 1,5 mm² | ml
d) | 7 G 1,5mm² | ml
e) | 12 G 1,5mm² | ml
f) | 3 G 2,5 mm² | ml
g) | 4 G 2,5 mm² | ml
h) | 5 G 2,5 mm² | ml
i) | 3 G 4 mm² | ml
j) | 5 G 4 mm² | ml
6.04 | Câble R2V > = 6 mm² Un conducteur
a) | R2V 6 mm² | ml
b) | R2V 10 mm² | ml
c) | R2V 16 mm² | ml
d) | R2V 25 mm² | ml
e) | R2V 35 mm² | ml
f) | R2V 50 mm² | ml
g) | R2V 70 mm² | ml
h) | R2V 95 mm² | ml
i) | R2V 120 mm² | ml
j) | R2V 150 mm² | ml
k) | R2V 240 mm² | ml
l) | R2V 300 mm² | ml
m) | R2V 400 mm² | ml
6.05 | Câble AR2V > = 16 mm² Un conducteur
a) | AR2V 16 mm² | ml
b) | AR2V 25 mm² | ml
c) | AR2V 35 mm² | ml
d) | AR2V 50 mm² | ml
e) | AR2V 70 mm² | ml
f) | AR2V 95 mm² | ml
g) | AR2V 120 mm² | ml
h) | AR2V 150 mm² | ml
i) | AR2V 240 mm² | ml
j) | AR2V 300 mm² | ml
k) | AR2V 400 mm² | ml
6.06 | Câble R2V Trois conducteurs
a) | R2V 6 mm² | ml
b) | R2V 10 mm² | ml
c) | R2V 16 mm² | ml
d) | R2V 25 mm² | ml
e) | R2V 35 mm² | ml
f) | R2V 50 mm² | ml
g) | R2V 70 mm² | ml
h) | R2V 95 mm² | ml
6.08 | Câble R2V Cinq conducteurs
a) | R2V 6 mm² | ml
b) | R2V 10 mm² | ml
c) | R2V 16 mm² | ml
d) | R2V 25 mm² | ml
e) | R2V 35 mm² | ml
f) | R2V 50 mm² | ml
g) | R2V 70 mm² | ml
h) | R2V 95 mm² | ml
6.09 | Câble FR-N1 X1G1-1000 V
a) | 3G1,5mm² | ml
b) | 7G1,5mm² | ml
c) | 3G2,5mm² | ml
d) | 3G4 mm² | ml
e) | 3G6 mm² | ml
f) | 3G10 mm² | ml
g) | 4G1,5mm² | ml
h) | 4G2,5mm² | ml
i) | 4G4 mm² | ml
j) | 4G6 mm² | ml
k) | 4G10 mm² | ml
l) | 4G16 mm² | ml
m) | 4G25 mm² | ml
n) | 4G35 mm² | ml
o) | 4G50 mm² | ml
p) | 5G1,5mm² | ml
q) | 5G2,5mm² | ml
r) | 5G4 mm² | ml
s) | 5G6 mm² | ml
t) | 5G10 mm² | ml
u) | 5G16 mm² | ml
v) | 5G25 mm² | ml
w) | 5G35 mm² | ml
x) | 5G50 mm² | ml
6.10 | Câble FR-N1 X1G1-1000 V > = 16 mm² Un conducteur (cuivre)
a) | 16 mm² | ml
b) | 25 mm² | ml
c) | 35 mm² | ml
d) | 50 mm² | ml
e) | 70 mm² | ml
f) | 95 mm² | ml
g) | 120 mm² | ml
h) | 150 mm² | ml
i) | 240 mm² | ml
j) | 300 mm² | ml
k) | 400 mm² | ml
6.11 | Câble type POWERFLEX unipolaire cuivre
a) | 35 mm² | ml
b) | 50 mm² | ml
c) | 70 mm² | ml
d) | 95 mm² | ml
e) | 120 mm² | ml
f) | 150 mm² | ml
g) | 185 mm² | ml
h) | 240 mm² | ml
6.12 | Câble sans halogène X6G3
a) | 3G1,5mm² | ml
b) | 7G1,5mm² | ml
c) | 3G2,5mm² | ml
d) | 3G4 mm² | ml
e) | 3G6 mm² | ml
f) | 3G10 mm² | ml
g) | 4G1,5mm² | ml
h) | 4G2,5mm² | ml
i) | 4G4 mm² | ml
j) | 4G6 mm² | ml
k) | 4G10 mm² | ml
l) | 4G16 mm² | ml
m) | 4G25 mm² | ml
n) | 4G35 mm² | ml
o) | 4G50 mm² | ml
p) | 5G1,5mm² | ml
q) | 5G2,5mm² | ml
r) | 5G4 mm² | ml
s) | 5G6 mm² | ml
t) | 5G10 mm² | ml
u) | 5G16 mm² | ml
v) | 5G25 mm² | ml
w) | 5G35 mm² | ml
x) | 5G50 mm² | ml
6.13 | Câble sans halogène X6G3
a) | 16 mm² | ml
b) | 25 mm² | ml
c) | 35 mm² | ml
d) | 50 mm² | ml
e) | 70 mm² | ml
f) | 95 mm² | ml
g) | 120 mm² | ml
h) | 150 mm² | ml
i) | 240 mm² | ml
j) | 300 mm² | ml
k) | 400 mm² | ml
6.14 | Câble type POWERFLEX unipolaire cuivre
a) | 35 mm² | ml
b) | 50 mm² | ml
c) | 70 mm² | ml
d) | 95 mm² | ml
e) | 120 mm² | ml
f) | 150 mm² | ml
g) | 185 mm² | ml
h) | 240 mm² | ml
6.15 | Cosses
a) | Cosses à sertir Alu/Cu SIMEL de 6 à 16 mm² | U
b) | Cosses à sertir Alu/Cu SIMEL de 16 à 35 mm² | U
c) | Cosses à sertir Alu/Cu SIMEL de 50 à 95 mm² | U
d) | Cosses à sertir Alu/Cu SIMEL de 95 à 185 mm² | U
e) | Cosses à sertir Alu/Cu SIMEL de 240 à 400 mm² | U
f) | Cosses Alu/Cu type AMP SIMEL tête autocassante VCXI-11 de 25 à 70 mm² | U
g) | Cosses Alu/Cu type AMP SIMEL tête autocassante VCXI-14 de 50 à 120 mm² | U
h) | Cosses Alu/Cu type AMP SIMEL tête autocassante VCXI-18 de 95 à 185 mm² | U
i) | Cosses Alu/Cu type AMP SIMEL tête autocassante VCXI-22 de 150 à 300 mm² | U
6.16 | Cuivre nu / connecteur serre fil pour cuivre nu
a) | 25 mm² | ml
b) | 35 mm² | ml
c) | 50 mm² | ml
d) | Crapaud de terre de dérivation de 10° à 50° DA 50A SIMEL | U
e) | Connecteur à serrage mécanique de 10° à 35° SIMEL | U
f) | Connecteur à serrage mécanique de 35° à 50° SIMEL | U
6.17 | Câble CR1 <6mm²
a) | 3G 1.5mm² | ml
b) | 3G 2.5mm² | ml
c) | 3G 4mm² | ml
d) | 4G 1.5mm² | ml
e) | 4G 2.5mm² | ml
f) | 4G 4mm² | ml
g) | 5G 1.5mm² | ml
h) | 5G 2.5mm² | ml
i) | 5G 4mm² | ml
j) | 7G 1.5mm² | ml
k) | 7G 2.5mm² | ml
l) | 12G 1.5mm² | ml
m) | 12G 2.5mm² | ml
n) | 2 paires 9/10ème | ml
o) | 3 paires 9/10ème | ml
p) | 5 paires 9/10ème | ml
6.18 | Quatre conducteurs
a) | R2V 6 mm² | ml
b) | R2V 10 mm² | ml
c) | R2V 16 mm² | ml
d) | R2V 25 mm² | ml
e) | R2V 35 mm² | ml
f) | R2V 50 mm² | ml
g) | R2V 70 mm² | ml
h) | R2V 95 mm² | ml
6.19 | Câble HTA HN33 S23 20-24kV
a) | 3x150 mm² | ml
b) | 3x50 mm² | ml
c) | 3x70 mm² | ml
d) | 3x95 mm² | ml
6.20 | Têtes de câbles HTA
a) | tête de câble HTA (3U) raccordement cellule ou transformateur HT/BT (50mm²) | U
b) | tête de câble HTA (3U) raccordement cellule ou transformateur HT/BT (95mm²) | U
c) | tête de câble HTA (3U) raccordement cellule ou transformateur HT/BT (150mm²) | U
6.21 | Boites de jonctions câble HTA tripolaire
a) | 3x150 mm² | U
b) | 3x95 mm² | U
6.22 | Relais homopolaires
| Relais Schneider 23DM alim aux 48V compis tores MF1 & option BVE (voyant extérieur) | U
7 - PROTECTIONS, COUPURES, COMMANDES, MESURES, etc
Fourniture et pose d'équipements dans coffret existant ou neuf, dans gaine ou armoire, sur socle mural ou sur rails compris fixations, accessoires, raccordements et toutes sujétions. Les disjoncteurs ci-dessous sont de marque Schneider
Disjoncteurs sans protection de neutre type DT 40
7.01 | Uni + neutre courbe C PDC 6KA DT 40
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
7.02 | Tétrapolaires courbe C PDC 6KA DT 40
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
7.03 | Uni + neutre courbe C PDC 10KA DT 40N
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
7.04 | Uni + neutre courbe D PDC 10KA DT 40N
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
7.05 | Tétrapolaires courbe C PDC 6KA DT 40N (10KA)
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
7.06 | Blocs différentiels Vigi DT40 type AC
a) | Type AC 30 mA <= 25A bipolaire | U
b) | Type AC 300 mA <= 25A bipolaire | U
c) | Type AC 30 mA 40A bipolaire | U
d) | Type AC 300 mA 40A bipolaire | U
e) | Type AC 30 mA <= 25A tripolaire | U
f) | Type AC 300 mA <= 25A tripolaire | U
g) | Type AC 30 mA 40A triapolaire | U
h) | Type AC 300 mA 40A tripolaire | U
i) | Type AC 30 mA <= 25A tétrapolaire | U
j) | Type AC 300 mA <= 25A tétrapolaire | U
k) | Type AC 30 mA 40A tétrapolaire | U
l) | Type AC 300 mA 40A tétrapolaire | U
7.07 | Blocs différentiels Vigi DT40 type SI
a) | Type A si 30 mA <= 25A bipolaire | U
b) | Type A si 300 mA <= 25A bipolaire | U
c) | Type A si 30 mA 40A bipolaire | U
d) | Type A si 300 mA 40A bipolaire | U
e) | Type A si 30 mA <= 25A tripolaire | U
f) | Type A si 300 mA <= 25A tripolaire | U
g) | Type A si 30 mA 40A triapolaire | U
h) | Type A si 300 mA 40A tripolaire | U
i) | Type A si 30 mA <= 25A tétrapolaire | U
j) | Type A si 300 mA <= 25A tétrapolaire | U
k) | Type A si 30 mA 40A tétrapolaire | U
l) | Type A si 300 mA 40A tétrapolaire | U
Disjoncteurs iC60 N
7.08 | Bipolaire courbe C PDC 10KA
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
h) | Calibre 50A | U
i) | Calibre 63A | U
7.09 | Bipolaire courbe D PDC 10KA
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
h) | Calibre 50A | U
i) | Calibre 63A | U
7.10 | Tripolaire courbe C PDC 10KA
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
h) | Calibre 50A | U
i) | Calibre 63A | U
7.11 | Tripolaire courbe D PDC 10KA
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
h) | Calibre 50A | U
i) | Calibre 63A | U
7.12 | Tétrapolaire courbe C PDC 10KA
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
h) | Calibre 50A | U
i) | Calibre 63A | U
7.13 | Tétrapolaire courbe D PDC 10KA
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
h) | Calibre 50A | U
i) | Calibre 63A | U
Disjoncteurs iC60 H
7.14 | Bipolaire courbe C PDC 15kA
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
h) | Calibre 50A | U
i) | Calibre 63A | U
7.15 | Tétrapolaire courbe C PDC 15kA
a) | Calibre 6A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 16A | U
d) | Calibre 20A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 32A | U
g) | Calibre 40A | U
h) | Calibre 50A | U
i) | Calibre 63A | U
Disjoncteurs iC60 L
7.16 | Bipolaire courbe C
a) | Calibre 6A PDC 25kA | U
b) | Calibre 10A PDC 25kA | U
c) | Calibre 16A PDC 25kA | U
d) | Calibre 20A PDC 25kA | U
e) | Calibre 25A PDC 25kA | U
f) | Calibre 32A PDC 20kA | U
g) | Calibre 40A PDC 20kA | U
h) | Calibre 50A PDC 20kA | U
i) | Calibre 63A PDC 20kA | U
7.17 | Tétrapolaire courbe C
a) | Calibre 6A PDC 25kA | U
b) | Calibre 10A PDC 25kA | U
c) | Calibre 16A PDC 25kA | U
d) | Calibre 20A PDC 25kA | U
e) | Calibre 25A PDC 25kA | U
f) | Calibre 32A PDC 20kA | U
g) | Calibre 40A PDC 20kA | U
h) | Calibre 50A PDC 20kA | U
i) | Calibre 63A PDC 20kA | U
7.18 | Blocs différentiels Vigi iC60 Bipolaires
a) | Type A si 30 mA <= 25A | U
b) | Type AC 10 mA <= 25A | U
c) | Type AC 300 mA <= 25A | U
d) | Type A si 30 mA 40A | U
e) | Type AC 300 mA 40A | U
f) | Type A si 30 mA 63A | U
g) | Type AC 300 mA 63A | U
7.19 | Blocs différentiels Vigi iC60 Tétrapolaires
a) | Type A si 30 mA <= 25A | U
b) | Type AC 300 mA <= 25A | U
c) | Type A si 30 mA 40A | U
d) | Type AC 300 mA 40A | U
e) | Type A si 30 mA 63A | U
f) | Type AC 300 mA 63A | U
7.20 | Disjoncteurs moteurs iC60 LMA tripolaires
a) | Calibre 1,6A | U
b) | Calibre 2,5A | U
c) | Calibre 4A | U
d) | Calibre 6,3A | U
e) | Calibre 10A | U
f) | Calibre 12,5A | U
g) | Calibre 16A | U
h) | Calibre 25A | U
i) | Calibre 40A | U
Disjoncteurs C120 N
7.21 | Bipolaire courbe C PDC 10kA
a) | Calibre 63A | U
b) | Calibre 80A | U
c) | Calibre 100A | U
d) | Calibre 125A | U
7.22 | Tétrapolaire courbe C PDC 10kA
a) | Calibre 63A | U
b) | Calibre 80A | U
c) | Calibre 100A | U
d) | Calibre 125A | U
Disjoncteurs C120 H
7.23 | Bipolaire courbe C PDC 15kA
a) | Calibre 63A | U
b) | Calibre 80A | U
c) | Calibre 100A | U
d) | Calibre 125A | U
7.24 | Tétrapolaire courbe C PDC 15kA
a) | Calibre 63A | U
b) | Calibre 80A | U
c) | Calibre 100A | U
d) | Calibre 125A | U
7.25 | Blocs différentiels Vigi C120 Bipolaires
a) | Vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 30 mA - type AC - instantané | U
b) | Vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 30 mA - type A si | U
c) | Vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 300 mA - type AC - instantané | U
d) | Vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 300 mA - type A si - sélectif | U
7.26 | Blocs différentiels Vigi C120 Tétrapolaires
a) | Vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 30 mA - type AC - instantané | U
b) | Vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 30 mA - type A si | U
c) | Vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 300 mA - type AC - instantané | U
d) | Vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 300 mA - type A si - sélectif | U
7.27 | Auxiliaires électriques DT40 C60 C120
a) | Contact auxiliaire OF + SD/OF 3A 415VCA - 6A 240VCA | U
b) | OF | U
c) | SD | U
d) | MN 48V CA et CC ou 230VCA | U
e) | MNx 230VCA ou 380VCA | U
f) | MX + OF | U
7.28 | Tétrapolaire courbe C PDC 25kA
a) | Calibre 32A | U
b) | Calibre 50A | U
c) | Calibre 63A | U
d) | Calibre 80A | U
e) | Calibre 100A | U
f) | Calibre 125A | U
7.29 | Tétrapolaire courbe C PDC 50kA
a) | Calibre 32A | U
b) | Calibre 50A | U
c) | Calibre 63A | U
d) | Calibre 80A | U
7.30 | Disjoncteurs moteurs jusqu'à 25A PM25 (3P 3d - déclencheur magnéto-thermique)
a) | Calibre 0,63 A | U
b) | Calibre 1 A | U
c) | Calibre 1,6 A | U
d) | Calibre 2,5 A | U
e) | Calibre 4 A | U
f) | Calibre 6,3 A | U
g) | Calibre 10 A | U
h) | Contact auxiliaire PM25 OF+SD | U
7.31 | Disjoncteurs moteurs NG 125 LMA bipolaires
a) | Calibre 6,3A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 12,5A | U
d) | Calibre 16A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 40A | U
g) | Calibre 63A | U
h) | Calibre 80A | U
7.32 | Disjoncteurs moteurs NG 125 LMA tripolaires
a) | Calibre 6,3A | U
b) | Calibre 10A | U
c) | Calibre 12,5A | U
d) | Calibre 16A | U
e) | Calibre 25A | U
f) | Calibre 40A | U
g) | Calibre 63A | U
h) | Calibre 80A | U
7.33 | Blocs différentiels adaptables - Vigi NG125
a) | Vigi NG125 - 63A - bloc différentiel - 3P - 30 mA - type A si | U
b) | Vigi NG125 - 63A - bloc différentiel - 3P - 300 mA - type A si | U
c) | Vigi NG125 - 125A - bloc différentiel - 3P - 300/500/1000 mA - type A si | U
d) | Vigi NG125 - 63A - bloc différentiel - 4P - 30 mA - type A si | U
e) | Vigi NG125 - 63A - bloc différentiel - 4P - 300 mA - type A si | U
f) | Vigi NG125 - 125A - bloc différentiel - 4P - 300/500/1000 mA - type A si | U
7.34 | Auxiliaires électriques NG125
a) | OF + SD/OF | U
b) | OF | U
c) | SD | U
d) | MN 48V CA et CC ou 230VCA | U
e) | MX + OF | U
f) | commande rotative frontale NG 125 3P ou 4P - poignée noire | U
7.35 | NSX 100F à 250F 4P4D 36kA Déclencheur Electronique MICROLOGIC 2.2
7.35.01 | NSX100F
a) | Calibre 40A | U
b) | Calibre 100A | U
7.35.02 | NSX160F
a) | Calibre 100A | U
b) | Calibre 160A | U
7.35.03 | NSX250F
a) | Calibre 100A | U
b) | Calibre 160A | U
c) | Calibre 250A | U
7.36 | NSX 100N à 250N 4P4D 50kA Déclencheur Electronique MICROLOGIC 2.2
7.36.01 | NSX100N
a) | Calibre 40A | U
b) | Calibre 100A | U
7.36.02 | NSX160N
a) | Calibre 100A | U
b) | Calibre 160A | U
7.36.03 | NSX250N
a) | Calibre 100A | U
b) | Calibre 160A | U
c) | Calibre 250A | U
7.37 | NSX 100H à 250H 4P4D 70kA Déclencheur Electronique MICROLOGIC 2.2
7.37.01 | NSX100H
a) | Calibre 40A | U
b) | Calibre 100A | U
7.37.02 | NSX160H
a) | Calibre 100A | U
b) | Calibre 160A | U
7.37.03 | NSX250H
a) | Calibre 100A | U
b) | Calibre 160A | U
c) | Calibre 250A | U
7.38 | Accessoires pour NSX 100 à 250
a) | VIGI MH 4P 200-440V CA 0,03-10A DIFFERENTIEL POUR DISJONCTEUR NSX100/160 | U
b) | VIGI MH 4P 200-440V CA 0,03-10A DIFFERENTIEL POUR DISJONCTEUR NSX250 | U
7.39 | Accessoires pour NSX 100 à 250
a) | Cache borne long 4P | U
b) | Séparateurs de phases pour disjoncteur ou socle (lot de 6) | U
c) | Plages prolongateurs (lot de 4) | U
d) | Epanouisseurs du pas de 35mm à 45mm (lot de 4) | U
e) | Commande rotative directe noire | U
f) | Commande rotative prolongée noire | U
7.40 | Auxiliaires pour NSX 100 à 250
a) | OF ou SD ou SDE ou SDV (+ adaptateur) | U
b) | contacts bas niveau OF ou SD ou SDE ou SDV (+ adaptateur) | U
c) | MN ou MX 48V cc | U
d) | MN ou MX 230V ca | U
Disjoncteurs C60H courant continu (DC)
7.41 | Bi PDC 10KA
a) | Calibre 2A | U
b) | Calibre 4A | U
c) | Calibre 6A | U
d) | Calibre 10A | U
e) | Calibre 20A | U
7.42 | Interrupteurs sectionneurs à déclenchement I-NA
7.42.01 | Bipolaires
a) | 40 A | U
b) | 63 A | U
7.42.02 | Tétrapolaires
a) | 40 A | U
b) | 63A | U
7.42.03 | Auxiliaires électriques
a) | OF+SD/OF | U
b) | SD OF | U
c) | MN, MNX, MX + OF ou MSU | U
7.43 | Interrupteurs sectionneurs tétrapolaires
a) | 40A | U
b) | 63 A | U
c) | 100 A | U
d) | 125 A | U
7.44 | Interrupteurs interpact INS 40 à 250
a) | 40A | U
b) | 63 A | U
c) | 80A | U
d) | 100 A | U
e) | 125 A | U
f) | 160A | U
g) | 250A | U
h) | contacts auxiliaires OF ou CAM | U
7.45 | Télérupteurs
a) | Bipolaire 16 A | U
b) | Tétrapolaire 16 A | U
7.46 | Contacteurs de puissance, bobine 24, 48 ou 230 V
a) | Bipolaire 20 A | U
b) | Bipolaire 40 A | U
c) | Bipolaire 63 A | U
d) | Tripolaire 20 A | U
e) | Tripolaire 40 A | U
f) | Tripolaire 63 A | U
g) | Tétrapolaires 20 A | U
h) | Tétrapolaires 40 A | U
i) | Tétrapolaires 63 A | U
j) | Tétrapolaire 100 A | U
k) | Tétrapolaire 125 A | U
l) | Tétrapolaire 160 A | U
m) | Tétrapolaire 250 A
7.47 | Commutation de sources
7.47.01 | Inverseurs Automatiques Socomec Atys
a) | Inverseur de sources Atys p M 4P ref : 93844004 | U
b) | Inverseur de sources Atys p M 4P 63A ref : 93844006 | U
c) | Inverseur de sources Atys p M 4P 80A ref : 93844008 | U
d) | Inverseur de sources Atys p M 4P 100A ref : 93844010 | U
e) | Inverseur de sources Atys p M 4P 125A ref : 93844012 | U
f) | Inverseur de sources Atys p M 4P 160A ref : 93844016 | U
g) | Bloc contact auxiliaire ref : 13091001 | U
h) | Barre de pontage jusqu'à 125A ref : 13094006 | U
i) | Barre de pontage 160A ref : 130940016 | U
j) | Interface déportée D10 ref : 95992010 | U
k) | Interface déportée D20 ref : 95992020 | U
l) | Cache bornes (2pièces) ref : 22944016 | U
m) | Borne de prise de tension ref : 13994006 | U
n) | Transformateur auxiliaire pour Atys Triphasé ref : 15994121 | U
7.47.02 | Inverseurs manuels Socomec Sirco M
a) | Sirco M 3P 40A avec poignée bleue ref : 22303004 + 22395012 | U
b) | Sirco M 3P 63A avec poignée bleue ref : 22303006 + 22395012 | U
c) | Sirco M 3P 80A avec poignée bleue ref : 22303008 + 22395012 | U
d) | Sirco M 4P 40A avec poignée bleue ref : 22304004 + 22395012 | U
e) | Sirco M 4P 63A avec poignée bleue ref : 22304006 + 22395012 | U
f) | Sirco M 4P 80A avec poignée bleue ref : 22304008 + 22395012 | U
g) | Sirco M 4P 100A avec poignée bleue ref : 22304010 + 22395022 | U
h) | Poignée commande frontale déportée 25 à 80A ref : 14635113 | U
j) | Cache borne 1 Pôle (40A) ref : 22941005 | U
k) | Cache borne 1 Pôle (63/80A) ref : 22941009 | U
l) | Cache borne 1 Pôle (100A) ref : 22941011 | U
m) | Caches bornes 3 Pôles (40A) ref : 22943005 | U
n) | Caches bornes 3 Pôles (63/80A) ref : 22943009 | U
o) | Caches bornes 3 Pôles (100A) ref : 22943016 | U
7.48 | Mesures électriques SOCOMEC
a) | Diris A30 (alimentation 110 à 400 V AC et 120 à 350 V DC ref : 4825 0403) | U
b) | Diris A30 (alimentation 12 à 48 V DC ref : 4825 0405) | U
c) | DIRIS A41 alimentation 110 à 400 VAC et 120 à 350 VDC 4825 0202 | U
d) | DIRIS A41 alimentation 12 à 48 VDC 4825 1202 | U
e) | DIRIS A200 alimentation 110 à 400 V AC et 120 à 350 V DC ref : 48250604 | U
f) | DIRIS A10 ref : 48250400 | U
g) | DIRIS A10 avec communication RS485 Jbus / Modbus ref 48250401 | U
h) | COUNTIS P34 ref : 48505034 | U
j) | COUNTIS E53 ref : 48503011 | U
k) | DIRIS A40 RS 485-MODBUS ref : 48250500 | U
l) | DIRIS A40 Ethernet Modbus - serveur Web ref : 48250501 | U
m) | Diris Digiware I-30 ref : 4829 0110 | U
n) | Diris Digiware I-31 ref : 4829 0111 | U
o) | Diris Digiware I-35 ref : 4829 0130 | U
p) | Diris Digiware I-60 ref : 4829 0112 | U
r) | Diris Digiware I-61 ref : 4829 0113 | U
s) | Diris Digiware U-10 ref : 4829 0105 | U
t) | Diris Digiware U-30 ref : 4829 0102 | U
u) | C-31 interface système ref : 4829 0101 | U
v) | Diris Digiware D-50 ref 4829 0204 | U
w) | Diris Digiware D-70 ref 4829 0203 | U
x) | Passerelle M50 ref : 48290219 | U
y) | Passerelle M50 bluetooth ref 48290221 | U
z) | Passerelle M70 ref : 48290220 | U
a') | Passerelle M70 bluetooth ref : 48290222 | U
b') | SOCOMEC Alimentation 24VDC 15W 48290120 | U
c') | cable bus digiware RJ45-0.50m ref : 48290182 | U
d') | cable bus digiware RJ45-0.30m ref : 48290582 | U
7.49 | Capteurs de courant pour Diris Digiware
a) | TE-18 5 à 20A ref : 4829 0500 | U
b) | TE-18 55 à 63A ref : 4829 0501 | U
c) | TE-25 40 à 160A ref : 4829 0502 | U
d) | TE-35 63 à 250A ref : 4829 0503 | U
e) | TE-45 160 à 630A ref : 4829 0504 | U
f) | TE-55 400 à 1000A ref 4829 0505 | U
g) | TE-65 600 à 2000A ref 4829 0506 | U
h) | TR-10 ref : 4829 0555 | U
i) | TR-14 ref : 4829 0556 | U
j) | TR-21 ref : 4829 0557 | U
k) | TR-32 ref : 4829 0558 | U
l) | TF-80 ref : 4829 0574 | U
m) | TF-120 ref : 4829 0575 | U
n) | TF-200 ref : 4829 0576 | U
o) | TF-300 ref : 4829 0577 | U
7.50 | Module option : DIRIS A40 / A41 / A60:
a) | Module sorties impulsions 4825 0090 | U
b) | Module communication RS485 JBUS / MODBUS 4825 0092 | U
c) | Module communication RS485 PROFIBUS-DP 4825 0205 | U
d) | Module Ethernet 4825 0203 | U
e) | Module Ethernet avec Passerelle RS485 4825 0204 | U
f) | Module Température 4825 0206 | U
g) | Module sorties analogiques 4825 0093 | U
h) | Module surveillance ou contrôle / commande 4825 0094 | U
7.51 | Mesure de l'isolement :
a) | Diris Digiware D55H ref : 47290204 | U
b) | Diris Digiware D75H ref : 472902213 | U
c) | report de signalisation D15H ref : 47290200 | U
d) | Isom Digiware L-60H ref : 47290112 | U
e) | Localisation de défaut F60 ref : 47290126 | U
f) | Sonde de température type PTC ref : 47290560 | U
7.52 | Transformateur d'isolement pour IT médical pour bloc opératoire ou salle interventionnelle suivant NFC 15-211 (capoté)
a) | Tri/mono 4kVA avec sondes de température | U
b) | Tri/mono 6,3kVA avec sondes de température | U
c) | Tri/mono 10kVA avec sondes de température | U
7.53 | Transformateur d'isolement pour IT médical pour bloc opératoire ou salle interventionnelle suivant NFC 15-211 (non capoté)
a) | Tri/mono 4kVA avec sondes de température | U
b) | Tri/mono 6,3kVA avec sondes de température | U
c) | Tri/mono 10kVA avec sondes de température | U
7.54 | Transformateurs de courant barre ou câble passants
a) | 125A/5A (classe 0,5 1,5VA) | U
b) | 160A/5A (classe 0,5 1,5VA) | U
c) | 200A/5A (classe 0,5 2,5VA) | U
d) | 400A/5A (classe 0,5 10VA) | U
e) | 500A/5A (classe 0,5 10VA) | U
f) | 800A/5A (classe 0,5 15VA) | U
g) | 1000/5A (classe 0,5 15VA) | U
8 - ARMOIRES, COFFRETS
8.01 | Armoire métallique type SAREL ou similaire et Châssis type Lütze ou similaire :
a) | Armoire métallique type SAREL de 600 x 400 | U
b) | Armoire métallique type SAREL de 899 x 600 | U
c) | Armoire métallique type SAREL de 1000 x 800 | U
d) | Armoire métallique type SAREL de 1800 x 800 | U
e) | Châssis dans gaine type Lütze de 600 x 400 | U
f) | Châssis dans gaine type Lütze de 899 x 600 | U
g) | Châssis dans gaine type Lütze de 1000 x 800 | U
h) | Châssis dans gaine type Lütze de 1800 x 800 | U
8.02 | Goulotte de câblage pour tableau électrique :
a) | * largeur x hauteur : 37,5 x 62,5 | ml
b) | * largeur x hauteur : 75 x 62,5 | ml
8.03 | Bornes Entrelec Bloc de jonction
a) | Borne de liaison de 6 mm² | U
b) | Borne de liaison de 10 mm² | U
c) | Borne de liaison de 16 mm² | U
d) | Borne de liaison de 35 mm² | U
e) | Borne de liaison de 70 mm² | U
f) | Borne de liaison de 95 mm² | U
g) | Borne de liaison de mise à la terre de 6 mm² | U
h) | Borne de liaison de mise à la terre de 10 mm² | U
i) | Borne de liaison de mise à la terre de 16 mm² | U
j) | Borne de liaison de mise à la terre de 35 mm² | U
k) | Borne de liaison de mise à la terre de 70 mm² | U
l) | Borne de liaison double étage de 2,5 mm² | U
m) | Borne de liaison double étage de 6 mm² | U
n) | Borne sectionnable de couleur orange | U
o) | Borne de puissance serrage clé ALLEN section de 35 mm² | U
p) | Borne de puissance serrage clé ALLEN section de 70 mm² | U
q) | Borne de puissance serrage clé ALLEN section de 120 mm² | U
r) | Borne de puissance serrage clé ALLEN section de 185 mm² | U
s) | Borne sectionnable de couleur orange de 1,5 à 4 mm² | U
8.04 | Fourniture et pose de jeux de barres bipolaires ou tétrapolaire, compris fixation, raccordements et tous accessoires et sujétions :
a) | étagé bipolaire 100 A | U
b) | étagé bipolaire 125 A | U
c) | étagé tétrapolaire 40A | U
d) | étagé tétrapolaire 100A | U
e) | étagé tétrapolaire 125A | U
f) | en escalier tétrapolaire 160 A Socomec | U
g) | en escalier tétrapolaire 250 A Socomec | U
h) | en escalier tétrapolaire 400 A Socomec | U
i) | multiclip 4 pôles 160-200 A rangée complète | U
j) | multiclip 4 pôles 63-80 A rangée complète | U
k) | multiclip 2 pôles200 A rangée complète | U
l) | Répartiteur polybloc tétrapolaire 250 A | U
m) | Répartiteur Lexiclic 250 A | U
n) | Répartiteur Distribloc 160A | U
o) | Barette de raccordement terre | U
p) | Peigne de raccordement 1P+N (type Prodis) | U
q) | Peigne de raccordement 3P+N (type Prodis) | U
8.05 | Fourniture et pose de coffret modulaire avec porte, rails Oméga, plastron, serrure avec clé RONIS 405 et accessoires de raccordement :
a) | * pour 1 rangée de 16 pas de 9 | U
b) | * pour 2 rangées de 16 pas de 9 | U
c) | * pour 3 rangées de 16 pas de 9 | U
d) | * pour 4 rangées de 16 pas de 9 | U
e) | * pour 5 rangées de 16 pas de 9 | U
8.06 | Fourniture et pose d'armoire prééquipée pour distribution rails Oméga, plastron, accessoires de raccordement, type Prisma :
a) | * pour 3 rangées de 48 pas | U
b) | * pour 4 rangées de 48 pas | U
c) | * pour 5 rangées de 48 pas | U
d) | * pour 6 rangées de 48 pas | U
8.07 | Plus-value pour porte et serrure à clé Ronis 455 :
a) | * pour 3 rangées de 48 pas | U
b) | * pour 4 rangées de 48 pas | U
c) | * pour 5 rangées de 48 pas | U
d) | * pour 6 rangées de 48 pas | U
8.08 | Fourniture et pose de presse étoupe (filetage PG) :
a) | * diamètre 16 | U
b) | * diamètre 21 | U
c) | * diamètre 29 | U
d) | * diamètre 36 | U
9 - DETECTION INCENDIE
Il faut entendre par "pose", l'insertion de l'équipement dans la boucle de détection ou la ligne de BUS pour les asservissements.
Détecteur Sintéso
9.01 | Fourniture et pose de détecteur multi critére C-line FDOOT 221 | U
9.02 | Fourniture et pose de détecteur multi critére S-line FDOOT 241 | U
9.03 | Fourniture et pose de détecteur optique C-line FDO 221 | U
9.04 | Fourniture et pose de détecteur optique S-line FDO 241 | U
9.05 | Fourniture et pose de détecteur optique C-line FDT 221 | U
9.06 | Fourniture et pose de détecteur optique S-line FDT 241 | U
9.07 | Fourniture et pose de détecteur récepteur OSID + FDCI | U
9.08 | Fourniture et pose d'émetaur OSID + AES 24V | U
9.09 | Fourniture et pose de détecteur linéaire FDL / DLR 241-9 | U
9.10 | Fourniture et pose de détecteur multi ponctuel Prosens | U
9.11 | Fourniture et pose de détecteur multi ponctuel Topsens | U
9.12 | Fourniture et pose de détecteur de flamme FDF 221 | U
9.13 | Fourniture et pose de détecteur de flamme FDF 241 | U
9.14 | Fourniture et pose de détecteur FDOOT 241 A3 | U
9.15 | Fourniture et pose de détecteur Atex DO1101EX | U
9.16 | Fourniture et pose de barriere SB3 | U
9.17 | Fourniture et pose d'indicateur d'action FDAI 92 | U
9.18 | Fourniture et pose d'indicateur d'action étanche FDAI 93 | U
9.19 | Fourniture et pose de déclencheur manuel FDM 225 | U
9.20 | Fourniture et pose de déclencheur manuel étanche FDM 226 | U
9.21 | Fourniture et pose d'embase pour environement humide FDB 293 | U
9.22 | Fourniture et pose d'embase pour signalisation FDSB 291 | U
9.23 | Fourniture et pose d'embase classique FDB 291 | U
9.24 | Fourniture et pose de tableau répéteur TR 110 | U
9.25 | Fourniture et pose de tableau répéteur FT 2011 | U
9.26 | Fourniture et pose de tableau répéteur FT 1001 | U
9.27 | Fourniture et pose de siréne Flash PSS 09 | U
9.28 | Fourniture et pose d' AGS Flash DAGS 3000 RL | U
9.29 | Fourniture et pose de Flash Solista Maxi | U
9.30 | Fourniture et pose MEA 20a -24V | U
9.31 | Fourniture et pose MEA 20a -48V | U
9.32 | Fourniture et pose MD 20 | U
9.33 | Fourniture et pose de ventouse de sol électromagnétique renforcée 24 V Rupture | U
9.34 | Fourniture et pose de ventouse de sol électromagnétique renforcée 48 V Emission | U
9.35 | Fourniture et pose de ventouse de sol électromagnétique renforcée 48 V Rupture | U
9.36 | Fourniture et pose de ventouse murale électromagnétique renforcée 24 V Rupture | U
9.37 | Fourniture et pose de ventouse murale électromagnétique renforcée 48 V Emission | U
9.38 | Fourniture et pose de ventouse murale électromagnétique renforcée 48 V Rupture | U
9.39 | Mise en service AVEC mise à jour UAE pour 1 point | ens
9.40 | Mise en service SANS mise à jour UAE pour 1 point | ens
9.41 | Mise en service AVEC mise à jour UAE pour 5 points | ens
9.42 | Mise en service SANS mise à jour UAE pour 5 points | ens
9.43 | Mise en service AVEC mise à jour UAE pour 10 points | ens
9.44 | Mise en service SANS mise à jour UAE pour 10 points | ens
Matériel DEF
Il faut entendre par "pose", l'insertion de l'équipement dans la boucle de détection ou la ligne de BUS pour les asservissements.
9.45 | Fourniture et pose de détecteur multi critère adressable Orion + avec socle EOSE | U
9.46 | Fourniture et pose de détecteur de flamme double IR adressable VIRA + socle SVI | U
9.47 | Fourniture et pose détecteur de fumée par aspiration PHENIX 1 Voie (hors tubulure) | U
9.48 | Fourniture et pose détecteur de fumée par aspiration PHENIX 2 Voies (hors tubulure) | U
9.49 | Fourniture et pose détecteur de fumée linéaire LYNX 100 | U
9.50 | Fourniture et pose détecteur de fumée linéaire LYNX 30 | U
9.51 | Fourniture et pose d'indicateur d'action IA | U
9.52 | Fourniture et pose d'indicateur d'action étanche IAE | U
9.53 | Fourniture et pose boitier déclencheur manuel adressable DMOA | U
9.54 | Fourniture et pose boitier déclencheur manuel adressable étanche DMOA-IP | U
9.55 | Fourniture et pose diffuseur sonore AVS 2000 | U
9.56 | Fourniture et pose diffuseur sonore AGS 2000 | U
9.57 | Fourniture et pose diffuseur sonore AGS ZEPHYR DAGS | U
9.58 | Fourniture et pose diffuseur sonore et lumineux COMBI2000 | U
9.59 | Fourniture et pose diffuseur lumineux RADIANCE | U
9.60 | Fourniture et pose tableau de report adressable AGES | U
9.61 | Fourniture et pose tableau de report d’exploitation CLARION+ | U
9.62 | Fourniture et pose tableau de report d’exploitation CLARION | U
9.63 | Fourniture et pose boitier déporté BDA | U
9.64 | Fourniture et pose boitier déporté BDC | U
9.65 | Fourniture et pose boitier déporté EDBD | U
9.66 | Fourniture et pose boitier déporté EDBDA | U
9.67 | Fourniture et pose boitier adressable ED4R | U
9.68 | Fourniture et pose boitier adressable ED4L | U
9.69 | Fourniture et pose boitier adressable EDL | U
9.70 | Fourniture et pose ventouse murale renforcée 48 volts rupture | U
9.71 | Fourniture et pose ventouse de sol renforcée 48 volts rupture | U
9.72 | Fourniture et pose alimentation EAE 24V 2A | U
9.73 | Fourniture et pose ouvre porte bras coulissant 48V | U
9.74 | Fourniture et pose ferme porte bras coulissant DAS 48V | U
9.75 | Fourniture et pose d'une serrure électromécanique DAS bloc porte 1 ventail | U
9.76 | Fourniture et pose d'une serrure électromécanique DAS bloc porte 2 ventaux | U
9.77 | Fourniture et pose d'un boitier déclencheur manuel à menbrane déformable vert NO ou NF | U
9.78 | Mise en sécurité d'un équipement de sécurité avec remise en service après intervention d'un tiers | ens
9.79 | Mise en service AVEC mise à jour UAE pour 1 point | ens
9.80 | Mise en service SANS mise à jour UAE pour 1 point | ens
9.81 | Mise en service AVEC mise à jour UAE pour 5 points | ens
9.82 | Mise en service SANS mise à jour UAE pour 5 points | ens
9.83 | Mise en service AVEC mise à jour UAE pour 10 points | ens
9.84 | Mise en service SANS mise à jour UAE pour 10 points | ens
Equipements ALLIGATOR Cetexel
9.85 | Centralisation
a) | Pupitre PRM 18 voies équipé 1 voie en rack | U
b) | Carte fille pour pupitre PRM Par porte + connectique | U
c) | Coffret de raccordement pour PRM | U
d) | Coffret 3U -19" pour pupitre PRM05 | U
e) | Câble de liaison Inter Pupitre | U
f) | Alimentation 12 V 5A - coffret Redressé Filtré Régulé | U
g) | Alimentation 24 V 4 A - coffret CM01E t Redressé Filtré Régulé | U
h) | Alimentation 24V 8A 24Ah - coffret Redressé Filtré Régulé | U
9.86 | Verrous électrique DAS NFS 61937 DAS
| BANDEAU DOUBLE VENTOUSES AVEC ACCESSOIRES 300 KG | U
| BANDEAU DOUBLE VENTOUSES AVEC ACCESSOIRES 500 KG | U
| VENTOUSE SIMPLE AVEC ACCESSOIRES | U
9.87 | Verrouillage + serrure électrique
a) | Sirène TR44 8 Ohms avec Son NFS 32001 | U
b) | Alimentation 24V 8A 24Ah - coffret | U
c) | Serrure ABLOY KEL564 à embrayage de béquille et sortie libre | U
d) | Serrure ABLOY KEL565 sortie et entrée controlés | U
e) | AccessoirePasse câble en applique Ø intérieur 11 mm | U
10 - CABLAGE Courant Faible (Informatique cuivre, fibres optiques, SYT, Coaxial, VGA, HDMI,...)
Fourniture et pose de Câble courant faible
10.01 | Câble téléphone Syt1 ou Filalarme :
a) | 2 P 6/10è | ml
b) | 2 P 9/10è couleur rouge (incendie) | ml
c) | 3 P 6/10è | ml
d) | 5 P 6/10è | ml
e) | 15 P 6/10è | ml
f) | 30 P 6/10è | ml
g) | 56 P 6/10è | ml
h) | 112 P 6/10è | ml
i) | 2 P 9/10è | ml
j) | 3 P 9/10è | ml
k) | 5 P 9/10è | ml
l) | 7 P 9/10è | ml
m) | 15 P 9/10è | ml
n) | 30 P 9/10è | ml
o) | 56 P 9/10è | ml
p) | Câble Blindé LIYCY 4x0,75 | ml
10.02 | Câble coaxial, VGA, HDMI, Audio
a) | 17VATC | ml
b) | 19VATC | ml
c) | KX6 | ml
d) | Câble vidéo analogique et numérique VCB75 (CAE) | ml
e) | Câble VGA AV5HD gaine bleu (CAE) | ml
f) | Cordon HD15 longueur 10 mètres | U
g) | Câble audio DUAL22 (CAE) pour connectique Jack et RCA | ml
h) | Câble HDMI longueur 20 mètres (LEGRAND 032780) | U
10.03 | Câble multiconducteur blindé de type LiYCY
a) | Cable LIYCY 3G1 mm² | ml
b) | Cable LIYCY 4G1 mm² | ml
c) | Cable LIYCY 5G1 mm² | ml
d) | Cable LIYCY 7G1 mm² | ml
e) | Cable LIYCY 12G1 mm² | ml
f) | Cable LIYCY 4G1,5 mm² | ml
g) | Cable LIYCY 5G1,5 mm² | ml
h) | Cable LIYCY 7G1,5 mm² | ml
CABLAGE INFORMATIQUE CUIVRE
10.04 | Fourniture et pose de Coffrets et baies 19 pouces équipés
a) | 9U (profofondeur : 400+100) | U
b) | 18U (profondeur 400+100) | U
c) | 24U (600x600) | U
d) | 36U (600x600) | U
e) | baie 19'' 600x600 42U avec porte | U
f) | baie 19'' 600x800 42U avec porte | U
g) | baie 19'' 800x800 42U avec porte | U
h) | Bati 42 U 600 x 600 (4 fermes) | U
i) | Support Roger 19 pouces 9U | U
j) | Range cordon 1U (panneau passe fils avec peigne) | U
k) | Range cordon 1U avec anneaux velcro (panneau passe fils) | U
l) | Bandeau 6 PC 2P + T 16 A | U
m) | Etagère 19 pouces profondeur 375 fixe 2U | U
n) | Ecrous cage sachet de 50 unités | U
10.05 | Cablage informatique Type 500 MHZ 100 Ω cat 6a 10 Giga
Fourniture et pose de câble informatique, y compris passage dans canalisations, raccordements, repérages conformes, tests et toutes sujétions ( respect de la chaine liaison constructeur)
a) | Câble Catégorie 6A F/FTP 100 Ω LSOH • Volition™ • 4 paires | ml
b) | Câble Catégorie 6A F/FTP 100 Ω LSOH • Volition™ • 2X4 paires | ml
10.06 | Type 600 MHZ 100 Ω cat 7 10 Giga
Fourniture et pose de câble informatique, y compris passage dans canalisations, raccordements, repérages conformes, tests et toutes sujétions ( respect de la chaine liaison constructeur)
a) | Câble Catégorie 7 S/FTP 100 Ω LSOH • Volition™ • 4 paires | ml
b) | Câble Catégorie 7 S/FTP 100 Ω LSOH • Volition™ • 2X4 paires | ml
10.07 | Platines de brassage vide
Marque 3M - POUYET
a) | Panneau 19 pouces 16 ports | U
b) | Panneau 19 pouces 24 ports | U
c) | Panneau 19 pouces 32 ports | U
d) | Prix unitaire d'un noyau cat 6a 10 Giga | U
Marque LEGRAND - Linkeo C Série
a) | Panneau 24 RJ 45 Cat.6A UTP | U
b) | Panneau 24 RJ 45 Cat.6A STP | U
d) | Prix unitaire d'un noyau cat 6a 10 Giga | U
10.08 | Cordons de brassage RJ45/RJ45 10G S/FTP (couleur au choix)
a) | * 4 p droits 2m avec manchons | U
b) | * 4 p droits 3m avec manchons | U
10.09 | Prises RJ45 complètes, y compris fixations, percement, scellement du boitier et rebouchage, compris test de qualification du lien
a) | Catégorie 6A VOLOCK6SNV 3M | U
b) | 10G K10S45 3M | U
FIBRE OPTIQUE
10.10 | Jarretières optiques
a) | multimode, connecteur ST/ST 10m | U
b) | multimode, connecteur ST/ST 6m | U
c) | multimode, connecteur ST/ST 2m | U
d) | monomode, connecteur SC/SC 10m | U
e) | monomode, connecteur SC/SC 6m | U
f) | monomode, connecteur SC/SC 2m | U
10.11 | Fibre optique multimode 12 fibres 50/125 OM2 (extérieure, anti-rongeurs)
a) | fourniture et pose en extérieur en tranchée y compris toutes sujétions | ml
b) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.12 | Fibre optique multimode 12 fibres 50/125 OM2 intérieur
a) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.13 | Fibre optique multimode 24 fibres 50/125 OM2 (extérieure, anti-rongeurs)
a) | fourniture et pose en extérieur en tranchée y compris toutes sujétions | ml
b) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.14 | Fibre optique multimode 24 fibres 50/125 OM2 intérieur
a) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.15 | Fibre optique multimode 12 fibres 50/125 OM3 (extérieure, anti-rongeurs)
a) | fourniture et pose en extérieur en tranchée y compris toutes sujétions | ml
b) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.16 | Fibre optique multimode 12 fibres 50/125 OM3 intérieur
a) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.17 | Fibre optique multimode 24 fibres 50/125 OM3 (extérieure, anti-rongeurs)
a) | fourniture et pose en extérieur en tranchée y compris toutes sujétions | ml
b) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.18 | Fibre optique multimode 24 fibres 50/125 OM3 intérieur
a) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.19 | Fibre optique monomode 12 fibres 9/125 (extérieure, anti-rongeurs)
a) | fourniture et pose en extérieur en tranchée y compris toutes sujétions | ml
b) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.20 | Fibre optique monomode 12 fibres 9/125 intérieur
a) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.21 | Fibre optique monomode 24 fibres 9/125 (extérieure, anti-rongeurs)
a) | fourniture et pose en extérieur en tranchée y compris toutes sujétions | ml
b) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.22 | Fibre optique monomode 24 fibres 9/125 intérieur
a) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.23 | Fibre optique monomode 48 fibres 9/125 (extérieure, anti-rongeurs)
a) | fourniture et pose en extérieur en tranchée y compris toutes sujétions | ml
b) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.24 | Fibre optique monomode 48 fibres 9/125 intérieur
a) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.25 | Fibre optique 6FO 50/125 OM3 CR1C1 gaine orange marque TESCA FIB6CR1C1-50M3
a) | fourniture et pose en extérieur en tranchée y compris toutes sujétions | ml
b) | fourniture et pose en intérieur sous conduit ou chemin de câble | ml
10.26 | Connectique d'une fibre optique multimode (connecteurs ST) avec fourniture comprenant le consomable et test de réflectrométrie à 2 longueurs d'ondes (850 et 1300 nm)
a) | 6 fibres multimode | U
b) | 12 fibres multimode | U
c) | 24 fibres multimode | U
d) | 48 fibres multimode | U
10.27 | Connectique d'une fibre optique monomode (connecteurs SC) avec fourniture comprenant le consomable et test de réflectrométrie à 2 longueurs d'ondes (1310 et 1550 nm)
a) | 6 fibres monomode | U
b) | 12 fibres monomode | U
c) | 24 fibres monomode | U
d) | 48 fibres monomode | U
10.28 | Tiroirs optiques
a) | tiroir optique 24 traversées connecteurs ST | U
b) | tiroir optique 24 traversées connecteurs SC | U
c) | tiroir optique 48 traversées connecteurs ST | U
d) | tiroir optique 48 traversées connecteurs SC | U
11 - CONTRÔLE D'ACCES - INTRUSION - VIDEO SURVEILLANCE - INTERPHONIE
CONTRÔLE D'ACCES - INTRUSION
L'ensemble des prestations comprend la fourniture, pose, raccordement et parametrage. La programmation, ou le parametrage réalisé lors de travaux de mise en œuvre de ces matériels devra respecter les préconisations constructeurs et les principes de mise en oeuvre ARD et du CHU de Rennes.
11.01 | Matériel ARD
Licences pour applicatif ARD
a) | Licence gestion intrusion Galaxy Dimension pour 1 centrale | U
b) | Licence gestion intrusion Galaxy Dimension par centrale supplémentaire | U
c) | Licence ARD Access Haute sécurité jusqu'à 25 lecteurs | U
d) | Licence ARD Access Haute sécurité jusqu'à 50 lecteurs | U
e) | Licence ARD Access Haute sécurité jusqu'à 100 lecteurs | U
f) | Licence ARD Access Haute sécurité jusqu'à 500 lecteurs | U
g) | Licence ARD Access Haute sécurité jusqu'à 1000 lecteurs | U
h) | Licence ARD SAM KeyWriter | U
i) | Licence Desfire manager | U
j) | Licence connecteur spécifique | U
k) | Licence imp/export automatique | U
l) | Licence animation graphique pour 500 points supervisés | U
m) | Licence animation graphique pour 1000 points supervisés | U
n) | Licence animation graphique pour 3000 points supervisés | U
o) | Licence de gestion des ascenseurs | U
p) | Licence détection intrusion ARD Access jusqu'à 50 points | U
q) | Licence détection intrusion ARD Access 50 points | U
r) | Licence détection intrusion ARD Access jusqu'à 100 points | U
s) | Licence détection intrusion ARD Access 250 points | U
11.02 | Lecteur/claviers à code: fourniture
a) | Lecteur ARD C3 ISO 14443/18092-noir, sécurisé (évolutif CSPN) | U
b) | Lecteur ARD C3 ISO 14443/18092-noir, sécurisé (évolutif CSPN) avec clavier 12 touches | U
c) | Clavier antivandale 12 touches | U
d) | Recepteur radio-fréquence 433Mhz | U
e) | Lecteur de table USB sans contact ISO 144443 avec support SAM | U
f) | Lecteur ARD C2 certifié CSPN | U
g) | Lecteur ARD C2 certifié CSPN avec clavier | U
11.03 | Coffrets équipés/Packs
a) | Unité de contrôle OTES 3 en petit coffret usage intérieur | U
b) | Unité de contrôle OTES 3 en grand coffret | U
c) | Unité de contrôle 2x OTES 3 en grand coffret | U
d) | Unité de contrôle 2x OTES 3 LON en grand coffret | U
e) | Unité de contrôle OTES 3 en grand coffret avec alim 12V/4,7A/7Ah + batterie | U
f) | Unité de contrôle 2x OTES 3 LON en grand coffretavec alim 12V/4,7A/7Ah + 2 batteries | U
g) | Unité de contrôle OTES 3 en grand coffret avec alim 24V/2,4A/7Ah + batterie | U
h) | Unité de contrôle 2x OTES 3 LON en grand coffret avec alim 24V/2,4A/7Ah + 2 batteries | U
i) | Controleur OTES 3 en coffret étanche | U
j) | Unité de contrôle 2x OTES 3 en coffret étanche | U
k) | Unité de contrôle 2x OTES 3 LON en coffret étanche | U
l) | Unité de contrôle OTES 3 avec alim 12V 5A en armoire étanche | U
m) | Unité de contrôle OTES 3 avec alim 24V 5A + 2 bat étanche | U
n) | Unité de contrôle 2x OTES 3 CSPN en grand coffret avec alim 24V/2,4A/7Ah +2 batteries | U
o) | Pack sécurisation cryptographique pour OTES 3 | U
p) | Module de sécurité SAM pour carte Desfire | U
q) | Kit de mise en service d'une solution CSPN | U
11.04 | Module de contrôle d'accès /intrusion | U
a) | séparateur POE OTES 3 | U
b) | Module com+ terminaison bus LonWorks OTES3 | U
c) | Moule Extension 8 sorties relais | U
d) | Moule Extension 6 entrées et 2 sorties relais | U
e) | Moule Extension 8 entrées | U
f) | Carte interface CAN | U
g) | Carte OTES 3 pour intégrateur avec support rail-din | U
h) | Carte Extension 6 entrées et 2 sorties support rail-din | U
i) | 2 Cartes Extension 6 entrées et 2 sorties support rail-din | U
j) | Carte Extension 8 entrées support rail-din | U
k) | Carte Extension 8 entrées et 6 entrées 2 sorties support rail-din | U
l) | carte 8 sorties sur support rail-din | U
m) | Module répéteur bus CAN moulé | U
n) | Carte OTES 3 pour intégrateur | U
o) | Alimentation sauvegardé coffret intérieur 12V/3,5A/7Ah | U
p) | Alimentation sauvegardé coffret intérieur 24V/2,4A/7Ah | U
q) | Alimentation 12V 500mA | U
r) | Alimentation 24V 5A coffret ABS sans batterie | U
11.05 | Détection intrusion | U
a) | Contact de position sabot pour rideau métallique | U
b) | Détecteur IRP + HF antistatique portée 15 m NF A2P | U
c) | Contact de porte montage en applique | U
d) | Détecteur de mouvement filaire double technologie | U
e) | Détecteur d'ouverture de porte encastré | U
f) | Optex FMX DT 15mx15m double technologie PIR+MW | U
g) | Détecteur IRP + HF 15m Risco | U
h) | Sirène anti-intrusion intérieure 116db | U
i) | Sirène anti-intrusion extérieure 100db avec flash | U
j) | Batterie 12v/7Ah | U
k) | Batterie 12v/1,2Ah | U
l) | Batterie pour sirène intrusion | U
m) | Batterie 12V/17Ah | U
VIDEO SURVEILLANCE
L'ensemble des prestations comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service et ne comprend pas les coûts de nacelle élévatrice ainsi que les liaisons.
11.08 | Caméras et Dômes numeriques IP :
a) | AXIS P3827-PVE avec accessoires | U
b) | AXIS P3735-PLE avec accessoires | U
c) | AXIS P3737-PLE avec accessoires | U
d) | AXIS P3738-PLE avec accessoires | U
e) | AXIS P3265-V avec accessoires | U
f) | AXIS P3265-LV avec accessoires | U
g) | AXIS P3265-LVE 9MM avec accessoires | U
h) | AXIS P4705-PLVE avec accessoires | U
i) | AXIS P4707-PLVE avec accessoires | U
j) | AXIS P4708-PLVE avec accessoires | U
k) | AXIS P1465-LE avec accessoires | U
l) | AXIS Q9216-SLV WHITE avec accessoires | U
m) | AXIS Q1800-LE-3 L.P.Verifier Kit avec accessoires | U
n) | AXIS Q1656-DLE avec accessoires | U
o) | AXIS Q1961-TE 7 mm 30 fps avec accessoires | U
p) | AXIS Q1961-TE 13 mm 30 fps avec accessoires | U
q) | AXIS Q6100-E avec accessoires | U
r) | AXIS Q6135-LE avec accessoires | U
s) | AXIS D4100-E avec accessoires
INTERPHONIE
11.12 | Postes d'interphonie Stentofon
a) | Poste mural L70366 | U
b) | Poste mural L60367 | U
c) | Poste InterGuard Noir avec combiné L.7072 | U
d) | Poste InterGuard Noir sans combiné L.7071 | U
e) | Poste principal de bureau/mural, afficheur Référence: 1007071090 | U
f) | POSTE PORTIER VIDÉO COULEUR UN BOUTON Référence: 1030701901 | U
g) | POSTE PORTIER VIDÉO COULEUR DEUX BOUTONS Référence: 1030701902 | U
h) | POSTE VIDÉO DE BUREAU (avec écran 7'') Référence: 1007071LCDR | U
i) | POSTE PORTIER SECONDAIRE 1 BOUTON, AC1 Référence: 103 8041 101 | U
j) | POSTE PRINCIPAL LESSIVABLE, AFFICHEUR Référence: 1007036600 | U
11.13 | Central d'interphone Stentofon
a) | Alphacom E7-IP base 12 abonnés | U
b) | L.1035 transformateur 220/24V - 400VA | U
c) | Carte ASLT2 6AB/1CC | U
d) | ACM kit connecteurs ASLT/AGA | U
e) | Licence 1 poste IP | U
f) | L. 7007 Poste chef de bureau à double affichage | U
g) | OR70366 mural lexan avec affi. Désinfectable | U
h) | Boitier applique gris L.6030/A | U
i) | Poste principal IP aff/encastré | U
j) | Boitier pupitre L. 6026T | U
k) | Centrale ALPHACOM XE 20 | U
l) | Centrale / SERVEUR ALPHACOM XE1 Référence: 1009601003 | U
m) | PASSERELLE VOIP 4 LIGNES FXO 103MP114SIP | U
n) | carte de ligne abonné ASLT Référence: 1009101010 | U
o) | CARTE APC Référence: 1009301000 | U
p) | CARTE PROCESSEUR, AMC-IP Référence: 1009202100 | U
q) | CARTE multi relais MRBD , Référence: 1009970200 | U
11.14 | Postes d'interphonie Amphitech
a) | PTC 502-21S 2 boutons d'appel, clavier code d'accès, caméra | U
b) | PTC 502-01S 2 boutons d'appel, caméra | U
c) | BAS 1210 Alimentation 220V/12Vdc - 1A avec batterie (12V-1,2Ah) | U
11.15 | Postes d'interphonie CASTEL
a) | CAP IP-V1B-P ref : 560.2000 | U
b) | CAP IP-V2B-P ref : 560.1000 | U
c) | CAP IP-1B-P ref : 560.0000 | U
d) | CAP IP-2B-P ref : 560.0100 | U
e) | CAP IP-2B-P HT280 ref : 560.0120 | U
f) | ceinture anti arachement ref : 560.9200 | U
g) | XE MONITOR ref : 500.8000 | U
h) | support de bureau ref : 540.8000 | U
i) | poste de bureau XE DESK-SCREENV-P ref : 500.2600 | U
j) | PLATINE VISIOPHONE IP | U
11.16 | Postes d'interphonie Commend
a) | Serveur d'interphonie IP compact, 230 V, pouvant accepter jusqu'à 80 abonnés IP en réseau local, avec transformateur (300EU) | U
b) | Licences du serveur GE 300 - Licence abonnés pour upgrade de 20 abonnés au niveau de fonctionnalités C ( L3-SUB-20C ) | U
c) | Licences du serveur GE 300 - Licence abonnés pour upgrade de 20 abonnés au niveau de fonctionnalités D ( L3-SUB-20D ) | U
d) | Licences du serveur GE 300 - Licence de mise en réseau pour 4 connexions LAN (embarqués) ( L3-LAN-4 ) | U
e) | Extension Serveur - GE 300 - Boîtier d’extension, complet avec transformateur 230V pour l’Europe ( GEZ 300EU ) | U
f) | Carte abonnés G3 - Numerique - Carte de base pour 4 abonnés, Niveau de fonctionnalités B ( G3-GED-4B ) | U
g) | Licences pour carte G3 - Numerique - Licence pour le niveau de fonctionnalités C (L3-GED-4C) | U
h) | Licences pour carte G3 - Numerique - Licence pour le niveau de fonctionnalités D (L3-GED-4D) | U
i) | Poste de bureau Numerique de la Série EE 811A - Pupitre de commande principal équipé d'un micro col de cygne, d'un écran graphique LCD (8 lignes de 14 caractères) et d’un clavier standard avec touches « T » et « X » et six touches de fonction; noir (EE 872AS) | U
j) | Postes d'interphonie anti vandalisme - poste de la série WS 200V - Poste antivandalisme équipé de 1 touches d’appel, d’une caméra vidéo couleur intégrée et éclairée élément chauffant et angle de vue mécaniquement réglable horizontalement/verticalement de 30°. Alimentation externe optionnelle : 22–24 Vca/20–35 Vcc ; Caméra utilisable comme caméra réseau IP (format vidéo M-JPEG avec résolution maximum de 640 x 480 pixels) ou comme caméra analogique pour les systèmes couleur PAL ou NTSC. – Version numérique – supporte le PoE (IEEE 802.3af) (WS 201V D CM) | U
k) | Postes d'interphonie anti vandalisme -poste de la série WS 211V DA - Poste d’interphonie antivandalisme multifonction avec trois pictogrammes, un bouton d’appel grand format et un module de boucle à induction intégrée pour l’intérieur et l’extérieur ainsi que des fonctions spéciales pour répondre aux normes PHMR dans les bâtiments et lieux publics Conforme aux besoins des personnes souffrant d’un handicap visuel et/ou auditif, ainsi qu’à la réglementation relative au principe de l’égalité des chances et des droits quant à l’accessibilité - Version numérique (WS 211V D DA ) | U
l) | Kit d’encastrement - Kit d'encastrement pour postes d'interphonie et modules d'extension résistants au vandalisme de la gamme WS . Comprend un boîtier encastrable en polycarbonate et une armature en acier de grade supérieur.- format pleine hauteur (WSFB 50V SS ) | U
m) | Kit d’encastrement - Comprend un boîtier d’encastrement en polymère et un cadre de remplissage composé d’une tôle d’acierde 1,5 mm d’épaisseur pour encastrement des postes d’interphonie et modules d’extension anti-vandalessérie WS – format demi-hauteur.(WSFB 52V SS) | U
n) | Kit pose en saillie - Boîtier composé d‘une tôle d’acier de 1,5 mm d‘épaisseur pour montage saillie des postes d’interphonie et modules d’extension antivandalisme série WS – format pleine hauteur.(WSSH 50V SS) | U
o) | Kit pose en saillie - Boîtier d‘une tôle d’acier de 1,5 mm d‘épaisseur pour montage saillie des modules d’extension anti-vandales série WS – format pleine hauteur.(WSSH 52V SS) | U
12 - APPEL MALADE - DISTRIBUTION HEURE
L'ensemble des prestations comprend la fourniture, la pose et le raccordement.
12.01 | Marque Ackermann SYSTEVO
a) | Hublot 72592D | U
b) | STIP 79CM307A | U
c) | Socle IP pour STIP 79CM307Z3 | U
d) | Socle pour STIP 79CM307Z1 | U
e) | Prise tête de lits 5 Sorties Magnétique 73091E | U
f) | Plaque de propreté (pour 73091E) 88885F3 | U
g) | Manip 5 Fonctions 74165B9 | U
h) | Manip 2 Fonctions 74163B9 | U
i) | Manip 1 Fonctions 74161B9 | U
j) | Bloc D'appel WC 73090A | U
k) | Plaque de propreté avec Bt Rouge 88881G3 | U
l) | Adaptateur avec cordon et tirette lamelle metal 88880D5 | U
m) | Adaptateur avec cordon et tirette 88880C5 | U
n) | Plaque de propreté tirette WC 88880A3N | U
o) | Kit de joints d'étancheité 88160A | U
p) | Cadre pour plaque de recouvrement simple 88914A5 | U
q) | SEM Hublot electronique 72590D | U
r) | Plaque de propreté pour SEM/SCL (Blanche) 72590L2 | U
s) | Bloc Porte appel/Présence 73091C | U
t) | Plaque de propreté avec Bt Rouge & bt Vert 88885C3 | U
u) | Module Amplificateur / Dérivateur 72642D | U
v) | Module Fin de Bus 72639A | U
w) | Plaque de propreté pour modules 88910A3 | U
x) | Systevo Control IP+ 72800A | U
y) | Nappe de connection p/STIP x5p 79CM307.CC | U
z) | Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable + prise DIN7, boutons appel/annulation 73091A | U
a2) | Plaque de propreté pour (73091A) 88885A3 | U
b2) | Afficheur de couloir Systevo (SINF) 74659B1 | U
12.02 | TELEVIC - AQURA
a) | Prise tête de lit 45x45 AQURA 50.12.0300 | U
b) | Prise tête de lit Saillie 4 relais AQURA 50.12.0260 | U
c) | Manip 5 fonctions AQURA 50.15.0051 | U
d) | tirette WC AQURA 50.10.0220 | U
e) | Cadre Saillie sans étancheité simple (lot de 10) 50.09.1010 | U
f) | Cadre Saillie avec étancheité simple (lot de 10) 50.09.1110 | U
g) | Concentrateur de chambre intelligent 50.13.0020 | U
h) | Unité d'appel intelligente avec tirette. 50.10.0020 | U
i) | Unité de présence intelligente avec bouton principal vert, bouton latéral rouge avec symbole infirmier et buzzer. 50.20.0020 | U
j) | Prise simple intelligente magnétique pour encastrement en bandeau tête de lit 45 X 45 mm. 50.12.0101 | U
k) | Écran tactile intelligent 3,5 Inch 50.21.0010 | U
l) | Module d'extension Intelligent :4x E/S 50.11.0010 | U
m) | Interphone audio numérique adressable SIP 50.30.0010 | U
n) | Unité d'appel passive avec bouton rouge. 50.10.0210 | U
o) | Unité d'appel passive avec tirette. 50.10.0220 | U
p) | Outil Magnétique 50.09.0200 | U
q) | Cadre de montage triple pour les unités d'appel - Par 10 50.09.1030 | U
r) | Hublot passif à 4 champs et 5 couleur. 50.05.0020 | U
12.03 | ZETTLER M800
a) | Bloc d'appel avec prise Sub-D EZ.127.8400S | U
b) | Manip, appel, 2 éclairages EZ.127.5620 | U
c) | Tirette d’appel, cordon 3 m EZ.127.8601S | U
d) | CT Touch Lon EZ.130.7511 | U
e) | Plaque de raccordement pour CT Touch Lon EZ.130.7600 | U
f) | Adaptateur boitier d'inst. 141.5810 pour CT Touch Lon 130.7640 | U
g) | RFID electronics EZ.130.1305 | U
h) | Carte de fond pour RFID 130.1350 | U
i) | Hublot LED avec electronique 138.4050S | U
j) | Hublot LED sans electronique 138.4000S | U
k) | Bloc d’appel 127.8120S | U
l) | Starwire EZ.130.8100 | U
m) | Passerelle TCP/IP EZ.130.8005 | U
n) | Afficheur (EZ).138.5501S | U
o) | Bloc présence 127.8100S | U
DISTRIBUTION DE L'HEURE
12.04 | Horloges digitales Bodet AFNOR
a) | Opalys Date | U
b) | Cristalys Date | U
c) | Cristalys 14 | U
d) | Option support double face (montage mural ou plafond) pour horloge Cristalys | U
e) | Style 5S | U
f) | Style 5D | U
12.05 | Horloges Gorgy Timing
a) | CHRONOMETRE DEPORTE 90MMX90MM GOT.92000269-125 | U
b) | HORLOGE LEDI 5/S HOPITAL BLOC OPERATOIRE NTP POE GOTN356H/N1577IU | U
c) | STYLE II 7 RECEPTRICE AFNOR 240V ROUGE (ex 936621) BDT946451 | U
d) | ANTENNE DE SYNCHRONISATION ALS BDT907025 | U
e) | SUPPORT DOUBLE FACE FACE PROFIL 930I/940I BDT981001 | U
f) | PROFIL 930 MN 24V CHIFFRES, CADRAN BLANC BDT981511 | U
g) | SIGMA HEURE MURAL 110/230V BDT907411 | U
h) | AMPLI IMPULS 24V-2A 230V MURAL BDT.907001 | U
h) | LEDI 5.S INTERIEURE Alimentation 230Vac 50-60Hz GOTN356/31170 | U
13 - GTC
13.01 | Automates WAGO
a) | WAGO CONTROLEUR ETHERNET TCPIP 10/100MB + SWITCH 2 Ref:750-881 | U
b) | WAGO BORNE 16 ENTREES 24 VDC 3.0 MS Ref:750-1405 | U
c) | WAGO BORNE 2 SORTIES RELAIS 1RT 250 VAC 1 A Ref:750-517 | U
d) | Switched-Mode Power Supply, 1-Phase Ref:787-712 | U
e) | Borne finale de bus Ref:750-600 | U
13.02 | Passerelle Ethernet
a) | Schneider EGX 150 | U
13.03 | SIEMENS Automates, Cartes, Connecteurs, accessoires et alimentations SIEMENS
a) | CPU 1517H-3 PN, 2MB Log./8MB Donnees | U
b) | S7 Module Sync pour S7-1500H | U
c) | SFP991-1LD | U
d) | CPU 1512 SP-1 PN, 400 KB Prog. 1MB Data | U
e) | CPU 1512 SP-1 PN, 400 KB Prog. 2MB Data | U
f) | CPU 1516-3 PN/DP, 2MB Prog., 7,5MB Data | U
g) | SCALANCE XCM102 | U
h) | SCALANCE XCM102 | U
i) | S7-1500, AI 8xU/I/RTD/TC ST | U
j) | CONNECTEUR AVANT VIS (MOD. 35MM) | U
k) | S7-1500, DQ 32X24V CC/0.5A HF | U
l) | S7-1500, DI 32X24VDC HF | U
m) | Mod. Conn. Front. (Tor 1X50 S) S7-1500 | U
n) | SIMATIC BUS ADAPTER BA 2XLC | U
o) | SIMATIC BUS ADAPTER BA LC/RJ45 | U
p) | ET 200SP, IM155-6PN/2 HF | U
q) | ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, col 1 | U
r) | ET 200SP, AI 8xI 2-/4-Wire Basic | U
s) | BaseUnit type A0, BU15-P16+A10+2D | U
t) | BaseUnit type A0, BU15-P16+A0+2D | U
u) | ET 200SP, BUSADAPTER BA 2XRJ45 | U
v) | SIMATIC S7 CARTE MEMOIRE, 256 MO
13.05 | Interfaces câblage automatisme - Alimentations / convertisseurs DC-DC
a) | ABB - Module interface 16 sorties relais - Ref: RI-1621N/P-S-24VDC | U
b) | ABB - Connecteur connexion carte 16 sorties SM322 Siemens - FAS S7300-20 Ref:1SNA02095R2500 | U
c) | ABB - Cordon pour Module interface 16 sorties relais - LA200/HE10-20/OMN20/661/UL Ref: 1SNA039002R2000 | U
d) | PULS DC/DC Converter 48V input / 24V output, 5A Ref:CD5.242 | U
e) | PULS Alimentation DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24V, 5A Ref:CS5.241 | U
f) | PULS Chargeur alimentation sans interruption DC-UPS Control Unit 24V, 10A Ref:UB10.241 | U
g) | PULS Bloc batterie Battery Module with battery 12V - 26Ah Ref: UZK12.261 | U
h) | PULS Bloc batterie Battery Module with battery 12V - 7Ah Ref: UZK12.071 | U
| ------------------------------------------------------- | TOTAL | 2076