## BPU
Bordereau à Prix Unitaires (BPU) - Lot 7 Tous les prix indiqués incluent la fourniture et la pose Les marques ou les références citées dans le BPU correspondent aux matériels fréquemment utilisés au sein du CHU. Les réponses des fournisseurs pourront être soit à l'identique de ces marques, soit à fonctionnalités et normes identiques (équivalents) dont la preuve sera à apporter.
N° ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | PRIX UNITAIRES
0.01 | Prix horaire de main-d'oeuvre (uniquement pour les prestations hors bordereau) | H
0.02 | Plus value pour l'article 0.01 pour travaux week end et férié | %
0.03 | Plus value pour l'article 0.01 pour travaux de nuit | %
1 - TRAVAUX ET INTERVENTIONS EN SOUS SECTION 4 "AMIANTE"
1.01 | Prix horaire de main d'œuvre pour travaux en sous section 4 "amiante", y compris mise en œuvre des protections collectives avec pose et dépose du confinement, le port des protections individuelles, les consommables, la gestion et traitement des déchets et le cas échéant mesure sur opérateur. | H
2 - PLAFOND EN FIBRES MINERALES
2.01 | Fourniture et pose de panneaux y compris ossature
Plaque en finition blanche à surface lisse ou micro-perforé
a) | 600X600 | m²
b) | 1200X600 | m²
2.02 | Fourniture et pose de panneaux sur ossature existante
Plaque en finition blanche à surface lisse ou micro-perforé
a) | 600X600 | m²
b) | 1200X600 | m²
2.03 | Dépose complète du faux plafond y compris ossature existante
a) | 600X600 | m²
b) | 1200X600 | m²
2.04 | Dépose des panneaux de faux plafond existant
a) | 600X600 | m²
b) | 1200X600 | m²
2.05 | Repose complète du faux plafond déposé y compris ossature
a) | 600X600 | m²
b) | 1200X600 | m²
2.06 | Repose des panneaux de faux plafond
| 600X600 | m²
| 1200X600 | m²
2.07 | Evacuation du faux plafond y compris traitement des déchets
a) | Dalle de faux plafond | m²
b) | Dalle de faux plafond et ossature | m²
3 - PLAFOND EN DALLE HYDROFUGE
Les matériaux utilisés seront 100% resistant à l'humidité.
3.01 | Fourniture et pose de panneaux 600x600 hydrofuge y compris ossature classe C | m²
3.02 | Fourniture et pose de panneaux hydrofuge 600x600 sur ossature existante | m²
3.03 | Dépose complète du faux plafond y compris ossature existante | m²
3.04 | Dépose des panneaux de faux plafond existant | m²
3.05 | Repose complète du faux plafond hydrofuge déposé y compris ossature | m²
3.06 | Repose des panneaux de faux plafond déposé | m²
3.07 | Installation d'ossature classe C | m²
3.08 | Evacuation du faux plafond y compris traitement des déchets
a) | Dalle de faux plafond | m²
b) | Dalle de faux plafond et ossature | m²
4 - PLAFOND HYGIENE EN DALLE
Les materiaux utilisés seront classé selon les secteurs allant de l'ISO8 à l'ISO5 pouvant recevoir un bio nettoyage et subir une surpression.
4.01 | Fourniture et pose de panneaux hygiène y compris ossature inox | m²
4.02 | Fourniture et pose de panneaux hygiène sur ossature inox existante | m²
4.03 | Dépose complète du faux plafond hygiène existant y compris ossature | m²
4.04 | Dépose des panneaux hygiène de faux plafond existant | m²
4.05 | Repose complète du faux plafond hygiène déposé y compris ossature inox | m²
4.06 | Repose des panneaux de faux plafond hygiène déposé | m²
4.07 | Evacuation du faux plafond hygiène y compris traitement des déchets
a) | Dalle de faux plafond | m²
b) | Dalle de faux plafond et ossature | m²
5 - PLAFOND PHONIQUE EN DALLE
5.01 | Fourniture et pose de panneaux phoniques y compris ossature | m²
5.02 | Fourniture et pose de panneaux phoniques sur ossature existante | m²
5.03 | Dépose complète du faux plafond phonique existant y compris ossature | m²
5.04 | Dépose des panneaux phoniques de faux plafond existant | m²
5.05 | Repose complète du faux plafond phonique déposé y compris ossature | m²
5.06 | Repose des panneaux de faux plafond phoniques déposé | m²
5.07 | Evacuation du faux plafond phonique y compris traitement des déchets
a) | Dalle de faux plafond | m²
b) | Dalle de faux plafond et ossature | m²
6 - DIVERS
6.01 | Plus value pour ossature de grande portée (de 1,20 à 2,40m) | m²
6.03 | Plus value pour la fourniture et pose de suspentes anti-vibratiles et isolante au courant électrique | m²
6.04 | Fourniture et pose de grille de faux plafond alvéolaire 600 x 600 couleur blanc y compris renfort si besoin | m²
6.05 | Fourniture et pose de clips de faux plafond anti-soulèvement | m²
6.06 | Fourniture et pose d'une trappe d'accès étanche finition blanc laqué pour faux plafond hygiène anti-soulèvement clipsé. | m²
7 - PLAFOND METALLIQUE
7.01 | Dépose de faux plafond métallique y compris ossature | m²
7.02 | Dépose de lame métallique pour réemploi | m²
7.03 | Repose de faux plafond métallique y compris ossature; coupes et/ou raccordements éventuels | m²
7.04 | Repose de faux plafond métallique sur ossature existante y compris coupes et/ou raccordements éventuels | m²
7.05 | Evacuation du faux plafond métallique y compris ossature et traitement des déchets | m²
7.06 | Fourniture et pose de faux plafond métallique type bac acier laqué autoportant largeur 300mm y compris ossature | m²
8 - PLAFOND EN PLAQUE DE PLÂTRE
8.01 | Dépose et évacuation de faux plafond en dalles de plâtre 600 x 600 avec ossature | m²
Plaques de plâtre BA13 :
8.02 | Dépose de plafond en plaque de plâtre BA 13 y compris ossature métallique | m²
8.03 | Fourniture et pose de faux plafond en plaques de plâtre BA13, y compris ossature métallique | m²
8.04 | Fourniture et pose de faux-plafond en plaques de plâtre BA 13 Hydrofuge pour locaux humides, y compris ossature métallique | m²
8.05 | Fourniture et pose de trappe de visite pour plafond de type BA 13
a) | 400x400 | u
b) | 600x600 | u
8.06 | Fourniture et pose de trappe de visite pour plafond de type BA 13 EI30
a) | 400x400 | u
b) | 600x600 | u
8.07 | Fourniture et pose de trappe de visite pour plafond de type BA 13 EI60
a) | 400x400 | u
b) | 600x600 | u
8.08 | Fourniture et pose de faux-plafond en plaque de plâtre EI60, y compris ossature | m²
8.09 | Fourniture et pose de faux-plafond en plaque de plâtre EI120, y compris ossature | m²
9 - PLAFOND TENDU
9.01 | Dépose de faux-plafond tendu y compris ossature, fixation, évacuation et traitement des déchets | m²
10 - COFFRES
10.01 | Réalisation d'un coffre en plaque de BA 13, (surface développée) y compris ossature | m²
10.02 | Réalisation de retombée de faux plafond en plaque de BA 13 y compris ossature | m²
11 - FAUX PLANCHER
11.01 | Fourniture et pose d'un faux plancher antistatique composé de dalles bois dans bac acier de 600 x 600, revêtues de stratifié avec joints de rives, posées sur vérins reliés par des traverses acier :
a) | * sans damper | m²
b) | * avec damper | m²
11.02 | Fourniture et pose de dalle perforée pour ventilation | u
11.03 | Dépose de dalles de faux plancher | m²
11.04 | Repose de dalles de faux plancher | m²
11.05 | Dépose complète du faux plancher y compris évacuation | m²
11.06 | Réalisation d'une rampe d'accès au faux plancher | m²
12 - ISOLATION
12.01 | Fourniture et pose sur faux plafond, de laine de verre de 100 mm d'épaisseur en rouleau avec pare vapeur : | m²
12.02 | Fourniture et pose d'isolation verticale :
a) | Panneau rigide epaisseur 100 mm en laine de roche | m²
b) | Rouleau épaisseur 120 mm en laine de verre | m²
13 - CLOISONS SECHES
13.01 | Cloisons sèches en plaques de plâtre de BA13 mm, selon norme en vigueur, y compris l'isolation adapté.
a) | * de 72/48 d'épaisseur totale | m²
b) | * de 98/48 d'épaisseur totale (EI60) | m²
c) | *de 120/70 d'épaisseur totale | m²
13.02 | Plus value à l'article 13.01 pour variantes
a) | Plaque de plâtre de 13 mm hydrofuge | m²
b) | Plaque de plâtre de 13 mm haute dureté | m²
c) | Plaque de plâtre de 13 mm plombée en 1 mm | m²
d) | Plaque de plâtre de 13 mm plombée en 2 mm | m²
e) | Plaque de plâtre de 13 mm plombée en 3 mm | m²
13.03 | Habillage de murs par plaque de plâtre BA13 mm vissées sur rails et montants métalliques sans isolation | m²
13.04 | Habillage de murs par plaque de plâtre BA13 mm fixées par plots de colle sur le support | m²
13.05 | Démolition de cloison sèche y compris évacuation et traitement des déchets :
a) | ep. 72 / 48 | m²
b) | ep. 98 / 48 | m²
c) | ep. 120 / 70 | m²
13.06 | Ouverture de baie dans cloison légère avec pose de bâti et calfeutrement | m²
13.07 | Dépose de plaque de platre sur ossature existante et évacuation | m²
13.08 | Fourniture et pose de plaque de platre BA13 sur ossature existante | m²
13.09 | Fourniture et pose de plaque de platre BA13 hydrofuge sur ossature existante | m²
13.10 | Fourniture et pose de renfort dans cloison en plaque de platre | u
14 - CLOISONS PLATRIERE
14.01 | Cloisons en carreaux de plâtre pleins, lissés aux deux faces, posés à la colle, compris ratissage des joints et semelle résiliante
a) | ep. 50 mm | m²
b) | ep. 70 mm | m²
c) | ep. 100 mm | m²
14.02 | Cloisons en carreaux de plâtre pleins hydrofuge, lissés aux deux faces, posés à la colle, compris ratissage des joints, semelle résiliante et traitement de l'étanchéité en pied de cloisons
a) | ep. 50 mm | m²
b) | ep. 70 mm | m²
c) | ep. 100 mm | m²
14.03 | Eléments de finition, profilés, baguettes et arrêtes d'angle | ml
14.04 | Calfeutrement de passage de réseau pour resistance coupe feu | U
15 - CLOISONS MODULAIRES
15.01 | Fourniture et pose de cloison modulaire pleine y compris isolation. Ossature alu laqué (coloris au choix du CHU selon gamme fournisseur) parement en plaque de plâtre revêtu PVC blanc | m²
15.02 | Fourniture et pose de module vitré dans cloison modulaire. Double vitrage clair feuilleté. | m²
15.03 | Fourniture et pose de bloc porte huisserie alu, porte stratifié bois, béquillage inox pour cloison modulaire, serrure pour cylindre européen. (coloris au choix du CHU selon gamme fournisseur)
a) | porte de 80 cm de passage libre | u
b) | porte de 90 cm de passage libre | u
15.04 | Réalisation d'une barrière acoustique verticale en panneau de laine de roche rigide de 100mm | m²
15.05 | Dépose de cloison modulaire y compris porte, vitrage et toutes sujétions | m²
16 - INSTALLATION DE CHANTIER
16.01 | Fourniture et pose de cloison pour délimitation zone de chantier y compris ossature, étanchéité et dépose complète après chantier
a) | en panneau OSB | m²
b) | en plaque de plâtre | m²
c) | en polyane M1 | m²
d) | mise en place de polyane M1 sous faux plafond pour étancher les plénum | m²
16.02 | Fourniture et pose d'une porte de chantier y compris dépose après chantier | u
-------------------------------------------------------