DIALOGUE COMPETITIF RELATIF A LA PASSATION D’UN MARCHÉ DE CONCEPTION - REALISATION

RESTRUCTURATION DU BATIMENT H – PROJET MOBEXPE

(UGE)

ANNEXE 1 au CCAP

Liste des documents à remettre dans le cadre de la reception

MAITRE D’OUVRAGE :

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL_CAMPUS DE BRON

25 AV. FRANÇOIS MITTERRAND

69500 BRON

TEL: 04 72 14 23 00

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE :

COMUE LYON SAINT ETIENNE

92 RUE PASTEUR

CS 30122

69361 LYON CEDEX 07

Table des matières

Article 1 – Documents a remettre au plus tard un mois avant la date de réception de chaque ouvrage	3

Article 2 – Documents à remettre au plus tard le jour de la réception de chaque ouvrage	3

Article 3 – Documents a remettre dans les trois mois suivant de la réception de chaque ouvrage	4

# Article 1 – Documents a remettre au plus tard un mois avant la date de réception de chaque ouvrage

- une copie de la Déclaration d'Achèvement et de Conformité des Travaux dûment signée par l’Architecte,

- les éléments suivants constitutifs pour partie du DOE :

  - Les plans de l’Architecte et de récolement du Réalisateur,

  - Une notice technique détaillant d'une façon précise la liste des matériaux et appareils mis en œuvre et une comparaison avec la liste des produits de référence y compris les préconisations afférentes aux opérations de maintenance, dont gammes de maintenance (obligations, visites réglementaires, périodicité…)

  - Les documents relatifs au fonctionnement, à la garantie et à la maintenance des ouvrages, installations ou éléments d'équipements, tous les cahiers des charges et cahiers de recettes détaillés relatifs aux installations et matériels techniques, tels que notamment GTB, climatisation, contrôle d'accès et électricité (courants fort et faible, éclairage …), certificat d’étanchéité du réservoir hydrocarbures le cas échéant, attestation de fonctionnement des installations de désenfumage, attestation de conformité et de fonctionnement des portes coupe-feu, attestation de conformité et de fonctionnement des installations de protection incendie et plus généralement tous documents de fonctionnement pour tous les lots techniques pour que le gestionnaire de l’Immobilier puisse avoir une bonne compréhension de son fonctionnement et de ses caractéristiques,

  - Les notes de calcul et dimensionnement, fiches d'essai et état du réglage des installations techniques,

  - Les procès-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés,

  - Le dossier d’identité SSI,

Les DOE sont remis en trois exemplaires papier + une version numérique, étant précisé que tous les plans seront sous format de fichiers Autocad.

- L’ensemble des éléments demandés par le Coordonnateur SPS pour l’établissement du DIUO,

- Le guide d’emploi du bâtiment,

- Le carnet de flexibilité du bâtiment,

- Le Diagnostic de Performance Energétique de l’Ouvrage,

- La Documentation d’Exploitation Maintenance (DEM), et en particulier les éléments suivants :

  - Pour chaque type de matériau, produit ou équipement une notice mise en forme pour une utilisation pratique et fonctionnelle par les usagers

  - Un plan de gros entretien renouvellement sur une période de 20 ans précisant les durées de vie des équipements, matériels et matériaux

  - Les procédures de fonctionnement, marche et arrêt (manuel ou automatique, normale et secours, urgence, etc…)

  - L’ensemble des paramètres de conduite (valeurs normales, écarts tolérés, défauts amenant la coupure)

  - Les procédures et consignes particulières aux différents modes de fonctionnement : normal, secours, dégradé…

  - Le catalogue des pièces détachées qui permet d’identifier sans ambigüité les différents constituants du matériel, ainsi que les références constructeur

  - Les produits et matériaux préconisés pour l’entretien des équipements

  - Les procès-verbaux d’essais et de réception d’installations ou d’appareils, les garanties légales et contractuelles (certificats)

# Article 2 – Documents à remettre au plus tard le jour de la réception de chaque ouvrage

- La liste des compteurs électriques, eau et énergie, et le relevé des compteurs arrêtés à la Date de Réception,

- L’organigramme des clés complet de l’Immeuble avec un jeu de chaque clé en trois exemplaires, lesdites clés étiquetées et rangées dans une armoire fermée,

- Les éléments complémentaires du DOE :

  - Les procès-verbaux d'essais d'équipements,

  - Les procès-verbaux des mesures de niveaux d’éclairement avec vérification de la conformité au cahier des charges,

- Le cas échéant :

  - Les rapports d'inspection vidéo des réseaux pour tous les réseaux d'un diamètre supérieur ou égal à 200 mm, et si nécessaire, attestation de curage des réseaux enterrés

  - Les essais COPREC EP, AEP, EU/EV, eau, incendie et d'essais d'étanchéité des canalisations.

# Article 3 – Documents a remettre dans les trois mois suivant de la réception de chaque ouvrage

- Originaux des polices d'assurances et certificat d'acquis des primes appelées au titre des polices d’assurances souscrites pour le chantier, notamment la police DO,