## Page de garde
MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE DÉTECTION ET DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRE PARIS SEINE SAINT DENIS regroupant Avicenne, Jean Verdier & René Muret
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Annexe
LOCALISATION ET DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS PAR SITE
MAITRE D’OUVRAGE : ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS

## AVC
HUPSSD - AVICENNE
BATIMENT | EMPLACEMENT | SYSTEME DE DETECTION INCENDIE (SDI)
|  | MARQUE | TYPE | NF | DI Op | DI th | DMA | Multicritère | total | IA
CHARCOT | LOCAL SSI RDC | DEF | FORTE S |  | 558 | 4 | 54 |  | 616 | 297
MADELEINE BRES | PCS | DEF | ALTAIR |  | 423 |  | 37 |  | 460 | 270
ESCOFIER | R-1 BUREAU CHEF CUISINIER | DEF | FORTE 360 S |  | 133 | 4 | 12 | 4 | 149
LAVOISIER | RDC LOCAL SSI | DEF | FORTE S |  | 493 |  | 41 |  | 534 | 320
LARREY ABCD | LOCAL SSI R-1 + RDC | DEF | FORTE S + FORTE 360 S |  | 2187 | 4 | 108 |  | 2299 | 1324
MAURICE MANTOUT | RDC ENTREE BATIMENT | DEF | PIANO-C |  | 65 | 11 | 26 |  | 102 | 35
SAMU | RDC ACCUEIL | DEF | FORTE 360 C |  | 125 |  | 11 |  | 136
LEBOVICI | RDC BUREAU SECRETARIAT | DEF | POLARIS 2/6/10 |  | 8 |  | 4 |  | 12
CLAUDE BERNARD | RDC ACCUEIL | DEF | PIANO-C |  | 57 |  | 8 |  | 65
MF COLLIERE | LOCAL SSI R-1 | DEF | FORTE 360 S |  | 62 |  | 21 |  | 83 | 30
EFS |  | TYPE 4 |  |  |  |  | 13
BOUCEBCI |  | TYPE 4 |  |  |  |  | 2
ROCADE A |  | TYPE 4 |  |  |  |  | 2
ROCADE B |  | TYPE 4 |  |  |  |  | 7
TOTAL |  |  |  |  | 4111 | 23 | 346 | 4 | 4456 | 2276
BATIMENT | EMPLACEMENT | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI)
|  | TYPE | VCF | PCF | CCF | NSA | Ouvrant | MOT | DS | AGS | TRA | TOTAL | UCMC | ALIM
CHARCOT | LOCAL SSI RDC | ANTARES 4 | 89 | 36 | 30 | 40 | 3 | 6 | 27 |  | 12 | 243 | 32 | 5
MADELEINE BRES | PCS | ANTARES 4 | 73 | 83 | 80 | 28 | 2 | 21 | 15 |  | 8 | 310 | 56 | 5
ESCOFIER | R-1 BUREAU CHEF CUISINIER | ANTARES 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 1 | 12 |  | 2 | 50 | 8 | 3
LAVOISIER | RDC LOCAL SSI | ANTARES 4 | 12 | 18 | 3 | 0 | 5 | 1 | 30 |  | 3 | 72 | 8 | 3
LARREY ABCD | LOCAL SSI R-1 + RDC | ANTARES 4 | 193 | 258 | 174 | 82 | 29 | 92 | 169 |  | 36 | 1033 | 136 | 28
MAURICE MANTOUT | RDC ENTREE DU BATIMENT | [5 empty] | 3 |  | 11 |  | 2 | 16 |  | 1
SAMU | RDC ACCUEIL | [5 empty] | 2 |  | 10 |  | 2 | 14 |  | 2
LEBOVICI | RDC BUREAU SECRETARIAT | [7 empty] | 2 |  | 1 | 3 |  | 1
CLAUDE BERNARD | RDC ACCUEIL | [5 empty] | 2 |  | 8 |  | 3 | 13 |  | 1
MF COLLIERE | LOCAL SSI R-1 | ANTARES 5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 5 | 20 | 3
EFS | [6 empty] | 4 |  | 17 |  | 1 | 22 |  | 1
BOUCEBCI | [8 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 1
ROCADE A | [8 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 1
ROCADE B | [8 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 1
TOTAL |  |  | 373 | 397 | 291 | 151 | 74 | 121 | 315 | 0 | 73 | 1795 | 260 | 56
Quantité BAES
Bâtiment |  | Quantité
LARREY |  | 750
M. BRES |  | 211
CHARCOT |  | 169
ROCADE A |  | 4
ROCADE B |  | 23
ROCADE C |  | 4
LAVOISIER |  | 180
ESCOFFIER |  | 80
MANTOUT |  | 28
SAMU-SMUR |  | 71
EFS |  | 69
Ch PERRAULT |  | 46
Cl. BERNARD |  | 16
J. HUMBERT |  | 3
LEBOVICI |  | 15
BOUCEBCI |  | 5
M.-F. COLLIERE |  | 80
Total |  | 1754
BATIMENT |  |  | LARREY ACBD | Madeleine BRES | CHARCOT | LAVOISIER | M.F. COLLIERE | Claude BERNARD | SAMU | ESCOFFIER | MANTOUT | LEBOVICI | TOTAL
AES | POWERLINE 24-2 |  | 8 |  | 2 | [7 empty] | 10
| POWERLINE 24-4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 5
| POWERLINE 48-3 |  | 6 |  |  | 1 | [6 empty] | 7
| POWERLINE 48-4 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 4
| POWERLINE 48-12 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| EAE REARM DAS |  | 3 | [9 empty] | 3
BATTERIES | 12V/1,2AH | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 3
| 12V/2,1AH | [7 empty] | 13 |  |  |  | 13
| 12V/07AH |  | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 14
| 12V/12AH |  | 12 | 10 | [8 empty] | 22
| 12V/17AH |  | 30 | 4 | 6 | 4 | 10 |  | 2 | 4 |  |  | 60
| 12V/24AH |  | 22 |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 32
| 12V/38AH |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Quantitatif matériel
Bâtiment |  | Ouvrant | Exutoire | Tirer-lâcher | Treuil | Commande Ouv Seule | commande Ouv O/F | Cartouche 20g | Cartouche 40g | Cartouche 60g | Cartouche 80g | Cartouche 100g
BOUCEBCI
ROCADE A
ROCADE B
ROCADE C |  |  | 1 |  | 1
SAMU - SMUR |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1
ESCOFFIER |  | 10 | 3 |  |  | 2 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2
E.F.S |  | 3 | 1 |  | 1 | 3 |  | 3
LARREY A |  | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7
LARREY B |  |  | 6 | 2 | 1 |  | 4 |  | 4 | 4
LARREY C |  | 5 | 5 |  |  | 1 | 4 | 14
LARREY D |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 2
CHARCOT |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
LAVOISIER |  | 3 | 2 |  | 4 | 3 |  | 3
M. BRÈS |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4
MF COLLIÈRE |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
CLAUDE BERNARD |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
MANTOUT |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1
LEBOVICI
Jeanne HUMBERT |  |  | 2 |  | 2
MÉDECINE DU TRAVAIL + LOGE AGENT DE SÉCURITÉ
Total |  | 25 | 36 | 5 | 21 | 21 | 17 | 36 | 4 | 12 | 2 | 2

## JVR
HUPSSD - JEAN VERDIER
Les installations techniques sont :
Pour les bâtiments 100, 200, 250, 300, 350, 450, 500, 619.
Type U 1ère catégorie
1 S.S.I. ADRESSABLE DEF (programmation DEF):
DEF | FORBOX | Equipement de contrôle et signamisation incendie adressable 1024 points | [5 empty] | 3
DEF | FORTE S 360 | Face avant d'exploitation de l'ECS | [5 empty] | 2
DEF | ALTRA + | Boitie d'exploitation sélective | [5 empty] | 24
SLAT | AES 24-8 | Alimentation électrique de sécurité 24V 8A | [5 empty] | 1
DEF | OAT | Détecteur thermique interactif adressable + ICC gamme ORION | [5 empty] | 9
DEF | OAO | Détecteur optique de fumée intéracrif adressable + ICC gamme ORION | [5 empty] | 1950
DEF | DMAO | Déclencheur manuel adressable à LED avec ICC gamme ORION | [5 empty] | 87
DEF | IA | Indicateur d'action | [5 empty] | 1273
DEF | IAE | Indicateur d'action étanche | [5 empty] | 1
Asservissements:
DEF | BASANT | Coffret de gestion et d'alimentation de l'ANTERES IV | [5 empty] | 2
DEF | CEA 4 | UAE de l'ANTERES IV | [5 empty] | 1
DEF | EGA4 | Face avant de l'ANTERES IV Exploitation principal | [5 empty] | 1
DEF | CEA4 | Face avant de l'ANTERES IV de 24 fonctions | [5 empty] | 5
DEF | POWERLINE | Alimentation électrique de sécurité 48V 8A | [5 empty] | 1
SLAT | AES 48-8 | Alimentation électrique de sécurité 48V 8A | [5 empty] | 1
DEF | ED4L | Elément deporté 4 lignes adressables | [5 empty] | 60
DEF | ED4R | Elément deporté 4 relais | [5 empty] | 12
SESSY | AVS2000 | Diffuseur sonore | [5 empty] | 53
SESSY | AVAGS | Alarme générale sélective | [5 empty] | 103
DEF | RADIANCE | Diffuseur lumineux | [5 empty] | 273
/ | VDSF | Volets de désenfumage | [5 empty] | 103
/ | CR-MOTEUR | Coffret de relayage pour moteur de désenfumage | [5 empty] | 27
1 SYSTEME DE VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUES
1 centrale ALLIGATOR UCGIS 64 + écran d’exploitation ADEX
9 commandes locales d’ouverture CLAS 2 et leurs dispositifs de fonctionnement (verrous, boitiers de raccordement, etc..).
1 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (bâtiment modulaires 3 niveaux)
Type U 5ème catégorie
1 centrale de détection incendie. Legrand 40625
46 détecteurs optiques
33 indicateurs d’action.
9 déclencheurs manuels
6 diffuseurs sonores
1 report d’alarme situé au PCS
1 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (bâtiment Crèche)
Type R 5ème catégorie
1 tableau AVIS Evac, type 4
5 déclencheurs manuels FARE
5 diffuseurs sonores.
1 report d’alarme situé au poste central de sécurité.
1 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (bâtiment IFSI)
Type R 4ème catégorie
1 centrale Legrand 40662, Type 4
7 déclencheurs manuels
6 diffuseurs sonores.
1 report d’alarme situé au poste central de sécurité. sur alarme technique NUGELEC
1 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (bâtiment Modulaires H.A.D)
Type C.D.T
1centrale de détection incendie sirène incorporée URA 320 000 type 4
2 déclencheurs manuels
1 diffuseur sonore
1 report d’alarme situé au poste central de sécurité.
1 S.S.I. NON ADRESSABLE SIEMMENS(en chaufferie) :
1 centrale SIEMMENS BC11
2 déclencheurs manuels
8 détecteurs optiques de fumée DO.1102
1 détecteur thermique DT.1101
3 indicateurs d’action
1 diffuseur sonore (DIF24)
1 report d’alarme situé au P.C.S (TR110)
Asservissement commun avec la détection Gaz.
1 INSTALLATION DE DETECTION DE GAZ NATUREL OLDHAM(en chaufferie) :
1 centrale OLDHAM MX42A
5 sondes de détection gaz CEX 300
1 report d’alarme TR.31, situé au P.C.S.
Asservissement : coupure du gaz (électrovanne).
Coupure électrique asservissement commun avec la détection incendie
1 SYSTEME DE DETECTION ANTI-INTRUSION (bâtiment modulaires 3 niveaux)
Type U 5ème catégorie
1 centrale de détection anti-intrusion. BOSH UC8T2
6 détecteurs volumétriques.
3 sirènes anti-intrusion.
1 boitier déporté
1 report d’alarme situé au PCS
1 SYSTEME DE DETECTION ANTI-INTRUSION (bâtiment Crèche)
Type R 5ème catégorie
1HONEYWELL Security GALAXY 2-20 CO20 LX 1-1222
1 Boitier de commande déporté PC + ABS FR ED8-7300
19 détecteurs volumétriques.
1 report d’alarme situé au PCS
1 SYSTEME DE DETECTION ANTI-INTRUSION (bâtiment IFSI)
Type R 4ème catégorie
1 centrale de détection intrusion NOXALARM.
6 détecteurs volumétriques.
2 détecteurs d’ouvertures.
1 sirène.
1 report d’alarme situé au PCS.
1 SYSTEME DE DETECTION ANTI-INTRUSION (bâtiment Modulaires H.A.D)
Type C.D.T
1 centrale de détection intrusion Sofetal C.E.T.B 30
9 détecteurs volumétriques.
1 sirène anti-intrusion.
1 report d’alarme situé au PCS
1 SYSTEME DE DETECTION ANTI-INTRUSION (R.D.C bâtiment Principal Local CECOS)
1 centrale de détection intrusion Sofetal C.E.T.B 30
1 détecteur volumétrique.
1 report d’alarme situé au PCS
1 SYSTEME DE DETECTION ANTI-INTRUSION(R.D.J bâtiment Principal Local Pharmacie)
1 centrale de détection intrusion Sofetal C.E.T.B 30
6 détecteurs volumétriques.
1 report d’alarme situé au PCS
1 diffuseur sonore interieur.
Blocs Autonomes d’Eclairages de Sécurité
BATIMENT | ETAGE | [5 empty] | NBRE BAES
JVR 01, 001 | Locaux techniques, s/sol | [5 empty] | 11
JVR 01, 001 | IRM 1er étage, terrasse technique 1er étage | [5 empty] | 30
JVR 01, 002 | Anapathologie RDJ | [5 empty] | 14
JVR 01, 002 | Chambre mortuaire RDJ | [5 empty] | 13
JVR 01, 002 | Stérilisation | [5 empty] | 10
JVR 01- 003 | EXPLORATION FONCTIONELLE | [5 empty] | 8
JVR 01-004 | URGENCES PEDIATRIQUES | [5 empty] | 16
JVR 01-005 | RDJ ET DRH | [5 empty] | 24
JVR 01-005 | RDC consultations pédiatriques | [5 empty] | 7
JVR 01-005 | 1er étage DAR | [5 empty] | 7
JVR 01-007 | RDJ SELF CUISINE,PHARMACIE | [5 empty] | 44
JVR 01-007 | 1er REANIMATION | [5 empty] | 6
JVR 01-007 | 1 er CHIRURGIE | [5 empty] | 5
JVR 01-007 | 1er CIRCULATION PALIER ASC & SECRETARIAT | [5 empty] | 11
JVR 01-007 | 2ém HEPATO GASTRO | [5 empty] | 6
JVR 01-007 | 2ém HEMATHOLOGIE | [5 empty] | 6
JVR 01-007 | 2ém CIRCULATION PALIER ASC & SECRETARIAT | [5 empty] | 11
JVR 01-007 | 3ém MEDECINE INTERNE | [5 empty] | 8
JVR 01-007 | 3ém ENDOCRINOLOGIE & LIT DAVAL | [5 empty] | 6
JVR 01-007 | 3ém CIRCULATION PALIER ASC & SECRETARIAT | [5 empty] | 12
JVR 01-007 | 4ém LES BOUQUETS | [5 empty] | 8
JVR 01-007 | 4ém ARCHE DE NOE &LES ADOS | [5 empty] | 11
JVR 01-007 | 4ém CIRCULATION PALIER ASC & SECRETARIAT | [5 empty] | 12
JVR 01-007 | 5ém LABORATOIRE BIOCHIMIE | [5 empty] | 9
JVR 01-007 | 5ém LABORATOIRE MICROBIOLOGIE &CENTRE DU TRI | [5 empty] | 12
JVR 01-008 | RDJ ARCHIVES, SYNDICAT | [5 empty] | 51
JVR 01-008 | 1erCONSULTATION CHIRURGIE | [5 empty] | 8
JVR 01-008 | 2ème CLINIQUE DE RECHERCHE | [5 empty] | 8
JVR 01-008 | 3èmeHOPITAL DE JOUR DIABETOLOGIE DE JOUR | [5 empty] | 8
JVR 01-008 | 4èmeHOPITALE DE JOUR ADULTE &ENFANT | [5 empty] | 8
JVR 01-008 | 5ème NEONATHALOGIE | [5 empty] | 18
JVR 01-008 | 6èmeMACHINERIE ASC & CTA | [5 empty] | 6
JVR 01-009 | 3 EME | [5 empty] | 6
JVR 01-009 | 2EME | [5 empty] | 6
JVR 01-009 | 1ER | [5 empty] | 6
JVR 01-009 | RDC PLANNING FAMILIAL | [5 empty] | 10
JVR 01-009 | RDJ | [5 empty] | 22
JVR 01-010 | 3ém MACHINERIE ASC | [5 empty] | 3
JVR 01-010 | 2ém GYNECOLOGIE - GROSSESSES HAUT à RISQUE | [5 empty] | 8
JVR 01-010 | 1er GYNECOLOGIE OBBSTETRIQUE | [5 empty] | 7
JVR 01-010 | RDC SALLE DE NAISSANCE | [5 empty] | 8
JVR 01-010 | RDJ C.E.C.O.S & P.M.A | [5 empty] | 17
JVR 01-011 | PATIO | [5 empty] | 0
JVR 01-012 | GROUPE ELECTROGENE | [5 empty] | 6
JVR 02-010 | 3ém IFSI LES CHAMBRES VIDE | [5 empty] | 4
JVR 02-010 | 2ém IFSI LES CHAMBRES VIDE | [5 empty] | 4
JVR 02-010 | 1er IFSI SALLE D'EXAMEN & SALLE DETENTE | [5 empty] | 4
JVR 02-010 | RDC IFSI ADMINISTRATION&SALLE DES COURS | [5 empty] | 24
JVR 02-010 | S/S IFSI LES RESERVES& VESTIAIRE&SALLE DE COURS | [5 empty] | 11
JVR 02-010 | S/S LOCAL S/STATION | [5 empty] | 1
JVR 02/ 001-001 | CRECHE SECTION GRAND | [5 empty] | 11
JVR 02/ 001-002 | 1er LOGEMENT, CRECHE SECTION MOYEN | [5 empty] | 7
JVR 02/ 001-003 | CRECHE SECTION PETITS | [5 empty] | 6
JVR 02-003 | H.A.D | [5 empty] | 3
JVR 02-006 | CHAUFFERIE | [5 empty] | 6
JVR 01-018 | 2éme MODULAIRE | [5 empty] | 6
JVR 01-018 | 1er MODULAIRE | [5 empty] | 6
JVR 01-018 | RDC MODULAIRE | [5 empty] | 6
JVR 02-011 | 1er SALLE DE GARDE CHAMBRE EXTERNE | [5 empty] | 6
JVR 02-011 | RDC SALLE DE GARDE SALLE à MANGER&SYNDICAT | [5 empty] | 5
JVR 02-011 | S/S SALLE DE GARDE ARCHIVES& RESERVE DE CUISINE | [5 empty] | 5
JVR 01-016 | SERVICE TECHNIQUE | [5 empty] | 22
JVR 02-002 | LOGEMENT DE FONCTION | [5 empty] | 12
LES ESCALIERS
JVR 01-008 | ESCALIER CENTRAL&ESCALIER AILE-C DU RDJ au 6éme BAT PRINCIPAL | [5 empty] | 17
JVR 01-007 | ESCALIER AILE-A &AILE-B RDJ,RDC au 5éme BAT PRINCIPAL | [5 empty] | 12
JVR 01-009 | ESCALIER SUD &ESCALIER NORD RDC,RDJ au 3éme BAT CONSULTATION | [5 empty] | 10
JVR 01-010 | ESCALIER SUD,NORD & CENTRAL BAT MATERNITE | [5 empty] | 11
JVR 01-018 | ESCALIER SUD & NORD MODULAIRE | [5 empty] | 12
JVR 01-005 | ESCALIER NORD BAT DAR &CONSULTATION PEDIATRIQUE | [5 empty] | 3
JVR 01, 001 | ESCALIER OUEST SORTIE RADIOLOGIE & IRM | [5 empty] | 4
JVR 01-004 | ESCALIER ET SORTIE TERRASSE 1er & STOMATOLOGIE | [5 empty] | 4
JVR 02-010 | ESCALIER CENTRAL IFSI | [5 empty] | 5
JVR 02-002 | LOGEMENT FONCTION | [5 empty] | 6
JVR 02-011 | SALLE DE GARDE | [5 empty] | 8
JVR 01 | TERRASSE BAT 002-003-004-006 | [5 empty] | 34
TOTAL | [6 empty] | 788
Exutoire de fumée.
Quantitatif matériel
Bâtiment | DSF NAT | BM N° | Ouvrant | Exutoire | Tirez lâcher | Treuil | Commande Ouv Seule | Commande Ouv O/F | Cartouche 20g | Cartouche 40g | Cartouche 200g
BAT Crèche | Non
Modulaire | Non
HAD | Non
BAT principal | Non
Bat HAD+ CECOS+ Pharmacie | Non
BAT Modulaire | Non
BAT Crèche | Non
BATIMENT 480 | OUI | 2024.BMDSN_JV.BAT480 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
BATIMENT 2 | OUI | BATIMENT 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
BATIMENT 5 1250 | OUI | 2024.BMDSN_JV.BAT5_1250 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1
BATIMENT 7 Aile A ESC.A | OUI | 2024 BM 4157 | 3 | 2 |  | 5 | 5 |  | 5
BATIMENT 7 Aile B ESC B | OUI | 2024.BMDSN_JV.BAT7_Aile B |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
BATIMENT 7 Aile B ESC C | OUI | BATIMENT 7 Aile B ESC C |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
BATIMENT 8 ESC CENTRE | OUI | 2024.BMDSN_JV.BAT8_ESC_CENTRE |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
BATIMENT 8 ESC C | OUI | 2024 - BM 4172 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
BATIMENT 9 ESC S | OUI | 2024.BMDSN_JV.BAT9_ESC.5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
BATIMENT 10 ESC.CENTRE | OUI | 2024.BMDSN_JV.BAT10_ESC.CENTRE |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
BATIMENT 10 ESC NORD | OUI | 2024.BMDSN_JV.BAT10_ESC.NORD |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1
BATIMENT 10 - R3 ESC 27 | OUI | BATIMENT 10 - R3 ESC 27 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
BATIMENT 10 ESC.SUD | OUI | 2024.BMDSN_JV.BAT10_ESC.SUD |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
Total |  |  | 3 | 26 | 0 | 29 | 29 | 0 | 26 | 1 | 2
BATIMENT |  | BAT PRINCIPAL | CRECHE | IFSI | MODULAIRE HAD | TOTAL
EMPLACEMENT |  | LOCAL SSI R-1
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE (SDI) | MARQUE | DEF | AVIS | LEGRAND
| TYPE | FORTE 360 S | TYPE 4 | TYPE 4 | TYPE 4
NF
| DI Op | 1968 |  |  |  | 1968
| DI th | 13 |  |  |  | 13
| DMA | 88 | 5 | 7 | 2 | 102
| Multicritère | 5 |  |  |  | 5
| Flamme | 2 |  |  |  | 2
| Total | 2076 | 5 | 7 | 2 | 2090
CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI) | TYPE | ANTARES 4
| VCF | 104 |  |  |  | 104
| PCF | 173 |  |  |  | 173
| CCF | 132 |  |  |  | 132
| NSA | 32 |  |  |  | 32
| MOT | 27 |  |  |  | 27
| DS | 53 | 5 | 6 | 2 | 66
| AGS | 103 |  |  |  | 103
| TRA | 27 | 1 | 1 | 1 | 29
| TOTAL | 651 | 6 | 7 | 3 | 666
| UCMC | 80 |  |  |  | 80
| ALIM | 8 | 1 | 1 | 1 | 11
Bâtiment |  | Quantité BAES
PRINCIPAL |  | 862
CRECHE |  | 22
IFSI |  | 32
MODULAIRE HAD |  | 3
MODULAIRE |  | 16
TOTAL |  | 935
BATIMENT | AES
| POWERLINE 24-2 | POWERLINE 24-4 | POWERLINE 48-3 | POWERLINE 48-4 | POWERLINE 48-8
PRINCIPAL |  | 1 |  |  | 2
TOTAL |  | 1 |  |  | 2
BATIMENT | BATTERIES
| 12V/1,2AH | 12V/2,1AH | 12V/07AH | 12V/12AH | 12V/17AH | 12V/24AH | 12V/38AH
PRINCIPAL |  |  |  |  | 12 | 8
TOTAL |  |  |  |  | 12 | 8
1 SYSTEME DE VERROUILLAGE ELECTROM AGNETIQUES
1 centrale ALLIGATOR UCGIS 64 + écran d’exploitation ADEX
4 ALIMENTATIONS 24V + BATTERIES = 8X12VX17AH
16 commandes locales d’ouverture Type Clas3C & Clev3 & Clev2 & Clas2 et leurs dispositifs de fonctionnement (16 Verrous (Type DS2009 & DS3000 & DS1040)).
MATERIEL
Bâtiment Crèche (détection anti intrusion type R 5ème catégorie)
Equipements | [8 empty] | Quantité
1 Honeyxell sécurity Galaxy - | [8 empty] | 1
Boitier de commande déporté | [8 empty] | 0
Détecteurs volumétriques | [8 empty] | 19
Report d'alarme situé au PCS | [8 empty] | 1
Total Matériel | [8 empty] | 21
Bâtiment IFSI (détection anti intrusion type R 5ème catégorie) BATIMENT FERME
Equipements | [8 empty] | Quantité
1 centrale de détection intrusion NOXALARM | [8 empty] | 1
Détecteurs d'ouvertures | [8 empty] | 2
Détecteurs volumétriques | [8 empty] | 6
Report d'alarme situé au PCS | [8 empty] | 1
Sirène | [8 empty] | 1
Total Matériel | [8 empty] | 11
Bâtiment modulaires H.A.D (détection anti intrusion type C.D.T)
Equipements | [8 empty] | Quantité
1 centrale de détection intrusion Delta Dore sofetal C.E.T.B 30 | [8 empty] | 1
Détecteurs volumétriques | [8 empty] | 9
Report d'alarme situé au PCS | [8 empty] | 1
Sirène anti intrusion | [8 empty] | 1
Total Matériel | [8 empty] | 12
Bâtiment principal local CECOS (détection anti intrusion)
Equipements | [8 empty] | Quantité
1 centrale de détection intrusion DELTA DORE C.E.B 30 | [8 empty] | 1
Détecteurs volumétriques | [8 empty] | 2
Report d'alarme situé au PCS | [8 empty] | 1
Total Matériel | [8 empty] | 4
Bâtiment principal local pharmacie (détection anti intrusion)
Equipements | [8 empty] | Quantité
1 centrale de détection intrusion sofetal C.E.T.B 30 | [8 empty] | 1
Détecteurs volumétriques | [8 empty] | 6
Report d'alarme situé au PCS | [8 empty] | 1
Diffuseur sonore intérieur | [8 empty] | 1
Total Matériel | [8 empty] | 9
Type U R 5ème catégorie (sécurité incendie)
Equipements | [8 empty] | Quantité
1 centrale de détection incendie LEGRAND 40625 | [8 empty] | 1
Détecteurs optiques | [8 empty] | 46
indicateurs d'action | [8 empty] | 3
déclencheurs manuels | [8 empty] | 9
diffuseurs sonores | [8 empty] | 6
Report d'alarme situé au PCS | [8 empty] | 1
Total Matériel | [8 empty] | 66
Type U R 5ème catégorie (sécurité incendie)
Equipements | [8 empty] | Quantité
1 centrale SIEMMENS BC 11 | [8 empty] | 1
Détecteurs optiques de fumée DO,1102 | [8 empty] | 46
indicateurs d'action | [8 empty] | 33
déclencheurs manuels | [8 empty] | 9
diffuseurs sonores (DIF24) | [8 empty] | 6
Report d'alarme situé au PCS | [8 empty] | 1
Total Matériel | [8 empty] | 96
Type U R 1ère catégorie - Pour les bâtiments 100 , 200 , 250 , 300 , 350 , 450 , 500 , 619 (sécurité incendie)
Equipements | [8 empty] | Quantité
volet de désenfumage | [8 empty] | 104
Coffret de relayage pour moteur de désenfumage | [8 empty] | 27
Clapet coupe feu | [8 empty] | 132
Porte coupe feu | [8 empty] | 173
B.A.E.S | [8 empty] | 862
Télécommande | [8 empty] | 4
Total Matériel Hors Baes | [8 empty] | 436
Bâtiment crèche Type R 5ème catégorie (sécurité incendie)
Equipements | [8 empty] | Quantité
tableau AVIS Evac, type 4 | [8 empty] | 1
déclencheurs manuels FARE | [8 empty] | 5
diffuseurs sonores | [8 empty] | 5
Report d'alarme situé au PCS | [8 empty] | 1
B.A.E.S | [8 empty] | 22
Total Matériel Hors Baes | [8 empty] | 12
Bâtiment IFSI Type R 4ème catégorie (sécurité incendie)
Equipements | [8 empty] | Quantité
centrale Legrand 40662, Type 4 | [8 empty] | 1
déclencheurs manuels FARE | [8 empty] | 7
diffuseurs sonores | [8 empty] | 6
Report d'alarme situé au PCS | [8 empty] | 1
B.A.E.S | [8 empty] | 32
Télécommande | [8 empty] | 1
Total Matériel Hors Baes | [8 empty] | 15
Bâtiment modulaires H.A.D Type C.D.T (sécurité incendie)
Equipements | [8 empty] | Quantité
centrale de détection incendie sirène incorporée URA 320 000 type 4 | [8 empty] | 1
déclencheurs manuels | [8 empty] | 2
Report d'alarme situé au PCS | [8 empty] | 1
Diffuseur sonore | [8 empty] | 1
B.A.E.S | [8 empty] | 3
Télécommande | [8 empty] | 1
Total Matériel Hors Baes | [8 empty] | 5
Bâtiment modulaires 3 niveaux (sécurité incendie)
Equipements | [8 empty] | Quantité
1 centrale de détection anti-intrusion Bosh UC8T2 | [8 empty] | 1
Détecteurs volumétriques | [8 empty] | 9
Diffuseur sonore | [8 empty] | 3
B.A.E.S | [8 empty] | 16
Télécommande | [8 empty] | 1
Total Matériel Hors Baes | [8 empty] | 13
Total blocs de secours - BAES | [8 empty] | 935
total télécommande BAES | [8 empty] | 7
LEGENDE
ALARME INTRUSION
ALARME INCENDIE
BLOCS SECOURS - BAES

## RM
Bâtiment | Claude GALIEN | François RABELAIS | Jean HAMBURGER | Madeleine BRES + CUISINE | PIAGET N°1 - CENTRE DE LOISIRS | Françoise DOLTO - BATIMENT CRECHE | AMPERE - Service technique | LEONARD DE VINCI | Total
|  | ECS CHUBB UTI.COM Adressable . CMSI CHUBB CMSI.COM Adressable |  | AZUR 250 S. CRYPTON 256. De marque D.P.S
ECS |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
CMSI |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4
TYPE 4 |  | 0 | [6 empty] | 0
TRE |  | 9 | [6 empty] | 9
DAI (O ouT) |  | 318 |  | 354 |  |  |  |  | 672
DAI LINAIRE (AZDLF) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
IA |  | 229 |  | 187 |  |  |  |  | 416
DM |  | 51 |  | 27 |  |  |  |  | 78
DS/AGS |  | 26 |  | 45 |  |  |  |  | 71
ALARME GENERALE |  | 5 | [6 empty] | 5
CCF | 69 | 16 | 45 | [5 empty] | 61
PCF | 31 | 0 | 26 | 19 |  |  |  |  | 45
OUVRANT |  | 4 | 31 | 10 |  |  |  |  | 45
VDF | 88 | 70 | 84 | 32 |  |  |  |  | 186
MOTEUR DSF | 14 | 9 | 9 | [5 empty] | 18
BAES | 173 | 128 | 161 | 136 | 13 | 10 | 7 | 11 | 466
TELECOMMANDE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5
Total | 375 | 870 | 356 | 816 | 13 | 11 | 8 | 11 | 2085
Quantitatif matériel
Bâtiment |  | NAT | Ouvrant | Exutoire | Tirez lâcher | Treuil | Commande Ouv Seule | commande Ouv O/F | Cartouche 20g
Claude GALIEN |  | oui |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
François RABELAIS |  | oui |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
Jean HAMBURGER |  | oui |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
Madelein BRES + Cuisine |  | oui |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
PIAGET N°1 - CENTRE DE LOISIRS |  | oui |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
Françoise DOLTO - CRECHE |  | Non
Léonard DE VINCI |  | Non
Jean AMPERE - Service technique |  | Non
ACCUEIL STANDARD - POSTE SECU |  | Non
PIAGET N°2 - Locaux sociaux |  | Non
LE CORBUSIER |  | Non
Total |  |  | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10