## SITES
Marché 2026-003 - Maintenance multitechnique de la CPAM de l'Ariège
SITES
SITE | ADRESSE | INSTALLATIONS ELECTRIQUE | INSTALLATIONS INTRUSION ET CONTRÔLE ACCES | INSTALLATIONS INCENDIE
FOIX | 1 AVENUE DE SIBIAN | OUI | OUI | OUI

## INSTAL. ELEC.
MAINTENANCE ELECTRIQUE
Liste non exhaustive des quipements électriques
TYPE | FOIX
POSTE BASSE TENSION | OUI
TGBT | OUI
ARMOIRE ET COFFRET | OUI
ALIM. SECOURS PUISSANCE BATTERIES | OUI
ONDULEUR | OUI
CUMULUS | OUI
PARAFOUDRE | OUI
PORTIER DIGICODE | OUI
PILOTAGE CENTRALISEE DE L'ECLAIRAGE (mise en place en 2022) | OUI
DETECTEURS DE PRESENCE DALI | OUI
CONCENTRATEUR | OUI
ALIMENTATION CENTRALE CONTRÔLE D'ACCES | OUI
BARRIERE CONTRÔLE D'ACCES | OUI
IRVE - 1 borne double (mise en place en 2022) | OUI
ECLAIRAGE INTERIEUR LED (bureaux, circulations, sanitaires, archives) | OUI
ECLAIRAGE EXTERIEUR | OUI
ECLAIRAGE DE SECOURS | OUI

## INSTAL. INTRUSION ET CA
MAINTENANCE INTRUSION ET CONTRÔLE DES ACCES
Les installations concernées comprennent l'ensemble des dispositifs liés à la sécurité intrusion et contrôles des accès.
sont notamment inclus :
TYPE | FOIX
BATTERIE CONTRÔLE ACCES | OUI
CABLAGE | OUI
LOGICIEL TITAN | OUI
LOGICIEL MICRO SESAM | OUI
AUTOMATE TYLLIS NG | OUI
LECTEURS DE BADGES | OUI (11)
CONTRÔLE D'ACCES | OUI
GACHE VERROU | OUI
BOUTON POUSSOIR | OUI
BOITIER BRIS DE GLACE | OUI
VENTOUSE | OUI
MODULE LECTEUR | OUI

## INSTAL. INCENDIE
MAINTENANCE INCENDIE
Les installations concernées comprennent l'ensemble des dispositifs liés à la sécurité incendie et notamment les équipements de détection automatique, skydome automatique et manuel .
sont notamment inclus :
SITE DE FOIX
| DESIGNATION | TYPE | QTES | ANNEE
| SDI | ESSER IQ8CONTROL M SANS UGA en coffet | 1 | 2021
| CMSI | CMSI 120 AO | 1 | 2021
| DETECTEURS AUTOMATIQUES INCENDIE (DAI) |  | 84 | 2001
| DECLENCHEURS MANUELS (DM) |  | 29 | 2001
| BRIS DE GLACE CDE DESENFUMAGE |  | 1 | 2001
| DISPOSITIF DE COMMANDE DESENFUMAGE |  | 1 | 2001
| PYRODROMES TOIT TERRASSE |  | 3 | 2020
| PYRODROME CAGE ESCALIER |  | 1 | 2017
| DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE | IQ8 OT - ESSER | 6 | 2013
| DETECTEUR THERMIQUE | IQ8 TD - ESSER | 1 | 2013
| DECLENCHEUR MANUEL | IQ8 DM - ESSER | 1 | 2013
| DIFFUSEUR SONORE | ESSER | 2 | 2013
| MICRO MODULE DETECTION ET EPROM | ESSER | 1 | 2013
| SIRENES D'EVACUATION | FAVERT BC 24/48 | 19 | 2001
| INDICATEURS D'ACTION | IA 2000 | AV | 2001
| VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE | VENTAR 24 | 26 | 2001
| BOITIER DE REPORT |  | 2 | 2001
| A.E.S. |  | 1 | 2021
sur 6 niveaux :
VIDE - SANITAIRE
REZ-DE-JARDIN
REZ-DE-CHAUSSEE
1ER ETAGE
2EME ETAGE
TERRASSE