## Page de Garde
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
ANNEXE 01
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
(DPGF)
LOT N°1 GROUPES ELECTROGENES
N° GHT-TRV-2026-015
LOCATION DE GROUPES ELECTROGENES ET GROUPES FROID POUR LE CHU DE SAINT ETIENNE
Signature et cachet du candidat :
Ce document, après avoir été complété, doit être joint à l’offre

## DPGF
LOCATION DE GROUPES ELECTROGENES ET GROUPES FROID POUR LE CHU DE SAINT ETIENNE
ANNEXE 01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE |  |  |  | LOT N°1 GROUPES ELECTROGENES
N° | DESIGNATION DES OPERATIONS |  | Unité | Quantité | Prix Unitaire H.T. (en €) | Prix Total H.T. (en €)
HOPITAL BELLEVUE
GEM1 | POSTE 34
GEM1A | Groupe electrogène 1600 KVA |  | ens | 2 |  | 0
GEM1B | Armoire Raccordement |  | ens | 1 |  | 0
GEM1C | Câbles section 240² cossés |  | ens | 1 |  | 0
GEM1D | Cuve 3000L |  | ens | 2 |  | 0
GEM1E | Carburant GNR pour 12h de fonctionnement |  | ens | 2 |  | 0
GEM1F | Transport Aller |  | ens | 2 |  | 0
GEM1G | Transport Retour |  | ens | 2 |  | 0
GEM1H | Opération de grutage |  | ens | 2 |  | 0
GEM1I | Déploiement |  | ens | 2 |  | 0
GEM1J | Repli |  | ens | 2 |  | 0
GEM1K | Couplage et multiplexage des groupes |  | ens | 1 |  | 0
GEM1L | Mise en service et formation |  | ens | 1 |  | 0
GEM1M | Main d'œuvre technicien sur site |  | h | 12 |  | 0
GEM1N | Télé-relève |  | U | 1 |  | 0
GEM1 |  |  |  |  | Sous Total H.T. | 0
GEM2 | POSTE 50
GEM2A | Groupe electrogène 500 KVA |  | ens | 2 |  | 0
GEM2B | Armoire Raccordement |  | ens | 1 |  | 0
GEM2C | Câbles section 240² cossés |  | ens | 1 |  | 0
GEM2D | Cuve 3000L |  | ens | 2 |  | 0
GEM2E | Carburant GNR pour 12h de fonctionnement |  | ens | 2 |  | 0
GEM2F | Transport Aller |  | ens | 2 |  | 0
GEM2G | Transport Retour |  | ens | 2 |  | 0
GEM2H | Opération de grutage |  | ens | 2 |  | 0
GEM2I | Déploiement |  | ens | 2 |  | 0
GEM2J | Repli |  | ens | 2 |  | 0
GEM2K | Couplage et multiplexage des groupes |  | ens | 1 |  | 0
GEM2L | Mise en service et formation |  | ens | 1 |  | 0
GEM2 |  |  |  |  | Sous Total H.T. | 0
HOPITAL NORD
GEM3 | POSTE CANCEROLOGIE
GEM3A | Groupe electrogène 500 KVA |  | ens | 2 |  | 0
GEM3B | Armoire Raccordement |  | ens | 1 |  | 0
GEM3C | Câble section 240² cossé - lg 25m |  | ens | 30 |  | 0
GEM3D | Cuve 3000L |  | ens | 2 |  | 0
GEM3E | Carburant GNR pour 15h de fonctionnement |  | ens | 2 |  | 0
GEM3F | Transport Aller |  | ens | 2 |  | 0
GEM3G | Transport Retour |  | ens | 2 |  | 0
GEM3H | Opération de grutage |  | ens | 1 |  | 0
GEM3I | Déploiement |  | ens | 2 |  | 0
GEM3J | Repli |  | ens | 2 |  | 0
GEM3K | Couplage et multiplexage des groupes |  | ens | 1 |  | 0
GEM3L | Mise en service et formation |  | ens | 1 |  | 0
GEM3M | Main d'œuvre technicien sur site |  | h | 15 |  | 0
GEM3N | Télé-relève |  | U | 1 |  | 0
GEM3 |  |  |  |  | Sous Total H.T. | 0
C U M U L S
[5 empty] | Montant H.T. | 0
|  |  |  | Montant T.V.A. (20%) |  | 0
[5 empty] | Montant T.T.C. | 0