## Lot6-Electricité-TF
DPGF - TRANCHE FERME
GROUPE HOSPITALIER SAINTE-PERINE - CHARDON LAGACHE - ROSSINI HUMANISATION DES LOCAUX DE L'UNITE BEAUSOLEIL |  |  | LOT 06
Electricité CFO-CFA Sécurité Incendie
N° | DESIGNATION DES POSTES | Unité | Qté | Prix unitaire HT | TOTAL HT
01 - BASE DE VIE - PROTECTION DE CHANTIER & PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
1 | Consignation et isolement des réseaux | ens |  | 0 | 0
2 | Mise en place d'éclairages de chantier et de coffrets de chantier | u |  | 0 | 0
3 | Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention | ens |  | 0 | 0
4 | Toutes les sujétions de reprise des alimentations, protection des équipements hors zone du projet qui sont impactés par la démolition | u |  | 0 | 0
5 | Toutes les protections inhérentes aux nouveaux équipements électriques | u |  | 0 | 0
6 | Dépose des vieux câbles isolé à 500V des chambres jusqu'à l'armoire | For |  | 0 | 0
7 | Fourniture et pose en remplacement des câbles ci-dessus par des câbles isolés 1 000V des chambres jusqu'à l'armoire | For |  | 0 | 0
8 | Tous les câbles nécessaires aux raccordements des nouveaux équipements électriques | ml |  | 0 | 0
9 | Fourniture et pose de chemins de câbles, y compris supportages | ml |  | 0 | 0
9 | Mise à la terre des masses métalliques | ens |  | 0 | 0
11 | Liaisons équipotentielles | ens |  | 0 | 0
12 | Mise à jour des schémas électriques | For |  | 0 | 0
13 | Recettage informatique | For |  | 0 | 0
14 | Présence lors de la VRAT | For |  | 0 | 0
02 - UNITE BEAUSOLEIL
Sanitaire chambre 241
15 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
16 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
17 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
18 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 242
19 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
20 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
21 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
22 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 243
23 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
24 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
25 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
26 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 244
27 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
28 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
29 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
30 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 245
31 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
32 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
33 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
34 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 246
35 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
36 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
37 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
38 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 247
39 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
40 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
41 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
42 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 248
43 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
44 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
45 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
46 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 249
47 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
48 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
49 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
50 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 250
51 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
52 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
53 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
54 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 251
55 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
56 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
57 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
58 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 252
59 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
60 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
61 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
62 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 257
63 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
64 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
65 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
66 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 259
67 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
68 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
69 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
70 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 261
71 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
72 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
73 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
74 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 263
75 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
76 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
77 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
78 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 265
79 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
80 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
81 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
82 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 267
83 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
84 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
85 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
86 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 269
87 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
88 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
89 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
90 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 271
91 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
92 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
93 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
94 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 273
95 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
96 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
97 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
98 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 275
99 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
99 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
100 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
101 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 277
102 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
103 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
104 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
105 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 279
106 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
107 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
108 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
109 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Chambre 241
110 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
111 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
112 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
113 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
114 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
115 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 242
116 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
117 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
118 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
119 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
120 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
121 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 243
122 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
123 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
124 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
125 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
126 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
127 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 244
128 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
129 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
130 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
131 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
132 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
133 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 245
134 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
135 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
136 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
137 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
138 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
139 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 246
140 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
141 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
142 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
143 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
144 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
145 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 247
146 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
147 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
148 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
149 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
150 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
151 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 248
152 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
153 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
154 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
155 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
156 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
157 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 249
158 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
159 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
160 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
161 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
162 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
163 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 250
164 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
165 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
166 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
167 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
168 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
169 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 251
170 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
171 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
172 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
173 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
174 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
175 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 252
176 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
177 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
178 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
179 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
180 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
181 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 257
182 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
183 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
184 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
185 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
186 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
187 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 259
188 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
189 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
190 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
191 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
192 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
193 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 261
194 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
195 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
196 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
197 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
198 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
199 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 263
200 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
201 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
202 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
203 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
204 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
205 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 265
206 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
207 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
208 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
209 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
210 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
211 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 267
212 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
213 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
214 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
215 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
216 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
217 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 269
218 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
219 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
220 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
221 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
222 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
223 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 271
224 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
225 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
226 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
227 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
228 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
229 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 273
230 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
231 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
232 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
233 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
234 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
235 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 275
236 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
237 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
238 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
239 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
240 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
241 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 277
242 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
243 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
244 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
245 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
246 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
247 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 279
248 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
249 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
250 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimentation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
251 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
252 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câble coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
253 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Bureau 01 (131_269)
254 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
255 | Fourniture, pose et raccordement de 2 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
256 | Fourniture, pose et raccordement de 2PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable | u |  | 0 | 0
257 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
258 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
259 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
Bureau 02 (135_269)
260 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
261 | Fourniture, pose et raccordement de 2 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
262 | Fourniture, pose et raccordement de 2PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable | u |  | 0 | 0
263 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
264 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
265 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
266 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
Bureau 04 (142_268)
268 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
269 | Fourniture, pose et raccordement de 3PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable | u |  | 0 | 0
270 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
271 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
272 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
273 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
Bureau 05 (211_151)
274 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
275 | Fourniture, pose et raccordement de 4PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable | u |  | 0 | 0
276 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
276 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
278 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
Poste de soins (109_255)
279 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
280 | Fourniture, pose et raccordement de 8 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
281 | Fourniture et pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
282 | Fourniture, pose et raccordement de 5 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable) | u |  | 0 | 0
283 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
284 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
Office (112_262)
284 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
286 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
287 | Fourniture et pose de goulotte appareillable | ml |  |  | 0
288 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 20A pour les chariots de remise en température | u |  | 0 | 0
289 | Fourniture, pose et raccordement de 8 PC 10/16A pour les cafetières, bouilloires, etc. | u |  | 0 | 0
290 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Bureau prescription (116_262)
291 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
292 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
293 | Fourniture et pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
294 | Fourniture, pose et raccordement de 7 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable) | u |  | 0 | 0
295 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
295 | Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
297 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Local lave-bassins (109_244)
298 | Dépose et évacuation des équipements électriques existant | ens |  | 0 | 0
299 | Fourniture, pose et raccordement de 2 dalles LED - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris drivers, détecteur de présence/mouvement et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
300 | Fourniture et pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
301 | Fourniture et pose de 4 PC 10/16A reparties dans le local | u |  | 0 | 0
302 | Fourniture, pose et raccordement d’une PC 10/16 pour l’alimentation du lave-bassin, y compris câble U1000R2V 3G2,5mm², disjoncteur différentiel 20A / 30mA courbe C | ens |  | 0 | 0
303 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Bureau 06 (111_225)
304 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
305 | Fourniture, pose et raccordement de 6 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
306 | Fourniture et pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
307 | Fourniture, pose et raccordement de 6 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable) | u |  | 0 | 0
308 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
308 | Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
310 | Fourniture, pose, raccordement et programmation d'une tête de DI y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Bureau 07 (116_225)
311 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
312 | Fourniture, pose et raccordement de 5 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
313 | Fourniture et pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
314 | Fourniture, pose et raccordement de 4 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable) | u |  | 0 | 0
315 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
315 | Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
317 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Salubrité (108_227)
318 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  |  | 0
319 | Fourniture, pose et raccordement de 2 DALLES LED 4 000°K - 600x600, y compris drivers et détecteur de présence/mouvement | u |  | 0 | 0
TOTAL TRANCHE FERME EN € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL TRANCHE FERME EN €TTC |  |  |  |  | 0

## Lot6-Electricité-TC
DPGF - TRANCHE CONDITIONNELLE
GROUPE HOSPITALIER SAINTE PERINE - CHARDON LAGACHE - ROSSINI HUMANISATION DES LOCAUX DE L'UNITE PROUST |  |  | LOT 06
Electricité CFO-CFA Sécurité Incendie
N° | DESIGNATION DES POSTES | Unité | Qté | Prix unitaire HT | TOTAL HT
01 - BASE DE VIE - PROTECTION DE CHANTIER & PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
1 | Consignation et isolement des réseaux | ens |  | 0 | 0
2 | Mise en place d'éclairages de chantier et de coffrets de chantier | u |  | 0 | 0
3 | Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention | ens |  | 0 | 0
4 | Toutes les sujétions de reprise des alimentations, protection des équipements hors zone du projet qui sont impactés par la démolition | u |  | 0 | 0
5 | Toutes les protections inhérentes aux nouveaux équipements électriques | u |  | 0 | 0
6 | Dépose des vieux câbles isolé à 500V des chambres jusqu'à l'armoire | For |  | 0 | 0
7 | Fourniture et pose en remplacement des câbles ci-dessus par des câbles isolés 1 000V des chambres jusqu'à l'armoire | For |  | 0 | 0
8 | Tous les câbles nécessaires aux raccordements des nouveaux équipements électriques | ml |  | 0 | 0
9 | Fourniture et pose de chemins de câbles, y compris supportages | ml |  | 0 | 0
9 | Mise à la terre des masses métalliques | ens |  | 0 | 0
11 | Liaisons équipotentielles | ens |  | 0 | 0
12 | Mise à jour des schémas électriques | For |  | 0 | 0
13 | Recettage informatique | For |  | 0 | 0
14 | Présence lors de la VRAT | For |  | 0 | 0
02 - UNITE PROUST
Sanitaire chambre 201
15 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
16 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
17 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
18 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 203
19 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
20 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
21 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
22 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 205
23 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
24 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
25 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
26 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 207
27 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
28 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
29 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
30 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 209
31 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
32 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
33 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
34 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 211
35 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
36 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
37 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
38 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 213
39 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
40 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
41 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
42 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 215
43 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
44 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
45 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
46 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 217
47 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
48 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
49 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
50 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 219
51 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
52 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
53 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
54 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 221
55 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
56 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
57 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
58 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 223
59 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
60 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
61 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
62 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 225
63 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
64 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
65 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
66 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 227
67 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
68 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
69 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
70 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 228
71 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
72 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
73 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
74 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 229
75 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
76 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
77 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
78 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 230
79 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
80 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
81 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
82 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 231
83 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
84 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
85 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
86 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 232
87 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
88 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
89 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
90 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 233
91 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
92 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
93 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
94 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 234
95 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
96 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
97 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
98 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 234
99 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
100 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
101 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
102 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 236
103 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
104 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
105 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
106 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 237
107 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
108 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
109 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
110 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 238
111 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
112 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
113 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
114 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 239
115 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
116 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
117 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
118 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 240
119 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
120 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
121 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
122 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Chambre 201
123 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
124 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
125 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
126 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
127 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
128 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 203
129 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
130 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
131 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
132 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
133 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
134 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 205
135 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
136 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
137 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
138 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
139 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
140 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 207
141 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
142 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
143 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
144 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
145 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
146 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 209
147 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
148 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
149 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
150 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
151 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
152 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 211
153 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
154 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
155 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
156 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
157 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
158 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 213
159 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
160 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
161 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
162 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
163 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
164 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 215
165 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
166 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
167 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
168 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
169 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
170 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 217
171 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
172 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
173 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
174 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
175 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
176 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 219
177 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
178 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
179 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
180 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
181 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
182 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 221
183 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
184 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
185 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
186 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
187 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
188 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 223
189 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
190 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
191 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
192 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
193 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
194 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 225
195 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
196 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
197 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
198 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
199 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
200 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 227
201 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
202 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
203 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
204 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
205 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
206 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 228
207 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
208 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
209 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
210 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
211 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
212 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 229
213 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
214 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
215 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
216 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
217 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
218 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 230
219 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
220 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
221 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
222 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
223 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
224 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 231
225 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
226 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
227 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
228 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
229 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
230 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 232
231 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
232 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
233 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
234 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
235 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
236 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 233
237 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
238 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
239 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
240 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
241 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
242 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 234
243 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
244 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
245 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
246 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
247 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
248 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 235
249 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
250 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
251 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
252 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
253 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
254 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 236
255 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
256 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
257 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
258 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
259 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
260 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 237
261 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
262 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
263 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
264 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
265 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
266 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 238
267 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
268 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
269 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
270 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
271 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
272 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 239
273 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
274 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
275 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
276 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
277 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
278 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 240
279 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patients et de la gaine tête de lit | ens |  | 0 | 0
280 | Fourniture, pose et raccordement électrique et courant faible d’une gaine tête de lit type FLUIDYS des Ets TLV ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
281 | Fourniture, pose (hauteur 65cm) et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte (20x10) et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
282 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | u |  | 0 | 0
283 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
284 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Réserve (075_207)
285 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0 | 284
286 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris drivers, détecteur de présence / mouvement et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
287 | Fourniture, pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
288 | Fourniture, pose et raccordement de 6 PC 10/16A réparties dans le local | u |  | 0 | 0
289 | Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16A à l’entrée du local | u |  | 0 | 0
290 | Reprogramamtion de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Office (073_222)
291 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
292 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
293 | Fourniture, pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
294 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PT 20A pour les chariots de remise en température y compris protections, câbles nécessaires et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
295 | Fourniture, pose et raccordement de 8 PT 10/16A pour les cafetières, bouilloires, etc., y compris protections, câbles nécessaires et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
296 | Reprogramamtion de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Poste de soins (086_225)
297 | Dépose et évacuations des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
298 | Fourniture, pose et raccordement de 6 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
298 | Fourniture, pose et raccordement de 5 PT comprenant 2 RJ45, 8 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable | u |  | 0 | 0
300 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
300 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
302 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
Réserve (083_226)
303 | Dépose et évacuations des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
304 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
305 | Fourniture, pose et raccordement d'un détecteur de mouvement type LEGRAND 048944 ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
306 | Fourniture, pose et raccordement de 6 PC 10/16A réparties dans le local | u |  | 0 | 0
307 | Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16A à l'entrée du local | u |  | 0 | 0
308 | Reprogramamtion de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Local lave-bassins (109_244)
309 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
310 | Fourniture et raccordement de deux dalles LED - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
311 | Fourniture, pose et raccordement d’un détecteur de mouvement type LEGRAND 048944 ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
312 | Fourniture et pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
313 | Fourniture, pose et raccordement de 4 PC 10/16A reparties dans le local | u |  | 0 | 0
314 | Fourniture, pose et raccordement d’une PC 10/16 pour l’alimentation du lave-bassin, y compris câble U1000R2V 3G2,5mm², disjoncteur différentiel 20A / 30mA courbe C | ens |  |  | 0
TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE EN € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE EN €TTC |  |  |  |  | 0