## DPGF
5321142-4 - DCE-DPGF-SSI
Maison d'arrêt - 53000 LAVAL |  |  |  |  | Lot n° 4 : Système de Sécurité Incendie
Travaux de mise en conformité SSI
1 | DEFINITION GENERALE DU PROJET
1.1 | DEFINITION GENERALE DU PROJET | PM
1.2 | IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE | PM
1.3 | CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT | PM
1.4 | SPECIFICATIONS DU PROJET | PM
1.5 | DESCRIPTIF SUCCINT DES TRAVAUX | PM
2 | OBSERVATIONS ADMINISTRATIVES
* Toutes erreurs ou ommissions, dans le dossier d'appel d'offres devront être signalées au bureau d'études afin que ce dernier y apporte les rectifications nécéssaires.
* Sans remarques préalable au bureau d'études, l'entreprise attributaire du présent lot ne pourra présenter de travaux complémentaires pour erreurs ou oublis dans ce dossier d'appel d'offres.
* Toutes options ou variantes entreprises non définies dans ce quantitatif devra faire preuve d'une offre séparée.
2.1 | GENERALITES | PM
2.2 | ASSURANCES | PM
2.3 | SOUS TRAITANCE | PM
2.4 | DOSSIER DE CONSULTATION AUX ENTREPRISES | PM
2.5 | DOSSIER D’EXECUTION | PM
2.6 | NORMES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES | PM
2.7 | MARQUES & MATERIELS | PM
2.8 | GESTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER | PM
2.9 | PRÉSENTATION DES OFFRES DE PRIX | PM
2.10 | RECEPTION ET PROCES VERBAL DES INSTALLATIONS | PM
3 | LIMITES DE PRESTATIONS
3.1 | LOT N°1 : GROS-ŒUVRE | PM
3.2 | LOT N°2 : SERRURERIE | PM
3.3 | LOT N°3 : PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE | PM
3.4 | LOT N°4 : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | PM
3.5 | LOT N°5 : RIA | PM
3.6 | LOT N°6 : PEINTURE | PM
3.7 | MAITRISE D’OUVRAGE | PM
4 | DESCRIPTIF TRAVAUX
4.1 | GENERALITES
| Visite de chantier | Ens | 1
| Amiante | Ens | 1
| Bureau de contrôle | Ens | 1
| Cellule de synthèse suivant CCTP | Ens | 1
| Sécurité des intervenants | Ens | 1
| Conditions d'accès | Ens | 1
| TOTAL HT GENERALITES |  |  |  | €
4.2 | PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER
| Travaux préparatoires | Ens | 1
| Gestion des déchets | Ens | 1
| TOTAL HT PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | €
4.3 | TRAVAUX D'ELECTRICITE
| Zone compresseur cuisine | Ens | 1
| Câblage serrure électrique sas cuisine | Ens | 1
| Câblage extension pupitre de commande | Ens | 1
| Réserve 015 | Ens | 1
| Local surpresseur | Ens | 1
| TOTAL HT TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  | €
4.4 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
| Repère TG-CP-01 suivant CCTP y compris accessoires de poses et de raccordements, ens. du câblage, conduits, raccordements… | U | 1
| TOTAL HT ALIMENTATIONS SPECIFIQUES |  |  |  | €
4.5 | TRAVAUX DE DETECTION INCENDIE
| Détecteur optique adressable + socle suivant CCTP | U | 54
| Détecteur thermique adressable + socle suivant CCTP | U | 2
| Cablage de l'ensemble des installations en cable CR1, SYT1 y compris conduits, accessoires et recommandations fabricants…….. | Ens | 1
| Repérage | U | 1
| Reconstitutions des étanchéités et degrés coupe-feu | Ens | 1
| TOTAL HT TRAVAUX DE DETECTION INCENDIE |  |  |  | €
4.6 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE DU SSI
| Programmation | Ens | 1
| Essais | Ens | 1
| Essais en présence du coordinateur SSI | Ens | 1
| Mise en service | Ens | 1
Formation du personnel exploitant + procès-verbal
| TOTAL HT ESSAIS ET MISE EN SERVICE DU SSI |  |  |  | €
4.7 | NETTOYAGE
| Nettoyage quatidien des zones occupées par les travaux | Ens | 1
| Protection des équipements des locaux | Ens | 1
| Remise en état des locaux | Ens | 1
| TOTAL HT NETTOYAGE |  |  |  | €
4.8 | FIN DE CHANTIER
| Procès verbaux de réception | Ens | 1
| Remise des DOE | Ens | 1
| TOTAL HT FIN DE CHANTIER |  |  |  | €
4.9 | GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT
| Visite préalable à la levée de garantie de parfait achèvement | Ens | 1
| TOTAL HT GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT |  |  |  | €
RECAPITULATIF
4 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX
4.1 | GENERALITES |  |  |  | €
4.2 | PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | €
4.3 | TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  | €
4.4 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES |  |  |  | €
4.5 | TRAVAUX DE DETECTION INCENDIE |  |  |  | €
4.6 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE DU SSI |  |  |  | €
4.7 | NETTOYAGE |  |  |  | €
4.8 | FIN DE CHANTIER |  |  |  | €
4.9 | GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT |  |  |  | €
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  | €
| MONTANT T.V.A. |  |  | €
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  | €