## DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
EPF OC_TREBES Travaux de curage, de désamiantage et de déconstruction
Lot unique : Déconstruction, curage, désamiantage
Code | Désignation |  | Unité | Quantités estimées MOE* | Quantités entreprise | P.U. HT € | Montant HT €
1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES & ETUDES D'EXECUTION | [5 empty] | 0
1.01 | Établissement des documents administratifs et du plan de retrait, y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE, CSPS et MO puis aux organismes de tutelle. Établissement d'une stratégie d'échantillonnage par un organisme accrédité COFRAC. Établissement d'un PPSPSdu SOGED, démarche à faible impact environnemental, PIC… |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.02 | Documents à fournir : Présentation des FID, CAP et BSDA préalablement au démarrage des travaux. Établissement des documents de chantier y compris des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un plan d'installation de chantier et des circulations dans l'enceinte du site ainsi qu'à l'extérieur pour les approvisionnement et évacuations |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.03 | Participation à l'ensemble des réunions nécessaires au calage du projet, compris réunions avec MO et MOE et diagnostiqueur, réunions CSPS, présentation au CSSCT, réunions de présentation du projet aux organismes de tutelles, etc. |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.04 | Amené et repli du matériel et des matériaux de chantier à pied d'oeuvre |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.05 | Installations nécessaires au chantier - Aménagement de la base-vie, compris entretien sur la durée des travaux - installation de la base vie pour la durée du chantier et entretien - raccordements divers (électricité, eau, assainissement, éclairage, etc.) - Installations électrique y compris consommation électrique, maintenant et adaptation pendant toute la durée des travaux (NB ; Mise en place d'un GE autonome. Echaffaudages et toutes sujétions mécessaires à la sécurité des travailleurs des riverains ou des avoisinants Installation eau de chantier y compris maintenance et adaptation pendant toute la durée du chantier (NB : mise en place d'une cuve d'eau autonome) |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.06 | Aménagement de l'aire logistique de chantier, des magasins et du parcs de stockage tampon des déchets y compris entretien et fermeture permanente pendant toute la durée des travaux |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.07 | Mise en place des clôtures et portail provisoire de chantier de chantier |  | ml | 65 |  |  | 0
1.08 | Constats d'huissier avant et après travaux |  | forfait | 1 |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA | [5 empty] | 0
2.01 | Mise en place des moyens de protection collectifs ** Mise en place d'une UMD Mise à disposition des moyens de ventilation, équipements de protection collective, raccordements des fluides, Autocontrôle,… |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.02 | Retrait des MPCA selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports, procédure de libération, nettoyage et déposes des films de propreté sur équipements et matériaux spécifiques, gestion et traitement de tous les déchets amiantés | Conduits en amiante ciment | U | 1 |  |  | 0
2.03 | Retrait des MPCA selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports, procédure de libération, nettoyage et déposes des films de propreté sur équipements et matériaux spécifiques, gestion et traitement de tous les déchets amiantés | Coffrage en amiante-ciment (pour points d'eau) | U | 5 |  |  | 0
2.04 | Réalisation des prélèvements d'air (et d'eau) et des analyses META conformément à la stratégie d'échantillonnage pendant toute la durée des travaux (Mesures META d'état initial, sur opérateurs, sortie d'extracteur, sas, environnementales, etc.) y compris prélèvements et analyses de restitution (analyse de 1 ère restitution, analyse de fin de travaux ) |  | U | 6 |  |  | 0
2.05 | Conditionnement en big bag, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement, transport et élimination des matériaux amiantés en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté), y compris traitement et suivi des BSDA |  | T | 0.5 |  |  | 0
3 | TRAVAUX SPECIFIQUES | [5 empty] | 0
3.01 | Désencombrement et réemploi du mobilier et des équipements en place du bâtiment EHPAD |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.02 | Désencombrement et réemploi du mobilier et des équipements en place de la maison du directeur |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.03 | Désencombrement et réemploi du mobilier et des équipements en place du garage |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.04 | Curage du bâtiment EHPAD |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.05 | Curage de la maison du directeur |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.06 | Curage du garage |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.07 | Retrait des revêtements de voierie à déposer (Enrobé, gravier et revêtement divers, y compris couche de forme) |  | m² | 2200 |  |  | 0
3.08 | Dépose du bac à graisse |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.09 | Dépose de l'ancien barbecue |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.1 | Mise en sécurité du puits (Ø140 cm) |  | U | 1 |  |  | 0
3.11 | Dépose du vestige de bassin et barrierage périmétrique à dépose + remblaiement du bassin |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.12 | Mise en œuvre d'une grave concassée (Ø 0/31.5) sur géotextile drainant |  | m² | 1470 |  |  | 0
3.13 | Mise en œuvre et fourniture d'une clôture en rondins de bois |  | ml | 230 |  |  | 0
3.14 | Mise en œuvre et fourniture d'une clôture en panneau grillage rigide |  | ml | 85 |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE DECONSTRUCTION | [5 empty] | 0
4.01 | Déconstruction mécanique des superstructures du bâtiment EHPAD |  | m² | 2600 |  |  | 0
4.02 | Déconstruction mécanique des infrastructures du bâiment EHPAD jusqu'à -1.00m du niveau NGF |  | m² | 180 |  |  | 0
4.03 | Déconstruction mécanique des superstructures de la maison du directeur |  | m² | 100 |  |  | 0
4.04 | Déconstruction mécanique des infrastructures de la maison du directeurjusqu'à -1.00m du niveau NGF |  | m² | 1300 |  |  | 0
4.05 | Déconstruction mécanique des superstructures du garage |  | m² | 180 |  |  | 0
4.06 | Déconstruction mécanique des infrastructures du garage jusqu'à -1.00m du niveau NGF |  | m² | 100 |  |  | 0
4.07 | Dépose du mur de cloture périmétrique (en fin de chantier) |  | ml | 235 |  |  | 0
4.08 | Dépose et dessouchage des sapinettes périmétrique au sud et à l'est |  | ml | 170 |  |  | 0
4.09 | Dépose et dessouchage des arbres et haies situé au nord-est du site |  | m² | 360 |  |  | 0
4.1 | Nivellement du terrain compacté de manière à obtenir une pente continue du terrain vers la rivière (au sud) |  | m² | 7500 |  |  | 0
5 | TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | 0
5.01 | Traitement des DND Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 300 |  |  | 0
5.02 | Traitement des DI Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 3200 |  |  | 0
5.03 | Traitement des DD Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 10 |  |  | 0
TOTAL DECONSTRUCTION CURAGE DESAMIANTAGE |  |  | TOTAL (€ HT) |  |  | 0
|  |  | TVA (€) |  |  | 0
|  |  | TOTAL (€ TTC) |  |  | 0
* : Les quantités sont non contractuelles, elles sont à fournir. Le marché de l'entreprise est global et forfaitaire quelles que soient les quantités réellement constatées lors des travaux.
** : Les mesures de protection collectives comprennent la mise en place des zones d'approche avec zones fonctionnelles distinctes, le nettoyage des surfaces préalable aux travaux selon phasage adapté, isolement, calfeutrement, confinement de la zone de travail conformément au processus retenu et aux préconisations minimales fixées au CCTP, y compris mise en place des moyens de gestion des flux d'air, des moyens de secours, de contrôles des paramètres mise en place des tunnels de décontamination et des installations techniques de désamiantage (brumisateur pour sédimentation continue, système de récupération des eaux , etc.)
*** : Pour l'ensemble des postes de retrait, l'objectif de la phase consiste en l'abaissement maximal de l'empoussièrement par abattage des poussières, humidification, brumisation continue, aspiration à la source, renouvellement de l'air, nettoyage régulier de la zone, etc. Le retrait du matériau doit être complet, y compris éventuelles projection et jusqu'à obtenir la décontamination du substrat

## BPU
Bordereau de Prix unitiaire (BPU)
EPF OC_TREBES Travaux de curage, de désamiantage et de déconstruction
Lot unique : Déconstruction, curage, désamiantage
Code | Désignation | Unité | P.U. HT €
A
A.1 | Purge + retrait de cuve enterrée (non présent dans le DCE) | Unité | 0
A.2 | Retrait de MPCA : Retrait de Joint de brides amianté ** | unité | 0
A.3 | Retrait de MPCA : Retrait de dalles de sol amiantés + colles et ragréage amiantés ** | m² | 0
A.4 | Retrait de MPCA : Dépose de conduit en fibrociment enterrés ** | ml | 0
A.5 | Retrait de MPCA : Dépose de conduit en fibrociment encastrés dans du béton ** | ml | 0
A.6 | Mise en sécurité d'un puit (Ø80 à Ø100cm) par buse de 1 ml de haut fermée par grille si découverte fortuite | Unité | 0
* Les quantités seront ajustées au réel suite à un relevé contradictoire à réaliser en présence de l'entreprise et du MOE
** Les postes de retrait des MPCA s'entende avec l'ensemble des moyens nécessaire à la réalisation des travaux : - Mise en place des moyens de protection collectif - Aménagement des zones d'approche - Mise en place des sas (personnel et matériel déchets) et des moyens de ventilation, équipements de protection collective, raccordements des fluides, - Pose de polyanes ou de thermo-rétractables provisoires pour créer le volume chantier étanche - Pose confinement et polyanes de propreté + entretien - Mise en dépression et contrôle - Retrait des MPCA selon le processus retenu (mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports, procédure de libération, nettoyage et déposes des films de propreté sur équipements et matériaux spécifiques, gestion et traitement de tous les déchets amiantés) - Réalisation des prélèvements d'air (et d'eau) et des analyses META conformément à la stratégie d'échantillonnage pendant toute la durée des travaux (Mesures META d'état initial, sur opérateurs, sortie d'extracteur, sas, environnementales, etc.) y compris prélèvements et analyses de restitution (analyse de 1 ère restitution, analyse de fin de travaux ) - Conditionnement en big bag, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement, transport et élimination des matériaux amiantés en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté), y compris traitement et suivi des BSDA Les mesures de protection collectives comprennent la mise en place des zones d'approche avec zones fonctionnelles distinctes, le nettoyage des surfaces préalable aux travaux selon phasage adapté, isolement, calfeutrement, confinement de la zone de travail conformément au processus retenu et aux préconisations minimales fixées au CCTP, y compris mise en place des moyens de gestion des flux d'air, des moyens de secours, de contrôles des paramètres mise en place des tunnels de décontamination et des installations techniques de désamiantage (brumisateur pour sédimentation continue, système de récupération des eaux , etc.) Pour l'ensemble des postes de retrait, l'objectif de la phase consiste en l'abaissement maximal de l'empoussièrement par abattage des poussières, humidification, brumisation continue, aspiration à la source, renouvellement de l'air, nettoyage régulier de la zone, etc. Le retrait du matériau doit être complet, y compris éventuelles projection et jusqu'à obtenir la décontamination du substrat.

## SF
Simulation financière
EPF OC_TREBES Travaux de curage, de désamiantage et de déconstruction
Lot unique : Déconstruction, curage, désamiantage
Code | Désignation |  | Unité | Quantité* | P.U. HT € | Montant HT €
A | PARTIE A BONS DE COMMANDE
A.1 | Purge + retrait de cuve enterrée (non présent dans le DCE) |  | Unité | 1 | 0 | 0
A.2 | Retrait de MPCA : Retrait de Joint de brides amianté ** |  | unité | 5 | 0 | 0
A.3 | Retrait de MPCA : Retrait de dalles de sol amiantés + colles et ragréage amiantés ** |  | m² | 40 | 0 | 0
A.4 | Retrait de MPCA : Dépose de conduit en fibrociment enterrés ** |  | ml | 100 | 0 | 0
A.5 | Retrait de MPCA : Dépose de conduit en fibrociment encastrés dans du béton ** |  | ml | 2 | 0 | 0
A.6 | Mise en sécurité d'un puit (Ø80 à Ø100cm) par buse de 1 ml de haut fermée par grille si découverte fortuite |  | Unité | 1 | 0 | 0
|  | SOUS-TOTAL (A) PARTIE A BONS DE COMMANDE (€ HT) |  |  | 0
|  | SOUS-TOTAL (B) PARTIE GLOBALE ET FORFAITAIRE (€ HT) |  |  | 0
|  | TOTAL (A+B) SIMULATION FINANCIERE (€ HT) |  |  | 0