## nb jours semaine an (hidden)
2014
Lundi | 52 | 52
Mardi | 52 | 52
Mercredi | 53 | 53
Jeudi | 52 | 50
Vendredi | 52 | 52
Samedi | 52 | 52
Dimanche | 52 | 52
25 DEC | JEUDI | 1
1ER MAI | JEUDI | 1

## Notice
Marché n°2025MA0027M15S0000 (n° court 2025-27) Prestations de maintenance et travaux d’amélioration des installations de chauffage, de traitement d’air et de climatisation du musée de l’Armée NOTICE
Ce BPU/DQE est composé de six onglets : Détail du BPU Travaux Cet onglet présente le détail des prestations de travaux telles que décrites dans le CCTP. Il sert uniquement de référence et ne doit pas être complété. BPU Travaux Cet onglet regroupe l’ensemble des prestations de travaux. Seules les colonnes D et E doivent être complétées. DQE Travaux Cet onglet se renseigne automatiquement à partir des prix saisis dans le BPU Travaux. Les prix unitaires y sont multipliés par des quantités pour obtenir une estimation des coûts et permettre l'analyse financière de l'offre. Il ne doit donc pas être complété. BPU Forfait jour-homme Cet onglet concerne les interventions ponctuelles qui ne sont pas comprises dans la part forfaitaire du marché (relative à la maintenance), ni dans le BPU Travaux. Les colonnes B à K doivent être complétées. DQE Forfaits jours-hommes Cet onglet se renseigne automatiquement à partir des prix saisis dans BPU Jour-Homme. Les taux horaires y sont multipliés par des quantités pour obtenir une estimation des coûts et permettre l'analyse financière de l'offre. Il ne doit donc pas être complété. BPU Coefficients d’entreprise Cet onglet concerne les achats de matériel et la sous-traitance. La colonne B doit être renseignée avec des coefficients.

## Détail BPU - Travaux
MARCHE 2025-27 - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
TRAVAUX D'AMELIORATION ET PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE TRAITEMENT D'AIR ET DE CLIMATISATION DU MUSEE DE L'ARMEE INVALIDES (75007) ET VERSAILLES SATORY
Nom du candidat :
Références CCTP | Désignation des Ouvrages
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX COTE OCCIDENT
7.1 | BAT 007 - LOCAL CTA 2 GM
7.1.3 | Remplacement vanne 3 voies eau glacée
. Etablissement des notes de calculs
. Consignation électrique
. Isolement
. Vidange
. Dépose du calorifuge existant
. Démontage, dépose et évacuation V3V
. Fourniture, pose et raccordement d'une V3V suivant CCTP
. Reprise réseau d'eau glacée pour raccordement
. Remise en eau et purge
. Appoint de glycol
. Remise en service des installations
. Vérification du fonctionnement
7.1.4 | Remplacement pompes eau glacée
. Calcul des débits et pertes de charge des réseaux
. Déconnexion électrique et hydraulique
. Dépose et évacuation des pompes existantes
. Pompes neuves adaptées aux besoins
. Reprise des réseaux yc adaptation aux nouvelles pompes
. Remplacement des accessoires
. Réfection du calorifuge
. Reprise du raccordement électrique suivant CCTP
. Remise en service
. Essais de fonctionnement
7.1.5 | Remplacement vannes change-over
. Consignation électrique
. Isolement du réseau
. Vidange du réseau
. Dépose du calorifuge existant
. Démontage, dépose et évacuation des 4 vannes
. Vanne neuve DN100 yc servo-moteur de vanne
. Reprise des réseaux d'eau glacée pour raccordement vannes neuves
. Appoint de glycol
7.1.6 | Remplacement pompe chauffage
. Calcul des débits et pertes de charge des réseaux
. Déconnexion électrique et hydraulique
. Dépose et évacuation des pompes existantes
. Pompe double neuve
. Reprise des réseaux
. Remplacement des accessoires
. Réfection du calorifuge
. Reprise du raccordement électrique
. Remise en service
. Essais de fonctionnement
7.1.7 | Remplacement humidificateur
. Dimensionnement de l'humidificateur
. Consignation électrique avec le Musée de l'Armée
. Mise à l'arrêt et isolement de la CTA
. Dépose et évacuation de l'humidificateur existant
. Humidificateur suivant CCTP
. Sonde d'humidité et module de régulation
. Hgrostat
. Raccordement de l'humidificateur en eau froide
. Canalisation des purges et évacuations humidificateurs
. Raccordement électrique
. Mise en service, essais et réglages
7.1.8 | Inversion des batteries
. Etablissement des notes de calculs
. Isolement réseaux de chauffage et eau glacée
. Vidange installations de chauffage et d'eau glacée
. Démontage yc découpe éventuelle des réseaux d'eau chaude et d'eau glacées
. Dépose régulations actuelles
. Dépose batterie chaude et repose batterie froide
. Reprise réseau de chauffage en tube acier yc peinture et reprise calorifuge
. Remplacement batterie froide par batterie de puissance adaptée aux besoins
. Modification de la CTA suivant CCTP
. Reprise réseau d'eau glacée
. Repose de l'ensemble de régulation yc câblage
. Repose des accessoires
. Remise en eau et purge
. Appoint de glycol
. Remise en service des installations
7.1.9 | Remplacement des ventilateurs sur la CTA
a) | Remplacement du ventilateur de soufflage de CTA
. Etablissement des notes de calcul
. Isolement du ventilateur existant
. Remplacement du ventilateur existant par un ventilateur adapté aux besoins
. Adaptation à l'existant
. Reconnexion électrique
Mise en service
b) | Remplacement du ventilateur d'extraction CTA
. Etablissement des notes de calculs
. Isolement du ventilateur existant
. Remplacement du ventilateur existant GI 375 par un ventilateur adapté aux besoins
. Adaptation à l'existant
. Reconnexion électrique
. Mise en service
7.1.10 | Déplacement de sondes
. Déconnexion des sondes
. Prolongation du câble de liaison
. Passage sous moulure PVC blanche
. Repose de la sonde
7.2 | GM / MONACO / REGIE SALLE SERVEUR : REMPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE
7.2.2 | . Repérage des équipements
. Consignation électrique
. Dépose et évacuation de l'armoire existante
. Armoire électrique neuve complète suivant CCTP
. Câblage
. Schéma d'armoire
. Mise en service, essais
7.3 | LE RESTAURANT : REMPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE
7.3.3 | Remplacement armoire électrique
. Repérage des équipements
. Consignation électrique
. Dépose et évacuation de l'armoire existante
. Armoire électrique neuve complète suivant CCTP
. Câblage
. Schéma d'armoire
. Mise en service, essais
7.4 | LE RESTAURANT - LOCAL CTA : REMPLACEMENT HUMIDIFICATEUR
7.4.2 | Remplacement humidificateur
. Dimensionnement de l'humidificateur
. Consignation électrique avec le Musée de l'Armée
. Mise à l'arrêt et isolement de la CTA
. Dépose et évacuation de l'humidificateur existant
. Humidificateur suivant CCTP
. Sonde d'humidité et module de régulation
. Hgrostat
. Raccordement de l'humidificateur en eau froide
. Canalisation des purges et évacuations humidificateurs
. Raccordement électrique
. Mise en service, essais et réglages
7.5 | GM - LOCAL GROUPE FROID : DEPLACEMENT VARIATEUR VENTILO-CONDENSEUR
7.5.2 | Déplacement variateur
. Consignation électrique
.Structure de supportage métallique
. Déconnexion électrique du variateur n° 2
. Dépose et repose du variateur n° 2
. Raccordement électrique yc reprise du câblage
. Mise en service et essais de fonctionnement
7.6 | GM - LOCAL CTA : REMPLACEMENT HUMIDIFICATEUR
7.6.2 | Remplacement humidificateur
. Dimensionnement de l'humidificateur
. Consignation électrique
. Mise à l'arrêt et isolement de la CTA
. Dépose et évacuation de l'humidificateur existant
. Humidificateur suivant CCTP
. Sonde d'humidité et module de régulation
. Hygrostat tout ou rien
. Raccordement de l'humidificateur en eau froide
. Raccordement électrique y
. Mise en service, essais et réglages
7.7 | CAVE 046 : EVACUATION CLIMATISATION HORS SERVICE
7.7.3 | Dépose et évacuation
. Consignation électrique
. Déconnexion électrique de la climatisation
. Récupération du fluide frigorifuge R407, traitement
. Déconnexion hydraulique de la climatisation
. Dépose et évacuation en déchetterie agréée de la climatisation CIAT existante
. Transmission du bon de déchets
7.8 | BIBLIOTHEQUE RDC : REMPLACEMENT DES RADIATEURS
7.8.3 | Remplacement de radiateurs
a) | Travaux préparatoires
. Etudes préliminaires
. Vidange de l'installation de chauffage
. Vannes d'isolement en amont du réseau de chauffage à isoler
. Dépose et évacuation des radiateurs existants
b) | Radiateurs neufs
. Fourniture et pose de radiateurs neufs de marque FINIMETAL ou équivalent type LAMELLA
c) | Raccordement hydraulique - mise en eau
. Raccordement hydraulique
. Robinetterie thermostatique sur l'aller et tés ou coudes de réglage sur le retour
. Mise en eau, purges et réglages
. Nettoyage de fin de chantier
8 | DESCRIPTION DES TRAVAUX COTE ORIENT
8.1 | SALLE TURENNE RDC : REMPLACEMENT VENTILO-CONVECTEURS - INVERSION BATTERIES +/- SUR LA CTA
8.1.3 | Remplacement des ventilo-convecteurs
a) | Calcul des déperditions et apports
b) | Préparation des lieux
c) | Dépose et repose des panneaux d'habillage
d) | Nettoyage avant repose des ventilo-convecteurs
e) | Consignation électrique
f) | Vidange
g) | Dépose
h) | Remplacement des vannes existantes
i) | Flexibles de raccordement
j) | Purgeurs
k) | Réseaux condensats
l) | Calorifuge
m) | Ventilo-convecteur non carrossé vertical suivant CCTP
n) | Régulation, télécommande et raccordement électrique
p) | Mise en eau, purge et équilibrage
q) | Embouage, analyse d'eau
r) | Nettoyage après travaux
8.1.4 | Inversion batteries +/- CTA
. Notes de calculs
. Isolement des réseaux
. Vidange des installations
. Démontage yc découpe éventuelle des réseaux
. Dépose régulations actuelles
. Dépose et repose batterie chaude
. Reprise réseau de chauffage en tube acier et calorifue suivant CCTP
. Repose de l'ensemble de régulation yc câblage
. Remplacement batterie froide
. Modification de la CTA suivant CCTP
. Reprise du réseau d'eau glacée en tube acier comrpis calorifuge
. Repose de l'ensemble de régulation yc câblage
. Repose des accessoires
. Remise en eau et purge
. Appoint de glycol
. Remise en service des installations
8.2 | SALLE D'EXPOSITION TEMPORAIRE : CTA ET ETUDE TRAITEMENT D'AIR
8.2.3 | Remplacement CTA
. Consignation électrique
. Mise à l'arrêt de la CTA
. Vidange des installations
. Dépose et évacuation des installations actuelles
. Fourniture, pose et raccordement CTA neuve
. Raccordement de la CTA suivant CCTP
. Pièges à son sur soufflage et reprise
. Calorifuge des gaines à l'identique de l'existant
. Raccordement électrique
. Mise en eau, essais et réglages
. Mise en place humidificateur yc raccordement électrique avec protection
. Remplacement de l'extracteur actuel par un extracteur de débit identique à la CTA
. Mise en place de sondes
8.2.4 | Etude de remplacement de la CTA
Etudes suivant CCTP
8.3 | SALLE LOUVOIS : CTA ET ETUDE TRAITEMENT D'AIR
8.3.3 | Remplacement CTA
. Consignation électrique
. Mise à l'arrêt de la CTA
. Vidange des installations
. Dépose et évacuation de l'ensemble des installations actuelles à remplacer
. Fourniture, pose et raccordement d'une CTA neuve
. Raccordement de la CTA suivant CCTP
. Pièges à son sur soufflage et reprise
. Calorifuge des gaines à l'identique de l'existant
. Raccordement électrique
. Remplacement de l'extracteur actuel par un extracteur de débit identique à la CTA
. Mise en place de sondes
8.3.4 | Etude de remplacement de la CTA
Etudes suivant CCTP
8.4 | AUDITORIUM : CTA ET ETUDE TRAITEMENT D'AIR
8.4.2 | Remplacement CTA
. Consignation électrique
. Mise à l'arrêt de la CTA
. Vidange des installations
. Dépose et évacuation de l'ensemble des installations actuelles
. Fourniture, pose et raccordement d'une CTA neuve
. Raccordement de la CTA suivant CCTP
. Pièges à son sur soufflage et reprise
. Calorifuge des gaines à l'identique de l'existant
. Raccordement électrique
. Mise en eau, essais et réglages
. Mise en place humidificateur yc raccordement électrique avec protection
. Remplacement de l'extracteur actuel par un extracteur de débit identique à la CTA
. Mise en place de sondes avec report d'alarme
8.4.3 | Etude de remplacement de la CTA
Etudes suivant CCTP
8.5 | HISTORIAL CHARLES DE GAULLE : ETUDE ET EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS
8.5.2 | Etude d'équilibrage
Etudes suivant CCTP
8.5.3 | Equilibrage
. Isolement des réseaux
. Coupure soignée du calorifuge existant
. Coupure du réseau
. Vannes d'équilibrage de marque TA type STAD
. Réfection du calorifuge identique à l'existant
. Remise en eau
. Equilibrage des installations
8.6 | LOCAL TGBT - ONDULEUR : CLIMATISATION
8.6.2 | Climatisation
Réalisation d'une climatisation de type VRV compris toutes sujértions suivant CCTP
9 | DESCRIPTION DES TRAVAUX CATHEDRALE
9.1 | CATHEDRALE : REMPLACEMENT DE L'AUTOMATE
9.1.2 | Remplacement automate
. Consignation électrique
. Démontage et évacuation programmateur actuel
. Fourniture, pose et raccordement régulateur raccordable sur GTC
. Reprise alimentation électrique
. Reprise câblage complet
. Mise en service des installations
. Vérification du fonctionnement
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SATORY
10.1 | BATIMENT 0140 : REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE DE CLIMATISATION EMERSON
10.1.2 | Remplacement armoire de climatisation
. Etablissement notes de calculs
. Consignation électrique
. Démontage et évacuation
. Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de climatisation de marque EMERSON ou équivalent
. Reprise de l'alimentation électrique
. Mise en service des installations
. Vérification du fonctionnement
10.2 | BATIMENT 0141 : REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE DE CLIMATISATION EMERSON
10.2.2 | Remplacement armoire de climatisation
. Etablissement notes de calculs
. Consignation électrique
. Démontage et évacuation
. Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de climatisation de marque EMERSON ou équivalent
. Reprise de l'alimentation électrique
. Mise en service des installations
. Vérification du fonctionnement
11 | PRESTATIONS A PRIX UNITAIRES
11.1 | RADIATEURS
11.1.1 | Remplacement radiateurs
. Etudes préliminaires
. Protection des existants
. Vidange de l'installation de chauffage
. Mise en place vannes d'isolement
. Dépose et évacuation radiateur existant
. Fourniture et pose d'un radiateur neuf
. Pose sur consoles et fixation à la paroi ou posé sur pieds suivant nature des parois
FINIMETAL type LAMELLA
Hauteur 500 mm :
type 65-10 Elts
type 65-20 Elts
type 95-10 Elts
type 95-20 Elts
Hauteur 700 mm :
type 65-10 Elts
type 65-20 Elts
type 95-10 Elts
type 95-20 Elts
Hauteur 1000 mm :
type 65-10 Elts
type 65-20 Elts
type 95-10 Elts
type 95-20 Elts
FINIMETAL type REGGANE 3010 Plan Compact
Hauteur 500 mm :
type 21-520 mm
type 21-800 mm
type 21-520 mm
type 21-1000 mm
type 21-1200 mm
type 21-1400 mm
type 21-1600 mm
Hauteur 500 mm :
type 22-520 mm
type 22-800 mm
type 22-520 mm
type 22-1000 mm
type 22-1200 mm
type 22-1400 mm
type 22-1600 mm
Hauteur 900 mm :
type 21-520 mm
type 21-800 mm
type 21-520 mm
type 21-1000 mm
type 21-1200 mm
type 21-1400 mm
type 21-1600 mm
Hauteur 900 mm :
type 22-520 mm
type 22-800 mm
type 22-520 mm
type 22-1000 mm
type 22-1200 mm
type 22-1400 mm
type 22-1600 mm
FINIMETAL type CHORUS HORIZONTAL (Prix au ml)
Type SH10 - Hauteur 605 mm
Type SH10 - Hauteur 755 mm
Type SH20 - Hauteur 605 mm
Type SH20- Hauteur 755 mm
FINIMETAL type CHORUS VERTICAL
Type SV10 - Hauteur 1800 mm - 10 Elts
Type SV10 - Hauteur 2000 mm - 10 Elts
Type SV20 - Hauteur 1800 mm - 10 Elts
Type SV20- Hauteur 2000 mm - 10 Elts
Type SV10 - Hauteur 1800 mm - 20 Elts
Type SV10 - Hauteur 2000 mm - 20 Elts
Type SV20 - Hauteur 1800 mm - 20 Elts
Type SV20- Hauteur 2000 mm - 20 Elts
FINIMETAL type CHORUS RYTHMIC
Type TS4 - Hauteur 500 mm - 10 Elts
Type TS4 - Hauteur 1000 mm - 10 Elts
Type TD4 - Hauteur 500 mm - 10 Elts
Type TD4 - Hauteur 1000 mm - 10 Elts
Type TS4 - Hauteur 500 mm - 20 Elts
Type TS4 - Hauteur 1000 mm - 20 Elts
Type TD4 - Hauteur 500 mm - 20 Elts
Type TD4 - Hauteur 1000 mm - 20 Elts
. Raccordement hydraulique
. Robinetterie thermostatique anti-vandalisme sur l'aller et té ou coude de réglage sur le retour
. Mise en eau, purges et réglages
. Nettoyage de fin de chantier
11.2 | REMPLACEMENT EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET D'EAU GLACEE
11.2.1 | Vanne d'isolement
. Mise à l'arrêt du réseau
. Isolement du réseau
. Vidange de l'installation
. Remplacement vanne d'isolement par
- Vanne à boisseau sphérique
* DN15
* DN20
* DN26
* DN33
* DN40
* DN50
- Vanne à brides (compris contre-brides)
* DN65
* DN80
* DN100
* DN125
. Remise en eau, purge et essais
. Reprise si nécessaire du calorifuge
. Nettoyage de fin de chantier
11.2.2 | Vanne de réglage
. Mise à l'arrêt du réseau
. Isolement du réseau
. Vidange de l'installation
. Remplacement vanne de réglage par :
- Vanne à boisseau sphérique
* DN15
* DN20
* DN26
* DN33
* DN40
* DN50
- Vanne à brides (compris contre-brides)
* DN65
* DN80
* DN100
* DN125
. Remise en eau, purge et essais
. Reprise si nécessaire du calorifuge
. Nettoyage de fin de chantier
11.2.3 | Purgeur
. Mise à l'arrêt du réseau
. Isolement du réseau
. Vidange de l'installation
. Remplacement purgeur par :
* Purgeur d'air automatique grand débit Ø15x21
* Purgeur d'air automatique grand débit Ø20x27
. Remise en eau, purge et essais
. Reprise si nécessaire du calorifuge
. Nettoyage de fin de chantier
11.2.4 | Remplacement de réseau corrodé
. Mise à l'arrêt du réseau
. Isolement du réseau
. Vidange de l'installation
. Dépose de calorifuge
. Dépose canalisation existante yc découpe
. Canalisation en tube acier noir
* Ø15/21
* Ø20/27
* Ø26/34
* Ø33/42
* Ø40/49
* Ø50/60
* Ø66/76
* Ø80/90
* Ø90/102
* Ø102/114
* Ø127/140
. Application peinture anticorrosion
. Reprise calorifuge à l'identique
. Remise en eau, purges et essais
. Nettoyage de fin de chantier
11.2.5 | Remplacement flexibles de raccordement et vannes sur ventilo-convecteurs
. Mise à l'arrêt des réseaux chauffage et eau glacée
. Isolement du réseau
. Vidange de l'installation
. Remplacement flexibles actuels par :
- Flexible Ø15/21
* Longueur 300 mm
* Longueur 700 mm
* Longueur 1000 mm
- Flexible Ø20/27
* Longueur 300 mm
* Longueur 700 mm
* Longueur 1000 mm
- Flexible Ø26/34
* Longueur 300 mm
* Longueur 700 mm
* Longueur 1000 mm
- Flexible Ø33/42
* Longueur 300 mm
* Longueur 700 mm
* Longueur 1000 mm
. Remplacement vannes d'isolement sur aller et retour
. Reprise calorifuge à l'identique
. Remise en eau, purges et essais
. Nettoyage de fin de chantier
11.2.6 | Remplacement vase d'expansion
. Mise à l'arrêt des réseaux chauffage et eau glacée
. Isolement du réseau
. Vidange de l'installation
. Dépose et évacuation du vase existant
. Fourniture, pose et raccordement d'un vase d'expansion neuf
- Taille 12 litres
- Taille 25 litres
- Taille 80 litres
- Taille 150 litres
11.3 | AUDIT D'INSTALLATIONS EXISTANTES
11.3.1 | Audit CTA
Audit CTA suivant CCTP
11.3.2 | Audit chauffage avec radiateurs
Audit chauffage avec radiateurs suivant CCTP
11.3.3 | Audit chauffage et rafraichissement avec ventilo-convecteurs
Audit chauffage et rafraichissement local avec ventiloconvecteurs
11.4 | APPOINT FLUIDE FRIGORIFIQUE
. Consignation de l'installation
. Appoint de fluide frigorifique type R410A - R407C - R404A - R134A - R125
* R410A
* R407C
* R404A
* R134A
* R125
. Rapport et fiche de mouvement de fluide
11.5 | REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE VENTILO-CONVECTEUR OU CTA
. Consignation de l'installation
. Dépose et évacuation de la pompe existante
. Pompe de relevage yc raccordement hydraulique et électrique
. Mise en service et essais de fonctionnement
11.6 | CLAPETS COUPE-FEU
. Consignation de l'installation
. Découpe de gaine
. Fourniture et mise en œuvre de clapet coupe-feu à fusible
* Ø125
* Ø160
* Ø200
* Ø250
* Ø315
* Ø355
* Ø400
. Mise en service et essais de fonctionnement
11.7 | ENTRETIEN DES GAINES AERAULIQUES
11.7.1 | Nettoyage des gaines aérauliques
Protection des environnants
Echafaudage suivant CCTP (1/2 journée et journée)
- 1/2 journée
- Journée
Nacelle élévatrice suivant CCTP (1/2 journée et journée)
- 1/2 journée
- Journée
Nettoyage des gaines aérauliques + décontamination
Circulaire rigide
* Ø125 à Ø200
* Ø250 à Ø315
* Ø355 à Ø500
* Ø500 à Ø630
Rectangulaire rigide
* 0 dm² à < 10 dm²
* 10 dm² < 20 dm²
* 20 dm² < 30 dm²
* 30 dm² < 40 dm²
* 30 dm² < 40 dm²
Textile
* Ø125 à Ø200
* Ø250 à Ø315
* Ø355 à Ø500
* Ø500 à Ø630
11.7.2 | Mise en place de trappes
Trappe de visite sur gaine suivant CCTP
- Gaine circulaire
- Gaine rectangulaire
11.8 | REMPLACEMENT DES POMPES
11.8.1 | Pompes chauffage
. Note de calcul
. Déconnexion électrique
. Dépose et évacuation des pompes existantes
. Fourniture et pose de pompes neuves :
- Pompe simple
* SALMSON SIRIUS 40/80
* WILO YONOS MAXO 32
* WILO YONOS MAXO 40
* GRUNDFOS MAGNA 1 100-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1 80-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1 50-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1 40-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1 32-120 F
- Pompe double GRUNDOS ou SALMSON ou équivalent :
* SALMSON SIRIUS D 40/80
* WILO YONOS MAXO D32
* WILO YONOS MAXO D40
* GRUNDFOS MAGNA 1D 100-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1D 80-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1D 50-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1D 40-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1D 32-120 F
. Reprise des réseaux
. Remplacement des accessoires
; Réfection calorifuge
. Reprise raccordement électrique
. Remise en service
. Essais de fonctionnement
11.8.2 | Pompes eau glacée
. Note de calcul
. Déconnexion électrique
. Dépose et évacuation des pompes existantes
. Fourniture et pose de pompes neuves
Pompes simples
* SALMSON SIRIUS D 40/80
* WILO YONOS MAXO D32
* WILO YONOS MAXO D40
* GRUNDFOS MAGNA 1 100-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1 80-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1 50-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1 40-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1 32-120 F
Pompes doubles
* SALMSON SIRIUS D 40/80
* WILO YONOS MAXO D32
* WILO YONOS MAXO D40
* GRUNDFOS MAGNA 1D 100-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1D 80-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1D 50-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1D 40-120 F
* GRUNDFOS MAGNA 1D 32-120 F
. Reprise des réseaux
. Remplacement des accessoires
; Réfection calorifuge
. Reprise raccordement électrique
. Remise en service
. Essais de fonctionnement
11.9 | REMPLACEMENT DE VENTILO-CONVECTEURS
11.9.1 | Ventilo-convecteur carrossé vertical
. Fourniture et pose d'un ventilo-convecteur 4 tubes de marque SYSTEMAIR ou équivalent de taille et dimensions adaptées aux besoins yc supportage du ventilo-convecteur
- 500 m3/h
- 1000 m3/h
- 1500 m3/h
. Remplacement de l'ensemble de régulation
. Raccordement hydraulique yc remplacement flexibles, vannes d'isolement et de réglage, filtres
. Réfection calorifuge
. Reprise raccordement électrique yc remplacement protections dans l'armoire électrique
. Remise en eau et purge
. Remise en service
. Essais de fonctionnement
. Nettoyage de fin de chantier
11.9.2 | Ventilo-convecteur carrossé horizontal
. Fourniture et pose d'un ventilo-convecteur 4 tubes de marque SYSTEMAIR ou équivalent de taille et dimensions adaptées aux besoins
- 500 m3/h
- 1000 m3/h
- 1500 m3/h
. Remplacement de l'ensemble de régulation
. Raccordement hydraulique yc remplacement flexibles, vannes d'isolement et de réglage, filtres
. Réfection calorifuge
. Reprise raccordement électrique yc remplacement protections dans l'armoire électrique
. Remise en eau et purge
. Remise en service
. Essais de fonctionnement
. Nettoyage de fin de chantier
11.9.3 | Ventilo-convecteur non carrossé vertical
. Fourniture et pose d'un ventilo-convecteur 4 tubes de marque SYSTEMAIR ou équivalent de taille et dimensions adaptées aux besoins
- 500 m3/h
- 1000 m3/h
- 1500 m3/h
. Remplacement de l'ensemble de régulation
. Raccordement hydraulique yc remplacement flexibles, vannes d'isolement et de réglage, filtres
. Réfection calorifuge
. Reprise raccordement électrique yc remplacement protections dans l'armoire électrique
. Remise en eau et purge
. Remise en service
. Essais de fonctionnement
. Nettoyage de fin de chantier
11.9.4 | Ventilo-convecteur non carrossé horizontal
. Fourniture et pose d'un ventilo-convecteur 4 tubes de marque SYSTEMAIR ou équivalent de taille et dimensions adaptées aux besoins
- 500 m3/h
- 1000 m3/h
- 1500 m3/h
. Remplacement de l'ensemble de régulation
. Raccordement hydraulique yc remplacement flexibles, vannes d'isolement et de réglage, filtres
. Réfection calorifuge
. Reprise raccordement électrique yc remplacement protections dans l'armoire électrique
. Remise en eau et purge
. Remise en service
. Essais de fonctionnement
. Nettoyage de fin de chantier
11.1O | REMPLACEMENT DE CASSETTE DE CLIMATISATION
11.10.1 | Cassette de climatisation hydraulique 2 tubes
. Fourniture et pose d'une cassette 2 tubes yc supportage
- 500 m3/h
- 1000 m3/h
- 1500 m3/h
. Remplacement de l'ensemble de régulation
. Raccordement hydraulique yc remplacement flexibles, vannes d'isolement et de réglage, filtres
. Réfection calorifuge
. Reprise raccordement électrique yc remplacement protection dans l'armoire électrique
. Remise en eau et purge
. Remise en service
. Essais de fonctionnement
. Nettoyage de fin de chantier
11.10.2 | Cassette de climatisation hydraulique 4 tubes
. Fourniture et pose d'une cassette 4 tubes yc supportage
- 500 m3/h
- 1000 m3/h
- 1500 m3/h
. Remplacement de l'ensemble de régulation
. Raccordement hydraulique yc remplacement flexibles, vannes d'isolement et de réglage, filtres
. Réfection calorifuge
. Reprise raccordement électrique yc remplacement protection dans l'armoire électrique
. Remise en eau et purge
. Remise en service
. Essais de fonctionnement
. Nettoyage de fin de chantier
11.10.3 | Cassette de climatisation hydraulique 2 tubes + 2 fils
. Fourniture et pose d'une cassette 4 tubes yc supportage
- 500 m3/h
- 1000 m3/h
- 1500 m3/h
. Remplacement de l'ensemble de régulation
. Raccordement hydraulique yc remplacement flexibles, vannes d'isolement et de réglage, filtres
. Réfection calorifuge
. Reprise raccordement électrique yc remplacement protection dans l'armoire électrique
. Remise en eau et purge
. Remise en service
. Essais de fonctionnement
. Nettoyage de fin de chantier
11.11 | REMPLACEMENT VENTILATEUR CTA
. Fourniture et pose d'un ventilateur de caractéristiques similaires à l'existant
. Fourniture et remplacement de la poulie ventilateur
. Fourniture et remplacement des courroies

## BPU - Travaux
MARCHE 2025-27 - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
TRAVAUX D'AMELIORATION ET PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE TRAITEMENT D'AIR ET DE CLIMATISATION DU MUSEE DE L'ARMEE INVALIDES (75007) ET VERSAILLES SATORY
Nom du candidat :
Références CCTP | Désignation des Ouvrages | Unité | Prix HT | Prix TTC
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX COTE OCCIDENT
7.1 | BAT 007 - LOCAL CTA 2 GM :
7.1.3 | Remplacement vanne 3 voies eau glacée | ens | 0 | 0
7.1.4 | Remplacement pompes eau glacée | ens | 0 | 0
7.1.5 | Remplacement vannes change-over | ens | 0 | 0
7.1.6 | Remplacement pompe chauffage | ens | 0 | 0
7.1.7 | Remplacement humidificateur | ens | 0 | 0
7.1.8 | Inversion des batteries | ens | 0 | 0
7.1.9 a) | Remplacement du ventilateur de soufflage de CTA | ens | 0 | 0
7.1.9 b) | Remplacement du ventilateur d'extraction CTA | ens | 0 | 0
7.1.10 | Déplacement de sondes | ens | 0 | 0
7.2 | GM / MONACO / REGIE SALLE SERVEUR :
7.2.2 | Remplacement armoire électrique | ens | 0 | 0
7.3 | LE RESTAURANT :
7.3.3 | Remplacement armoire électrique | ens | 0 | 0
7.4 | LE RESTAURANT - LOCAL CTA :
7.4.2 | Remplacement humidificateur | ens | 0 | 0
7.5 | GM - LOCAL GROUPE FROID :
7.5.2 | Déplacement variateur ventilo-condenseur | ens | 0 | 0
7.6 | GM - LOCAL CTA :
7.6.2 | Remplacement humidificateur | ens | 0 | 0
7.7 | CAVE 046 :
7.7.3 | Dépose et évacuation climatisation hors service | ens | 0 | 0
7.8 | BIBLIOTHEQUE RDC :
7.8.3 | Remplacement de radiateurs | ens | 0 | 0
8 | DESCRIPTION DES TRAVAUX COTE ORIENT
8.1 | SALLE TURENNE RDC :
8.1.3 | Remplacement des ventilo-convecteurs | ens | 0 | 0
8.1.4 | Inversion batteries +/- CTA | ens | 0 | 0
8.2 | SALLE D'EXPOSITION TEMPORAIRE :
8.2.3 | Remplacement CTA | ens | 0 | 0
8.2.4 | Etude de remplacement de la CTA | ens | 0 | 0
8.3 | SALLE LOUVOIS :
8.3.3 | Remplacement CTA | ens | 0 | 0
8.3.4 | Etude de remplacement de la CTA | ens | 0 | 0
8.4 | AUDITORIUM :
8.4.2 | Remplacement CTA | ens | 0 | 0
8.4.3 | Etude de remplacement de la CTA | ens | 0 | 0
8.5 | HISTORIAL CHARLES DE GAULLE :
8.5.2 | Etude d'équilibrage | ens | 0 | 0
8.5.3 | Equilibrage | ens | 0 | 0
8.6 | LOCAL TGBT - ONDULEUR : CLIMATISATION
8.6.2 | Climatisation des locaux | ens | 0 | 0
9 | DESCRIPTION DES TRAVAUX CATHEDRALE
9.1 | CATHEDRALE : REMPLACEMENT DE L'AUTOMATE
9.1.2 | Remplacement automate | ens | 0 | 0
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SATORY
10.1 | BATIMENT 0140 :
10.1.2 | Remplacement armoire de climatisation EMERSON | ens | 0 | 0
10.2 | BATIMENT 0141 :
10.2.2 | Remplacement armoire de climatisation EMERSON | ens | 0 | 0
11 | PRESTATIONS A PRIX UNITAIRES
11.1.1 | RADIATEURS
11.1.1 | REMPLACEMENT RADIATEURS |  | 0 | 0
| . Etudes préliminaires | u | 0 | 0
| . Protection des existants | u | 0 | 0
| . Vidange de l'installation de chauffage | u | 0 | 0
| . Mise en place vannes d'isolement | u | 0 | 0
| . Dépose et évacuation radiateur existant | u | 0 | 0
| . Pose sur consoles et fixation à la paroi ou posé sur pieds suivant nature des parois du radiateur neuf | u | 0 | 0
| FOURNITURE RADIATEURS FINIMETAL type LAMELLA |  | 0 | 0
| Hauteur 500 mm : |  | 0 | 0
| type 65-10 Elts | u | 0 | 0
| type 65-20 Elts | u | 0 | 0
| type 95-10 Elts | u | 0 | 0
| type 95-20 Elts | u | 0 | 0
Hauteur 700 mm :
| type 65-10 Elts | u | 0 | 0
| type 65-20 Elts | u | 0 | 0
| type 95-10 Elts | u | 0 | 0
| type 95-20 Elts | u | 0 | 0
Hauteur 1000 mm :
| type 65-10 Elts | u | 0 | 0
| type 65-20 Elts | u | 0 | 0
| type 95-10 Elts | u | 0 | 0
| type 95-20 Elts | u | 0 | 0
FOURNITURE RADIATEURS FINIMETAL type REGGANE 3010 Plan Compact
Hauteur 500 mm :
| type 21-520 mm | u | 0 | 0
| type 21-800 mm | u | 0 | 0
| type 21-520 mm | u | 0 | 0
| type 21-1000 mm | u | 0 | 0
| type 21-1200 mm | u | 0 | 0
| type 21-1400 mm | u | 0 | 0
| type 21-1600 mm | u | 0 | 0
Hauteur 500 mm :
| type 22-520 mm | u | 0 | 0
| type 22-800 mm | u | 0 | 0
| type 22-520 mm | u | 0 | 0
| type 22-1000 mm | u | 0 | 0
| type 22-1200 mm | u | 0 | 0
| type 22-1400 mm | u | 0 | 0
| type 22-1600 mm | u | 0 | 0
Hauteur 900 mm :
| type 21-520 mm | u | 0 | 0
| type 21-800 mm | u | 0 | 0
| type 21-520 mm | u | 0 | 0
| type 21-1000 mm | u | 0 | 0
| type 21-1200 mm | u | 0 | 0
| type 21-1400 mm | u | 0 | 0
| type 21-1600 mm | u | 0 | 0
Hauteur 900 mm :
| type 22-520 mm | u | 0 | 0
| type 22-800 mm | u | 0 | 0
| type 22-520 mm | u | 0 | 0
| type 22-1000 mm | u | 0 | 0
| type 22-1200 mm | u | 0 | 0
| type 22-1400 mm | u | 0 | 0
| type 22-1600 mm | u | 0 | 0
FOURNITURE RADIATEURS FINIMETAL type CHORUS HORIZONTAL (Prix au ml)
| Type SH10 - Hauteur 605 mm | ml | 0 | 0
| Type SH10 - Hauteur 755 mm | ml | 0 | 0
| Type SH20 - Hauteur 605 mm | ml | 0 | 0
| Type SH20- Hauteur 755 mm | ml | 0 | 0
FOURNITURE RADIATEURS FINIMETAL type CHORUS VERTICAL
| Type SV10 - Hauteur 1800 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0
| Type SV10 - Hauteur 2000 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0
| Type SV20 - Hauteur 1800 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0
| Type SV20- Hauteur 2000 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0
| Type SV10 - Hauteur 1800 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0
| Type SV10 - Hauteur 2000 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0
| Type SV20 - Hauteur 1800 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0
| Type SV20- Hauteur 2000 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0
FOURNITURE RADIATEURS FINIMETAL type CHORUS RYTHMIC
| Type TS4 - Hauteur 500 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0
| Type TS4 - Hauteur 1000 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0
| Type TD4 - Hauteur 500 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0
| Type TD4 - Hauteur 1000 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0
| Type TS4 - Hauteur 500 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0
| Type TS4 - Hauteur 1000 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0
| Type TD4 - Hauteur 500 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0
| Type TD4 - Hauteur 1000 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0
11.1.2 | REMPLACEMENT ROBINETTERIE RADIATEURS |  | 0 | 0
| . Raccordement hydraulique | u | 0 | 0
| . Remplacement robinetterie de radiateur | u | 0 | 0
| . Mise en eau, purges et réglages | u | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0
11.2 | REMPLACEMENT EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET D'EAU GLACEE
11.2.1 | REMPLACEMENT VANNE D'ISOLEMENT |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt du réseau | u | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0
| . Remplacement de la vanne | u
| . Remise en eau, purge et essais | u | 0 | 0
| . Reprise si nécessaire du calorifuge | u | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0
Fourniture vanne d'isolement à boisseau sphérique
| * DN15 | u | 0 | 0
| * DN20 | u | 0 | 0
| * DN26 | u | 0 | 0
| * DN33 | u | 0 | 0
| * DN40 | u | 0 | 0
| * DN50 | u | 0 | 0
Fourniture vanne à brides (compris contre-brides)
| * DN65 | u | 0 | 0
| * DN80 | u | 0 | 0
| * DN100 | u | 0 | 0
| * DN125 | u | 0 | 0
11.2.2 | REMPLACEMENT VANNE DE REGLAGE |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt du réseau | u | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0
| . Remplacement de la vanne | u
| . Remise en eau, purge et essais | u | 0 | 0
| . Reprise si nécessaire du calorifuge | u | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0
Fourniture vanne de réglage à boisseau sphérique
| * DN15 | u | 0 | 0
| * DN20 | u | 0 | 0
| * DN26 | u | 0 | 0
| * DN33 | u | 0 | 0
| * DN40 | u | 0 | 0
| * DN50 | u | 0 | 0
Fourniture vanne de réglage à brides (compris contre-brides)
| * DN65 | u | 0 | 0
| * DN80 | u | 0 | 0
| * DN100 | u | 0 | 0
| * DN125 | u | 0 | 0
11.2.3 | REMPLACEMENT PURGEUR |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt du réseau | u | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0
| . Remplacement du purgeur | u
| . Remise en eau, purge et essais | u | 0 | 0
| . Reprise si nécessaire du calorifuge | u | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0
Fourniture purgeur
| * Purgeur d'air automatique grand débit Ø15x21 | u | 0 | 0
| * Purgeur d'air automatique grand débit Ø20x27 | u | 0 | 0
11.2.4 | REMPLACEMENT RESEAU CORRODE |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt du réseau | u | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0
| . Dépose de calorifuge | u | 0 | 0
| . Dépose canalisation existante yc découpe | u | 0 | 0
| . Mise en œuvre et raccordement de canalisation | u | 0 | 0
| . Application peinture anticorrosion | m² | 0 | 0
| . Reprise calorifuge à l'identique | m² | 0 | 0
| . Remise en eau, purges et essais | u | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0
Fourniture canalisation tube acier noir
| * Ø15/21 | ml | 0 | 0
| * Ø20/27 | ml | 0 | 0
| * Ø26/34 | ml | 0 | 0
| * Ø33/42 | ml | 0 | 0
| * Ø40/49 | ml | 0 | 0
| * Ø50/60 | ml | 0 | 0
| * Ø66/76 | ml | 0 | 0
| * Ø80/90 | ml | 0 | 0
| * Ø90/102 | ml | 0 | 0
| * Ø102/114 | ml | 0 | 0
| * Ø127/140 | ml | 0 | 0
11.2.5 | REMPLACEMENT FLEXIBLES DE RACCORDEMENT ET VANNES SUR VENTILO-CONVECTEURS |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt des réseaux chauffage et eau glacée | u | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0
| . Remplacement du flexible | u | 0 | 0
| . Remplacement vannes d'isolement sur aller et retour | u | 0 | 0
| . Reprise calorifuge à l'identique | m² | 0 | 0
| . Remise en eau, purges et essais | u | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0
Founiture flexible Ø15/21
| * Longueur 300 mm | u | 0 | 0
| * Longueur 700 mm | u | 0 | 0
| * Longueur 1000 mm | u | 0 | 0
Founiture flexible Ø20/27
| * Longueur 300 mm | u | 0 | 0
| * Longueur 700 mm | u | 0 | 0
| * Longueur 1000 mm | u | 0 | 0
Founiture flexible Ø26/34
| * Longueur 300 mm | u | 0 | 0
| * Longueur 700 mm | u | 0 | 0
| * Longueur 1000 mm | u | 0 | 0
Founiture flexible Ø33/42
| * Longueur 300 mm | u | 0 | 0
| * Longueur 700 mm | u | 0 | 0
| * Longueur 1000 mm | u | 0 | 0
11.2.6 | REMPLACEMENT VASE EXPANSION |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt des réseaux chauffage et eau glacée | u | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0
| . Dépose et évacuation du vase existant | u | 0 | 0
| . Pose et raccordement du vase d'expansion | u | 0 | 0
| . Reprise calorifuge à l'identique | m² | 0 | 0
| . Remise en eau, purges et essais | u | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0
Fourniture vase d'expansion
| - Taille 12 litres | u | 0 | 0
| - Taille 25 litres | u | 0 | 0
| - Taille 80 litres | u | 0 | 0
| - Taille 150 litres | u | 0 | 0
11.3 | AUDIT D'INSTALLATIONS EXISTANTES
11.3.1 | Audit CTA | ens | 0 | 0
11.3.2 | Audit chauffage avec radiateurs | ens | 0 | 0
11.3.3 | Audit chauffage et rafraichissement avec ventilo-convecteurs | ens | 0 | 0
11.4 | APPOINT FLUIDE FRIGORIFIQUE
| . Consignation de l'installation | u | 0 | 0
| Appoint de fluide frigorifique type R410A | 10 kg | 0 | 0
| Appoint de fluide frigorifique type R407C | 10 kg | 0 | 0
| Appoint de fluide frigorifique type R404A | 10 kg | 0 | 0
| Appoint de fluide frigorifique type R134A | 10 kg | 0 | 0
| Appoint de fluide frigorifique type R125 | 10 kg | 0 | 0
| . Rapport et fiche de mouvement de fluide | u | 0 | 0
11.5 | REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE VENTILO-CONVECTEUR OU CTA
| . Consignation de l'installation | u | 0 | 0
| . Dépose et évacuation de la pompe existante | u | 0 | 0
| . Fourniture et mise en œuvre d'une pompe de relevage et raccordement hydraulique et électrique | u | 0 | 0
| . Mise en service et essais de fonctionnement | u | 0 | 0
11.6 | CLAPETS COUPE-FEU
| . Consignation de l'installation | u | 0 | 0
| . Découpe de gaine | u | 0 | 0
| . Mise en œuvre clapets coupe-feu + calfeutrement | u | 0 | 0
| . Mise en service et essais de fonctionnement | u | 0 | 0
Fourniture clapets coupe-feu à fusible
| * Ø125 | u | 0 | 0
| * Ø160 | u | 0 | 0
| * Ø200 | u | 0 | 0
| * Ø250 | u | 0 | 0
| * Ø315 | u | 0 | 0
| * Ø355 | u | 0 | 0
| * Ø400 | u | 0 | 0
11.7 | ENTRETIEN DES GAINES AERAULIQUES
| Protection des environnants | u | 0 | 0
Echafaudage suivant CCTP (1/2 journée et journée)
| - 1/2 journée | 1/2 j | 0 | 0
| - Journée | 1 j | 0 | 0
Nacelle élévatrice suivant CCTP (1/2 journée et journée)
| - 1/2 journée | 1/2 j | 0 | 0
| - Journée | 1 j | 0 | 0
Nettoyage + décontamination des gaines aérauliques circulaire rigide
| * Ø125 à Ø200 | ml | 0 | 0
| * Ø250 à Ø315 | ml | 0 | 0
| * Ø355 à Ø500 | ml | 0 | 0
| * Ø500 à Ø630 | ml | 0 | 0
Nettoyage + décontamination des gaines aérauliques rectangulaire rigide
| * 0 dm² à < 10 dm² | ml | 0 | 0
| * 10 dm² < 20 dm² | ml | 0 | 0
| * 20 dm² < 30 dm² | ml | 0 | 0
| * 30 dm² < 40 dm² | ml | 0 | 0
| * 30 dm² < 40 dm² | ml | 0 | 0
Nettoyage + décontamination des gaines aérauliques textile
| * Ø125 à Ø200 | ml | 0 | 0
| * Ø250 à Ø315 | ml | 0 | 0
| * Ø355 à Ø500 | ml | 0 | 0
| * Ø500 à Ø630 | ml | 0 | 0
| Mise en place de trappe de visite sur gaine circulaire | u | 0 | 0
| Mise en place de trappe de visite sur gaine rectangulaire | u | 0 | 0
11.8 | REMPLACEMENT DES POMPES
11.8.1 | REMPLACEMENT POMPES CHAUFFAGE |  | 0 | 0
| . Note de calcul | u | 0 | 0
| . Déconnexion électrique | u | 0 | 0
| . Dépose et évacuation des pompes existantes | u | 0 | 0
| . Pose de la pompe | u | 0 | 0
| . Reprise des réseaux | u | 0 | 0
| . Remplacement des accessoires | u | 0 | 0
| . Réfection calorifuge | u | 0 | 0
| . Reprise raccordement électrique | u | 0 | 0
| . Remise en service | u | 0 | 0
| . Essais de fonctionnement | u | 0 | 0
Fourniture pompe simple neuve
| * SALMSON SIRIUS 40/80 | u | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO 32 | u | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO 40 | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 100-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 80-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 50-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 40-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 32-120 F | u | 0 | 0
Fourniture pompe double neuve GRUNDOS ou SALMSON ou équivalent :
| * SALMSON SIRIUS D 40/80 | u | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D32 | u | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D40 | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 100-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 80-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 50-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 40-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 32-120 F | u | 0 | 0
11.8.1 | REMPLACEMENT POMPES EAU GLACEE |  | 0 | 0
| . Note de calcul | u | 0 | 0
| . Déconnexion électrique | u | 0 | 0
| . Dépose et évacuation des pompes existantes | u | 0 | 0
| . Pose de la pompe | u | 0 | 0
| . Reprise des réseaux | u | 0 | 0
| . Remplacement des accessoires | u | 0 | 0
| ; Réfection calorifuge | u | 0 | 0
| . Reprise raccordement électrique | u | 0 | 0
| . Remise en service | u | 0 | 0
| . Essais de fonctionnement | u | 0 | 0
Fourniture pompe simple neuve
| * SALMSON SIRIUS D 40/80 | u | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D32 | u | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D40 | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 100-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 80-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 50-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 40-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 32-120 F | u | 0 | 0
Fourniture pompe double neuve
| * SALMSON SIRIUS D 40/80 | u | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D32 | u | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D40 | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 100-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 80-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 50-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 40-120 F | u | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 32-120 F | u | 0 | 0
11.9 | REMPLACEMENT DE VENTILO-CONVECTEURS
| . Remplacement de l'ensemble de régulation | u | 0 | 0
| . Raccordement hydraulique yc remplacement flexibles, vannes d'isolement et de réglage, filtres | u | 0 | 0
| . Réfection calorifuge | u | 0 | 0
| . Reprise raccordement électrique yc remplacement protections dans l'armoire électrique | u | 0 | 0
| . Remise en eau et purge | u | 0 | 0
| . Remise en service | u | 0 | 0
| . Essais de fonctionnement | u | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0
11.9.1 | Fourniture ventilo-convecteur carrossé vertical
| - 500 m3/h | u | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0
11.9.2 | Fourniture ventilo-convecteur carrossé horizontal
| - 500 m3/h | u | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0
11.9.3 | Fourniture ventilo-convecteur non carrossé vertical
| - 500 m3/h | u | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0
11.9.4 | Fourniture ventilo-convecteur non carrossé horizontal
| - 500 m3/h | u | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0
11.1O | REMPLACEMENT DE CASSETTE DE CLIMATISATION
| . Remplacement de l'ensemble de régulation | u | 0 | 0
| . Raccordement hydraulique yc remplacement flexibles, vannes d'isolement et de réglage, filtres | u | 0 | 0
| . Réfection calorifuge | u | 0 | 0
| . Reprise raccordement électrique yc remplacement protection dans l'armoire électrique | u | 0 | 0
| . Remise en eau et purge | u | 0 | 0
| . Remise en service | u | 0 | 0
| . Essais de fonctionnement | u | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0
Fourniture casette de climatisation hydraulique 2 tubes
| - 500 m3/h | u | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0
Fourniture casette de climatisation hydraulique 4 tubes
| - 500 m3/h | u | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0
Fourniture cassette de climatisation hydraulique 2 tubes + 2 fils
| - 500 m3/h | u | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0
11.11 | REMPLACEMENT VENTILATEUR CTA
| Fourniture et pose d'un ventilateur de caractéristiques similaires à l'existant | ens | 0 | 0
| Fourniture et remplacement de la poulie ventilateur | ens | 0 | 0
| Fourniture et remplacement des courroies | ens | 0 | 0

## DQE - Travaux
MARCHE 2025-27 - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
TRAVAUX D'AMELIORATION ET PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE TRAITEMENT D'AIR ET DE CLIMATISATION DU MUSEE DE L'ARMEE INVALIDES (75007) ET VERSAILLES SATORY
Références CCTP | Désignation des Ouvrages | Unité | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC | Quantité | Prix total HT | Prix total TTC
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX COTE OCCIDENT
7.1 | BAT 007 - LOCAL CTA 2 GM :
7.1.3 | Remplacement vanne 3 voies eau glacée | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.1.4 | Remplacement pompes eau glacée | ens | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7.1.5 | Remplacement vannes change-over | ens | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
7.1.6 | Remplacement pompe chauffage | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.1.7 | Remplacement humidificateur | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.1.8 | Inversion des batteries | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.1.9 a) | Remplacement du ventilateur de soufflage de CTA | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.1.9 b) | Remplacement du ventilateur d'extraction CTA | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.1.10 | Déplacement de sondes | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.2 | GM / MONACO / REGIE SALLE SERVEUR :
7.2.2 | Remplacement armoire électrique | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.3 | LE RESTAURANT :
7.3.3 | Remplacement armoire électrique | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.4 | LE RESTAURANT - LOCAL CTA :
7.4.2 | Remplacement humidificateur | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.5 | GM - LOCAL GROUPE FROID :
7.5.2 | Déplacement variateur ventilo-condenseur | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.6 | GM - LOCAL CTA :
7.6.2 | Remplacement humidificateur | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.7 | CAVE 046 :
7.7.3 | Dépose et évacuation climatisation hors service | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.8 | BIBLIOTHEQUE RDC :
7.8.3 | Remplacement de radiateurs | ens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
8 | DESCRIPTION DES TRAVAUX COTE ORIENT
8.1 | SALLE TURENNE RDC :
8.1.3 | Remplacement des ventilo-convecteurs | ens | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
8.1.4 | Inversion batteries +/- CTA | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.2 | SALLE D'EXPOSITION TEMPORAIRE :
8.2.3 | Remplacement CTA | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.2.4 | Etude de remplacement de la CTA | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.3 | SALLE LOUVOIS :
8.3.3 | Remplacement CTA | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.3.4 | Etude de remplacement de la CTA | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.4 | AUDITORIUM :
8.4.2 | Remplacement CTA | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.4.3 | Etude de remplacement de la CTA | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.5 | HISTORIAL CHARLES DE GAULLE :
8.5.2 | Etude d'équilibrage | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.5.3 | Equilibrage | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.6 | LOCAL TGBT - ONDULEUR : CLIMATISATION
8.6.2 | Climatisation des locaux | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | DESCRIPTION DES TRAVAUX CATHEDRALE
9.1 | CATHEDRALE : REMPLACEMENT DE L'AUTOMATE
9.1.2 | Remplacement automate | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SATORY
10.1 | BATIMENT 0140 :
10.1.2 | Remplacement armoire de climatisation EMERSON | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10.2 | BATIMENT 0141 :
10.2.2 | Remplacement armoire de climatisation EMERSON | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | PRESTATIONS A PRIX UNITAIRES
11.1 | RADIATEURS
11.1.1 | REMPLACEMENT RADIATEURS |  | 0 | 0
| . Etudes préliminaires | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| . Protection des existants | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| . Vidange de l'installation de chauffage | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| . Mise en place vannes d'isolement | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| . Dépose et évacuation radiateur existant | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| . Pose sur consoles et fixation à la paroi ou posé sur pieds suivant nature des parois du radiateur neuf | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| FOURNITURE RADIATEURS FINIMETAL type LAMELLA |  | 0 | 0
| Hauteur 500 mm : |  | 0 | 0
| type 65-10 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 65-20 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 95-10 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 95-20 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Hauteur 700 mm :
| type 65-10 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 65-20 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 95-10 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 95-20 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Hauteur 1000 mm :
| type 65-10 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 65-20 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 95-10 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 95-20 Elts | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
FOURNITURE RADIATEURS FINIMETAL type REGGANE 3010 Plan Compact
Hauteur 500 mm :
| type 21-520 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-800 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-520 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-1000 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-1200 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-1400 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-1600 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Hauteur 500 mm :
| type 22-520 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-800 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-520 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-1000 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-1200 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-1400 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-1600 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Hauteur 900 mm :
| type 21-520 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-800 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-520 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-1000 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-1200 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-1400 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 21-1600 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Hauteur 900 mm :
| type 22-520 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-800 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-520 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-1000 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-1200 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-1400 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| type 22-1600 mm | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
FOURNITURE RADIATEURS FINIMETAL type CHORUS HORIZONTAL (Prix au ml)
| Type SH10 - Hauteur 605 mm | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type SH10 - Hauteur 755 mm | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type SH20 - Hauteur 605 mm | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type SH20- Hauteur 755 mm | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
FOURNITURE RADIATEURS FINIMETAL type CHORUS VERTICAL
| Type SV10 - Hauteur 1800 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type SV10 - Hauteur 2000 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type SV20 - Hauteur 1800 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type SV20- Hauteur 2000 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type SV10 - Hauteur 1800 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type SV10 - Hauteur 2000 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type SV20 - Hauteur 1800 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type SV20- Hauteur 2000 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
FOURNITURE RADIATEURS FINIMETAL type CHORUS RYTHMIC
| Type TS4 - Hauteur 500 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type TS4 - Hauteur 1000 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type TD4 - Hauteur 500 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type TD4 - Hauteur 1000 mm - 10 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type TS4 - Hauteur 500 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type TS4 - Hauteur 1000 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type TD4 - Hauteur 500 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Type TD4 - Hauteur 1000 mm - 20 Elts | ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11.1.2 | REMPLACEMENT ROBINETTERIE RADIATEURS |  | 0 | 0
| . Raccordement hydraulique | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| . Remplacement robinetterie de radiateur | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| . Mise en eau, purges et réglages | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
11.2 | REMPLACEMENT EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET D'EAU GLACEE
11.2.1 | REMPLACEMENT VANNE D'ISOLEMENT |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt du réseau | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remplacement de la vanne | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remise en eau, purge et essais | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Reprise si nécessaire du calorifuge | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Fourniture vanne d'isolement à boisseau sphérique
| * DN15 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * DN20 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * DN26 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * DN33 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * DN40 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * DN50 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Fourniture vanne à brides (compris contre-brides)
| * DN65 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * DN80 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * DN100 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * DN125 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
11.2.2 | REMPLACEMENT VANNE DE REGLAGE |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt du réseau | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remplacement de la vanne | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remise en eau, purge et essais | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Reprise si nécessaire du calorifuge | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Fourniture vanne de réglage à boisseau sphérique
| * DN15 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * DN20 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * DN26 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * DN33 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * DN40 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * DN50 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Fourniture vanne de réglage à brides (compris contre-brides)
| * DN65 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * DN80 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * DN100 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * DN125 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
11.2.3 | REMPLACEMENT PURGEUR |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt du réseau | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remplacement du purgeur | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remise en eau, purge et essais | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Reprise si nécessaire du calorifuge | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Fourniture purgeur
| * Purgeur d'air automatique grand débit Ø15x21 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * Purgeur d'air automatique grand débit Ø20x27 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11.2.4 | REMPLACEMENT RESEAU CORRODE |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt du réseau | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Dépose de calorifuge | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Dépose canalisation existante yc découpe | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Mise en œuvre et raccordement de canalisation | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Application peinture anticorrosion | m² | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| . Reprise calorifuge à l'identique | m² | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| . Remise en eau, purges et essais | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Fourniture canalisation tube acier noir
| * Ø15/21 | ml | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| * Ø20/27 | ml | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| * Ø26/34 | ml | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| * Ø33/42 | ml | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| * Ø40/49 | ml | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| * Ø50/60 | ml | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| * Ø66/76 | ml | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| * Ø80/90 | ml | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| * Ø90/102 | ml | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| * Ø102/114 | ml | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * Ø127/140 | ml | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
11.2.5 | REMPLACEMENT FLEXIBLES DE RACCORDEMENT ET VANNES SUR VENTILO-CONVECTEURS |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt des réseaux chauffage et eau glacée | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remplacement du flexible | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remplacement vannes d'isolement sur aller et retour | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Reprise calorifuge à l'identique | m² | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remise en eau, purges et essais | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Founiture flexible Ø15/21
| * Longueur 300 mm | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * Longueur 700 mm | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * Longueur 1000 mm | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Founiture flexible Ø20/27
| * Longueur 300 mm | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * Longueur 700 mm | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * Longueur 1000 mm | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Founiture flexible Ø26/34
| * Longueur 300 mm | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * Longueur 700 mm | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * Longueur 1000 mm | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Founiture flexible Ø33/42
| * Longueur 300 mm | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * Longueur 700 mm | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * Longueur 1000 mm | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11.2.6 | REMPLACEMENT VASE EXPANSION |  | 0 | 0
| . Mise à l'arrêt des réseaux chauffage et eau glacée | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Isolement du réseau | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Vidange de l'installation | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Dépose et évacuation du vase existant | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Pose et raccordement du vase d'expansion | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Reprise calorifuge à l'identique | m² | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remise en eau, purges et essais | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Fourniture vase d'expansion
| - Taille 12 litres | u | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| - Taille 25 litres | u | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| - Taille 80 litres | u | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| - Taille 150 litres | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11.3 | AUDIT D'INSTALLATIONS EXISTANTES
11.3.1 | Audit CTA | ens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
11.3.2 | Audit chauffage avec radiateurs | ens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
11.3.3 | Audit chauffage et rafraichissement avec ventilo-convecteurs | ens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
11.4 | APPOINT FLUIDE FRIGORIFIQUE
| . Consignation de l'installation | u | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Appoint de fluide frigorifique type R410A | 10 kg | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Appoint de fluide frigorifique type R407C | 10 kg | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Appoint de fluide frigorifique type R404A | 10 kg | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Appoint de fluide frigorifique type R134A | 10 kg | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Appoint de fluide frigorifique type R125 | 10 kg | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| . Rapport et fiche de mouvement de fluide | u | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
11.5 | REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE VENTILO-CONVECTEUR OU CTA
| . Consignation de l'installation | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Dépose et évacuation de la pompe existante | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Fourniture pompe de relevage et raccordement hydraulique et électrique | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Mise en service et essais de fonctionnement | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11.6 | CLAPETS COUPE-FEU
| . Consignation de l'installation | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Découpe de gaine | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Mise en œuvre clapets coupe-feu + calfeutrement | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Mise en service et essais de fonctionnement | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Fourniture clapets coupe-feu à fusible
| * Ø125 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * Ø160 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * Ø200 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * Ø250 | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * Ø315 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * Ø355 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * Ø400 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
11.7 | ENTRETIEN DES GAINES AERAULIQUES
| Protection des environnants | u | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Echafaudage suivant CCTP (1/2 journée et journée)
| - 1/2 journée | 1/2 j | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| - Journée | 1 j | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Nacelle élévatrice suivant CCTP (1/2 journée et journée)
| - 1/2 journée | 1/2 j | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| - Journée | 1 j | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Nettoyage + décontamination des gaines aérauliques circulaire rigide
| * Ø125 à Ø200 | ml | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| * Ø250 à Ø315 | ml | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| * Ø355 à Ø500 | ml | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| * Ø500 à Ø630 | ml | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Nettoyage + décontamination des gaines aérauliques rectangulaire rigide
| * 0 dm² à < 10 dm² | ml | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * 10 dm² < 20 dm² | ml | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * 20 dm² < 30 dm² | ml | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * 30 dm² < 40 dm² | ml | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * 30 dm² < 40 dm² | ml | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Nettoyage + décontamination des gaines aérauliques textile
| * Ø125 à Ø200 | ml | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * Ø250 à Ø315 | ml | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| * Ø355 à Ø500 | ml | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| * Ø500 à Ø630 | ml | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| Mise en place de trappe de visite sur gaine circulaire | ens | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| Mise en place de trappe de visite sur gaine rectangulaire | ens | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11.8 | REMPLACEMENT DES POMPES
11.8.1 | REMPLACEMENT POMPES CHAUFFAGE |  | 0 | 0
| . Note de calcul | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Déconnexion électrique | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Dépose et évacuation des pompes existantes | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Pose de la pompe | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Reprise des réseaux | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remplacement des accessoires | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Réfection calorifuge | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Reprise raccordement électrique | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remise en service | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Essais de fonctionnement | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Fourniture pompe simple neuve
| * SALMSON SIRIUS 40/80 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO 32 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO 40 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 100-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 80-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 50-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 40-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 32-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Fourniture pompe double neuve GRUNDOS ou SALMSON ou équivalent :
| * SALMSON SIRIUS D 40/80 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D32 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D40 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 100-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 80-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 50-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 40-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 32-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11.8.1 | REMPLACEMENT POMPES EAU GLACEE |  | 0 | 0
| . Note de calcul | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Déconnexion électrique | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Dépose et évacuation des pompes existantes | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Pose de la pompe | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Reprise des réseaux | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remplacement des accessoires | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| ; Réfection calorifuge | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Reprise raccordement électrique | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remise en service | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Essais de fonctionnement | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Fourniture pompe simple neuve
| * SALMSON SIRIUS D 40/80 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D32 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D40 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 100-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 80-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 50-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 40-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1 32-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Fourniture pompe double neuve
| * SALMSON SIRIUS D 40/80 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D32 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * WILO YONOS MAXO D40 | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 100-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 80-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 50-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 40-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| * GRUNDFOS MAGNA 1D 32-120 F | u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11.9 | REMPLACEMENT DE VENTILO-CONVECTEURS
| . Remplacement de l'ensemble de régulation | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Raccordement hydraulique yc remplacement flexibles, vannes d'isolement et de réglage, filtres | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Réfection calorifuge | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Reprise raccordement électrique yc remplacement protections dans l'armoire électrique | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remise en eau et purge | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remise en service | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Essais de fonctionnement | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11.9.1 | Fourniture ventilo-convecteur carrossé vertical
| - 500 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11.9.2 | Fourniture ventilo-convecteur carrossé horizontal
| - 500 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11.9.3 | Fourniture ventilo-convecteur non carrossé vertical
| - 500 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11.9.4 | Fourniture ventilo-convecteur non carrossé horizontal
| - 500 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
11.1O | REMPLACEMENT DE CASSETTE DE CLIMATISATION
| . Remplacement de l'ensemble de régulation | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Raccordement hydraulique yc remplacement flexibles, vannes d'isolement et de réglage, filtres | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Réfection calorifuge | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Reprise raccordement électrique yc remplacement protection dans l'armoire électrique | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remise en eau et purge | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Remise en service | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Essais de fonctionnement | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| . Nettoyage de fin de chantier | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Fourniture casette de climatisation hydraulique 2 tubes
| - 500 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Fourniture casette de climatisation hydraulique 4 tubes
| - 500 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Fourniture cassette de climatisation hydraulique 2 tubes + 2 fils
| - 500 m3/h | u | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| - 1000 m3/h | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| - 1500 m3/h | u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
11.11 | REMPLACEMENT VENTILATEUR CTA
| Fourniture et pose d'un ventilateur de caractéristiques similaires à l'existant | ens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Fourniture et remplacement de la poulie ventilateur | ens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Fourniture et remplacement des courroies | ens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
TOTAL DQE | [5 empty] | 0 | 0

## BPU - Jour-homme
MARCHE 2025-27 - BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)
Forfait jour/ homme pour interventions ponctuelles
Fonctions | Taux horaire |  | Taux horaire après application d'un coefficient de majoration
|  |  | Lundi au vendredi de 21h à 6h |  | Samedi de 6h à 21h |  | Samedi de 21h à 6h |  | Dimanche de 6h à 21h |  | Dimanche de 21h à 6h |  | Jour férié de 6h à 21h |  | Jour férié de 21h à 6h |  | Dimanche férié de 6h à 21h |  | Dimanche férié de 21h à 6h
| Montant HT | Montant TTC | Montant HT | Montant TTC | Montant HT | Montant TTC | Montant HT | Montant TTC | Montant HT | Montant TTC | Montant HT | Montant TTC | Montant HT | Montant TTC | Montant HT | Montant TTC | Montant HT | Montant TTC | Montant HT | Montant TTC
Chef d'équipe
Ingénieur méthode
Technicien GMAO - GTB
Technicien de maintenance CVCD
Chauffagiste, monteur/soudeur
Technicien de maintenance PB-PI
Plombier
Technicien de maintenance CFO
Electricien bâtiment
Technicien de maintenance CFA (généraliste)
Technicien de maintenance CFA GTB

## DQE - Jour-homme
MARCHE 2025-27 - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
Forfait jour/ homme pour interventions ponctuelles
IMPORTANT : Le DQE est une estimation faite par le Musée des prestations qui pourraient être commandées sur les années du marché. Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles. Les prix du DQE sont remplis de manière automatique à partir des prix du BPU renseignés par le candidat.
Fonctions | Taux horaire unitaire (€ TTC/h) | Taux horaire TTC unitaire après application d'un coefficient de majoration | [8 empty] | Quantité | Taux horaire total (€ TTC/h) | Taux horaire TTC total après application d'un coefficient de majoration
|  | Lundi au vendredi de 21h à 6h | Samedi de 6h à 21h | Samedi de 21h à 6h | Dimanche de 6h à 21h | Dimanche de 21h à 6h | Jour férié de 6h à 21h | Jour férié de 21h à 6h | Dimanche férié de 6h à 21h | Dimanche férié de 21h à 6h |  |  | Lundi au vendredi de 21h à 6h | Samedi de 6h à 21h | Samedi de 21h à 6h | Dimanche de 6h à 21h | Dimanche de 21h à 6h | Jour férié de 6h à 21h | Jour férié de 21h à 6h | Dimanche férié de 6h à 21h | Dimanche férié de 21h à 6h
Chef d'équipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingénieur méthode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technicien GMAO - GTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technicien de maintenance CVCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chauffagiste, monteur/soudeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technicien de maintenance PB-PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plombier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technicien de maintenance CFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricien bâtiment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technicien de maintenance CFA (généraliste) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technicien de maintenance CFA GTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total global du DQE | [11 empty] | 0

## BPU -Coefficient achat matériel
MARCHE 2025-27 - BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)
Coefficients d'entreprise pour l'achat de matériel ou de sous-traitance
Montant (M) d'achat | Coefficients
Coefficient d'entreprise pour l'achat de matériels d'un montant (M) (sur le coût des matériels seuls, remise du fournisseur déduite)
150 €HT < M < 1 500 €HT
1 501 €HT < M < 5 000 €HT
5 001 €HT < M < 10 000 €HT
10 001 €HT < M < 50 000 €HT
50 001 €HT < M < 150 000 €HT
M > 150 001 €HT
Coefficient d'entreprise pour l'achat de sous-traitance d'un montant (M) (sur le coût de la main d'œuvre sous-traitée seule, hors fournitures)
150 €HT < M < 1 500 €HT
1 501 €HT < M < 5 000 €HT
5 001 €HT < M < 10 000 €HT
10 001 €HT < M < 50 000 €HT
50 001 €HT < M < 150 000 €HT
M > 150 001 €HT