## Notice d'utilisation (hidden)
NOTICE
Ce document vise à établir la liste des installations techniques à prendre en charge dans le cadre du futur marché global d'exploitation maintenance des bâtiments de l'Etat situés en Ile-de-France.
Le périmètre du marché concerne l'ensemble des installations de chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire, traitement d'eau et d'air, refroidissement et climatisation, plomberie, réseaux divers et désenfumage.
# | Onglet | Instructions
1 | Notice | Instructions
2 | Questionnaire site | à remplir (obligatoire)
3 | Exemple | il s'agit d'un exemple d'inventaire permettant d'illustrer les informations attendues dans la liste des équipements
4 | Liste des équipements | inventaire à saisir. En cas de difficulté, possibilité de transmettre un fichier GMAO (votre GMAO ou celle du titulaire actuel) et contenant les éléments minimum requis: la marque ou le modèle, le type d’équipement, la quantité, les caractéristiques techniques principales, la date d’installation ou de remplacement pour les matériels remplacés ou réparés, ancienneté de l’équipement.
Instructions détaillées pour la liste des équipements
Unités : dénomination du bâtiment ou ensemble de bâtiments
Bâtiments : dénomination du bâtiment (si vous n'êtes pas organisés avec des ensembles bâtimentaires cette colonne est identique à la première)
Local/zone permet de situer les principaux équipements (locaux techniques: chaufferie, local technique CTA, toiture etc.). Pour les bureaux, il ne s'agit pas de faire l'inventaire technique complet de ce qui s'y trouve: ces éléments peuvent être regroupés en indiquant dans la colonne local/zone "Bureaux" et dans la colonne quantité le nombre.
Lot technique : elle doit être sélectionnée en premier, permettant de choisir le "corps d'état" d'appartenance de l'équipement. On précise que ces éléments sont rattachés au périmètre du marché.
Type d'équipement : liste automatique générée en fonction du "corps d'état" choisi dans la première colonne
Nom d'équipement : libre de saisie et permet d'indiquer plus précisément l'équipement visé
Les colonnes Marques / Références / Quantité, permettent de donner des indications techniques complémentaires sur les installations
Date d'installation permettra d'établir par la suite la durée de vie résiduelle des équipements, et de définir des priorités de réparations / remplacements
Ancienneté permet de choisir un état entre les choix "récent/ancien/très ancien", libre d'appréciation
Commentaires: permet d'indiquer toutes informations complémentaires de l'opérateur de saisie concernant l'installation en question;
par exemple de préciser les équipements de type "Autres".
Important:
Le lot technique "Electricité" : les équipements de type groupes électrogènes, onduleurs, éclairages de sécurité ne sont recensés qu'à titre d'information pour le mainteneur. Ils ne seront pas maintenus dans le cadre de ce marché : saisie facultative. Pour les tableaux divisionnaires, il s'agit de relever les éléments reliés aux équipements admis dans le périmètre du marché et contenus dans ces tableaux. A savoir que la limite de prestation avec le marché de maintenance des installations électriques est matérialisée par l’emplacement du tableau divisionnaire : s'il est localisé dans l'espace chaufferie, sous-station ou locaux de climatisation (etc.) alors il sera maintenu dans le cadre de la maintenance CVC.
S'il s'agit d'un équipement qui n'est présent dans aucune des listes des colonnes 1 et 2, choisir la catégorie "Autres" de la colonne 1, et indiquer dans la colonne commentaires les raisons de l'ajout de cet équipement.

## Installations électriques
Unité (bâtiment ou ensemble batimentaire) | Bâtiment | Local | Type d'équipement | Marque | Modèle | Reference | Quantité | Puissance en KW | Aide à la saisie de Caractéristique technique 1 | Intensité en A | Tension en V | Aide à la saisie de Caractéristique technique 3 | Année d'installation | Commentaires
| Chimay | CH-RC-46 | Cellule haute tension | Schneider | CELLULE SM6 |  | 1 |  |  |  | 20000 | DOUBLE DERIVATION | 2016 | nouveau poste de livraison
| Chimay | CH-RC-36 | Tableau Général | Schneider |  |  | 1 | 436.4768 |  | 630 | 400 | Tri+N | 2016 | TG HOTEL DE CHIMAY
| Chimay | CH-SS-79 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma |  | 1 | 86.6025 |  | 125 | 400 | Tri+N | 2016 | TD CH SS 79 armoire SG
| Chimay | CH-SS-60 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 6.9282 |  | 10 | 400 | Tri+N |  | TD CH SS 60 Chaufferie
| Chimay | CH-SS-59 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N |  | TD CH SS 59 B
| Chimay | CH-SS-89 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 69.282 |  | 100 | 400 | Tri+N |  | TD CH SS 89 CPCU
| Chimay | CH-SS-54 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 86.6025 |  | 125 | 400 | Tri+N |  | Tableau menuiserie
| Chimay | CH-SS-43 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 242.4871 |  | 350 | 400 | Tri+N |  | TD CH SS 43 labo photo
| Chimay | CH-SS-38 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N |  | TD CH SS 38 base photo
| Chimay | CH-SS-56 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | TD ventilation
| Chimay | CH-RC-57 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 400 |  |  | TD CH RC 57 Coffret n°39
| Chimay | CH-RC-46 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N |  | TD CH RC 46 armoire n°40
| Chimay | CH-RC-56 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N |  | TD CH RC 56 Atelier
| Chimay | CH-RC-64 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2016 | TD serveur 1 et 2
| Chimay | CH-RC-16 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | SET G activ 7 rangées |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N | 2023 | TD CH RC 16 vie scolaire
| Chimay | CH-RC-26 a | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N | 2007 | TD CH RC 22 COFFRET N°38
| Chimay | CH-RC-59 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 55.4256 |  | 80 | 400 | Tri+N |  | TD CH RC 59
| Chimay | CH-RC-04 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 155.8846 |  | 225 | 400 | Tri+N |  | TD CH RC 04 Atelier
| Chimay | CH-RC-65 a | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 138.5641 |  | 200 | 400 | Tri+N |  | TD CH RC 41 armoire n°37
| Chimay | CH-RC-37 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8003 | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2021 | TD CH RC 37 salle du conseil
| Chimay | CH-RC-43 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | 2007 | TD CH RC 43 coffret n°34
| Chimay | CH-RC-41 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | 2007 | TD CH RC 41 coffret n°35
| Chimay | CH-RC-39 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | 2007 | TD CH RC 39 coffret n°36
| Chimay | CH-RC-67 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | [6 empty] | TD CH RC 43 reprographie
| Chimay |  | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 55.4256 |  | 80 | 400 | Tri+N | 2016 | armoire colonne logement
| Chimay |  | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 55.4256 |  | 80 | 400 | Tri+N | 2016 | armoire colonne marot
| Chimay | CH-RC-48 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 2016 | TD poste livraison
| Chimay |  | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N |  | ATELIER PEINTURE
| Chimay | CH-01-26 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2007 | TD CH 01 26 ARMOIRE n°41
| Chimay | CH-01-27 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2007 | TD CH 01 27 ARMOIRE n°42
| Chimay | CH-01-52 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N | 2016 | TD CH 01 52 Atrium
| Chimay | CH-01-40 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N |  | TD CH 01 40
| Chimay | CH-01-33 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N |  | TD CH 01 33
| Chimay | CH-01-21 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 13.8564 |  | 20 | 400 | Tri+N | 2016 | TD CH 01 21
| Chimay | CH-01-06 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8005 | 1 | 138.5641 |  | 200 | 400 | Tri+N | 2016 | TD CH 01 06 Tableau ateliers
| Chimay | CH-01-03 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N |  | TD CH 01 03
| Chimay | CH-01-09 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8004 | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | 2016 | TD CH 01 09
| Chimay | CH-01-10 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8004 | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | 2016 | TD CH 01 10
| Chimay | CH-01-11 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8004 | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | 2016 | TD CH 01 11
| Chimay | CH-01-12 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8004 | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | 2016 | TD CH 01 12
| Chimay | CH-01-05 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 3.52 |  | 16 | 220 | MONO |  | TD CH 01 05 baie info
| Chimay | CH-02-12 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | TD CH 02 12
| Chimay | CH-02-46 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N |  | TD CH 02 46
| Chimay | CH-02-39 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N |  | TD CH 02 39
| Chimay | CH-02-33 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2007 | TD CH 02 33 coffret n°45
| Chimay | CH-02-36 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2007 | TD CH 02 36 coffret n°44
| Chimay | CH-02-37 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2007 | TD CH 02 37 coffret n°43
| Chimay |  | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 4.4 |  | 20 | 220 | MONO |  | tableau PC 20 A n°1
| Chimay |  | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 4.4 |  | 20 | 220 | MONO |  | tableau PC 20 A n°2
| Chimay | CH-02-01 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | 2016 | TD CH 02 01
| Chimay | CH-02-12 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2019 | TD CH 02 12
| Chimay | CH-03-07 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Legrand | 4 rangées |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N |  | TD CH 03 07 appart 1
| Chimay | CH-03-19 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N |  | TD CH 03 19 appart 2 (Pommier)
| Chimay | CH-03-29 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N |  | TD CH 03 29
| Chimay | CH-04-14 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8003 | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N |  | TD CH 04 14
| Chimay | CH-04-03 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Rexel | pragma | PRA10268W | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N |  | TD CH 04 07
| Chimay | CH-RC-64 | Onduleur |  |  |  | 1 | [6 empty] | Onduleur
| Chimay | CH-RC-65 | Onduleur |  |  |  | 1 | [6 empty] | Onduleur
| Palais des Etudes | PA-RC-32 | Cellule haute tension | Schneider | SM6.24 | IM 375 | 1 | 13856.4065 |  | 400 | 20000 | interrupteur 400 A CIT | 2016 | POSTE DE TRANSFORMATION PALAIS DES ETUDES cellule interrupteur IM Schneider
| Palais des Etudes | PA-RC-32 | Cellule haute tension | Schneider | Vegeta | SN:1425498 | 1 | 1489.5637 |  | 43 | 20000 | TRI 800KVA | 2016 | POSTE DE TRANSFORMATION PALAIS DES ETUDES cellule PROTECTION TRANSFO TR2 QM Schneider
| Palais des Etudes | PA-RC-32 | Cellule haute tension | Schneider | Vegeta | SN:1425499 | 1 | 1489.5637 |  | 43 | 20000 | TRI 800KVA | 2016 | POSTE DE TRANSFORMATION PALAIS DES ETUDES cellule PROTCTION TRANSFO TR1 QM Schneider
|  | PA-SS-21 | Tableau Général | Schneider | Prisma |  | 1 | 623.5383 |  | 900 | 400 | Tri+N, disjoncteur 1000 A | 2016 | TG evenementiel Palais des études
| Palais des Etudes | PA-SS-21 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 110.8513 |  | 160 | 400 | Tri+N, | ancien | ARMOIRE C
| Palais des Etudes | PA-SS-21 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 110.8513 |  | 160 | 400 | Tri+N, | ancien | ARMOIRE A
| Palais des Etudes | PA-SS-21 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 110.8513 |  | 160 | 400 | Tri+N, | ancien | ARMOIRE B
| Palais des Etudes | PA-SS-21 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N, | ancien | ARMOIRE hall
| Palais des Etudes | PA-SS-21 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 0 |  |  |  | à modifier | ancien | ARMOIRE eclairage exterieur
| Palais des Etudes | PA-SS-20 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 110.8513 |  | 160 | 400 | Tri+N, disjoncteur 100 A a modifier | ancien | TD PA SS 20
| Palais des Etudes | PA-SS-02 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 173.2051 |  | 250 | 400 | repartition d'alimentation sur grille | ancien | TD PA SS 02
| Palais des Etudes | PA-SS-02 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N | ancien | TD PA SS 02 CTA
| Palais des Etudes | PA-SS-08 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | ancien | TD PA SS 08 Coffret n°1 sous station
| Palais des Etudes | PA-RC-36 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma |  | 1 | 173.2051 |  | 250 | 400 | Tri+N | 2016 | TG PALAIS DES ETUDES
| Palais des Etudes | PA-RC-36 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 69.282 |  | 100 | 400 | Tri+N, | ancien | TD PA RC 36 Escalier
| Palais des Etudes | PA-RC-02 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | ancien | TD PA RC 02 Galerie Gauche
| Palais des Etudes | PA-RC-35 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 55.4256 |  | 80 | 400 | Tri+N | ancien | TD PA RC 35 Galerie DROITE
| Palais des Etudes | PA-RC-28 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma |  | 1 | 13.8564 |  | 20 | 400 | Tri+N | 2016 | TD PA RC 28
| Palais des Etudes | PA-RC-29 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N |  | TD PA RC 29 Coffret n°6
| Palais des Etudes | PA-RC-32 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N |  | TD PA RC 32 Coffret n°7
| Palais des Etudes | PA-RC-06 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N, |  | TD PA RC 29 Coffret n°9 Chambre forte
| Palais des Etudes | PA-RC-34 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N |  | TD PA RC 34 Coffret n°8 Reserve des copies
| Palais des Etudes | PA-RC-15 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 86.6025 |  | 125 | 400 | Tri+N |  | TD PA RC 15 Coffret n°3 Toilettes sud ouest
| Palais des Etudes | PA-RC-08 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 69.282 |  | 100 | 400 |  |  | TD PA RC 08
| Palais des Etudes | PA-RC-10 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 400 |  |  | TD PA RC 10
| Palais des Etudes | PA-RC-11 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | repartition sur grille | 2016 | TD PA RC 11
| Palais des Etudes | PA-RC-16 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 13.8564 |  | 20 | 400 |  |  | TD PA RC 16
| Palais des Etudes | PA-RC-20 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 0 |  |  | 400 |  |  | TD PA RC 20 coffret n°5 atelier Fresque
| Palais des Etudes | PA-RC-25 OU PA-RC-12 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | TD PA RC 12 coffret n°4
| Palais des Etudes | PA-RC-25 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 69.282 |  | 100 | 400 | Tri+N, repartition sur grille |  | TD PA RC 25 coffret n°2 atelier lithographie
| Palais des Etudes | PA-RC-32 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 1732.0508 |  | 2500 | 400 | Tri+N | 2016 | TGBT Palais des études
| Palais des Etudes | PA-01-05 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N |  | TD PA 01 05 coffret n°14
| Palais des Etudes | PA-01-16 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N |  | TD PA 01 16 coffret n°11 Galerie Gatteaux
| Palais des Etudes | PA-01-17 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N |  | TD PA 01 17 coffret n°12 Salle de prise de vue
| Palais des Etudes | PA-01-20 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N |  | TD PA 01 20
| Palais des Etudes | PA-01-23 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 13.8564 |  | 20 | 400 | Tri+N |  | TD PA 01 23 A
| Palais des Etudes | PA-01-24 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N |  | TD PA 01 24
| Palais des Etudes | PA-01-02 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 400 | Tri+N, |  | TD PA 01 02 coffret n°13
| Palais des Etudes | PA-01-23 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 400 | Tri+N | 2016 | TD PA 01 23 B
| Palais des Etudes | PA-01-08 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 400 | Tri+N, repartition sur grille |  | TD PA 01 08
| Palais des Etudes | PA-01-12 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 400 | Tri+N | 2016 | TD PA 01 12 Coffret n°10 Salle Masson
| Palais des Etudes | PA-02-01 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 400 | Tri+N, repartition sur grille |  | TD PA 02 01
| Perret | PE-RC-24 | Tableau Général | Schneider | Prisma |  | 1 | 436.4768 |  | 630 | 400 | Tri+N | 2016 | TG Perret
| Perret | PE-SS-28 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  | 8003 | 1 | 110.8513 |  | 160 | 400 | Tri+N | 2016 | TD Perret Murier
| Perret | PE-SS-28 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  | 59115 | 1 | 86.6025 |  | 125 | 400 | Tri+N | 2016 | Coffret Traiteur
| Perret | PE-SS-33 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  | 3 rangées | 1 | 173.2051 |  | 250 | 400 | Tri+N, |  | TD PE SS 33 coffret n°46
| Perret | PE-SS-17 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  | 9 rangées | 1 | 110.8513 |  | 160 | 400 | Tri+N |  | TABLEAU Menuiserie
| Perret | PE-SS-40 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 69.282 |  | 100 | 400 | Tri+N |  | Chaufferie Foch
| Perret | PE-SS-35 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8005 | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2016 | TD PE SS 35
| Perret | PE-SS-36 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8003 | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N | 2016 | TD PE SS 36
| Perret | PE-RC-32 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma |  | 1 | 277.1281 |  | 400 | 400 | Tri+N, | 2016 | TD Evenementiel 1 Perret
| Perret | PE-RC-32 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma |  | 1 | 201.6107 |  | 291 | 400 | Tri+N, | 2016 | TD Evenementiel 2 Perret
| Perret | PE-RC-44 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8003 | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N | 2007 | COFFRET n°47 service courrier
| Perret | PE-RC-56 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 12 rangées |  | 1 | 173.2051 |  | 250 | 400 | Tri+N, | 2019 | TD Accueil
| Perret | PE-RC-35 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8005 | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N |  | TD PE RC 35 LABO PHOTO
| Perret | PE-RC-32 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 5 rangées |  | 1 | 69.282 |  | 100 | 400 | Tri+N |  | TD PE RC 32 Melpomene
| Perret | PE-RC-54 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 3 rangées |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N |  | TD PE RC 54 Atelier
| Perret | PE-RC-55 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8003 | 1 | 0 | [5 empty] | Td gradiateur
| Perret | PE-01-02 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 6 rangées |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N |  | TD PE 01 02 pallier Foch
| Perret | PE-01-23 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 12 rangées |  | 1 | 173.2051 |  | 250 | 400 | Tri+N |  | pole numerique
| Perret | PE-02-12 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | TD PE 02 12 couloir
| Perret | PE-02-24 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 6 rangées |  | 1 | 69.282 |  | 100 | 400 | Tri+N |  | pole numerique
| Perret | PE-03-25 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8005 | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N | 2016 | TD PE 03 25
| Murier | MU-RC-14 | Tableau Général | Schneider | Prisma |  | 1 | 173.2051 |  | 250 | 400 | Tri+N | 2016 | TG Murier
| Murier | MU-SS-14 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N |  | Coffret n°28 acces sous station
| Murier | MU-SS-10 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | sous station chaufferie
| Murier | MU-SS-11 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N |  | armoire sous sol atelier Paris
| Murier |  | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | serveur salle public
| Murier | MU-RC-32 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | legrand |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | Coffret n°29
| Murier | MU-RC-14 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Marina |  | 1 | 110.8513 |  | 160 | 400 | Tri+N | 2016 | TD evenementiel Murier
| Murier | MU-RC-30 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N |  | coffret n°30 Acafé Heloise
| Murier | MU-RC-60 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 69.282 |  | 100 | 400 | chassis precablé, Tri |  | TD MU RC 60 TD Chapelle
| Murier | MU-RC-28 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2016 | TD MU RC 28 Atelier Kawamata
| Murier |  | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N |  | Tableau loges Bonaparte
| Murier | MU RC 27 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N |  | TD MU RC 27 TD amphi Murier
| Murier | MU-RC-04 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N |  | TD MU RC 04 TD Atelier BERRADA
| Murier | MU-RC-08 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | 2016 | TD MU RC 08 TD ATELIER HALILAJ
| Murier | MU-RC-03 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N |  | TD MU RC 03 Atelier Paris
| Murier | MU-01-05 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 0 |  |  | 400 | Tri+N | 2021 | TD MU 01 05 coffret n°31 atelier Burki
| Murier | MU-01-02 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N |  | TD MU 01 02 coffret n°32
| Murier | MU-01-36 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 400 | Tri+N | 2016 | TD MU 01 36 Atelier Devot
| Murier | MU-01-35 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider |  |  | 1 | 0 |  |  | 400 | Tri+N |  | TD MU 01 35 Atelier Devot
| Murier | MU-02-08 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | SeT G Active 7 rangées | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N | 2023 | TD MU 02 05 Atelier Childress
| Loges | LO-RC-25 | Tableau Général | Schneider | Prisma | 8006 | 1 | 173.2051 |  | 250 | 400 | Tri+N | 2016 | TG loges
| Loges | LO-RC-17 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8005 | 1 | 27.7128 |  | 40 | 400 | Tri+N | 2016 | TD RC 17
| Loges | LO-RC-10 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 69.282 |  | 100 | 400 | Tri+N | ancien | coffret n° 22 atelier métal
| Loges | LO-RC-10 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N | ancien | coffret n°23 atelier métal
| Loges | LO-RC-33 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 2 rangées |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | ancien | TD LO RC 33 ARMOIRE Escalier C
| Loges | LO-RC-25 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8006 | 1 | 110.8513 |  | 160 | 400 | Tri+N, 3 rangées | 2019 | TD LO RC 25 Coffret n°17 escalier central
| Loges | LO-RC-26 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2007 | TD LO RC 26 Coffret n°16 atelier Tosani escalier central
| Loges | LO-RC-22 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8006 | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N, 6 rangées | 2016 | Amphi 1
| Loges | LO-RC-24 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin |  |  | 1 | 11.0851 |  | 16 | 400 | Tri+N |  | TD LO RC 24 A Coffret n°19 Armoire chaufferie
| Loges | LO-RC-24 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Schneider | Prisma | 8002 | 1 |  |  |  |  | alimentation commune avec le TD LO RC 24 A |  | TD LO RC 24 B Coffret n°18 chaufferie
| Loges | LO-RC-36 | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 3.52 |  | 16 | 220 | Mono |  | TD LO RC 36 TD PC couloir escalier B
| Loges | LO-RC-12 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 4 rangées |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | ancien | TD LO RC 12 COFFRET N°21 Morphologie
| Loges | LO-RC-13 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 3 rangées |  | 1 | 43.6477 |  | 63 | 400 | Tri+N | ancien | TD LO RC 13 Galerie de Morphologie
| Loges | LO-ERC-03 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 3 rangées |  | 1 | 22.1703 |  | 32 | 400 | Tri+N | 1998 | salle de projection entresol escalier B
| Loges | LO-01-02 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 2 rangées |  | 1 | 5.5 |  | 25 | 220 | Mono | ancien | TD LO 01 02 TABLEAU Morphologie
| Loges | LO-01-02 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 1 rangée |  | 1 | 5.5 |  | 25 | 220 | Mono | ancien | TD LO 01 02 bis TABLEAU Morphologie
| Loges | LO-01-12 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 6 rangées |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2015 | TD LO 02 12 Escalier central B
| Loges | LO-01-11 | Armoire électrique / tableau divisionnaire | Merlin Gerin | 6 rangées |  | 1 | 34.641 |  | 50 | 400 | Tri+N | 2015 | TD LO 02 11 Escalier central B

## Exemple Liste des équipements (hidden)
Unité (bâtiment ou ensemble batimentaire) | Bâtiment | Local (pièce, toiture, etc.) | Type d'équipement | Marque | Modèle | Référence | Quantité | Caractéristique technique 1 | Aide à la saisie de Caractéristique technique 1 | Caractéristique technique 2 | Aide à la saisie de Caractéristique technique 2 | Année de fabrication | Année d'installation | Etat | Commentaires
|  |  | Armoire électrique / tableau divisionnaire |  |  |  | 1 | 60 | (Indiquer la puissance en kW) | 15 | (Indiquer le calibrage du disjoncteur en A) | 1985 | 1994 | Neuf
|  |  | Armoire électrique / tableau général basse tension |  |  |  | 2 | 200 | (Indiquer la puissance en kW) | 20 | (Indiquer le calibrage du disjoncteur en A) | 1986 | 1995 | Bon état
|  |  | Batterie d'accumulateurs |  |  |  | 1 | 500 | (Indiquer la capacité en Ah) |  | (Saisie libre) | 1987 | 1996 | Nécessite des réparations
|  |  | Batterie de condensateurs |  |  |  | 1 | 2000 | (Indiquer la puissance réactive en kVAR) |  | (Saisie libre) | 1988 | 1997
|  |  | Cellule haute tension |  |  |  | 1 | 1500 | (Indiquer la puissance en kW) | 20 | (Indiquer la tension en kV) | 1989 | 1998
|  |  | Groupe électrogène |  |  |  | 1 | 700 |  | 1000 |  | 1990 | 1999
|  |  | Infrastructure de recharge pour véhicules électriques |  |  |  | 5 | 43 | (Indiquer la puissance en kW) | 3 | (Indiquer le nombre de points de charge) | 1991 | 2000
|  |  | Inverseur de source |  |  |  | 1 | 60 | (Indiquer l'intensité en A) | automatique | (Indiquer si Manuel / A distance / Automatique) | 1992 | 2001
|  |  | Onduleur |  |  |  | 2 | 200 | (Indiquer la puissance en kVA) | triphasé | (Indiquer monophasé ou triphasé) | 1993 | 2002
|  |  | Panneau photovoltaïque |  |  |  | 10 | 500 | (Indiquer la puissance en Wc) | monocristallin | (Indiquer le type de cellule monocristallin / polycristallin / autre) | 1994 | 2003
|  |  | Transformateur |  |  |  | 1 |  | (Indiquer la puissance en kVA) | huile | (Indiquer le type : sec / huile / autre (préciser)) | 1995 | 2004
|  |  | Autre (indiquer le nom en commentaire) | [5 empty] | (Saisie libre) |  | (Saisie libre) | 1996 | 2005
1
[16 empty] | 3 | 1 | 1 | 1
0
0
[16 empty] | 1 | 1 |  | 1
0
0
0
[19 empty] | 1 |  | 1
[19 empty] | 1 |  | 1
[19 empty] | 1 |  | 1
[16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
[16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
0
[20 empty] | 1 | 1
[18 empty] | 1 | 1 |  | 2

## Liste (hidden)
Type d'équipement | Caractéristique technique 1 | Caractéristique technique 2 | Caractéristique technique 3 | OUI/NON | GMAO | Préférence de passation
Armoire électrique / tableau divisionnaire | (Indiquer la puissance en kW) | (Indiquer le calibrage du disjoncteur en A) | (Saisie libre) | OUI | Mode SaaS | Marché subséquent passé par le service, avec remise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre DAE
Armoire électrique / tableau général basse tension | (Indiquer la puissance en kW) | (Indiquer le calibrage du disjoncteur en A) | (Saisie libre) | NON | Hébergé sur site | Bon de commande passé par le service sur accord-cadre DAE
Batterie d'accumulateurs | (Indiquer la capacité en Ah) | (Saisie libre) | (Saisie libre) | NON CONCERNE
Batterie de condensateurs | (Indiquer la puissance réactive en kVAR) | (Saisie libre) | (Saisie libre)
Cellule haute tension | (Indiquer la puissance en kW) | (Indiquer la tension en kV) | (Saisie libre)
Infrastructure de recharge pour véhicules électriques | (Indiquer la puissance en kW) | (Indiquer le nombre de points de charge) | (Indiquer le système de gestion informatique)
Inverseur de source | (Indiquer l'intensité en A) | (Indiquer si Manuel / A distance / Automatique) | (Saisie libre)
Onduleur | (Indiquer la puissance en kVA) | (Indiquer monophasé ou triphasé) | (Indiquer l'année de dernier remplacement des batteries)
Panneau photovoltaïque | (Indiquer la puissance en Wc) | (Indiquer le type de cellule monocristallin / polycristallin / autre) | (Saisie libre)
Transformateur | (Indiquer la puissance en kVA) | (Indiquer le type : sec / huile / autre (préciser)) | (Saisie libre)
Autre (indiquer le nom en commentaire) | (Saisie libre) | (Saisie libre) | (Saisie libre)