## Annexe 1
Crous de Lille
Consultation n° 26.D du 23/01/2026
Prestations de vérifications par un organisme agrée d'installations et matériels soumis à des contrôles règlementaires
Annexe 1 : " Caractéristiques des établissements"
(Vue synthétique)
Restaurants | Ville | ERP | Effectif | Nombre de bâtiments | Nombre d'étages | Année de construction
Année de réhabilitation
Châtelet | Lille | N 2 | 1216 | 1 | 1 | 1963 - 1996
Châtillon | Lille | N 3 | 366 | 2 | 2 | 1965 - 2010
Lille Moulins | Lille | N 2 | 812 | 1 | 2 | 2010
L'Epi | Loos | N 2 | 1293 | 1 | 1 | 2002 - 2013
C. Barrois | Villeneuve d'Ascq | N 2 | 1122 | 1 | 1 | 1998
Sully | Villeneuve d'Ascq | N et L 2 | 1139 | 1 | 2 | 1968
(S)Pariselle (UCA -Table d'Henri - Le Comptoir - La Boutique) | Villeneuve d'Ascq | N W 2 | 1055 | 1 | 2 | 2024
Table d'Henri | Villeneuve d'Ascq | Rattaché (S)Pariselle
Flers (sandwicherie, Forum, Florès) | Villeneuve d'Ascq | N, L et W 2 | 1380 | 1 | 3 | 1973
Brasserie les 3 Lacs | Villeneuve d'Ascq | N, L et W 2 | 150 | 1 | 1 | 1996
Botaniques | Tourcoing | N 4 | 287 | 1 | 1 | 2002
A. Schweitzer | Béthune | O, L, N, W 3 | 576 | 1 | 2 | 1968 - 1992
Lens | Lens | N 3 | 445 | 1 | 1 | 1994
Arras | Arras | N 2 | 1051 | 1 | 2 | 1992
Longuenesse | Longuenesse | N 5 | 70 | 1 | 1 | 2004
Mont Houy I | Aulnou-lez-Valenciennes | N 2 | 709 | 1 | 1 | 1968
Mont Houy II | Aulnou-lez-Valenciennes | N 3 | 300 | 1 | 1 | 2000
Le Ronzier | Valenciennes | N, R, S 2 | 520 | 1 | 1 | 1996
Douai Fac de droit | Douai | N 3 | 396 | 1 | 2 | 1996
Rambouillet | Cambrai | N 3 | 248 | 1 | 2 | 1994
Dunkerque | Dunkerque | N 3 | 650 | 1 | 4 | 1993
La Mi Voix | Calais | N 3 | 449 | 1 | 1 | 1992
Boulogne | Boulogne | N 3 | 410 | 1 | 2 | 1994
Cafétéria La Basoche | Lille | Rattaché à l'Université
Cafétéria SKEMA | Lille | Rattaché à SKEMA
Cafétéria des Sports | Lille | N 5
Cafétéria J. Mousseron | Aulnoy lez Valenciennes | N L 3 | Rattaché à la résidence Mousseron
Cafétéria FFLASH | Aulnoy lez Valenciennes | Rattaché à l'Université
Cafétéria de l'Epinette | Famars | Rattaché à SKEMA
Cafétéria IUT | Valenciennes | Rattaché à l'Université
Cafétéria SN1 | Villeneuve d'Ascq | Rattaché à l'Université
Cafétéria O'KIOSK | Villeneuve d'Ascq | Rattaché à l'Université
Cafétéria IUT B8 | Villeneuve d'Ascq | Rattaché à l'Université
Conteneur friterie | Villeneuve d'Ascq |  |  |  | 1 | 2023
Conteneur pizzas pâtes | Villeneuve d'Ascq |  |  |  | 1 | 2023
Cafétéria Le Comptoir | Villeneuve d'Ascq | Rattaché à l'UCA
Cafétéria La Boutique | Villeneuve d'Ascq | Rattaché à l'UCA |  | 1 | 2 | 2024
Cafétéria IAE | Lille | Rattaché à l'Université
Cafétéria IEP | Lille | Rattaché à l'Université
Cafétéria MDE | Villeneuve d'Ascq | Rattaché à l'Université
Cafétéria IUT B | Tourcoing | Rattaché à l'Université
Cafétéria Class'CROUS | Roubaix | N 5 | 130 | 1 | 1 | 2016
Cafétéria IMMD LEA | Roubaix | Rattaché à l'Université
Cafétéria ENSAIT | Roubaix | N 5
Cafétéria 3,14 | Villeneuve d'Ascq | Rattaché à l'Université
Cafétéria SUP SUAIO | Villeneuve d'Ascq | Rattaché à l'Université
Cafétéria CROUS gourmand | Villeneuve d'Ascq | Rattaché à l'Université
Cafétéria La Pastella | Villeneuve d'Ascq | Rattaché à l'Université
Cafétéria Le Florès | Villeneuve d'Ascq | Au sein du RU Flers
Cafétéria Ephémère | Villeneuve d'Ascq | Rattaché à l'Université
Cafétéria IUT SRC | Lens | Rattaché à l'Université
Cafétéria La Terrasse | Liévin | Rattaché à l'Université
Cafétéria Rubika | Valenciennes | Rattaché à l'Université
Résidences | Ville | ERP | Nombre de logements | Nombre de bâtiments | Nombre d'étages | Année de construction
Année de réhabilitation
Artois | Arras | - | 96 | 1 | R + 3 | 2004
Citadelle | Arras | - | 34 | 1 | R + 2 | 2009
Templiers | Arras | - | 41 | 1 | R + 2 | 2014
Bernanos | Arras | - | 160 | 1 | R + 3 | 2015
G. Philippe | Béthune | O N L W 3 | 298 | 4 | R + 4 | 1968 -2014/2016
Danrémont | Boulogne | - | 18 | 1 | 1 | 1994
St Louis | Boulogne | - | 78 | 1 | R + 3 | 2007 & 2011
Vivier | Boulogne | - | 37 | 1 | R + 4 | 2014
Gambetta | Calais | - | 54 | 1 | R + 4 | 2012
Olympe Demarez Valentin | Dunkerque |  | 70 | 1 | R + 3 | 2025
St Roch | Cambrai | - | 55 | 1 | R + 2 | 1995
E. Moreau | Lens | - | 100 | 1 | R + 3 | 2016
Courmont | Lille | - | 104 | 2 | R + 5 | 1995
Moulins Parc Centre | Lille | - | 119 | 1 | R + 5 | 2004
Arsenal des Postes | Lille | - | 108 | 1 | R + 4 | 1994
Bas Lievin | Lille | J 5 | 306 | 2 | R + 4 | 1965
2007 - 2010
Châtelet | Lille | N 2 et 4 | 627 | 3 | R + 4 | 1956 2008/2012
Fives | Lille | - | 96 | 2 | R + 4 | 1997
G. Lefèvre | Lille | - | 107 | 2 | R + 4 | 1932 - 1995
Maupassant | Lille | W 5 | 283 | 1 | R + 4 | 1958 - 2014
Jean Zay | Lille | - | 166 | 1 | R + 4 | 1958
Mermoz | Wattignies | L 4 | 238 | 3 | R + 4 / R + 11 | 1972 - 2007
Robespierre | Mons en Baroeul | L 3 | 297 | 2 | R + 4 | 1966 - 1996
Ste Barbe | Tourcoing | - | 20 | 1 | R + 1 | 1994
Tilleuls | Tourcoing | - | 112 | 1 | R + 3 | 1996
Liberté | Roubaix | - | 19 | 2 | R + 2 | 2011
Grand Rue | Roubaix | - | 38 | 1 | R + 3 | 2015
217 | Roubaix | - | 217 | 4 | R + 5 | 2016
J. Mousseron | Aulnoy lez Valenciennes | N, L 3 | 773 | 5 | R + 4 | 1968 -2004/2008
Tertiales | Valenciennes | - | 210 | 3 | R + 4 | 1993
G. Ansart | Valenciennes | - | 95 | 7 | R + 2 | 1993 & 1994
G. Bachelard K, L, M, N, O | Villeneuve d'Ascq | - | 550 | 5 | R + 4 | 1967 - 2003
Pythagore | Villeneuve d'Ascq | - | 50 | 1 | R + 4 | 1995
A. Camus R, S, T, U, V | Villeneuve d'Ascq | - | 510 | 5 | R + 4 | 1968 - 2013/2017
H. Boucher F, G, H, I, J | Villeneuve d'Ascq | - | 594 | 5 | R + 4 | 1966 - 2010
G. Eiffel A, B, C | Villeneuve d'Ascq | - | 353 | 3 | R + 4 | 2001/2008
R. Barjavel | Villeneuve d'Ascq | - | 120 | 1 | R + 7 | 2020
Evariste Galois A, B, C, D | Villeneuve d'Ascq | - | 475 | 4 | R + 4 | 1965
Galois village 1, 2, 3, 4 | Villeneuve d'Ascq | - | 301 | 4 | R + 4 | 2016
Kromos'Home X, Y | Villeneuve d'Ascq |  | 300 | 2 | R + 5 | 2023
Le Belvedère | Villeneuve d'Ascq | - | 210 | 1 | R + 5 | 2016
Pont de Bois | Villeneuve d'Ascq | - | 277 | 2 | R + 4 | 1992
Triolo | Villeneuve d'Ascq | - | 300 | 7 | R + 1 | 1976 - 2007
Le Corbusier | Villeneuve d'Ascq | - | 100 | 2 | R + 2 | 1999
Olympie | Longuenesse | - | 50 | 1 | R + 4 | 2012
J. Marmottan | Famars | - | 150 | 1 | R + 5 | 2017
G. Adriensence | Maubeuge |  | 93 | 1 | R + 2 | 2024
MIC (Maison internationale des chercheurs) | Lille | O N L X 5 | 40 | 1 | R + 4 | 2018
A. Milliat | Liévin | - | 50 | 1 | R + 2 | 2019

## Annexe 2 - Matériels de cuisson
Crous de Lille
Consultation n° 26.D du 23/01/2026
Prestations de vérifications par un organisme agrée d'installations et matériels soumis à des contrôles règlementaires
Annexe 2 : Vérification des matériels de cuisson ou de remise en températures
Détail des matériels de cuisson
| Restaurants et cafétérias | Ville | Four | Friteuse | Piano | Sauteuse | Grill | Marmite | Bain marie | Machine à panini | Cuiseur pâtes | Plaque | Plancha | Four à pizza | Meuble chaud | Micro-onde | Salamandre | Feux vifs | Cuisinière | Multifonction | Snack | Remise en température | Cuiseur | Chauffe Hot-Dog | Total
| Châtelet | Lille | 3 | 3 |  | 2 | 1 |  | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 18
| Châtillon | Lille | 3 | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 1 x 4 | [6 empty] | 19
| Lille Moulins | Lille | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 16
| Cafétéria La Basoche | Lille | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 4
| Cafétéria IAE | Lille | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1
| Cafétéria IEP | Lille | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
| Cafétéria des Sports | Lille | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 11
| Cafétéria SKEMA | Lille | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3
| Epi | Loos | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 |  |  | 20
| Barrois | Villeneuve d'Ascq | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 4 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 20
| Sully | Villeneuve d'Ascq | 4 | 5 | 3 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 31
| UCA | Villeneuve d'Ascq | 3 |  | 2 | 3 |  | 1 | [16 empty] | 9
| Table d'Henri | Villeneuve d'Ascq | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 15
| Flers | Villeneuve d'Ascq | 4 | 3 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19
| Sandwicherie de Flers | Villeneuve d'Ascq | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 2
| Forum de Flers | Villeneuve d'Ascq | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Brasserie Les 3 Lacs | Villeneuve d'Ascq | 2 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10
| Cafétéria SN1 | Villeneuve d'Ascq | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 2
| Cafétéria IUT B8 | Villeneuve d'Ascq | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
| Cafétéria Le Comptoir | Villeneuve d'Ascq | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
| Conteneur friterie | Villeneuve d'Ascq |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 5
| Conteneur pizzas pâtes | Villeneuve d'Ascq | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 3
| Cafétéria 3,14 | Villeneuve d'Ascq | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
| Cafétéria MDE | Villeneuve d'Ascq | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
| Cafétéria O'Kiosk | Villeneuve d'Ascq | 1 | [21 empty] | 1
| Cafétéria Le Florès | Villeneuve d'Ascq | [17 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
| Cafétéria CROUS Gourmand | Villeneuve d'Ascq | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Cafétéria La Pastella | Villeneuve d'Ascq | 1 | [5 empty] | 2 | [15 empty] | 3
| Botaniques | Tourcoing | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | [8 empty] | 10
| Cafétéria IUT B | Tourcoing | [7 empty] | 2 | [14 empty] | 2
| Cafétéria Class'CROUS | Roubaix | 1 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 3
| Cafétéria I.M.M.D. LEA | Roubaix | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1
| A. Schweitzer | Béthune | 3 | 4 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 18
| Lens | Lens | 2 | 3 |  | 1 |  | 2 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 12
| Cafétéria IUT SRC | Lens | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1
| Cafétéria La Terrasse | Liévin | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1
| Arras | Arras | 2 | 5 | 1 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 3 | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 22
| Longuenesse | Longuenesse | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 5
| Mont Houy I | Aulnoy Lez Valenciennes | 4 | 5 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 3 |  | 6 | [6 empty] | 28
| Mont Houy II | Aulnoy Lez Valenciennes | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | [6 empty] | 23
| Cafétéria J. Mousseron | Aulnoy Lez Valenciennes | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | [8 empty] | 10
| Cafétéria FFLASH | Aulnoy Lez Valenciennes | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4
| Cafétéria l'Epinette | Aulnoy Lez Valenciennes | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
| Ronzier | Valenciennes | 2 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 18
| Cafétéria IUT | Valenciennes | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 4
| Cafétéria Rubika | Valenciennes | 1 | [16 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
| Douai Fac de Droit | Douai | 2 | 2 | 3 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 9
| Rambouillet | Cambrai | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 20
| Dunkerque | Dunkerque | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 17
| La Mi Voix | Calais | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 16
| Boulogne | Boulogne sur Mer | 2 | 4 | 1 |  |  | 2 | 2 | [15 empty] | 11

## Annexe 3 Ascenseurs
Crous de Lille
Consultation n° 26.D du 23/01/2026
Prestations de vérifications par un organisme agrée d'installations et matériels soumis à des contrôles règlementaires
Annexe 3 : "Descriptif technique ascenseurs"
Restaurants |  | Ville | Nature de l'appareil | Numéro Appareil | Nombre de niveaux desservis | Charge utile | Date du dernier contôle quinquennal
Châtelet |  | Lille | Monte charges | DFW31 | 2 | 900 kg | 2020
Châtillon |  | Lille | Ascenseur | RF108 | 2 | 650 kg | 2025
|  |  | Monte charges | RF109 | 2 | 500 kg | NC
Lille Moulins |  | Lille | Ascenseur | RD957 | 2 | 630 kg | 2025
Unité centrale d'Assemblage |  | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur de personnes | KQR87 | 2 | 630 kg | Neuf en 2025
|  |  | Monte charges accessible | KQR88 | 3 | 1000 kg | Neuf en 2025
Barrois |  | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur | DFW45 | 2 | 630 kg | 2021
|  |  | Ascenseur | DFW46 | 2 | 650 kg | 2021
Sully |  | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur | IEY79 | 2 | 535 kg | NC
|  |  | Ascenseur | DFW40 | 2 | 1 000 kg | Neuf en 2021
|  |  | Ascenseur | DFW39 | 2 | 500 kg | 2023
Flers |  | Villeneuve d'Ascq | Monte charges électrique | DFW43 | 3 | 600 kg | 2021
|  |  | Ascenseur hydraulique | HU261 | 3 | 650 kg | 2021
|  |  | Ascenseur hydraulique | HU262 | 3 | 630 kg | 2021
Brasserie Les 3 Lacs |  | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur handicapés | IER88 | 2 | 535 kg | 2021
|  |  | Monte charges électrique | DFW44 | 2 | 300 kg | 2021
|  |  | Monte charges électrique | EHN45 | 2 | 300 kg | 2021
Schweitzer |  | Béthune | Monte charges | HCN56 | 2 | 350 kg | NC
|  |  | Ascenseur hydraulique | FQJ06 | 2 | 630 kg | 2025
Mont Houy 1 |  | Aulnoy Lez Valenciennes | Ascenseur hydraulique | ICY84 | 2 | 630 kg | 2025
|  |  | Monte charges accessible | JPW44 | 2 | 630 kg | Neuf en 2021
Dunkerque |  | Dunkerque | Monte charges électrique | DFW48 | 3 | 630 kg | 2022
|  |  | Monte charges électrique | DFW47 | 3 | 630 kg | 2022
|  |  | Ascenseur électrique | DFW49 | 3 | 630 kg | 2022
RU de Boulogne |  | Boulogne / Mer | Monte charges | DFW57 | 2 | 100 kg | NC
|  |  | Ascenseur | GMO08 | 2 | 625 kg | 2021
Résidences |  | Ville | Nature de l'appareil | Numéro Appareil | Nombre de niveaux desservis | Charge utile | Charge utile
Templiers |  | Arras | Ascenseur | HCN67 | 3 | 535 kg | 2025
Bernanos |  | Arras | Ascenseur | S2718 | 4 | 630 kg | 2025
G. Philipe |  | Béthune | Ascenseur | HJY59 | 6 | 630 kg | 2025
|  |  | Ascenseur | HCN57 | 5 | 630 kg | 2025
Gambetta |  | Calais | Ascenseur | ICY86 | 5 | 630kg | 2023
Olympie |  | Longuenesse | Ascenseur | HCN58 | 5 | 630 kg | 2022
Vivier |  | Boulogne | Ascenseur | ICY87 | 5 | 630 kg | 2023
Moreau |  | Lens | Ascenseur | S2438 | 4 | 630 kg | 2025
|  |  | Ascenseur | S2439 | 4 | 630 kg | 2025
Courmont |  | Lille | Ascenseur hydraulique | FN693 | 5 | 630 kg | 2025
|  |  | Ascenseur hydraulique | FN694 | 5 | 630 kg | 2025
Moulins Parc Centre |  | Lille | Ascenseur électrique | YB547 | 6 | 630 kg | 2025
|  |  | Ascenseur électrique | YB546 | 6 | 630 kg | 2025
Arsenal des Postes |  | Lille | Ascenseur électrique | DFW09 | 5 | 450 kg | 2020
Bas Liévin | bât. A | Lille | Ascenseur | EXX09 | 5 | 450 kg | 2025
Châtelet |  | Lille | Ascenseur électrique | RJ186 | 7 | 630 kg | 2023
|  |  | Elévateur PMR | RJ278 | NC | 300 kg | NC
Fives | aile A | Lille | Ascenseur hydraulique | DFW13 | 5 | 630 kg | 2025
| aile B |  | Ascenseur hydraulique | DFW14 | 5 | 630 kg | 2025
Maupassant |  | Lille | Ascenseur | HCN53 | 6 | 630 kg | 2025
Maison internationale des chercheurs |  | Lille | Ascenseur | IAH58 | 7 | 630 kg | Neuf en 2017
Mermoz |  | Wattignies | Ascenseur électrique | DFW21 | 11 | 525 kg | 2025
Grand'Rue |  | Roubaix | Ascenseur électrique | HCN54 | 5 | 630 kg | 2022
217 | Entrée 1 | Roubaix | Ascenseur | HJY55 | 6 | 630 kg | 2022
| Entrée 2 |  | Ascenseur | HJY56 | 6 | 630 kg | 2022
| Entrée 3 |  | Ascenseur | HJY57 | 6 | 630 kg | 2022
| Entrée 4 |  | Ascenseur | HJY58 | 6 | 630 kg | 2022
Mousseron | bât. A | Aulnoy Lez Valenciennes | Ascenseur électrique | ICY63 | 6 | 625 kg | 2025
| bât. C1 |  | Ascenseur électrique | JPW43 | 5 | 800 kg | Neuf en 2021
| bât. C2 |  | Ascenseur électrique | JWZ53 | 6 | 800 kg | Neuf en 2021
| bât. B |  | Ascenseur électrique | JWZ54 | 5 | 800 kg | Neuf en 2021
| bât. D |  | Ascenseur électrique | ICY67 | 5 | 800 kg | 2025
| bât. E |  | Ascenseur électrique | JPW42 | 6 | 800 kg | Neuf en 2021
Tertiales | bât. A | Valenciennes | Ascenseur hydraulique | ICY70 | 4 | 630 kg | 2025
| bât. B |  | Ascenseur hydraulique | ICY71 | 5 | 630 kg | 2025
Pythagore |  | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur hydraulique | DFW69 | 4 | 630 kg | 2021
Camus | bât U | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur | HCN51 | 5 | 625 kg | 2025
| bât V |  | Ascenseur | HJY60 | 5 | 625 kg | 2025
| bât R |  | Ascenseur | UU895 | 5 | 630 kg | 2025
| bât R |  | Ascenseur | UU896 | 5 | 630 kg | 2025
| bât S |  | Ascenseur | UU894 | 5 | 630 kg | 2025
| bât T |  | Ascenseur | HCN52 | 5 | 625 kg | 2025
Helene Boucher | bât. G | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur | KMV74 | 5 | 630 kg | 2021
| bât. H |  | Ascenseur | KMV75 | 5 | 630 kg | 2021
| bât. I |  | Ascenseur | JKO57 | 5 | 630 kg | 2021
| bât J |  | Ascenseur | NC | 5 | 630 kg | 2021
Galois village | bât. 1 | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur | HXP42 | 5 | 630 kg | 2021
| bât. 2 |  | Ascenseur | HXP44 | 5 | 630 kg | 2021
| bât. 3 |  | Ascenseur | HXP45 | 6 | 630 kg | 2021
| bât 4 |  | Ascenseur | HXP46 | 7 | 630 kg | 2021
Evariste | bât. A | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur | SLVA2 | 6 | 630 kg | Neuf en 2022
| bât. B |  | Ascenseur | SLVA3 | 6 | 630 kg | Neuf en 2022
| bât. C |  | Ascenseur | SLV99 | 6 | 630 kg | Neuf en 2022
| bât D |  | Ascenseur | SLVA0 | 6 | 630 kg | Neuf en 2022
Kromos'home | bât X1 | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur | HXP42 | 5 | 630 kg | Neuf en 2022
| bât Y1 |  | Ascenseur | HXP44 | 5 | 630 kg | Neuf en 2022
| bât X3 |  | Ascenseur | HXP45 | 6 | 630 kg | Neuf en 2022
| bât Y3 |  | Ascenseur | HXP46 | 7 | 630 kg | Neuf en 2022
Bachelard | bât. K | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur | JGT07 | 5 | 630 kg | Neuf en 2021
| bât. L |  | Ascenseur | JAB03 | 4 | 630 kg | 2025
| bât. M |  | Ascenseur | KFN99 | 5 | 630 kg | Neuf en 2023
| bât. N |  | Ascenseur | JLL60 | 5 | 630 kg | Neuf en 2021
| bât O |  | Ascenseur | KFO00 | 5 | 630 kg | Neuf en 2023
Barjavel |  | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur | JDO15 | NC | 630 | 2025
Belvedere |  | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur | S3260 | 7 | 630 kg | 2021
Pont de Bois | entrée 25 | Villeneuve d'Ascq | Ascenseur électrique | DFW28 | 5 | 630 kg | 2025
| entrée 27 |  | Ascenseur électrique | DFW27 | 5 | 630 kg | 2025
Triolo |  | Villeneuve d'Ascq | Elévateur PMR | EHN42 | 2 | 300 kg | NC
Marmottan |  | Famars | Ascenseur | S9343 | 6 | 630 kg | 2025
Adriensence |  | Maubeuge | Ascenseur | 1AY49 | NC | 630 kg | Neuf en 2024
|  |  | Ascenseur | 1AY50 | NC | 630 kg | Neuf en 2024
Olympe |  | Dunkerque | Ascenseur | 1BTM5 | 5 | 630kg | Neuf en 2025

## Annexe 4 Résidences SSI
Crous de Lille
Consultation n° 26.D du 23/01/2026
Prestations de vérifications par un organisme agrée d'installations et matériels soumis à des contrôles règlementaires
Annexe 4 : Installations de sécurité incendie résidences
Résidences | Ville | Matériel désenfumage | Matériel détection incendie
Gérard Philipe | Béthune | 2 exutoire de toiture à déclencheurs manuels | ECS / CMSI UTI.COM CHUBB
2 alimentation de type AES
|  | 43 volets de désenfumage | 32 déclencheurs manuels
463 détecteurs optiques
19 détecteurs thermiques
Maison Internationale des Chercheurs | Lille |  | 1 PIANO C-ECS/CMSI+UGA
|  | 2 ouvrants de facade | 6 détecteurs thermique
|  | 109 clapets CF | 47 détecteurs optique
14 PCF avec matien magnétique
16 diffuseurs sonore
21 déclencheurs manuel
Robespierre | Mons en Baroeul | Accueil : | 1 centrale ATSE, TEN 5 DI + 1 report d'alarme
|  | 1 tirer-lâcher - 4 commandes manuelles à gaz | Pavillon A
|  | Pavillon A : | 10 déclencheurs manuels type Luminos Nugelec
|  | 2 exutoires | 10 BAAS type ATSE Chorus
3 portes de cloisonnement double par niveau, soit 15 portes
1 porte issue de secours dévérouillée par la centrale
Pavillon B
10 déclencheurs manuels type Luminos Nugelec
10 BAAS type ATSE Chorus
3 portes de cloisonnement double par niveau, soit 15 portes
1 porte issue de secours dévérouillée par la centrale
Hall
3 déclencheurs manuels type Luminox
1 BAAS type ATSE Chorus
3 portes de cloisonnement double
1 porte issue de secours dévérouillée par la centrale
Mousseron | Aulnoy Lez Valenciennes | Bât cafétéria - RDC : coffret CO2 O/F - Type d'ouvrant : 11 volets à | 1 ECS Chubb
|  | lamelles | 1 CMSI Chubb
|  | Bât A - R + 4 : type d'ouvrant : dôme 700 x 700 | 74 déclencheurs manuels
|  | Bât B - R + 4 : type d'ouvrant : dôme 700 x 700 | 17 déclencheurs manuels verts
|  | Bât C - R + 4 : commande au RDC : 2 tirer-lâcher - Type d'ouvrant : | 30 portes coupe-feu double battante
|  | dôme 700 x 700 - dôme 1000 x 1000 | 12 portes coupe-feu simple battant
|  | Bât D - R + 4 : commande au RDC : tirer-lâcher - Type d'ouvrant : | 72 DAI
|  | dôme 1000 x 1000 | 3 AES
|  | Bât E - R + 4 : commande au RDC : tirer-lâcher - Type d'ouvrant : | 64 diffuseurs sonores
|  | dôme 1000 x 1000 | 10 diffuseur lumineux
3 sparklettes 25 g sur cafétéria + 3 au RDC centre (soit 6 au total)
Mermoz | Wattignies | 4 trappes de désenfumage | 1 CMSI Agora Bus modèle AVISS sécurité Volta 482NS AC1 CDA
|  | 44 PCF | 40 déclencheurs manuels
|  | 5 ventouses pour issues de secours | 24 diffuseurs sonores
Gambetta | Calais | 2 Exutoires de fumées | 1 ECS Chubb
|  | 29 volets | 1 CMSI Chubb
1 AES
9 DM
49 DAI
21 Indicateurs d'action
1 Non stop ascenseur
12 Diffuseurs sonores
Arsenal des postes | Lille | 30 volets de désenfumage | 1 ECS ATSE, modèle TEN 5DI
|  | 4 exutoires de fumées | 27 DAI
|  | 2 DCM | 3 Indicateurs d'action
|  | 3 DAC | 24 DM
10 Diffuseur sonore
10 portes coupe-feu battantes
Bas Liévin | Lille |  | Accueil : type 4 ESSER / 1 alimentation de secours + 1 DM
|  | Bât A R+4 : 3 coffrets CO2 O/S 20g / 1 treuil / 1 lanterneau 80 x 80 ; | Bât A : (Loc elec)
|  | 1 coffret CO2 O/S 20g / 1 treuil pneumatique / 1 lanterneau 80 x 80 | 1 UTI.COM
|  | 3 exutoires | 15 déclencheurs manuels
|  | 3 déclencheurs manuels désenfumage | 45 détecteurs Iscan O+
10 portes coupe-feu 24V.R
21 diffuseurs sonores
2 reports + Ion.rep
|  | Bât B R+4 : 2 coffrets CO2 O/S 70g / 1 treuil pneumatique / | Bât B : (loge entretien) + 1 alimentation 24Vdc
|  | 1 lanterneau 80 x 80 ; 1 coffret CO2 O/S 10g / 1 treuil pneumatique / | 1 ECS 800
1 Report
|  | 1 lanterneau 80 x 80 | 18 déclencheurs manuels ESSER
|  | 4 exutoires | 1 détecteur optique
|  | 2 déclencheurs manuels désenfumage | 15 portes coupe-feu
1 ventouse pour issues de secours
10 diffuseurs sonores
Belvédère | Villeneuve d'Ascq | 1 tableau de désenfumage URA modéle TDH | 1 tableau alarme incendie Type EA1
|  | 79 grilles de désenfumage | 25 DM rouge Incendie
|  | 5 DM désenfumage | 23 DM vert
|  | 1 comamnde gaz | 42 détecteurs de fumée
|  | 17 PCF | 37 diffuseurs sonores
|  | 2 ventouses pour issues de secours | 3 lumineux
Pont de Bois | Villeneuve d'Ascq | Bât 25
|  | 5 coffrets O/S 30g | 1 centrale HEPHAIS S1024 + DELTA 24
|  | treuil mécanique | 85 détecteurs optiques
|  | 5 lanterneaux 100*100 | 48 déclencheurs manuels
|  | Bât 27 | 3 reports
|  | 4 coffrets O/S 30g | 44 diffuseurs sonores
|  | treuil pneumatique | 13 PCF
|  | 4 lanterneaux 100*100 | 2 dispositifs verrouillage électromagnétique pour issue de secours
Triolo | Villeneuve d'Ascq | 17 dômes | 1 centrale ESSER ECS 8000M + EUROPA 10 + AES
|  | 20 ouvrants de façades | 95 déclencheurs manuels
|  | 17 treuils pneumatiques | 74 diffuseurs sonores d'évacuation
|  | 17 coffrets CO2 O/S 20g | 1 AES
|  | 2 exugroom | 1 détecteur ionique de fumée
1 coffret GRDCP 310 et 320 à cartouches CO2 150g
16 exutoires de désenfumage

## Annexe 5 Restaurants SSI
Crous de Lille
Consultation n° 26.D du 23/01/2026
Prestations de vérifications par un organisme agrée d'installations et matériels soumis à des contrôles règlementaires
Annexe 5 : Installations de sécurité incendie restaurants et servicves centraux
Restaurants | Ville | Matériel désenfumage | Matériel détection incendie
RU d'Arras | Arras | 11 trappes de désenfumage à déclenchement par cable | 1 centrale incendie KARA 8up
|  | 2 dispositifs d'ouverture/ fermeture | 1 alimentation supplétive 2A
11 déclencheurs manuels
6 diffuseurs sonores d'évacuation
11 asservissements exutoires
2 volets clapet coupe-feu
Schweitzer | Béthune | Cafétéria- RDC
1 coffret CO2 O/S 20g
7 treuils mécaniques
7 châssis tombants intérieurs (ouvrants intérieurs) 130*60
|  | 1 clapet coupe-feu à rupture | Même centrale incendie que la résidence Gérard Philippe
Cafétéria- 1er étage
1 coffret CO2 O/S 50g
6 treuils
6 châssis tombants intérieurs (ouvrants intérieurs) 126*72
1 treuil mécanique
1 lanterneau 80*80
1 clapet coupe-feu à rupture
Chatelet | Lille | Cuisine | 1 CMSI ESSER SENSES + alimatation 48V
|  | 1 système de désenfumage motorisé | 9 diffuseurs sonores
|  | Scramble | 3 têtes de détection de fumée (fermeture de porte coupe-feu)
|  | 1 système de désenfumage motorisé | 2 DAD LEGRAND + EATON
15 exutoires à commande mécanique
1 commande générale pneumatique
17 déclencheurs manuels
Chatillon | Lille | Restaurant
|  | 3 lanterneaux 160*160 | SSI catégorie A
|  | 1 coffret pour 3 lanterneaux CO2 | 1 centrale ESSER ECS 80-8C
41 détecteurs auto + 1 thermostatiques
8 déclencheurs manuels
14 sirènes
|  | Bureaux 1er étage | 6 ventouses
|  | 1 exutoire 100*100 | Safety First (système autonome d'extinction de fiteuses)
|  | 1 treuil mécanique | 1 report
Barrois | Villeneuve d'Ascq | Entrée accueil
|  | 1 treuil | 1 centrale UTC COM de 2016
|  | 1 châssis de façade TI | 18 déclencheurs manuels type KAC
|  | Restaurant côté bureau | 11 diffuseurs sonores d'évacuation
|  | 1 coffret CO2 O/S | 2 DAD NUGELEC
|  | 3 treuils pneumatiques | 2 portes coupe-feu
|  | 3 châssis TI | 3 détecteurs optique + 1 détecteur thermique
|  | Restaurant côté cafétéria | 1 report d'alarme
|  | 1 coffret CO2 O/S | 1 arrêt CTA
|  | 4 treuils pneumatiques | 1 arrêt vanne gaz
|  | 4 châssis TI | 1 coffret relayage "Canadair" moteur désenfumage
|  | Salle hôtellerie | 10 volets de désenfumage
1 coffret CO2 O/S
2 treuils pneumatiques
2 exutoires 100*100
Escalier de service
1 treuil mécanique
1 exulame
Flers | Villeneuve d'Ascq | 12 exutoires de toiture ouverture à commande pneumatique | 1 centrale d'alarme ATSE/ TEN 5 / CMSI
|  | fermeture à treuil mécanique | 25 déclencheurs manuels
|  | 4 moteurs de désenfumage en sandwicherie, pizzeria, grillade | 15 portes coupe-feu asservies à la fermeture par l'alarme incendie
|  | et prépa chaude | 19 diffuseurs sonores
|  | 2 DAD | 1 porte parking asservie
1 arrêt VMC
Sully | Villeneuve d'Ascq | Salle de restaurant | 1 centrale CMSI Antarès III
|  | 3 coffrets CO2 O/F 60g (6 sparklettes) | 1 report d'alarme de type TRC
|  | 3 lanterneaux coulissants | 15 déclencheurs manuels
|  | 1 alimentation de ype AES | 12 diffuseurs sonores d'évacuation
|  | 6 capets coupe-feu télécommandés | 2 diffuseurs sonores avec messages pré enregistrés
3 exutoires de désenfumage
3 coffrets de relayage
1 arret centrale de traitement d'air
1 arrêt force de cuisine
1 arrêt sono
RU de Lens | Lens | Réfectoire 1e salle | 1 centrale TEN4.0
|  | 1 coffret O/S 30g | 1 DAD LEGRAND
|  | 2 treuils pneumatiques | 2 détecteurs ioniques
|  | 2 Velux | 1 port coupe-feu à 2 vantaux
|  | Réfectoire 2e salle | 1 alimentation supplétive pour PCF
|  | 1 coffret O/S 30g | 10 déclencheurs manuels
|  | 2 treuils pneumatiques | 7 diffuseurs sonores
2 Velux
Self
2 treuils mécaniques
2 exutoires 1200*1200
1 double coupole 130*130
Plonge
1 treuil mécanique
1 exutoire 1200*1200
Cuisine
1 treuil
1 exutoire 1200*1200
double porte coupe-feu
2 ventouses
1 DAD
2 têtes ioniques

## Annexe 6 Installations de gaz
Crous de Lille
Consultation n° 26.D du 23/01/2026
Prestations de vérifications par un organisme agrée d'installations et matériels soumis à des contrôles règlementaires
Annexe 6 : " Installations de gaz"
Restaurants | Ville | Installations de gaz
L' Epi | Loos | Installation de gaz alimentant une chaufferie et une cuisine
A. Schweitzer (residence G.Philippe) | Béthune | Installation de gaz alimentant 2 cuisines
RU d'Arras | Arras | installation de gaz alimentant une chaufferie et une cuisine
Barrois | Villeneuve d'Ascq | Instalation de gaz alimentant une chaufferie et une cuisine
Sully | Villeneuve d'Ascq | Installation de gaz alimentant une cuisine
Lille Moulins | Lille | Installation de gaz naturel alimentant une cuisine
Châtillon | Lille | Installation de gaz naturel alimentant deux cuisines
RU de Boulogne | Boulogne / Mer | Installation de gaz naturel alimentant la chaufferie et une cuisine
Châtelet | Lille | Installation de gaz naturel alimentant deux cuisine et un local chaudière (chaudière vapeur / brûleur gaz)
Botaniques | Tourcoing | Installation de gaz alimentant l'ensemblre du réseau chaufferie et cuisine
La Mi Voix | Calais | Installation de gaz naturel alimentant une cuisine
RU de Dunkerque | Dunkerque | Installation de gaz naturel alimentant une cuisine
Fac de droit | Douai | Installation de gaz naturel alimentant une chaufferie et une cuisine
RU de Lens | Lens | installation de gaz alimentant une cuisine
Rambouillet | Cambrai | Installation de gaz alimentant une chaufferie et une cuisine
Flers | Villeneuve d'Ascq | Installation de gaz alimentant une cuisine
Mont Houy I | Aulnoy Lez Valenciennes | Installation de gaz alimentant une chaufferie et une cuisine
Mont Houy 2 | Aulnoy Lez Valenciennes | Installation de gaz alimentant une chaufferie, une production d'eau chaude et une cuisine
Ronzier | Valenciennes | Installation de gaz naturel alimentant 2 chaudières, une production ECS et une cuisine
Cafétéria des Sports | Lille | Installation de gaz alimentant une cuisine
Résidences | Ville | Installations de gaz
Bas Liévin | Lille | Installation alimentant une chaufferie
Bernanos | Arras | Installation de gaz naturel alimentant une chaufferie
Châtelet | Lille | Installation de gaz alimentant une chaufferie
Citadelle | Arras | Installation de gaz alimentant une chaufferie
Moreau | Lens | Installation de gaz naturel alimentant un local ballon d'eau chaude
Marmottan | Famars | Installation de gaz alimentant une chaufferie
Olympie | Longuenesse | Installation de gaz alimentant une chaufferie
Mousseron | Aulnoy Lez Valenciennes | Installation de gaz naturel alimentant une chaufferie comprenant 3 chaudières et la production d'eau chaude
Triolo | Villeneuve d'Ascq | Installation de gaz alimentant une chaufferie
Alice Milliat | Liévin | Installation de gaz alimentant une chaufferie

## Annexe 7 Installations sportive
Crous de Lille
Consultation n° 26.D du 23/01/2026
Prestations de vérifications par un organisme agrée d'installations et matériels soumis à des contrôles règlementaires
Annexe 7 : " Aires sportives"
| Restaurants et cafétérias | Ville | Agrès extérieurs | Agrès intérieurs
| RU Sully | Villeneuve d'Ascq
Echelle de vélocité
Colonne simple
Steps
Sstation 8 faces de cross training
Vélo elliptique
| Résidences | Ville | Agrès extérieurs | Agrès intérieurs
| Pont de bois | Villeneuve d'ascq | Duo PMR
Marcheur double
Vélo
Vélo elliptique
| Le Belvedère | Villeneuve d'ascq | Vélo
Vélo elliptique
| Bas Liévin | Lille | Combiné push / pull
Vélo
Barre fixe
Patineur
Rameur
Machine à triceps
| Maison internationale des chercheurs | Lille |  | Tapis de course
banc de musculation avec poids
Vélo elliptique
| Gérard Philipe | Béthune | City Stade
| Gaston Bachelard | Villeneuve d'ascq | Machine poulie haute/développé
Machine Leg Extension
Vélo elliptique
Banc à dips
Station échelle
Vélo assis
| Hélène Boucher | Villeneuve d'ascq | Machine poulie haute/développé
Machine Leg Extension
Vélo elliptique
Banc à dips
Station échelle
Vélo assis
| Olympie | Longuenesse | Vélo elliptique
Vélo
Rameur
Combiné push / pull
Table de tennis

## Annexe 8 installation frigo
Crous de Lille
Consultation n° 26.D du 23/01/2026
Prestations de vérifications par un organisme agrée d'installations et matériels soumis à des contrôles règlementaires
Annexe 8 : Vérification de système frigorifique sous pression
| Etablissement | Ville | Fabricant | N° de fabrication | Régime de fabrication | Année de fabrication | ACAFR | SPHP | Nb équipements | Fluide | Groupe
| UCA | Villeneuve d'Ascq | SCM | 1E077-001 | PED | 2023 | Non | Non | 5 | R744 | 2

## Annex 9 protection toiture
Crous de Lille
Consultation n° 26.D du 23/01/2026
Prestations de vérifications par un organisme agrée d'installations et matériels soumis à des contrôles règlementaires
Annexe 9 : Points d'ancrage, lignes de vie, crinolines et garde-corps
| Restaurants | Ville | Nbre lignes de vie | Points d'ancrage | Nbre de crinolines | Garde-corps | Acrotères | Observations
| Châtelet | Lille | 0 | NON | 1 | OUI | NON
| Châtillon | Lille | OUI | NON | 1 | OUI | NON
| Lille Moulins | Lille | 0 | OUI | 0 | NON | NON
| L'Epi | Loos | 0 | NON | 1 | Partiel | NON
| C. Barrois | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 1 | NON | NON | Terrrasse centrale
| Sully | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 1 | OUI | NON
| (S)Pariselle (UCA -Table d'Henri) | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | OUI | NON
| Table d'Henri | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Flers | Villeneuve d'Ascq | 0 | OUI | 0 | NON | NON
| Botaniques | Tourcoing | 0 | NON | 1 | OUI | OUI
| A. Schweitzer | Béthune | 0 | NON | 0 | OUI | NON
| Lens | Lens | 0 | NON | 1 | NON | NON
| Arras | Arras | 0 | NON | 0 | OUI | NON
| Mont Houy I | Valenciennes | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Mont Houy II | Valenciennes | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Douai Fac de droit | Douai | 0 | NON | 1 | NON | OUI
| Rambouillet | Cambrai | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Dunkerque | Dunkerque | 0 | NON | 0 | NON | NON | Terrrasse centrale
| La Mi Voix | Calais | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Boulogne | Boulogne | 0 | NON | 2 | OUI | NON
| Cafétéria des Sports | Lille | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Conteneur friterie | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | OUI | NON
| Conteneur pizzas pâtes | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | OUI | NON
| Résidences | Ville | Nbre lignes de vie | Points d'ancrage | Nbre de crinolines | Garde-corps | Acrotères | Observations
| Artois | Arras | 0 |  | 0 | NON | NON
| Citadelle | Arras | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Templiers | Arras | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Bernanos | Arras | 0 | NON | 0 | NON | NON
| G. Philippe | Béthune | 0 | NON | 0 | OUI | NON
| Danrémont | Boulogne |  |  | 0
| St Louis | Boulogne |  |  | 0 | NON
| Vivier | Boulogne |  | NON | 0
| Gambetta | Calais |  | NON | 0 | A VENIR | NON
| Olympe Demarez Valentin | Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI | Terrassons équipée pour garde corps provisoires
| St Roch | Cambrai
| E. Moreau | Lens | 0 | OUI | 0 | NON | NON
| Courmont | Lille |  | NON | 0 | NON | NON
| Moulins Parc Centre | Lille |  | NON | 0 | NON | NON
| Arsenal des Postes | Lille | 0 | NON | 0 | OUI | OUI
| Bas Lievin | Lille | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Châtelet | Lille | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Fives | Lille |  | NON | 0 | NON | NON
| G. Lefèvre | Lille | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Maupassant | Lille | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Jean Zay | Lille | Travaux réhabilitation en cours
| Mermoz | Wattignies | 0 | NON | 0 | OUI | NON
| Robespierre | Mons en Baroeul | Travaux réhabilitation en cours
| Ste Barbe | Tourcoing | 0 |  | 0 | NON | NON
| Tilleuls | Tourcoing | 0 |  | 0 | NON | NON
| Liberté | Roubaix |  |  | 0 | NON | NON
| Grand Rue | Roubaix |  |  | 0 |  | NON
| 217 | Roubaix | 0 | NON | 0 | NON | OUI
| J. Mousseron | Aulnoy lez Valenciennes | 0 | NON | 1 | OUI | OUI
| Tertiales | Valenciennes | 0 |  | 0 | NON | NON
| G. Ansart | Valenciennes | 0 | NON | 0 | NON | NON
| G. Bachelard K, L, M, N, O | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | OUI | NON
| Pythagore | Villeneuve d'Ascq | 0 |  | 0 | NON | NON
| A. Camus R, S, T, U, V | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | NON | OUI
| H. Boucher F, G, H, I, J | Villeneuve d'Ascq | 0 | OUI | 0 | OUI | NON
| G. Eiffel A, B, C | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | NON | NON
| R. Barjavel | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | OUI | OUI
| Evariste Galois A, B, C, D | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | OUI | NON
| Galois village 1, 2, 3, 4 | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | NON | OUI
| Kromos'Home X, Y | Villeneuve d'Ascq | X | X | 0 | N | OUI
| Le Belvedère | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | OUI | OUI
| Pont de Bois | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | NON | OUI
| Triolo | Villeneuve d'Ascq | 0 | NON | 0 | NON | NON
| Le Corbusier | Villeneuve d'Ascq |  |  | 0 | NON | NON
| Olympie | Longuenesse |  |  | 0
| J. Marmottan | Famars | 0 | NON | 0 | NON | OUI
| G. Adriensence | Maubeuge |  | NON | 0 | NON | NON
| MIC (Maison internationale des chercheurs) | Lille | 0 | NON | 0 | NON | OUI
| A. Milliat | Liévin |  | NON | 0 | NON | NON