Annexe financière au marché n°26-04 – Acte d’engagement

BORDEREAU DE PRIX

Fourniture et pose de cloisons et faux plafonds pour la caf du Val-de-Marne

Chaque page de l’annexe ci-après est à compléter intégralement par l’entreprise.

| ###### BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLOISONS AMOVIBLES OSSATURE ALUMINIUM, COUPE-FEU ET ACOUSTIQUES Hauteur maximum considérée pour ce tarif : 3,30 m Bloc porte comprenant la fourniture de la serrurerie (bec de canne, gâche, canon,…) Frais de livraison compris dans l’ensemble des prestations |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | Unité | Prix Unitaire H.T | Prix Unitaire T.T.C |
| Art 1 | Cloison sur une hauteur d’étage courant, panneaux pleins | M2 |  |  |
| Art 2 | Cloison sur une hauteur d’étage courant, CF 1 heure | M2 |  |  |
| Art 3 | Cloison sur une hauteur d’étage, acoustique | M2 |  |  |
| Art 4 | Cloison sur une hauteur d’étage courant, semi vitrée sur allège pleine simple vitrage | M2 |  |  |
| Art 5 | Cloison sur une hauteur d’étage courant, semi vitrée sur allège pleine double vitrage | M2 |  |  |
| Art 6 | Plus value pour store vénitien inclus entre vitrage cloison semi vitrée | M2 |  |  |
| Art 7 | Cloison sur une hauteur d’étage courant, vitrée toute hauteur simple vitrage | M2 |  |  |
| Art 8 | Cloison sur une hauteur d’étage courant, vitrée toute hauteur double vitrage | M2 |  |  |
| Art 9 | Plus value pour store vénitien inclus entre vitrage cloison vitrée toute hauteur | M2 |  |  |
| Art 10 | Dépose et mise en décharge de cloison existante panneaux pleins ou vitrés | M2 |  |  |
| Art 11 | Démontage et remise en œuvre de cloisons panneaux pleins sur même niveau | M2 |  |  |
| Art 12 | Démontage et remise en œuvre de cloisons panneaux vitrés toute hauteur, ou vitrés sur allège sur même niveau | M2 |  |  |
| Art 13 | Démontage et remise en œuvre de cloisons semi vitrées sur allège pleine sur même niveau | M2 |  |  |

| REF | DESIGNATION | Unité | Prix Unitaire H.T | Prix Unitaire T.T.C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art 13 | Bloc porte 1 vantail 2 040 x 630 mm | U |  |  |
| Art 14 | Bloc porte 1 vantail 2 040 x 730 mm | U |  |  |
| Art 15 | Bloc porte 1 vantail 2 040 x 830 mm | U |  |  |
| Art 16 | Bloc porte 1 vantail 2 040 x 930 mm | U |  |  |
| Art 17 | Bloc porte 2 vantaux 2 040 x 1 250 mm | U |  |  |
| Art 18 | Bloc porte 2 vantaux 2 040 x 1 450 mm | U |  |  |
| Art 19 | Bloc porte 2 vantaux 2 040 x 1 650 mm | U |  |  |
| Art 20 | Bloc porte 1 vantail 2 040 x 630 mm CF ½ heure | U |  |  |
| Art 21 | Bloc porte 1 vantail 2 040 x 730 mm CF ½ heure | U |  |  |
| Art 22 | Bloc porte 1 vantail 2 040 x 830 mm CF ½ heure | U |  |  |
| Art 23 | Bloc porte 1 vantail 2 040 x 930 mm CF ½ heure | U |  |  |
| Art 24 | Bloc porte 2 vantaux 2 040 x 1 250 mm CF ½ heure | U |  |  |
| Art 25 | Bloc porte 2 vantaux 2 040 x 1 450 mm CF ½ heure | U |  |  |
| Art 26 | Bloc porte 2 vantaux 2 040 x 1 650 mm CF ½ heure | U |  |  |
| Art 27 | Remise en œuvre de bloc porte 1 vantail existant sur même niveau | U |  |  |
| Art 28 | Remise en œuvre de bloc porte 2 vantaux existants sur même niveau | U |  |  |
| Art 29 | Protection avant travaux des ouvrages existants (Tasseaux, Isorel, polyane..) | M2 |  |  |

| ###### BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES – 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATION | Unité | Prix Unitaire H.T | Prix Unitaire T.T.C |
| FP01 | Dépose, évacuation et mise en décharge faux plafond dalle minérale y compris ossature toute dimension (hors appareillage électrique) | M2 |  |  |
| FP02 | Dépose, évacuation et mise en décharge faux plafond métallique y compris ossature toute dimension (hors appareillage électrique) | M2 |  |  |
| FP03 | Dépose, évacuation et mise en décharge faux plafond plâtre BA13 y compris ossature toute dimension (hors appareillage électrique ) | M2 |  |  |
| FP04 | Dépose, évacuation et mise en décharge faux plafond plâtre bois y compris ossature toute dimension ( hors appareillage électrique ) | M2 |  |  |
| FP05 | Dalle minérale sur ossature apparente 24 mm, dimension 600mmx600mmx15mm, Poids :5,0 kg/m2, Absorption de bruit (alpha W) 0,10 (L), coefficient acoustique NRC 0,10, Atténuation de bruit Dncw (dB) 36, Réflexion de la lumière 78,11 %, Résistance à l'humidité (RH%) 95, Conductivité thermique (W/mK) 0,06, spécifiques environnements salles blanches de niveau ISO 5, Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Mylar board | M2 |  |  |
| FP06 | Dalle minérale sur ossature apparente 24 mm, dimension 600mmx600mmx15mm, Poids :7,00 kg/m2, Absorption de bruit (alpha W) 0,55 (MH), coefficient acoustique NRC 0,60, Atténuation de bruit Dncw (dB) 39, Réflexion de la lumière 79,44 %, Résistance à l'humidité (RH%) 100, Conductivité thermique (W/mK) 0,067, spécifiques environnements locaux humides, Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Ceramaguard Fine Fissured board | M2 |  |  |
| FP07 | Dalle minérale sur ossature apparente 24 mm, dimension 600mmx600mmx19mm, Poids :5,20 kg/m2, Absorption de bruit (alpha W) 0,70 (H), coefficient acoustique NRC 0,70, Atténuation de bruit Dncw (dB) 36, Réflexion de la lumière 86,86 %, Résistance à l'humidité (RH%) 95, Conductivité thermique (W/mK) 0,052, Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Ultima board | M2 |  |  |
| FP08 | Dalle minérale sur ossature apparente 24 mm, dimension 600mmx600mmx15mm, Poids :1,80 kg/m2, Absorption de bruit (alpha W) 0,90 (H), coefficient acoustique NRC 0,90, Réflexion de la lumière 86,86 %, Résistance à l'humidité (RH%) 95, Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Optima board | M2 |  |  |
| FP09 | Dalle minérale sur ossature semi apparente (Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Axiome classic canopy) , dimension 600mmx600mmx23mm, Poids :8,10 kg/m2, coefficient acoustique NRC 0,70, Atténuation de bruit Dncw (dB) 40, Réflexion de la lumière 86,86 %, Résistance à l'humidité (RH%) 95, Conductivité thermique (W/mK) 0,052 - 0,057, Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Ultima dB tegular | M2 |  |  |
| FP10 | Dalle minérale sur ossature semi apparente (Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Axiome classic canopy) , dimension 600mmx600mmx19mm, Poids :5,86 kg/m2, coefficient acoustique NRC 0,70, Atténuation de bruit Dncw (dB) 34, Réflexion de la lumière 86,86 %, Résistance à l'humidité (RH%) 95, Conductivité thermique (W/mK) 0,052, Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Ultima vector | M2 |  |  |
| FP11 | Dalle minérale, dimension 600mmx600mmx19mm, de type ultima dito ou équivalent | M2 |  |  |
| FP12 | Dalle bois, surface mélaminé, décor lisse, tous coloris, sur ossature semi apparente (Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Axiome classic canopy) , dimension 600mmx600mmx12mm, Poids :10,00 kg/m2, Réflexion de la lumière 74,00 %, Résistance à l'humidité (RH%) 70, Conductivité thermique (W/mK) 0,12, Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Madera lisse vector | M2 |  |  |
| FP13 | Dalle bois, surface mélaminé, décor Perforé A12, oblongue, tous coloris, sur ossature semi apparente (Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Axiome classic canopy) , dimension 600mmx600mmx12mm, Poids :10,00 kg/m2, Réflexion de la lumière 74,00 %, Résistance à l'humidité (RH%) 70, Conductivité thermique (W/mK) 0,12, Marque : Armstrong ou équivalent, Référence : Madera Perf; A12, oblongue 6X40mm |  |  |  |
| FP14 | Pose de faux plafond en bac métallique autoportant qualité extérieur laqué blanc-non perforé type 300l/hunter douglas, y compris structure, accessoires, découpes et tous ouvrages nécessaires aux passages de gaines et tuyauteries, encastrement de grilles de ventilation, luminaires, détecteurs, etc… | M2 |  |  |
| FP15 | Pose d’ilot suspendu en panneau de laine de roche de 1760*1160*40mm, type rockfon éclipse |  |  |  |

| CONDITIONS TARIFAIRES ANNEXES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### MAJORATIONS |  |  |  |  |
| CTA 02 | Travaux exécutés avant 7h00 et après 20h00 du Lundi au Vendredi ( hors jours férié ) | % |  |  |
| CTA 03 | Travaux exécutés le Samedi de 7h00 à 20h00 | % |  |  |
| CTA 04 | Travaux exécutés le Dimanche de 7h00 à 20h00 | % |  |  |
| REMISE PAR AFFAIRE La remise à utiliser dépend du montant total HT de l'affaire et permet "d'optimiser" le prix en fonction de la taille de l'affaire |  |  |  |  |
| CTA 11 | Montant total de l'affaire > à 600 € HT et <= à 2000 HT | % |  |  |
| CTA 12 | Montant total de l'affaire > à 2000 € HT et <= à 4000 € HT | % |  |  |
| CTA 13 | Montant total de l'affaire > à 4000 € HT et <= à 6000 € HT | % |  |  |
| CTA 14 | Montant total de l'affaire > à 6000 € HT et <= à 10000 € HT | % |  |  |
| CTA 15 | Montant total de l'affaire > à 10000 € HT et <= à 15000 € HT | % |  |  |
| CTA 16 | Montant total de l'affaire > à 15000 € HT | % |  |  |

| AUTRES FOURNITURE DE PORTES NON DETAILLEE (selon conditions fixées à l’article 5.3 de l’acte d’engagement et 8.5 du Ccatp) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestations |  | Prix unitaire en euros H.T | Prix unitaire en euros T.T.C |
| Forfait déplacement incluant la 1ère heure |  |  |  |
| Taux horaire d’intervention tous intervenants au-delà de la 1ère heure |  |  |  |
| Coefficient de revente des pièces |  |  |  |
| Coefficient de revente des pièces fixé à : | ……………% |  |  |