## Feuil1
MATERIEL OU PRESTATION | U | QUANTITE | PRIX UNIT. € HT | PRIX TOTAL € HT | PRIX TOTAL € TTC
Réalisation de la sous-station de chauffage
Arrivée du réseau primaire | ens | 1 |  | 0 | 0
Ensemble échangeur et périphériques | ens | 1 |  | 0 | 0
Départ secondaire IRM | ens | 1 |  | 0 | 0
Départ secondaire médecine bâtiment A | ens | 1 |  | 0 | 0
Départ secondaire services financiers | ens | 1 |  | 0 | 0
Départ secondaire pour préparation E.C.S. | ens | 1 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Alimentation en chauffage du bâtiment des services financiers
Installation tuyaux acier pré-isolé DN50 en tranchée | ml | 65 |  | 0 | 0
Soudure des tuyaux sur l'existant | ens | 1 |  | 0 | 0
Contrôle étanchéité soudures | ens | 1 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Réalisation de la préparation E.C.S.
Production E.C.S. | ens | 1 |  | 0 | 0
Distribution principale E.C.S. | ens | 1 |  | 0 | 0
Bouclage E.C.S. | ens | 1 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Reprise sur réseaux existants
Recollement des réseaux actuels (chaleur et chauffage) | ens | 1 |  | 0 | 0
Alimentation eau froide sous-station | ens | 1 |  | 0 | 0
Reprise sur réseau E.C.S. existant | ens | 1 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Commande et régulation
Armoire de commande et régulation | ens | 1 |  | 0 | 0
Alimentation électrique armoire | ens | 1 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Ventilation du local
Moto-ventilateur | ens | 1 |  | 0 | 0
Gaines et conduits | ens | 1 |  | 0 | 0
Alimentation électrique | ens | 1 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Mise en service et réception de l'installation
Essais de réception | ens | 1 |  | 0 | 0
Equilibrage de l'installation | ens | 1 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Formation
Formation du personnel d'exploitation | ens | 1 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Maintenance
1ère visite de maintenance préventive | ens | 1 |  | 0 | 0
Tarif horaire de maintenance corrective (heure ouvrée) | ens | 1 |  | 0 | 0
Forfait déplacement pour maintenance corrective | ens | 1 |  | 0 | 0
Forfait hébergement pour maintenance corrective | ens | 1 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Pièces de rechanges
Coefficient appliqué à la vente des pièces de rechange | %
TOTAL |  |  |  | 0 | 0