## CRITERE CRITICITE
25-010_25-013 ANNEXE 1 - liste et criticité des bâtiments et équipements
Criticité | Intervention | Réparation | Astreinte
PO (Vital) | Sous un délai maximal de 4 heures | Sous un délai de 4 heures | 7 jours/7 jours
24 heures/24 heures
365 jours / an
P1 - important | 24 h | 24h | 7 jours/7 jours
24 heures/24 heures
365 jours / an
P2 normal | Intervention et réparation sous un délai d'une semaine (délai global) |  | 7 jours/7 jours
24 heures/24 heures
365 jours / an
P3 Equipement non opérationnel | le délai d’intervention se fera selon l’état d’urgence après analyse faite par la DID |  | Pas d’astreinte
CAS PARTICULIER : Prestation de dégagement et d’intervention pour les ascenseurs
P0 Vital | Dégagement des personnes bloquées en ascenseurs |  | Réparation d’un dysfonctionnement d’un appareil Pouvant affecter la sécurité
| Sous un délai maximal de 1 heure |  | Sous un délai maximal de 2 heures

## ERP
Martinique | Emprise | N° Bât / AME | Etablissement | Type | Cat
Nom
Fort-de-France | Morne DESAIX | 0139 | Hôtel le Balisier | O - L - N - M - W | 4
|  | 0003 | Chapelle | V | 5
|  | 0730 | Bâtiment vie sociale (BVS) | L - R - V - S | 3
|  | 0173 - 0182 | Club de pétanque | PA | 5
|  | 0169 - 0179 - 0181 | Club de tennis | PA | 5
|  | 0153 - 0154 - 0183 | Piscine | PA | 5
|  | 0320 | Antenne Médicale Martinique (CMIA-M) | U de jour | 5
|  | 0749 | PAUI Le Flamboyant | N - L - M - W | 3
|  | 0034 | Salle omnisport | X | 5
| Quartier Gerbault | 0018 | CSN-M | W | 5
|  | 0028 | CIRFA-M | W | 5
| Base navale | 0202 | Club de voile | PA | 5
|  | 0070 | Bimbeloterie | M | 5
|  | 0065 | Esplanade des hollandais | L - N | 3
| Pointe des Nègres | 0003 - 0004 - 0013 | Club de plongée (pointe des nègres) | PA | 5
|  | 0001 - 0012 - 0018 | Carbet de la pointe des nègres | N - L | 5
Guadeloupe | Emprise | N° Bât | Etablissement | Type | Cat
Nom
Pointe-à-Pitre | Camp Dugommier | 0003 | Antenne Médicale Guadeloupe (CMIA-G) | U de jour | 5
|  | 0002 | COMIL, CSN, DETSID, CIRFA, ASA | W | 5

## ICPE
immeuble | N° G2D | Exploitant | Libellé installation | Nomen- | D / DC / E / A
-clature
Morne et Fort Desaix | 972209252O -0204 | 33ème RIMa | AT VEHICULES ROUTIER | 2930-1-b | DC
S=4800 m2
Morne et Fort Desaix | 972209252O -0761 | EMIA | Stockage produits explosifs (GOLAN) QETMA = 10 KG | 4220-4 | DC
Morne et Fort Desaix | 972209252O -0005 | 33ème RIMa | soute à munitions QET = 58 KG | 4220-3 | DC
Dépôt Munition Pointe des sables | 972209507J | SIMU | DEP Munitions QMA=8T | 4220-1 | A
|  | Antilles | (M1/M3/M5/M7/M9/M10)
Dépôt Munition Pointe des sables | 972209507J - 0106 | SIMU | Produits explosifs | 4210-2-b | D
|  | Antilles | (autre fabrication) M8
Station Réception | 97220950J - 0027 | DIRISI | EXTINCTION Autre Gaz | 4802-2-b | D
Pointe des sables |  |  | FM 200 Q=515kg
Parc aux huiles FdF | 972209517T -0005 | Base Navale | DEP LIQUID INFLAM | 4734-2-c | DC
CET= 86m3
Parc aux huiles FdF | 972209517T -0005 | DID | Convertisseurs / déclaration en cours | 2925 | D
Fort St Louis FdF | 972209501D - 0212 | Base Navale | DECHETTERIE Q = 6 t | 2710-1b | DC
Fort St Louis FdF | 972209501D - 0078 | DID | Convertisseurs / déclaration en cours | 2925 | D

## FMD
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie en m²
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | CHAPELLE | 0003 | P1 | 321
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT SOUTERRAIN | 0010 | P2 | 0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POTERNE NORD | 0016 | P2 | 120
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | STOCKAGE CNEF | 0024 | P2 | 140
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BUREAUX | 0037 | P2 | 172
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE DE COMMANDEMENT 33 RIMA | 0044 | P1 | 391
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE TECHNIQUE | 0091 | P2 | 1
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | INSTALLATIONS TECHNIQUES | 0092 | P2 | 16
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GUERITE - RESIDENCE AMIRAL | 0097 | P2 | 1
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F5 | 0110 | P3 | 302
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOCAL TECHNIQUE groupe électrogene | 0159 | P0 | 14
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | MAGASIN BUREAU SPORT | 0161 | P2 | 24
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT GARAGE | 0162 | P3 | 107
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS T2 - T5 | 0163 | P3 | 201
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F4 | 0125 | P3 | 144
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ATELIERS DE REPARATION | 0204 | P1 | 4498
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | EXTENSION BUREAUX DID FDF | 0745 | P2 | 255
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POINT ALIMENTAIRE UNIQUE INTERARMEES PAUI | 0749 | P0 | 2190
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BAT LGT HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 4 - 12 LOGEMENTS | 0812 | P2 | 685
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT SOUTERRAIN | 0009 | P2 | 0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POTERNE OUEST | 0012 | P2 | 0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT UNITE ELEMENTAIRE | 0014 | P2 | 46
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | STOCKAGE | 0022 | P2 | 280
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | MAGASIN DE STOCKAGE | 0045 | P2 | 28
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE DE COMMANDEMENT - CRISE | 0046 | P0 | 287
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT UNITE ELEMENTAIRE | 0050 | P2 | 116
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE SECURITE ALGECO - BLANDY | 0059 | P1 | 15
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOCAL TECHNIQUE( surpresseur) | 0064 | P1 | 9
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F3 | 0103 | P3 | 220
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT GARDE RESIDENCE COMSUP | 0106 | P3 | 92
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F5 | 0108 | P3 | 312
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F5 | 0109 | P3 | 302
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F5 | 0111 | P3 | 312
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F4 | 0115 | P2 | 169
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BCCIA | 0148 | P2 | 174
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HEBERGEMENT CADRES | 0156 | P3 | 339
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | CARBET | 0180 | P3 | 81
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F4 | 0126 | P3 | 233
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HOTEL DE GARNISSON | 0139 | P1 | 851
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT COMPAGNIE DE MAINTENANCE | 0201 | P2 | 461
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | MAGASIN DU CASERNEMENT | 0216 | P2 | 78
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GARAGE | 0304 | P2 | 780
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOCAL DE STOCKAGE | 0407 | P2 | 41
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HANGAR DE STOCKAGE | 0413 | P2 | 276
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS CLARAC - 3 T4 - 3 T5 | 0517 | P3 | 306
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BAT LGT HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 1 - 12 LOGEMENTS | 0740 | P2 | 685
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE HTA-BTA FORT DESAIX | 0742 | P0 | 13
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE TECHNIQUE - PISCINE MESS | 0755 | P1 | 16
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | SHELTER TECHNIQUE - HELISTATION EMIA | 0756 | P0 | 10
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | CARBET DE LA PISCINE | 0789 | P2 | 38
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT DOMANIAL VILLA F5 | 0795 | P2 | 147
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT UNITE ELEMENTAIRE | 0013 | P2 | 1789
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT VILLA F4 | 0028 | P3 | 75
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT TECHNIQUE | 0041 | P2 | 42
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HANGAR VEHICULES GENDARMERIE | 0067 | P2 | 128
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BUREAUX GSBDD MODULAIRE | 0070 | P2 | 822
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F4 | 0118 | P2 | 169
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F5 | 0121 | P3 | 141
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F4 | 0151 | P3 | 326
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GARAGES LOGEMENTS | 0168 | P2 | 58
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOCAL DE STOCKAGE | 0170 | P2 | 42
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | OUVRAGE HISTORIQUE | 0174 | P2 | 40
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ABRI CLUB PETANQUE | 0182 | P1 | 47
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F4 | 0119 | P3 | 196
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 T3 | 0140 | P3 | 215
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ATELIER CM 33 RIMA | 0203 | P1 | 871
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT COMPRESSEUR | 0210 | P2 | 8
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT DE STOCKAGE | 0213 | P2 | 552
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOCAUX DID FDF ALGECO | 0243 | P2 | 19
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | DIRECTION INTERARMEES DU SERVICE DE SANTE | 0320 | P1 | 1561
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GSBDD - DICOM | 0400 | P2 | 1259
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | MAGASIN - BUREAUX | 0403 | P2 | 1238
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS CLARAC - 3 T4 - 3 T5 | 0515 | P3 | 306
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F6 | 0530 | P3 | 131
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F6 | 0533 | P3 | 131
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F6 | 0535 | P3 | 131
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT VIE SOCIALE | 0730 | P1 | 2720
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GROUPE ELECTROGENE | 0748 | P0 | 33
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOCAL A POUBELLE | 0751 | P2 | 39
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT PERSONNELS - MODULAIRES | 0763 | P2 | 43
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT DOMANIAL VILLA F5 | 0792 | P3 | 147
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT DOMANIAL VILLA F5 | 0793 | P3 | 147
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | STOCKAGE INTRUCTION | 0001 | P2 | 931
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BUREAU CAOM | 0007 | P2 | 160
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | RESERVOIR | 0018 | P0 | 448
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | SALLE D'HONNEUR | 0023 | P2 | 1150
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE SECURITE | 0042 | P2 | 326
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOCAL STOCKAGE | 0053 | P2 | 80
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GUERITE - BLANDY | 0060 | P1 | 1
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F6 | 0112 | P3 | 183
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F4 | 0116 | P3 | 169
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | VESTIAIRES PISCINE | 0153 | P1 | 319
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT USAGES MULTIPLES | 0181 | P1 | 71
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE FDF | 0200 | P2 | 290
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ATELIER CHAUD ET FROID | 0404 | P2 | 490
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE DE POLICE | 0406 | P2 | 45
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE HTA-BTA ZONE TECHNIQUE | 0743 | P0 | 13
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BUREAUX DIRISI - BPC | 0002 | P1 | 1211
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT UNITE | 0006 | P2 | 1320
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT UNITE ELEMENTAIRE | 0017 | P2 | 103
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | CASERNEMENT STOCK | 0019 | P2 | 230
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | CASERNEMENT STOCK | 0020 | P2 | 230
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | MAGASIN STOCKAGE | 0033 | P2 | 1200
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GYMNASE | 0034 | P1 | 1270
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | STAND DE TIR | 0035 | P2 | 465
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HEBERGEMENT | 0049 | P2 | 101
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT HISTORIQUE | 0058 | P2 | 216
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F4 | 0120 | P3 | 141
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS 3 T3 | 0144 | P3 | 375
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS 1 T4 - 1 T6 - 1 T7 | 0150 | P3 | 183
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HEBERGEMENT CADRES | 0154 | P3 | 180
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F5 | 0157 | P3 | 532
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F4 | 0127 | P3 | 168
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GARAGES LOGEMENTS | 0135 | P2 | 76
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F4 | 0137 | P3 | 163
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE DE POLICE | 0209 | P2 | 5
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F7 | 0532 | P3 | 154
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | RUINES HISTORIQUES | 0686 | P2 | 423
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GROUPE ELECTROGENE | 0746 | P0 | 33
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BAT LGT HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 3 - 12 LOGEMENTS | 0750 | P3 | 685
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE TECHNIQUE (surpresseur HS) | 0752 | P2 | 3
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | 0754 | P2 | 200
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HANGAR ATELIER | 0762 | P2 | 137
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT STOCKAGE | 0011 | P2 | 151
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | CIBLERIE MAGASIN | 0021 | P2 | 280
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | MAGASIN | 0027 | P2 | 0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BUREAUX MAGASIN | 0036 | P2 | 231
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BUREAUX | 0038 | P2 | 242
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE TRANSFORMATION | 0094 | P2 | 16
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F3 | 0100 | P3 | 206
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 3 F2 | 0102 | P3 | 233
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | RESIDENCE DU COMMANDANT SUPERIEUR DES FORCES ARMEES | 0104 | P2 | 406
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 3 F2 | 0124 | P3 | 317
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS 2 T3 - 2 T5 | 0158 | P3 | 220
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F4 | 0136 | P3 | 192
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE TRANSFORMATION | 0196 | P2 | 15
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HANGAR DID FDF | 0207 | P2 | 633
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HANGAR VEHICULE | 0220 | P2 | 504
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HANGAR MAGASIN | 0226 | P2 | 44
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOCAL TECHNIQUE | 0245 | P2 | 32
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ATELIERS | 0302 | P2 | 392
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT DE STOCKAGE | 0308 | P2 | 574
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT GRIN NEDEX | 0732 | P0 | 317
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE HTA-BTA CMIA | 0741 | P0 | 13
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GROUPE ELECTROGENE | 0747 | P0 | 33
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ARMURERIE CENTRALISEE ATELIER APC | 0005 | P0 | 550
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | MAGASIN STOCKAGE | 0032 | P2 | 1200
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | EMIA | 0039 | P1 | 856
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ABRI MOTOS | 0063 | P2 | 49
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GARAGES LOGEMENTS | 0098 | P2 | 20
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ABRI TENNIS RESIDENCE | 0105 | P2 | 8
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F4 | 0114 | P3 | 169
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F4 | 0117 | P3 | 169
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F2 | 0129 | P3 | 208
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS 4 T3 | 0147 | P3 | 187
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS 2 F3 - 2 F4 | 0165 | P3 | 244
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS 2 F3 - 2 F4 | 0166 | P3 | 244
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS T5 - T6 | 0167 | P3 | 209
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ATELIER CASERNEMENT | 0206 | P2 | 771
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GARAGE AUTO | 0208 | P3 | 443
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ABRI MOTOS | 0224 | P3 | 16
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOCAL TECHNIQUE (soute à carburant) | 0309 | P0 | 111
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | MAGASIN | 0402 | P2 | 494
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | CARBET MESS | 0503 | P3 | 200
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS CLARAC - 3 T4 - 3 T5 | 0516 | P3 | 306
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F6 | 0531 | P3 | 131
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F7 | 0534 | P3 | 154
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ABRI MOTOS | 0726 | P3 | 12
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BAT LGT HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 2 - 12 LOGEMENTS | 0744 | P3 | 685
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | CARBET DETENTE | 0790 | P3 | 31
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT UNITE | 0008 | P2 | 1510
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | COMPAGNIE TOURNANTE | 0025 | P2 | 1006
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT VILLA F4 | 0029 | P3 | 75
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ATELIER BUREAUX LOCAL DE CONVIVIALITE | 0043 | P2 | 522
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE DE CONTROLE | 0052 | P2 | 4
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | POSTE TECHNIQUE | 0065 | P2 | 21
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 2 F2 | 0101 | P3 | 267
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F5 | 0107 | P3 | 300
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS 2 T4 | 0149 | P3 | 195
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HEBERGEMENT CADRES | 0160 | P3 | 346
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ABRI EXTINCTEUR | 0171 | P3 | 5
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | SANITAIRE ANNEXE TENNIS | 0179 | P1 | 17
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT F4 | 0122 | P3 | 141
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT 3 F2 | 0123 | P3 | 298
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HEBERGEMENT CADRES | 0143 | P2 | 188
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENTS 2 F3 - 2 F4 | 0164 | P3 | 244
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ABRI MOTOS | 0193 | P3 | 64
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | STOCKAGE 2A CQG | 0202 | P2 | 890
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ATELIER DE CASERNEMENT | 0215 | P2 | 65
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | SALLE DE REUNION - SALLE DE CONVIVIALITE | 0218 | P2 | 209
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT STIA - DIRISI | 0225 | P2 | 689
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GARAGE | 0306 | P2 | 780
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HEBERGEMENT CADRES | 0405 | P2 | 71
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | RUINES HISTORIQUES | 0685 | P3 | 296
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | 0753 | P2 | 200
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | LOGEMENT DOMANIAL VILLA F5 | 0794 | P3 | 147
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BATIMENT TECHNIQUE SYRACUSE IV | 0796 | P0 | 122
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | OUVRAGE HISTORIQUE | 0175 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ANTENNE COMMUNICATION - SUD 0001 | 0759 | P0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | STATION DE RELEVAGE DID | 0806 | P0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BACHE TAMPON PISCINE | 0809 | P1
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | OUVRAGE HISTORIQUE | 0188 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | STADE | 0176 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | PISTE D'ATHLETISME | 0178 | P3
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ANTENNE COMMUNICATION - OUEST 0003 | 0758 | P0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | GROUPE TECHNIQUE GOLAN | 0761 | P0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | PISCINE RESIDENCE | 0113 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | PISCINE | 0183 | P1
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | TENTE BACHMANN | 0256 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | TENTE BACHMANN | 0257 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | MONUMENT | 0190 | P3
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | CHAMP MODULES PHOTOVOLTAIQUES | 0805 | P0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | PLACE D'ARMES | 0185 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | COURTS DE TENNIS | 0169 | P3
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | COURT DE TENNIS | 0194 | P3
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ANTENNE COMMUNICATION - OUEST 0046 | 0757 | P0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | MANCHE A AIR HELISTATION | 0791 | P1
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | SOUTE CARBURANTS | 0305 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | STOCKAGE MATERIAUX | 0217 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | TENTE BACHMANN | 0255 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | HELISTATION | 0172 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | ANTENNE COMMUNICATION - SUD 0001 | 0760 | P0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | TENTE BACHMANN | 0258 | P2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | BAT LGT HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 6 LOG | 813 | P3
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | L'ENSENBLE DES ASCENSEURS | 0 | P0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | L'ENSENBLE DES ONDULEURS | 0 | P0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | L'ENSEMBLE DES GROUPES ELECTROGENE | 0 | P0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P0
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX | L'ENSENBLE DES POSTES HT | 0 | P0
Logement domaniaux

## FSL
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE LE FLORISSANT | 0019 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE | 0023 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SANITAIRES ESPLANADE DES HOLLANDAIS | 0034 | P2 | 14
972209501D | FORT SAINT LOUIS | CITERNE | 0043 | P0 | 175
972209501D | FORT SAINT LOUIS | CARRE FORT ROYAL | 0044 | P2 | 52
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON LA FAYETTE | 0072 | P2 | 79
972209501D | FORT SAINT LOUIS | BATIMENT ATELIER BASE NAVALE | 0074 | P1 | 1633
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON AYCARD | 0076 | P2 | 102
972209501D | FORT SAINT LOUIS | TERRASSE PETIT THOUARD | 0093 | P3 | 72
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON DE GRASSE CELIBATERIUM | 0099 | P3 | 455
972209501D | FORT SAINT LOUIS | POSTE DE CONTROLE DES ACCES | 0066 | P0 | 11
972209501D | FORT SAINT LOUIS | ANNEXE PAVILLON LAFAYETTE | 0071 | P2 | 6
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE BLONDEL | 0005 | P1 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE TRIDENT | 0020 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON DE MORVILLE | 0039 | P2 | 134
972209501D | FORT SAINT LOUIS | CARBET DU PERE LABAT | 0040 | P3 | 49
972209501D | FORT SAINT LOUIS | HANGAR | 0041 | P3 | 30
972209501D | FORT SAINT LOUIS | CASERNE D'AMBLIMONT | 0045 | P1 | 1449
972209501D | FORT SAINT LOUIS | HANGAR | 0046 | P2 | 9
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON HUBERT | 0059 | P2 | 625
972209501D | FORT SAINT LOUIS | GYMNASE SUFFREN | 0062 | P2 | 378
972209501D | FORT SAINT LOUIS | BATIMENT DES FORGES | 0082 | P2 | 170
972209501D | FORT SAINT LOUIS | HANGAR LA PEROUSE CLUB VOILE | 0086 | P2 | 60
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON CAYLUS | 0089 | P2 | 180
972209501D | FORT SAINT LOUIS | BATIMENT SERVAL | 0070 | P1 | 539
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE DAUPHINE | 0002 | P2 | 8
972209501D | FORT SAINT LOUIS | TUNNEL DE ROCHEMORT | 0210 | P2 | 383
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE LE BELLIQUEUX | 0022 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE ESCALIER TROBRIAND | 0027 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | WC ETAT-MAJOR | 0035 | P1 | 2
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SANITAIRES | 0048 | P2 | 16
972209501D | FORT SAINT LOUIS | BUREAU DES SPORTS | 0060 | P2 | 54
972209501D | FORT SAINT LOUIS | LOCAL CONVERTISSEUR | 0078 | P0 | 62
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON BOURSIN INFIRMERIE | 0088 | P1 | 150
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON ROCHAMBEAU | 0094 | P0 | 259
972209501D | FORT SAINT LOUIS | ESPLANADE DES HOLLANDAIS | 0065 | P1 | 536
972209501D | FORT SAINT LOUIS | CASEMATE DE GEMOZAT | 0012 | P2 | 196
972209501D | FORT SAINT LOUIS | BATIMENT GRAND CAVALIER | 0171 | P2 | 525
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE SAINT JOSEPH | 0211 | P2 | 32
972209501D | FORT SAINT LOUIS | GALERIE DES MINES | 0001 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE DES ARCHIVES | 0003 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE LEBOEUF | 0007 | P0 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE L'AURORE | 0017 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE LES JEUX | 0026 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON DELACOSTE | 0047 | P2 | 436
972209501D | FORT SAINT LOUIS | LOCAL TRANSFORMATEUR | 0077 | P0 | 81
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE DU PERE LABAT | 0009 | P2 | 39
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE PAYEN | 0006 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE 15 | 0021 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE SAINT EUSTACHE | 0024 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE AMPHITRITE | 0025 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | HANGAR | 0036 | P2 | 25
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON LA ROTONDE | 0067 | P3 | 124
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE LE FANTASQUE | 0016 | P3 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | ABRI MATERIELS | 0037 | P2 | 5
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON DU PETIT THOUARS | 0092 | P2 | 253
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTES | 0004 | P2 | 7
972209501D | FORT SAINT LOUIS | CASEMATE DE MARTIGNAC | 0010 | P2 | 87
972209501D | FORT SAINT LOUIS | CASEMATE D'ORANGE | 0011 | P2 | 165
972209501D | FORT SAINT LOUIS | CSMM VOILE | 0202 | P1 | 102
972209501D | FORT SAINT LOUIS | CITERNE GROUPE ELECTROGENE | 0209 | P1 | 26
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE DESRIVIERES | 0008 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE L'ANNIBAL | 0018 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | SOUTE TONNELIER | 0029 | P2 | 0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | LOCAL POUBELLES | 0091 | P2 | 19
972209501D | FORT SAINT LOUIS | CASEMATE DE CACQUERAY | 0015 | P2 | 82
972209501D | FORT SAINT LOUIS | FOYER | 0170 | P2 | 167
972209501D | FORT SAINT LOUIS | GROUPE ELECTROGENE DU QUAI | 0208 | P0 | 55
972209501D | FORT SAINT LOUIS | STOCKAGE MATERIELS | 0038 | P2 | 9
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON LAMOTTE-PIQUET | 0042 | P1 | 371
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PAVILLON CORNETTE | 0064 | P2 | 61
972209501D | FORT SAINT LOUIS | BASTION DU CARRE ROYAL | 0084 | P2 | 113
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PORCHE D'ACCES | 0013 | P3 | 66
972209501D | FORT SAINT LOUIS | VIDE - EX-BIMBELOTERIE | 0014 | P3 | 34
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING OUEST BATIMENT 0099 | 0118 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | VOIRIE | 0172 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | AIRE CLOTUREE | 0214 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | HELIPORT | 0100 | P1
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING NORD BATIMENT 0067 | 0113 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | CHEMIN DE TERRE | 0107 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING 0170 | 0174 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | VOIRIE - PARKING | 0177 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | VOIRIE | 0178 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | AIRE BETON HORS SITE | 0215 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | ESPACES VERTS HORS SITE | 0216 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PONTON | 0218 | P1
972209501D | FORT SAINT LOUIS | RAS DEBORDOIR POSITIONNE AU POSTE D | 0226 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING EST BATIMENT 0045 | 0110 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING ZONE BATIMENT 0070 | 0120 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PASSERELLE | 0121 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | AIRE PETANQUE OUEST 0092 | 0123 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | QUAI CSMM VOILE | 0207 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | REMPARTS-MURS | 0219 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | AIRE BETONNEE | 0221 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | ESPACES VERTS | 0222 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING NORD BATIMENT 0047 | 0112 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | TERRAIN BASKET DE VALDEMIERE | 0122 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | TERRAIN DE TENNIS DU TERTRE | 0124 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | VOIRIE | 0160 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | QUAI DE LA BATELLERIE | 0206 | P1
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PASSERELLE | 0213 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PASSERELLE | 0217 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | RAS DEBORDOIR POSITIONNE AU QUAI BEACHING EXTERIEUR | 0223 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | RAS DEBORDOIR POSITIONNE AU QUAI BEACHING INTERIEUR | 0224 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | RAS DEBORDOIR POSITIONNE A L'EMBOSSAGE1 | 0228 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | RAS DEBORDOIR POSITIONNE A L'EMBOSSAGE 2 | 0229 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING DEVANT BIMBELOTERIE 0014 | 0119 | P2
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING OUEST BATIMENT 0066 | 0115 | P2
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING OUEST BATIMENT 0089 | 0117 | P2
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING AUTOUR BATIMENT 0074 | 0109 | P2
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING 0171 | 0173 | P2
972209501D | FORT SAINT LOUIS | QUAI DES ATELIERS | 0204 | P2
972209501D | FORT SAINT LOUIS | POMPE DE RELEVAGE | 0204 bis | P0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | RAS DEBORDOIR POSITIONNE AU QUAI MAITO EXTERIEUR | 0230 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | RAS DEBORDOIR POSITIONNE AU QUAI MAITO INTERIEUR | 0231 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING NORD BATIMENT 0082 | 0114 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING ACCUEIL | 0176 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING | 0179 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | QUAI DES AVISOS | 0203 | P2
972209501D | FORT SAINT LOUIS | QUAI BEACHING | 0205 | P2
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING OUEST BATIMENT 0088 | 0116 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | ESCALIER PELLETIER | 0028 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | PARKING FACE 0064 | 0175 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | DECHETTERIE | 0212 | P1
972209501D | FORT SAINT LOUIS | POMPE DE RELEVAGE | 0212 bis | P0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | RAS DEBORDOIR POSITIONNE AU POSTE C | 0225 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | RAS DEBORDOIR POSITIONNE AU QUAI POUSSEUR | 0227 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | RAS DEBORDOIR A L'EMBOSSAGE | 0232 | P3
972209501D | FORT SAINT LOUIS | Barrière levante | accés principal | P0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | Porte et portail | périphérique | P0
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972209501D | FORT SAINT LOUIS | L'ENSENBLE DES ASCENSEURS | 0 | P0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | L'ENSENBLE DES ONDULEURS | 0 | P0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | L'ENSEMBLE DES GROUPES ELECTROGENE + TABLEAU ELECTRIQUE ASSOCIE | 0 | P0
972209501D | FORT SAINT LOUIS | L'ENSENBLE DES POSTES HT | 0 | P0

## QGE
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209253P | QUARTIER GERBAULT | BUREAUX SYNDICATS | 0008 | P2 | 187
972209253P | QUARTIER GERBAULT | CARBET BCCIA | 0053 | P3 | 32
972209253P | QUARTIER GERBAULT | CARBET CSNM | 0054 | P3 | 67
972209253P | QUARTIER GERBAULT | ABRI MOTOS BCCIA | 0055 | P3 | 41
972209253P | QUARTIER GERBAULT | GROUPE ELECTRO | 0033 | P1 | 19
972209253P | QUARTIER GERBAULT | BCCIA 2 | 0051 | P2 | 821
972209253P | QUARTIER GERBAULT | BUREAUX BIL-PPSD-CASOM-SEA | 0027 | P2 | 848
972209253P | QUARTIER GERBAULT | BUREAUX DU CIRFA | 0028 | P0 | 432
972209253P | QUARTIER GERBAULT | ATELIER MAITRE BOTTIER | 0011 | P2 | 346
972209253P | QUARTIER GERBAULT | BATIMENT TECHNIQUE ABRI | 0043 | P3 | 33
972209253P | QUARTIER GERBAULT | TRANSFO EDF | 0146 | P3 | 12
972209253P | QUARTIER GERBAULT | BUREAUX DICOM-CSNM-JAPD | 0017 | P3 | 982
972209253P | QUARTIER GERBAULT | BUREAUX EX DIASS GIPN | 0020 | P2 | 372
972209253P | QUARTIER GERBAULT | BCCIA 3 | 0052 | P2 | 931
972209253P | QUARTIER GERBAULT | ATELIER MAITRE TAILLEUR | 0010 | P2 | 204
972209253P | QUARTIER GERBAULT | BCCIA 1 | 0050 | P2 | 931
972209253P | QUARTIER GERBAULT | GROUPE FROID 0051 | 0143 | P2 | 10
972209253P | QUARTIER GERBAULT | GROUPE FROID 0050 | 0144 | P2 | 11
972209253P | QUARTIER GERBAULT | BUREAUX CSNJ | 0018 | P0 | 1246
972209253P | QUARTIER GERBAULT | GARAGE | 0032 | P3 | 82
972209253P | QUARTIER GERBAULT | GUERITE | 0140 | P3 | 2
972209253P | QUARTIER GERBAULT | GROUPE FROID 0052 | 0142 | P2 | 12
972209253P | QUARTIER GERBAULT | ABRI | 0145 | P3 | 15
972209253P | QUARTIER GERBAULT | PLACE D'ARMES - SPORT | 0109 | P2
972209253P | QUARTIER GERBAULT | Porte et portail | intérieur | P2
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972209253P | QUARTIER GERBAULT | L'ENSENBLE DES ONDULEURS | 0 | P0
972209253P | QUARTIER GERBAULT | L'ENSEMBLE DES GROUPES ELECTROGENE | 0 | P0
972209253P | QUARTIER GERBAULT | Porte et portail | périphérie | P1

## CAOME
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | DOUCHES EXTERIEURES | 0015 | P2 | 37
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | HANGAR A BATEAUX | 0028 | P2 | 253
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | BATIMENT DES PERMANENTS | 0014 | P2 | 211
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | BATIMENT BUREAU | 0011 | P2 | 118
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | ORDINAIRE | 0012 | P0 | 334
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | MAGASIN NAVIGAT | 0009 | P2 | 39
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | MAGASIN DE STOCKAGE | 0006 | P2 | 112
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | FOSSE SEPTIQUE | 0021 | P2
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | FOSSE SEPTIQUE | 0022 | P2
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | QUAI BETON | 0018 | P3
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | PONTON | 0019 | P3
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | FOSSE SEPTIQUE | 0020 | P2
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | DEBOURBEUR | 0031 | P2
972209301L | CENTRE D'AGUERISSEMENT OUTRE MER DU FRANCOIS | CALE DE MISE A L'EAU | 0030 | P3

## PAE
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | LOCAL OXYGENE | 0041 | P2 | 36
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | ABRI FUTS EAU-METHANOL | 0042 | P2 | 20
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | STOCKAGE | 0043 | P2 | 16
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | GARAGE ET HANGAR DE STATIONNEMENT+ | 0003 | P0 | 461
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | HANGAR CHAMOUX | 0015 | P2 | 62
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | GROUPE ELECTROGENE ABRI CUVE GAS OIL | 0007 | P0 | 24
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | CHENIL | 13 | P2
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | STOCKAGE INGREDIENTS AIR | 0018 | P2 | 50
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | BATIMENT TECHNIQUE | 0017 | P2 | 1040
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | BATIMENT ESCALE TRANSIT | 0025 | P0 | 904
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | ABRI MOTOS | 0029 | P2 | 45
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | STOCKAGE ETRACO | 0022 | P3 | 208
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | POSTE DE GARDE + POMPE DE RELEVAGE | 0001 | P0 | 279
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | POSTE TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE | 0046 | P0 | 27
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | MAGASIN STOCKAGE PIECES CASA | 0052 | P2 | 57
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | ABRI MATERIELS SERVITUDES | 0049 | P2 | 237
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | HANGAR MARINE APPENTIS | 0004 | P0 | 2284
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | HANGAR CHAMOUX ZONE TECHNIQUE | 0026 | P2 | 62
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | ALGECO | 0071 | P2 | 15
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | STATION D'EPURATION 200 EH | 0037 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | AIRE DE DEGAGEMENT PAE | 0072 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | AIRES AERONAUTIQUES | 0008 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | ROUTE D'ACCES BASE | 0034 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | AIRE DE DEGAGEMENT PAE | 0082 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | ROUTES INTERIEURES BASE | 0033 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | AIRE DE DEGAGEMENT PAE | 0073 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | TAXIWAY AERONEFS | 0031 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | CALE DE MISE A L'EAU | 0070 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | TERRAIN MULTISPORTS | 0036 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | CLOTURES PERIPHERIQUES | 0032 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | TERRAIN TENNIS | 0035 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | AIRE DE DEGAGEMENT PAE | 0074 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | HELISTATION | 0009 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | PARC A REFORME | 0051 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | PARC A REFORME | 0076 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | PARKING PAE | 0078 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | AIRE BETONNEE PAE | 0081 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | AIRE DE LAVAGE VL | 0047 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | AIRE DE DEGAGEMENT PAE | 0075 | P3
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | VOIE PIETONNE | 0077 | P3
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | LE GROUPE ELECTROGENE + TABLEAU ELECTRIQUE ASSOCIE | 0 | P0
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P0
972213800M | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | LE POSTE HT | 0 | P0

## VVF
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0025 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0030 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0042 | P3 | 39
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0044 | P3 | 39
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | TERRASSE COUVERTE | 0006 | P3 | 186
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0024 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F4 | 0018 | P3 | 88 | intervention en maintenance corrective
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE 4 | 0004 | P3 | 80 | maintenance preventive sur la pompe de relevage
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | BUREAU GERANT | 0019 | P3 | 84
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0028 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0029 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0034 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0041 | P3 | 39
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F4 | 0005 | P3 | 80
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0023 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0043 | P3 | 39
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0046 | P3 | 39
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | SNACK | 0009 | P3 | 210
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | VILLA GERANT + pompe de relevage | 0020 | P1 | 113
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F4 | 0017 | P3 | 88
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0026 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0027 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0031 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0045 | P3 | 39
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | ABRI BATEAUX | 0022 | P3 | 15
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0032 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0033 | P3 | 25
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | CARBET TYPE F3 | 0040 | P3 | 39
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | JEUX LOISIRS | 0038 | P3
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | PARC PERMANENT | 0037 | P3
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | PARC VISITEURS | 0036 | P3
972209315Z | VILLAGE FAMILIAL DE L'ANSE CARITAN | AIRES DIVERSES | 0039 | P3

## PAH
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209517T | PARC AUX HUILES | ABRI TECHNIQUE | 0003 | P2 | 87
972209517T | PARC AUX HUILES | HANGAR STOCKAGE | 0005 | P2 | 2171
972209517T | PARC AUX HUILES | BLOC WC | 0006 | P2 | 6
972209517T | PARC AUX HUILES | STOCKAGE BTLES GAZ | 0008 | P2 | 84
972209517T | PARC AUX HUILES | BATIMENT TECHNIQUE | 0002 | P2 | 359
972209517T | PARC AUX HUILES | LOGEMENT GARDIEN | 0001 | P2 | 132
972209517T | PARC AUX HUILES | CUVELAGE STOCKAGE | 0007 | P2 | 72
972209517T | PARC AUX HUILES | QUAI | 0021 | P2
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972209517T | PARC AUX HUILES | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P0
972209517T | PARC AUX HUILES | POSTE DE TRANSFORMATEUR | 0027 | P0 | 16

## PDN
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209511N | POINTE DES NEGRES | CLUB DE PLONGEE + pompe de relevage | 0003 | P1 | 184
972209511N | POINTE DES NEGRES | CARBET 0020 | 0012 | P3 | 64
972209511N | POINTE DES NEGRES | SALLE POLYVALENTE | 0001 | P2 | 101
972209511N | POINTE DES NEGRES | HEBERGEMENT | 0005 | P2 | 275
972209511N | POINTE DES NEGRES | CARBET LOISIRS | 0018 | P3 | 28
972209511N | POINTE DES NEGRES | CUISINE | 0002 | P1 | 42
972209511N | POINTE DES NEGRES | LOCAL MATERIEL PLONGEE | 0004 | P2 | 5
972209511N | POINTE DES NEGRES | CARBET FUSILLIER | 0019 | P3 | 39
972209511N | POINTE DES NEGRES | LOCAL RANGEMENT | 0025 | P2 | 5
972209511N | POINTE DES NEGRES | CARBET DETENTE | 0024 | P3 | 13
972209511N | POINTE DES NEGRES | QUAI | 0013 | P3

## PDS
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | GARAGE VESTIAIRES | 0020 | P2 | 139
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | POSTE SECU PYRO | 0009 | P0 | 117
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | COURETTE | 0029 | P3 | 14
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | CHENIL | 0115 | P3 | 161
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | BATIMENT VIE | 0032 | P2 | 446
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | EDF-GE-ASI | 0034 | P0 | 145
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | ABRI 2 ROUES | 0035 | P3 | 14
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | LOCAL PRODUIT INFLAMMABLE | 0098 | P2 | 4
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | M1 STOCKAGE MUNITIONS | 0019 | P0 | 379
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | BATIMENT ADMINISTRATIF | 0026 | P1 | 377
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | SALLE RESTAURANT | 0031 | P2 | 57
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | GARAGE | 0033 | P2 | 39
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | M8 SOUTE | 0106 | P0 | 137
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | BATIMENT TECHNIQUE | 0027 | P0 | 499
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | LOCAL DE STOCKAGE | 0036 | P2 | 6
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | COURETTE | 0101 | P3 | 14
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | M3 STOCKAGE MUNITIONS | 0017 | P0 | 379
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | M2 STOCKAGE MUNITIONS | 0018 | P0 | 379
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | CARBET | 0025 | P3 | 11
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | BATIMENT CYNO | 0038 | P3 | 280
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | POSTE DE PROTECTION | 0028 | P0 | 185
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | CARBET | 0030 | P3 | 16
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | MAGASIN STOCKAGE | 0040 | P2 | 8
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | ABRIS CHAMBRE FROIDE | 0105 | P2 | 26
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | M7 STOCKAGE MUNITIONS | 0107 | P0 | 515
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | M5 STOCKAGE MUNITIONS | 0109 | P0 | 596
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | TENNIS VOLLEY | 0046 | P3
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | M9 AIRE DE TRANSIT | 0116 | P2
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | RING CHIENS | 0047 | P2
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | CITERNE GO GE | 0062 | P1
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | PONTON SIMU | 0097 | P2
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | ANTENNE SATELLITE | 0099 | P0
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | L'ENSENBLE DES ONDULEURS | 0 | P0
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | L'ENSEMBLE DES GROUPES ELECTROGENE + TABLEAU ELECTRIQUE ASSOCIE | 0 | P0
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P0
972209507J | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES | L'ENSENBLE DES POSTES HT | 0 | P0

## SRS
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | BATIMENT VIE | 0001 | P2 | 235
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | BATIMENT TRANS | 0002 | P0 | 450
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | BATIMENT ENERGIE | 0005 | P0 | 101
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | BLOC OUTILLAGE | 0003 | P3 | 23
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | SOUTES GAZOLE | 0004 | P1 | 30
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | SAS piéton | 6 | P0
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | Entrée SAS Véhicule | 7 | P0
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | AIRE DE SPORT | 0008 | P3
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | Grillage périphérique | 0 | P1
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | L'ENSENBLE DES ONDULEURS | 0 | P0
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | L'ENSEMBLE DES GROUPES ELECTROGENE + TABLEAU ELECTRIQUE ASSOCIE | 0 | P0
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P0
972221501R | STATION D'E I T DE RIVIERE SALEE | L'ENSENBLE DES POSTES HT | 0 | P0

## FTA
ANT.Soutien local | SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F4 | 0030 | P3 | 235
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA C2-68 | 0069 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA E2-75 | 0076 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA E3-77 | 0078 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | BOITE AUX LETTRES | 0088 | P3 | 5
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F4 | 0014 | P3 | 286
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F2 | 0020 | P3 | 192
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F4 | 0033 | P3 | 254
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA B3-64 | 0065 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA B5-66 | 0067 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F4 | 0032 | P3 | 254
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F4 | 0034 | P3 | 254
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA B4-65 | 0066 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA G3-80 | 0083 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F2 | 0016 | P3 | 202
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F3 | 0022 | P3 | 192
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA A2-61 | 0062 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA G1-82 | 0085 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F4 | 0036 | P3 | 254
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA A1-60 | 0061 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA B1-62 | 0063 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA C3-69 | 0070 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA D1-70 | 0071 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA D2-71 | 0072 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA D3-72 | 0073 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA E1-73 | 0074 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA H2-76 | 0077 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA G4-79 | 0082 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F3 | 0021 | P3 | 192
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA B2-63 | 0064 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA H1-74 | 0075 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | MAISON D'ASSISTANTE MATERNELLE | 0017 | P3 | 202
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F4 | 0035 | P3 | 254
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA C1-67 | 0068 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA H3-78 | 0079 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F3 | 0013 | P3 | 232
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F4 | 0015 | P3 | 310
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F3 | 0018 | P3 | 310
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F3 | 0019 | P3 | 192
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA 2 F4 | 0031 | P3 | 254
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VILLA G2-81 | 0084 | P3 | 110
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | PELOUSE VILLA 0022 | 0090 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | PELOUSE VILLA 0031 | 0092 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0035 | 0094 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0016 | 0127 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0018 | 0129 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0034 | 0138 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0036 | 0095 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0019 | 0130 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0021 | 0132 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0030 | 0134 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0031 | 0135 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0014 | 0125 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIES-TROTTOIRS | 0046 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0020 | 0131 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0032 | 0136 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0015 | 0126 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0017 | 0128 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0013 | 0124 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0022 | 0133 | P3
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | VOIRIE VILLA 0033 | 0137 | P3
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
DID Fort-de-France | 972209251N | FORT TARTENSON | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0061 bis | P1

## BSC
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VILLA TYPE F5 | 0012 | P3 | 128
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VILLA TYPE F4 | 0013 | P3 | 110
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VILLA TYPE F4 | 0015 | P3 | 116
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | 2 VILLAS F3 | 0030 | P3 | 267
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | DEBARRAS VILLA 0010 ET 0011 | 0032 | P3 | 29
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VILLA TYPE F5 | 0006 | P3 | 137
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VILLA TYPE F4 | 0011 | P3 | 125
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | 2 VILLAS F4 | 0029 | P3 | 268
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VILLA TYPE F5 | 0014 | P3 | 151
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VILLA TYPE F3 | 0003 | P3 | 69
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | BOITE AUX LETTRES | 0028 | P3 | 3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | CARBET | 0002 | P3 | 84
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VILLA TYPE F4 | 0007 | P3 | 116
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VILLA TYPE F4 | 0010 | P3 | 104
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | DEBARRAS VILLA 0013 | 0031 | P3 | 4
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | DEBARRAS VILLA 0014 ET 0015 | 0033 | P3 | 20
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | TROTTOIR | 0024 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS VILLA 0011 | 0046 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS VILLA 0012 | 0051 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS | 0056 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS VILLA 0001 | 0061 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON VILLA 007 | 0036 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON VILLA 0012 | 0038 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON VILLA 0015 | 0041 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS VILLA 0015 | 0044 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS VILLA 0013 | 0045 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS VILLA 0010 | 0055 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON VILLA 0010 | 0060 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | PARKING | 0021 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS | 0035 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON VILLA 0014 | 0040 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS AOT | 0049 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS VILLA 0007 | 0054 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON | 0020 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | DALLES RUINES | 0026 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON VILLA 0002 | 0043 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS VILLA 0002 | 0053 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON VILLA 0003 | 0058 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE POUBELLES | 0019 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VOIE ROUTIERE | 0034 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VOIE ROUTIERE | 0025 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON VILLA 0013 | 0039 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS VILLA 0003 | 0047 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON VILLA 0011 | 0037 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS VILLA 0006 | 0050 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | PARKING | 0057 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON VILLA 0006 | 0059 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | VOIE ROUTIERE | 0016 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | PARKING | 0023 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | AIRE BETON VILLA 0001 | 0042 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS | 0048 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | ESPACES VERTS VILLA 0014 | 0052 | P3
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | portail | 0002 bis | P2
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972209261X | BATTERIE SAINTE CATHERINE | BARRIERE LEVANTE | 0 | P1

## LAC
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | PARKING COUVERT | 0037 | P3 | 43
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 23 | 0003 | P3 | 160
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 25 | 0005 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F5 - N 20 | 0006 | P3 | 150
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 26 | 0007 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 32 | 0013 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 35 | 0016 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 38 | 0018 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | PARKING COUVERT | 0038 | P3 | 46
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | PARKING COUVERT | 0039 | P3 | 35
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | PARKING COUVERT | 0040 | P3 | 47
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | PARKING COUVERT | 0041 | P3 | 9
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 31 | 0012 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 34 | 0015 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 22 | 0002 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 27 | 0008 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 21 | 0001 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 24 | 0004 | P3 | 160
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 29 | 0010 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 36 | 0017 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | PARKING COUVERT | 0035 | P3 | 13
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 28 | 0009 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 30 | 0011 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 33 | 0014 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VILLA F4 - N 37 | 0019 | P3 | 124
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | PARKING COUVERT | 0034 | P3 | 42
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | PARKING COUVERT | 0036 | P3 | 30
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VOIRIE | 0057 | P3
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | TROTTOIR ET VOIE PIETONNE | 0056 | P3
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | VOIRIE | 0058 | P3
972209317B | LOTISSEMENT ACAJOU | Pompe de relevage | 0019 bis | P0

## IDI
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209513P | IMMEUBLE DIDIER | BATIMENT LOGEMENTS 6 F4 | 0010 | P2 | 177
972209513P | IMMEUBLE DIDIER | CIRCULATION | 0011 | P3
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972209513P | IMMEUBLE DIDIER | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P1

## VRE
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209254Q | LOGEMENT CADRES REDOUTE | LOGEMENT CADRE | 0001 | P3 | 117
972209254Q | LOGEMENT CADRES REDOUTE | CHEMIN D'ACCES | 0003 | P3
972209254Q | LOGEMENT CADRES REDOUTE | STATIONNEMENT | 0005 | P3
972209254Q | LOGEMENT CADRES REDOUTE | AIRES DIVERSES | 0006 | P3
972209254Q | LOGEMENT CADRES REDOUTE | STATIONNEMENT | 0004 | P3
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972209254Q | LOGEMENT CADRES REDOUTE | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P1

## IPM
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | Numéro du bâtiment | Importance stratégique CRITICITE
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | 4 LOGEMENTS F5 ET F4 | 0006 | P2
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | 4 LOGEMENTS F5 ET F4 | 0001 | P2
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | ABRI POUBELLES | 0008 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | BOITE AUX LETTRES | 0010 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | 4 LOGEMENTS F5 ET F4 | 0002 | P2
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | 4 LOGEMENTS F5 ET F4 | 0003 | P2
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | 4 LOGEMENTS F5 ET F4 | 0005 | P2
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | ABRI POUBELLES | 0009 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | 4 LOGEMENTS F5 ET F4 | 0004 | P2
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | CARBET | 0007 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | PARKING 0005 | 0029 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | TROTTOIRS AUTOUR 0002 | 0034 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | PARKING 0002 | 0026 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | TROTTOIRS AUTOUR 0004 | 0036 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | TROTTOIRS AUTOUR 0005 - 0006 | 0037 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | VOIE PRINCIPALE | 0022 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | TROTTOIRS AUTOUR 0003 | 0035 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | PARKING ENTREE | 0020 | P3
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | TROTTOIRS AUTOUR 0001 | 0033 | P3
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972209519V | IMMEUBLE PETIT MANOIR | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P1

## ICA
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | COM.Numéro G2D | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209516S | IMMEUBLE CARTAU | BAT LOGTS | 0001 | P3 | 304
972209516S | IMMEUBLE CARTAU | CIRCULATION | 0004 | P3
972209516S | IMMEUBLE CARTAU | ESPACES DIVERS | 0005 | P3
972209516S | IMMEUBLE CARTAU | AIRE STATIONNE | 0003 | P3
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972209516S | IMMEUBLE CARTAU | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P1

## QMO
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | COM.Numéro G2D | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
972209506I | QUARTIER MOUTTE | TEMPETE-DEPENDANCES | 0004 | P3 | 42
972209506I | QUARTIER MOUTTE | OURAGAN | 0005 | P3
972209506I | QUARTIER MOUTTE | TRAMONTANE | 0006 | P3 | 150
972209506I | QUARTIER MOUTTE | MISTRAL | 0007 | P3 | 108
972209506I | QUARTIER MOUTTE | SIROCCO | 0008 | P3 | 108
972209506I | QUARTIER MOUTTE | VILLA TEMPETE | 0003 | P3 | 199
972209506I | QUARTIER MOUTTE | VOIE SIROCCO | 0028 | P3
972209506I | QUARTIER MOUTTE | PARKING TRAMONTANE | 0027 | P3
972209506I | QUARTIER MOUTTE | PARKING COURSIVE SIROCCO | 0029 | P3
972209506I | QUARTIER MOUTTE | PARKING TEMPETE | 0024 | P3
972209506I | QUARTIER MOUTTE | ENTREE OURAGAN | 0025 | P3
972209506I | QUARTIER MOUTTE | VOIE MISTRAL | 0030 | P3
972209506I | QUARTIER MOUTTE | PARKING COURSIVE MISTRAL | 0031 | P3
972209506I | QUARTIER MOUTTE | PARKING COURSIVE OURAGAN | 0026 | P3
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
972209506I | QUARTIER MOUTTE | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P1

## DUGAZON
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | COM.Numéro G2D | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
971120262I | LOGEMENT DOMANIAL DUGAZON | BATIMENT LOGEMENT 1 | 0001 | P3 | 265
971120262I | LOGEMENT DOMANIAL DUGAZON | LOCAL A POUBELLES | 0006 | P3 | 16
971120262I | LOGEMENT DOMANIAL DUGAZON | BATIMENT LOGEMENT 2 | 0002 | P3 | 265
971120262I | LOGEMENT DOMANIAL DUGAZON | CARBET | 0005 | P3 | 44
971120262I | LOGEMENT DOMANIAL DUGAZON | GARAGE G1 | 0003 | P3 | 129
971120262I | LOGEMENT DOMANIAL DUGAZON | GARAGE G2 | 0004 | P3 | 129
971120262I | LOGEMENT DOMANIAL DUGAZON | ROUTE REVETUE | 0008 | P3
971120262I | LOGEMENT DOMANIAL DUGAZON | PARKING | 0007 | P3
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
971120262I | LOGEMENT DOMANIAL DUGAZON | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P1

## DUGOMMIER
SIT.Numéro G2D | SIT.Libellé | COM.Libellé | COM.Numéro G2D | Importance stratégique CRITICITE | COM.Surface bâtie
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | BATIMENT TROUPE - BUREAUX | 0001 | P2 | 806
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | BATIMENT ADMINISTRATIF antenne DID | 0002 | P2 | 806
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | BATIMENT TROUPE | 0008 | P2 | 806
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | POSTE DE SECURITE | 0009 | P1 | 154
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | BATIMENT LOGEMENT CADRES | 0030 | P3 | 187
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | ORDINAIRE FOYER | 0006 | P2 | 1436
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | BATIMENT LOGEMENT CADRES | 0023 | P3 | 187
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | CENTRE DE TRANSMISSIONS MILITAIRE | 0005 | P1 | 253
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | BATIMENT LOGEMENT CADRES | 0029 | P3 | 187
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | BATIMENT LOGEMENT CADRES | 0025 | P3 | 187
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | BATIMENT PREVENTION | 0103 | P2 | 36
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | LOGEMENT CADRES CELIBATAIRES | 0011 | P2 | 166
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | DIRECTION INTERARMEES DU SERVICE DE SANTE | 0003 | P1 | 1316
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | TRANSFORMATEUR + GROUPE ELECTROGENE | 0026 | P0 | 14
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | ATELIERS TRANSMISSIONS | 0004 | P2 | 139
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | BATIMENT LOGEMENT CADRES | 0027 | P3 | 187
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | BATIMENT LOGEMENT CADRES | 0028 | P3 | 187
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | PLACE D'ARMES | 0135 | P3
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | BUREAU SPORT | 102 | P2
EQUIPEMENTS TECHNIQUES SENSIBLE
971120250W | QUARTIER DUGOMMIER | L'ENSEMBLE DES PORTES ET PORTAIL PERIPHERIQUE DU SITE | 0 | P1
Logement domaniaux