## FSL
N° G2D (Immeuble) | Numéro de l'appareil | Site | Référence DID de l'appareil | Occupant | Appareil | Marque de l'équipement | Puissance en Kva | N° série | capacité de la cuve fuel | Consommation | Date de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209501D | 1689 | FORT SAINT LOUIS - 0007 : SOUTE LEBOEUF Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE France | ALGE-FSL-007-005 | BN | Groupe électrogène | CUMMINS C450D5EB | 450 | F17K199554 |  | 80 litres/heure

## FMD
N° G2D (Immeuble) | Numéro de l'appareil | Site | Référence DID de l'appareil | Occupant | Appareil | Marque de l'équipement | Puissance en Kva | N° série | capacité de la cuve fuel | Consommation | Date de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209252 O | 1501 | FORT ET MORNE DESAIX - 0746 : GROUPE ELECTROGENE Lieu dit Route de redoute BP 614 97200 FORT DE FRANCE (INFIRMERIE - PRES DU TERRAIN DE FOOT) | ALGE-FMD-746-001 | plusieurs services | Groupe électrogène | PRAMAC SG791TMAY05 | 871 KVA | GSW870M -HE10002974 | 7000 L | 70 litres/heure
972209252 O | 1502 | FORT ET MORNE DESAIX - 0747 : GROUPE ELECTROGENE Lieu dit Route de redoute BP 614 97200 FORT DE FRANCE (33E RIMA) | ALGE-FMD-747-001 | plusieurs services | Groupe électrogène | PRAMAC SG791TMAY05 GSW870M | 871 KVA | HEI0002973 | 7000 L | 65 litres/heure
972209252 O | 1503 | FORT ET MORNE DESAIX - 0748 : GROUPE ELECTROGENE Lieu dit Route de redoute BP 614 97200 FORT DE FRANCE (SERVICES TECHNIQUES) | ALGE-FMD-748-001 | plusieurs services | Groupe électrogène | PRAMAC SG791TMAY05 GSW870M | 872 KVA | HEI0002972 |  | 65 litres/heure
972209252 O | 826 | FORT ET MORNE DESAIX - 0104 : 302139 Lieu dit Route de redoute BP 614 97200 FORT DE FRANCE | ALGE-FMD-159-004 | RESIDENCE DU COMMANDANT SUPERIEUR DES FORCES ARMEES | Groupe électrogène | SDMO J66K | 66 KVA |  |  | 12 litres/heure

## PAE
N° G2D (Immeuble) | Numéro de l'appareil | Site | Référence DID de l'appareil | Occupant | Appareil | Marque de l'équipement | Puissance en Kva | N° série | capacité de la cuve fuel | Consommation | Date de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972213800 M | 1393 | BASE AERIENNE 365 - 0007 : GROUPE ELECTROGENE + ABRI CUVE GAS OIL Lieu dit Aéroport Aimé Césaire 97232 LAMENTIN | ALGE-PAE-052-001 | ZAM/PAE-AEROPORT | Groupe électrogène | FG WILSON | 275 KVA |  | Cuve:3 000 L réservoir 700 L | 60 litres/heure

## QGE
N° G2D (Immeuble) | Numéro de l'appareil | Site | Référence DID de l'appareil | Occupant | Appareil | Marque de l'équipement | Puissance en Kva | N° série | capacité de la cuve fuel | Consommation | Date de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209253 P | 832 | QUARTIER GERBAULT Route de la folie BP 427 97200 FORT DE France - Bat 0027 | ALGE-GER-027-001 | DPSD | Groupe électrogène | GENELEC GPW-20INS02KVA1500/GCE | 20 KVA | 0196016/002 |  | 5 litres/heure

## PDS
N° G2D (Immeuble) | Numéro de l'appareil | Site | Référence DID de l'appareil | Occupant | Appareil | Marque de l'équipement | Puissance en Kva | N° série | capacité de la cuve fuel | Consommation | Date de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209507 J | 846 | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES - 0034 : EDF/GE/ASI Lieu dit La pointe des sables 97200 FORT DE FRANCE | ALGE-PD-034-001 | DIRISI GE | Groupe électrogène | SDMO J165K | 150 KVA | J167K07020066 | 5000 L | 15 litres/heure | 2007
972209507 J | 847 | ETABLISSEMENT MARINE - POINTE DES SABLES - 0034 : EDF/GE/ASI Lieu dit La pointe des sables 97200 FORT DE FRANCE | ALGE-PDS-034-002 | DIRISI | Groupe électrogène | SDMO J165K | 150 KVA | J167K07020067 | 5000 L | 15 litres/heure

## SRS
N° G2D (Immeuble) | Numéro de l'appareil | Site | Référence DID de l'appareil | Occupant | Appareil | Marque de l'équipement | Puissance en Kva | N° série | capacité de la cuve fuel | Consommation | Date de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972221501 R | 1400 | STATION D'EMISSION DE RIVIERE SALEE - 0005 : BATIMENT ENERGIE Lieu dit Habitation la trénelle 97221 RIVIERE SALEE | ALGE-SRS-005-001 | DIRISI | Groupe électrogène C400D5 400 KVA | CUMMINS | 400 | G15K846890 | 8000 L | 40 litres/heure