## QGE
N° G2D (Immeuble) | Code Maître GMAO | Numéro Equipement | numéro appareil | Occupant | Bât | Niv | Local | Description | Modèle | Date acquisition | N° série | Dimension HxlxL | Cablage alarmes | SNMP | Serveurs | Autocom | Satcom | FH | Prises de courants | Puissance (KVA) | Tension alimentation | Tension sortie | Protection d'entrée | Protection de sortie | Emplacement des protections d'entrée | Emplacement des protections de sortie | Section câble alimentation (mm2) | Section câble sortie (mm2) | Date Batteries | Marque Batteries | Type Batteries | Référence Batteries | Nombre de jeu | Nombre de batteries par jeu | Type de connexion | Etat visuel des batteries | Batterie interne à l'onduleur | Batterie externe à l'onduleur | Armoire batterie | Tension Batteries (V) | Capacité Batteries (Ah) | Nbre Cel | Auto (min) | Type de ventilateur | Nombre de ventilateurs | Nombre de condensateur AC | Référence des condensateurs AC | Nombre de condensateur DC | Référence des condensateurs DC | Fonctionnement de l'onduleur | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209253 P | ALSI-GER-027-02 | E13-MQE-00013 | APP1383 ou APP2101 | PSD | 027 |  | local 03 | Onduleur S2S 10 KVA | MSII10000P |  | MAC1174CV0015 | 67x29,5x65 | [8 empty] | 3PH + N | 3PH + N | Merlin Gérin C60N C25A | Merlin Gérin C60 63A | Local n°16 | Local n°16 | 10 | 10 |  | YUASA | 7 Ah | NP7-12 | 1 | 20 | Cosse Faston | Bon | Oui | Non | Non |  |  |  |  | 12VDC 12x12 / DFB1238 12H | 2 | 1 | MSED042 | 6 | MSEB001 | sur UPS

## SRS
N° G2D (Immeuble) | Code Maître GMAO | Numéro Equipement | numéro appareil | Occupant | Bât | Niv | Local | Description | Modèle | Date acquisition | N° série | Dimension HxlxL | Cablage alarmes | SNMP | Serveurs | Autocom | Satcom | FH | Prises de courants | Puissance (KVA) | Tension alimentation | Tension sortie | Protection d'entrée | Protection de sortie | Emplacement des protections d'entrée | Emplacement des protections de sortie | Section câble alimentation (mm2) | Section câble sortie (mm2) | Date Batteries | Marque Batteries | Type Batteries | Référence Batteries | Nombre de jeu | Nombre de batteries par jeu | Type de connexion | Etat visuel des batteries | Batterie interne à l'onduleur | Batterie externe à l'onduleur | Armoire batterie | Tension Batteries (V) | Capacité Batteries (Ah) | Nbre Cel | Auto (min) | Type de ventilateur | Nombre de ventilateurs | Nombre de condensateur AC | Référence des condensateurs AC | Nombre de condensateur DC | Référence des condensateurs DC | Fonctionnement de l'onduleur | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972221501 R | ALSI-SRS-005-01 | E13-MQE-00012 | APP1253 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 10 KVA | SOCOMEC |  | 1253 à 1267 |  | non | oui | x | x | x | x | x | 300 kVA
972221501 R | ALSI-SRS-005-02 |  | APP1254 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-03 |  | APP1255 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-04 |  | APP1256 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-05 |  | APP1257 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-06 |  | APP1258 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-07 |  | APP1259 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-08 |  | APP1260 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-09 |  | APP1261 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-010 |  | APP1262 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-011 |  | APP1263 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-012 |  | APP1264 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-013 |  | APP1265 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-014 |  | APP1266 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x
972221501 R | ALSI-SRS-005-015 |  | APP1267 | DIRISI | 005 |  | local TGBT | Module onduleur SOCOMEC MODULYS.GREEN.POWER 20 KVA | SOCOMEC |  |  |  | non | oui | x | x | x | x | x

## PDS
N° G2D (Immeuble) | Code Maître GMAO | Numéro Equipement | numéro appareil | Occupant | Bât | Niv | Local | Description | Modèle | Date acquisition | N° série | Dimension HxlxL | Cablage alarmes | SNMP | Serveurs | Autocom | Satcom | FH | Prises de courants | Puissance (KVA) | Tension alimentation | Tension sortie | Protection d'entrée | Protection de sortie | Emplacement des protections d'entrée | Emplacement des protections de sortie | Section câble alimentation (mm2) | Section câble sortie (mm2) | Date Batteries | Marque Batteries | Type Batteries | Référence Batteries | Nombre de jeu | Nombre de batteries par jeu | Type de connexion | Etat visuel des batteries | Batterie interne à l'onduleur | Batterie externe à l'onduleur | Armoire batterie | Tension Batteries (V) | Capacité Batteries (Ah) | Nbre Cel | Auto (min) | Type de ventilateur | Nombre de ventilateurs | Nombre de condensateur AC | Référence des condensateurs AC | Nombre de condensateur DC | Référence des condensateurs DC | Fonctionnement de l'onduleur | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209507 J | ALSI-PDS-034-01 | E13-MQE-00007 | APP1169 | DIRISI | 034 |  | local onduleur | Module onduleur S2S UPSCALE DPA 20 20 KVA | S2S |  | 1169 |  | non | oui | x | x | x | x | x | 20 kVA | [10 empty] | 38Ah/12V |  | 1 | 80
972209507 J | ALSI-PDS-034-02 | E13-MQE-00008 | APP1170 | DIRISI | 034 |  | local onduleur | Module onduleur S2S UPSCALE DPA 20 20 KVA | S2S |  | 1170 |  | non | oui | x | x | x | x | x | 20 kVA
972209507 J | ALSI-PDS-034-03 | E13-MQE-00009 | APP1171 | DIRISI | 034 |  | local onduleur | Module onduleur S2S UPSCALE DPA 20 20 KVA | S2S |  | 1171 |  | non | oui | x | x | x | x | x | 20 kVA
972209507 J | ALSI-PDS-002-04 |  | APP1198 | DIRISI | 002 |  | poste de Garde n°14 | Onduleur S2S SYRIUS MSII TM 15 KVA

## FMD
N° G2D (Immeuble) | Code Maître GMAO | Numéro Equipement | numéro appareil | Occupant | Bât | Niv | Local | Description | Modèle | Date acquisition | N° série | Dimension HxlxL | Cablage alarmes | SNMP | Serveurs | Autocom | Satcom | FH | Prises de courants | Puissance (KVA) | Tension alimentation | Tension sortie | Protection d'entrée | Protection de sortie | Emplacement des protections d'entrée | Emplacement des protections de sortie | Section câble alimentation (mm2) | Section câble sortie (mm2) | Date Batteries | Marque Batteries | Type Batteries | Référence Batteries | Nombre de jeu | Nombre de batteries par jeu | Type de connexion | Etat visuel des batteries | Batterie interne à l'onduleur | Batterie externe à l'onduleur | Armoire batterie | Tension Batteries (V) | Capacité Batteries (Ah) | Nbre Cel | Auto (min) | Type de ventilateur | Nombre de ventilateurs | Nombre de condensateur AC | Référence des condensateurs AC | Nombre de condensateur DC | Référence des condensateurs DC | Fonctionnement de l'onduleur | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209252O | ALSI-FMD-002-01 | E13-MQE-00001 | APP761 | DIRISI | 002 |  | local 03 | Module onduleur S2S UPSCALE DPA 20 20 KVA | S2S |  | 761 |  | oui | oui | x |  | x |  | x | 20 kVA | [10 empty] | 7Ah/12V |  | 1 | 36
972209252O | ALSI-FMD-002-02 |  | APP762 | DIRISI | 002 |  | local 03 | Module onduleur S2S UPSCALE DPA 20 20 KVA | S2S |  | 762 |  | oui | oui | x |  | x |  | x | 20 kVA | [10 empty] | 7Ah/12V |  | 1 | 36
972209252O | ALSI-FMD-002-03 | E13-MQE-00002 | APP1189 | DIRISI | 002 |  | local technique 112 | Onduleur S2S SYRIUS MSII TM 15 KVA | S2S |  | 1198 |  | non | oui |  | x |  | x | x | 15 kVA | [10 empty] | 7Ah/12V |  | 1 | 40
972209252O | ALSI-FMD-046-04 | E13-MQE-00003 | APP1250 | DIRISI | 046 |  | Centops local onduleur | Onduleur GALAXY MGE GALAXY 500 APC 60 KVA
972209252O | ALSI-FMD-225-05 | E13-MQE-00004 | APP1188 | DIRISI | 225 |  | L.T TGBT | Onduleur S2S SYRIUS SBC 030 TETRA/TETRA 30 KVA | S2S |  | 1188 |  | non | oui | x | x |  |  | x | 30 kVA | [10 empty] | 7Ah/12V |  | 1 | 60
972209252O | ALSI-FMD-320-08 | E13-MQE-00005 | APP1214 | CMIA | 320 |  | local électrique n°19 | Onduleur LEGRAND KEOR T 15 KVA | KEOR T |  | 1405P0451002 | 135x40x80 | [7 empty] | 15 kVA | 3PH + N | 3PH + N | Hager C 32 NFN432 | Hager 40A SB 440F | TD Local électrique n°19 | TD Local électrique n°19 | 6 | 6 |  | CSB | 7AH | HR1234WF2 | 1 | 60 | Cosse Faston | Bon | Oui | Non | Non |  |  |  |  | 12x12 / 12VDV | 2 | 6 | 20uF | 4 | 3300uF 450V | sur UPS
972209252O | ALSI-FMD-400-07 | E13-MQE-00006 | APP1270 | GSBDD | 400 |  |  | Onduleur MGE Comet 531 7,5 KVA
972209252O |  |  | APP2793 | DIRISI | 796 |  | SYRACUS | Module onduleur ABB type DPA UPSCALE 20 KVA | ABB | [10 empty] | 20 KVA
972209252O |  |  | APP2840 | DIRISI | 796 |  | SYRACUS | Module onduleur ABB type DPA UPSCALE 20 KVA | ABB | [10 empty] | 20 KVA
972209252O |  |  | APP2841 | DIRISI | 796 |  | SYRACUS | Module onduleur ABB type DPA UPSCALE 20 KVA | ABB | [10 empty] | 20 KVA
972209252O |  |  | APP2842 | DIRISI | 796 |  | SYRACUS | Module onduleur ABB type DPA UPSCALE 20 KVA | ABB | [10 empty] | 20 KVA
972209252O |  |  | APP2843 | DIRISI | 796 |  | SYRACUS | Module onduleur ABB type DPA UPSCALE 20 KVA | ABB | [10 empty] | 20 KVA
972209252O |  |  | APP2844 | DIRISI | 796 |  | SYRACUS | Module onduleur ABB type DPA UPSCALE 20 KVA | ABB | [10 empty] | 20 KVA

## FSL
N° G2D (Immeuble) | Code Maître GMAO | Numéro Equipement | numéro appareil | Occupant | Bât | Niv | Local | Description | Modèle | Date acquisition | N° série | Dimension HxlxL | Cablage alarmes | SNMP | Serveurs | Autocom | Satcom | FH | Prises de courants | Puissance (KVA) | Tension alimentation | Tension sortie | Protection d'entrée | Protection de sortie | Emplacement des protections d'entrée | Emplacement des protections de sortie | Section câble alimentation (mm2) | Section câble sortie (mm2) | Date Batteries | Marque Batteries | Type Batteries | Référence Batteries | Nombre de jeu | Nombre de batteries par jeu | Type de connexion | Etat visuel des batteries | Batterie interne à l'onduleur | Batterie externe à l'onduleur | Armoire batterie | Tension Batteries (V) | Capacité Batteries (Ah) | Nbre Cel | Auto (min) | Type de ventilateur | Nombre de ventilateurs | Nombre de condensateur AC | Référence des condensateurs AC | Nombre de condensateur DC | Référence des condensateurs DC | Fonctionnement de l'onduleur | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209501D | ALSI-FSL-xxx-01 | E13-MQE-00010 | APP674 | DIRISI | AMBLIMONT |  | TGBT | Onduleur S2S SYRIUS GEMINI 10 KVA
972209501D | ALSI-FSL-xxx-02 | E13-MQE-00011 | APP675 | DIRISI | AMBLIMONT |  | TGBT | Onduleur S2S SYRIUS GEMINI 10 KVA