## FMD
N° G2D (Immeuble) | Site | app | Identification Bâtiment | Occupant | Type Appareil | Marque de l'équipement | Numéro série | Puissance en KW de l'équipement | Capacité | N° série | Date de mise en service | Système d'entrainement | local de machines | Type de porte | Dispositif de demande de secours | Nombre de passage sur l'année | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX FORT-DE-FRANCE | 2131 | 225 | DIRISI | Monte-charge | SKG | 05830 |  | 100 kg | 05830 | 2005 | Electrique Thyssen | haut à plomb | ouverture coulissante verticale |  | 2
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX FORT-DE-FRANCE | 2132 | 402 | DICOM | Ascenseur | KONE | 42887125 |  | 2 000 kg | 42887125 | 2017 | Electrique | sans machinerie | ouverture centrale |  | 12
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX FORT-DE-FRANCE | 2133 | 403 | DICOM | Ascenseur | KONE | 20302114 |  | 2 000 kg | 20302114 | 2010 | Electrique | sans machinerie | ouverture centrale 2x2 ventaux |  | 12
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX FORT-DE-FRANCE | 2134 | 730 | DICOM | Ascenseur | OTIS | 45NAOH06 |  | 650 kg | 45NAOH06 | 2005 | Electrique | sans machinerie | latérales téléscopiques |  | 12

## FSL
N° G2D (Immeuble) | Site | Identification Bâtiment | Occupant | type Appareil | Marque de l'équipement | Numéro série | Numéro de l'équipement | Puissance en KW de l'équipement | Capacité | N° série | Date de mise en service | Système d'entrainement | local de machines | Type de porte | Dispositif de demande de secours | Nombre de passage sur l'année | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209501D | FORT SAINT LOUIS FORT-DE-FRANCE | 074 | BN | Ascenseur | SCHINDLER | 4002779 |  |  | 1 000 kg | 4002779 | 2002 |  |  |  |  | 12