## FSL
N° immeuble | Lieu d'installation |  | Num APP | Nom | Puissance | Marque | Référence Client | Régime de Neutre | Tension (V) | Dielectrique | N° Série | Nbres | Année de mise en service | Etat de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209501D | ELECTRICITE HT/BT - CONVERTISSEUR | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Convertisseur 4 x 500kVA |  | ABB
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Coffret protection batteries | [7 empty] | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Rack à batteries + batteries |  | Xtra power |  |  |  |  | XP12V3000 | 396
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | AGBT2 (TGBT2) | [7 empty] | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | AGBT3 (TGBT2) | [7 empty] | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Alimentation convertisseur 2500A (TGBT2) | [7 empty] | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Armoires auxiliaires (TGBT2)
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Armoire supervision (TGBT2) |  | API AC500 supervision
|  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Écran supervision |  | ABB- ARCHMI-715(P)
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Armoire de couplage 3200A/1600A (TGBT2)
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Armoire jeu de barres de couplage (TGBT2)
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Alimentation secours centrale incendie
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Interrupteurs | [7 empty] | 2
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | barre lumineuse intérieure (2 tubes fluorescent) | [7 empty] | 8
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | hublots extérieur
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | bouton d'arrêt d'urgence ( int+ ext) | [7 empty] | 4
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Prise de courant | [7 empty] | 2
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Bloc de secours autonome | [7 empty] | 2
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | ventilateur mécanique partie haute | [6 empty] | Série COMPACT murale HCFB/4-250/H | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | onduleur externe | 1,6 Kw | [5 empty] | APC Easy UPS SRV SRV2KI
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE | 2067 | Transformateur sec 690-452 V | 1650 KVA | [5 empty] | MT ABB AQ TRAFOTEK 527221AA01
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE | 2066 | Transformateur sec 410 - 710 v | 1700 KVA | [5 empty] | MT ABB AQ TRAFOTEK 52724AA01
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : QUAI DES AVISOS Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | inverseur automatique
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : QUAI DES AVISOS Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | inverseur automatique
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - local transformateur 0077 : QUAI DES AVISOS Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE France |  | cellule HT | [7 empty] | 2
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - local transformateur 0077 : QUAI DES AVISOS Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE France |  | TRANSFORMATEUR 1 |  | ABB |  | TNS | 410 V | Huile | AQ TRAFOTEK 52724AA01 | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - local transformateur 0077 : QUAI DES AVISOS Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE France |  | TRANSFORMATEUR 2 |  | ABB |  | TNS | 410 V | huile | AQ TRAFOTEK 527221AA01 | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - local transformateur 0077 : QUAI DES AVISOS Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE France |  | TGBT départ boite à quai | [7 empty] | 1
972209501D | PRODUCTION DE FROID | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | VRV Climatisation n°1 | 110 kW | CIAT |  |  |  |  | CW59 DXA 38/48
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | VRV-Climatisation n°1 | 110 kW | CIAT |  |  |  |  | CW59 DXA 38/48
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | UNITE INTERIEURE |  | Hitachi
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | boitier commande déporté
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | UNITE INTERIEURE |  | Hitachi
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | boitier commande déporté
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | UNITE INTERIEURE |  | Hitachi
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | boitier commande déporté
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Climatisation n°3 |  | Mitubishi
972209501D | SYSTÈME DE SECURITE | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Détecteur d’hydrogène |  | oldham |  |  |  |  | OLCT100 | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Centrale détection d’hydrogène |  | oldham |  |  |  |  | MX32 | 2
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Extinction automatique Argo55 |  | chubb | [5 empty] | 6 bouteilles
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Centrale gestion automatique Argo55 |  | chubb
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Pancarte lumineuse intérieur |  | chubb | [5 empty] | 2
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Boitier étanche pancarte lumineuse |  | chubb | [5 empty] | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Centrale incendie |  | chubb
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Déclencheur manuel | [7 empty] | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Déclencheur manuel électrique jaune |  | chubb | [5 empty] | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Détecteur de fumée ( haut et bas) | [7 empty] | 4
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Détecteur multicritère | [7 empty] | 4
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Sirène intérieure | [7 empty] | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Sirène extérieure | [7 empty] | 2
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Girophare extérieur | [7 empty] | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Extracteur
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Volet surpression
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Tableau répétiteur
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Source de secours (baterie AES) | [7 empty] | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Plancher technique
972209501D | EQUIPEMENTS ANNEXE AU LOCAL | DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE FORT DE FRANCE - Boite 0207- QUAI DES AVISOS FORT SAINT LOUIS 97200 FORT DE FRANCE |  | Boitier prises 440V X 60Hz | [7 empty] | 3
972209501D |  | DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE FORT DE FRANCE - Boite 0208- QUAI DES AVISOS FORT SAINT LOUIS 97200 FORT DE FRANCE |  | Boitier prises 440V X 60Hz | [7 empty] | 3
972209501D |  | DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE FORT DE FRANCE -Boite 0210- QUAI BEACHING FORT SAINT LOUIS 97200 FORT DE France | APP2200 | Boitier prises 440V X 60Hz | [7 empty] | 3
972209501D |  | DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE FORT DE FRANCE - QUAI DES AVISOS FORT SAINT LOUIS 97200 FORT DE FRANCE |  | Ensemble de câblage
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0077 : QUAI DES AVISOS Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE | 1224 | Groupe électrogène GSW1120M GSW1120M | 1250 kva | PRAMAC | ALGE-FSL-077-004 |  |  |  | HEI0001260 | 1
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0077 : QUAI DES AVISOS Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | cuve de fuel capacité de 1000l
972209501D |  | FORT SAINT LOUIS - 0077 : QUAI DES AVISOS Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | bac de rétention de la cuve

## PAH
N° immeuble | Lieu d'installation |  | Num APP | Nom | Puissance | Marque | Référence Client | N° Série | Nbres | Année de mise en service | Etat de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209517T | ELECTRICITE HT/BT - CONVERTISSEUR | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE | 1923 | Armoire électrique montage cablage ABB |  |  |  | QAH-TD_auxiliaire_HTBT
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE | 1924 | Armoire électrique montage cablage ABB |  |  |  | QAH-TG1
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE | 1925 | Armoire électrique montage cablage ABB |  |  |  | QAH-TG2
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE | 1926 | Armoire électrique montage cablage ABB |  |  |  | QAH-ARMOIRE_DE_SUPERVISION
972209517T |  |  |  | Superviseur
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | Armoire électrique montage cablage ABB |  |  |  | QAH-ARMOIRE_INVERSEUR_MANUEL
972209517T |  |  |  | Rack à batteries + batteries
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | Armoire électrique montage cablage ABB |  |  |  | TGBT-QAH
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE | 1874 | Convertisseur
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE | 1873 | Transformateur sec | 1200 KVA | MT ABB
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE | 1875 | Transformateur sec | 1200 KVA | MT ABB
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | onduleur | 3kva
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | Alimentation secours centrale incendie
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | Interrupteurs
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | barre lumineuse intérieure (2 tubes fluorescent)
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | hublots extérieur
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | bouton d'arrêt d'urgence ( int+ ext)
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | Prise de courant
972209517T |  | QUAI AUX HUILES Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | Bloc de secours autonome
972209517T | PRODUCTION DE FROID | QUAI AUX HUILES - 0028 : Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | GROUPE EAU GLACEE | 74 KW | TRANE |  | CG-PRC026C-FR
972209517T |  | QUAI AUX HUILES - 0028 : Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | Conditionneurs d'air de précision | 75,2 KW |  |  | PKG-PR020-FR
972209517T |  | QUAI AUX HUILES - 0028 : Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | GROUPE EAU GLACEE / TRANE | 74 KW | TRANE |  | CG-PRC026C-FR
972209517T |  | QUAI AUX HUILES - 0028 : Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | Conditionneurs d'air de précision / TRANE | 75,2 KW | TRANE |  | PKG-PR020-FR
972209517T | SYSTÈME DE SECURITE | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Détecteur d’hydrogène |  | oldham |  | MX15 | 1
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Centrale détection d’hydrogène |  | oldham |  | MX15 | 1
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Extinction automatique Argo55 |  | chubb |  |  | 4 bouteilles
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Centrale gestion automatique Argo55 |  | chubb |  |  | 1
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Pancarte lumineuse intérieur |  | chubb |  |  | 1
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Boitier étanche pancarte lumineuse |  | chubb |  |  | 1
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Centrale incendie |  | chubb |  |  | 1
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Déclencheur manuel |  |  |  |  | 2
|  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Déclencheur manuel électrique bleu |  |  |  |  | 1
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Déclencheur manuel électrique jaune |  | chubb |  |  | 2
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Détecteur de fumée ( haut et bas) |  |  | QAH-005-01
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Détecteur multicritère
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Sirène intérieure |  |  |  |  | 1
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Sirène extérieure |  |  |  |  | ?
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Girophare extérieur |  |  |  |  | ?
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | extracteur hydrogéne |  |  |  |  | 1
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Source de secours (baterie AES) |  |  |  |  | ?
972209517T |  | FORT SAINT LOUIS - 0078 : LOCAL CONVERTISSEUR Bd Chevalier Sainte-Marthe 97200 FORT DE FRANCE |  | Plancher technique
972209517T | EQUIPEMENTS ANNEXE AU LOCAL | DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE FORT DE FRANCE - QUAI DES AVISOS FORT SAINT LOUIS 97200 FORT DE FRANCE |  | Boitier prises 440V X 60Hz |  |  |  |  | 6
972209517T |  | QUAI AUX HUILES - 0028 : GROUPE ELECTROGENE Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE |  | Ensemble de câblage
972209517T |  | QUAI AUX HUILES - 0028 : GROUPE ELECTROGENE Lieu dit Le port 97200 FORT DE FRANCE | 1852 | Groupe électrogène | 850 | PRAMAC |  | JF851KPAB00/HEI004905 | 1