## TD FMD
[6 empty] | Panneau solaire |  |  | Onduleur
N° G2D (Immeuble) | site | APP | Bâtiment | localisation | Equipements | Nbre de panneau | puissance en Wc | Puissance total en kWc | Marque | Puissance en KW | Etat de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 200 | DID | champs photovoltaique | 13
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 200 | DID | onduleur |  |  |  | Onduleur SYMO 4.5-3M | 4,5kW- 2 MMPT
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 200 | DID | tableau génerale AC
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 200 | DID | Coffret DC
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  |  | DID | champs photovoltaique | 30
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 745 | DID | onduleur |  |  |  | Onduleur SYMO 10-3M | 10 kW- 2 MMPT
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 745 | DID | tableau génerale AC
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 745 | DID | Coffret DC
|  |  | 0200-0745 | DID | Automate : Smart méter
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 400 | DICOM | champs photovoltaique A | 238 | 445 | 105.91
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 400 | DICOM | onduleur 1 |  |  |  |  | 100 kW- 10 MPPT
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 400 | DICOM | champs photovoltaique B | 118 | 445 | 52.51
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 400 | DICOM | onduleur 2 |  |  |  |  | 50 KW - 4 MPPT
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 400 | DICOM | coffret général secondaire
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 400 | DICOM | automate solar log
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 805 | STADE | champs photovoltaique X2 | 44 | 345 | 15.18
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 804 | STADE-local technique | onduleur hybrides maître |  |  |  | ATON RA- Store3 8k | 18kVA
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 804 | STADE-local technique | onduleur hybrides esclave |  |  |  | ATON RA- Store3 8k | 18kVA
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 804 | STADE-local technique | Coffret EPS BOX PV1 (MASTER)
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 804 | STADE-local technique | Coffret EPS BOX PV2 (SLAVE)
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 804 | STADE-local technique | armoire à batteries RA3 B1
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 804 | STADE-local technique | armoire à batteries RA3 B2
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 805 | STADE | coffret DC 1
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  | 805 |  | coffret DC 2
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  |  |  | coffret AC maitre
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  |  |  | coffret AC esclave
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  |  |  | BAES
972209252 O | FORT ET MORNE DESAIX |  |  |  | équipement électrique ( prise de courant, réglette led,contact de porte, arrêt d'urgence,,,)