## BT-TGBT
N° immeuble | site | APP | localisation | Lieu d'installation | Organisme | Etat de l'équipement * | Photo | Commentaires
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | TD,1,1 | BAT 001 | RDC
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE TD1.1.2 | BAT 001 | PIECE 19 (SANITAIRES)
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE GENERALE | BAT 002 | EXT. RDC NORD
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE TD1.1.2 | BAT 002 | LOCAL 05 RDJ
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE DROITE TD1,1 | BAT 002 | LOCAL 14 (REPROGRAPHIE)
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE TC 1,1,5 | BAT 002 | PIECE 25
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE TD1.1.2 | BAT 002 | LOCAL 09 ETAGE
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE GENERALE | BAT 003 | EXT. RDC EST
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE TD1.1.2 | BAT 003 | LOCAL 10 & 30
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE GENERALE | BAT 005 | LOCAL 01
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE GENERALE | BAT 006 | EXT. RDC SUD
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE TD1.1.2 | BAT 006 | LOCAL 02 -06-20-29
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE GENERALE | BAT 008 | LOCAL 11 RDC - EXT RDC EST
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE TC 1,1,5 | BAT 008 | EXT RDC SUD
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE GENERALE | BAT 008 | LOCAL 11 ETAGE
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE GENERALE | BAT 009 | LOCAL 10
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER | ARMOIRE GENERALE | BAT 011 | LOCAL 05 RDJ
971 120 262 I | ABYMES DUGAZON | ARMOIRE GENERALE | BAT 001 | LOCAL 01
972 120 262 I | ABYMES DUGAZON | ARMOIRE GENERALE | BAT 002 | LOCAL 01

## PARATONNERRE
N° G2D (Immeuble) | N° batiment | ERP/ICPE | Organisme | Parafoudre | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
971120 250W | 0005 |  | CENTRE DE TRANSMISSIONS MILITAIRE | X
#REF!

## TRANFORMATEURS HT
N° immeuble | site | APP | localisation | Description | Fabricant | Référence | Régime de Neutre | Tension (V) | Puissance (kVA) | N° série | Dielectrique | Type cellule | cellule protection transfo | année de fabrication | Etat de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
971120 250W | QUARTIER DUGOMMIER |  | BAT 026 | Transformateur |  |  |  |  | 630 KVA |  |  |  | ?
971 120 262 I | ABYMES DUGAZON |  |  | Transformateur |  |  |  |  | 400 KVA ?