## DUGOMMIER
N° G2D (Immeuble) | Numéro de l'appareil | Site | Référence DID de l'appareil | Occupant | Appareil | Marque de l'équipement | Puissance en Kva | N° série | capacité de la cuve fuel | Consommation | Date de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
971120 250W |  | CAMP DUGOMMIER BAT 026 | SCHUTZ / 70634 | [5 empty] | 1000 L
971120 250W |  | CAMP DUGOMMIER DETSIC BAT 004 | SCHUTZ / 49232 | [5 empty] | 1000 L