## pdg
MAITRE D’OUVRAGE
Hôpital Saint Antoine
Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP.
184, rue du Faubourg Saint-Antoine 75571 PARIS cedex 12
Opération :
Aménagement d'un Service de Psychiatrie au R+2 du Bâtiment Horloge Aile Centrale
LOT N°01 - GROS OEUVRE MACONNERIE CLOISONS
ARCHITECTE MANDATAIRE | [6 empty] | ECONOMISTE
AFE ARCHITECTURE | [6 empty] | CABINET ANDRIOT
81, rue Saint Charles – 75015 PARIS | [6 empty] | 49, rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél : +33 145 226 140 | [6 empty] | Tél : +33 145 226 152
Courriel : contact@afe-architecture.com | [6 empty] | Courriel : contact@andriot.fr
BET FLUIDES ELECTRIQUES | [6 empty] | BET FLUIDES
T3E Ile de France | [6 empty] | CI TECH
17, rue Véron - 94140 Alfortville | [6 empty] | 1, rue de Terre Neuve – Bâtiment J - 91940 LES ULIS
Tél. : 01 41 79 35 60 | [6 empty] | Tél. : 01 60 14 50 70
Courriel : b.larousse@t3e-idf.fr | [6 empty] | Courriel : b.poirot@c-i-tech.com
BET Electricité | [6 empty] | BET Fluides
T3E Ile de France | [6 empty] | CI Tech
17, rue Véron – 94140 ALFORVILLE | [6 empty] | 1, rue de Terre Neuve - 91940 LES ULIS Tél.: +33 1 60 14 50 70
Tél.: +33 1 79 35 60 | [6 empty] | Tél.: +33 1 60 14 50 70
Courriel : d.jouanguy@t3e-idf.fr | [6 empty] | Courriel : b.poirot@c-i-tech.com
Cadre de Décomposition du Prix global et Forfaitaire
Entreprise…..................
DCE |  |  |  | Dossier de Consultation des Entreprises | [7 empty] | date
Affaire | Code | Bâtiments. | Émetteur |  | Date | Phase | Type | N° | Niveau | Zone | Indice |  | Nbre page
AFE
2452 | 292 | Horloge | AND |  | date | PRO DCE | PE | / | R+2 | TZ | E |  | x

## Lot Maç clois
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris / Sorbonne Université Hôpital saint Antoine Aménagement d'un Service de Psychiatrie au R+2 du Bâtiment Horloge - Aile Centrale |  | CDPGF
Lot | GOE MACONNERIE PLATRERIE
N° | DESIGNATION | U | Quantité | PRIX [€.HT]
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAUX
Chapitre Gros œuvre - Démolitions/curages - Maçonnerie - Platrerie | CHAPITRE MACONNERIE GROS ŒUVRE CLOISONS |  |  |  | #REF!
Hypothèse base de vie pour 20 personnes
INSTALLATION DE CHANTIER
| Panneaux de chantier | U
| Signalisation de chantier (port du casque, chantier interdit au public etc.) | Ens
| Clôtures zones aires livraison et aire de stockage y compris portails piétons et véhicules + clôture au droit des bennes | ml
| Base vie y compris entretien des locaux pris en charge par la maitrise d'ouvrage | pm
| Installation électrique de chantier en charge du lot électricité (Éclairages, tableaux de chantier etc.) | PM
| Alimentation eau du chantier en charge du lot plomberie | PM
| Études exécution | Ens
| Participation à la cellule de synthèse | Ens
| PEO/DOE | Ens
| Protection des cheminements + nettoyages quotidien | Ens
| Protections des ascenseurs | Ens
| Protections des escaliers | Ens
| Nettoyage quotidiens des escaliers et ascenseurs | jours
Clôtures intérieures de chantier (entre les zone travaux et zone restant en activité)
| Cloison (coupe feu 1 heure en séparation des zones maintenues en activité) | m²
| Portes Ei 30 | U
| Dépose et remise en état en fin d'intervention | Ens
| Dispositions de protection contre les risques dues à la légionellose soit étanchéifications par polyanes + interstices scotchés, arrosages des gravois, containers fermés et étanches pour les transports des gravois, tapis de sols devant les zones piétons avec serpillères maintenues humides en permanence et scotchées au sol, etc. | mois
| Bennes à gravois TCE y compris tri sélectif (base 1 benne 15m3 par mois) | U
Sous-total INSTALLATION DE CHANTIER
Curage
| Ü Plafonds plâtres y compris nergalto | m²
| Ü Cloisons intérieures et de toutes natures selon nouvelles configurations des lieux. | m²
| Ü blocs portes battantes, portes coulissantes y compris coffrages d'habillages | ens
| Ü Encoffrements, coffrages et doublages divers | m²
Ü Lisse bois murales
| Ü Plinthes de toutes natures | ml
| Ü Socles béton, dés maçonnés etc. | Ens
| Ü Suppressions des anciens blocs portes selon plans | U
| Ü Façades de gaines techniques non réutilisées | m²
| Ü Banque d'accueil, volets roulants attenants etc. | Ens
| Ü occultations intérieures et tringlerie + coulisse etc. | ens
| Ü Soubassements d'habillage et protections murales (type Décochoc) | ens
| Ü anciennes protections d'angles, de murs etc. | ens
| Ü Agencements divers tel que tablettes bois et supportages | Ens
| Ü Appareils sanitaires, vidoirs, meuble vasque, miroirs etc. | U
| Ü Accessoires sanitaires y compris barres de relevage, siège de douche, miroirs etc. | Ens
| Ü Patères moulures, baguettes etc… | Ens
| Ü Divers protections murales et revêtements muraux | Ens
| Ü Stores intérieurs et mécanismes | U
| Ü Panneaux de signalisation et d'orientation | Ens
| Ü Chapes et formes diverses sous futures salle de bain refaite avec chapes neuves | m²
| Ü Etc. pour une purge complète et intégrale des locaux | Ens
| Gravois (légers et lourds, DIB et DIS) y compris tri sélectifs | m3
| Raccords d'enduits et de sols suites aux démolitions | Ens
Sous-total Curage
Ouvertures bouchements
OUVERTURES
Ouverture de baie en mur porteur y compris reprises structurelles subséquentes
| porteur (ouverture) | U
| porteur (élargissement) | U
| non porteur (maçonnerie brique, mâchefer etc.) | U
Pour trémies en plancher et parois
Planchers
| Trémies planchers (ø 465) (compris calfeutrement après coup) | U
| Trémies planchers (500x550) (compris calfeutrement après coup) | U
Murs et parois verticales
| Trémies parois (ø 275mm) (compris calfeutrement après coup) | U
| Trémies parois (ø 310mm) (compris calfeutrement après coup) | U
| Trémies parois (ø 400mm) (compris calfeutrement après coup) | U
Réservations/percements autres (en murs)
| Percements 400x400 | U
| Percements diam 250 | U
Siphons de sols
| Percement planchers pour siphon de sol y cis scellement et calfeutrement (fourniture lot sols, raccordement lot plomberie) | U
BOUCHEMENTS
| Bouchement de baie y compris harpage + enduits aux deux faces et raccords de sol | U
| Bouchements coupe feu des anciens châssis vitrés d'éclairage des vestiaires au R+3 par bouchements coupe feu | U
| Bouchement des anciens siphons de sol supprimés | U
Bouchements divers (anciennes trémies de gaines + anciens passages non réutilisés dans les parois verticales et horizontale dont
| en sol | U
| en murs | U
Sous-total Ouvertures bouchements
Cloisons et murs
| Cloisons de type Placostyl 98/48 y compris isolant intérieur, montants doubles accolés, entre axe 40cm, finition par plaques de BA 25 duo'tech | m²
| Plus value parement hydrofuge | cis
| Plus value pose porte | cis
| Plus value pose châssis | cis
| Renforts dans cloisons | Ens
| Cloisons coupe feu dito , parement plâtre hydrofuge pour encastrement des réservoirs WC et des canalisations (selon repérages plans) | m²
| Cloisons demi stil sur autres réservoirs WC (selon repérages plans) | U
| Carreaux de plâtre hydrofuges pour création de gaine techniques | ml
Doublages
| Doublage BA 13 collés sur anciens parements maçonnés (provisions) | m²
| Doublages des murs des anciennes salle de bains suite aux travaux de désamiantage selon plans de repérages architecte | m²
| Doublages dito ébrasements de baies selon plans de repérage | m²
Sous-total Cloisons et murs
Travaux divers
Scellement et calfeutrement de:
| Bloc portes en maçonnerie | U
| Façade de gaine technique | U
| châssis | U
| trappes d'accès | U
| clapets coupe feu | U
| Recharge de sol pour création attente assise au droit de la rampe de l'accueil hospitalisation | ens
| Dés maçonnés | U
| Sortie hors toiture pour gaine de traitement d'air y compris reprise de couverture et façon de chevêtre. | U
| Adaptation du velux en toiture et remplacement vitrage par grille pour sortie de gaine de traitement d'air | U
Sous-total Travaux divers
Enduits - Flocages
| Raccords d'enduits sur l'ensemble des locaux. Campagne de recherche, recherche et raccords d'enduits, calfeutrements complémentaires au droits des gaines de désenfumages et des traversées de planchers et/ou de murs, divers etc. | jours
| Flocage coupe feu 1 heure par plâtre projeté sur nergalto y compris sur fers de structure | m²
Sous-total Enduits - Flocages
Chapes
| Chape y compris formes de pentes, dans locaux SDB et futur local chambre R2-44 ainsi que selon plans de repérage des chapes | m²
Sous-total Chapes
sous total chapitre Chapitre Maçonnerie - Démolitions - Platrerie
Montant total H.T solution de base (compris frais de compte prorata):
0
Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire | CHAPITRE MACONNERIE GROS ŒUVRE CLOISONS |  |  |  | #REF!
PSE 1 R+3
Curage
| Ü Cloisons intérieures et de toutes natures selon nouvelles configurations des lieux. | m²
| Ü blocs portes battantes y compris coffrages d'habillages | ens
| Ü Conduits existants en brique y compris rebouchement des trémies en planchers H&B | ens
| Ü Encoffrements, coffrages et doublages divers | m²
| Ü Faux plafonds y compris ossatures, jouées etc. | m²
| Ü Sols souples de toutes natures (PVC, textiles etc.) y compris colles et anciens ragréages ainsi que toutes sous couches jusqu’au support de la dalle brute. | m²
| Ü Plinthes de toutes natures | ml
| Ü Suppressions des anciens blocs portes selon plans | U
| Ü Façades de gaines techniques non réutilisées | m²
| Ü Placards, agencements intérieurs de placards, rayonnages mobilier de toute nature suivant directives données sur place lors de la visite, | Ens
| Ü occultations intérieures et tringlerie + coulisse etc. | ens
| Ü Anciennes cabine de douches préfabriqués | Ens
| Ü Agencements divers tel que tablettes bois et supportages | Ens
| Ü Appareils sanitaires, vidoirs, meuble vasque, miroirs etc. | U
| Ü Accessoires sanitaires y compris barres de relevage, siège de douche, miroirs etc. | Ens
| Ü Patères moulures, baguettes etc… | Ens
| Ü Divers protections murales et revêtements muraux | Ens
| Ü Stores intérieurs et mécanismes | U
| Ü Panneaux de signalisation et d'orientation | Ens
| Ü Etc. pour une purge complète et intégrale des locaux | Ens
| Gravois (légers et lourds, DIB et DIS) y compris tri sélectifs | m3
| Raccords d'enduits et de sols suites aux démolitions | Ens
Sous-total Curage
Ouvertures bouchements
OUVERTURES
Ouverture de baie en mur porteur y compris reprises structurelles subséquentes
| non porteur (maçonnerie brique, mâchefer etc.) | U
Bouchements divers (anciennes trémies de gaines + anciens passages non réutilisés dans les parois verticales et horizontale dont
| en sol | U
| en murs | U
Sous-total Ouvertures bouchements
Cloisons et murs
| Cloisons de type Placostyl 98/48 y compris isolant intérieur, montants doubles accolés, entre axe 40cm, finition par plaques de BA 25 duo'tech | m²
| Plus value parement hydrofuge | cis
| Plus value pose porte | cis
| Plus value pose châssis | cis
| Renforts dans cloisons | Ens
| Cloisons demi stil, parement plâtre hydrofuge pour encastrement des réservoirs WC | U
Sous-total Cloisons et murs
Divers
| Divers scellements, enduits etc. | Ens
Sous-total Divers
Sous-total PSE 1 R+3
Sous-total Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire