## Feuil1
MAITRE D’OUVRAGE
Hôpital Saint Antoine
Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP.
184, rue du Faubourg Saint-Antoine 75571 PARIS cedex 12
Opération :
Aménagement d'un Service de Psychiatrie au R+2 du Bâtiment Horloge Aile Centrale
LOT N°05 - TRAITEMENT D'AIR - PLOMBRIE
ARCHITECTE MANDATAIRE | [6 empty] | ECONOMISTE
AFE ARCHITECTURE | [6 empty] | CABINET ANDRIOT
81, rue Saint Charles – 75015 PARIS | [6 empty] | 49, rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél : +33 145 226 140 | [6 empty] | Tél : +33 145 226 152
Courriel : contact@afe-architecture.com | [6 empty] | Courriel : contact@andriot.fr
BET FLUIDES ELECTRIQUES | [6 empty] | BET FLUIDES
T3E Ile de France | [6 empty] | CI TECH
17, rue Véron - 94140 Alfortville | [6 empty] | 1, rue de Terre Neuve – Bâtiment J - 91940 LES ULIS
Tél. : 01 41 79 35 60 | [6 empty] | Tél. : 01 60 14 50 70
Courriel : b.larousse@t3e-idf.fr | [6 empty] | Courriel : b.poirot@c-i-tech.com
BET Electricité | [6 empty] | BET Fluides
T3E Ile de France | [6 empty] | CI Tech
17, rue Véron – 94140 ALFORVILLE | [6 empty] | 1, rue de Terre Neuve - 91940 LES ULIS Tél.: +33 1 60 14 50 70
Tél.: +33 1 79 35 60 | [6 empty] | Tél.: +33 1 60 14 50 70
Courriel : d.jouanguy@t3e-idf.fr | [6 empty] | Courriel : b.poirot@c-i-tech.com
Cadre de Décomposition du Prix global et Forfaitaire
Entreprise…..................
DCE |  |  |  | Dossier de Consultation des Entreprises | [7 empty] | date
Affaire | Code | Bâtiments. | Émetteur |  | Date | Phase | Type | N° | Niveau | Zone | Indice |  | Nbre page
AFE
2452 | 292 | Horloge | C I Tech |  | date | PRO DCE | PE | / | R+2 | TZ | E |  | x

## CVC Plomberie
Entreprise: XXX
Hôpital Saint-Antoine RESTRUCURATION SERVICE PSYCHIATRIE
LOT TRAITEMENT D'AIR-PLOMBERIE
N° | Description des ouvrages | U | Q | P.U. € HT | P.T. € HT
Q
TRAITEMENT D'AIR
1 | Dépose/Evacuation
1,1 | Réseaux aérauliques y compris terminaux | ens
1,2 | Dévoiement | ens
2 | Extracteurs
2,1 | Extracteur 1 | U
2,2 | Extracteur 2 | U
2,3 | Extracteur 3 | U
2,4 | Châssis supports | ens
3 | Distribution aéraulique
3,1 | Réseau d'extraction (support, calorifuge)
| Circulaire | ml
| Rectangulaire | kg
| Calorifuge | m²
3,2 | Réseau de rejets (support, calorifuge)
| Circulaire | ml
| Rectangulaire | kg
| Calorifuge | m²
3,3 | Registres à débit constant | U
3,4 | Registres manuels | U
3,5 | Bouches | U
3,6 | Flocage | U
4 | Terminaux
| Radiateurs et accessoires | U
5 | Distribution calorifique radiateurs
5,1 | Piquage | ens
5,2 | Réseau de distribution d'eau chaude, y compris vanne, calorifuge etc | mL
5,3 | Calorifuge | m²
6 | Climatiseurs
6,1 | Unités intérieures | ens
6,2 | Unités extérieures | ml
6,3 | Réseaux frigorifique | m²
6,4 | Chassis supports | m²
6,5 | Télécommandes | ens
6,6 | Mise a l'épreuve essais | ens
6,7 | Goulottes | ens
7 | Raccordements électriques
7,1 | Climatiseurs | U
7,2 | Extracteurs | U
8 | Régulation GTC | ens
8,1 | Régulation | ens
8,2 | Sondes et capeturs | ens
8,3 | Raccordements des différents matériels | ens
9 | Clapets coupe-feu
| Clapets coupe-feu | ens
PLOMBERIE
10 | Dépose/Evacuation
10,1 | Réseau d'eau froide | ens
10,2 | Réseau d'eau chaude | ens
10,3 | Réseau d'évacuation des eaux usées | ens
10,4 | Réseau d'évacuation des eaux vannes | ens
10,5 | Réseau d'évacuation des eaux pluviales | ens
10,6 | Supportage (trémies) | ens
10,7 | Equipements | ens
11 | Installation de chantier
11,1 | Point d'eau, y compris réceptacle et raccordements | U
11,2 | Réseau de distribution d'eau froide provisoire | ens
12 | Distribution d'eau froide
12,1 | Réseau de distribution d'eau froide, y compris raccordements | ml
12,2 | Clapet anti-retour | u
12,3 | Vannes de coupure | u
13 | Distribution d'eau chaude
13,1 | Réseau de distribution d'eau chaude, y compris raccordements | ml
13,2 | Clapet anti-retour | u
13,3 | nourrices de distribution | u
13,4 | Vannes de coupure | u
14 | Eaux pluviales
| Colonnes | ml
15 | Réseaux eaux usées
| Réseau d'évcuation eau usée, y compris raccordements | ml
16 | Réseaux eaux vannes
| Réseau d'évcuation eau usée, y compris raccordements | ml
17 | Condensas
| Réseau d'évacuation en PVC | ml
18 | Equipements
18,1 | Sanitaire suspendu y compris plaque, bati support et accessoires | U
18,2 | Sanitaire PMR suspendu y compris plaque, bati support et accessoires | U
18,3 | Sanitaire anti vandale suspendu y compris plaque, bati support et accessoires | U
18,4 | Barre d'appui droite | U
18,5 | Robinetterie de lavabo, y compris siphon | U
18,6 | Robinetterie de douche | U
18,7 | Siphon inox | U
18,8 | Vidoirs, y compris robinetterie | U
18,9 | Plan vasque simple | U
18,10 | Miroirs | U
Divers
19 | Protections | ens
20 | Gruttage manutention | ens
21 | Percements/Calfeutrements | ens
22 | Interventions horaires décalés | ens
23 | Mise à l'épreuve et essai CVC | ens
24 | Réglage et équilibrage PB | ens
25 | Etiquettage et repérage | ens
26 | Désinfection réseaux | ens
27 | Bennes | ens
28 | Nettoyage chantier | ens
29 | Etudes/Plans d'éxécution | ens
30 | DOE | ens
31 | Synthèse | ens
32 | Compte prorata | ens
TOTAL HT
| T.V.A. 20 % |  |  | 20%
TOTAL TTC