## DPGF
Article | DESIGNATION | U | Q | PU €HT | Montant €HT
Nota : Les prescriptions générales et les obligations d'ordre technique ou administratif décrites dans le chapitre "Généralités" du C.C.T.P. seront prévues et incluses dans les prix unitaires du présent bordereau. Les quantités ne sont données qu’à titre indicatif, il appartient à l’entreprise de les vérifier et d'éventuellement les rectifier afin d’établir son prix forfaitaire.
I | GENERALITES
| Dossier EXE – SSI, selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Dossier DOE/DIUO – SSI, selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Fiches d’auto-contrôle, attestations d'essais de fonctionnement, etc… | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T - 1 GENERALITES |  |  |  | 0
II | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
II.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES, PHASAGE
| Repérages des circuits existants pour dépose / mise en attente / maintien en fonctionnement | Ens | 1
| Reportage photos | Ens | 1
| Total II.1 |  |  |  | 0
II.2 | ORGANISATION DE CHANTIER
| Nettoyage quotidien | Ens | 1 |  | 0
| Mise en place et retrait de protections mécaniques et contre les poussières de manière quotidienne | Ens | 1 |  | 0
| Total II.2 |  |  |  | 0
II.3 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Mise en place d'un comptage électrique pour l'alimentation provisoire de chantier | Ens | 1 |  | 0
| Coffret de chantier secondaire | Ens | 1 |  | 0
| Mise en place et alimentation d'un bungalow selon CCTP | Ens | 1
| Entretien de l'installation de chantier pendant toute la durée des travaux | Ens | 1 |  | 0
| Repli en fin de chantier | Ens | 1 |  | 0
| Total II.3 |  |  |  | 0
II.4 | TABLEAU ELECTRIQUE EXISTANT
| Mise en place d'une protection neuve dans le tableau électrique existant pour protection de la nouvelle centrale incendie | Ens | 1
| Dépose de la protection existante | Ens | 1
| Mise à jour du schéma électrique | Ens | 1
| Total II.4 |  |  |  | 0
II.5 | CANALISATIONS
| Conduit ICTA/ICD/ICT, compris sujétions de pose | Ens | 1
| Chemin de câbles SSI suivant CCTP | ml | 200
| Traitement des traversées de parois coupe-feu | Ens | 1
| Moulure | Ens | 1
| Accessoires de pose et de fixation | Ens | 1 |  | 0
| Total II.5 |  |  |  | 0
II.6 | TRAVAUX DANS L'EXISTANT
| Remplacement de dalles de faux-plafond détériorées | Ens | 1 |  | 0
| Restitution du faux-plafond existant dans le hall | Ens | 1
| Reprise de peinture | Ens | 1
| Rebouchage des trous laissés par les vis déposées | Ens | 1
| Total II.6 |  |  |  | 0
II.8 | ALARME INCENDIE
| ECS + CMSI adressable selon CMSI | Ens | 1
| Détecteurs automatiques d'incendie du type optique de fumée | U | 49
| Détecteurs automatiques d'incendie dans les veines d'air des CTA | U | 1 |  | 0
| Détecteurs automatiques d'incendie dans les locaux avec renouvellement d’air supérieur à 8 volume/heure | U | 1 |  | 0
| Détecteurs automatiques d'incendie du type thermo-vélocimétrique | U | 2
| Déclencheur manuel | U | 34 |  | 0
| Diffuseur sonore | U | 15 |  | 0
| Diffuseur sonore et lumineux | U | 7 |  | 0
| Diffuseur lumineux | U | 33 |  | 0
| Indicateur d'action | U | 5 |  | 0
| AES | U | 1
| Tableau de report d'exploitation | U | 3
| Module déporté | U | 6
| Câblage de l'alarme incendie neuve | Ens | 1 |  | 0
| Reprise câblage des ouvrants désenfumage (air neuf / extraction) | Ens | 1
| Reprise câblage des clapets coupe feu | Ens | 1
| Reprise câblage d'alimentation porte coupe feu | Ens | 1
| Reprise du câblage existant avec séparation des câbles de sécurité vis-à-vis des autres utilisations | Ens | 1
| Remplacement des câbles CR1 posés en toiture, y compris mise en place de protections contre les intempéries et mise en place de boites de dérivation 960 °C | Ens | 1
| Repérage de l'installation | Ens | 1
| Programmation de la centrale incendie | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1
| Formation du personnel exploitant | Ens | 1 |  | 0
| Total II.8 |  |  |  | 0
II.9 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Dépose du SSI existant et du câblage associé | Ens | 1 |  | 0
| Mise en place de plaques d'obturation après dépose des équipements existants | Ens | 1
| Total II.9 |  |  |  | 0
| TOTAL H.T - 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
I | GENERALITES |  |  |  | 0
II | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T |  |  | ............................................................................ | 0
| T.V.A 20 % |  |  | ............................................................................ | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  | ............................................................................ | 0
Signature et cachet de l'entreprise

## BPU Trappe
Article | DESIGNATION | U | Q | PU €HT | Montant €HT
Nota : Les prescriptions générales et les obligations d'ordre technique ou administratif décrites dans le chapitre "Généralités" du C.C.T.P. seront prévues et incluses dans les prix unitaires du présent bordereau. Les quantités ne sont données qu’à titre indicatif, il appartient à l’entreprise de les vérifier et d'éventuellement les rectifier afin d’établir son prix forfaitaire.
II | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
II.7 | REMPLACEMENT D'UNE TRAPPE DE DESENFUMAGE
| Cantonnement de cette zone de travaux sur plusieurs jours | Ens | 1
| Fourniture et pose d'une trappe de désenfumage neuve motorisée | Ens | 1 |  | 0
| Restitution coupe-feu des parois | Ens | 1 |  | 0
| Dépose de l'ancienne trappe | Ens | 1 |  | 0
| Essais et mise en services en lien avec le SSI | Ens | 1 |  | 0
| Total II.7 |  |  |  | 0
TOTAL H.T - 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
RECAPITULATIF
II | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T |  |  | ............................................................................
| T.V.A 20 % |  |  | ............................................................................
| MONTANT TOTAL TTC |  |  | ............................................................................
Signature et cachet de l'entreprise