## Page de garde
Refection des terrasses Bloc 3 -8 et stérilisation de l'Hopital Gaston Ramon
1 avenue pierre de coubertin 89100 SENS
MAITRE D'OUVRAGE Centre Hospitalier de SENS 1 avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS Tél : 03.86.86.15.15
Lot n°01
Etanchéité
DPGF
Dossier
MAITRE D'OEUVRE : LAMIDÉ yohan 1 avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS Tél : 03.86.86.19.17 Mél : ylamide@ch-sens.fr
|  | Date | 18/04/2025
|  | Phase | DCE
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°01 |  | Etanchéité
3 | 01.1 |  | Prescriptions générales
4 | 01.1.1 |  | Contexte
9
9.&
4.&
4 | 01.1.2 |  | Conditions particulières au présent lot
9
9.&
4.&
4 | 01.1.3 |  | Consistance des Offres
9
9.&
4.&
4 | 01.1.4 |  | Organisation du chantier
9
9.&
4.&
4 | 01.1.5 |  | Genéralités
5 | 01.1.5.1 |  | Conformités aux documents officiels
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.2 |  | règles professionnelles
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.3 |  | Normes et autres
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.4 |  | Matériaux d’étanchéité
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.5 |  | Matériaux d'isolation
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.6 |  | Complexes et systèmes élastomères
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.7 |  | Réception des supports
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.8 |  | Supports non conformes
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.9 |  | Prescriptions générales
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.10 |  | Travaux préparatoires
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.11 |  | Pontage des joints
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.12 |  | Isolation
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.13 |  | Étanchéité, relevés, protections
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.14 |  | Ouvrages accessoires métalliques
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.15 |  | Engravures, solins
9
9.&
5.&
5 | 01.1.5.16 |  | Garantie
9
9.&
5.&
4.&
3.&
Prescriptions générales
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 01.2 |  | Travaux préparatoires
4 | 01.2.1 |  | Dispositif de protection contre les chutes de hauteur
9 | 01.2.1.1 |  | L'entrepreneur devra la mise en place d'un dispositif temporaire contre les chutes de hauteur afin de protéger des risques tout au long des phases d'interventions sur les terrasses durant le chantier. Ce dispositif sera de type garde-corps compris plinthes, filets et toutes protections réglementaires pour un parfait achèvement. |  |  | ML |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour la terrasse du bloc 3
9.&
4.&
4 | 01.2.2 |  | Dépose des relevés d'étancheité
9 | 01.2.2.1 |  | Il sera prévue la dépose de l'ensemble des relevés d'étanchéités sur : - les acrotères en périphérie des bâtiments, - les ventilations hautes, - les passages de câbles, - les supportages de réseaux, - les massifs divers, Compris bande à solin, larmiers éventuels, délardage de la feuille d'aluminium, vérification de la bonne tenue, scarification si besoin et toutes sujétions pour un parfait achèvement. |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.2.3 |  | Dépose du complexe d’étanchéité existant
9 | 01.2.3.1 |  | Il sera prévu: - l'arrachage des anciens revêtements d'étanchéité par tous les moyens - l'arrachage de l'isolant thermique de tous types et de toutes épaisseurs - l'arrachage de tout élément d'interposition L'entreprise fera attention de ne pas abîmer les évents de ventilations, les pénétrations de câbles, les entrées d'eaux pluviales, ainsi que le paratonnerre, compris toutes sujétions pour un parfait achèvement. L'entreprise notera que l'étage en dessous est occupé et prendra les précautions nécessaires afin d'éviter tous désordres dues aux intempéries. La terrasse devra être hors d'eau tous les soirs. |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.2.4 |  | Descente et évacuation des gravois
9 | 01.2.4.1 |  | Les gravois seront chargés et évacués à la décharge publique y compris toutes sujétions de frais afférents (installation d'une benne à gravats sur le domaine public, frais de stationnement, clôtures, balisage, grutage etc…), compris toutes sujétions pour un parfait achèvement, concerne les paragraphes 2.1.2 à 2.1.5 |  |  | FT | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.2.5 |  | Évacuation de la protection gravillon
9 | 01.2.5.1 |  | Il sera prévu l'évacuation de la protection gravillons compris gruttage et évacuation en décharge compris toute sujétion pour un parfait achèvement. |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
3.&
Travaux préparatoires
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 01.3 |  | Travaux de réfection
4 | 01.3.1 |  | Pare vapeur
9 | 01.3.1.1 |  | Il sera prévu la fourniture et pose d'un pare vapeur bitume, constitué d'une armature en fibres de verre et de bitume élastomère. Il sera soudé à la dalle béton type bauder flam 25S de chez Bauder ou techniquement équivalent. La face supérieure sera protégée par du sable fin et la sous face par un film thermofusible. Compris toutes sujétions pour un parfait achèvement. |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.2 |  | Isolation en mousse polyuréthane
9 | 01.3.2.1 |  | Il sera prévu la fourniture et pose d'une isolation thermique par panneaux rigides en mousse de polyuréthane de forte résistance mécanique avec peau de surface apte à recevoir des chapes soudable ardoisé. L'isolant sera de type M0, fixation collé sur le pare vapeur suivant DTU 43-3 et NFP 84-206, et avis technique de l'isolant. L'épaisseur sera de 100mm. Compris toutes sujétions pour un parfait achèvement. |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.3 |  | Étanchéité bicouche élastomère
9 | 01.3.3.1 |  | Il sera prévu la fourniture et pose d'une étanchéité bicouche à base de bitume élastomère, soudée à chaud. Elle sera constituée : - 1 feuille de bitume élastomère bauder Flam 25, - 1 feuille de bitume élastomère bauder flam 25 Ar soudée avec granulats ardoises contrecolles teinte au choix des Architectes dans la gamme retenue. Marque de référence du complexe propose : Bauder ou équivalent bénéficiant d'un avis technique. Coloris au choix du maître d'ouvrage Compris toutes sujétions pour un parfait achèvement. |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.4 |  | Relevé d’étanchéité
9
9.&
5 | 01.3.4.2 |  | Équerre de renfort
9 | 01.3.4.2.1 |  | Fourniture et pose d'une équerre de renfort de développé 0.25 m dans les angles, composé d'une bande de chape à base de liant élastomère SBS, à armature polyester. Son épaisseur minimale est de 3,5 mm. Equerre de type 35 PY de chez AXTER ou techniquement équivalent. Compris toutes sujétions pour un parfait achèvement. |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : POur l'ensemble du chantier
9.&
5.&
5 | 01.3.4.3 |  | Chape aluminium
9 | 01.3.4.3.1 |  | Fourniture et pose d'une feuille de bitume elastomere SBS SUPRADIAL GS avec armature composite autoprotegee aluminium a dilatation autocompensee et granules ardoises contrecolles, avec talon de 15 cm en partie horizontale, soudee au chalumeau. Coloris au choix du maître d'ouvrage Compris toutes sujétions pour un parfait achèvement. |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
5.&
4.&
4 | 01.3.5 |  | Bande à solin
9 | 01.3.5.1 |  | Fourniture et pose de bande solin préfabriquée, pliée en atelier à base d'aluminium livrée avec plastique de protection, - Fixation dans la maçonnerie par percements, chevilles fortes et vis en acier inox, - Pièces de raccord soudées entre les différents éléments de longueur, - Eléments spéciaux pour angles rentrants et angles sortants, - Joints silicone incolore mis en place à la pompe sur le "V" supérieur de la bande solin, lissage. Compris toutes sujétions pour un parfait achèvement. |  |  | FT | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.6 |  | Platine EP
9 | 01.3.6.1 |  | Fourniture et pose de double platine EP avec garde grève galva à l'entrée d'eau Elles seront de type DEPCO de chez SOPREMA ou techniquement équivalent. La 1ère platine sera collée entre la dalle béton et le pare vapeur. La seconde sera collée entres les 2 couches d'étanchéité élastomère. Les sections seront adaptées au diamètre des descentes d'eaux pluviales existantes Compris toutes sujétions pour un parfait achèvement. |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.7 |  | Sortie de Ventilation
9 | 01.3.7.1 |  | Il sera prévu l'étanchéité de l'ensemble des sorties de ventilations du bâtiment par : Moignons, renforts d'étanchéité, relevés et protection en tête de relevés, Compris toutes sujétions pour une parfaite étanchéité de l'ouvrage |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.8 |  | Crosse d’étanchéité
9 | 01.3.8.1 |  | Fourniture et pose de crosses d'étanchéité en aluminium pour le passage des câbles et autres éléments pénétrants la terrasse. La platine sera posée entre 2 couches du revêtement d'étanchéité. Elles seront de type Passe-ant alu 60x63 de chez SIPLAST ou techniquement équivalent. Compris toutes sujétions pour un parfait achèvement. |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.9 |  | Couvertine sur acrotère
9 | 01.3.9.1 |  | Il sera prévu la fourniture et la pose de couvertine en aluminium laqué sur les acrotères type COUVERNET de chez DANI ALU ou équivalent, épaisseur minimale 15/10° avec film de protection, fixation par supports réglables invisibles, tous les mètres, et joints incorporés. Teinte des couvertines se rapprochant de la peinture de la façade du bâtiment. |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.10 |  | Passivation des aciers et rebouchage
9 | 01.3.10.1 |  | Le traitement des fissures devra être fait avec attention. Pour toutes les fissures visibles, il sera réalisé les prestations suivantes : - Ouverture de la fissure avec un moyen approprié et le nettoyage soigné avant traitement, - Brossage des armatures métalliques mises à nu, - Application d’un enduit dérouillant phosphatant liquide et passivation des aciers, - Renforcement des aciers si nécessaire en veillant à bien respecter les recouvrements prévus par la réglementation et les règles de l’art, - Application d’une résine souple en une ou plusieurs couches en fonction de la profondeur, - Réalisation d’une couche de finition |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.11 |  | Lanternau
9 | 01.3.11.1 |  | Il sera prévu le remplacement du lanterneau existant. la structure sera en acier galvanisé. Le dôme sera en matière acrylique (méthacrylate de métyle PMMA) à doubles parois, M4 non gouttant minimum. Ils auront subi avec succès les essais dynamiques 1200 joules (masse de 80 kg lachée d'une hauteur de 1.5 mètre). compris filet anti-chute. L'entreprise devra fournir les P.V. concernant la réaction au feu du dôme. Le skydome sera identique à l'existant. Compris toute sujétion pour un parfait achèvement. |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.12 |  | Murets béton préfabriqués
9 | 01.3.12.1 |  | Il sera prévu la dépose puis repose des murets béton préfabriqués pour permettre la réfection de la terrasse, compris toute sujétion pour un parfait achèvement |  |  | FT | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.13 |  | Test de mise en eau
9 | 01.3.13.1 |  | L'entrepreneur titulaire du présent corps d'état devra, en fin de travaux et avant la réception, réaliser un test de mise en eau colorée des toitures terrasses. Ce test de mise en eau maintenu pendant 24H00 et sera réalisé suivant les prescriptions du D.T.U. Les résultats de ce test seront consignés dans un Procès Verbal d'essai à établir par l'entreprise et à transmettre au Maître d' Ouvrage. |  |  | FT | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.3.14 |  | Cheminements techniques
9 | 01.3.14.1 |  | Dépose et remise en place de dallettes compatibles avec le système d’étanchéité en partie courante. Ces dallettes permettront au personnel de maintenance et d’entretien d’accéder à l’ensemble des locaux techniques en terrasse. Dalles préfabriquées en béton, des Ets MARLUX ou équivalent. Dimensions : 50 x 50 x 4 cm minimum d’épaisseur. Finition : gravillons lavés au choix des Architectes dans la gamme du fabricant retenu. Les dallettes seront posées à sec avec un espacement régulier permettant l'évacuation des eaux de pluie. Prévoir la couche de désolidarisation drainante compatible avec l’étanchéité en partie courante qui est définie plus haut. Dans le cas d’une incompatibilité à mettre ce type de dallettes sur le système d’étanchéité, l’entreprise viendra mettre en oeuvre des dallettes minces anti-poinçonnement dans la gamme proposée par le fabricant retenu. |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : pour la terrasse bloc 8
9.&
4.&
4 | 01.3.15 |  | Dalles sur plots
9 | 01.3.15.1 |  | Dépose et remise en place de dalles sur plots compatibles avec le système d’étanchéité en partie courante. Ces dalles sur plots permettront au personnel de maintenance et d’entretien d’accéder à l’ensemble des locaux techniques en terrasse. Les dallettes seront posées sur plots neufs compatible avec l’étanchéité en partie courante qui est définie plus haut. largeur de circulation d'au moins 1.20m minimum. Compris toute sujétion pour un parfait achèvement |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour la terrasse de la stérilisation
9.&
4.&
4 | 01.3.17,1 |  | Escalier technique
4.&
9 | 01.3.16.1 |  | IL sera prévu la dépose - repose de l'escalier menant à la terrasse du plateau technique comprenant modification éventuelle et toute sujétion pour un parfait achèvement. |  |  | FT | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour la terrasse de la stérilisation
9.&
4 | 01.3.18,1 |  | JD
9 |  |  | Il sera prévu le traitement du JD compris toute sujétion pour un parfait achèvement |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour la terrasse de la stérilisation
9.&
4.&
4 | 01.3.19,1 |  | Joints de façades préfabriqués
9 |  |  | Il sera prévu la réalisation des joints de façade préfabriqué en chape alu élastomère, compris toute sujétion pour un parfait achèvement. |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.&
4.&
3.&
Travaux de réfection
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°01 Etanchéité
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 01.1 - Prescriptions générales |  |  | 0
|  |  | - 01.1.1 - Contexte |  |  | 0
|  |  | - 01.1.2 - Conditions particulières au présent lot |  |  | 0
|  |  | - 01.1.3 - Consistance des Offres |  |  | 0
|  |  | - 01.1.4 - Organisation du chantier |  |  | 0
|  |  | - 01.1.5 - Genéralités |  |  | 0
|  |  | 01.2 - Travaux préparatoires |  |  | 0
|  |  | - 01.2.1 - Dispositif de protection contre les chutes de hauteur |  |  | 0
|  |  | - 01.2.2 - Dépose des relevés d'étancheité |  |  | 0
|  |  | - 01.2.3 - Dépose du complexe d’étanchéité existant |  |  | 0
|  |  | - 01.2.4 - Descente et évacuation des gravois |  |  | 0
|  |  | - 01.2.5 - Évacuation de la protection gravillon |  |  | 0
|  |  | 01.3 - Travaux de réfection |  |  | 0
|  |  | - 01.3.1 - Pare vapeur |  |  | 0
|  |  | - 01.3.2 - Isolation en mousse polyuréthane |  |  | 0
|  |  | - 01.3.3 - Étanchéité bicouche élastomère |  |  | 0
|  |  | - 01.3.4 - Relevé d’étanchéité |  |  | 0
|  |  | - 01.3.5 - Bande à solin |  |  | 0
|  |  | - 01.3.6 - Platine EP |  |  | 0
|  |  | - 01.3.7 - Sortie de Ventilation |  |  | 0
|  |  | - 01.3.8 - Crosse d’étanchéité |  |  | 0
|  |  | - 01.3.9 - Couvertine sur acrotère |  |  | 0
|  |  | - 01.3.10 - Passivation des aciers et rebouchage |  |  | 0
|  |  | - 01.3.11 - Lanternau |  |  | 0
|  |  | - 01.3.12 - Murets béton préfabriqués |  |  | 0
|  |  | - 01.3.13 - Test de mise en eau |  |  | 0
|  |  | - 01.3.14 - Cheminements techniques |  |  | 0
|  |  | - 01.3.15 - Dalles sur plots |  |  | 0
|  |  | - 01.3.17,1 - Escalier technique |  |  | 0
|  |  | - 01.3.18,1 - JD |  |  | 0
|  |  | - 01.3.19,1 - Joints de façades préfabriqués |  |  | 0
Total du lot Etanchéité
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro Euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on K96: pour mémoire
Note on K101: pour mémoire
Note on K106: pour mémoire
Note on K111: pour mémoire
Note on K116: pour mémoire
Note on K128: pour mémoire
Note on K133: pour mémoire
Note on K138: pour mémoire
Note on K146: pour mémoire
Note on K151: pour mémoire
Note on K157: pour mémoire
Note on K162: pour mémoire
Note on K167: pour mémoire
Note on K172: pour mémoire
Note on K177: pour mémoire
Note on K182: pour mémoire
Note on K187: pour mémoire
Note on K192: pour mémoire
Note on K197: pour mémoire
Note on K202: pour mémoire
Note on K207: pour mémoire
Note on K213: pour mémoire
Note on K217: pour mémoire
Note on K222: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro Euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Refection des terrasses Bloc 3 -8 et stérilisation de l'Hopital Gaston Ramon |  | 0
0
3. | Code du dossier |  |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°01 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | Etanchéité |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 18/04/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 1 avenue pierre de coubertin
11. | Code postal et ville du dossier | 89100 SENS
12. | Parcelle du dossier
zéro
Euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro Euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total