## Page de garde
Refection des terrasses Bloc 3 -8 et stérilisation de l'Hopital Gaston Ramon
1 avenue pierre de coubertin 89100 SENS
MAITRE D'OUVRAGE Centre Hospitalier de SENS 1 avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS Tél : 03.86.86.15.15
Lot n°2
CVC
DPGF
Dossier
MAITRE D'OEUVRE : LAMIDÉ yohan 1 avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS Tél : 03.86.86.19.17 Mél : ylamide@ch-sens.fr
Date
|  | Phase | DCE
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°2 |  | CVC
3 | 2.1 |  | Prescriptions générales
4 | 01.1.1 |  | Contexte
9
9.&
4.&
4 | 01.1.2 |  | Conditions particulières au présent lot
9
9.&
4.&
4 | 01.1.3 |  | Consistance des Offres
9
9.&
4.&
4 | 01.1.4 |  | Organisation du chantier
9
9.&
4.&
4 | 01.1.5 |  | Textes réglementaires
9
9.&
4.&
3.&
Prescriptions générales
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 021.1 |  | Travaux préparatoires
4 | 01.1.1 |  | Dépose des réseaux de ventilation existant
9 |  |  | Il sera prévue la dépose de l'ensemble des gaines de ventilation en terrasse y compris tous types de supportages existant ( métallique, dalle, dallette,.. ). Les supportages et le calorifuge seront évacués en décharge publique compris toute sujétion pour un parfait achèvement. Les réseaux de ventilation seront stockés en partie basse du batiment pour ne pas géner le lot étancheité avant repose |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
3.&
Travaux préparatoires
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 01.2 |  | Travaux de réfection
4 | 01.2.1 |  | Réseau de ventilation
5 | 01.2.1.1 |  | Repérage
5.&
9 |  |  | Il sera prévu le repérage des réseaux existants comprenant, la prise des cotes, implantation et débit afin de réaliser le réseau de manière conforme à l’existant compris toute sujétion pour un parfait achèvement. |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
5 | 01.2.1.2 |  | Réseau de ventilation
9 |  |  | Il sera prévue la remise en place dito l'existant des réseaux déposés. Seul les registres seront neuf. Une attention particulière sera portée pour les réseaux rectangulaires servant au désenfumage du batiment existant. Toute intervention sera anticipée et le service sécurité du CH sera informé. Compris toute sujétion pour un parfait achèvement. |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
5.&
4.&
4 | 01.2.2 |  | Calorifuge des réseaux
9 |  |  | Les matériaux, produits et modes opératoires seront les suivants: - La gaine recevra un encollage destiné à la fixation du calorifuge. - Calorifuge par matelas souple de laine de verre · Epaisseur 50 mm en extérieur. · Conductivité thermique 0,033 W/m° C · Pare-vapeur Kraft aluminium 15 microns renforcé par fibre de verre en maillage: Gaines rectangulaires hors faux plafond: densité 56 kg/m3 · Finition d'étanchéité par bandes kraft aluminium auto-adhésives. · Cerclage par feuillards aluminium chaque 50 cm au maximum. Les gaines rectangulaires comporteront en outre des clips métalliques ou en Nylon en sous face inférieure pour la fixation du calorifuge: o largeur de gaine supérieure à 600 mm : deux rangées minimum o espace maximum entre deux rangées: 300 mm o distance maximum au bord de la gaine: 150 mm Le calorifuge des gaines recevra une finition étanche par tôles isoxal. Compris toute sujétion pour un parfait achèvement. |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.2.3 |  | Supportage des réseaux
9 |  |  | Il sera prévue, la fourniture et pose de supports en H permettant le soutien du cheminement des réseaux, de type SUPPORT DE GAINE EN H de chez BIG FOOT SYSTEMS, ou techniquement équivalent,. Il conviendra de prendre des précaution sous chaque pieds de supportage afin de ne pas détériorer le complexe d’étanchéité et l'isolant compris toute sujétion pour un parfait achèvement. Le bas des réseaux devra être à 80 cm du sol pour permettre la réfection de la terrasse à l'avenir. L'ensemble devra correspondre au DTU 43.1. |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.2.4 |  | Caisson de désenfumage
9
9.&
9 |  |  | Il sera prévue, la dépose et repose du caisson de désenfumage afin de permettre la réfection de la terrasse. Le caisson devra être supporté par un support de type SUPPORT DE GAINE EN H de chez BIG FOOT SYSTEMS, ou techniquement équivalent,. Il conviendra de prendre des précaution sous chaque pieds de supportage afin de ne pas détériorer le complexe d’étanchéité et l'isolant compris toute sujétion pour un parfait achèvement. Le bas des réseaux devra être à 80 cm du sol pour permettre la réfection de la terrasse à l'avenir. L'ensemble devra correspondre au DTU 43.1. Le réseau de gaine entre l'édicule maçonné et l'extracteur sera donc adapté sur place. Le temps d'indisponibilité de l'extracteur devra être précisé lors de la remise de l'offre et devra être le plus court possible afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’hôpital. |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.2.5 |  | Alimentations électriques
9 |  |  | Les réseaux existants devront être installés dans une gaine anti UV ( répondant à la norme C20-540) . ils seront installés sur un chemin de câbles en acier galvanisé sur support avec résiliant sous chaque piétement, conforme au DTU 43.1. Les réseaux existants sur chemin de cable seront capoté en acier galavanisé et remis à la bonne hauteur soit: 0.80m ht. |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.2.6 |  | Paratonnerre
9 |  |  | IL sera prévu la modification du paratonnerre existant afin de permettre la dépose et modification du réseau de ventilation existant, compris toute sujétion pour un parfait achèvement. |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.&
4.&
4 | 01.2.7 |  | Isolation unité extérieur split système
9 |  |  | Il sera prévu la reprise en isolant mince des réseaux cuivres avec déplacement pour la réfection de la terrasse compris toute sujétion pour un parfait achèvement |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour la terrasse de la radiologie
9.&
4.&
4 | 01.2.8 |  | Groupe froid n°1 bloc opératoire
9 |  |  | Il sera prévu la dépose, repose, deconnection du groupe de froid n°1 du bloc opératoire et la remise en place sur une structure à hauteur 80cm au dessus de la terrasse, Le réseau laboratoire sera lui aussi modifier compris boite de pénétration dans la dalle et étancheité, compris toute sujétion pour un parfait achèvement |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour la terrasse du plateau technique
9.&
4.&
4 | 01.2.9 |  | Supportage réseaux Plateau techniques
9 |  |  | Il sera prévu le remplacement des dalles gravillonnées servant de support au réseau par des pieds de type rubber foot system, compris toute sujétion pour un parfait achèvement. |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.L |  |  | Localisation : Pour la terrasse du plateau technique
9.&
4.&
4 | 01.2.10 |  | Évacuation divers
9 |  |  | Il sera prévu la mise en décharge des éléments présents sur les terrasses : dallettes, bois, rail, ... compris toute sujétion pour un parfait achèvement |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 50
9.&
4.&
3.&
Travaux de réfection
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°2 CVC
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 2.1 - Prescriptions générales |  |  | 0
|  |  | - 01.1.1 - Contexte |  |  | 0
|  |  | - 01.1.2 - Conditions particulières au présent lot |  |  | 0
|  |  | - 01.1.3 - Consistance des Offres |  |  | 0
|  |  | - 01.1.4 - Organisation du chantier |  |  | 0
|  |  | - 01.1.5 - Textes réglementaires |  |  | 0
|  |  | 021.1 - Travaux préparatoires |  |  | 0
|  |  | - 01.1.1 - Dépose des réseaux de ventilation existant |  |  | 0
|  |  | 01.2 - Travaux de réfection |  |  | 0
|  |  | - 01.2.1 - Réseau de ventilation |  |  | 0
|  |  | - 01.2.2 - Calorifuge des réseaux |  |  | 0
|  |  | - 01.2.3 - Supportage des réseaux |  |  | 0
|  |  | - 01.2.4 - Caisson de désenfumage |  |  | 0
|  |  | - 01.2.5 - Alimentations électriques |  |  | 0
|  |  | - 01.2.6 - Paratonnerre |  |  | 0
|  |  | - 01.2.7 - Isolation unité extérieur split système |  |  | 0
|  |  | - 01.2.8 - Groupe froid n°1 bloc opératoire |  |  | 0
|  |  | - 01.2.9 - Supportage réseaux Plateau techniques |  |  | 0
|  |  | - 01.2.10 - Évacuation divers |  |  | 0
Total du lot CVC
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro Euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on K34: pour mémoire
Note on K48: pour mémoire
Note on K52: pour mémoire
Note on K58: pour mémoire
Note on K63: pour mémoire
Note on K70: pour mémoire
Note on K75: pour mémoire
Note on K80: pour mémoire
Note on K85: pour mémoire
Note on K90: pour mémoire
Note on K95: pour mémoire
Note on K100: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro Euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Refection des terrasses Bloc 3 -8 et stérilisation de l'Hopital Gaston Ramon |  | 0
0
3. | Code du dossier |  |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°2 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | CVC |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : |  |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 1 avenue pierre de coubertin
11. | Code postal et ville du dossier | 89100 SENS
12. | Parcelle du dossier
zéro
Euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro Euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total