Cadre de réponse et éléments attendus pour l’offre technique

25GC019

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX CONTINENTALES :

Analyses sur le biote poisson

| Identification du candidat |  |
| --- | --- |
| Nom de la société | À compléter |
| Adresse de la société | À compléter |

Le présent document constitue le cadre de réponse que les candidats doivent respecter pour la rédaction de leur offre.

Le cadre de réponse ci-après reprend les éléments attendus obligatoirement dans la proposition technique au regard des critères de jugement des offres exposés dans le règlement de consultation. Les réponses aux questions posées doivent être complétées dans ce cadre de réponse, dans la partie « réponse du candidat », Ces réponses peuvent être accompagnées de documents complémentaires si besoin.

Pour rappel, pour exécuter les prestations, les éléments du CCTP et ceux qui seront évalués pour juger de l’offre des candidats sont les suivants (se rapporter au règlement de la consultation pour les éléments détaillés et la notation attribuée) :

- 1- une procédure détaillée permettant de gérer, dans des conditions optimales, les instructions, les liens et échanges d’informations entre les équipes de préleveur(s), DRAS-OFB et Agence de l’eau et le titulaire ;

- 2- les moyens de conservation fournis aux équipes de préleveurs depuis la réalisation du prélèvement jusqu’à la réception des échantillons au laboratoire ;

- 3- une procédure détaillée de conditionnement des échantillons biote poissons DCE / silures de Glanistox et de leur acheminement au laboratoire chargé des analyses. Les frais inhérents au transport des échantillons seront à la charge du titulaire ;

- 4- une note technique présentant la procédure employée à chaque phase de l’analyse (prétraitement, identification et quantification) pour chaque substance recherchée ou groupe de substances ;

- 5- la quantité minimale de matière fraiche nécessaire pour réaliser l’ensemble des analyses de l’annexe 1 de liste de substances ;

- 6- l’annexe 1 de la liste de substances dûment renseignée des caractéristiques analytiques de chaque paramètre ainsi que de la liste des paramètres complémentaires et supplémentaires proposés par le candidat. Chaque candidat devra transmettre ce tableau sur support informatique ;

- 7- un tableau indiquant, pour chaque paramètre / substance, l’ensemble des éléments techniques liés à la phase analytique et à l’expression des résultats, ainsi qu’à la liste complémentaire et supplémentaire des substances ;

- 8- le mode de calcul de la somme pour les paramètres « somme » ;

- 9- la procédure mise en place pour réaliser différents contrôles des résultats d’analyse en amont de l’envoi des fichiers ;

- 10- les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé ;

- 11- le protocole sur les « blancs de méthode » appliqué à tous les paramètres, leur fréquence et les paramètres à cibler en priorité ;

- 12- les éléments de dialogue et de définition des responsabilités réciproques entre les équipes de préleveurs et le candidat ;

- 13- la description des moyens mis en œuvre pour garantir la bonne coordination entre les équipes de terrain et le laboratoire (conditionnement des poissons, …) ;

- 14- la procédure proposée par le candidat pour le contrôle, la validation et la confirmation ou correction des résultats ;

Toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires permettant le jugement de la valeur technique de l’offre.

QUALITE DES PRESTATIONS D’ECHANTILLONNAGE

Pour garantir des prestations d’échantillonnage de poissons de qualité, il est tout d’abord demandé au candidat un descriptif détaillé de l’organisation prévue depuis la programmation annuelle partagée des échantillons de poissons jusqu’aux demandes d’analyses.

Cela inclut :

Logistique et coordination avec les différents intervenants

## Le candidat devra expliquer ce qu’il met en œuvre pour assurer la bonne coordination entre l’Agence de l’eau, les équipes de préleveurs (notamment DR OFB ou prestataires) et autres intervenants (projets Glanistox et Escalim).

Il est demandé au candidat :

- de décrire les procédures et outils mis en place pour partager et assurer la traçabilité des informations relatives aux opérations d’échantillonnage de poissons pour une campagne annuelle.

Réponse du candidat :

- de décrire les procédures et outils mis en place pour informer l’agence et tout autre acteur (DR-OFB, DRAS-OFB, …) de tous problèmes relatifs à l’échantillonnage (matériel non reçu, délais, refroidissement, transporteur, échantillons dégradés, …).

Réponse du candidat :

Conditionnement, refroidissement, conservation, transport et réception des échantillons

Le descriptif détaillé des différentes étapes mises en œuvre par le laboratoire pour assurer le bon acheminement des échantillons biote poisson DCE et des silures au laboratoire est essentiel.

Il est donc demandé au candidat :

- de décrire le matériel de conditionnement et de conservation des échantillons envoyés aux équipes de préleveurs d’une part pour les échantillons biote poisson DCE et d’autre part pour les échantillons de silures du projet Glanistox.

Réponse du candidat :

- de décrire les consignes de conditionnement, de conservation et de transport des échantillons biote poisson DCE et des silures pour les équipes de préleveurs ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer l’acheminement de ces échantillons au laboratoire dans de bonnes conditions.

Réponse du candidat :

- de décrire comment il s’assure que tous les échantillons prévus soient bien arrivés au laboratoire.

Réponse du candidat :

- de décrire comment il gère la réception (notamment en termes de délais de prise en charge), le stockage et l’enregistrement des échantillons biote poisson DCE et de silures transmis au fil de l’eau par les équipes de préleveurs ou autres opérateurs.

Réponse du candidat :

- de décrire les actions correctives mises en place en cas de non-respect du refroidissement et de la bonne conservation des échantillons de poissons.

Réponse du candidat :

- de décrire les actions correctives mises en place dans le cas de non-respect des délais d’acheminement.

Réponse du candidat :

Quantité minimale de matière fraîche à échantillonner

Le candidat devra expliquer dans son mémoire technique la quantité minimale de matière fraîche de poisson à échantillonner afin de réaliser l’ensemble des analyses de micropolluants ainsi que les caractéristiques de l’échantillon conformément à l’annexe 1 liste de substances (respect des LQ cibles, ...).

Réponse du candidat :

PREPARATION ET PRETRAITEMENT DES ECHANTILLONS

Suite à la réception des échantillons biote poisson DCE et de silures, le candidat devra réaliser différentes étapes de vérifications, de préparation et de prétraitement de ces différents échantillons.

Description des étapes de la réception à la constitution de l’échantillon final

Il est donc demandé au candidat :

- de décrire les différentes étapes mises en œuvre à partir de la réception d’échantillons biote poisson DCE jusqu’à la préparation du lot d’échantillon composite mono-spécifique. Il ne devra pas oublier dans ces étapes la phase de prélèvement d’écailles et d’opercules sur les individus réalisés pour le projet Escalim.

Réponse du candidat :

- de décrire le plus possible les différentes étapes mises en œuvre à partir de la réception des échantillons de silures jusqu’à la préparation de l’échantillon final sur lequel portera l’analyse de substances toxiques bioaccumulables.

Réponse du candidat :

Description des moyens déployés pour la préparation et l’analyse des échantillons

Il est donc demandé au candidat :

- de décrire les moyens mis en œuvre avec l’équipe dédiée à la préparation et à l’analyse des échantillons.

Réponse du candidat :

QUALITE DES PRESTATIONS D’ANALYSES

La qualité des prestations analytiques demandées au laboratoire est primordiale pour les Agences de l’Eau afin de pouvoir bien exploiter et valoriser les données issues de cette surveillance vis-à-vis notamment des exigences règlementaires de la DCE.

Performances analytiques remplies dans l’Annexe 1

Il est demandé au candidat, d’affecter dans l’annexe 1 au CCTP, une famille tarifaire à l’ensemble des paramètres selon la technique analytique propre à chaque famille chimique. Par ailleurs, le candidat ajoute, le cas échéant, à chaque famille tarifaire les paramètres complémentaires quantifiables par cette technique. Ainsi, une famille tarifaire peut comprendre des paramètres prioritaires, des paramètres recommandés, des paramètres optionnels ainsi que les paramètres complémentaires qu’il est possible d’analyser avec les techniques analytiques mises en œuvre pour cette famille. Ces paramètres complémentaires font donc partie intégrante de la prestation et de l’engagement du candidat.

Le prix unitaire de ces familles tarifaires est mentionné dans le fichier « BPU ». Dans le fichier DQE, le candidat ajoutera autant de lignes que de familles tarifaires composées d'au moins un paramètre prioritaire et/ou un paramètre recommandé.

En outre, il est demandé au candidat d’introduire dans l’annexe 1bis au CCTP et dans le bordereau des prix unitaires (et non dans le DQE non contractuelle) les familles tarifaires composées des paramètres supplémentaires qu’il est en mesure d’analyser. Ces familles pourront être commandées en cours de marché (émission de bon de commande) suite à des évolutions de la réglementation en vigueur ou à la demande des Agences de l’Eau.

À titre d’exemple, l’annexe 1bis au CCTP présente un modèle simplifié du tableau joint en annexe 1.

En outre, il est demandé au candidat de remplir le tableau joint en annexe 1 au CCTP, en complétant, pour chaque paramètre, tous les champs identifiés :

- la limite de quantification ;

- l’agrément/accréditation ou équivalent dans le rapport d’essai ;

- l’incertitude analytique à la limite de quantification, avec un facteur d’élargissement k = 2 ;

- le rendement d’extraction ;

- les méthodes d’analyses (les codes méthode 0 (méthode inconnue), 2 (méthode non fixée), 3 (méthode spécifique) et 386 (multi-extraction multi-détection) ne doivent pas être utilisées dans la mesure où la méthode est identifiée par le SANDRE) ;

- …

Le candidat pourra se référer aux indications mentionnées sur l’onglet « Aide au remplissage», du fichier « annexe 1 au CCTP ».

Descriptif des techniques analytiques

Il est demandé au candidat de décrire de façon détaillée les opérations suivantes, en présentant un descriptif des matériels utilisés :

- les techniques de minéralisation.

Réponse du candidat :

- les techniques d'extraction.

Réponse du candidat :

- les techniques d'étalonnage.

Réponse du candidat :

- les différentes filières analytiques mises en œuvre (décrire également les cas spécifiques des énantiomères et des paramètres calculés : décrire le mode de calcul des paramètres somme).

Réponse du candidat :

- les délais de démarrage des analyses et procédures mises en œuvre pour les respecter.

Réponse du candidat :

Absence de contamination des échantillons

Il est demandé au candidat de décrire :

- les moyens mis en œuvre pour éviter toute détérioration et/ou contamination des échantillons au laboratoire (nature des matériaux utilisés, etc.).

Réponse du candidat :

- les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination des échantillons au laboratoire (blancs de méthode).

Réponse du candidat :

Procédure de contrôles, confirmations des résultats d’analyses et gestion des réclamations

Il est demandé au candidat de :

- décrire les contrôles des résultats d’analyses mis en place pour les micropolluants et les autres paramètres demandés sur individus et en caractéristiques de l’échantillon.

Réponse du candidat :

- décrire le traitement des différents types de réclamations.

Réponse du candidat :

- lister les réponses types qu’il est susceptible d’apporter pour les demandes de confirmation de résultats et de détailler les modalités correspondantes.

Réponse du candidat :

- décrire les modalités de mise en œuvre d’une seconde analyse pour confirmation d’un résultat analytique (avec ou sans demande de confirmation de l’agence).

Réponse du candidat :

Essais inter-laboratoires

Le candidat indique s'il participe à des essais inter-laboratoires mis en œuvre par des organismes indépendants et dans l'affirmative lesquels (joindre justificatifs faisant apparaître : la date de réalisation de l’essai, le nom de l’organisateur de l’essai, la prestation technique ciblée par l’essai…).

Réponse du candidat :

LA TRANSMISSION DES RESULTATS D’ANALYSES AU FORMAT EDILABO

Concernant les échanges de données au format EDILABO, le candidat :

- décrit les procédures mises en œuvre pour valider les fichiers de résultats, leur conformité au scénario d’échange EDILABO.

Réponse du candidat :

- détaille les dispositions prises pour respecter les obligations décrites au paragraphe 6.8 du CCTP relatif à la transmission des données.

Réponse du candidat :

LE PRIX

Compléter obligatoirement le fichier Excel « BPU- 25GC019 et DQE-25GC019 »

Les seules modifications autorisées dans ce fichier sont :

- dans le fichier «  BPU » : ajout des familles tarifaires composées des paramètres prioritaires, des paramètres recommandés, des paramètres optionnels ainsi que des paramètres complémentaires et supplémentaires ;

- dans le fichier « DQE »:  Ajout uniquement des familles comportant au moins un paramètre prioritaire et/ou un paramètre recommandé.