## PdG
HOPITAL AVICENNE
Blocs opératoires Larrey D
RESTRUCTURATION DU BLOC OPERATOIRE DU BATIMENT LARREY D
Phase DCE
D.P.G.F
LOT N°5 : CVC / Désenfumage / Plomberie
5 rue Louis Pasteur
62 220 CARVIN
Tél 03 21 79 90 79
www.confiance-ingenierie.fr
Octobre 2025

## LOT CVC-PBS base
D.P.G.F. - LOT N°5 CVC - PBS version BASE
Art | Désignation des ouvrages | U | Q | P.U. HT | P.Totaux HT
Conformément aux prescriptions figurants aux CCTP et CCTG du lot
désigné ci dessus, au préambule commun et aux observations du bureau
de contrôle et du coordonnateur SPS.
PARTIE A : CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT
4.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
4.1.1 | Généralités
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.1
4.1.2 | Protection des abords
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.2
4.1.3 | Implantation et piquetage
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.3
4.1.4 | Signalisation
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.4
4.1.5 | Panneau de chantier
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.5
4.1.6 | Batiments provisoires de chantier
Alimentation en eau froide des vestiaires provisoires du personnel
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.6
4.1.7 | Installations et branchements
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.7
4.1.8 | Cloture de chantier
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.8
4.1.9 | Repliement des installations de chantier
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.9
4.1.10 | Nettoyage général quotidien
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.10
4.1.11 | Compte prorata
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.11
Sous total 4.1.
4.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
4.2.1 | Isolement, dépose, évacuation, adaptation et modification des réseaux et des équipements existants
| Montant global et forfaitaire au Sous-sol | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire au RDC | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire au R+1 | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire au R+2 | Ens | 1
Autres :
Sous total 4.2.1
4.2.2 | Dépose de repose des réseaux et des équipements existants pour les renforcements de la structure
| Montant global et forfaitaire au Sous-sol pour le renforcement de la dalle basse du local décochage au RDC. | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire au RDC pour les renforcements de la dalle basse du R+1 | Ens | 1
Autres :
Sous total 4.2.2
4.2.3 | Garantie de fonctionnement des installations existantes
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.2.3
4.2.4 | Phasage
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.2.4
4.2.5 | Synthèse exécution
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.2.5
4.2.6 | Nettoyage
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.2.6
Sous total 4.2
4.3. | DISTRIBUTION D'EAU GLACEE
4.3.1 | Remplissage de la boucle d'eau glacée
| - Vidange(s) | U
| - Remplissage(s) | U
| - Traitement filmogène | L
| - Inhibiteur de corrosion | L | 1
| - Certificat de remplissage | Ens | 1
Sous total 4.3.1
4.3.2 | Canalisations
Tuyauteries d'Eau Glacée
- Tuyauterie acier noir
| DN : | ml
| DN : | ml
| DN : | ml
| DN : | ml
| - Peinture anti-rouille | m²
| - Colliers spécifiques pour Eau Glacée | Ens
| - Signalétiques et repérages sur réseaux et matériels | Ens | 1
| - Fourreaux | Ens | 1
Sous total 4.3.2
4.3.3 | Robinetterie et accessoires
| - Purgeur automatique y compris vanne d'isolement | U
| - Purgeur manuel | U
| - Vanne de vidange | U
- Vanne d'isolement
| DN15 | U
| DN20 | U
| DN25 | U
- Vanne de réglage à lecture de débit
| DN15 | U
| DN20 | U
| DN25 | U
- Autres
Sous total 4.3.3
4.3.4 | Calorifuge
| - Calorifuge par coquille STYROFOAM épaisseur 30 mm avec finition PVC | m²
| - Calorifuge par coquille STYROFOAM épaisseur 50 mm avec finition PVC | m²
| - Calorifuge par coquille STYROFOAM épaisseur 50 mm avec finition ISOXAL | m²
Sous total 4.3.4
4.3.5 | Évacuation des condensats
- Tube PVC NF
| DN | ml
| DN | ml
| - Pompe de relevage | U
Marque :
Type :
| - Tube cristal | ml
Sous total 4.3.5
4.3.6 | Piquage sur réseaux existants
| Piquages sur réseaux existants | Ens | 1
| Vidanges | Ens | 1
| Remplissages | Ens | 1
Sous total 4.3.6
Sous total 4.3
4.4 | DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE
4.4.1 | Remplissage des réseaux d'eau de chauffage
| - Vidange(s) | U
| - Remplissage(s) | U
| - Traitement filmogène | L
| - Inhibiteur de corrosion | L | 1
| - Certificat de remplissage | Ens | 1
Sous total 4.4.1
4.4.2 | Canalisations
Tuyauteries d'Eau Chaude
| - Piquages sur les réseaux existants | Ens
- Tuyauterie acier noir
| DN : | ml
| DN : | ml
| DN : | ml
| DN : | ml
| - Peinture anti-rouille | m²
| - Signalétiques et repérages sur réseaux et matériels | Ens | 1
| - Fourreaux | Ens | 1
Sous total 4.4.2
4.4.3 | Robinetterie et accessoires
| - Purgeur automatique y compris vanne d'isolement | U
| - Purgeur manuel | U
| - Vanne de vidange | U
- Vanne d'isolement
| DN15 | U
| DN20 | U
| DN25 | U
- Vanne de réglage à lecture de débit
| DN15 | U
| DN20 | U
| DN25 | U
- Autres
Sous total 4.4.3
4.4.4 | Calorifuge
- Mousse élastomère épaisseur 19 mm
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| - Calorifuge par laine minérale épaisseur 40 mm avec finition PVC | m²
| - Calorifuge par laine minérale épaisseur 50 mm avec finition ISOXAL | m²
Sous total 4.4.4
4.4.5 | Piquage sur réseaux existants
| Piquages sur réseaux existants | Ens | 1
| Vidanges | Ens | 1
| Remplissages | Ens | 1
Sous total 4.4.5
Sous total 4.4
4.5 | RADIATEURS PANNEAUX
| - Suppression de radiateurs existants | U
| - Déplacement de radiateurs existants | U
- Radiateurs panneaux à eau chaude sans ailette
Marque :
Type :
| Puissance (W) : | U
| Puissance (W) : | U
| Puissance (W) : | U
| - Purge ou robinet de vidange à clé | U
| - té ou coude d’équilibrage | U
| - Robinets thermostatiques type collectivité | U
avec bague anti vandalisme
et système de limitation haute et basse du point de consigne
Marque :
Type :
Sous total 4.5
4.6 | CONDITIONNEMENT D'AIR BLOCS OPÉRATOIRES
4.6.1 | Air neuf et rejet
| Prise d'air neuf avec grillage anti-volatile | Ens
| Rejet d'air vicié avec grillage anti-volatile | Ens
| Caisson d’insufflation d’air neuf | U
Marque :
Type :
Débit (m3/h) :
| Supportage | Ens
| Clapets anti-retours | U
| Caisson d’extraction d’air vicié | U
Marque :
Type :
Débit (m3/h) :
| Supportage | Ens
| Clapets anti-retours | U
| Raccordement électrique depuis attente laissée à proximité par le lot Electricité. | Ens
Sous total 4.6.1
4.6.2 | Armoires de traitement d'air hygiènique
| Armoire de traitement d'air hygiènique | Ens | 2
Marque :
Type :
Débit (m3/h) :
Puissance de la batterie chaude :
Puissance de la batterie froide :
| Supports anti-vibratiles | Ens | 2
| Manutention et mise en place de la CTA | Ens | 1
Raccordements hydrauliques chaud
| Vanne d'isolement DN | U
| Vanne d'équilibrage DN | U
| Vanne de régulation 2 ou 3 voies DN | U
Raccordements hydrauliques froid
| Vanne d'isolement DN | U
| Vanne d'équilibrage DN | U
| Vanne de régulation 2 ou 3 voies DN | U
| Calorifuge des vannes DN | Ens
| Raccordement électrique depuis attente laissée à proximité par le lot Electricité. | Ens | 2
Sous total 4.6.2
4.6.3 | Pièges à sons rectangulaires
Piège à sons
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
Sous total 4.6.3
4.6.4 | Diffusion par plafond filtrant très haute efficacité
| Plafond basse vitesse équipé de filtres très haute efficacité | U
Marque :
Type :
Dimension :
| Grilles d’extraction équipée de filtre F5 interchangeable sans outils, monté sur porte-filtre. Dimension : | U
| Grilles d’extraction équipée de filtre F5 interchangeable sans outils, monté sur porte-filtre. Dimension : | U
Registres étanches motorisés avec contacts de position pour les désinfections.
Marque :
Type :
| Dimension : | U
| Dimension : | U
| Dimension : | U
| Deuxième jeu de filtres à remettre au MOA après réception | Ens | 1
Sous total 4.6.4
4.6.5 | Conduits aérauliques
| - Gaine rectangulaire en acier galvanisé Classe C compris supportages | kg
- Gaine circulaire spiralé acier galvanisé Classe C compris colliers isophoniques
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
| DN 355 | ml
| - Trappes de visite étanches | U
| - Calorifuge des conduits aérauliques | m²
Finition :
Epaisseur :
| - Percements / calfeutrements | Ens | 1
Sous total 4.6.5
4.6.6 | Écran tactile de commande
| Écran tactile de commande | Ens | 2
Marque :
Type :
| Câblage | ml
| Sonde de pression en salle | Ens | 2
Sous total 4.6.6
4.6.7 | Fonctionnement de l'installation
| Automates, fileries, sondes,…. | Ens
Sous total 4.6.7
Sous total 4.6
4.7 | CONDITIONNEMENT D'AIR SSPI R+1
4.7.1 | Air neuf et rejet
Prise d'air neuf avec grillage anti-volatile
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
Rejet d'air vicié avec grillage anti-volatile
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
Sous total 4.7.1
4.7.2 | Centrale de traitement d'air
- Centrale double flux
Marque :
Type :
| Débit (m3/h) : | U | 1
| - Manutention et mise en place de la CTA | Ens | 1
| - Supportage | Ens | 1
- Raccordements hydrauliques
| Vanne d'isolement DN | U
| Vanne d'équilibrage DN | U
| Vanne de régulation 2 ou 3 voies DN | U
| Calorifuge des vannes DN | U
| - Manchette souple | U
| - Clapets anti-retours | U
| - Raccordement électrique sur attente électrique laissée à proximité par le lot Electricité | Ens | 1
Sous total 4.7.2
4.7.3 | Détecteur Autonome Déclencheur
| Détecteur Autonome Déclencheur | U
Marque :
Type :
| Raccordements et asservissements électriques | Ens | 1
Sous total 4.7.3
4.7.4 | Pièges à sons rectangulaires
Piège à sons
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
Sous total 4.7.4
4.7.5 | Diffusion par caissons étanches porte filtre très haute efficacité
- Diffusion par caisson étanche porte filtre très haute efficacité
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| - Prise de pression | U
| - Registre d'équilibrage | U
| - Jeu de filtres de rechange | U
- Grille de reprise avec porte filtre
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| - Prise de pression | U
| - Registre d'équilibrage | U
| - Jeu de filtres de rechange | U
Sous total 4.7.5
4.7.6 | Conduits aérauliques
| - Gaine rectangulaire en acier galvanisé Classe C compris supportages | kg
- Gaine circulaire spiralé acier galvanisé Classe C compris colliers isophoniques
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
| DN 355 | ml
| - Trappes de visite étanches sur gaine rectangulaire | U
| - Trappes de visite étanches sur gaine circulaire | U
| - Percements / calfeutrements | Ens | 1
- Calorifuge des conduits aérauliques
Finition :
| Epaisseur : | m²
Sous total 4.7.6
4.7.7 | Clapets coupe-feu
- Clapet Coupe-Feu 1h rectangulaire équipé de bobine électromagnétique, d'un début et fin de course
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
- Clapet Coupe-Feu 1h rectangulaire équipé de bobine électromagnétique, d'un début et fin de course et d'un réarmement motorisé
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
- Clapet Coupe-Feu 1h circulaire équipé de bobine électromagnétique, d'un début et fin de course
Marque :
Type :
| DN | U
| DN | U
- Clapet Coupe-Feu 1h circulaire équipé de bobine électromagnétique, d'un début et fin de course et d'un réarmement motorisé
Marque :
Type :
| DN | U
| DN | U
| - Raccordement électrique depuis attente laissée à proximité . | U
Sous total 4.7.7
4.7.8 | Batteries hydrauliques terminales
Batteries hydrauliques terminales
Marque :
Type :
| Puissance : | U
| Puissance : | U
| Puissance : | U
| Vanne d'isolement DN | U
| Vanne d'équilibrage DN | U
| Vanne de régulation 3 voies DN | U
| Calorifuge des vannes DN | U
| Sonde d'ambiance | U
| Raccordements et asservissements électriques | Ens | 1
Sous total 4.7.8
4.7.9 | Télécommande
| Télécommande | U
| Câblage | ml
Sous total 4.7.9
4.7.10 | Fonctionnement de l'installation
| Automate | Ens
| Fileries | ml
| Sondes | U
Autres :
| - ... | U
| - ... | U
| - ... | U
Sous total 4.7.10
Sous total 4.7
4.8 | Modifications sur le traitement d'air existant
4.8.1 | Centrales de traitement d'air
| CTA02 – Locaux Personnel (2115 m³/h) | PM
| Extracteur VEX02 (2360 m³/h) | PM
| CTA03 – Locaux annexes blocs n°7 à 10 (10 460 m³/h) | PM
| Extracteur VEX03 (8 335 m³/h) | PM
| CTA04 – Salle de surveillance (11 390 m³/h) | PM
| Extracteur VEX04 (9 435 m³/h) | PM
| CTA06 – Locaux annexes blocs n°1 à 6 (10 360 m³/h) | PM
| Extracteur VEX06 (4 585 m³/h) | PM
| CTA21 – Zone Surveillance R1 | PM
| La CTA 21 (5 675 m³/h) et son extracteur VEX21 (1410 m³/h) | PM
| CTA23 – Salles de repos R+1 | PM
| La CTA 23 (1 980 m³/h) et son extracteur VEX23 (1410 m³/h) | PM
| Extracteur VMC 33 (2 515 m³/h) | PM
Autres :
Sous total 4.8.1
4.8.2 | Dépose
| Dépose et évacuation des réseaux aérauliques, des équipements de réglage et des diffuseurs à supprimer qui ne seront plus utilisés. | Ens | 1
Autres :
Sous total 4.8.2
4.8.3 | Conduits aérauliques
Adaptation et rajout de réseaux aérauliques pour les nouvels aménagements intérieurs.
| - Gaine rectangulaire en acier galvanisé Classe C compris supportages | kg
- Gaine circulaire spiralé acier galvanisé Classe C compris colliers isophoniques
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
| DN 355 | ml
| - Trappes de visite étanches sur gaine rectangulaire | U
| - Trappes de visite étanches sur gaine circulaire | U
| - Percements / calfeutrements | Ens | 1
Autres :
Sous total 4.8.3
4.8.4 | Calorifuge
- Calorifuge des conduits aérauliques au soufflage
Finition :
| Epaisseur : | m²
- Calorifuge des conduits aérauliques à la reprise
Finition :
| Epaisseur : | m²
Sous total 4.8.4
4.8.5 | Registres, trappes et accessoires
- Registre de réglage d'antenne
Marque :
Type :
| DN | U
| DN | U
| DN | U
- Trappe de visite
| Dimensions : | U
- Registre motorisé asservi à une sonde CO
Marque :
Type :
| DN | U
| DN | U
| - Raccordement électrique | U
Sous total 4.8.5
4.8.6 | Diffusion et bouche de reprise
- Grille de diffusion
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| - Registre d'équilibrage | U
- Grille de reprise avec porte filtre
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| - Registre d'équilibrage | U
- Bouche d'extraction autoréglage
Marque :
| Type : | U
| - Flexibles aérauliques | ml
Autres :
Sous total 4.8.6
Sous total 4.8
4.9 | RECEPTION DES SALLES D'EMPOUSSIEREMENT CONTRÔLE
| Remplacements des filtres | U
| Contrôles d’intégrité des filtres | U
| Mises à gris | Ens | 1
| Mises à blanc | Ens | 1
| Qualifications | Ens | 1
| Réception et le contrôle des performances des locaux à empoussièrement contrôlé | Ens | 1
Sous total 4.9
4.10 | Rafraichissement du placard technique électrique R+1
4.10.1 | Ventilo-convecteurs 2 tubes
| Ventilo-convecteur 2 tubes Eau Glacée y compris plénum de soufflage | U
Marque :
Type :
| Puissance : | U
| Sonde d'ambiance | U
| Raccordements et asservissements électriques | Ens | 1
| Pompe de relevage de condensats | U
| Réseau de condensats | ml
Sous total 4.10.1
4.10.2 | Raccordements hydrauliques
| Vanne d'isolement DN | U
| Vanne de réglage DN | U
| Vanne de régulation 3 voies DN | U
| Calorifuge des vannes DN | U
| Flexibles isolés DN | U
Sous total 4.10.2
4.10.3 | Diffusion
- Bouche de soufflage
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
- Module de réglage
| DN 125 | U
| DN 160 | U
| DN 200 | U
- Raccordements avec flexible isolé
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
Sous total 4.10.3
4.10.4 | Grilles de reprise
- Bouche de reprise
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
- Module de réglage
| DN 125 | U
| DN 160 | U
| DN 200 | U
- Raccordements avec flexible isolé
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
Sous total 4.10.4
Sous total 4.10
4.11 | DESENFUMAGE MECANIQUE
4.11.1 | Désenfumage mécanique du RDC
Sans objet
Sous total 4.11.1
4.11.2 | Désenfumage mécanique du R+1
Travaux à réaliser sur les systèmes de désenfumage suivants :
| Amenée d’air neuf de désenfumage VDD-N+1-01 [AND8a – 8 640 m³/h] | Ens | 1
| Extraction de désenfumage VDD-N+1-02 [EXD8 – 7 200 m³/h] | Ens | 1
| Amenée d’air neuf de désenfumage VDD-N+1-03 [AND6 – 8 640 m³/h] : | Ens | 1
| Extraction de désenfumage VDD-N+1-04 [EXD6 – 7 200 m³/h] : | Ens | 1
| Extraction de désenfumage VDD-N+1-17 [EXD10 – 14 400 m³/h] : | Ens | 1
| Extraction de désenfumage VDD-N+1-16 [EXD19 – 14 400 m³/h] | PM
Sous total 4.11.2
4.11.3 | Conduits de désenfumage
| Gaines coupe-feu verticales et horizontales | Hors lot
Sous total 4.11.3
4.11.4 | Essais désenfumage
| Essais de désenfumage y compris fourniture des matériaux et mise à disposition de main d'œuvre | Ens | 1
| Rapport de désenfumage avec débits conformes | Ens | 1
Sous total 4.11.4
Sous total 4.11
4.12 | GTB
| Supervision | Ens
| Automates | Ens
| Câblages | Ens
| Imagerie | Ens
| Programmation | Ens
| Gestion du comptage | Ens
| Alarmes et informations diverses | Ens
| Notice d'utilisation | Ens
| Formation des utilisateurs | Ens
Sous total 4.12
4.13 | ELECTRICITE
4.13.1 | Armoires électriques
| - Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.13.1
4.13.2 | Câblages
| - Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.13.2
4.13.3 | Arrêt d'urgence
| - Arrêt d'urgence | U
Sous total 4.13.3
Sous total 4.13
TOTAL HT- PARTIE A en €
TVA 20 %
TOTAL TTC- PARTIE A en €
PARTIE B :PLOMBERIE - SANITAIRES
8.1 | ISOLEMENT, DÉPOSE, ADAPTATION ET ÉVACUATION DES ÉQUIPEMENTSET DES RÉSEAUX EXISTANTS
| - Montant global et forfaitaire dans la zone de travaux ainsi que dans les niveaux inférieur et supérieur | Ens | 1
Sous total 8.1
8.2 | Dépose de repose des réseaux et des équipements existants pour les renforcements de la structure
| Montant global et forfaitaire au Sous-sol pour le renforcement de la dalle basse du local décochage au RDC. | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire au RDC pour les renforcements de la dalle basse du R+1 | Ens | 1
Autres :
Sous total 8.2
8.3 | DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
Distribution d'Eau Froide
| - Isolement réseaux existants | Ens
| - Dépose / repose plafonds existants | m²
- Tube cuivre compris supportage
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
- Vanne d'isolement
| DN | U
| DN | U
| DN | U
| - Accessoires | Ens
| - Calorifuge mousse élastomère ép 9 mm | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
Distribution d'Eau Froide Adoucie
| - Isolement réseaux existants | Ens
| - Dépose / repose plafonds existants | m²
- Tube cuivre compris supportage
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
- Vanne d'isolement
| DN | U
| DN | U
| DN | U
| - Accessoires | Ens
- Calorifuge mousse élastomère ép 9 mm
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Percements | U
| Calfeutrements | U
Sous total 8.3
8.4 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE
| - Production d'ECS existante conservée | PM
- Isolement réseaux existants
| DN | U
| DN | U
| DN | U
- Piquage sur réseaux existants
| DN | U
| DN | U
| DN | U
- Tube cuivre compris supportage
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
- Vanne d'isolement
| DN | U
| DN | U
| DN | U
- Vanne de réglage à lecture de débit
| DN | U
| DN | U
| DN | U
| - Accessoires | Ens
- Calorifuge mousse élastomère ép 19 mm
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| - Equilibrage des réseaux | Ens
| - Percements | U
| - Calfeutrements | U
Sous total 8.4
8.5 | EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX PLUVIALES
Evacuations Eaux Usées (EU)
- Piquage sur réseaux existants
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- tube fonte
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
- tube PVC
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
- Ventilation primaire
| diam | U
| diam | U
| - Protection acoustique des dévoiements horizontaux | m²
- Tés de dégorgement
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- Manchons coupe-feu
| diam | U
| diam | U
| diam | U
| - Percement | U
| - Calfeutrement | U
| - Accessoires | Ens
| - Attente EU Ø32 | U
| - Attente EU Ø40 | U
| - Attente EU Ø50 | U
| - Attente EU Ø100 | U
Evacuations Eaux Vannes (EV)
| - Piquage sur réseaux existants | Ens
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- tube fonte
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
- tube PVC
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
| - Protection acoustique des dévoiements horizontaux | m²
- Tés de dégorgement
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- Manchons coupe-feu
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- Ventilation primaire
| diam | U
| diam | U
| - Percement | U
| - Calfeutrement | U
| - Accessoires | U
Evacuations Eaux Pluviales (EP)
- Piquage sur réseaux existants
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- tube fonte
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
- tube PVC
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
| - Protection acoustique des dévoiements horizontaux | m²
| - Tés de dégorgement | U
| diam | U
| diam | U
| diam | U
| - Manchons coupe-feu | U
| diam | U
| diam | U
| diam | U
| - Percement | U
| - Calfeutrement | U
| - Accessoires | U
Sous total 8.5
8.6 | POSTES RIA
Déplacement de 2 postes RIA
Adaptations et modifications des réseaux existants
Canalisations en acier galvanisé.
DN
DN
Autres :
Sous total 8.6
8.7 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
(entièrement équipés selon prescriptions CCTP)
8.7.1 | WC suspendu (repère WC1)
| WC suspendu | U
Marque :
Type :
| Bati support + plaque de déclenchement | U
Marque :
Type :
8.7.2 | WC suspendu PMR (repère WC2)
| WC suspendu | U
Marque :
Type :
| Bati support + plaque de déclenchement | U
Marque :
Type :
| Barre de relevage WC PMR | U
Marque :
Type :
8.7.3 | Lave-mains (LM1)
| Lave-mains (LM1) y compris supportage et accessoires. | U
Marque :
Type :
| Robinet | U
Marque :
Type :
8.7.4 | Lave-mains PMR (LM2)
| Lave-mains PMR (LM2) y compris supportage et accessoires. | U
Marque :
Type :
| Robinet | U
Marque :
Type :
8.7.5 | Auge hyperaseptique simple (A1)
| Auge hyperaseptique simple (A1) équipée y compris supportage et accessoires. | U
Marque :
Type :
| Robinet | U
Marque :
Type :
| Raccordement électrique des auges depuis attente laissée à proximité par le lot Electricité. | Ens | 1
8.7.6 | Auge hyperaseptique double (A2)
| Auge hyperaseptique double (A2) équipée y compris supportage et accessoires. | U
Marque :
Type :
| Robinet | U
Marque :
Type :
| Raccordement électrique des auges depuis attente laissée à proximité par le lot Electricité. | Ens | 1
8.7.7 | Évier (E1 - E2)
| Evier 1 bac + 1 égouttoir à poser sur meuble évier | U
Marque :
Type :
| Evier 2 bacs + 1 égouttoir à poser sur meuble évier | U
Marque :
Type :
| Robinet mélangeur | U
Marque :
Type :
| Meuble sous évier | U
8.7.8 | Vidoir ménager (VM)
| Vidoir ménager | U
Marque :
Type :
| Robinet mélangeur | U
Marque :
Type :
8.7.9 | Attentes hydrauliques pour lave-bassins (AT1)
| Attente en EF DN15 avec vanne bouchonnée | U
| Clapet anti-pollution | U
| Attente pour 1 évacuation en PVC Ø40 | U
| Siphon | U
| Socle dé béton | U
| Raccordement des évacuations sur le niveau inférieur | Ens
8.7.10 | Siphon de sol
| Siphon de sol (hors lot) | HL
| Raccordement des évacuations sur le niveau inférieur | Ens | 1
Sous total 8.7
8.8 | ACCESSOIRES SANITAIRES
| - Porte serviette : Sans objet, | Hors lot
| - Patères : Sans objet, | Hors lot
| - Distributeur de papier toilette : Sans objet, | Hors lot
| - Distributeur de savon : Sans objet, | Hors lot
| - Distributeur de papier essuie-mains: Sans objet. | Hors lot
Sous total 8.8
TOTAL HT - PARTIE B en €
TVA 20 %
TOTAL TTC - PARTIE B en €
TOTAL HT - LOT N°5 en €
TVA 20 %
TOTAL TTC - LOT en €
9 | PSE04 : LAVE-MAINS BANDE D'ACCUEIL
| En option, l’entreprise prévoira 3 lave-mains dans la bande d'accueil SSPI du res-de-chaussée. | Ens | 1
Sous total 9. PSE04

## LOT CVC-PBS Variante
D.P.G.F. - LOT N°5 CVC - PBS version VARIANTE
Art | Désignation des ouvrages | U | Q | P.U. HT | P.Totaux HT
Conformément aux prescriptions figurants aux CCTP et CCTG du lot
désigné ci dessus, au préambule commun et aux observations du bureau
de contrôle et du coordonnateur SPS.
DESCRIPTION DE LA VARIANTE :
La présente Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – Variante remplace la DPGF de base pour l’ensemble des prestations modifiées par la variante ; en cas de contradiction, les dispositions de la présente DPGF Variante prévalent.
En variante, l’entreprise prévoira un seul caisson d’insufflation d’air neuf et un seul caisson d’extraction d’air vicié à pression constante et débit variable pour les deux blocs. Des registres motorisés couplés à des sondes de pression seront prévus pour le bon fonctionnement de l’installation.
PARTIE A : CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT
4.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
4.1.1 | Généralités
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.1
4.1.2 | Protection des abords
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.2
4.1.3 | Implantation et piquetage
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.3
4.1.4 | Signalisation
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.4
4.1.5 | Panneau de chantier
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.5
4.1.6 | Batiments provisoires de chantier
Alimentation en eau froide des vestiaires provisoires du personnel
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.6
4.1.7 | Installations et branchements
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.7
4.1.8 | Cloture de chantier
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.8
4.1.9 | Repliement des installations de chantier
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.9
4.1.10 | Nettoyage général quotidien
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.10
4.1.11 | Compte prorata
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.1.11
Sous total 4.1.
4.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
4.2.1 | Isolement, dépose, évacuation, adaptation et modification des réseaux et des équipements existants
| Montant global et forfaitaire au Sous-sol | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire au RDC | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire au R+1 | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire au R+2 | Ens | 1
Autres :
Sous total 4.2.1
4.2.2 | Dépose de repose des réseaux et des équipements existants pour les renforcements de la structure
| Montant global et forfaitaire au Sous-sol pour le renforcement de la dalle basse du local décochage au RDC. | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire au RDC pour les renforcements de la dalle basse du R+1 | Ens | 1
Autres :
Sous total 4.2.2
4.2.3 | Garantie de fonctionnement des installations existantes
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.2.3
4.2.4 | Phasage
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.2.4
4.2.5 | Synthèse exécution
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.2.5
4.2.6 | Nettoyage
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.2.6
Sous total 4.2
4.3. | DISTRIBUTION D'EAU GLACEE
4.3.1 | Remplissage de la boucle d'eau glacée
| - Vidange(s) | U
| - Remplissage(s) | U
| - Traitement filmogène | L
| - Inhibiteur de corrosion | L | 1
| - Certificat de remplissage | Ens | 1
Sous total 4.3.1
4.3.2 | Canalisations
Tuyauteries d'Eau Glacée
- Tuyauterie acier noir
| DN : | ml
| DN : | ml
| DN : | ml
| DN : | ml
| - Peinture anti-rouille | m²
| - Colliers spécifiques pour Eau Glacée | Ens
| - Signalétiques et repérages sur réseaux et matériels | Ens | 1
| - Fourreaux | Ens | 1
Sous total 4.3.2
4.3.3 | Robinetterie et accessoires
| - Purgeur automatique y compris vanne d'isolement | U
| - Purgeur manuel | U
| - Vanne de vidange | U
- Vanne d'isolement
| DN15 | U
| DN20 | U
| DN25 | U
- Vanne de réglage à lecture de débit
| DN15 | U
| DN20 | U
| DN25 | U
- Autres
Sous total 4.3.3
4.3.4 | Calorifuge
| - Calorifuge par coquille STYROFOAM épaisseur 30 mm avec finition PVC | m²
| - Calorifuge par coquille STYROFOAM épaisseur 50 mm avec finition PVC | m²
| - Calorifuge par coquille STYROFOAM épaisseur 50 mm avec finition ISOXAL | m²
Sous total 4.3.4
4.3.5 | Évacuation des condensats
- Tube PVC NF
| DN | ml
| DN | ml
| - Pompe de relevage | U
Marque :
Type :
| - Tube cristal | ml
Sous total 4.3.5
4.3.6 | Piquage sur réseaux existants
| Piquages sur réseaux existants | Ens | 1
| Vidanges | Ens | 1
| Remplissages | Ens | 1
Sous total 4.3.6
Sous total 4.3
4.4 | DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE
4.4.1 | Remplissage des réseaux d'eau de chauffage
| - Vidange(s) | U
| - Remplissage(s) | U
| - Traitement filmogène | L
| - Inhibiteur de corrosion | L | 1
| - Certificat de remplissage | Ens | 1
Sous total 4.4.1
4.4.2 | Canalisations
Tuyauteries d'Eau Chaude
| - Piquages sur les réseaux existants | Ens
- Tuyauterie acier noir
| DN : | ml
| DN : | ml
| DN : | ml
| DN : | ml
| - Peinture anti-rouille | m²
| - Signalétiques et repérages sur réseaux et matériels | Ens | 1
| - Fourreaux | Ens | 1
Sous total 4.4.2
4.4.3 | Robinetterie et accessoires
| - Purgeur automatique y compris vanne d'isolement | U
| - Purgeur manuel | U
| - Vanne de vidange | U
- Vanne d'isolement
| DN15 | U
| DN20 | U
| DN25 | U
- Vanne de réglage à lecture de débit
| DN15 | U
| DN20 | U
| DN25 | U
- Autres
Sous total 4.4.3
4.4.4 | Calorifuge
- Mousse élastomère épaisseur 19 mm
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| - Calorifuge par laine minérale épaisseur 40 mm avec finition PVC | m²
| - Calorifuge par laine minérale épaisseur 50 mm avec finition ISOXAL | m²
Sous total 4.4.4
4.4.5 | Piquage sur réseaux existants
| Piquages sur réseaux existants | Ens | 1
| Vidanges | Ens | 1
| Remplissages | Ens | 1
Sous total 4.4.5
Sous total 4.4
4.5 | RADIATEURS PANNEAUX
| - Suppression de radiateurs existants | U
| - Déplacement de radiateurs existants | U
- Radiateurs panneaux à eau chaude sans ailette
Marque :
Type :
| Puissance (W) : | U
| Puissance (W) : | U
| Puissance (W) : | U
| - Purge ou robinet de vidange à clé | U
| - té ou coude d’équilibrage | U
| - Robinets thermostatiques type collectivité | U
avec bague anti vandalisme
et système de limitation haute et basse du point de consigne
Marque :
Type :
Sous total 4.5
4.6 | CONDITIONNEMENT D'AIR BLOCS OPÉRATOIRES
4.6.1 | Air neuf et rejet
| Prise d'air neuf avec grillage anti-volatile | Ens
| Rejet d'air vicié avec grillage anti-volatile | Ens
| Caisson d’insufflation d’air neuf | U
Marque :
Type :
Débit (m3/h) :
| Supportage | Ens
| Clapets anti-retours | U
| Caisson d’extraction d’air vicié | U
Marque :
Type :
Débit (m3/h) :
| Supportage | Ens
| Clapets anti-retours | U
| Raccordement électrique depuis attente laissée à proximité par le lot Electricité. | Ens
Sous total 4.6.1
4.6.2 | Armoires de traitement d'air hygiènique
| Armoire de traitement d'air hygiènique | Ens | 2
Marque :
Type :
Débit (m3/h) :
Puissance de la batterie chaude :
Puissance de la batterie froide :
| Supports anti-vibratiles | Ens | 2
| Manutention et mise en place de la CTA | Ens | 1
Raccordements hydrauliques chaud
| Vanne d'isolement DN | U
| Vanne d'équilibrage DN | U
| Vanne de régulation 2 ou 3 voies DN | U
Raccordements hydrauliques froid
| Vanne d'isolement DN | U
| Vanne d'équilibrage DN | U
| Vanne de régulation 2 ou 3 voies DN | U
| Calorifuge des vannes DN | Ens
| Raccordement électrique depuis attente laissée à proximité par le lot Electricité. | Ens | 2
Sous total 4.6.2
4.6.3 | Pièges à sons rectangulaires
Piège à sons
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
Sous total 4.6.3
4.6.4 | Diffusion par plafond filtrant très haute efficacité
| Plafond basse vitesse équipé de filtres très haute efficacité | U
Marque :
Type :
Dimension :
| Grilles d’extraction équipée de filtre F5 interchangeable sans outils, monté sur porte-filtre. Dimension : | U
| Grilles d’extraction équipée de filtre F5 interchangeable sans outils, monté sur porte-filtre. Dimension : | U
Registres étanches motorisés avec contacts de position pour les désinfections.
Marque :
Type :
| Dimension : | U
| Dimension : | U
| Dimension : | U
| Deuxième jeu de filtres à remettre au MOA après réception | Ens | 1
Sous total 4.6.4
4.6.5 | Conduits aérauliques
| - Gaine rectangulaire en acier galvanisé Classe C compris supportages | kg
- Gaine circulaire spiralé acier galvanisé Classe C compris colliers isophoniques
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
| DN 355 | ml
| - Trappes de visite étanches | U
| - Calorifuge des conduits aérauliques | m²
Finition :
Epaisseur :
| - Percements / calfeutrements | Ens | 1
Sous total 4.6.5
4.6.6 | Écran tactile de commande
| Écran tactile de commande | Ens | 2
Marque :
Type :
| Câblage | ml
| Sonde de pression en salle | Ens | 2
Sous total 4.6.6
4.6.7 | Fonctionnement de l'installation
| Automates, fileries, sondes,…. | Ens
Sous total 4.6.7
Sous total 4.6
4.7 | CONDITIONNEMENT D'AIR SSPI R+1
4.7.1 | Air neuf et rejet
Prise d'air neuf avec grillage anti-volatile
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
Rejet d'air vicié avec grillage anti-volatile
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
Sous total 4.7.1
4.7.2 | Centrale de traitement d'air
- Centrale double flux
Marque :
Type :
| Débit (m3/h) : | U | 1
| - Manutention et mise en place de la CTA | Ens | 1
| - Supportage | Ens | 1
- Raccordements hydrauliques
| Vanne d'isolement DN | U
| Vanne d'équilibrage DN | U
| Vanne de régulation 2 ou 3 voies DN | U
| Calorifuge des vannes DN | U
| - Manchette souple | U
| - Clapets anti-retours | U
| - Raccordement électrique sur attente électrique laissée à proximité par le lot Electricité | Ens | 1
Sous total 4.7.2
4.7.3 | Détecteur Autonome Déclencheur
| Détecteur Autonome Déclencheur | U
Marque :
Type :
| Raccordements et asservissements électriques | Ens | 1
Sous total 4.7.3
4.7.4 | Pièges à sons rectangulaires
Piège à sons
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
Sous total 4.7.4
4.7.5 | Diffusion par caissons étanches porte filtre très haute efficacité
- Diffusion par caisson étanche porte filtre très haute efficacité
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| - Prise de pression | U
| - Registre d'équilibrage | U
| - Jeu de filtres de rechange | U
- Grille de reprise avec porte filtre
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| - Prise de pression | U
| - Registre d'équilibrage | U
| - Jeu de filtres de rechange | U
Sous total 4.7.5
4.7.6 | Conduits aérauliques
| - Gaine rectangulaire en acier galvanisé Classe C compris supportages | kg
- Gaine circulaire spiralé acier galvanisé Classe C compris colliers isophoniques
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
| DN 355 | ml
| - Trappes de visite étanches sur gaine rectangulaire | U
| - Trappes de visite étanches sur gaine circulaire | U
| - Percements / calfeutrements | Ens | 1
- Calorifuge des conduits aérauliques
Finition :
| Epaisseur : | m²
Sous total 4.7.6
4.7.7 | Clapets coupe-feu
- Clapet Coupe-Feu 1h rectangulaire équipé de bobine électromagnétique, d'un début et fin de course
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
- Clapet Coupe-Feu 1h rectangulaire équipé de bobine électromagnétique, d'un début et fin de course et d'un réarmement motorisé
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
- Clapet Coupe-Feu 1h circulaire équipé de bobine électromagnétique, d'un début et fin de course
Marque :
Type :
| DN | U
| DN | U
- Clapet Coupe-Feu 1h circulaire équipé de bobine électromagnétique, d'un début et fin de course et d'un réarmement motorisé
Marque :
Type :
| DN | U
| DN | U
| - Raccordement électrique depuis attente laissée à proximité . | U
Sous total 4.7.7
4.7.8 | Batteries hydrauliques terminales
Batteries hydrauliques terminales
Marque :
Type :
| Puissance : | U
| Puissance : | U
| Puissance : | U
| Vanne d'isolement DN | U
| Vanne d'équilibrage DN | U
| Vanne de régulation 3 voies DN | U
| Calorifuge des vannes DN | U
| Sonde d'ambiance | U
| Raccordements et asservissements électriques | Ens | 1
Sous total 4.7.8
4.7.9 | Télécommande
| Télécommande | U
| Câblage | ml
Sous total 4.7.9
4.7.10 | Fonctionnement de l'installation
| Automate | Ens
| Fileries | ml
| Sondes | U
Autres :
| - ... | U
| - ... | U
| - ... | U
Sous total 4.7.10
Sous total 4.7
4.8 | Modifications sur le traitement d'air existant
4.8.1 | Centrales de traitement d'air
| CTA02 – Locaux Personnel (2115 m³/h) | PM
| Extracteur VEX02 (2360 m³/h) | PM
| CTA03 – Locaux annexes blocs n°7 à 10 (10 460 m³/h) | PM
| Extracteur VEX03 (8 335 m³/h) | PM
| CTA04 – Salle de surveillance (11 390 m³/h) | PM
| Extracteur VEX04 (9 435 m³/h) | PM
| CTA06 – Locaux annexes blocs n°1 à 6 (10 360 m³/h) | PM
| Extracteur VEX06 (4 585 m³/h) | PM
| CTA21 – Zone Surveillance R1 | PM
| La CTA 21 (5 675 m³/h) et son extracteur VEX21 (1410 m³/h) | PM
| CTA23 – Salles de repos R+1 | PM
| La CTA 23 (1 980 m³/h) et son extracteur VEX23 (1410 m³/h) | PM
| Extracteur VMC 33 (2 515 m³/h) | PM
Autres :
Sous total 4.8.1
4.8.2 | Dépose
| Dépose et évacuation des réseaux aérauliques, des équipements de réglage et des diffuseurs à supprimer qui ne seront plus utilisés. | Ens | 1
Autres :
Sous total 4.8.2
4.8.3 | Conduits aérauliques
Adaptation et rajout de réseaux aérauliques pour les nouvels aménagements intérieurs.
| - Gaine rectangulaire en acier galvanisé Classe C compris supportages | kg
- Gaine circulaire spiralé acier galvanisé Classe C compris colliers isophoniques
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
| DN 355 | ml
| - Trappes de visite étanches sur gaine rectangulaire | U
| - Trappes de visite étanches sur gaine circulaire | U
| - Percements / calfeutrements | Ens | 1
Autres :
Sous total 4.8.3
4.8.4 | Calorifuge
- Calorifuge des conduits aérauliques au soufflage
Finition :
| Epaisseur : | m²
- Calorifuge des conduits aérauliques à la reprise
Finition :
| Epaisseur : | m²
Sous total 4.8.4
4.8.5 | Registres, trappes et accessoires
- Registre de réglage d'antenne
Marque :
Type :
| DN | U
| DN | U
| DN | U
- Trappe de visite
| Dimensions : | U
- Registre motorisé asservi à une sonde CO
Marque :
Type :
| DN | U
| DN | U
| - Raccordement électrique | U
Sous total 4.8.5
4.8.6 | Diffusion et bouche de reprise
- Grille de diffusion
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| - Registre d'équilibrage | U
- Grille de reprise avec porte filtre
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| - Registre d'équilibrage | U
- Bouche d'extraction autoréglage
Marque :
| Type : | U
| - Flexibles aérauliques | ml
Autres :
Sous total 4.8.6
Sous total 4.8
4.9 | RECEPTION DES SALLES D'EMPOUSSIEREMENT CONTRÔLE
| Remplacements des filtres | U
| Contrôles d’intégrité des filtres | U
| Mises à gris | Ens | 1
| Mises à blanc | Ens | 1
| Qualifications | Ens | 1
| Réception et le contrôle des performances des locaux à empoussièrement contrôlé | Ens | 1
Sous total 4.9
4.10 | Rafraichissement du placard technique électrique R+1
4.10.1 | Ventilo-convecteurs 2 tubes
| Ventilo-convecteur 2 tubes Eau Glacée y compris plénum de soufflage | U
Marque :
Type :
| Puissance : | U
| Sonde d'ambiance | U
| Raccordements et asservissements électriques | Ens | 1
| Pompe de relevage de condensats | U
| Réseau de condensats | ml
Sous total 4.10.1
4.10.2 | Raccordements hydrauliques
| Vanne d'isolement DN | U
| Vanne de réglage DN | U
| Vanne de régulation 3 voies DN | U
| Calorifuge des vannes DN | U
| Flexibles isolés DN | U
Sous total 4.10.2
4.10.3 | Diffusion
- Bouche de soufflage
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
- Module de réglage
| DN 125 | U
| DN 160 | U
| DN 200 | U
- Raccordements avec flexible isolé
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
Sous total 4.10.3
4.10.4 | Grilles de reprise
- Bouche de reprise
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
- Module de réglage
| DN 125 | U
| DN 160 | U
| DN 200 | U
- Raccordements avec flexible isolé
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
Sous total 4.10.4
Sous total 4.10
4.11 | DESENFUMAGE MECANIQUE
4.11.1 | Désenfumage mécanique du RDC
Sans objet
Sous total 4.11.1
4.11.2 | Désenfumage mécanique du R+1
Travaux à réaliser sur les systèmes de désenfumage suivants :
| Amenée d’air neuf de désenfumage VDD-N+1-01 [AND8a – 8 640 m³/h] | Ens | 1
| Extraction de désenfumage VDD-N+1-02 [EXD8 – 7 200 m³/h] | Ens | 1
| Amenée d’air neuf de désenfumage VDD-N+1-03 [AND6 – 8 640 m³/h] : | Ens | 1
| Extraction de désenfumage VDD-N+1-04 [EXD6 – 7 200 m³/h] : | Ens | 1
| Extraction de désenfumage VDD-N+1-17 [EXD10 – 14 400 m³/h] : | Ens | 1
| Extraction de désenfumage VDD-N+1-16 [EXD19 – 14 400 m³/h] | PM
Sous total 4.11.2
4.11.3 | Conduits de désenfumage
| Gaines coupe-feu verticales et horizontales | Hors lot
Sous total 4.11.3
4.11.4 | Essais désenfumage
| Essais de désenfumage y compris fourniture des matériaux et mise à disposition de main d'œuvre | Ens | 1
| Rapport de désenfumage avec débits conformes | Ens | 1
Sous total 4.11.4
Sous total 4.11
4.12 | GTB
| Supervision | Ens
| Automates | Ens
| Câblages | Ens
| Imagerie | Ens
| Programmation | Ens
| Gestion du comptage | Ens
| Alarmes et informations diverses | Ens
| Notice d'utilisation | Ens
| Formation des utilisateurs | Ens
Sous total 4.12
4.13 | ELECTRICITE
4.13.1 | Armoires électriques
| - Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.13.1
4.13.2 | Câblages
| - Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous total 4.13.2
4.13.3 | Arrêt d'urgence
| - Arrêt d'urgence | U
Sous total 4.13.3
Sous total 4.13
TOTAL HT- PARTIE A en €
TVA 20 %
TOTAL TTC- PARTIE A en €
PARTIE B :PLOMBERIE - SANITAIRES
8.1 | ISOLEMENT, DÉPOSE, ADAPTATION ET ÉVACUATION DES ÉQUIPEMENTSET DES RÉSEAUX EXISTANTS
| - Montant global et forfaitaire dans la zone de travaux ainsi que dans les niveaux inférieur et supérieur | Ens | 1
Sous total 8.1
8.2 | Dépose de repose des réseaux et des équipements existants pour les renforcements de la structure
| Montant global et forfaitaire au Sous-sol pour le renforcement de la dalle basse du local décochage au RDC. | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire au RDC pour les renforcements de la dalle basse du R+1 | Ens | 1
Autres :
Sous total 8.2
8.3 | DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
Distribution d'Eau Froide
| - Isolement réseaux existants | Ens
| - Dépose / repose plafonds existants | m²
- Tube cuivre compris supportage
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
- Vanne d'isolement
| DN | U
| DN | U
| DN | U
| - Accessoires | Ens
| - Calorifuge mousse élastomère ép 9 mm | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
Distribution d'Eau Froide Adoucie
| - Isolement réseaux existants | Ens
| - Dépose / repose plafonds existants | m²
- Tube cuivre compris supportage
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
- Vanne d'isolement
| DN | U
| DN | U
| DN | U
| - Accessoires | Ens
- Calorifuge mousse élastomère ép 9 mm
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Percements | U
| Calfeutrements | U
Sous total 8.3
8.4 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE
| - Production d'ECS existante conservée | PM
- Isolement réseaux existants
| DN | U
| DN | U
| DN | U
- Piquage sur réseaux existants
| DN | U
| DN | U
| DN | U
- Tube cuivre compris supportage
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
- Vanne d'isolement
| DN | U
| DN | U
| DN | U
- Vanne de réglage à lecture de débit
| DN | U
| DN | U
| DN | U
| - Accessoires | Ens
- Calorifuge mousse élastomère ép 19 mm
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| - Equilibrage des réseaux | Ens
| - Percements | U
| - Calfeutrements | U
Sous total 8.4
8.5 | EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX PLUVIALES
Evacuations Eaux Usées (EU)
- Piquage sur réseaux existants
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- tube fonte
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
- tube PVC
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
- Ventilation primaire
| diam | U
| diam | U
| - Protection acoustique des dévoiements horizontaux | m²
- Tés de dégorgement
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- Manchons coupe-feu
| diam | U
| diam | U
| diam | U
| - Percement | U
| - Calfeutrement | U
| - Accessoires | Ens
| - Attente EU Ø32 | U
| - Attente EU Ø40 | U
| - Attente EU Ø50 | U
| - Attente EU Ø100 | U
Evacuations Eaux Vannes (EV)
| - Piquage sur réseaux existants | Ens
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- tube fonte
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
- tube PVC
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
| - Protection acoustique des dévoiements horizontaux | m²
- Tés de dégorgement
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- Manchons coupe-feu
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- Ventilation primaire
| diam | U
| diam | U
| - Percement | U
| - Calfeutrement | U
| - Accessoires | U
Evacuations Eaux Pluviales (EP)
- Piquage sur réseaux existants
| diam | U
| diam | U
| diam | U
- tube fonte
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
- tube PVC
| diam | ml
| diam | ml
| diam | ml
| - Protection acoustique des dévoiements horizontaux | m²
| - Tés de dégorgement | U
| diam | U
| diam | U
| diam | U
| - Manchons coupe-feu | U
| diam | U
| diam | U
| diam | U
| - Percement | U
| - Calfeutrement | U
| - Accessoires | U
Sous total 8.5
8.6 | POSTES RIA
Déplacement de 2 postes RIA
Adaptations et modifications des réseaux existants
Canalisations en acier galvanisé.
DN
DN
Autres :
Sous total 8.6
8.7 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
(entièrement équipés selon prescriptions CCTP)
8.7.1 | WC suspendu (repère WC1)
| WC suspendu | U
Marque :
Type :
| Bati support + plaque de déclenchement | U
Marque :
Type :
8.7.2 | WC suspendu PMR (repère WC2)
| WC suspendu | U
Marque :
Type :
| Bati support + plaque de déclenchement | U
Marque :
Type :
| Barre de relevage WC PMR | U
Marque :
Type :
8.7.3 | Lave-mains (LM1)
| Lave-mains (LM1) y compris supportage et accessoires. | U
Marque :
Type :
| Robinet | U
Marque :
Type :
8.7.4 | Lave-mains PMR (LM2)
| Lave-mains PMR (LM2) y compris supportage et accessoires. | U
Marque :
Type :
| Robinet | U
Marque :
Type :
8.7.5 | Auge hyperaseptique simple (A1)
| Auge hyperaseptique simple (A1) équipée y compris supportage et accessoires. | U
Marque :
Type :
| Robinet | U
Marque :
Type :
| Raccordement électrique des auges depuis attente laissée à proximité par le lot Electricité. | Ens | 1
8.7.6 | Auge hyperaseptique double (A2)
| Auge hyperaseptique double (A2) équipée y compris supportage et accessoires. | U
Marque :
Type :
| Robinet | U
Marque :
Type :
| Raccordement électrique des auges depuis attente laissée à proximité par le lot Electricité. | Ens | 1
8.7.7 | Évier (E1 - E2)
| Evier 1 bac + 1 égouttoir à poser sur meuble évier | U
Marque :
Type :
| Evier 2 bacs + 1 égouttoir à poser sur meuble évier | U
Marque :
Type :
| Robinet mélangeur | U
Marque :
Type :
| Meuble sous évier | U
8.7.8 | Vidoir ménager (VM)
| Vidoir ménager | U
Marque :
Type :
| Robinet mélangeur | U
Marque :
Type :
8.7.9 | Attentes hydrauliques pour lave-bassins (AT1)
| Attente en EF DN15 avec vanne bouchonnée | U
| Clapet anti-pollution | U
| Attente pour 1 évacuation en PVC Ø40 | U
| Siphon | U
| Socle dé béton | U
| Raccordement des évacuations sur le niveau inférieur | Ens
8.7.10 | Siphon de sol
| Siphon de sol (hors lot) | HL
| Raccordement des évacuations sur le niveau inférieur | Ens | 1
Sous total 8.7
8.8 | ACCESSOIRES SANITAIRES
| - Porte serviette : Sans objet, | Hors lot
| - Patères : Sans objet, | Hors lot
| - Distributeur de papier toilette : Sans objet, | Hors lot
| - Distributeur de savon : Sans objet, | Hors lot
| - Distributeur de papier essuie-mains: Sans objet. | Hors lot
Sous total 8.8
TOTAL HT - PARTIE B en €
TVA 20 %
TOTAL TTC - PARTIE B en €
TOTAL HT - LOT N°5 en €
TVA 20 %
TOTAL TTC - LOT en €
9 | PSE04 : LAVE-MAINS BANDE D'ACCUEIL
| En option, l’entreprise prévoira 3 lave-mains dans la bande d'accueil SSPI du res-de-chaussée. | Ens | 1
Sous total 9. PSE04