## DPGF EL
BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE
RESTRUCTURATION DU BLOC OPERATOIRE DU BATIMENT LARREY D
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
D.P.G.F. - LOT 4 : ELECTRICITE
Art | Désignation des ouvrages | U | Q | P.U. HT | P.Totaux HT
Conformément aux prescriptions figurants aux CCTP et CCTG du lot désigné ci dessus, au préambule commun et aux observations du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS.
3.1 | ALIMENTATION EN ENERGIE
3.1.10 | Installations de chantier
| Alimentation des coffrets de chantier | ens
| Eclairage chantier | ens
| Coffret de chantier | ens
| Alimentation des bungalows (vestiaires blocs) | ens
| Rocade ethernet 2x2x4p vers bungalows | ens
| Détecteur automatique de fumée | u
| Déclencheur manuel | u
| Diffuseurs sonores | u
| Diffuseurs lumineux | u
| Cablage SSI | ens
| Programmation SSI | ens
Sous-total 3.1
3.2 | MISE HORS TENSION - DEPOSE - ADAPTATION - PHASAGE
| Mise hors tension | ens
| Adaptation des réseaux et équipements. | ens
| Dépose | ens
| Dépose - repose équipements et réseaux en plafond pour renforcement de dalle | ens
| Dépose - repose faux-plafond | m²
| Dépose - repose - adaptation SSI | ens
| Dépose - repose des colonnes SSPI RDC | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 3.2
3.3 | TGBT HQ
Compris organes de protection, câblage, plastrons, supports, fixations, accessoires, raccordements, repérages, étiquetage et toutes sujétions de pose, etc.
| Extension TGBT HQ1 | ens
| Extension TGBT HQ2 | ens
| Départ MTC déchocage | u
Divers, à préciser :
Sous-total 3.3
3.4 | MODULE DE TRANSFERT DE CHARGE
Fourniture pose et raccordement de :
| MTC 100A triphasé | ens
| MTC 32A mono | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 3.4
3.5 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
Compris organes de protection, câblage, plastrons, supports, fixations, accessoires, raccordements, repérages, étiquetage et toutes sujétions de pose, etc.
| Adaptation TD01 | ens
| Adaptation TD03 | ens
| Adaptation TDSURV1 | ens
| Adaptation TDSURV2 | ens
| Adaptation TD INDUCTION 9/10 | ens
TD Déchocage
| Déplacement et adaptation TD11 | ens
| TDN12 | ens
| TDO MTC R+1 | ens
| TDO BOP1 | ens
| TDO BOP2 | ens
| Transformateur d'isolement | U
| TDO SSPI | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 3.5
3.6 | CANALISATIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES
Chemin de câbles CFO
| 100 x 50 mm | ml
| 200 x 50 mm | ml
| 300 x 50 mm | ml
| 400 x 50 mm | ml
| 500 x 50 mm | ml
Chemin de câbles CFA
| 100 x 35 mm | ml
| 200 x 35 mm | ml
| 300 x 35 mm | ml
| 400 x 35 mm | ml
| 500 x 35 mm | ml
| Goulotte / moulure de distribution (y compris accessoires de finition) | ml
| Conduits encastrés type ICT | ml
| Conduits apparents type Tube IRL | ml
Câble de distribution secondaire type U1000 R2V
| 3G1,5 mm² | ml
| 3G2,5 mm² | ml
| 5G1,5 mm² | ml
| 5G2,5 mm² | ml
| 5G4 mm² | ml
| 5G6 mm² | ml
| 5G16 mm² | ml
| Accessoires de supportage des luminaires | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 3.6
3.7 | ECLAIRAGE DES LOCAUX
Fourniture pose et raccordement de :
| Luminaire type 1 | U
| Luminaire type 2 | U
| Luminaire type 3 | U
| Luminaire type 4 | U
| Luminaire type 5 | U
Divers, à préciser :
Sous-total 3.7
3.8 | APPAREILLAGES
Fourniture, pose et raccordement de :
| Interrupteur simple allumage | U
| Interrupteur simple allumage avec voyant | U
| Interrupteur va et vient | U
| Interrupteur va et vient avec voyant | U
| Bouton poussoir | U
| Bouton à effleurement | U
| Interrupteur simple allumage étanche | U
| Interrupteur simple allumage étanche avec voyant | U
| Interrupteur va et vient étanche | U
| Bouton poussoir étanche | U
| Détecteur de présence et de mouvement | U
| Détecteur de présence circulation | U
| Détecteur de mouvement locaux de passage | U
| Télécommande de programmation | U
| Prise de courant 10-16A+T | U
| Prise de courant 10-16A+T étanche | U
| Prise de courant groupe 2 | U
| PAB (3PCN + 1PCO + 2RJ) | U
| Divers, à préciser : | ens
Sous-total 3.8
3.9 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
Fourniture, pose et raccordement de :
| Bandeau technique horizontal SSPI | U
| Colonne suspendue équipée SSPI | U
| Colonne suspendue déchocage | U
| Bandeau technique horizontal déchocage | U
| Scialytique déchocage | U
| Bandeau technique horizontal Réa néonat | U
| Bandeau technique vertical bloc | U
| Bras chirurgien | U
| Bras anesthésiste | U
| Scialytique bloc | U
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | ens
| Voyants RX | ens
| Platine de contrôle bloc opératoire | U
Divers, à préciser :
Sous-total 3.9
3.10 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement de :
| Bloc d'évacuation 45 lumens Leds | U
| Bloc d'évacuation 45 lumens Leds étanche | U
| Bloc d'ambiance 400 lumens Leds | U
| Câble 5G1,5 mm² U1000 R2V | ml
Divers, à préciser :
Sous-total 3.10
3.11 | ALIMENTATIONS FORCES
| PBS01 | ens
| CVC01 | ens
| EL01 | ens
| EL02 | ens
| EL03 | ens
| FM01 | ens
| FM02 | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 3.11
3.12 | RESEAU DE TERRE
| Vérification de la prise de terre | ens
| Barrette de terre | U
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
| Mise à la terre des masses métalliques | ml
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | ml
Divers, à préciser :
Sous-total 3.12
3.13 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Adaptation de :
| Détecteur automatique | U
| Indicateur d'action | U
| Boitier d'AGS | U
| TRE | U
Fourniture, pose et raccordement de :
| Détecteur automatique | U
| Détecteur de gaine | U
| Indicateur d'action | U
| Boitier d'AGS | U
| Asservissement CCF | U
| Asservissement PFA | U
| Asservissement déverrouillage IS | U
| Inhibition du désenfumage R+1 | ens
| Câble 1p0,9 SYT | ml
| Câble 2x1,5 CR1 | ml
| Câble 2p0,9 SYT | ml
| Câble 2x1,5 U1000 R2V | ml
| Mise à niveau AES | ens
| Programmation de la centrale | ens
| Essais et mise en service | ens
| Mise à jour de l'UAE | ens
| Formation du personnel | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 3.13
3.14 | PRECABLAGE VDI
Fourniture, pose et raccordement de :
| Prise RJ45 | U
| Adaptation RG | ens
| Adaptation SR | ens
| Câble F/FTP Cat 6A | ml
| Câble F/FTP Cat 6A 2x4 paires | ml
| Boitier de consolidation | U
| Cordons pour boitier de consolidation | U
| Adaptation des liens existants | ens
| Cordons de brassage RJ45/RJ45 2 m | U
| Cordons de brassage RJ45/RJ45 3 m | U
| Cordons de brassage RJ45/RJ45 4 m | U
| Repérage | ens
| Recettage | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 3.14
3.15 | TELEPHONIE
| Prise de courant | Compris dans 3.8
| Prise RJ | Compris dans 3.14
Sous-total 3.15
3.16 | VISIOPHONIE
Fourniture, pose et raccordement de :
| Poste d'appel | U
| Asservissements | ens
| Câblage | ens
| Programmation | ens
| Licences | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 3.16
3.17 | INTERPHONIE MEDICALE
| Dépose - repose interphones existants | ens
Fourniture, pose et raccordement de :
| Poste d'appel | U
| Câblage | ens
| Programmation | ens
| Licences | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 3.17
3.18 | APPEL D'URGENCE
PM
Sous-total 3.18
3.19 | CONTRÔLE D'ACCES
Fourniture, pose et raccordement de :
| UTL | ml
| Lecteur | U
| Câblage alimentations | ml
| Câblage de commande | ml
| Alimentation | ens
| Licence | ens
| Programmation et mise en service | ens
| Formation | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 3.19
3.20 | VIDEOSURVEILLANCE MEDICALE
Fourniture, pose et raccordement de :
| Caméra | U
| Ecran, compris player | U
| Câblage | ens
| Mise en service | ens
| Licences | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 3.20
TOTAL HT - LOT 4
TVA 20%
TOTAL TTC - LOT 4
BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
RECAPITULATIF
Art | Désignation des ouvrages |  |  |  | P.Totaux HT
3.1 | ALIMENTATION EN ENERGIE
3.2 | MISE HORS TENSION - DEPOSE - ADAPTATION - PHASAGE
3.3 | TGBT HQ
3.4 | MODULE DE TRANSFERT DE CHARGE
3.5 | #REF!
3.6 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
3.7 | CANALISATIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES
3.8 | ECLAIRAGE DES LOCAUX
3.9 | APPAREILLAGES
3.10 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
3.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
3.12 | ALIMENTATIONS FORCES
3.13 | RESEAU DE TERRE
3.14 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
3.15 | PRECABLAGE VDI
3.16 | TELEPHONIE
3.17 | CONTRÔLE D'ACCES
TOTAL HT - LOT 4
TVA 20%
TOTAL TTC - LOT 4
D.P.G.F. - LOT 4 : ELECTRICITE
Art | Désignation des ouvrages | U | Q | P.U. HT | P.Totaux HT
Conformément aux prescriptions figurants aux CCTP et CCTG du lot désigné ci dessus, au préambule commun et aux observations du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS.
4.1 | PSE02 : Bandeau technique SSPI
| Moins-value colonne SSPI | U | 1
| Bandeau technique horizontal | U | 1
Sous-total 4.1