## DPGF FM
BOBIGNY - HOPITAL AVICENNE
RESTRUCTURATION DU BLOC OPERATOIRE DU BATIMENT LARREY D
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
D.P.G.F. - LOT : FLUIDES MEDICAUX
Art | Désignation des ouvrages | U | Q | P.U. HT | P.Totaux HT
Conformément aux prescriptions figurants aux CCTP et CCTG du lot désigné ci dessus, au préambule commun et aux observations du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS.
4 | DESCRIPTION DES FLUIDES MÉDICAUX
4.1 | GENERALITES
Isolement, dépose et évacuation des réseaux et équipements existants
| Montant global et forfaitaire | ens
Divers, à préciser :
Sous-total 4.1
4.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
4.2.1 | Isolement, dépose et évacuation des réseaux et des équipements existants
| Montant global et forfaitaire Zone RDC | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire Zone R+1 | Ens | 1
| Montant global et forfaitaire Zone C | Ens | 1
Sous-total 4.2.1
4.2.2 | Dépose et repose pour le renforcement de la structure
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous-total 4.2.2
4.2.3 | Garantie de fonctionnement des installations existantes
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous-total 4.2.3
4.2.4 | Phasage
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous-total 4.2.4
4.2.5 | Synthèse exécution
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous-total 4.2.5
4.2.6 | Nettoyage
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous-total 4.2.6
Sous-total 4.2
4.3 | DEPOSE - REPOSE - ADAPTATION DES GTL RDC
Compris dépose et évacuation des réseaux secondaires inutiles en phase travaux
| Dépose et repose des colonnes de la SSPI existantes y compris collerette | U
| Ajout d'une prise Vide par poste. | U
Sous-total 4.3
4.4 | DEPOSE DES GTL R+1
Compris dépose et évacuation des réseaux secondaires.
| Dépose et mise à disposition des GTL existantes | U
Sous-total 4.4
4.5 | DISTRIBUTION PRIMAIRE
4.5.1 | Canalisations
Oxygène
| - Coupure réseaux existants | U
| - Raccordement sur réseaux existants | U
| - Dépose / repose plafonds existants | m²
- Tube cuivre écroui dégraissé avec marquage CE compris support
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| - Etiquettage réglementaire | Ens | 1
| - Autre équipement repris dans le CCTP | Ens | 1
Air Médicale
| - Coupure réseaux existants | U
| - Raccordement sur réseaux existants | Ens | 1
| - Dépose / repose plafonds existants | m²
- Tube cuivre écroui dégraissé avec marquage CE compris support
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| - Etiquettage réglementaire | Ens | 1
| - Autre équipement repris dans le CCTP | Ens | 1
Vide
| - Coupure réseaux existants | U
| - Raccordement sur réseaux existants | U
| - Dépose / repose plafonds existants | m²
- Tube cuivre écroui dégraissé avec marquage CE compris support
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| - Etiquettage réglementaire | Ens | 1
| - Autre équipement repris dans le CCTP | Ens | 1
Protoxyde d'azote
| - Coupure réseaux existants | U
| - Raccordement sur réseaux existants | U
| - Dépose / repose plafonds existants | m²
- Tube cuivre écroui dégraissé avec marquage CE compris support
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| - Etiquettage réglementaire | Ens | 1
| - Grilles de ventilation pour les plénums | Ens | 1
| - Autre équipement repris dans le CCTP | Ens | 1
Sous-total 4.5.1
4.5.2 | Vannes et organes de régulation
Oxygène
| - Coffret organes d’isolement, de détente / régulateur et de contrôle | U
| - Vanne de sectionnement | U
| - Poste de détente secondaire | U
| - Protection mécanique | ml
Air Médicale
| - Coffret organes d’isolement, de détente / régulateur et de contrôle | U
| - Vanne de sectionnement | U
| - Poste de détente secondaire | U
| - Protection mécanique | ml
Protoxyde d'azote
| - Coffret organes d’isolement, de détente / régulateur et de contrôle | U
| - Vanne de sectionnement | U
| - Poste de détente secondaire | U
| - Protection mécanique | ml
Vide
| - Coffret organes d’isolement, de détente / régulateur et de contrôle | U
| - Vanne de sectionnement | U
| - Poste de détente secondaire | U
| - Protection mécanique | ml
SEGA
| - Coffret organes d’isolement, de détente / régulateur et de contrôle | U
| - Vanne de sectionnement | U
| - Poste de détente secondaire | U
| - Protection mécanique | ml
REGULATEURS DE PRESSION D’AIR MEDICAL
| - Détendeur réglable de 0 à 8 bars y compris isolement | U
| - Manomètre de contrôle | U
| - Capteur de pression | U
| - Robinet de purge | U
| - Filtre | U
| - Prise d'urgence | U
| - Etiquette d'identification | U
| - Coffret en matière plastique | U
| Coffret de vannes de coupure FM | Ens | 1
Sous-total 4.5.2
Sous-total 4.5
4.6 | DISTRIBUTION TERMINALE
| - Raccordement sur GTL, colonnes, bras prétubés | U
| - Prises fluides | U
| - Coffret de vannes de coupure | U
Sous-total 4.6
4.7 | ÉVACUATION DES GAZ ANESTHÉSIANTS – RÉSEAUX ET PRISES SEGA
| - Prises SEGA | U
| - Rejet | ml
| - Sorties de rejet | ens
Sous-total 4.7
4.8 | ALARMES
4.8.1 | Alarmes d'urgence médicale
| - Capteurs de pression | U
Sous-total 4.8.1
4.8.2 | Coffrets d'alarme
| - Coffret d'alarme entièrement équipé selon CCTP | U
Sous-total 4.8.2
Sous-total 4.8
4.9 | ESSAIS - RECEPTION - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
4.9.1 | Essais
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous-total 4.9.1
4.9.2 | Réception des travaux
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous-total 4.9.2
4.9.3 | Dossier d'identité de l'installation
| Montant global et forfaitaire | Ens | 1
Sous-total 4.9.3
Sous-total 4.9
TOTAL HT - LOT FM |  |  |  |  | #REF!
TVA 20%
TOTAL TTC - LOT FM
5 | PSE
5.1 | PSE 01 - ARMOIRE DE SECOURS
Fourniture et pose de :
| Armoire de secours | U
| Réseaux | ml
Sous-total 5.1
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
RECAPITULATIF
D.P.G.F. - LOT : FLUIDES MEDICAUX |  | SCINTIGRAPHIE
Art | Désignation des ouvrages |  |  |  | P.Totaux HT
4 | DESCRIPTION DES FLUIDES MÉDICAUX
4.1 | GENERALITES |  |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
4.3 | DEPOSE - REPOSE - ADAPTATION DES GTL RDC |  |  |  | 0
4.4 | DEPOSE DES GTL R+1
4.5 | DISTRIBUTION PRIMAIRE |  |  |  | 0
4.6 | DISTRIBUTION TERMINALE |  |  |  | 0
4.7 | ÉVACUATION DES GAZ ANESTHÉSIANTS – RÉSEAUX ET PRISES SEGA
4.8 | ALARMES |  |  |  | 0
4.9 | ESSAIS - RECEPTION - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES |  |  |  | 0
TOTAL HT - LOT FM
TVA 20%
TOTAL TTC - LOT FM
5.1 | PSE 01 - ARMOIRE DE SECOURS |  |  |  | 0
TOTAL HT PSE
TVA 20%
TOTAL TTC PSE