Objet du marché :

ACQUISITION, LIVRAISON, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN RHEOMETRE ADAPTABLE ET EVOLUTIF POUR L’ANALYSE DE SYSTEMES A BASE DE PROTEINES VEGETALES

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

Procédure N°26.15.003

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l’offre technique du soumissionnaire et constituent ses engagements contractuels pour l’exécution du présent marché.

Les parties en vert sont à compléter par le soumissionnaire

PRÉAMBULE

L’offre technique du soumissionnaire en réponse à la consultation dont l’objet est mentionné en page de garde du présent document est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage ;

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie.

Les réponses apportées au présent CRT serviront à évaluer les critères énoncés dans la lettre de consultation.

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du soumissionnaire et d’en organiser la présentation. Le soumissionnaire y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

S’il le souhaite, le soumissionnaire peut compléter le cadre de réponse technique par tout autre document tiers. Il veille à indiquer dans sa réponse au CRT les renvois à ces documents. Il doit lister de manière exhaustive les documents joints en complément du CRT, à la dernière page du présent document.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

L’absence de réponse à une question non marquée par l’astérisque, l’absence d’un document dont la production est souhaitée dans le CRT ou une réponse incomplète sera considérée comme une absence d’engagements du soumissionnaire sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à son offre.

NB : Pour les questions identifiées dans chaque critère et/ou sous-critères l’absence de pondération indique que ces dernières ont une valeur équivalente/égale dans l’analyse du critère et/ou sous-critère concerné.

- Le critère « Qualités technique de l’équipement valant 70% de la note globale

Sous-critère n°1 relatif aux garanties apportées en termes de gammes de fonctionnement du rhéomètre (30%)

Question : - Quelle est la gamme de couple en oscillation ? - Quelle est la gamme de couple en écoulement ? - Quelle est la gamme de fréquences en mode oscillation ? - Quels sont le déplacement et la vitesse angulaires minimum ? - Quelle est la gamme de force normale ? - Quelles sont les résolutions en termes de couple, fréquence, déplacement angulaire, vitesse angulaire et force normale ? - Quelle est la fréquence d’acquisition des données dans chacun des modes de mesure ? - Il sera demandé de préciser : l’efficacité de la boucle de rétroaction en indiquant par exemple le temps minimum d’application d’une consigne en déformation ou en vitesse de déformation, les vitesses angulaires minimales et maximales.

Réponse : ……………………………………………..

Sous-critère n°2 relatif aux garanties apportées en termes de géométries et accessoires (20%)

Question :

- Pour la géométrie plan/plan, quelles sont les dimensions exactes et quelle est la rugosité ?

- Pour la géométrie cône/plan, quel est le diamètre, l’angle du cône et quelle est la valeur de la troncature ?

- Pour la géométrie à cylindres coaxiaux, quelles sont les dimensions des cylindres et de l’entrefer ?

Réponse : …………………………………………….

Sous-critère n°3 relatif aux garanties apportées en termes de capacité à effectuer des expériences en déformation imposée (30%)

Question :

- Quelle solution est proposée pour imposer la déformation (boucle de rétroaction, moteur rotationnel additionnel, autre à préciser) ?

- Quelle est la performance de la solution proposée ?

- Quelle solution est proposée pour imposer la déformation (boucle de rétroaction, moteur rotationnel additionnel, autre à préciser) ?

- Quelle est la performance de la solution proposée ?

Réponse : ……………………………………………..

Sous-critère n°4 relatif aux garanties apportées en termes de capacité à effectuer des expériences en DMA dynamique (15%)

Question :

- Quelle solution est proposée pour les mesures de DMA (description détaillée incluant les géométries et la régulation en température ?

- La solution inclut-elle un moteur linéaire additionnel ?

Réponse : …………………………………………….

Sous-critère n°5 relatif aux garanties apportées en termes de de fonctionnalités et d’ergonomie du logiciel (5%)

Question :

- Sous quel format informatique les données sont-elles exportables ?

- En mode oscillation, les oscillations sont-elles visibles pendant la mesure ?

- En mode oscillation, les oscillations sont-elles visibles ultérieurement à la mesure ?

- Le logiciel est-il multiposte ?

- Les mises à jour sont-elles comprises ?

- Le logiciel permet-il le traitement avec les modèles rhéologiques ?

- En cas de coupure des fluides (électricité, air comprimé…) les données sont-elles sauvegardées automatiquement ?

Réponse : …………………………………………….

- Le critère « Coût global d’acquisition » valant 15 % de la note globale

Pour les marchés passés à prix forfaitaire, l’offre financière de chaque soumissionnaire est appréciée sur la base du prix forfaitaire proposé pour la réalisation de l’intégralité des prestations du marché subséquent et indiqué dans l’acte d’engagement (AE)

- Le critère « Développement durable » valant 5 % de la note globale

Sous-critère n°1 relatif aux garanties apportées en termes de consommation de l’équipement (50%)

Question :

  - Quelle est la puissance électrique consommée ?

  - Quelle est la consommation en air comprimé ?

Réponse : …………………………………………….

Sous-critère n°2 relatif aux garanties apportées en termes de durabilité de l’équipement (50%)

Question :

• Au-delà de la période de garantie, quelle est la durée de fourniture des pièces détachées ?

Réponse : …………………………………………….

- Le critère « Garantie et réparations » valant 5 % de la note globale

Question : - Au-delà de la période de garantie, la capacité à assurer un service après-vente, de réparation et de fourniture des pièces doit être décrite. - Au-delà de la période de garantie, quelle est la durée de fourniture des pièces détachées ? - Au-delà de la période de garantie, quel est le délai de diagnostic d’une éventuelle panne et quel est le délai d’intervention et de réparation ? - Pour information, quel est le coût d’un contrat de maintenance annuel au-delà de la période de garantie ? Réponse : ……………………………………………..

- Le critère « Délai d’exécution » valant 5% de la note globale

Question : - Quel est le délai minimum et maximum de livraison prévue ? Merci de préciser également le délai minimum et maximum d’installation suite à la livraison et le délai minimum et maximum prévu pour la formation à l’utilisation de l’équipement. - Merci de confirmer que vous êtes en capacité de nous garantir l’ensemble des délais de livraison et d’exécution prévu dans votre offre. Dans la négative, veuillez justifier vos impératifs. Réponse : ……………………………………………..

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Indiquez ci-dessous la liste des documents annexes que vous souhaitez joindre en complément de vos réponses au présent cadre de réponse technique :

Réponse :

…………………………………………….

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE