## DPGF
Q/P | [6 empty] | 1
Installation de portique de sécurité
D.P.G.F. - Lot N° 04 CONTRÔLE D'ACCES
Les quantitatifs sont donnés à titre indicatifs et sont sous la seule responsabilité de l'entreprise
N° | LIBELLE | U | Qté MOE | Qté ENT | PU | Montant | Commentaires
1 | ELECTRICITE
1.1 | GENERALITES
| TOTAL GENERALITES |  |  |  |  | 0
1.2 | DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
1.2.1 | Interaction entre lots | PM | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0
1.3 | ÉQUIPEMENTS DU CONTRÔLE D’ACCÈS
1.3.1 | Carte / Interface de gestion de porte compatible IP ou/et RS485 (2 lecteurs) | ens | 2 | 2 |  | 0
1.3.2 | Lecteur de badges 13,56Mhz technologie MIFARE DESFIRE | ens | 4 | 4 |  | 0
| TOTAL ÉQUIPEMENTS DU CONTRÔLE D’ACCÈS |  |  |  |  | 0
1.4 | ACCESSOIRES
1.4.1 | Goulottes PVC 40X40 mm blanc avec couvercle + embout | ml | 20 | 20 |  | 0
1.4.2 | Câble RO2V cuivre 3 x 1,5 mm² | ml | 50 | 50 |  | 0
1.4.3 | Câble blindé SYT AI- 3P 8/10 (AWG 20) | ml | 40 | 40 |  | 0
1.4.4 | Câble blindé SYT 1- 5P 8/10 (AWG 20) | ml | 50 | 50 |  | 0
1.4.5 | Câble 2x1,5 mm² pour alimentation interface en 12VDC ou 24VDC | ml | 20 | 20 |  | 0
| TOTAL ACCESSOIRES |  |  |  |  | 0
1.5 | PROGRAMMATION MISE EN SSERVICE
1.5.1 | Programmation et mise en service | PM | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL PROGRAMMATION MISE EN SSERVICE |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général H.T |  |  |  |  | 0
| TVA 20.00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  |  |  | 0
Remarques :

## RECAP
RECAPITULATION
4 | ELECTRICITE
4.1 | GENERALITES | 0
0105020 | DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES | 0
4.3 | ÉQUIPEMENTS DU CONTRÔLE D’ACCÈS | 0
4.4 | ACCESSOIRES | 0
4.5 | PROGRAMMATION MISE EN SSERVICE | 0
| TOTAL Général H.T |  | 0
| TVA 20.00 % |  | 0
| TOTAL Général TTC |  | 0