## PRES
Entretien et dépannage des Onduleurs
DPGF 26DTP003

## Lot 1 - GHH MONOD
2026 - Entretien et dépannage des Onduleurs
| Etablissement | GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE |  |  | LOT N° | 1
[10 empty] | à remplir par le prestataire |  |  |  | à remplir par le prestataire
| Site concerné | Bâtiment | Fonction | Niveau | Année de mise en service | Marque | Modèle | Puissance / autonomie | Type Batteries | Année prévue de remplacement des batteries | Prix unitaire HT | Prix option HT | Priorité d'intervention souhaité | Délai d'intervention proposé | Délai de remise en service inclus délai d'intervention
1 | Hôpital Jacques Monod | Fontenoy | Informatique | Extérieur N-2 | 2019 | Schneider | GALAXY VM | 160 kVA - 30 minutes | 2 x 42 YUASA SWL3300 |  |  |  | 2
2 | Hôpital Jacques Monod | Fontenoy | Bloc et Réa | Niveau 1 | 2021 | Schneider | GALAXY VS | 50 KVA - 30 minutes | Lithium ion |  |  |  | 1
3 | Hôpital Jacques Monod | Fontenoy | Salle de coronarographie | Niveau 1 | 2020 | Eaton | UPS 93 PS | 40 KVA - 10 minutes |  |  |  |  | 1
4 | Hôpital Jacques Monod | Fontenoy | Chargeur 110V-48V | Extérieur N-2 | 2009 | AEES | HPT 80 120 NS | 48 V 110 V 80 A | POWERSAFE 12V92F |  |  |  | 1
5 | Hôpital Jacques Monod | Fontenoy | Chargeur 110V-48V | Extérieur N-2 | 2009 | AEES | HPT 80 120 NS | 48 V 110 V 80 A | POWERSAFE 12V92F |  |  |  | 1
6 | Hôpital Jacques Monod | Fontenoy | Salle de radio interventionnelle | Niveau -2 | 2020 | Schneider | GALAXY VS | 80 KVA - 30 minutes |  |  |  |  | 1
7 | Hôpital Jacques Monod | Fontenoy | Laboratoire | Niveau -1 | 2007 | Schneider | GALAXY 5000 | 60 KVA - 30 minutes | 32 MGESWL2500 |  |  |  | 2
8 | Hôpital Jacques Monod | Fontenoy | SAMU | Niveau -1 | 2020 | Schneider | Symmetra LX | 12 KVA - 10 minutes | Lithium ion |  |  |  | 2
9 | Hôpital Jacques Monod | Monod Sud | Informatique | Niveau -1 | 2011 | Schneider | GALAXY 5000 | 60 KVA - 30 minutes | 31 XP12V3000 |  |  |  | 2
10 | Hôpital Jacques Monod | Monod Sud | Médical | Niveau -1 | 2011 | Schneider | GALAXY 5000 | 60 KVA - 30 minutes | 31 XP12V3000 |  |  |  | 1
11 | Hôpital Jacques Monod | PFME | Informatique | Niveau 2 | 2011 | Schneider | GALAXY 5000 | 100 KVA - 60 minutes | 3 x 36 SWL 2500T |  |  |  | 2
12 | Hôpital Jacques Monod | PFME | Médical | Niveau 2 | 2011 | Schneider | GALAXY 5000 | 100 KVA - 60 minutes | 3 x 36 SWL 2500T |  |  |  | 1
13 | Hôpital Gustave Flaubert | USLD | Onduleur 1 informatique | Niveau 0 | 2013 | Schneider | GALAXY 5500 | 60 KVA - 10 minutes | 1*32 YUASA SWL3300 |  |  |  | 2
14 | Hôpital Gustave Flaubert | USLD | Onduleur 2 médical | Niveau 0 | 2013 | Schneider | GALAXY 5500 | 60 KVA - 10 minutes | 1*32 YUASA SWL3300 |  |  |  | 2
[9 empty] | Montant HT |  | 0 | 0
| Les priorités d'intervention et de remise en service indiquent la criticité de l'arrêt de la machine vis-à-vis des patients et des matériels alimentés | [7 empty] | Montant TVA |  | 0 | 0
[9 empty] | Montant TTC |  | 0 | 0
Contact pour la visite :
Yann CRESSOT : 06.15.02.70.02
| Nicolas BERTHO : 06.75.90.76.13 |  | Coefficient et taux horaire applicable sur les prestations non programmables
Coefficient applicable sur le prix d’achat des fournitures par le prestataire
| Dates de visite possible |  | Coût horaire de la main d’œuvre
Adresse des différents sites :
Hôpital FLAUBERT: 55 bis rue Gustave Flaubert, 76600 Le Havre
GHH Jacques MONOD: 29 Avenue Pierre Mendès France, 76290 Montivilliers

## Lot 2 - CH de la Risle
2026 - Entretien et dépannage des Onduleurs
| Etablissement | CH DE LA RISLE et EHPAD de BEUZEVILLE |  |  | LOT N° | 2
[10 empty] | à remplir par le prestataire |  |  |  | à remplir par le prestataire
| Site concerné | Bâtiment | Fonction | Niveau | Année de mise en service | Marque | Modèle | Puissance / autonomie | Type Batteries | Année prévue de remplacement des batteries | Prix unitaire HT | Prix Option HT | Priorité d'intervention souhaité | Délai d'intervention proposé | Délai de remise en service inclus délai d'intervention
1 | Ch de la RISLE | Beauvais | Protection des serveurs informatique | 0 | 06 / 2021 | SCHNEIDER | Easy UPS 3 S | 15kva | ?
2 | Ehpad Les 4 saisons | EHPAD | Protection des serveurs informatique | 0 | 06 /2021 | SCHNEIDER | Easy UPS 3 S | 15 kva | ?
[9 empty] | Montant HT |  | 0 | 0
| Les priorités d'intervention et de remise en service indiquent la criticité de l'arrêt de la machine vis-à-vis des patients et des matériels alimentés | [7 empty] | Montant TVA |  | 0 | 0
[9 empty] | Montant TTC |  | 0 | 0
Contact pour la visite :
Coefficient et taux horaire applicable sur les prestations non programmables
Coefficient applicable sur le prix d’achat des fournitures par le prestataire
| Dates de visite possible |  | Coût horaire de la main d’œuvre
Adresse des différents sites :

## Lot 3 - CH des hautes falaises
2026 - Entretien et dépannage des Onduleurs
| Etablissement | CH DES HAUTES FALAISES |  |  | LOT N° | 3
[10 empty] | à remplir par le prestataire |  |  |  | à remplir par le prestataire
| Site concerné | Bâtiment | Fonction | Niveau | Année de mise en service | Marque | Modèle | Puissance / autonomie | Type Batteries | Année prévue de remplacement des batteries | Prix unitaire HT | Prix Option HT | Priorité d'intervention souhaité | Délai d'intervention proposé | Délai de remise en service inclus délai d'intervention
1 | CHI PAYS DES HAUTES FALAISES |  | Blocs opératoires Hopital | RDC bas | 2023-06-29 | Schneider Electric | Galaxy VS UPS 50kW 400V with N+1 power module for external batteries,Start up 5x8 | 50 KVA - 15 min | 1 x 32 12V 40 Ah - 2023 |  |  |  | 1
2 | CHI PAYS DES HAUTES FALAISES |  | Blocs opératoires Clinique | RDC bas | 2006-07-21 | MGE | Galaxy PW - N° série 50GF34006 | 60 KVA - 14 min | 1 x 32 12V 40 Ah - 05/2017 |  |  |  | 1
4 | CHI PAYS DES HAUTES FALAISES |  | informatique/téléphonie | RDC bas | 2018-07-16 | MGE | Galaxy 3500 Frame 15kVA 400V for 2 Battery Modules | 30 KVA - 10 min | 4 Battery Modules Start-up 5X8 - 03/2023 |  |  |  | 1
5 | CENTRE DE GERONTOLOGIE YVON LAMOUR |  | Informatique / Bureautique | RDC | 2010 | MGE Legacy | SYRIUS MSII 6000 - ID MA9B5800012* | 6 KVA - 10 min | MES Batteries - 05/2021 |  |  |  | 1
6 | CENTRE DE GERONTOLOGIE YVON LAMOUR |  | Informatique Bureautique | RDC | 2010 | MGE Legacy | SYRIUS MSII 6000 - ID MA9B5800010* | 6 KVA - 10 min | MES BAtteries - 05/2021 |  |  |  | 1
1
*à remplacer en cas de panne en installant un boitier By-pass mural
[9 empty] | Montant HT |  | 0 | 0
| Les priorités d'intervention et de remise en service indiquent la criticité de l'arrêt de la machine vis-à-vis des patients et des matériels alimentés | [7 empty] | Montant TVA |  | 0 | 0
[9 empty] | Montant TTC |  | 0 | 0
Contact pour la visite :
Mr CRUYPENINCK - 02 35 10 91 50
| Mr GOULEY - 02 35 10 91 00 |  | Coefficient et taux horaire applicable sur les prestations non programmables
Coefficient applicable sur le prix d’achat des fournitures par le prestataire
| Dates de visite possible |  | Coût horaire de la main d’œuvre
Selon convenance
Adresse des différents sites :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU PAYS DES HAUTES FALAISES - 100 Avenue F. MITTERRAND 76400 FECAMP
CENTRE DE GERONTOLOGIE YVON LAMOUR - 45 RUE DU PROFESSEUR YVON LAMOUR 76400 FECAMP

## Lot 4 - Les Escales
2026 - Entretien et dépannage des Onduleurs
| Etablissement | LES ESCALES EHPAD PUBLICS DU HAVRE |  |  | LOT N° | 4
[10 empty] | à remplir par le prestataire |  |  |  | à remplir par le prestataire
| Site concerné | Bâtiment | Fonction | Niveau | Année de mise en service | Marque | Modèle | Puissance / autonomie | Type Batteries | Année prévue de remplacement des batteries | Prix unitaire HT | Prix option HT | Priorité d'intervention souhaité | Délai d'intervention proposé | Délai de remise en service inclus délai d'intervention
1 | La Transat | EHPAD | Informatique | RDC | 2024 | Syrius | MSII 10000 | 10 KVA |  |  |  |  | 1
2 | Sanvic | EHPAD | Informatique | S/Sol |  | Eaton | Ellipse Eco 1600 | 1600 VA |  |  |  |  | 1
3 | Dollemard | EHPAD | Informatique | RDC/bas | 2018 | Eaton | 9E10Ki | 10KVA |  |  |  |  | 1
4 | Colibris | EHPAD | Informatique |  | 2018 | Eaton | 9E10Ki | 10KVA |  |  |  |  | 1
5 | IRIS | EHPAD | Informatique | S/Sol | 2020 | Eaton | 9 PX | 1000 VA |  |  |  |  | 1
6 | GLC | EHPAD | Informatique | RDC | 2020 | Eaton | 5PX 3000 | 3000 VA |  |  |  |  | 1
7
8
9
10
11
12
13
14
[9 empty] | Montant HT |  | 0 | 0
| Les priorités d'intervention et de remise en service indiquent la criticité de l'arrêt de la machine vis-à-vis des patients et des matériels alimentés | [7 empty] | Montant TVA |  | 0 | 0
[9 empty] | Montant TTC |  | 0 | 0
Contact pour la visite :
DELAUNE Laurent
| Tel 06 66 29 90 03 |  | Coefficient et taux horaire applicable sur les prestations non programmables
Coefficient applicable sur le prix d’achat des fournitures par le prestataire
| Dates de visite possible |  | Coût horaire de la main d’œuvre
selon convenance
Adresse des différents sites :
La Transat 21 rue de la transat 76600 le Havre
Dollemard 13 rue Louis Bleriot 76600 Le Havre
GLC 7 rue guillaume le conquerant 76600 Le Havre
IRIS 46 rue Mac Orland 76600 Le havre
Sanvic 28 rue romain Rolland 76600 Le Havre