## DPGF maintenance IDF - TF
Annexe 2 - DPGF /BPU relatif à la maintenance des onduleurs des centres ONERA (Châtillon, Meudon et Palaiseau)
Le candidat renseigne la colonne I
N° poste | Désignation |  |  |  |  | Unité | Quantité | P.U en € HT | Montant annuel en € HT
1.1 | Centre de Châtillon (intervention sous 2h, 24h/24 et 7j/7) | N° de serie | Date de mise en service | Localisation | DDS
| onduleur Easy UPS 3L 300 Kva n°1 | 0E2152K51026 MP 24 | 2023-04-01 | S (R-1) | DSI | ens. | 1 |  | 0
| onduleur Easy UPS 3L 300 Kva n°2 | 0E2152K51026 MP 22 | 2023-04-01 | S (R-1) | DSI | ens. | 1 |  | 0
| onduleur Easy UPS 3L 300 Kva n°3 | 0E2152K51026 MP 26 | 2023-04-01 | S (R-1) | DSI | ens. | 1 |  | 0
| cellule N/S GALAXY 7000 800 kVA | 2D0K46001 | 2010-04-04 | S (R-1) | DSI | ens. | 1 |  | 0
| batteries EXIDE 6*92 éléments P6V1700 |  | 2025-01-28 | S (R-1) | DSI | ens. | 1 |  | 0
| Sous/TOTAL poste 1.1 | [7 empty] | 0
1.2 | Centre de Châtillon (intervention sous 8h ouvrées)
| onduleur VERTIV EXS 20 KVA | 210120219521B050018 | 2020-01-22 | E9.00.07 | DMAS | ens. | 1 |  | 0
| onduleur VERTIV EXS 20 KVA | 2101202195219A020008 | 2019-12-11 | E6.00.03 | LEM | ens. | 1 |  | 0
| Sous/TOTAL poste 1.2 | [7 empty] | 0
| TOTAL Chatillon postes 1.1 + 1.2 | [7 empty] | 0
2.1 | Centre de Meudon (intervention sous 8h ouvrées)
| onduleur RIELLO MASTER Plus 120 kVA | LZP10AP7552300002007 | 2016-04-01 | Ay | DICO | ens. | 1 |  | 0
| onduleur 10 kVA HELIOS One T1110H 10 kVA | 410033199B46247700003 | 2023-10-11 | Poste garde | DICO | ens. | 1 |  | 0
| TOTAL Meudon poste 2.1 | [7 empty] | 0
3.1 | Centre de Palaiseau (intervention sous 8h ouvrées)
| onduleur VERTIV EXS 20 kVA | 2.1012e+19 | 2020-11-18 | S poste 15 | DPHY/DMPE | ens. | 1 |  | hors contrat | Equipement HS : remplacement identifié en tranche optionnelle
| onduleur SCHNEIDER Galaxy 300/ 40 kVA | UJ1605201354 | 2016-06-30 | D1b.-1.22/16 | DOTA | ens. | 1 |  | 0
| onduleur SCHNEIDER Galaxy 300/ 30 kVA | UJ1610004785 | 2016-08-30 | M1.00.06 | DMPE | ens. | 1 |  | 0
| onduleur LIEBERT NXC 10 kVA | 12928740003 | 2021-03-12 | B.03.16 | DMPE | ens. | 1 |  | 0
| onduleur SOCOMEC Masterys IP 10 kVA | P107844001 | 2009-08-01 | Fc.-1.01 | DMPE | ens. | 1 |  | 0
| onduleur SA3I HELIOS T T/T | 210033307846037200006. | 2024-02-26 | B.03.12 | DMPE | ens. | 1 |  | 0
| onduleur SOCOMEC Masterys MC 80 kVA | P600101001/002/002 | 2010-06-17 | Na.-03 (info géné) | DICO | ens. | 3 |  | 0
| onduleur SOCOMEC Netys RT 6 kVA | 4I09C01083 | 2010-06-17 | N local TGBT | DICO | ens. | 1 |  | 0
| onduleur SOCOMEC Netys RT 6 kVA | 4I09C01085 | 2010-06-17 | Pn accueil Nord (sûreté) | DICO | ens. | 1 |  | 0
| onduleur SCHNEIDER Galaxy 5500/ 80 kVA | 3N4T41003001 | 2018-01-04 | D1b-1.22/16 | DICO | ens. | 1 |  | 0
| onduleur EMERSON GTX3 / 10 kVA | 17257020538W243 | 2017-12-22 | Ma.00.07 | DMAS | ens. | 1 |  | hors contrat | Equipement HS : remplacement identifié en tranche optionnelle
| onduleur LEGRAND KEOR T 60 kVA | 1701P0157003 | 2017-02-15 | Fb.-1.06 | DICO | ens. | 1 |  | 0
| onduleur SOCOMEC Masterys IP+ 30 kVA | P134691001 | 2011-09-23 | Fb1.-01.01 | DMPE | ens. | 1 |  | 0
| onduleur SOCOMEC Masterys Green Power 30 kVA | P918205001 | 2011-08-16 | Fa.01.05 | DMPE | ens. | 1 |  | hors contrat | Equipement HS : remplacement identifié en tranche optionnelle
| onduleur SA3I HELIOS P 33100HE 100 kVA | 210025667A22679900001. | 2025-04-30 | Ma.-01.04 | DSI | ens. | 1 |  | 0
| onduleur SOCOMEC ITY-P310M92 10 kVA | Q163108670 | 2016-12-15 | Bb.00.02 | DICO | ens. | 1 |  | 0
| TOTAL Palaiseau poste 3.1 | [7 empty] | 0
| TOTAL IDF POSTES : 1.1 + 1.2 + 2.1 + 3.1 | [7 empty] | 0

## BPU echange standard - TF
BPU relatif à l'échange standard des onduleurs de puissance < à 10 kVA monophasé des centres IDF sous 48h ouvrées à réception du bon de commande
Le candidat renseigne les colonnes B et D
Désignation | Marques/Modèles | Unité | P.U en € HT
Onduleur monophasé de 1 kVA |  | 1
Onduleur monophasé de 3 kVA |  | 1
Onduleur monophasé de 6 kVA |  | 1
Pour mémoire le nombre d'onduleurs de puissance < à 10 kVA monophasé présents au 01/09/2021 :
| Désignation | Qté
Centre de Châtillon | 3 kVA | 1
| 6 kVA | 1
Centre de Palaiseau | 1 kVA | 15
| 3 kVA | 5

## DPGF Tranches Optionnelles
Tranches optionnelles (prestation forfaitaire de remplacement des batteries et des onduleurs)
Le candidat renseigne la colonne F
N° | Centre | Désignation | Unité | Quantité | P.U en € HT | Montant en € HT
Tranche optionnelle N° 1 | Meudon | Remplacement de l'onduleur RIELLO MASTER Plus 120 Kva | ens. | 1
Tranche optionnelle N° 2 | Palaiseau | Remplacement des 72 batteries de l’onduleur Galaxy 5500 80 kVA Schneider électrique | ens. | 1
Tranche optionnelle N° 3 | Palaiseau | Remplacement de l’onduleur VERTIV EXS 20 kVA | ens. | 1
Tranche optionnelle N° 4 | Palaiseau | Remplacement de l'onduleur EMERSON GTX3 / 10 kVA | ens. | 1
Tranche optionnelle N° 5 | Palaiseau | Remplacement de l'onduleur SOCOMEC Masterys Green Power 30 kVA | ens. | 1
Tranche optionnelle N° 6 | Châtillon | Remplacement des 6 x 92 batteries EXIDE éléments P6V1700 | ens. | 1
|  | TOTAL DES OPTIONS |  |  |  | 0