## Lot N°02 DEMOLITION - DEPOSE -
|  | Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire - Tranche Optionnelle 02 - | [9 empty] | LOT 02
Opération : |  | Travaux de réaménagement du CHUVAC - Bât. 17
Marché : |  | MAR-2026-0000XX
Lot : |  | LOT 02 _ DEMOLITION - DEPOSE - GROS-ŒUVRE - MACONNERIE
SOUMISSIONNAIRE : |  | XXXXXXXXXXXXX
Remarques : |  | La détermination des prix se rapporte aux descriptions du CCTP
Les quantités sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire est invité à vérifier et à corriger au besoin les quantités nécessaires ("Quantité ENTREPRISE"). A défaut, il fait sienne des quantités indicatives du Maître d'Ouvrage
Les prix sont entendus comme comprenant la fourniture, la pose, les sujétions et accessoires nécessaires, en €HT
Le soumissionnaire doit respecter la trame fournie. Il peut rajouter des lignes pour rajouter des sous-détails au sein des postes, mais doit impérativement respecter la numérotation des prestations
|  |  | PHASE 6A |  |  |  | PHASE 6B |  |  |  | Cumul = TRANCHE OPTIONNELLE 02
|  | U | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Total €HT
ART. 1 | Base vie chantier | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
1.1 | Installation de la base de vie chantier | ENS | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T895
1.2 | Maintien de la base de vie | ENS | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ART | 004-T992
ART. 2 | Études techniques | pm | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T896
ART. 3 | Fermeture provisoire de chantier, protection | ENS | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T897
ART. 4 | Déposes et démolitions | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
4.1 | Menuiseries extérieures | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T898
4.2 | Marches gradins, garde-corps | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T998
4.3 | Paillasse | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U001
4.4 | Bloc-porte | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U004
4.5 | Bloc-porte, agrandissement ouverture | U |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U000
4.6 | Porte de placard coulissante | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U003
4.7 | Création d'ouverture cloison brique | U | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | ART | 004-U012
4.8 | Cloison séparative légère | M2 |  |  |  |  | 8.38 |  |  |  | 8.38 | 0 | 0 | ART | 004-U002
4.9 | Faïence murale | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U006
4.10 | Cloison brique | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U007
4.11 | Sol souple | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U005
4.12 | Plafond plaque de plâtre yc ossature | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U008
4.13 | Point d'eau | U |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | ART | 004-T999
4.14 | Radiateurs | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-T997
4.15 | Équipements sanitaires : WC, bac douche, vidoir... | ENS | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U009
4.16 | Réseaux fluides médicaux HS | ENS | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U011
4.17 | Hydraphone condammé | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U015
ART. 5 | Calfeutrement, rebouchage et reprise pieds de cloisons déposées | ENS | [9 empty] | 0 | 0
ART. 6 | Murs en béton cellulaire dans les futures salles Rx | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T899
ART. 7 | Trémie du plancher bas RDC pour réseau de ventilation double flux | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T900
ART. 8 | Réservation en mur pour réseau de ventilation double flux | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T901
ART. 9 | Création de cours anglaises de prise d’air et de rejet | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T902
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Montant HT de la Tranche Optionnelle 02 du Lot N°02 |  | 0 | TOTHT
#REF! | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | TVA 20% |  | 0 | TVA
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Montant TTC |  | 0 | TOTTTC

## Lot N°04 PLATRERIE - F-PLAFONDS
|  | Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire - Tranche Optionnelle 02 - | [9 empty] | LOT 04
Opération : |  | Travaux de réaménagement du CHUVAC - Bât. 17
Marché : |  | MAR-2026-0000XX
Lot : |  | LOT 04 _ PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS
SOUMISSIONNAIRE : |  | XXXXXXXXXXXXX
Remarques : |  | La détermination des prix se rapporte aux descriptions du CCTP
Les quantités sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire est invité à vérifier et à corriger au besoin les quantités nécessaires ("Quantité ENTREPRISE"). A défaut, il fait sienne des quantités indicatives du Maître d'Ouvrage
Les prix sont entendus comme comprenant la fourniture, la pose, les sujétions et accessoires nécessaires, en €HT
Le soumissionnaire doit respecter la trame fournie. Il peut rajouter des lignes pour rajouter des sous-détails au sein des postes, mais doit impérativement respecter la numérotation des prestations
|  |  | PHASE 6A |  |  |  | PHASE 6B |  |  |  | Cumul = TRANCHE OPTIONNELLE 02
|  | U | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Total €HT
ART. 1 | Études techniques | pm | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T911
ART. 2 | Cloisons sur ossature métallique | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T912
ART. 3 | Doublage protection RX des murs existants des futures salles Rx | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T913
3.1 | De 0 à 2m20 protection RX | M2 | [9 empty] | 0 | 0
3.2 | De 2m20 au plafond sans protection RX | M2 | [9 empty] | 0 | 0
ART. 4 | Gaine technique ventilation double flux | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T914
ART. 5 | Pose de bloc-portes fournis par le menuisier | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
5.1 | Bloc-portes 83/204 | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U021
5.2 | Bloc-portes 93/204 | U | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | ART | 004-T915
5.3 | Bloc-portes 72+72/204 | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U020
5.4 | Bloc-portes 93+50/220 | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U022
5.5 | Bloc-portes 152/220 | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U023
ART. 6 | Faux-Plafond : Création et reprises | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
6.1 | Dépose ossature (remplacée) | M2 | 12.57 | [7 empty] | 12.57 | 0 | 0 | ART | 004-T916
6.2 | Dépose dalle | M2 | 12.57 | [7 empty] | 12.57 | 0 | 0 | ART | 004-U028
6.3 | Ossature | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U027
6.4 | Faux plafond dalle 60x60 | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U026
ART. 7 | Traitement de locaux existants ou recloisonnés en coupe-feu | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
7.1 | Doublage Coupe-Feu 1h | M2 | 40.79 | [7 empty] | 40.79 | 0 | 0 | ART | 004-U031
7.2 | Plafond Coupe-Feu 1h | M2 | 12.57 | [7 empty] | 12.57 | 0 | 0 | ART | 004-T917
ART. 8 | Travaux de reprise suite au désamiantage-dépose-démolition | [10 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T918
8.1 | Reprise à l'enduit (P002 - Colle de plinthe des revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres) | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T890
8.2 | Reprise à l'enduit (P021 - Colle de carrelage des revêtements de sols) | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T981
8.3 | Reprise à l'enduit (P035 - Colle de faïence murale des revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres N°3) | ML | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T990
8.4 | Reprise à l'enduit (P036 - Mastic de fenêtre métallique des menuiseries extérieures) | ML | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T991
8.5 | Reprise à l'enduit (P044 - Colle de faïence murale des revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres) | ML | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T987
8.6 | Reprise à l'enduit (P045 - Mastic de fenêtre métallique des menuiseries extérieures) | ML | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T988
8.7 | Reprise à l'enduit (P047 - Colle de plinthe des revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres) | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T980
8.8 | Reprise à l'enduit (P048 - Colle de plinthe des revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres) | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T982
8.9 | Reprise à l'enduit (P050 - Colle de plinthe des revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres) | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T984
ART. 9 | Reprises localisées de faux-plafond dalles de liège | ENS | [9 empty] | 0 | 0
ART. 9 | Rebouchage de cloison (ancien hygiaphone) | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T918
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Montant HT de la Tranche Optionnelle 02 du Lot N°04 |  | 0 | TOTHT
#REF! | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | TVA 20% |  | 0 | TVA
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Montant TTC |  | 0 | TOTTTC

## Lot N°05 MENUISERIES INT
|  | Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire - Tranche Optionnelle 02 - | [9 empty] | LOT 05
Opération : |  | Travaux de réaménagement du CHUVAC - Bât. 17
Marché : |  | MAR-2026-0000XX
Lot : |  | LOT 05 _ MENUISERIES INTERIEURES
SOUMISSIONNAIRE : |  | XXXXXXXXXXXXX
Remarques : |  | La détermination des prix se rapporte aux descriptions du CCTP
Les quantités sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire est invité à vérifier et à corriger au besoin les quantités nécessaires ("Quantité ENTREPRISE"). A défaut, il fait sienne des quantités indicatives du Maître d'Ouvrage
Les prix sont entendus comme comprenant la fourniture, la pose, les sujétions et accessoires nécessaires, en €HT
Le soumissionnaire doit respecter la trame fournie. Il peut rajouter des lignes pour rajouter des sous-détails au sein des postes, mais doit impérativement respecter la numérotation des prestations
|  |  | PHASE 6A |  |  |  | PHASE 6B |  |  |  | Cumul = TRANCHE OPTIONNELLE 02
|  | U | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Total €HT
ART. 1 | Études techniques | pm | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T919
ART. 2 | Menuiseries intérieures : fourniture et réglages de Blocs-portes | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
2.1 | Bloc-portes 83/204 | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U034
2.2 | Bloc-portes 93/204 | U | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | ART | 004-U035
2.3 | Bloc-portes 72+72/204 | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U036
2.4 | Bloc-portes 93+50/220 RX PLOMB | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U037
2.5 | Bloc-portes 152/220 | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U038
ART. 3 | Ajout d'un oculus sur portes existantes | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
3.1 | Oculus | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U049
3.2 | Oculus (Rx) | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T921
3.3 | Plaque de propreté | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U050
ART. 4 | Trappe d’accès aux combles | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T922
ART. 5 | Trappe d’accès aux rotondes | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T923
ART. 6 | Détalonnage de portes existantes | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T924
ART. 7 | Plans de travail pour évier avec rangements bas | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
7.1 | 0,60x1,77 m - rangement bas | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U057
7.2 | 0,40x2,00 m - rangement bas | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U053
7.3 | 0,60x2,00 m - rangement bas | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U053
7.4 | 0,60x2,50 m - rangement bas | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U056
7.5 | 0,60x(1,60+1,60) m - rangement bas | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U053
7.6 | 0,60x4,00 m - rangement bas | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U055
7.7 | 0,60x4,93 m - rangement bas | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U054
7.8 | 0,60x(2,71+0,93) m - paillasse type labo sur piètement | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U058
ART. 8 | Paillasse type laboratoire | [10 empty] | 0 | 0
8.1 | Paillasse verre - 0,60x2,30 m - crédence + 2 meubles bas mobilers tiroirs largeur 53 cm | U | [9 empty] | 0 | 0
8.2 | Paillasse verre - 0,60x2,50 m - crédence + rangement bas placards + planche étage 45 cm profondeur, avec crédence, cuve et robinetterie | U | [9 empty] | 0 | 0
8.3 | Paillasse verre - 0,60x(2,71+0,93) m avec crédence, cuve et robinetterie | U | [9 empty] | 0 | 0
ART. 9 | Plans de travail sec | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
9.1 | 0,60x2,50 m - avec rangement bas | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U061
9.2 | 0,60x4,00 m - avec rangement bas | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U060
9.3 | 0,60x4,93 m - avec rangement bas | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T926
ART. 10 | Signalétique | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T927
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Montant HT de la Tranche Optionnelle 02 du Lot N°05 |  | 0 | TOTHT
#REF! | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | TVA 20% |  | 0 | TVA
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Montant TTC |  | 0 | TOTTTC

## Lot N°06 COURANTS FORT ET FAIB
|  | Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire - Tranche Optionnelle 02 - | [9 empty] | LOT 06
Opération : |  | Travaux de réaménagement du CHUVAC - Bât. 17
Marché : |  | MAR-2026-0000XX
Lot : |  | LOT 06 _ COURANT FORT ET FAIBLE, SSI
SOUMISSIONNAIRE : |  | XXXXXXXXXXXXX
Remarques : |  | La détermination des prix se rapporte aux descriptions du CCTP
Les quantités sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire est invité à vérifier et à corriger au besoin les quantités nécessaires ("Quantité ENTREPRISE"). A défaut, il fait sienne des quantités indicatives du Maître d'Ouvrage
Les prix sont entendus comme comprenant la fourniture, la pose, les sujétions et accessoires nécessaires, en €HT
Le soumissionnaire doit respecter la trame fournie. Il peut rajouter des lignes pour rajouter des sous-détails au sein des postes, mais doit impérativement respecter la numérotation des prestations
|  |  | PHASE 6A |  |  |  | PHASE 6B |  |  |  | Cumul = TRANCHE OPTIONNELLE 02
|  | U | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Total €HT
ART. 1 | Études techniques | pm | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T929
ART. 2 | Prescriptions particulières CFO | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
2.1 | Branchements | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T928
2.2 | Réseau de distribution électrique | ML | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T930
2.3 | Appareillage électrique | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T931
2.4 | Indice de protection de l’appareillage | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T932
2.5 | Boîte de dérivations et connexions | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T933
ART. 3 | Origine des installations CFO | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
3.1 | Installations existantes | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T934
ART. 4 | Équipotentialité des masses | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T935
ART. 5 | Mise en place d’un coffret chantier sur pied | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T936
ART. 6 | Consignation et dépose d’équipements cfo/cfa | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
6.1 | Goulotte courant faibles/forts | ML | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T937
6.2 | Prises de courant faibles/forts | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U063
6.3 | Éclairage | U |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U064
ART. 7 | CFO : Équipements supplémentaires en prises et attentes pour les autres lots | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
7.1 | PC 16A | U | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | ART | 004-T938
7.2 | Coffret RX | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U070
7.3 | Liaison HDMI | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U069
7.4 | Remise aux normes | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U071
7.5 | Attente volet roulant | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U068
7.6 | Attente UE clim | U | [9 empty] | 0 | 0
7.7 | Câblage conforme norme Cca-s2,d2,a2 | ML | 38 |  |  |  | 13 |  |  |  | 51 | 0 | 0 | ART | 004-U071
7.8 | Disjoncteur avec protection dans armoires existantes | U | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ART | 004-U068
ART. 8 | ECL. : Adaptation d’éclairages existants et de leur circuit de commande, fourniture d’équipe | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
8.1 | Fourniture, pose et raccordement tube LED | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U075
8.2 | Fourniture, pose et raccordement dalles LED 60x60 | U |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | ART | 004-U074
8.3 | Séparation circuit commande sur existant | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U073
ART. 9 | CFO : Alimentation de la centrale de traitement d’air | ENS | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T940
ART. 10 | CFO : Déplacement d’une armoire forte puissance dédiée a un équipement d’imagerie (salle Rx 2) | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T941
ART. 11 | CFO : Création d’une armoire forte puissance dédiée à un équipement d’imagerie (salle Rx 1) | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T942
ART. 12 | Alimentation dédiée à l'arceau et voyants des salles de radio | [12 empty] | ART | 004-T943
12.1 | voyants asservis | U | [9 empty] | 0 | 0
12.2 | alimentation 20A avec AU dédiée arceau | U | [9 empty] | 0 | 0
ART. 13 | Création et reprises de schémas électriques | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T943
ART. 14 | CFA : Ajouts de prises RJ45 | U | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | ART | 004-T944
ART. 15 | SSI : Déplacements et ajouts d’équipements | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
15.1 | Fourniture et pose BAES | U |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ART | 004-T945
15.2 | Fourniture et pose FLASH | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U078
15.3 | Fourniture et pose SIRENE | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U077
15.4 | Repositionnement SIRENE | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U079
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Montant HT de la Tranche Optionnelle 02 du Lot N°06 |  | 0 | TOTHT
#REF! | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | TVA 20% |  | 0 | TVA
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Montant TTC |  | 0 | TOTTTC

## Lot N°07 CHAUFFAGE - VENTILATI
|  | Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire - Tranche Optionnelle 02 - | [9 empty] | LOT 07
Opération : |  | Travaux de réaménagement du CHUVAC - Bât. 17
Marché : |  | MAR-2026-0000XX
Lot : |  | LOT 07 _ CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - PLOMBERIE - FLUIDES MEDICAUX
SOUMISSIONNAIRE : |  | XXXXXXXXXXXXX
Remarques : |  | La détermination des prix se rapporte aux descriptions du CCTP
Les quantités sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire est invité à vérifier et à corriger au besoin les quantités nécessaires ("Quantité ENTREPRISE"). A défaut, il fait sienne des quantités indicatives du Maître d'Ouvrage
Les prix sont entendus comme comprenant la fourniture, la pose, les sujétions et accessoires nécessaires, en €HT
Le soumissionnaire doit respecter la trame fournie. Il peut rajouter des lignes pour rajouter des sous-détails au sein des postes, mais doit impérativement respecter la numérotation des prestations
|  |  | PHASE 6A |  |  |  | PHASE 6B |  |  |  | Cumul = TRANCHE OPTIONNELLE 02
|  | U | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Total €HT
ART. 1 | Études techniques | pm | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T929
ART. 2 | Consignation, déconnexion d’équipements | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
2.1 | Réseaux | [10 empty] | 0 | 0 | CH4
2.1.1 | Déconnexion du réseau EF/ECS/EU du radiateur | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U088
2.1.2 | Déconnexion du réseau EF/ECS/EU du point d'eau | U |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U086
2.1.3 | Déconnexion du réseau EF/ECS/EU du meuble évier | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U082
2.1.4 | Déconnexion du réseau EF/ECS/EU du lavabo | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U092
2.2 | Attentes | [10 empty] | 0 | 0 | CH4
2.2.1 | Suppression des attentes du radiateur | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U089
2.2.2 | Suppression des attentes du point d'eau | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U090
2.2.3 | Suppression/Conservation des attentes du radiateur | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U093
2.2.4 | Suppression/Conservation des attentes du point d'eau | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U087
2.2.5 | Dépose, évacuation, suppression des attentes du lavabo | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U091
2.2.6 | Dépose, évacuation, suppression des attentes du meuble évier | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U085
2.3 | Autres | [10 empty] | 0 | 0 | CH4
2.3.1 | Déconnexion de l'unité extérieure, dépose de l'unité, des cuivres et de l'alim. éléc, récup. du gaz | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U083
2.3.2 | Dépose complète yc alimentation électrique depuis le tableau (VMC) | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U084
ART. 3 | CVC : Ajout de radiateurs en piquage sur boucle existante | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
3.1 | Radiateur 500 W | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U098
3.2 | Radiateur 750 W | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U097
3.3 | Radiateur 1000 W | U | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | ART | 004-U096
3.4 | Radiateur 1500 W | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U103
3.5 | Radiateur 2000 W | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T948
3.6 | Radiateur 2500 W | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U095
3.7 | Radiateur 3000 W | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U099
ART. 4 | CVC : Ajout d’unités de climatisation et d’unités extérieures | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
4.1 | Installation neuve : 1 unité intérieure sur groupe extérieur en façade | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U104
4.2 | Redéploiement de l'unité intérieure qui aura été déposée par le présent lot | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U105
4.3 | Raccordement sur une unité extérieure existante | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-T949
ART. 5 | CVC : Mise en place d’une centrale de ventilation double flux | U | [9 empty] | 0 | 0 | CH3
5.1 | Prescription technique | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T950
5.2 | VMC au soufflage | [10 empty] | 0 | 0 | CH4
5.2.1 | Débit nominal 100 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U117
5.2.2 | Débit nominal 220 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U118
5.2.3 | Débit nominal 390 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U121
5.2.4 | Débit nominal 400 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U120
5.2.5 | Débit nominal 590 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U119
5.3 | VMC à la reprise | [10 empty] | 0 | 0 | CH4
5.3.1 | Débit nominal 35 m3/h | U | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | ART | 004-U116
5.3.2 | Débit nominal 50 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U113
5.3.3 | Débit nominal 60 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U110
5.3.4 | Débit nominal 70 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U124
5.3.5 | Débit nominal 90 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U109
5.3.6 | Débit nominal 100 m3/h | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U111
5.3.7 | Débit nominal 200 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U122
5.3.8 | Débit nominal 220 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U114
5.3.9 | Débit nominal 230 m3/h | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U115
5.3.10 | Débit nominal 240 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U123
5.3.11 | Débit nominal 250 m3/h | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U123
ART. 6 | CVC : Mutualisation des arrivées et rejets d’air de la centrale double flux avec le réseau existant | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T951
ART. 7 | CVC : Mise en place de VMC d’extraction simple flux | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T952
ART. 8 | Plomberie : Ajout de points d’eau, cuves et robinets mitigeurs | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
8.1 | Raccordement | [10 empty] | 0 | 0 | CH4
8.1.1 | Sur attentes à créer | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U126
8.1.2 | Sur attentes existantes | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U125
8.2 | Cuve + siphon | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-T953
8.3 | Évier autoportant | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U127
8.4 | Mitigeur | U | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | ART | 004-U128
ART. 9 | Plomberie : Équipements des sanitaires | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
9.1 | Prescription générale | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T954
9.2 | Vasque sur plan de travail + mitigeur | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T955
9.3 | Lavabo PMR + mitigeur | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T956
9.4 | WC | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T957
9.5 | WC PMR | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T958
9.6 | Vidoir local ménage | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T959
9.7 | Petits accessoires | [10 empty] | 0 | 0 | CH4
9.7.1 | Distributeur papier WC grand modèle | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T960
9.7.2 | Distributeur savon liquide | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U130
9.7.3 | Essuie main | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U131
ART. 1 | Fluides M. : Prolongation du réseau de distribution O2 médical existant | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
1.1 | Règlementation, qualité de fourniture, installation existante | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T962
1.2 | Prolongation du réseau de distribution existant | [10 empty] | 0 | 0 | CH4
1.2.1 | Description du réseau existant | ENS | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T963
1.2.2 | Prescription technique | [10 empty] | 0 | 0 | CH5
1.2.2.1 | Prise O2 | U | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T964
1.2.2.2 | Tube cuivre raccordé sur réseaux existants | ML | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T964
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Montant HT de la Tranche Optionnelle 02 du Lot N°07 |  | 0 | TOTHT
#REF! | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | TVA 20% |  | 0 | TVA
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Montant TTC |  | 0 | TOTTTC

## Lot N°08 PEINTURE - REVETEMENT
|  | Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire - Tranche Optionnelle 02 - | [9 empty] | LOT 08
Opération : |  | Travaux de réaménagement du CHUVAC - Bât. 17
Marché : |  | MAR-2026-0000XX
Lot : |  | LOT 08 _ PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX
SOUMISSIONNAIRE : |  | XXXXXXXXXXXXX
Remarques : |  | La détermination des prix se rapporte aux descriptions du CCTP
Les quantités sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire est invité à vérifier et à corriger au besoin les quantités nécessaires ("Quantité ENTREPRISE"). A défaut, il fait sienne des quantités indicatives du Maître d'Ouvrage
Les prix sont entendus comme comprenant la fourniture, la pose, les sujétions et accessoires nécessaires, en €HT
Le soumissionnaire doit respecter la trame fournie. Il peut rajouter des lignes pour rajouter des sous-détails au sein des postes, mais doit impérativement respecter la numérotation des prestations
|  |  | PHASE 6A |  |  |  | PHASE 6B |  |  |  | Cumul = TRANCHE OPTIONNELLE 02
|  | U | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Prix unitaire €HT | Total €HT | Quantité MOA | Quantité ENT. | Total €HT
ART. 1 | Études techniques | pm | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T965
ART. 2 | Ragréage, Sol souple, Plinthe [BASE] | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
2.1 | Ragréage | M2 | 39.18 | [7 empty] | 39.18 | 0 | 0 | ART | 004-U136
2.2 | Sol souple | M2 | 39.18 | [7 empty] | 39.18 | 0 | 0 | ART | 004-U137
2.3 | Plinthes PVC | ML | 51 | [7 empty] | 51 | 0 | 0
ART. 4 | Plinthes PVC | ML | 41.18 | [7 empty] | 41.18 | 0 | 0 | ART | 004-T968
ART. 5 | Panneaux de protection et d’habillage | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T969
ART. 6 | Faïence murale | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T970
ART. 7 | Peinture | [10 empty] | 0 | 0 | CH3
7.1 | Peinture sur murs et cloisons ratissées | M2 |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 88 | 0 | 0 | ART | 004-T971
7.2 | Peinture sur support plaque de plâtre (murs) | M2 | 30 | [8 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T972
7.3 | Peinture sur faux-plafond type dalles de liège existantes | M2 |  |  |  |  | 27.2 |  |  |  | 27.2 | 0 | 0 | ART | 004-T973
7.4 | Peinture sur portes intérieures bois 2 faces | U | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | ART | 004-T974
7.5 | Peinture sur radiateurs | U |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | ART | 004-T975
7.6 | Peinture sur murs maçonnés | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T976
7.7 | Enduit de propreté taloché (côté rotonde) | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T976
7.8 | Peinture sur faux-plafond type plaque de plâtre | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-U140
7.9 | Peinture sur encadrement bois de fenêtre | U |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ART | 004-U141
ART. 8 | Miroirs anti-eclat | M2 | [9 empty] | 0 | 0 | ART | 004-T977
ART. 9 | Lisse de protection murale (espaces d’attente) | ML |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 10.5 | 0 | 0 | ART | 004-T978
ART. 10 | Nettoyage de fin de chantier | ENS | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | ART | 004-T979
| Montant HT du Lot N°08 PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Montant HT de la Tranche Optionnelle 02 du Lot N°08 |  | 0 | TOTHT
#REF! | TVA 20% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | TVA 20% |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Montant TTC |  | 0 | TOTTTC