## Lot SSI
Travaux de remplacement du SSI du bâtiment Grumbach - Hôpital Georges Clémenceau LOT Unique - HMN26T02TRX
N° Ord. | Désignation Ouvrages | U | SS1 | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | TT | Quant | Prix unitaire | TOTAL
OUVRAGES SSI
A | NOTE GENERALE SUR LES CONDITIONS D’INTERVENTION
B | ORDONNANCEMENT ET ETUDES
1 | Organisation et ordonnancement de chantier | Ens | [8 empty] | 0
2 | Maintenance de chantier et travaux de protection | Ens | [8 empty] | 0
3 | Etudes d'execution | Ens | [8 empty] | 0
C | COMPOSITION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
1 | Système de Sécurité Incendie | PM
2 | L’installation des matériels centraux du SSI | PM
D | SYSTEME DE DETECTION INCENDIE
1 | Equipement de Contrôle et de signalisation (ECS) | Ens | [8 empty] | 0
2 | Tableau répétiteur d'alarme | u | [8 empty] | 0
3 | Câblage des lignes du SDI | ml | [8 empty] | 0
4 | Détecteurs Automatiques d’Incendie | u | [8 empty] | 0
5 | Indicateurs d’action | u | [8 empty] | 0
6 | Déclencheurs manuels | u | [8 empty] | 0
7 | Dépose de l'installation existante | Ens | [8 empty] | 0
8 | Retraitement détecteurs ioniques installés sur site | u
9 | Retraitement détecteurs ioniques déposés précédemment et entreposés sur site | u
E | SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE
1 | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (compris AES) | Ens | [8 empty] | 0
2 | Matériels Déportés | u | [8 empty] | 0
3 | Diffuseurs sonores alarme feu « DSAF » | u | [8 empty] | 0
4 | Diffuseurs d'alarme générale sélective « DAGS» | u | [8 empty] | 0
5 | Diffuseurs visuels alarme feu « DVAF » | u | [8 empty] | 0
6 | Raccordement asservissement déverrouillage | u | [8 empty] | 0
7 | Raccordement CCF | u
8 | Raccordement PCF | u
9 | Raccordement Non Stop Ascenseurs | u
10 | Raccordement VCF | u
11 | Raccordement ouvrants de désenfumage | u
12 | Raccordement coffrets de relayage | u
F | DISTRIBUTION ET CHEMINEMENT
1 | Cheminements de câbles | Ens | [8 empty] | 0
2 | Câblage | ml | [8 empty] | 0
3 | Raccordements | u | [8 empty] | 0
4 | Dépose de l'installation existante | Ens | [8 empty] | 0
F | RACCORDS ET FINITIONS
1 | Percements, trous, réservations | Ens | [8 empty] | 0
2 | Scellements, incorporations, finitions, nettoyage | Ens | [8 empty] | 0
3 | Raccords divers et rebouchages | Ens | [8 empty] | 0
G | DIVERS
1 | Identification des éléments constitutifs du SSI | Ens | [8 empty] | 0
2 | Plans de zonage plastifiés | u | [8 empty] | 0
3 | Réception et mise en service | Ens | [8 empty] | 0
4 | Formation du personnel | Ens | [8 empty] | 0
5 | Création VTP | Ens
6 | Reprises de peinture suite aux déposes des équipements de détection incendie | Ens
7 | Mise en peinture sur les murs de la circulation des étages RDC, R+1 et R+2 | Ens | [8 empty] | 0
8 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | Ens | [8 empty] | 0
I | COMMANDES DE REARMEMENTS
1 | Clapets télécommandés | u | [8 empty] | 0
J | REMPLACEMENT OUVRANTS AIR NEUF
1 | Remplacement des ouvrants d'air neuf de désenfumage | u | [8 empty] | 0
K | ESSAIS, MISE EN ROUTE GENERALE | Ens | [8 empty] | 0
[10 empty] | MONTANT TOTAL .H.T | 0
[10 empty] | T.V.A. % | 0
[10 empty] | MONTANT TOTAL T.T.C | 0