## DPGF
CENTRE HOSPITALIER BILLOM
Rénovation et adaptation locaux cuisine
LOT 6 Plomberie - CVC - Froid
Décomposition du prix global et forfaitaire
NB : les quantités, lorsqu'elles sont indiquées, sont données à titre indicative, il appartient à l'entreprise de les vérifier.

## LOT 06 - Plomberie - cvc-froid
CENTRE HOSPITALIER BILLOM
Rénovation et adaptation locaux cuisine
Décomposition du prix global et forfaitaire
LOT 6 Plomberie-CVC-Froid
Prestations |  | Unité | Quantité estimée | Quantité entreprise | PU (€ HT) | Total (€ HT)
NOTA 1 : La DPGF est une pièce constitutive du dossier de consultation, non contractuelle. Les quantités inscrites dans le présent document sont données à titre indicatif. Les articles 6.X.X correspondent aux descriptifs du CCTP correspondant - chaque ensemble est décrit au CCTP et inclus toutes les prestations nécessaires au bon fonctionnement.
NOTA 2 : Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux. L'entreprise peut se rendre compte sur place de l'état des lieux avant chiffrage, et ne pourra prétendre à une majoration de son offre pour une méconnaissance des lieux.
6.2 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
6.2.1 | Dévoiement alimentation EF | Ens | 1
6.2.2 | Reprise réseau plomberie | Ens | 1
6.2.3 | Dépose-repose équipements sanitaire | Ens | 1
6.2.4 | Suppression réseaux EF-EC | Ens | 1
6.2.4 | Evier égouttoir inox et prestations associées | Ens | 1
6.3 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INSTALLATIONS FROID
6.3.1 | Rafraichissement chambre froide positive 3°C local 22 en conservant les équipements de l'ancienne chambre no. 24 | Ens | 1
6.3.2 | Rafraichissement
6.3.2 | Rafraichissement nouvelle chambre froide positive 3°C local no. 1 | Ens | 1
6.3.3 | Rafraichissement des locaux no. 23 et 24 (Bi Split) | Ens | 1
6.4 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INSTALLATIONS DE VENTILLATION
6.4.1 | Complément de dépose des équipements de ventilation et bouchonnage | Ens | 1
6.4.2 | Inspection et test du conduit d’extraction | Ens | 1
6.4.3 | Nouvelle hotte, caisson, équipements et gaines associés | Ens | 1
6.4.4 | Nouvelle tourelle de désenfumage y compris dépose existant | Ens | 1
6.5 | PRESTATIONS CHAUFFAGE
6.5.1 | Dépose repose radiateur | Ens | 1
6.5.2 | Dépose radiateur et réseau | Ens | 1
6.5.3 | Reprise réseau chauffage | Ens | 1
6.5.4 | Radiateur 1000 W à installer | Ens | 1
6.7 | Elaboration du DOE | Ens | 1
| TOTAL (€ HT) |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| TOTAL (€ TTC) |  |  |  |  | 0
6.6. Prestations supplémentaires éventuelles
6.6.1 | Nouveau lavabo local salle à manger no. 28 | Ens | 1
6.6.2 | Remplacement de 9 radiateurs | Ens | 1
Fait à :
Le :
Signature et cachet de l'entreprise :
.