## DPGF
CENTRE HOSPITALIER BILLOM
Rénovation et adaptation locaux cuisine
LOT 7 Electricité - courant faible
Décomposition du prix global et forfaitaire
NB : les quantités, lorsqu'elles sont indiquées, sont données à titre indicative, il appartient à l'entreprise de les vérifier.

## LOT 07 - Electricité-courant fa
CENTRE HOSPITALIER BILLOM
Rénovation et adaptation locaux cuisine
Décomposition du prix global et forfaitaire
LOT 7 Electricité - courant faible
Prestations |  | Unité | Quantité estimée | Quantité entreprise | PU (€ HT) | Total (€ HT)
DESCRIPTION DES OUVRAGES
NOTA 1 : La DPGF est une pièce constitutive du dossier de consultation, non contractuelle. Les quantités inscrites dans le présent document sont données à titre indicatif.
NOTA 2 : Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux. L'entreprise peut se rendre compte sur place de l'état des lieux avant chiffrage, et ne pourra prétendre à une majoration de son offre pour une méconnaissance des lieux.
7.2 | Terminaux
7.2.1 | Cheminement - fourniture et pose chemin de câble | ml | 8
7.2.2 | Dépose des terminaux et équipements électriques | ens | 1
7.2.3 | Luminaires
| Luminaires type A | U | 30
| Luminaires Type B | U | 16
| Luminaires type C | U | 4
7.2.4 | Commande d'éclairage
| Type 1 simple allumage | U | 21
| Type 2 Va et vient | U | 6
| Type 3 bouton poussoir | U | 18
7.2.5 | Prises électriques
| Prises type 1 | U | 48
| Prises Type 2 | U | 15
| Prises type 3 | U | 10
7.2.6 | BAES (câblages conservés) | U | 12
7.3 | ALIMENTATIONS DEPUIS TGBT
| Nouveau départ 16 A et câble d’alimentation en attente pour évaporateur nouvelle chambre froide contrôle réception local no. 1 | ens | 1
| Nouveau départ 16 A et câble d’alimentation en attente pour groupe extérieur pour nouvelle chambre froide contrôle réception local no. 1 | ens | 1
| Nouveau départ 16 A et câble d’alimentation en attente pour climatisation bi split pour groupe compresseur extérieur | ens | 1
| Nouveau départ 16 A et câble d’alimentation en attente pour les deux attentes au droit des deux unités intérieures (splits) de climatisation locaux no.23 et no.24 | ens | 1
| Nouveau départ 16 A et câble d’alimentation pour commandes d’éclairages de la nouvelle hotte cuisine | ens | 1
| Nouveau départ 16 A câblage pour l’ensemble des luminaires et boutons poussoir pour éclairage pour le local 20 (terminaux au paragraphe 7.3 et 7.4) | ens | 1
| Repérage départs dans TGBT - essais et mise en service des installations | ens | 1
7.4 | Bureau responsable no. 27 | Ens | 1
| Luminaire type 1, interupteur et câblage | U | 1
| Nouveau départ 16 A depuis TGBT existant et câble d’alimentation pour prises électriques du bureau no.27 | Ens | 1
| Poste de travail sur goulotte 4 PCN et 2 RJ45 (câbles RJ45 raccourcis) depuis tableau existant | Ens | 1
7.5 | Détection Incendie
| Local no. 1 : retrait du détecteur et de l’indicateur d’action | Ens | 1
| Local bureau du responsable no. 27 : pose d’un indicateur d’action et d’une tête de détection avec modification du bus potentiellement récupéré sur le local no. 1 | Ens | 1
| Ventouse à remplacer côté retour chariot local no. 25 | U | 1
| Nouvelle ventouse asservie au SSI sur porte côté circulation no. 30 | Ens | 1
| Reprogrammation, essai et mise en service du SSI avec PV | Ens | 1
7.6 | DOE | Ens | 1
| TOTAL (€ HT) |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| TOTAL (€ TTC) |  |  |  |  | 0
Fait à :
Le :
Signature et cachet de l'entreprise :