## PG
Maître d'Ouvrage :
Centre Hospitalier Universitaire 58 rue Montalembert 63003 CLERMONT FERRAND
Affaire n°3144
Maîtrise d’Œuvre Technique pour la mise en conformité du SSI des Bâtiments PMT et HNH de l’hôpital Gabriel Montpied
LOT N°02 CVC DESENFUMAGE MECANIQUE Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Rév. | Date | Libellé | Rédacteur | Vérifié par
1 | 2026-02-02 | Mise à jour suivant remarques du MOA | JH | SIN
0 | 2026-01-08 | Première émission | JH | SIN
Copie et/ou reproduction interdites. Lois du 11 mars 1957 et 3 juillet 1985. Unauthorized reproduction and circulation are prohibited.

## PREAMBULE
PREAMBULE
NOTA : | Le quantitatif n'étant pas une pièce contractuelle, celui-ci devra être vérifié par l'entreprise adjudicataire avant signature des marchés.
QUANTITES : | Les quantités sont données à titre indicatif.
Ces quantités représentent dans certains cas des surfaces à couvrir, dans d'autres des surfaces projetées.
Dans tous les cas, l'entrepreneur devra vérifier ces quantités, les modifier si besoin et en informer la maîtrise d’œuvre.
Si les quantités indiquées ne sont pas modifiées, elles seront considérées comme validées par l'entreprise.
OFFRES : | Les entreprises doivent remettre leurs offres suivant le bordereau joint.

## TF
REPERE | DESIGNATION | U | Q.U. | P.U. | PRIX TOTAL
1 et 2 | GENERALITES/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Suivant articles des CCTP (lots 00 et 02) :
| * Dossier EXE de chantier (plans, documentations, etc.) | ens | 1 |  | 0
| * Organisation de chantier (Matériaux, échafaudage, installation de chantier, protections, propreté échafaudage...) | ens | 1 |  | 0
| * Travaux divers (Contrôle/ Essais/Percements-rebouchages/ étiquetage-repérage/garanties/formations…) | ens | 1 |  | 0
| * Dossier DOE | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. GENERALITES/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES | 0
3 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX TRANCHE FERME- BATIMENT PMT
3.1 | INTRODUCTION
3.1.1 | ALIMENTATION DE CHANTIER
| Suivant art du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX INTRODUCTION |  |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE DESENFUMAGE MECANIQUE
3.2.1 | AMENEE D’AIR EN FACADE
Suivant art. du CCTP :
*Ouvrant de désenfumage de marque ALDES type Oxytone lames 2013 isolé + grille GFAP007et accessoires :
| - Dim. 1225 x 725h mm | ens | 3 |  | 0
*Ouvrant de désenfumage de marque ALDES type Airone et accessoires :
| - Dim. 1125 x 725h mm | ens | 1 |  | 0
3.2.2 | AMENEE D’AIR SUR CONDUIT INDIVIDUEL
Suivant art du CCTP :
*Volet de désenfumage EI90S de marque ALDES type Optone + grille /2V et accessoires :
| - Dim. 950 x 900h mm | ens | 1 |  | 0
*Prise d'air de marque ALDES de type AG369 et accessoires. :
| - Dim. 900 x 1200h mm | ens | 1 |  | 0
3.2.3 | EXTRACTION DE DESENFUMAGE SUR CONDUITS COLLECTIFS
Suivant art du CCTP :
*Volet de désenfumage EI90S de marque ALDES type Optone + grille /1V et accessoires :
| - Dim. 550 x 850h mm | ens | 4 |  | 0
* Clapet de désenfumage EI90S de marque ALDES type Plafone et accessoires :
| - Dim. 650 x 650h mm | ens | 1 |  | 0
* Grille de marque ALDES type A0 123Z compris raccordement au faux plafond en gaine acier rectangulaire et accessoires :
| - Dim. 600 x 600 mm | ens | 1 |  | 0
3.2.4 | EXTRACTION DE DESENFUMAGE SUR CONDUITS COLLECTIFS
Suivant art. du CCTP :
| * Tourelle de désenfumage 400°C/2h, 1 vitesse de marque ALDES type Vélone 2-20.0.6T et options… | ens | 1 |  | 0
| * Réglages, raccordements aérauliques… | ens | 1 |  | 0
3.2.5 | LIAISONS ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| Suivant art. du CCTP : | ens | 1 |  | 0
3.2.6 | TRAVAUX DIVERS
Suivant article du CCTP :
| * Déplacement de radiateurs compris équipements (2 Utés)... | ens | 1 |  | 0
| * Dévoiements ponctuels en faux-plafond de bouches et réseaux aérauliques ... |  |  |  | 0
| - Ø125 (Forfait 3ml) | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. DE DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  | 0
3.3 | RENOVATION DE DAS
3.3.1 | TRAVAUX DE DEPOSE
Suivant art du CCTP :
| * Grilles, volets, ouvrants, clapets de désenfumage ou coupe-feu compris raccordements aérauliques | ens | 1 |  | 0
| * Réseaux fluides et aérauliques | ens | 1 |  | 0
| * Dépose et repose partielle des faux-plafond existants … | ens | 1 |  | 0
3.3.2 | AJUSTEMENT DES GRILLES DE VENTILATION HAUTE DE DESENFUMAGE
Suivant art du CCTP :
| * Grilles à maille carré droite à très faibles pertes de charge de marque ALDES de type A0123 |  |  |  | 0
| - Dim. 600 x 600 mm | ens | 9 |  | 0
| - Dim. 600 x 1200 mm | ens | 1 |  | 0
| * Raccordement aéraulique en gaine acier ractangulaire et accessoires (env. 10kg/grille) | ens | 10 |  | 0
| * Dépose/repose des dalles pleines de faux-plafonds existants en périphérie compris adaptations… | ens | 10 |  | 0
| * Dévoiements ponctuels de réseaux fluides et aérauliques (Forfait 1mlØ200 + 1 ml 2DN40 calorifugés) ... | ens | 10 |  | 0
3.3.3 | NEUTRALISATION DE CLAPETS COUPE-FEU
Suivant art du CCTP :
| * Dépose intégrale du mécanisme déclenchement | ens | 119 |  | 0
| * Blocage de la lame coupe-feu mobile | ens | 119 |  | 0
| * Repérage/étiquetage | ens | 119 |  | 0
3.3.4 | REMPLACEMENT DE VOLETS ET CLAPETS DE DESENFUMAGE DEFECTUEUX EN CONDUIT (VB OU VH)
Suivant art du CCTP :
*Volet de désenfumage EI90S de marque ALDES type Optone + grille /1V et accessoires :
| - Dim. 500 x 650h mm | ens | 3 |  | 0
| - Dim. 650 x 900h mm | ens | 1 |  | 0
| - Dim. 700 x 600h mm | ens | 1 |  | 0
*Volet de désenfumage EI90S de marque ALDES type Optone + grille /2V et accessoires :
| - Dim. 500 x 700h mm | ens | 1 |  | 0
3.3.5 | REMPLACEMENT D’AMENEES D’AIR DE DESENFUMAGE DEFECTUEUSES EN FACADE (VB)
Suivant art du CCTP :
*Ouvrant de désenfumage de marque ALDES type Oxytone lames 2013 isolé + grille GFAP007et accessoires :
| - Dim. 1100 x 600h mm | ens | 1 |  | 0
3.3.6 | AJOUT D’AMENEES D’AIR EN MENUISERIE
Suivant art du CCTP :
*Ouvrant de désenfumage de marque ALDES type Oxytone panneau 2012 et accessoires :
| - Dim. 420 x 900h mm | ens | 2 |  | 0
3.3.7 | AJOUT DE CLAPETS COUPE-FEU
Suivant art du CCTP :
* Clapet coupe-feu défaillant par clapet coupe-feu EI120 de marque ALDES type Isone 2.1 :
| - Ø125 | ens | 1 |  | 0
| - Ø160 | ens | 2 |  | 0
| - Ø200 | ens | 2 |  | 0
| - Ø250 | ens | 1 |  | 0
| - Ø450 | ens | 1 |  | 0
| - Ø500 | ens | 1 |  | 0
*Modification/adaptation du réseaux aéraulique existant
| - Ø125 | ens | 1 |  | 0
| - Ø160 | ens | 2 |  | 0
| - Ø200 | ens | 2 |  | 0
| - Ø250 | ens | 1 |  | 0
| - Ø450 | ens | 1 |  | 0
| - Ø500 | ens | 1 |  | 0
| * Scellement rebouchage périphérique | ens | 8 |  | 0
| * Dévoiements ponctuels de réseaux fluides et aérauliques ... | ens | 8 |  | 0
3.3.8 | INSTALLATION DE COFFRETS DE RELAYAGE
Suivant art du CCTP :
| * Coffret de relayage certifié NF de marque ALDES type Axone Micro III | ens | 22 |  | 0
| * Liaisons électrqiques | ens | 22 |  | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX RENOVATION DE DAS |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T.DESCRIPTIF DES TRAVAUX TF | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE FERME- BATIMENT PMT |  |  |  | 0
5 | PSE COMUNES
5.1 | INTRODUCTION | PM
5.2 | PSE N°1 : MOTORISATION DE CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS
Suivant art du CCTP :
| * Les travaux de dépose détaillés à l’article 3.3.1. | ens | 16 |  | 0
* Clapet coupe-feu défaillant par clapet coupe-feu EI120 de marque ALDES type Isone 2.1 circulaire :
| - PM moyen (Ø125 au Ø500) | ens | 6 |  | 0
*Modification/adaptation du réseaux aéraulique existant
| - PM moyen (Ø125 au Ø500) _ (Forfait env. 1,5 ml Ø315) | ens | 6 |  | 0
* Clapet coupe-feu défaillant par clapet coupe-feu EI120 de marque ALDES type Isone 2.1 rectangulaire motorisé :
| - PM moyen (max 0,48 m2 - 60x80 cm) | ens | 1 |  | 0
| - GM moyen (min 50 dm2) | ens | 9 |  | 0
*Modification/adaptation du réseaux aéraulique existant
| - PM moyen (max 0,48 m2 - 60x80 cm ) _ (Forfait env. 20 kg/Uté) | ens | 1 |  | 0
| - GM moyen (min 50 dm2) _ (Forfait env. 35 kg/Uté) | ens | 9 |  | 0
| * Scellement rebouchage périphérique | ens | 16 |  | 0
| * Dépose et la repose ponctuelle de réseaux fluides et aérauliques ... | ens | 16 |  | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX PSE N°1 |  |  |  | 0
5.3 | PSE N°2 : MOTORISATION DE CLAPETS DE DESNFUMAGE EXISTANTS | PM
|  |  |  | TOTAL H.T. PSE COMUNES | 0
| TOTAL H.T. PSE TRANCHE FERME- BATIMENT PMT |  |  |  | 0

## TO
REPERE | DESIGNATION | U | Q.U. | P.U. | PRIX TOTAL
1 et 2 | GENERALITES/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Suivant articles des CCTP (lots 00 et 02) :
| * Dossier EXE de chantier (plans, documentations, etc.) | ens | 1 |  | 0
| * Organisation de chantier (Matériaux, échafaudage, installation de chantier, protections, propreté échafaudage...) | ens | 1 |  | 0
| * Travaux divers (Contrôle/ Essais/Percements-rebouchages/ étiquetage-repérage/garanties/formations…) | ens | 1 |  | 0
| * Dossier DOE | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. GENERALITES/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES | 0
4 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE- BATIMENT HNH
4.1 | INTRODUCTION
4.1.1 | ALIMENTATION DE CHANTIER
| Suivant art du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX INTRODUCTION |  |  |  | 0
4.2 | RENOVATION DE DAS
4.2.1 | TRAVAUX DE DEPOSE
Suivant art du CCTP :
| * Grilles, volets, ouvrants, clapets de désenfumage ou coupe-feu compris raccordements aérauliques | ens | 1 |  | 0
| * Réseaux fluides et aérauliques | ens | 1 |  | 0
| * Dépose et repose partielle des faux-plafond existants … | ens | 1 |  | 0
4.2.2 | AJUSTEMENT DES GRILLES DE VENTILATION HAUTE DE DESENFUMAGE
Suivant art du CCTP :
* Grilles à maille carré droite à très faibles pertes de charge de marque ALDES de type A0123
| - Dim. 600 x 600 mm | ens | 13 |  | 0
| - Dim. 600 x 1200 mm | ens | 4 |  | 0
| * Raccordement aéraulique en gaine acier ractangulaire et accessoires (env. 10kg/grille) | ens | 17 |  | 0
| * Dépose/repose des dalles pleines de faux-plafonds existants en périphérie compris adaptations… | ens | 17 |  | 0
| * Dévoiements ponctuels de réseaux fluides et aérauliques (Forfait 1mlØ200 + 1 ml 2DN40 calorifugés) ... | ens | 17 |  | 0
4.2.3 | REMPLACEMENT DE CLAPETS COUPE-FEU
Suivant art du CCTP :
* Clapet coupe-feu défaillant par clapet coupe-feu EI120 de marque ALDES type Isone 2.1 circulaire :
| - Ø315 | ens | 2 |  | 0
*Modification/adaptation du réseaux aéraulique existant
| - Ø315 | ens | 2 |  | 0
* Clapet coupe-feu défaillant par clapet coupe-feu EI120 de marque ALDES type Isone 2.1 rectangulaire :
| - Dim 800x800 | ens | 1 |  | 0
*Modification/adaptation du réseaux aéraulique existant
| - Dim 800x800 | ens | 1 |  | 0
| * Scellement rebouchage périphérique | ens | 3 |  | 0
| * Dépose et repose ponctuelle de réseaux fluides et aérauliques ... | ens | 3 |  | 0
4.2.4 | NEUTRALISATION DE CLAPETS COUPE-FEU
Suivant art du CCTP :
| * Dépose intégrale du mécanisme déclenchement | ens | 46 |  | 0
| * Blocage de la lame coupe-feu mobile | ens | 46 |  | 0
| * Repérage/étiquetage | ens | 46 |  | 0
4.2.5 | REMPLACEMENT DE VOLETS ET CLAPETS DE DESENFUMAGE DEFECTUEUX EN CONDUIT (VB OU VH)
Suivant art du CCTP :
*Volet de désenfumage EI90S de marque ALDES type Optone + grille /1V et accessoires :
| - Dim. 450 x 600h mm | ens | 1 |  | 0
| - Dim. 400 x 700h mm | ens | 1 |  | 0
*Volet de désenfumage EI90S de marque ALDES type Optone + grille /2V et accessoires :
| - Dim. 600 x 750h mm | ens | 1 |  | 0
* Clapet de désenfumage EI90S de marque ALDES type Plafone et accessoires :
| - Dim. 600 x 600h mm | ens | 1 |  | 0
* Grille de marque ALDES type A0 123Z compris raccordement au faux plafond en gaine acier rectangulaire et accessoires :
| - Dim. 600 x 600 mm | ens | 1 |  | 0
| * Dépose et la repose ponctuelle de réseaux fluides et aérauliques ... | ens | 1 |  | 0
4.2.6 | INSTALLATION DE COFFRETS DE RELAYAGE
Suivant art du CCTP :
| * Coffret de relayage certifié NF de marque ALDES type Axone Micro III | ens | 23 |  | 0
| * Coffret de relayage certifié NF de marque ALDES type Pilot'air compris commande local "hotte" | ens | 1 |  | 0
| * Modification du rejet d’air obturé de la « ZF13 » | ens | 1 |  | 0
| * Liaisons électrqiques | ens | 24 |  | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX RENOVATION DE DAS |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T.DESCRIPTIF DES TRAVAUX TC | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE- BATIMENT HNH |  |  |  | 0
5 | PSE COMUNES
5.1 | INTRODUCTION | PM
5.2 | PSE N°1 : MOTORISATION DE CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS
Suivant art du CCTP :
| * Les travaux de dépose détaillés à l’article 3.3.1. | ens | 30 |  | 0
* Clapet coupe-feu défaillant par clapet coupe-feu EI120 de marque ALDES type Isone 2.1 circulaire :
| - PM moyen (Ø125 au Ø500) | ens | 26 |  | 0
*Modification/adaptation du réseaux aéraulique existant
| - GM moyen (supérieur au Ø500) _ (Forfait env. 1,5 ml Ø630) | ens | 26 |  | 0
* Clapet coupe-feu défaillant par clapet coupe-feu EI120 de marque ALDES type Isone 2.1 rectangulaire motorisé :
| - PM moyen (max 0,48 m2 - 60x80 cm) | ens | 3 |  | 0
| - GM moyen (min 50 dm2) | ens | 1 |  | 0
*Modification/adaptation du réseaux aéraulique existant
| - PM moyen (max 0,48 m2 - 60x80 cm ) _ (Forfait env. 20 kg/Uté) | ens | 3 |  | 0
| - GM moyen (min 50 dm2) _ (Forfait env. 35 kg/Uté) | ens | 1 |  | 0
| * Scellement rebouchage périphérique | ens |  |  | 0
| * Dépose et repose ponctuelle de réseaux fluides et aérauliques ... | ens | 30 |  | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX PSE N°1 |  |  |  | 0
5.3 | PSE N°2 : MOTORISATION DE CLAPETS DE DESENFUMAGE EXISTANTS
Suivant art du CCTP :
| * Les travaux de dépose détaillés à l’article 3.3.1. | ens | 7 |  | 0
* Clapet de désenfumage EI90S de marque ALDES type Plafone et accessoires :
| - Dim. 450 x 350h mm | ens | 4 |  | 0
| - Dim. 450 x 450h mm | ens | 1 |  | 0
| - Dim. 600 x 700h mm | ens | 2 |  | 0
* Grille de marque ALDES type A0 123Z compris raccordement au faux plafond en gaine acier rectangulaire et accessoires :
| - Dim. 600 x 600 mm | ens | 7 |  | 0
| *Modification/adaptation du réseaux aéraulique existant | ens | 7 |  | 0
| * Scellement rebouchage périphérique | ens |  |  | 0
| * Dépose et repose ponctuelle de réseaux fluides et aérauliques ... | ens | 7 |  | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX PSE N°2 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. PSE COMUNES | 0
| TOTAL H.T. PSE TRANCHE OPTIONNELLE- BATIMENT HNH |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
| DESIGNATION | MONTANT €
TRANCHE FERME- BATIMENT PMT
1 et 2 | GENERALITES/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
| TOTAL H.T. GENERALITES/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES | 0
3 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX TRANCHE FERME- BATIMENT PMT
3.1 | INTRODUCTION | 0
3.2 | TRAVAUX DE DESENFUMAGE MECANIQUE | 0
3.3 | RENOVATION DE DAS | 0
| TOTAL H.T.DESCRIPTIF DES TRAVAUX TF | 0
| TOTAL H.T. TVX TRANCHE FERME- BATIMENT PMT | 0
| T.V.A. 20,0 % | 0
| TOTAL T.T.C. TVX TRANCHE FERME- BATIMENT PMT | 0
5 | PSE COMUNES
5.1 | INTRODUCTION | PM
5.2 | PSE N°1 : MOTORISATION DE CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS | 0
5.3 | PSE N°2 : MOTORISATION DE CLAPETS DE DESNFUMAGE EXISTANTS | PM
| TOTAL H.T. PSE TRANCHE FERME- BATIMENT PMT | 0
| T.V.A. 20,0 % | 0
| TOTAL T.T.C. PSE TRANCHE FERME- BATIMENT PMT | 0
TRANCHE OPTIONNELLE- BATIMENT HNH
1 et 2 | GENERALITES/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
| TOTAL H.T. GENERALITES/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES | 0
4 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE- BATIMENT HNH
4.1 | INTRODUCTION | 0
4.2 | RENOVATION DE DAS | 0
| TOTAL H.T.DESCRIPTIF DES TRAVAUX TC | 0
| TOTAL H.T. TVX TRANCHE OPTIONNELLE- BATIMENT HNH | 0
| T.V.A. 20,0 % | 0
| TOTAL T.T.C. TVX TRANCHE OPTIONNELLE- BATIMENT HNH | 0
5 | PSE COMUNES
5.1 | INTRODUCTION | PM
5.2 | PSE N°1 : MOTORISATION DE CLAPETS COUPE-FEU EXISTANTS | 0
5.3 | PSE N°2 : MOTORISATION DE CLAPETS DE DESENFUMAGE EXISTANTS | 0
| TOTAL H.T. PSE TRANCHE OPTIONNELLE- BATIMENT HNH | 0
| T.V.A. 20,0 % | 0
| TOTAL T.T.C. PSE TRANCHE OPTIONNELLE- BATIMENT HNH | 0